## 莆田-菜溪岩
工程投资估算
工程名称：菜溪岩服务区提升改造项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） （控制价） | 合计（元） （控制价） | 单价 （竞价人报价） | 合计 （竞价人报价） | 备注
| 工程费用 |  |  |  | 3187984 |  |  | 包含第一部分
| 第一部分 建筑安装工程费 |  |  |  | 3187984
1 | 卫生间改造 | m2 | 700 | 248.8571 | 174200
1.1 | 设备设施完善 | 项 | [5 empty] | 更换老化设施（洁具、灯具、防潮板等）
|  | m2 | 700 | 184 | 128800
1.2 | 智能化工程 | 项 | 1 | 45400 | 45400
2 | 公共区域改造 | m2 | 1000 | 990 | 990000 |  |  | 简单装修
2.1 | 土建工程 | m2 | 1000 | 870 | 870000
2.1.1 | 拆除工程 | m2 | 1000 | 30 | 30000 |  |  | 拆除原有内部外饰面及垃圾外运
2.1.2 | 一般土建工程 | m2 | 1000 | 20 | 20000 |  |  | 新建墙体
2.1.3 | 装修工程 | m2 | 1000 | 820 | 820000 |  |  | 地面、墙面、天棚简单装修
2.2 | 土建配套安装工程 | m2 | 1000 | 120 | 120000
2.2.1 | 给排水工程 | m2 | 1000 | 20 | 20000
2.2.2 | 电气及照明工程 | m2 | 1000 | 100 | 100000
3 | 走廊改造 | m2 | 280 | 1110 | 310800 |  |  | 简单装修
3.1 | 土建工程 | m2 | 280 | 960 | 268800
3.1.1 | 拆除工程 | m2 | 280 | 50 | 14000
3.1.2 | 一般土建工程 | m2 | 280 | 90 | 25200
3.1.3 | 装修工程 | m2 | 280 | 820 | 229600 |  |  | 地面、墙面、天棚简单装修
3.2 | 土建配套安装工程 | m2 | 280 | 150 | 42000
3.2.1 | 给排水工程 | m2 | 280 | 30 | 8400
3.2.2 | 电气及照明工程 | m2 | 280 | 120 | 33600
4 | 房屋修缮 |  |  |  | 200000
4.1 | 室内其他区域零星修缮 | m2 | 2000 | 100 | 200000 |  |  | 脱落、开裂、渗水等部位零星修缮及考虑局部布局变动(拆除墙体、新增墙体)
5 | 司机之家改造 | m2 | 180 | 1402 | 252360
5.1 | 土建工程 | m2 | 180 | 1114 | 200520
5.1.1 | 拆除工程 | m2 | 180 | 98 | 17640
5.1.2 | 一般土建工程 | m2 | 180 | 98 | 17640
5.1.3 | 装修工程 | m2 | 180 | 918 | 165240
5.2 | 土建配套安装工程 | m2 | 180 | 288 | 51840
5.2.1 | 给排水工程 | m2 | 180 | 50 | 9000
5.2.2 | 电气及照明工程 | m2 | 180 | 138 | 24840
5.2.3 | 弱电工程 | m2 | 180 | 50 | 9000
5.2.4 | 消防工程 | m2 | 180 | 50 | 9000
6 | 外立面提升改造 | m2 | 2960 | 248 | 734080
6.1 | 拆除工程 | m2 | 2960 | 20 | 59200
6.2 | 外立面装饰工程 | m2 | 2960 | 178 | 526880 |  |  | 白色外墙漆及外架
6.3 | 主楼夜景灯光 | m2 | 2960 | 50 | 148000 |  |  | 灯具、电线、电缆及配电箱
7 | 室外工程改造 |  |  |  | 526544
7.1 | 消防泵改造 | 项 | 2 | 45552 | 91104
7.2 | 木连廊拆除 | 项 | 2 | 27000 | 54000
7.3 | 给水改造 | 项 | 2 | 90122 | 180244 |  |  | 增加蓄水池
7.4 | 垃圾分类收集点 | 项 | 2 | 9100 | 18200
7.5 | 标识标牌 | 项 | 1 | 182996 | 182996
| 总金额 |  |  |  | 3187984
397

## 卫生间洁具估价 (hidden)
|  | 数量 | 单价估算
蹲便器 | 台 | 38 | 1840 | 69920
座便器 | 台 | 2 | 4400 | 8800
小便器 | 台 | 14 | 2700 | 37800
洗手台 | 台 | 14 | 1300 | 18200
卫生间隔断 | m2
小便斗隔断 | 块
栏杆扶手
纸盒
成品拖把池等
134720