## 工程量清单报价
工程量清单报价表
工程名称：环境检测科室改造装修工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 竞价人报价（元） | 金额小计（元） | 备注
1 | 原有墙体拆除 | 项 | 1 |  | 0 | /
2 | 钢化玻璃铝合金框隔墙 | ㎡ | 190 |  | 0 | /
3 | 钢化玻璃门（含五金配件） | 樘 | 12 |  | 0 | /
4 | 高温室中空玻璃铝合金框隔墙 | ㎡ | 10 |  | 0 | /
5 | 高温室钢化玻璃门 | 樘 | 1 |  | 0 | /
6 | 双开木门（含五金配件） | 樘 | 1 |  | 0 | 款式与实验室木门一致
7 | 无菌室墙面75厚岩棉玻镁彩钢复合板 | ㎡ | 80 |  | 0 | /
8 | 定制专业密封门（含可视窗） | 樘 | 4 |  | 0 | /
9 | 定制密闭推拉门 | 樘 | 1 |  | 0 | /
10 | 无菌室吊顶50厚岩棉玻镁彩钢复合板 | ㎡ | 20 |  | 0 | /
11 | 强电改造（原有墙面人工开槽） | 米 | 198 |  | 0 | /
12 | PVC接线管 | 米 | 374 |  | 0 | /
13 | BVV2.5电线 | 米 | 946 |  | 0 | /
14 | BVV4电线 | 米 | 154 |  | 0 | /
15 | 86底盒 | 个 | 60 |  | 0 | /
16 | 开关面板 | 个 | 10 |  | 0 | /
17 | 插座 | 个 | 32 |  | 0 | /
18 | 空气开关 | 个 | 5 |  | 0 | /
19 | LED格栅灯 | 个 | 3 |  | 0 | /
20 | 无菌室照明顶灯 | 个 | 5 |  | 0 | /
21 | 无菌室紫外灯 | 个 | 5 |  | 0 | /
22 | 给排水改造 | 项 | 1 |  | 0 | /
23 | 铝合金吊顶局部修复、更换 | 项 | 1 |  | 0 | /
24 | 地（墙）面保护、修复 | 项 | 1 |  | 0 | /
25 | 垃圾搬运、清理、保洁费用等 | 项 | 1 |  | 0 | /
26 | 传递窗 | 套 | 2 |  | 0 | /
27 | 原中央空调室内机移位等 | 台 | 5 |  | 0 | /
28 | 挂壁空调安装（利用旧空调） | 台 | 6 |  | 0 | /
29 | 原不锈钢集气罩拆除、重新安装等 | 套 | 4 |  | 0 | /
30 | 原试验台拆除、重新安装等 | 米 | 7.3 |  | 0 | /
31 | 800mm宽试验台 | 米 | 2.4 |  | 0 | 款式与原试验台一致
32 | 1000mm宽试验台 | 米 | 5.8 |  | 0 | 款式与原试验台一致
33 | 土壤磨样室除尘系统 | 台 | 1 |  | 0 | /
34 | 边台试剂架 | 米 | 10.1 |  | 0 | /
35 | 中央台试剂架 | 米 | 2.4 |  | 0 | /
36 | 合计 | / | / | / | 0 | /
37 | 税金（按9%） | / | / | / | 0 | /
38 | 总合计 | / | / | / | 0 | /
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日

## 项目特征描述
工程量清单项目特征描述
工程名称：环境检测科室改造装修工程
序号 | 项目名称 | 规格 | 备注
1 | 原有墙体拆除 | / | /
2 | 钢化玻璃铝合金框隔墙 | 单层10厘钢化 | /
3 | 钢化玻璃门（含五金配件） | 单层10厘钢化 | /
4 | 高温室中空玻璃铝合金框隔墙 | 5+20A+5厘钢化 | /
5 | 高温室钢化玻璃门 | 铝合金框10厘钢化玻璃 | /
6 | 双开木门（含五金配件） | 实木复合烤漆门 | 款式与实验室木门一致
7 | 无菌室墙面75厚岩棉玻镁彩钢复合板 | 含专业弧形收口等 | /
8 | 定制专业密封门（含可视窗） | 含五金配件 | /
9 | 定制密闭推拉门 | 含五金配件 | /
10 | 无菌室吊顶50厚岩棉玻镁彩钢复合板 | 含吊顶龙骨、专业弧形收口等 | /
11 | 强电改造（原有墙面人工开槽） | / | /
12 | PVC接线管 | DN20 | /
13 | BVV2.5电线 | 太阳牌 | /
14 | BVV4电线 | 太阳牌 | /
15 | 86底盒 | 公牛牌 | /
16 | 开关面板 | 公牛牌 | /
17 | 插座 | 公牛牌 | /
18 | 空气开关 | 公牛牌 | /
19 | LED格栅灯 | 600*600mm | /
20 | 无菌室照明顶灯 | 嵌入式 | /
21 | 无菌室紫外灯 | 嵌入式 | /
22 | 给排水改造 | / | /
23 | 铝合金吊顶局部修复、更换 | / | /
24 | 地（墙）面保护、修复 | / | /
25 | 垃圾搬运、清理、保洁费用等 | / | /
26 | 传递窗 | 201不锈钢、外400型 | /
27 | 原中央空调室内机移位等 | 含增加的铜管线路等 | /
28 | 挂壁空调安装（利用旧空调） | 含增加的铜管预埋等 | /
29 | 原不锈钢集气罩拆除、重新安装等 | / | /
30 | 原试验台拆除、重新安装等 | / | /
31 | 800mm宽试验台 | 台面黑色石材、宽*高=800mm*800mm | 款式与原试验台一致
32 | 1000mm宽试验台 | 台面黑色石材、宽*高=1000mm*800mm | 款式与原试验台一致
33 | 土壤磨样室除尘系统 | （含吸尘罩、LLH-5袋式除尘器、隔板、安装等） | /
34 | 边台试剂架 | L*200*750mm | /
35 | 中央台试剂架 | L*300*750mm | /
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日