## 报价须知
报价说明
1、报价函、工程量报价清单均已固化；
2、报价人填写报价前应详细阅读和了解、熟知询价文件内容、工程量等。鉴于高速公路特殊性，相关设备安装调试后，应满足高速公路对设备的运维管理要求。建议报价单位对涉及安装设备位置、状况等自行权衡后再进行报价。
3、为方便各报价人报价，报价人在报价时只需填写”报价函“中的控制单价下浮数即可（标红位置、保留两位小数），“工程量报价清单”内的数额会自动相应改变，提交报价文件时直接打印附上即可（“报价函”中报价人情况未固化，须按实填写）。
4、报价人不得对已固化的“报价函”、“工程量报价清单”电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改，否则，其报价文件将被否决。

## 报价函
一、报价函
福建畅祥公路工程有限公司 （询价人名称）：
1、我方已仔细研究了 三明高速公路低压电力（交通）监控系统及通
讯设施、设备安装调试施工协作队伍 采购文件的全部内容（包括询价文件、工
程量清单、答疑纪要及补充通知等 ），我方经研究后愿意在本项目询价文件“工程
| 量报价清单”的控制综合单价基础上下浮 |  |  |  | 0% |  | 即愿意以
| 人民币（大写）： |  |  | 陆拾叁万零捌佰叁拾叁圆整 |  | （￥630833） |  | 的总报价（所
报总价均为含税报价，依据实际完成并经双方验收确认后的工程数量进行结算）按
合同约定实施和完成该项目的全部内容，工程质量达到： 合格 。
2、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构
成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
|  | 3、 | 无 |  |  | （其他补充说明）。
报 价 人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地址： ，
网 址： ，
电 话： ，
传 真： ，
邮政编码： ，
日期： 年 月 日

## 工程量报价清单
二、工程量报价清单
工程名称：三明高速公路低压电力（交通）监控系统及通讯设施、设备安装调试施工协作队伍
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 控制价 |  | 投标价 |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 综合单价 | 合价
一 |  | 邵三低压电力监控项目施工 | [6 empty] | 施工区域覆盖邵三高速将乐段共计18座隧道的A/B道
| 5-4-3-1 | 隧道单洞单车道封闭维修 | 次 | 18 | 4197.1 | 75547.8 | 4197.1 | 75547.8 | 含交通管制审批、施工期间的施工区域封闭等
| 5-6-4-5 | 室内管道中安装电缆25芯以内 | 米 | 500 | 2.02 | 1010 | 2.02 | 1010 | 不含主材线缆ZR-KVV12*1.0
| 5-2-6-2 | 安装、调试区域可编制控制器PLC设备 | 套 | 56 | 1895.26 | 106134.56 | 1895.26 | 106134.56 | 不含设备
二 |  | 邵三交通监控项目施工 | [6 empty] | 施工区域覆盖邵三高速将乐段共计7座隧道的A/B道
| 5-4-3-1 | 隧道单洞单车道封闭维修 | 次 | 7 | 4197.1 | 29379.7 | 4197.1 | 29379.7 | 含交通管制审批、施工期间的施工区域封闭等
| 5-2-4-2 | 安装、调试LED可变道路情报板悬臂门架式 | 套 | 2 | 3732.74 | 7465.48 | 3732.74 | 7465.48 | 不含设备
| 5-2-9-1 | 安装隧道通行信号灯 | 套 | 12 | 358.53 | 4302.36 | 358.53 | 4302.36 | 不含设备
| 5-5-5-6 | 安装成套配电箱悬挂嵌入式半周长1.0m | 套 | 6 | 254.09 | 1524.54 | 254.09 | 1524.54 | 不含设备
| 5-2-9-3 | 安装机动车道信号灯 | 套 | 2 | 364.04 | 728.08 | 364.04 | 728.08 | 不含设备
| 5-6-1-15 | 揭盖盖板(板长500mm以内) | 米 | 5600 | 7.4 | 41440 | 7.4 | 41440 | /
| 5-6-4-5 | 室内管道中安装电缆25芯以内(扩改建工程) | 米 | 7300 | 2.02 | 14746 | 2.02 | 14746 | 不含主材线缆ZR-KVV12*1.0/NH-RVV-2*2.5
| 5-2-6-2 | 安装、调试区域可编制控制器PLC设备 | 套 | 44 | 1895.26 | 83391.44 | 1895.26 | 83391.44 | 不含设备
三 |  | 泉三交通诱导设施项目施工 | [6 empty] | 施工区域覆盖泉南高速三明段共计14座隧道的A/B道及1个互通
| 5-4-3-1 | 隧道单洞单车道封闭维修 | 次 | 15 | 4197.1 | 62956.5 | 4197.1 | 62956.5 | 含交通管制审批、施工期间的施工区域封闭等
| 5-2-4-1 | 安装、调试LED可变道路情报板门架式 | 套 | 1 | 11354.4 | 11354.4 | 11354.4 | 11354.4 | 不含设备
| 5-2-9-1 | 安装隧道通行信号灯 | 套 | 224 | 364.51 | 81650.24 | 364.51 | 81650.24 | 不含设备
| 5-5-5-6 | 安装成套配电箱悬挂嵌入式半周长1.0m | 套 | 112 | 254.09 | 28458.08 | 254.09 | 28458.08 | 不含设备
| 5-3-10-9 | 敷设通信管道硅芯管1孔 | 米 | 1100 | 1.62 | 1782 | 1.62 | 1782 | /
| 5-6-1-15 | 揭盖盖板(板长500mm以内) | 米 | 1000 | 7.4 | 7400 | 7.4 | 7400 | /
| 5-6-4-5 | 室内管道中安装电缆25芯以内 | 米 | 5100 | 2.02 | 10302 | 2.02 | 10302 | 不含主材线缆ZR-KVV12*1.0
四 | 程控改软交换升级项目施工 | [7 empty] | 施工区域涉及泉三、永武、永宁线上的16个收费站办公电话
| 30503010 | 通信网络控制设备(成套标准网络控制器箱柜(套)) 安装、调试 | 套 | 12 | 332.94 | 3995.28 | 332.94 | 3995.28 | 不含设备
| 30502044 | 配线架(100口) 安装、调试 | 架 | 10 | 838.03 | 8380.3 | 838.03 | 8380.3 | 不含设备
| 30608078 | 扩音对讲系统安装调试(对讲电话调试 相互式) IP电话 | 套 | 35 | 159.14 | 5569.9 | 159.14 | 5569.9 | 不含设备
| 30501019 | 模／数(A/D)、数／模(D/A)转换设备安装、调试(A/D、D/A转换设备32/48路、32位) | 台 | 10 | 743.47 | 7434.7 | 743.47 | 7434.7 | 不含设备
| LB-001 | IAD内线电话业务割接费用 | 项 | 22 | 1140 | 25080 | 1140 | 25080 | /
| LB-002 | 设备调试费 | 项 | 1 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | /
| 30502021 | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) | 米 | 1200 | 1.4 | 1680 | 1.4 | 1680 | /
四 | 小 计 |  |  |  |  | 630833 |  | 630833
六 | 合 计（含税） | [6 empty] | 630833
注： 1、报价清单已含主（辅）材费、运输费、装卸费、保险费、验收费、税金等一切相关税费，最终结算按现场实际完成的工程量结合上述综合单价报价进行结算； 2、工程质量：质量应达到《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG F80/2）等相关工程质量要求、相关工程质量要求应满足高速公路对设备的运维管理要求 ； 3、安全目标： 不发生安全生产责任事故； 4、工期：60个日历日。
报 价 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 日期： 2023年 5 月 日