## 报价汇总表
报价汇总表
工程名称:三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 暂列金、暂估价(元)
1 | 三明交通监控中心办公室改造工程
2 | 西洋“司机之家”装修改造工程
3 | 西洋服务区军人驿站装修工程
4 | 三明北厦沙机房迁移工程
5 | 纪检监察规范谈话室改造工程 |  | 2639
6 | 洋溪孝坑村村委（高速）广告宣传工程
7 | 莆炎高速新阳服务区无人便利店装修工程 |  | 9266
合 计 |  |  | 11905

## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
三明交通监控中心办公室改造工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
15楼1502/1503室装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除
1 | 011609002009 | 隔断隔墙拆除 | (1)木工矮墙 内有电源线网络线电源插座 | m2 | 4.8
木作及其它
2 | 011210001009 | 木隔断 | (1)轻钢龙骨 (2)木工隔墙、8m*2.8m | m2 | 22.4
3 | 011207001010 | 墙面装饰板 | (1)竹木纤维板、8m*2.8m | m2 | 44.8
4 | 010810001009 | 窗帘 | (1)纤维布卷帘 (2)宽1.7m*长2.7m；宽0.7m*长2.7m | m2 | 6.48
5 | 01B013 | 卫生清理 | (1)卫生清理 | 工日 | 1
15楼1502/1503室安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 030411001009 | 配管 | (1)PVC电工套管Φ20 | m | 85
7 | 030411004025 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 1.5 | m | 58
8 | 030411004026 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 2.5 | m | 110
9 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P | m | 156
10 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)600*600 LED平板灯 | 套 | 2
11 | 030404035037 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 20
12 | 030404035038 | 插座 | (1)电话插座 | 个 | 8
13 | 030404035039 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 8
14 | 030404034003 | 照明开关 | (1)双极跷板开关 | 个 | 1
16楼办公室装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除
15 | 011610001001 | 门窗拆除 |  | 樘 | 3
16 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)木工隔墙 | m2 | 44.43
17 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除墙面面层 | m2 | 243.441
木作及其它
18 | 011501003001 | 文件柜 | (1)2.28m*1.68m (2)生态板 | m2 | 7.661
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011408002001 | 织锦缎裱糊 | (1)粉刷墙面 (2)内墙面 (3)织锦缎、浅蓝色 | m2 | 243.441
20 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)竹木纤维板，纤维板高2.83m | m2 | 67.536
21 | 010810001001 | 窗帘 | (1)纤维布卷帘 | m2 | 67.141
22 | 011210001001 | 木隔断 | (1)轻钢龙骨 (2)木工隔墙、隔墙高2.83m | m2 | 33.768
23 | 010801006001 | 门锁安装 | (1)更换锁芯 (2)木门锁芯 | 个 | 4
24 | 010802004001 | 防盗门 | (1)钢质防盗门 | m2 | 3.78
25 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | (1)PVC踢脚线 | m | 55
零星项目
26 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)木地板零星修补 (2)12厚复合木地板 | m2 | 1
27 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原吊顶墙面漆修复 (2)天棚面 (3)二遍 (4)底漆一遍，乳胶漆二遍 | m2 | 20
28 | 01B004 | 原办公桌椅等家具搬至指定地点 | (1)原办公桌椅等家具搬至指定地点 | 工日 | 7
29 | 01B009 | 卫生清理 | (1)卫生清理 | 工日 | 6
新做部分
30 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)1.2厚不锈钢框 (2)12厘钢化玻璃磨砂 | m2 | 7.868
31 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)1.2厚不锈钢框 (2)12厘钢化玻璃磨砂、2.1m*0.9m | 樘 | 1
16楼办公室安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
32 | 011613001001 | 灯具拆除 | (1)600*600荧光灯具 | 套 | 30
33 | 030411001001 | 配管 | (1)PVC电工套管Φ20 | m | 289
34 | 030411004001 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 1.5 | m | 256
35 | 030411004002 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 2.5 | m | 512
36 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)雷士照明600*600 LED平板灯 | 套 | 30
37 | 030411006001 | 接线盒 | (1)钢制接线盒 | 个 | 40
38 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P | m | 428
39 | 030404035001 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 64
40 | 030404035002 | 插座 | (1)电话插座 | 个 | 16
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030404035003 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 16
42 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单极双控开关 | 个 | 3
18楼8801/8802室装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除
43 | 011609002006 | 隔断隔墙拆除 | (1)木工矮墙 内有电源线网络线电源插座 | m2 | 4.8
木作及其它
44 | 011210001006 | 木隔断 | (1)轻钢龙骨 (2)木工隔墙、8.2m*2.8m | m2 | 22.96
45 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)竹木纤维板、8.2m*2.8m | m2 | 45.92
46 | 011501003005 | 文件柜 | (1)2.44m*2.77m (2)生态板 | m2 | 6.759
47 | 010810001006 | 窗帘 | (1)纤维布卷帘 (2)宽0.76m*高2.7m | m2 | 4.104
48 | 01B010 | 卫生清理 | (1)卫生清理 | 工日 | 1
18楼8801/8802室安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
49 | 030411001006 | 配管 | (1)PVC电工套管Φ20 | m | 94
50 | 030411004013 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 1.5 | m | 69
51 | 030411004014 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 2.5 | m | 138
52 | 030502005006 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P | m | 194
53 | 030404035019 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 30
54 | 030404035020 | 插座 | (1)电话插座 | 个 | 10
55 | 030404035021 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 10
18楼8805/8806室装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除
56 | 011609002007 | 隔断隔墙拆除 | (1)木工矮墙 内有电源线网络线电源插座 | m2 | 4.8
木作及其它
57 | 011210001007 | 木隔断 | (1)轻钢龙骨 (2)木工隔墙、2.83m*8.3m | m2 | 23.489
58 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)竹木纤维板、2.83m*8.3m | m2 | 46.978
59 | 011501003006 | 文件柜 | (1)6.12m*2.6m | m2 | 15.91
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(2)生态板
60 | 010810001007 | 窗帘 | (1)纤维布卷帘 (2)长0.7m，宽2.7m | m2 | 3.78
61 | 01B011 | 卫生清理 | (1)卫生清理 | 工日 | 1
18楼8805/8806室安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
62 | 030411001007 | 配管 | (1)PVC电工套管Φ20 | m | 85
63 | 030411004017 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 1.5 | m | 58
64 | 030411004018 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 2.5 | m | 110
65 | 030502005007 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P | m | 156
66 | 030404035025 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 26
67 | 030404035026 | 插座 | (1)电话插座 | 个 | 8
68 | 030404035027 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 8
18楼8812/8813室对面办公室装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除
69 | 011609002008 | 隔断隔墙拆除 | (1)木工矮墙 内有电源线网络线电源插座 | m2 | 4.8
木作及其它
70 | 011210001008 | 木隔断 | (1)轻钢龙骨 (2)木工隔墙、8.1m*2.8m | m2 | 22.68
71 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (1)竹木纤维板、8.1m*2.8m | m2 | 45.36
72 | 011501003007 | 文件柜 | (1)5.19m*2.6m (2)生态板 | m2 | 13.494
73 | 010810001008 | 窗帘 | (1)纤维布卷帘 (2)宽0.6m*长2.7m | m2 | 3.24
74 | 01B012 | 卫生清理 | (1)卫生清理 | 工日 | 1
18楼8812/8813室对面办公室安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
75 | 030411001008 | 配管 | (1)PVC电工套管Φ20 | m | 94
76 | 030411004021 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 1.5 | m | 69
77 | 030411004022 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 2.5 | m | 138
78 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P | m | 194
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)600*600 LED平板灯 | 套 | 2
80 | 030404035031 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 30
81 | 030404035032 | 插座 | (1)电话插座 | 个 | 10
82 | 030404035033 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 10
西洋“司机之家”装修改造工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
83 | 011610003005 | 卷帘门拆除 | (1)卷帘门拆除 | m2 | 29.055
84 | 011610001006 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆两个铝合金百叶窗2.5*0.96*2及一个木门0.9*2.1 | 樘 | 3
85 | 011601001005 | 拆除砖墙 | (1)砌体名称:砖墙，高2.55m (2)砌体材质:标准砖 | m3 | 9.981
86 | 011601001006 | 拆除砌筑灶台 | (1)砌体名称:灶台，高0.82m (2)砌体材质:标准砖 | m3 | 1.658
87 | 010103001005 | 机修地沟填方 | (1)填方材料品种:机制砂 (2)长2.5m*宽1m*深1.1m | m3 | 2.75
88 | 011608001005 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:墙面漆 | m2 | 185
89 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除废弃料 (2)运距:20km外的堆料场 | m3 | 18.339
90 | 011210006007 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)骨架、边框材料种类、规格:双面轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:6厚硅酸钙板隔墙 (3)40公分宽竹木纤维板覆面 (4)8.89m*5.8m | m2 | 52.084
91 | 011210006008 | 室内轻钢龙骨隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:双面轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:18mm细木工板打底 (3)铝塑板覆面，两面 (4)2.75m*2.7m | m2 | 7.425
92 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:δ6钢化玻璃 (3)2.5m*0.96m，2扇 | m2 | 4.8
93 | 011210005005 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规 | m2 | 4.32
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
格、颜色:成品玻璃隔断（84款10毫米钢化磨砂玻璃）；0.8m*2.7m，2扇 (2)镀锌钢管打桩做框不锈钢包覆10mm钢化磨砂玻璃隔断
94 | 010807001010 | 落地玻璃窗 | (1)框、扇材质:不锈钢1.2mm框 (2)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | m2 | 14.625
95 | 010805005006 | 带框玻璃吊趟推拉门 | (1)框材质:1.2mm不锈钢框吊轨推拉门 (2)玻璃品种、厚度:成品玻璃隔断（84款10毫米单面玻璃、腰线磨砂玻璃）；3.1m*3.7m | m2 | 11.47
96 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:750*1500陶瓷大板砖，9.5m*9.22m (3)嵌缝材料种类:水泥浆一道 | m2 | 87.59
97 | 011108003005 | 块料零星项目 | (1)工程部位:门槛 (2)面层材料品种、规格、颜色:4.6m×0.2m | m2 | 1.788
98 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚，9.5m*9.22m (2)基层类型:3厚底基防裂腻子分遍刮平 (3)腻子种类、遍数:满刮2厚防水腻子找平(分两遍) (4)防护材料种类:素水泥浆一道甩毛(内参建筑胶) (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料 | m2 | 87.59
99 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料 | m2 | 131.34
100 | 011105005005 | 木质踢脚线 | (1)踢脚线高度:80 (2)面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板 | m | 33.59
101 | 011501009005 | 厨房矮柜 | (1)台柜规格:5650mm*600mm (2)材料种类、规格:黑金色大理石台面， 18mm生态板柜体 | m | 5.65
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 011501022005 | 吧台桌 | (1)台柜规格:2.9m*0.5m (2)材料种类、规格:18mm生态板敷面 (3)五金种类、规格:镀锌钢管框架悬空 | m | 2.9
103 | 011507001013 | 平面、箱式招牌 | (1)共享司机之家招牌 (2)箱体规格:长3.7m、高0.8m (3)基层材料种类:30*30mm木龙骨@600mm (4)面层材料种类:20mm白色哑光免漆板、软膜 (5)防护材料种类:双向木龙骨 防火涂料三遍、白蚁防治3遍 | m2 | 2.96
104 | 011207001017 | 内部上墙文化墙 | (1)面层材料品种、规格、颜色:2.75m*2.7m，塑铝板4厚 | m2 | 7.425
105 | 011508002005 | 有机玻璃字 | (1)基层类型:亚克力板 (2)镌字材料品种、颜色:水晶字 (3)字体规格:200mm高 | 个 | 22
106 | 011507001014 | 上墙制度牌 | (1)箱体规格:600mm x 900mm (2)面层材料种类:5mm 透明亚克力板，uv打印，烤白色漆2层，面装150mm x 40mm 透明亚克力盒 (3)6套 | m2 | 3.24
107 | 011507001015 | 上墙制度牌 | (1)箱体规格:1400mm x 900mm (2)面层材料种类:5mm 透明亚克力板，uv打印，烤白色漆2层，面装150mm x 40mm 透明亚克力盒 | m2 | 1.26
108 | 011105006005 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:200mm (2)面层材料品种、规格、颜色:2mm不锈钢板 (3)0.52m+5.36m | m | 5.88
A区装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
109 | 011610003006 | 卷帘门拆除 | (1)卷帘门拆除 | m2 | 29.055
110 | 011610001007 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆两个铝合金百叶窗2.5*0.96*2 | 樘 | 2
111 | 010103001006 | 机修地沟填方 | (1)填方材料品种:机制砂 (2)长2.5m*宽1m*深1.1m，2个 | m3 | 5.5
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 011608001006 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:墙面漆 | m2 | 185
113 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除废弃料 (2)运距:20km外的堆料场 | m3 | 13
114 | 011210006009 | 室内轻钢龙骨隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:双面轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:18mm细木工板打底 (3)铝塑板覆面，两面 (4)2.75m*2.7m | m2 | 7.425
115 | 011207001018 | 竹木纤维护墙板 | (1)基层材料种类、规格:细木工板打底，铺平 (2)面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板面贴，8.98m*4.5m | m2 | 40.41
116 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:δ6钢化玻璃 (3)2.5m*0.96m，2扇 | m2 | 4.8
117 | 011210005006 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:成品玻璃隔断（84款10毫米钢化磨砂玻璃）；0.8m*2.7m，2扇 (2)镀锌钢管打桩做框不锈钢包覆10mm钢化磨砂玻璃隔断 | m2 | 4.32
118 | 010807001012 | 落地玻璃窗 | (1)框、扇材质:不锈钢1.2mm框 (2)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | m2 | 14.625
119 | 010805005007 | 带框玻璃吊趟推拉门 | (1)框材质:1.2mm不锈钢框吊轨推拉门 (2)玻璃品种、厚度:成品玻璃隔断（84款10毫米单面玻璃、腰线磨砂玻璃）；3.1m*3.7m | m2 | 11.47
120 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:750*1500陶瓷大板砖，9.5m*9.22m (3)嵌缝材料种类:水泥浆一道 | m2 | 87.59
121 | 011108003006 | 块料零星项目 | (1)工程部位:门槛 (2)面层材料品种、规格、颜色:4.6m×0.2m | m2 | 1.788
122 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚，9.5m* | m2 | 87.59
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.22m (2)基层类型:3厚底基防裂腻子分遍刮平 (3)腻子种类、遍数:满刮2厚防水腻子找平(分两遍) (4)防护材料种类:素水泥浆一道甩毛(内参建筑胶) (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料
123 | 011406001013 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料 | m2 | 131.34
124 | 011105005006 | 木质踢脚线 | (1)踢脚线高度:80 (2)面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板 | m | 33.59
125 | 011501009006 | 厨房矮柜 | (1)台柜规格:5650mm*600mm (2)材料种类、规格:黑金色大理石台面， 18mm生态板柜体 | m | 5.65
126 | 011501022006 | 吧台桌 | (1)台柜规格:2.9m*0.5m (2)材料种类、规格:18mm生态板敷面 (3)五金种类、规格:镀锌钢管框架悬空 | m | 2.9
127 | 011507001016 | 平面、箱式招牌 | (1)共享司机之家招牌 (2)箱体规格:长3.7m、高0.8m (3)基层材料种类:30*30mm木龙骨@600mm (4)面层材料种类:20mm白色哑光免漆板、软膜 (5)防护材料种类:双向木龙骨 防火涂料三遍、白蚁防治3遍 | m2 | 2.96
128 | 011207001019 | 内部上墙文化墙 | (1)面层材料品种、规格、颜色:2.75m*2.7m，塑铝板4厚 | m2 | 7.425
129 | 011508002006 | 有机玻璃字 | (1)基层类型:亚克力板 (2)镌字材料品种、颜色:水晶字 (3)字体规格:200mm高 | 个 | 22
130 | 011507001017 | 上墙制度牌 | (1)箱体规格:600mm x 900mm (2)面层材料种类:5mm 透明亚克力板，uv打印，烤白色漆2层，面装150mm x 40mm 透明亚克力盒 | m2 | 3.24
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(3)6套
131 | 011507001018 | 上墙制度牌 | (1)箱体规格:1400mm x 900mm (2)面层材料种类:5mm 透明亚克力板，uv打印，烤白色漆2层，面装150mm x 40mm 透明亚克力盒 | m2 | 1.26
132 | 011105006006 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:200mm (2)面层材料品种、规格、颜色:2mm不锈钢板 (3)0.52m+5.36m | m | 5.88
A区安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
其他安装工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
给水
133 | 031001006009 | 塑料管 | (1)室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 12.28
134 | 031001006010 | 塑料管 | (1)室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 8.36
135 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | (1)冷水水龙头 | 个 | 1
136 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 20.64
排水
137 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏DN50 | 个 | 3
电气
138 | 030404017009 | 配电箱 | (1)配电箱 AL1 | 台 | 1
139 | 030404017010 | 弱电箱 |  | 台 | 1
140 | 030411004035 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 541.74
141 | 030411004036 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-4 | m | 71.52
142 | 030411001014 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 182.54
143 | 030404034012 | 照明开关 | (1)单联单控开关 250V 10A | 套 | 2
144 | 030404034013 | 照明开关 | (1)双联单控开关 250V 10A | 套 | 1
145 | 030404035056 | 插座 | (1)五孔插座 | 套 | 4
146 | 030404035057 | 插座 | (1)带USB插座 | 套 | 8
147 | 030404035058 | 插座 | (1)空调插座 | 套 | 1
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 030404035059 | 插座 | (1)洗衣机插座 | 套 | 1
149 | 030502004005 | 电视、电话插座 | (1)电视插座 | 个 | 2
150 | 030502012005 | 信息插座 | (1)网线插座 | 个 | 2
151 | 030411006006 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 27
152 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)LED长条灯(1200×100×50,48W) | 套 | 4
153 | 030507008005 | 监控摄像设备 | (1)名称:POE供电、夜视超高清监控探头 | 台 | 3
154 | 030412001010 | 吊灯 | (1)类型:(软线吊灯) (2)名称:吊灯 | 套 | 12
155 | 030501009005 | 路由器 | (1)名称:路由器 | 台/套 | 1
156 | 031004004005 | 不锈钢水槽 | (1)材质:不锈钢 (2)规格、类型:厨房单槽洗涤槽，冷热水 | 组 | 2
购置部分
157 | 030506007005 | 高清电视 | (1)65英吋 (2)4K高清智能电视 | 台 | 1
158 | BC025 | 洗衣机 | (1)9.5公斤，带烘干功能洗衣机 | 台 | 1
159 | BC026 | 躺椅 |  | 张 | 3
160 | BC027 | 吧台凳 |  | 张 | 3
161 | BC028 | 微波炉 |  | 台 | 1
162 | BC029 | 医药箱 | (1)铝合金材质16英寸 | 个 | 1
163 | BC030 | 餐桌椅 | (1)一桌四椅（桌子规格1400mm*800mm） | 套 | 2
B区安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
其他安装工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
给水
164 | 031001006011 | 塑料管 | (1)室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 12.28
165 | 031001006012 | 塑料管 | (1)室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 8.36
166 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)冷水水龙头 | 个 | 1
167 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 20.64
排水
168 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏DN50 | 个 | 3
电气
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
169 | 030404017011 | 配电箱 | (1)配电箱 AL1 | 台 | 1
170 | 030404017012 | 弱电箱 |  | 台 | 1
171 | 030411004037 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 541.74
172 | 030411004038 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-4 | m | 71.52
173 | 030411001015 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 182.54
174 | 030404034014 | 照明开关 | (1)单联单控开关 250V 10A | 套 | 2
175 | 030404034015 | 照明开关 | (1)双联单控开关 250V 10A | 套 | 1
176 | 030404035060 | 插座 | (1)五孔插座 | 套 | 4
177 | 030404035061 | 插座 | (1)带USB插座 | 套 | 8
178 | 030404035062 | 插座 | (1)空调插座 | 套 | 1
179 | 030404035063 | 插座 | (1)洗衣机插座 | 套 | 1
180 | 030502004006 | 电视、电话插座 | (1)电视插座 | 个 | 2
181 | 030502012006 | 信息插座 | (1)网线插座 | 个 | 2
182 | 030411006007 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 27
183 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)LED长条灯(1200×100×50,48W) | 套 | 4
184 | 030507008006 | 监控摄像设备 | (1)名称:POE供电、夜视超高清监控探头 | 台 | 3
185 | 030412001011 | 吊灯 | (1)类型:(软线吊灯) (2)名称:吊灯 | 套 | 12
186 | 030501009006 | 路由器 | (1)名称:路由器 | 台/套 | 1
187 | 031004004006 | 不锈钢水槽 | (1)材质:不锈钢 (2)规格、类型:厨房单槽洗涤槽，冷热水 | 组 | 2
购置部分
188 | 030506007006 | 高清电视 | (1)65英吋 (2)4K高清智能电视 | 台 | 1
189 | BC031 | 洗衣机 | (1)9.5公斤，带烘干功能洗衣机 | 台 | 1
190 | BC032 | 躺椅 |  | 张 | 3
191 | BC033 | 吧台凳 |  | 张 | 3
192 | BC034 | 微波炉 |  | 台 | 1
193 | BC035 | 医药箱 | (1)铝合金材质16英寸 | 个 | 1
194 | BC036 | 餐桌椅 | (1)一桌四椅（桌子规格1400mm*800mm） | 套 | 2
西洋服务区军人驿站装修工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 011501006005 | 书柜 | (1)台柜规格:1.60m*0.3m*2.4m (2)材料种类、规格:生态木竹纹板定制18mm | m2 | 3.52
196 | 011501022015 | 办公台 | (1)生态板定制 含灯带槽 含PVC石材面 | m | 3.6
197 | BC0023646005 | 定制党群造型背景 | (1)型钢龙骨 (2)木作打底 (3)uv板包面 (4)铝方通安装 | m2 | 14.878
198 | 011501022016 | 办公台 | (1)台柜规格:长2.4m、高0.9m、宽0.5m (2)材料种类、规格:生态木竹纹板定制18mm | m2 | 2.16
199 | 011207001024 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:不锈钢管201 (2)面层材料品种、规格、颜色:生态板18厚 | m2 | 15.75
200 | BC0100102017 | 竹木吧台座椅 | (1)木家具成品吧台椅 | 套 | 3
201 | BC0100102018 | 双人休闲沙发椅 | (1)布艺双人休闲沙发1.5米 | 套 | 1
202 | BC0100102019 | 卷帘竹帘0.98m*2.34m*2 | (1)定制竹帘 | 套 | 4.6
203 | BC0100102020 | 广告水晶字及上墙文化类 | (1)广告水晶字及上墙文化类 | 项 | 1
A区安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
204 | 030411001020 | 配管 | (1)材质:PVC (2)规格:DN20 | m | 120
205 | 030411004047 | 配线 | (1)材质:BV (2)规格:2.5 | m | 300
206 | 030411004048 | 配线 | (1)材质:BV (2)规格:1.5 | m | 400
207 | 030404035068 | 插座 |  | 个 | 14
208 | 030404034020 | 照明开关 |  | 个 | 2
209 | 030411006012 | 接线盒 |  | 个 | 16
210 | 030404033005 | 风扇 |  | 台 | 2
211 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 套 | 1
B区装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
212 | 011501006006 | 书柜 | (1)台柜规格:1.60m*0.3m*2.4m (2)材料种类、规格:生态木竹纹板定制18mm | m2 | 3.52
213 | 011501022017 | 办公台 | (1)生态板定制 含灯 | m | 3.6
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
带槽 含PVC石材面
214 | BC0023646006 | 定制党群造型背景 | (1)型钢龙骨 (2)木作打底 (3)uv板包面 (4)铝方通安装 | m2 | 14.878
215 | 011501022018 | 办公台 | (1)台柜规格:长2.4m、高0.9m、宽0.5m (2)材料种类、规格:生态木竹纹板定制18mm | m2 | 2.16
216 | 011207001025 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:不锈钢管201 (2)面层材料品种、规格、颜色:生态板18厚 | m2 | 15.75
217 | BC0100102021 | 竹木吧台座椅 | (1)木家具成品吧台椅 | 套 | 3
218 | BC0100102022 | 双人休闲沙发椅 | (1)布艺双人休闲沙发1.5米 | 套 | 1
219 | BC0100102023 | 卷帘竹帘0.98m*2.34m*2 | (1)定制竹帘 | 套 | 4.6
220 | BC0100102024 | 广告水晶字及上墙文化类 | (1)广告水晶字及上墙文化类 | 项 | 1
B区安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
221 | 030411001021 | 配管 | (1)材质:PVC (2)规格:DN20 | m | 120
222 | 030411004049 | 配线 | (1)材质:BV (2)规格:2.5 | m | 300
223 | 030411004050 | 配线 | (1)材质:BV (2)规格:1.5 | m | 400
224 | 030404035069 | 插座 |  | 个 | 14
225 | 030404034021 | 照明开关 |  | 个 | 2
226 | 030411006013 | 接线盒 |  | 个 | 16
227 | 030404033006 | 风扇 |  | 台 | 2
228 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 套 | 1
三明北厦沙机房迁移工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
229 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)烧结煤矸石普通砖，240×115×53 | m3 | 9.7
230 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m2 | 80.8
231 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 |  | m2 | 63.01
232 | 011406001014 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆，三遍 | m2 | 143.81
233 | 011101005001 | 自流坪楼地面 |  | m2 | 52.56
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
234 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)拆除天棚装饰层 | 项 | 193.94
235 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)门代号及洞口尺寸:自动平开玻璃门2000*2400mm (2)门框、扇材质:不锈钢板δ1.2 (3)玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 | 樘 | 1
236 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)铝瓦屋顶 | m2 | 58.9
新增部分
237 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)(装配式U型轻钢(不上人型) 600*600 (2)铝扣板600*600 | m2 | 52.56
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
其他安装工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
238 | 030412001012 | 集成平板灯 | (1)规格:600*600 (2)类型:平板灯 (3)功率:48W | 套 | 6
239 | 030411004055 | 配线 | (1)穿照明线WDZB-BYJ-2.5 | m | 250
240 | 030411004056 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-6 | m | 20
241 | 030404035070 | 插座 | (1)普通插座安装 安全型五孔插座 10A | 套 | 12
242 | 030404034022 | 照明开关 | (1)单控双联 | 套 | 1
243 | 030404017013 | 配电箱 | (1)配电箱 (2)悬挂嵌入式 | 台 | 1
纪检监察规范谈话室改造工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
102等候室
244 | 011608001007 | 铲除油漆涂料面 | (1)天棚、墙面 | m2 | 73.49
245 | 011406001023 | 墙面油漆涂料 | (1)墙面 (2)二遍 | m2 | 55.74
246 | 011406001024 | 天棚面油漆涂料 | (1)天棚 (2)二遍 | m2 | 17.75
101谈话室
247 | 011610001014 | 门窗拆除 | (1)入户防盗门 | 樘 | 1
248 | 011610004001 | 门窗套拆除 | (1)防盗门套 | m2 | 2.4
249 | 011610001015 | 门窗拆除 | (1)玻璃推拉门 | 樘 | 1
250 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)衣柜 | m2 | 4.8
251 | 011614006001 | 窗帘轨拆除 | (1)铝合金 | m | 2.5
252 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)烧结煤矸石普通砖、240×115×53 (2)M5(42.5) | m3 | 0.9
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(3)原推拉门
253 | 011406001025 | 室外抹灰面油漆涂料 | (1)室外原推拉门处 (2)二遍 (3)二遍 | m2 | 3.99
254 | 011406001026 | 室内抹灰面油漆涂料 | (1)室外原推拉门处 (2)二遍 (3)二遍 | m2 | 3.99
255 | 011302001011 | 铝扣板天棚吊顶 | (1)谈话室室内 (2)夹条式龙骨 (3)铝扣板，600mm*600mm (4)15cm厚矿棉吸音棉 | m2 | 17.75
256 | 011207001030 | 软包墙面 | (1)60cm*60cm (2)隔音棉 (3)抹灰面 (4)细木工板 | m2 | 57.63
257 | BC045 | 定制谈话室软包三边等桌子 | (1)边长1200mm*高760mm | 个 | 1
258 | BC046 | 定制谈话室软包椅 | (1)490mm*460mm*950mm | 个 | 3
259 | 010802001001 | 隔音门 | (1)门款式:隔音门 900mm*2100mm | m2 | 1.89
101谈话室卫生间部分
260 | 011610001016 | 门窗拆除 | (1)卫生间钢门 | 樘 | 1
261 | 011605002001 | 卫生间立面块料拆除 | (1)厕所原瓷砖 | m2 | 23.56
262 | 011605001001 | 卫生间平面块料拆除 | (1)厕所原瓷砖 | m2 | 3.6
263 | 011606003001 | 卫生间天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)铝扣板 (2)T型轻钢天棚龙骨 | m2 | 3.6
264 | 010401012002 | 卫生间包管砌砖 | (1)包卫生间立管用砌砖 (2)烧结煤矸石普通砖 240×115×53 (3)M5(42.5) | m3 | 0.496
265 | 011302001012 | 卫生间铝扣板天棚吊顶 | (1)夹条式龙骨 (2)铝扣板，300mm*300mm | m2 | 3.6
266 | 010807004001 | 卫生间金属防盗网 | (1)厕所金属防盗网、0.9m*0.6m | m2 | 0.54
267 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)30mm厚 1:3 M30(42.5) | m2 | 3.6
268 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | (1)防滑PVC塑胶板 600mm*600mm | m2 | 3.6
269 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)砖墙面 (2)20mm厚 1:2.5 M40(42.5) 1:3 M30(42.5) | m2 | 23.56
270 | 011207001031 | 卫生间软包墙面 | (1)抹灰面 (2)墙面丝绒面料软包 | m2 | 23.56
271 | BC047 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)施工现场临时用工（含拆除，搬运，清洁等） | 工日 | 2
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
其他电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
102等候室
272 | BC048 | 电线重新布置 | (1)重新布置光纤等电线 | 工日 | 2
273 | 030404035075 | 插座 | (1)10A (2)单相二、三孔暗插座 | 套 | 3
274 | 030502012007 | 信息插座 | (1)信息插座 (2)混凝土墙内暗装 | 个 | 2
101谈话室
275 | 030411002001 | 线槽 | (1)线槽断面周长≤260mm (2)塑料 | m | 38.4
276 | 030411004061 | 配线 | (1)单芯导线截面≤2.5mm2 | m | 76.8
277 | 030411004062 | 配线 | (1)多芯软导线(芯以内) 二芯 导线截面≤2.5mm2 (2)铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线RVV-2×2.5 | m | 76.8
278 | 030502015001 | 光缆终端盒 | (1)≤12芯 | 个 | 2
279 | 030404034023 | 照明开关 | (1)10A (2)单控单联暗开关 | 套 | 1
280 | 030404035076 | 插座 | (1)10A (2)单相二、三孔暗插座 | 套 | 3
281 | 030411006014 | 接线盒 | (1)钢制 (2)86H (3)接线盒 (4)暗装 | 个 | 4
282 | 030412005011 | 扣板吸顶灯 | (1)600mm*600mm (2)扣板吸顶灯 (3)吸顶式 | 套 | 2
283 | 030412005012 | 厕所扣板吸顶灯 | (1)300mm*300mm (2)扣板吸顶灯 (3)吸顶式 | 套 | 1
284 | 030404031001 | 排气扇 | (1)300*300mm排气扇 | 台 | 1
285 | 030412002001 | 应急灯 | (1)光通量50LM 应急工作时间90分钟 (2)应急照明灯具 (3)侧壁/挂壁安装 | 套 | 1
其他水卫工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
101谈话室
286 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)硅胶、不锈钢 (2)防撞硅胶洗手台 (3)含感应式出水口一个 | 套 | 1
287 | 031004006001 | 大便器 | (1)防撞硅胶不锈钢蹲 | 组 | 1
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
便器 (2)水箱一个
洋溪孝坑村村委（高速）广告宣传工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
288 | BC055 | 墙上宣传画 | (1)高2米，长14米；人工彩绘 (2)学习二十大，奋进新征程 | m2 | 28
289 | BC056 | 墙上宣传画 | (1)高2.1米，长32米；人工彩绘 (2)产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 | m2 | 67.2
290 | 010901001001 | 瓦屋面（马头墙装饰） | (1)聚丙烯树脂（PP），围墙瓦宽50cm，转角2角 | m | 47
291 | 011508005001 | 吸塑字 | (1)PVC字、厚2cm，单字26cm | 个 | 6
292 | 011207001032 | 墙面装饰板（底板更换） | (1)黑底车贴裱镀锌铁板，110cm*796cm | m2 | 8.76
293 | BC057 | 不锈钢顶棚雨披更换 | (1)不锈钢顶棚，820cm*50cm | m | 8.2
294 | 011507001019 | 平面、箱式招牌 | (1)96cm*104cm (2)玻璃更换 | m2 | 0.998
295 | 030506007007 | 视频系统设备 | (1)6m*0.57m (2)LED单色走字屏 (3)壁挂 | m2 | 3.42
莆炎高速新阳服务区无人便利店装修工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
296 | 011601001011 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除240mm厚砖墙 | m3 | 2.38
297 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝方通吊顶 | m2 | 57.31
298 | 010103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:投标人自行考虑 | m3 | 10.447
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
299 | 011210006014 | 其他隔断 | (1)镀锌钢管焊接隔墙结构框架 | m2 | 20
300 | 011210001014 | 木隔断 | (1)镀锌钢管铁件做固定框架 轻钢龙骨 面材质竹木纤维板 双面石膏板 高度4米以上 | m2 | 29.214
301 | 011302001017 | 天棚吊顶 | (1)铁件打框 铝塑板打底 铝方通及不锈钢造型构件装饰 | m2 | 11.988
302 | 011501020005 | 服务台 | (1)收银台 (2)生态板柜体 天然 | m2 | 2.8
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
大理石台面 含抽屉及其他五金配件
303 | 010805001006 | 电子感应门 | (1)自动玻璃门 (2)1320mm*2200mm | 樘 | 2
304 | 011210003006 | 玻璃隔断 | (1)1.2不锈钢框 12厘钢化玻璃隔断 | m2 | 18.12
305 | 011105006011 | 金属踢脚线 | (1)不锈钢踢脚线 | m | 33.77
306 | 011507003009 | 灯箱 | (1)8.1米 高度0.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 (5)UV透光膜饰面 | m2 | 4.86
307 | 011507003010 | 灯箱 | (1)1.66米X2.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 (5)UV透光膜饰面 | m2 | 4.3
308 | 040205017005 | 玻璃防撞条 | (1)3M 透光彩白彩贴膜 | m | 1
A区安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
309 | 030411004079 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 2.5 | m | 525
310 | 030411004080 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 4.0 | m | 198
311 | 030502005014 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P | m | 420
312 | 030411004081 | 配线 | (1)rvvvp4芯线 | m | 250
313 | 030411004082 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:音频线 (4)型号:RVVP- (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 150
314 | 030411001026 | 配管 | (1)PVC电工套管Φ25 | m | 600
315 | 030501009011 | 路由器 | (1)路由器tp-link 5620 | 台/套 | 2
316 | 030404017018 | 配电箱 | (1)配电箱 | 台 | 1
317 | 030502003005 | 弱电箱 | (1)弱电箱 | 个 | 1
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [7 empty] | 分项工程(17安装)
318 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)LED长条灯 | 套 | 14
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
319 | 030412004011 | 灯带 | (1)软灯带 (2)软灯带 | m | 16.2
320 | 030404034028 | 照明开关 | (1)双极跷板开关 | 个 | 2
321 | 030404035085 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 8
322 | 030404035086 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 4
B区装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
323 | 011601001012 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除240mm厚砖墙 | m3 | 2.38
324 | 011606003007 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝方通吊顶 | m2 | 57.31
325 | 010103002012 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:投标人自行考虑 | m3 | 10.447
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
326 | 011210006015 | 其他隔断 | (1)镀锌钢管焊接隔墙结构框架 | m2 | 20
327 | 011210001015 | 木隔断 | (1)镀锌钢管铁件做固定框架 轻钢龙骨 面材质竹木纤维板 双面石膏板 高度4米以上 | m2 | 29.214
328 | 011302001018 | 天棚吊顶 | (1)铁件打框 铝塑板打底 铝方通及不锈钢造型构件装饰 | m2 | 11.988
329 | 011501020006 | 服务台 | (1)收银台 (2)生态板柜体 天然大理石台面 含抽屉及其他五金配件 | m2 | 2.8
330 | 010805001007 | 电子感应门 | (1)自动玻璃门 (2)1320mm*2200mm | 樘 | 2
331 | 011210003007 | 玻璃隔断 | (1)1.2不锈钢框 12厘钢化玻璃隔断 | m2 | 18.12
332 | 011105006012 | 金属踢脚线 | (1)不锈钢踢脚线 | m | 33.77
333 | 011507003011 | 灯箱 | (1)8.1米 高度0.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 (5)UV透光膜饰面 | m2 | 4.86
334 | 011507003012 | 灯箱 | (1)1.66米X2.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 (5)UV透光膜饰面 | m2 | 4.3
335 | 040205017006 | 玻璃防撞条 | (1)3M 透光彩白彩贴膜 | m | 1
分部分项工程量清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
B区安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
336 | 030411004083 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 2.5 | m | 525
337 | 030411004084 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 4.0 | m | 198
338 | 030502005015 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P | m | 420
339 | 030411004085 | 配线 | (1)rvvvp4芯线 | m | 250
340 | 030411004086 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:音频线 (4)型号:RVVP- (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 150
341 | 030411001027 | 配管 | (1)PVC电工套管Φ25 | m | 600
342 | 030501009012 | 路由器 | (1)路由器tp-link 5620 | 台/套 | 2
343 | 030404017019 | 配电箱 | (1)配电箱 | 台 | 1
344 | 030502003006 | 弱电箱 | (1)弱电箱 | 个 | 1
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [7 empty] | 分项工程(17安装)
345 | 030412001018 | 普通灯具 | (1)LED长条灯 | 套 | 14
346 | 030412004012 | 灯带 | (1)软灯带 (2)软灯带 | m | 16.2
347 | 030404034029 | 照明开关 | (1)双极跷板开关 | 个 | 2
348 | 030404035087 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 8
349 | 030404035088 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 4
设计费 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
设计费 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 单价措施项目清单
单价措施项目清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
三明交通监控中心办公室改造工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
15楼1502/1503室装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701014009 | 其他防护措施 |  | m2 | 31.2
15楼1502/1503室安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
16楼办公室装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011701014001 | 其他防护措施 |  | m2 | 236.741
16楼办公室安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
18楼8801/8802室装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701014006 | 其他防护措施 |  | m2 | 31.2
18楼8801/8802室安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
18楼8805/8806室装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011701014007 | 其他防护措施 |  | m2 | 31.2
18楼8805/8806室安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
18楼8812/8813室对面办公室装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011701014008 | 其他防护措施 |  | m2 | 31.2
18楼8812/8813室对面办公室安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
西洋“司机之家”装修改造工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙面、门窗 | m2 | 35.958
7 | 011701006005 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:5.2米以内 | m2 | 218.93
A区装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙面、门窗 | m2 | 35.958
9 | 011701006006 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:5.2米以内 | m2 | 218.93
A区安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
单价措施项目清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
其他安装工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
B区安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
其他安装工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
西洋服务区军人驿站装修工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
A区安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
B区装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B区安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
三明北厦沙机房迁移工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
其他安装工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
纪检监察规范谈话室改造工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
其他电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
其他水卫工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
洋溪孝坑村村委（高速）广告宣传工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | (1)墙画 | m2 | 100
莆炎高速新阳服务区无人便利店装修工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13 | 081311005005 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | (1)地面瓷砖保护垫 | 项 | 1
A区安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [7 empty] | 分项工程(17安装)
B区装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 081311005006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | (1)地面瓷砖保护垫 | 项 | 1
B区安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
16 | 031301017012 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [7 empty] | 分项工程(17安装)
设计费 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
设计费 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三明高速西洋“司机之家”装修改造等工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2639
2 | 专业工程暂估价（设计费） | 9266
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 11905 | ——