## 报价汇总表
报价汇总表
工程名称:2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1
序号 | 单项工程名称 | 金额(元)
1 | A区工程
2 | B区工程
3 | A区临时公厕 | 20000
4 | B区临时公厕 | 20000
合 计

## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第1页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A区工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间、走道装饰 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆墙 (2)实心砖墙 | m3 | 10.34
2 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)打窗洞 (2)实心砖墙 (3)C2617 | m3 | 0.884
3 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆蹲位 (2)实心砖墙 | m3 | 5.725
4 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆窗 (2)铝合金 (3)C5208、C6708 | 樘 | 4
5 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆窗 (2)铝合金 (3)C3808 | 樘 | 2
6 | 011610001009 | 门窗拆除 | (1)拆窗 (2)铝合金 (3)C3108 | 樘 | 2
7 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)防潮板隔断 | m2 | 145.524
8 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)洗脸台石材台面 | m | 8.4
9 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)拖把池 | 套 | 2
10 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)坐式大便器 | 套 | 2
11 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | (1)洗手盆 | 套 | 2
12 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | (1)洗手盆 | 套 | 14
13 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)水泥砂浆找平层 (2)地砖 | m2 | 197.375
14 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)水泥砂浆找平层 (2)门槛石 | m2 | 1.16
15 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)水泥砂浆 (2)墙砖 | m2 | 193.72
16 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 116.6
17 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)走道天棚、墙面涂料 | m2 | 74.162
18 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)开水矮柜 | m2 | 1.52
19 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾 (2)暂定20KM | m3 | 64.01
砌筑 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)水泥砖240×115×53 (2)2900mm (3)现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 19.376
21 | 010503004001 | 圈梁 | (1)现场拌制 (2)C20 | m3 | 2.603
22 | 010503005001 | 过梁 | (1)现场拌制 (2)C20 | m3 | 0.132
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第2页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 0.005
24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径10mm) | t | 0.006
25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径6mm) | t | 0.003
26 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)注入式建筑植筋 (2)φ4 (3)深度15d | 个 | 230
27 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径4mm) | t | 0.016
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)8~10·（10~15）厚抛光砖 750mm*1500mm (3)彩砂美缝剂勾缝 (4)水泥浆一道，内掺建筑胶 | m2 | 85.74
29 | 010404001001 | 垫层 | (1)蹲位垫高 (2)LC7.5轻骨料混凝土垫层，150mm厚 | m3 | 7.896
30 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)600*600防滑砖 (3)彩砂美缝剂勾缝 (4)水泥浆一道，内掺建筑胶 | m2 | 152.479
31 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜2mm厚 (2)一遍 | m2 | 159.213
32 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)20厚黑金砂大理石 (3)水泥浆一道，内掺建筑胶 (4)标高高差处石材倒边 | m2 | 1.3
33 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)40厚现拌抹灰砂浆1:3 | m2 | 246.253
34 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)1.5m以内 | m3 | 4.255
35 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)20km | m3 | 4.255
36 | 010507003001 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)三类土 (2)410mm*230mm (3)150厚 (4)现场拌制 (5)C15 (6)1.5厚304不锈钢折板水沟 | m | 47.17
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第3页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)304不锈钢盖板
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【走道A立面，详EL-10】
37 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)栏杆下地台 (2)烧结煤矸石普通砖 240×115×53 (3)M5混合砂浆 | m3 | 0.076
38 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)窗下 (2)30厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)20厚黑金砂大理石 | m2 | 0.76
39 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)铝合金栏杆 (2)铝合金栏杆 | m | 11.8
40 | 011204003009 | 块料墙面 | (1)开水区 (2)实心砖墙 (3)4厚强力胶粉泥粘结层 (4)400*800墙砖 (5)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 20.586
41 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)30*40*2镀锌方管骨架 (2)18厘阻燃板 (3)5厘21丝铝塑板 | m2 | 10.129
42 | B001 | 牌匾 | (1)50厚巴西柚木实木牌匾，内雕刻纹样及文字 (2)”海丝驿家购“、“海丝驿厨” | m2 | 0.84
43 | 011501009001 | 厨房低柜 | (1)开水区地柜 (2)人造石台面20mm (3)18厚生态板门板 (4)304不锈钢拉手 | m2 | 1.52
44 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 (3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 48.595
45 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 73.245
46 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)100mm (2)粘结剂结合层 (3)成品瓷砖踢脚 | m2 | 0.44
47 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)镀锌角钢 (2)3厚铝单干挂 | m2 | 23.4
48 | 010808001001 | 木门窗套 | (1)DK1621门洞 (2)成品实木门套 | m | 12.2
49 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)开水间顶 (2)3厚树脂瓦 | m2 | 9.955
50 | 010602001001 | 钢屋架 | (1)30*40*2.5镀锌方管、30*50*3镀锌方管 (2)80*80*10厚钢板 | t | 0.061
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第4页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)2.9m
51 | 011405001001 | 调和漆二遍 | (1)钢板油漆 (2)红丹防锈漆一遍 (3)调和漆二遍 | m2 | 0.059
【走道B立面，详EL-11】
52 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 (3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 37.48
53 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 37.48
54 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)100mm (2)粘结剂结合层 (3)成品瓷砖踢脚 | m2 | 0.48
55 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)铝方通70*25*0.8间距100 | m2 | 6.85
56 | 011204003007 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 34.22
57 | 011205002001 | 块料柱面 | (1)400*400 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 10.74
58 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 44.96
59 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 36.62
60 | 010809004002 | 石材窗台板 | (1)压顶 (2)30厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)20厚黑金砂大理石 | m2 | 2.4
61 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)人造石台面 (2)40*40*2.5镀锌方管骨架 | m2 | 10.315
62 | 011505001002 | 拖把池 | (1)磨光花岗拖把池 | m2 | 2.88
63 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)铝合金栏杆 (2)铝合金栏杆 | m | 14.9
64 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)304#玫瑰金不锈钢管100*60*3 (2)12厘钢化玻璃 | m2 | 2.36
65 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)无框，M1521 (2)12厘钢化玻璃 (3)1.2m304#玫瑰金不锈钢拉手、地弹簧 | 樘 | 1
【走道D立面，详EL-10】
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第5页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
66 | 011204003008 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 3.12
67 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 3.12
68 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 3.12
69 | 010809004003 | 石材窗台板 | (1)压顶 (2)30厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)20厚黑金砂大理石 | m2 | 0.624
70 | 011210002002 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 4.42
71 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 (3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 1.3
【走道】
72 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)JM2428 (2)不锈钢水晶卷帘门 (3)电动 | m2 | 6.72
【第三方卫立面，详EL-12、13】
73 | 011204003004 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 37.55
74 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 37.55
75 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 22.86
76 | 011210002003 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 10.88
77 | 011505005001 | 卫生间扶手 | (1)洗脸盆扶手、儿童洗脸盆扶手、小便斗扶手、马桶扶手 (2)不锈钢 | 个 | 4
78 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)M1021 (2)实木复合 | 樘 | 1
【男卫立面，详EL-14~17】
79 | 011204003005 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 124.92
80 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 | m2 | 124.92
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第6页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平
81 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 93.2
82 | 011210002004 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 23.04
83 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | (1)矮墙上 (2)30*40*2.5镀锌方管骨架 (3)10厘黑色烤漆钢化玻璃 | m2 | 4.488
84 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)12厚抗倍特板 (2)不锈钢合页、尼龙站脚等 | m2 | 70.707
85 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)12厚抗倍特板 (2)不锈钢合页 | m2 | 3.2
【女卫立面，详EL-14、16、18、19】
86 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 111.22
87 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 111.22
88 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 79.56
89 | 011210002005 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 15.04
90 | 011210005003 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 (2)不锈钢合页、尼龙站脚等 | m2 | 112.827
【开水区外墙立面，详PL-12】
91 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)开水区新砌外墙 (2)水泥砂浆 (3)二道 (4)无光高级丙烯酸外墙涂料二遍 | m2 | 19.14
92 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 19.14
天棚 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【走道】
93 | 011302001009 | 天棚吊顶 | (1)开水区 (2)38配50轻钢龙骨 (3)18厘阻燃板基层 (4)9厘石膏板面层 | m2 | 7.65
94 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶 (2)水泥砂浆 (3)3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐 | m2 | 108.01
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第7页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水腻子刮平 (4)白色（深灰色）乳胶漆（防霉）一底两面
95 | 011304003002 | 天棚开孔 | (1)开筒灯孔 | 个（m） | 3
【卫生间】
96 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)第三方卫生间 (2)专用铝方板柱、副龙骨、吊杆 (3)0.8厚600*600铝方板 (4)铝扣板收边线 | m2 | 11.16
97 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)男女卫 (2)38配50轻钢龙骨 (3)铝方通 | m2 | 95.397
98 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶 (2)水泥砂浆 (3)3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色（深灰色）乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 149.517
卫生间、走道安装 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
99 | 030411001019 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配 | m | 189.36
100 | 030411001020 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN20 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配 | m | 4.76
101 | 030411001021 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:暗配 | m | 318.2
102 | 030411001022 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN20 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:暗配 | m | 10.21
103 | 030411001023 | 配管 | (1)(1)材质:金属 (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:金属软管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配 | m | 16
104 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:管道支架制作、安装 | kg | 28.952
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第8页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
105 | 030413002011 | 凿(压)槽 | (1)(1)规格:DN70以下 (2)(2)类型:砖结构 (3)(3)名称:凿(压)槽 (4)(4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 82
106 | 030411004003 | 配线 | (1)(1)材质:铜芯 (2)(2)规格:2.5mm2 (3)(3)名称:穿照明线 (4)(4)型号:BYJ- (5)(5)配线形式:管内 | m | 1634.67
107 | 030411006016 | 接线盒 | (1)(1)材质:钢制 (2)(2)规格:86H50+GB (3)(3)名称:接线盒（金属软管） (4)(4)安装形式:暗装 | 个 | 105
108 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)筒灯 (2)圆形 (3)6寸24W全铝砂光 (4)嵌入式 | 套 | 3
109 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)LED艺术小吊灯 | 套 | 17
110 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)50W (2)铝合金吸顶灯 (3)600*600 (4)嵌入式 | 套 | 1
111 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)名称:铝方通专用合金ed灯800长68W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 28
112 | 030404033003 | 风扇 | (1)300*300 (2)排气扇 | 台 | 1
113 | 030404034013 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:双联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 1
114 | 030404034014 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:三联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 2
115 | 030404034015 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:四联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 2
116 | 030404035004 | 插座 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:单相五孔地插 (3)(3)安装方式:距地视现场 | 个 | 4
117 | 030411006018 | 接线盒 | (1)(1)材质:钢制 (2)(2)规格:86H50 (3)(3)名称:开关插座盒 (4)(4)安装形式:暗装 | 个 | 9
118 | 030904003003 | 按钮 | (1)呼叫按钮 | 个 | 1
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第9页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
119 | 030506001003 | 扩声系统设备 | (1)残卫报警警铃 | 台 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
【给水】
120 | 031001006071 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De15 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 4.15
121 | 031001006072 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De20 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 30.79
122 | 031001006073 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De25 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 14.21
123 | 031001006074 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De32 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 12.57
124 | 031001006075 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De40 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 41.15
125 | 030413002012 | 凿(压)槽 | (1)(1)规格:DN70以下 (2)(2)类型:砖结构 (3)(3)名称:凿(压)槽 (4)(4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 79.65
126 | 031001006076 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 | m | 5.12
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第10页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De50 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
127 | 031001006077 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De65 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 0.47
128 | 031001006078 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De70 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 5.03
129 | 031001006079 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De80 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 5.33
130 | 010101007033 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN50 (3)0.6m (4)符合设计要求 | m | 5.12
131 | 010101007034 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN65、DN70、DN80 (3)0.6m (4)符合设计要求 | m | 5.5
132 | 010101007035 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN100 (3)0.8m (4)符合设计要求 | m | 5.33
133 | 031003013003 | 水表 | (1)附件配置:闸阀2个 (2)安装部位(室内外):室外 (3)型号、规格:水表 DN80 | 组/个 | 1
134 | 031003020003 | 成品水表箱 | (1)成品水表箱 (2)室外 | 个 | 1
【排水】
135 | 031001006080 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 | m | 16.57
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第11页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De50 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 (6)(6)通气帽 DN50
136 | 031001006081 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De100 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 (6)(6)通气帽 DN100 | m | 34.23
137 | 031001006082 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De160 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 11.33
138 | 031001006083 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De250 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 92.13
139 | 031001006084 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De250 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 28.45
140 | 010101007036 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN50 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 16.57
141 | 010101007037 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN100 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 34.23
142 | 010101007038 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN160、DN200 (3)0.3m、0.8m (4)符合设计要求 | m | 131.91
143 | 031004004003 | 洗涤盆 | (1)不锈钢 (2)单槽 (3)洗涤盆 | 组 | 2
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第12页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
144 | 031004003021 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)成人洗脸盆 | 组 | 8
145 | 031004003022 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)儿童洗脸盆 | 组 | 2
146 | 031004003023 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)挂墙式成人洗脸盆 | 组 | 1
147 | 031004003024 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)挂墙式儿童洗脸盆 | 组 | 1
148 | 031004007007 | 小便器 | (1)陶瓷 (2)感应式 (3)小便器安装（成人） (4)壁挂式 | 组 | 10
149 | 031004007008 | 小便器 | (1)陶瓷 (2)手动开关 (3)小便器安装（儿童） (4)壁挂式 | 组 | 2
150 | 031004006016 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)连体水箱 (3)坐式大便器 (4)成人 | 组 | 5
151 | 031004006017 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)连体水箱 (3)坐式大便器 (4)儿童 | 组 | 1
152 | 031004006018 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)蹲式大便器 (3)感应式 | 组 | 33
153 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | (1)不锈钢 (2)DN50 (3)地漏 | 个/组 | 7
154 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地面扫除口 DN100 | 个 | 1
B区工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间、走道装饰 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
155 | 011601001011 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆墙 (2)实心砖墙 | m3 | 10.34
156 | 011601001012 | 砖（石）砌体拆除 | (1)打窗洞 (2)实心砖墙 (3)C2617 | m3 | 0.884
157 | 011601001013 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆蹲位 (2)实心砖墙 | m3 | 5.725
158 | 011610001007 | 门窗拆除 | (1)拆窗 | 樘 | 4
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第13页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)铝合金 (3)C5208、C6708
159 | 011610001008 | 门窗拆除 | (1)拆窗 (2)铝合金 (3)C3108、C3808 | 樘 | 2
160 | 011610001010 | 门窗拆除 | (1)拆窗 (2)铝合金 (3)C3108 | 樘 | 2
161 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)防潮板隔断 | m2 | 145.524
162 | 011614008002 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)洗脸台石材台面 | m | 8.4
163 | 011612002013 | 卫生洁具拆除 | (1)拖把池 | 套 | 2
164 | 011612002014 | 卫生洁具拆除 | (1)坐式大便器 | 套 | 2
165 | 011612002015 | 卫生洁具拆除 | (1)洗手盆 | 套 | 2
166 | 011612002016 | 卫生洁具拆除 | (1)洗手盆 | 套 | 14
167 | 011605001007 | 平面块料拆除 | (1)水泥砂浆找平层 (2)地砖 | m2 | 197.375
168 | 011605001008 | 平面块料拆除 | (1)水泥砂浆找平层 (2)门槛石 | m2 | 1.16
169 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)水泥砂浆 (2)墙砖 | m2 | 193.72
170 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 116.6
171 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)走道天棚、墙面涂料 | m2 | 74.162
172 | 011614002002 | 柜体拆除 | (1)开水矮柜 | m2 | 1.52
173 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾 (2)暂定20KM | m3 | 64.01
砌筑 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
174 | 010401003007 | 实心砖墙 | (1)水泥砖240×115×53 (2)2900mm (3)现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 19.376
175 | 010503004002 | 圈梁 | (1)现场拌制 (2)C20 | m3 | 2.603
176 | 010503005002 | 过梁 | (1)现场拌制 (2)C20 | m3 | 0.132
177 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 0.005
178 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径10mm) | t | 0.006
179 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径6mm) | t | 0.003
180 | 010516004002 | 建筑植筋 | (1)注入式建筑植筋 (2)φ4 (3)深度15d | 个 | 230
181 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径4mm) | t | 0.016
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第14页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
182 | 011102003008 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)8~10·（10~15）厚抛光砖 750mm*1500mm (3)彩砂美缝剂勾缝 (4)水泥浆一道，内掺建筑胶 | m2 | 85.74
183 | 010404001002 | 垫层 | (1)蹲位垫高 (2)LC7.5轻骨料混凝土垫层，150mm厚 | m3 | 7.896
184 | 011102003009 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)600*600防滑砖 (3)彩砂美缝剂勾缝 (4)水泥浆一道，内掺建筑胶 | m2 | 152.479
185 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 |  | m2 | 159.213
186 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)20厚黑金砂大理石 (3)水泥浆一道，内掺建筑胶 (4)标高高差处石材倒边 | m2 | 1.3
187 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)40厚现拌抹灰砂浆1:3 | m2 | 246.253
188 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)1.5m以内 | m3 | 4.255
189 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)20km | m3 | 4.255
190 | 010507003002 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)三类土 (2)410mm*230mm (3)150厚 (4)现场拌制 (5)C15 (6)1.5厚304不锈钢折板水沟 (7)304不锈钢盖板 | m | 47.17
天棚 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【走道】
191 | 011302001016 | 天棚吊顶 | (1)开水区 (2)38配50轻钢龙骨 (3)18厘阻燃板基层 (4)9厘石膏板面层 | m2 | 7.65
192 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶 (2)水泥砂浆 (3)3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色（深灰色）乳胶漆（防霉）一底两 | m2 | 108.01
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第15页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
面
193 | 011304003007 | 天棚开孔 | (1)开筒灯孔 | 个（m） | 3
【卫生间】
194 | 011302001017 | 天棚吊顶 | (1)第三方卫生间 (2)专用铝方板柱、副龙骨、吊杆 (3)0.8厚600*600铝方板 (4)铝扣板收边线 | m2 | 11.16
195 | 011302001018 | 天棚吊顶 | (1)男女卫 (2)38配50轻钢龙骨 (3)铝方通 | m2 | 95.397
196 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶 (2)水泥砂浆 (3)3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色（深灰色）乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 149.517
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【走道A立面，详EL-10】
197 | 010401012002 | 零星砌砖 | (1)栏杆下地台 (2)烧结煤矸石普通砖 240×115×53 (3)M5混合砂浆 | m3 | 0.076
198 | 010809004010 | 石材窗台板 | (1)窗下 (2)30厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)20厚黑金砂大理石 | m2 | 0.76
199 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)铝合金栏杆 (2)铝合金栏杆 | m | 11.8
200 | 011204003022 | 块料墙面 | (1)开水区 (2)实心砖墙 (3)4厚强力胶粉泥粘结层 (4)400*800墙砖 (5)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 20.586
201 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)30*40*2镀锌方管骨架 (2)18厘阻燃板 (3)5厘21丝铝塑板 | m2 | 10.129
202 | B002 | 牌匾 | (1)50厚巴西柚木实木牌匾，内雕刻纹样及文字 (2)”海丝驿家购“、“海丝驿厨” | m2 | 0.84
203 | 011501009002 | 厨房低柜 | (1)开水区地柜 (2)人造石台面20mm (3)18厚生态板门板 (4)304不锈钢拉手 | m2 | 1.52
204 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 | m2 | 48.595
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第16页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面
205 | 011201004025 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 73.245
206 | 011105003007 | 块料踢脚线 | (1)100mm (2)粘结剂结合层 (3)成品瓷砖踢脚 | m2 | 0.44
207 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)镀锌角钢 (2)3厚铝单干挂 | m2 | 23.4
208 | 010808001002 | 木门窗套 | (1)DK1621门洞 (2)成品实木门套 | m | 12.2
209 | 010901001002 | 瓦屋面 | (1)开水间顶 (2)3厚树脂瓦 | m2 | 9.955
210 | 010602001002 | 钢屋架 | (1)30*40*2.5镀锌方管、30*50*3镀锌方管 (2)80*80*10厚钢板 (3)2.9m | t | 0.061
211 | 011405001002 | 调和漆二遍 | (1)钢板油漆 (2)红丹防锈漆一遍 (3)调和漆二遍 | m2 | 0.059
【走道B立面，详EL-11】
212 | 011406001022 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 (3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 37.48
213 | 011201004026 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 37.48
214 | 011105003008 | 块料踢脚线 | (1)100mm (2)粘结剂结合层 (3)成品瓷砖踢脚 | m2 | 0.48
215 | 011210002016 | 金属隔断 | (1)铝方通70*25*0.8间距100 | m2 | 6.85
216 | 011204003023 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 34.22
217 | 011205002002 | 块料柱面 | (1)400*400 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 10.74
218 | 011201004027 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 44.96
219 | 010903002016 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 36.62
220 | 010809004011 | 石材窗台板 | (1)压顶 | m2 | 2.4
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第17页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)30厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)20厚黑金砂大理石
221 | 011505001007 | 洗漱台 | (1)人造石台面 (2)40*40*2.5镀锌方管骨架 | m2 | 10.315
222 | 011505001008 | 拖把池 | (1)磨光花岗拖把池 | m2 | 2.88
223 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)铝合金栏杆 (2)铝合金栏杆 | m | 14.9
224 | 011210003003 | 玻璃隔断 | (1)304#玫瑰金不锈钢管100*60*3 (2)12厘钢化玻璃 | m2 | 2.36
225 | 010805005002 | 全玻自由门 | (1)无框，M1521 (2)12厘钢化玻璃 (3)1.2m304#玫瑰金不锈钢拉手、地弹簧 | 樘 | 1
【走道D立面，详EL-19】
226 | 011204003024 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 3.12
227 | 011201004028 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 3.12
228 | 010903002017 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 3.12
229 | 010809004012 | 石材窗台板 | (1)压顶 (2)30厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)20厚黑金砂大理石 | m2 | 0.624
230 | 011210002017 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 4.42
231 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 (3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 1.3
【走道】
232 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | (1)JM2428 (2)不锈钢水晶卷帘门 (3)电动 | m2 | 6.72
【第三方卫立面，详EL-12、13】
233 | 011204003025 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 37.55
234 | 011201004029 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 37.55
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第18页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
235 | 010903002018 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 22.86
236 | 011210002018 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 10.88
237 | 011505005002 | 卫生间扶手 | (1)洗脸盆扶手、儿童洗脸盆扶手、小便斗扶手、马桶扶手 (2)不锈钢 | 个 | 4
238 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)M1021 (2)实木复合 | 樘 | 1
【男卫立面，详EL-14~17】
239 | 011204003026 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 124.92
240 | 011201004030 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 124.92
241 | 010903002019 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 93.2
242 | 011210002019 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 23.04
243 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | (1)矮墙上 (2)30*40*2.5镀锌方管骨架 (3)10厘黑色烤漆钢化玻璃 | m2 | 4.488
244 | 011210005010 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 (2)不锈钢合页、尼龙站脚等 | m2 | 70.707
245 | 011210005011 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 (2)不锈钢合页 | m2 | 3.2
【女卫立面，详EL-14、16、18、19】
246 | 011204003027 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 111.22
247 | 011201004031 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 111.22
248 | 010903002020 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 79.56
249 | 011210002020 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 15.04
250 | 011210005012 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 (2)不锈钢合页、尼龙站脚等 | m2 | 112.827
【开水区外墙立面，详PL-12】
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第19页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
251 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 | (1)开水区新砌外墙 (2)水泥砂浆 (3)二道 (4)无光高级丙烯酸外墙涂料二遍 | m2 | 19.14
252 | 011201004032 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 19.14
卫生间、走道安装 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
253 | 030411001029 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配 | m | 189.36
254 | 030411001030 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN20 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配 | m | 4.76
255 | 030411001031 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:暗配 | m | 318.2
256 | 030411001032 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN20 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:暗配 | m | 10.21
257 | 030411001033 | 配管 | (1)(1)材质:金属 (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:金属软管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配 | m | 16
258 | 030413001002 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:管道支架制作、安装 | kg | 28.952
259 | 030413002015 | 凿(压)槽 | (1)(1)规格:DN70以下 (2)(2)类型:砖结构 (3)(3)名称:凿(压)槽 (4)(4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 82
260 | 030411004004 | 配线 | (1)(1)材质:铜芯 (2)(2)规格:2.5mm2 (3)(3)名称:穿照明线 (4)(4)型号:BYJ- (5)(5)配线形式:管内 | m | 1634.67
261 | 030411006022 | 接线盒 | (1)(1)材质:钢制 (2)(2)规格:86H50+GB (3)(3)名称:接线盒（金属软管） (4)(4)安装形式:暗装 | 个 | 105
262 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)筒灯 (2)圆形 | 套 | 3
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第20页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)6寸24W全铝砂光 (4)嵌入式
263 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)LED艺术小吊灯 | 套 | 17
264 | 030412005009 | 荧光灯 | (1)50W (2)铝合金吸顶灯 (3)600*600 (4)嵌入式 | 套 | 1
265 | 030412005010 | 荧光灯 | (1)名称:铝方通专用合金ed灯800长68W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 28
266 | 030404033004 | 风扇 | (1)300*300 (2)排气扇 | 台 | 1
267 | 030404034019 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:双联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 1
268 | 030404034020 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:三联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 2
269 | 030404034021 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:四联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 2
270 | 030404035005 | 插座 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:单相五孔地插 (3)(3)安装方式:距地视现场 | 个 | 4
271 | 030411006024 | 接线盒 | (1)(1)材质:钢制 (2)(2)规格:86H50 (3)(3)名称:开关插座盒 (4)(4)安装形式:暗装 | 个 | 9
272 | 030904003004 | 按钮 | (1)呼叫按钮 | 个 | 1
273 | 030506001004 | 扩声系统设备 | (1)呼叫喇叭 (2)壁挂式 | 台 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
【给水】
274 | 031001006099 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De15 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 4.15
275 | 031001006100 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 | m | 30.79
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第21页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De20 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
276 | 031001006101 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De25 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 14.21
277 | 031001006102 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De32 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 12.57
278 | 031001006103 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De40 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 41.15
279 | 030413002016 | 凿(压)槽 | (1)(1)规格:DN70以下 (2)(2)类型:砖结构 (3)(3)名称:凿(压)槽 (4)(4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 79.65
280 | 031001006104 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De50 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 5.12
281 | 031001006105 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De65 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 0.47
282 | 031001006106 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 | m | 5.03
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第22页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De70 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
283 | 031001006107 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De80 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 5.33
284 | 010101007045 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN50 (3)0.6m (4)符合设计要求 | m | 5.12
285 | 010101007046 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN65、DN70、DN80 (3)0.6m (4)符合设计要求 | m | 5.5
286 | 010101007047 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN100 (3)0.8m (4)符合设计要求 | m | 5.33
287 | 031003013004 | 水表 | (1)室外 | 组/个 | 1
288 | 031003020004 | 成品水表箱 | (1)成品水表箱 (2)室外 | 个 | 1
【排水】
289 | 031001006108 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De50 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 (6)(6)通气帽 DN50 | m | 16.57
290 | 031001006109 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De100 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 (6)(6)通气帽 DN100 | m | 34.23
291 | 031001006110 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 | m | 11.33
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第23页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De160 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
292 | 031001006111 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De250 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 92.13
293 | 031001006112 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De250 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 28.45
294 | 010101007048 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN50 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 16.57
295 | 010101007049 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN100 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 34.23
296 | 010101007050 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN160、DN200 (3)0.3m、0.8m (4)符合设计要求 | m | 131.91
297 | 031004004004 | 洗涤盆 | (1)不锈钢 (2)单槽 (3)洗涤盆 | 组 | 2
298 | 031004003029 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)成人洗脸盆 | 组 | 8
299 | 031004003030 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)儿童洗脸盆 | 组 | 2
300 | 031004003031 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)挂墙式成人洗脸盆 | 组 | 1
301 | 031004003032 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)挂墙式儿童洗脸盆 | 组 | 1
302 | 031004007013 | 小便器 | (1)陶瓷 (2)感应式 | 组 | 10
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1 | [6 empty] | 第24页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)小便器安装（成人） (4)壁挂式
303 | 031004007014 | 小便器 | (1)陶瓷 (2)手动开关 (3)小便器安装（儿童） (4)壁挂式 | 组 | 2
304 | 031004006022 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)连体水箱 (3)坐式大便器 (4)成人 | 组 | 5
305 | 031004006023 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)连体水箱 (3)坐式大便器 (4)儿童 | 组 | 1
306 | 031004006024 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)蹲式大便器 (3)感应式 | 组 | 33
307 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | (1)不锈钢 (2)DN50 (3)地漏 | 个/组 | 7
308 | 031004014020 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地面扫除口 DN100 | 个 | 1
A区临时公厕 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B区临时公厕 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 单价措施项目清单
单价措施项目清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A区工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间、走道装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)砌墙 (2)2900mm | m2 | 123.12
2 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)300mm | m2 | 28.92
3 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)2100mm | m2 | 2.562
地面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面 (2)4.05m | m2 | 235.257
卫生间、走道安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017012 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
B区工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间、走道装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)砌墙 (2)2900mm | m2 | 123.12
8 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)300mm | m2 | 28.92
9 | 011702009002 | 过梁模板 | (1)2100mm | m2 | 2.562
地面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面 (2)4.05m | m2 | 235.257
墙面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间、走道安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017015 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017016 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
A区临时公厕 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B区临时公厕 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包1
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | 40000
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 40000 | ——