## 非主材材料设备
《物资需求清单报价表》
采购名称： | [5 empty] | 采购编号：
序号 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 材料最高控制价（元） |  | 竞价报价金额（元）
[5 empty] | 控制价含税单价 | 含税合价 | 竞价含税单价 | 含税合价
土建部分 | 砂石
1 | 石英砂 |  | m3 | 67.226 | 344.5709 | 23164.1233
2 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 765.925 | 218.09 | 167040.5832
3 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 73.315 | 218.09 | 15989.2684
4 | 机制砂 |  | m3 | 79.164 | 140.4251 | 11116.6126
5 | 天然中砂 |  | m3 | 1772.104 | 218.09 | 386478.1614
6 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 2853.081 | 140.4251 | 400644.1847
7 | 陶砂 |  | m3 | 486.417 | 650.88 | 316599.097
8 | 碎石 | 综合 | m3 | 212.704 | 97.6546 | 20771.524
9 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 74.464 | 90.4 | 6731.5456
10 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 279.193 | 90.4 | 25239.0472
11 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 188.98 | 94.92 | 17937.9816
12 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 253.077 | 94.92 | 24022.0688
13 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 28.231 | 94.92 | 2679.6865
14 | 碎石现场 | Φ≤40 | m3 | 303.645 | 94.92 | 28821.9834
15 | 碎石（级配） |  | m3 | 725.984 | 131.6902 | 95604.9782
16 | 卵石 |  | m3 | 180.812 | 105.5985 | 19093.476
17 | 天然砂石 |  | m3 | 3247.855 | 57.9012 | 188054.7019
18 | 淤泥陶粒 | 密度等级≥500kg/m3 | m3 | 793.958 | 379.68 | 301449.9734
19 | 乱毛石 |  | m3 | 257.226 | 113 | 29066.538
20 | 整毛石 | 不定长 | m3 | 30.523 | 411.4104 | 12557.4796
砌体
1 | 水泥砖 | 240×115×53 | 块 | 26000.251 | 0.4181 | 10870.7049
2 | 植草砖 | 300*300*60 | m2 | 5953.146 | 62.15 | 369988.0239
3 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 211069.702 | 0.4181 | 88248.2424
4 | 烧结煤矸石多孔砖 | 190×90×90 | 块 | 181689.654 | 0.6328 | 114973.2131
5 | 烧结煤矸石多孔砖 | 190×190×90 MU7.5 | 块 | 1041895.082 | 0.7571 | 788818.7666
6 | 泡沫混凝土块 | 400kg/m3 | m3 | 305.185 | 246.0236 | 75082.7124
铝合金
1 | 铝骨架 |  | kg | 6827.208 | 35.1543 | 240005.7182
2 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 11696.079 | 19.4812 | 227853.6542
3 | 断桥隔热铝型材 | 综合 | kg | 3639.423 | 29 | 105543.267
4 | 断桥隔热铝型材 | 综合 | kg | 2747.621 | 29 | 79681.009
5 | 轻钢龙骨(上人型) | 平面300×300 | m2 | 132.552 | 44.0022 | 5832.5796
6 | 铝合金龙骨(不上人型) | 平面 600×600 | m2 | 546.21 | 23.1989 | 12671.4712
玻璃
1 | 镜面玻璃 | δ5 | m2 | 32.62 | 70.9979 | 2315.9515
2 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 72.223 | 62.9975 | 4549.8684
3 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 47.073 | 100.9994 | 4754.3448
4 | 13.52厚钢化夹层玻璃 |  | ㎡ |  | 282.5 | 0
5 | 中空玻璃 | 5+6+5 | m2 | 1454.13 | 125.0006 | 181767.1225
6 | 中空LOW-E玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 1528.612 | 193.004 | 295028.2304
7 | 反光玻璃珠 |  | kg | 56.512 | 5.6952 | 321.8471
瓷砖
1 | 瓷质面砖 | 95×95 | m2 | 3985.215 | 64.9976 | 259029.4105
2 | 112*55*12mm浅灰色外墙砖 |  | m2 | 1664.42 | 33.9 | 56423.838
3 | 瓷质面砖 | 194×94 | m2 | 177.132 | 33.9 | 6004.7748
4 | 瓷质面砖 | 240×60 | m2 | 2225.185 | 38.4991 | 85667.6198
5 | 600x300x8高级米白色玻化砖 |  | m2 | 407.168 | 76.84 | 31286.7891
6 | 瓷质地面砖 | 300×150 | m2 | 1029.261 | 44.0022 | 45289.7484
7 | 防滑砖 | 300×300 | m2 | 4087.282 | 29.5043 | 120592.3943
8 | 防滑砖 | 400×400 | m2 | 21080.072 | 39.5048 | 832764.0283
瓦屋面
1 | 英红彩瓦 | 420mm×332mm | 块 | 4742.7 | 12.769 | 60559.5363
2 | 英红彩瓦 | 檐口瓦 | 块 | 236.411 | 10.2152 | 2414.9856
3 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 13831.91 | 1.0735 | 14848.5554
石材
1 | 1000*250*150芝麻灰花岗岩 |  | m | 2606.28 | 84.75 | 220882.23
2 | 磨光大理石板 | 20厚 | m2 | 16.578 | 263.0188 | 4360.3257
3 | 花岗岩 |  | m2 | 534.572 | 70.9979 | 37953.4894
4 | 50厚#654花岗岩烧面 |  | m2 | 651.052 | 169.5 | 110353.314
5 | 50厚#654花岗岩烧面 |  | m2 | 2792.245 | 169.5 | 473285.5275
门窗
1 | 防盗门 |  | m2 | 3.327 | 659.92 | 2195.5538
2 | 成品装饰单开木门及门套 | 1000×2100（复合） | 樘 | 10 | 1130 | 11300
3 | 成品装饰单开木门及门套 | 1000×2400（复合） | 樘 | 14 | 1356 | 18984
4 | 成品装饰单开木门及门套 | 1000×2100mm（复合） | 樘 | 1 | 1130 | 1130
5 | 夹板平开门 | 1000×2400（复合） | 樘 | 2 | 1356 | 2712
6 | 夹板平开门(门下带百叶) | 700×2100（复合） | 樘 | 22 | 904 | 19888
7 | 成品装饰双开木门及门套 | 1500×2400（复合） | 樘 | 7 | 1582 | 11074
8 | 成品装饰双开木门及门套 | 1800*2700（复合） | 樘 | 1 | 1808 | 1808
9 | 甲级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 382.903 | 500.0024 | 191452.419
10 | 乙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 139.933 | 460.0004 | 64369.236
11 | 丙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 44.262 | 378.55 | 16755.3801
12 | 保温门 |  | m2 | 20.16 | 1073.5 | 21641.76
13 | 冷藏间冻结门 |  | m2 | 126 | 1073.5 | 135261
14 | 不锈钢电动伸缩门 |  | m | 51 | 1130 | 57630
15 | 彩钢板卷帘门 |  | m2 | 9.135 | 284.9973 | 2603.4503
16 | 钢质复合防火卷帘门 | 综合 含门锁 | m2 | 10.4 | 415.2976 | 4319.095
17 | 电动不锈钢门自动装置 |  | 套 | 2 | 1299.5 | 2599
18 | 卷帘门电动装置 |  | 套 | 5 | 1200.06 | 6000.3
油漆
1 | 醇酸清漆 |  | kg | 5718.866 | 14.0007 | 80068.1272
2 | 酚醛调和漆 |  | kg | 402.474 | 13.5261 | 5443.9036
3 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 7344.962 | 12.2944 | 90301.9008
4 | 腻子粉 |  | kg | 173418.319 | 3.9776 | 689788.7057
5 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 113.152 | 27.0183 | 3057.1747
6 | 真石漆 |  | kg | 85948.271 | 6.4975 | 558448.8908
7 | 真石面漆 |  | kg | 6446.12 | 18.5433 | 119532.337
8 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 17578.604 | 16.9048 | 297162.7849
9 | 无光高级丙烯酸外墙涂料 |  | kg | 1019.033 | 19.8541 | 20231.9831
10 | 环氧富锌防锈漆 | 锌含量60% | L | 32.285 | 79.2469 | 2558.4862
11 | 环氧云铁中间漆 |  | L | 32.285 | 67.8 | 2188.923
12 | 水性防霉涂料 |  | kg | 1037.94 | 17.4246 | 18085.6893
13 | 热熔标线涂料 |  | kg | 635.76 | 3.1301 | 1989.9924
14 | 热塑标线底漆 |  | kg | 33.704 | 4.2601 | 143.5824
防水材料
1 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 17214.708 | 23.504 | 404614.4968
2 | 聚酯胎Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材 | 4 | m2 | 1112.746 | 28.9845 | 32252.3864
3 | 聚酯胎Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材 | 4 | m2 | 842.877 | 28.9845 | 24430.3684
4 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 13149.214 | 10.4977 | 138036.5038
5 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | I型 | kg | 22143.062 | 7.5032 | 166143.8228
6 | JS防水涂料 |  | kg | 20583.108 | 7.5032 | 154439.1759
7 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg | 13413.374 | 6.0342 | 80938.9814
苗木
1 | 种植土 |  | m3 | 5323.734 | 60.342 | 321244.757
2 | 杉木桩 | 2.5m-3m，Φ5cm | 根 | 1250 | 26.9957 | 33744.625
3 | 马尼拉草 |  | m2 | 16094.958 | 11.3 | 181873.0254
4 | 肥料 |  | kg | 56616.366 | 0.4972 | 28149.6572
5 | 花叶鹅掌柴 | 高度、冠幅：40cm、30cm | 株 | 73116 | 2.26 | 165242.16
6 | 红花继木 | 高度、冠幅：30cm、20cm | 株 | 16320 | 1.695 | 27662.4
7 | 红叶石楠 | 高度、冠幅：40cm、30cm | 株 | 40572 | 2.26 | 91692.72
8 | 基肥 |  | kg | 46820.052 | 1.13 | 52906.6588
9 | 基肥 |  | kg | 9342 | 1.13 | 10556.46
10 | 香樟 | 胸径：20cm 高度、冠幅：600-650cm、350-400cm | 株 | 105 | 3616 | 379680
11 | 麻楝 | 胸径：18-20cm 高度、冠幅：650-700cm、400-450cm | 株 | 15 | 2599 | 38985
12 | 桃花心木 | 胸径：18-20cm 高度、冠幅：650-700cm、400-450cm | 株 | 63 | 1582 | 99666
13 | 红花继木球 | 高度、冠幅：100cm、100cm | 株 | 36 | 169.5 | 6102
14 | 黄金榕球B | 高度、冠幅：100cm、120cm | 株 | 84 | 226 | 18984
栏杆
16 | 不锈钢装饰圆管 | 25.4×1.5 | m | 58.251 | 18.4868 | 1076.8746
17 | 不锈钢装饰圆管 | 25×1.0 | m | 1199.895 | 18.4868 | 22182.2189
18 | 不锈钢装饰圆管 | 39×3 | m | 89.438 | 55.5621 | 4969.3631
19 | 不锈钢装饰圆管 | 45×1.5 | m | 22.485 | 33.4367 | 751.8242
20 | 不锈钢装饰圆管 | 38×1.2 | m | 507.74 | 25.2103 | 12800.2777
21 | 不锈钢装饰圆管 | 63.5×2 | m | 19.417 | 61.3477 | 1191.1883
22 | 不锈钢装饰圆管 | 60×3 | m | 526.9 | 57.9803 | 30549.8201
23 | 不锈钢装饰圆管 | 75×2 | m | 103.758 | 74.5461 | 7734.7542
其它
40 | 穿孔吸音复合板600x600x15 |  | m2 | 912.864 | 50.85 | 46419.1344
50 | 装饰石膏板面层 |  | m2 | 546.21 | 23.3006 | 12727.0207
51 | 防水型复合板材 | 18厚 | m2 | 387.075 | 67.8 | 26243.685
52 | 耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 25150.142 | 2.2487 | 56555.1243
54 | 橡胶止水带 | PO4S型 | m | 706.734 | 51.2342 | 36208.9511
55 | 遇水膨胀止水腻子条 |  | m | 199.248 | 4.5313 | 902.8525
59 | 挤塑板 | 65 | m2 | 14302.36 | 38.646 | 552729.0046
60 | 聚苯乙烯泡沫板 | δ30 | m2 | 981.495 | 16.498 | 16192.7045
61 | 玻化微珠保温砂浆粉料 |  | kg | 24457.366 | 2.3504 | 57484.593
62 | 矿棉吸音板 |  | m2 | 245.945 | 18.645 | 4585.6445
65 | 焊接钢管 |  | kg | 28508.887 | 4.7675 | 135915.2635
67 | 聚乙烯管 | Φ75 | m | 227.902 | 25.7075 | 5858.7907
68 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 24514.696 | 2.7007 | 66206.8395
69 | PVC排水管 | Φ100 | m | 47.718 | 36.6685 | 1749.7475
77 | 预制混凝土水簸箕(成品) | 300×300×200mm | 个 | 16.8 | 108.6043 | 1824.5522
89 | 减速垄 |  | m | 90.9 | 104.1408 | 9466.3987
94 | 铸铁沟盖板-300*500mm |  | m | 5.6 | 135.6 | 759.36
95 | 灰土 | 2:8 | m3 | 125.618 | 149.7939 | 18816.8139
96 | 灰土 | 3:7 | m3 | 373.575 | 180.8814 | 67572.7541
安装部分
一 | 材料
1 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 8021.003 | 140.4251 | 1126350.1484
2 | 天然砂石 |  | m3 | 460.212 | 57.9012 | 26646.8271
3 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 264638.78 | 0.4181 | 110645.4739
4 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 130.2 | 25.3007 | 3294.1511
5 | 重型铸铁井盖井座 | Φ700 | 座 | 6 | 760.49 | 4562.94
6 | 加锁轻型双层井盖及盖座 | φ700mm | 套 | 89.89 | 316.4 | 28441.196
7 | 消防车取水口铸铁井盖（加盖上锁,井盖打上“消防车取水口”的永久字样） | φ300mm | 套 | 2.02 | 203.4 | 410.868
8 | 加锁重型双层井盖及盖座(承载力≥360KN，稳定性良好) | φ450mm | 套 | 125.24 | 282.5 | 35380.3
9 | 铸铁井盖井座 |  | 套 | 20.2 | 237.3 | 4793.46
10 | 铸铁井盖井座 | φ700mm | 套 | 68.68 | 237.3 | 16297.764
11 | 铸铁雨水井箅 | 680*380mm | 套 | 53.53 | 237.3 | 12702.669
12 | 一次注塑成型的系列流槽式塑料检查井 | φ450，H=1.18m | 套 | 60 | 1073.5 | 64410
13 | 一次注塑成型的系列沉泥室井座塑料检查井 | φ450，H=0.89m | 套 | 51 | 960.5 | 48985.5
14 | 一次注塑成型的系列流槽式塑料检查井 | φ450，H=0.89m | 套 | 13 | 960.5 | 12486.5
15 | 玻璃钢化粪池 |  | m3 | 60 | 485.9 | 29154
二 | 主材
1 | 型钢 | 综合 | kg | 8283.324 | 4.0397 | 33462.5581
2 | 镀锌圆钢 | Φ16 | m | 4068.208 | 9.1982 | 37420.1908
3 | 圆钢 | Φ15～24 | kg | 8.844 | 5.4127 | 47.8699
4 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.245 | 4461.24 | 1093.0038
5 | 圆钢 | Φ12 | kg | 19.6 | 2.0453 | 40.0879
6 | 槽钢 | 综合 | m | 5.05 | 19.7072 | 99.5214
7 | 普通钢板 | δ4.5-7 | kg | 5.197 | 4.0115 | 20.8478
8 | 普通钢板 | δ3 | m2 | 2.484 | 85.4054 | 212.147
9 | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 204.925 | 24.6001 | 5041.1755
10 | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1099.593 | 27.12 | 29820.9622
11 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 904.357 | 36.8945 | 33365.7993
12 | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2 | 1946.731 | 7.2433 | 14100.7567
13 | 镀锌薄钢板 | δ1.2 | m2 | 409.543 | 7.2433 | 2966.4428
14 | 热轧厚钢板 | δ10～20 | kg | 623.22 | 5.65 | 3521.193
15 | 热轧厚钢板 | δ15～30 | kg | 198.78 | 4.1923 | 833.3454
16 | 风管防火板 |  | m2 | 63.12 | 40.68 | 2567.7216
17 | 玻璃丝布 |  | m2 | 367.99 | 3.955 | 1455.4005
18 | 帆布 |  | m2 | 3.439 | 6.1811 | 21.2568
19 | 水嘴 | DN25 | 个 | 54.54 | 9.1756 | 500.4372
20 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 62.62 | 12.6447 | 791.8111
21 | 地漏 | DN50 | 个 | 89 | 2.2826 | 203.1514
22 | 密闭地漏 | DN50 | 个 | 60 | 2.2826 | 136.956
23 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 23.23 | 9.9779 | 231.7866
24 | 地面扫除口 | DN150 | 个 | 18.18 | 19.4473 | 353.5519
25 | 存水弯 | DN50 | 个 | 212.365 | 3.729 | 791.9091
26 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 62.62 | 31.64 | 1981.2968
27 | 大便器排水接头 |  | 个 | 37.37 | 5.0172 | 187.4928
28 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 137.36 | 19.3117 | 2652.6551
29 | 立式水嘴 |  | 个 | 85.85 | 31.64 | 2716.294
30 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 37.37 | 20.34 | 760.1058
31 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 85.85 | 20.34 | 1746.189
32 | 小便器排水附件 |  | 套 | 54.54 | 20.34 | 1109.3436
33 | 酚醛调和漆 |  | kg | 1048.531 | 13.5261 | 14182.5352
34 | 环氧煤沥青底漆 |  | kg | 65.713 | 13.1306 | 862.8511
35 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 317.28 | 10.0796 | 3198.0555
36 | 石油沥青 | 10# | kg | 591.413 | 3.3448 | 1978.1582
37 | 离心玻璃棉板 | 铝箔 | m3 | 56.3 | 250.0012 | 14075.0676
38 | 钢管 |  | kg | 20.71 | 3.39 | 70.2069
39 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN400 | m | 10.966 | 768.4 | 8426.2744
40 | 焊接钢管 |  | kg | 169.177 | 5.8116 | 983.1874
41 | 焊接钢管 | DN15 | m | 1657.252 | 5.4692 | 9063.8426
42 | 焊接钢管 | DN20 | m | 6574.86 | 7.1314 | 46888.1538
43 | 焊接钢管 | DN25 | m | 255.212 | 10.5881 | 2702.2102
44 | 焊接钢管 | DN32 | m | 643.48 | 13.3792 | 8609.2476
45 | 焊接钢管 | DN40 | m | 1088.823 | 16.4144 | 17872.3545
46 | 焊接钢管 | DN50 | m | 599.321 | 21.105 | 12648.6757
47 | 焊接钢管 | DN65 | m | 222.758 | 28.7167 | 6396.8724
48 | 焊接钢管 | DN75 | m | 934.471 | 36.0696 | 33705.9952
49 | 焊接钢管 | DN80 | m | 29.256 | 36.0696 | 1055.2522
50 | 焊接钢管 | DN100 | m | 3477.82 | 46.7086 | 162443.9294
51 | 焊接钢管 | DN125 | m | 122.642 | 65.801 | 8069.9699
52 | 焊接钢管 | DN150 | m | 2414.458 | 77.9203 | 188135.2434
53 | 钢塑复合管 | DN100 | m | 7.56 | 98.2535 | 742.7965
54 | 内外壁热镀锌钢管 | DN100 | m | 35.3 | 50.9969 | 1800.1906
55 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN25 | m | 3896.606 | 14.4041 | 56127.1415
56 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN32 | m | 3598.493 | 17.4393 | 62755.163
57 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN40 | m | 1584.372 | 21.3785 | 33871.4493
58 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN50 | m | 428.401 | 26.4815 | 11344.7225
59 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 8 | 26.4815 | 211.8524
60 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN65 | m | 1467.649 | 36.0594 | 52922.5864
61 | 内外壁热镀锌钢管 | DN70 | m | 18.161 | 36.0594 | 654.8753
62 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN80 | m | 323.897 | 43.7694 | 14176.7838
63 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN100 | m | 3050.747 | 56.9396 | 173708.2224
64 | 钢塑复合管 | DN150 | m | 12.755 | 174.2686 | 2222.796
65 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 308.323 | 98.1608 | 30265.2447
66 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN150 | m | 1085.225 | 98.1608 | 106526.5976
67 | 内外壁热镀锌钢管 | DN150 | m | 61.627 | 98.1608 | 6049.3581
68 | 镀锌钢管 | DN200 | m | 21.809 | 180.5322 | 3937.2265
69 | JDG管 | DN20 | m | 26482.598 | 5.2545 | 139152.8112
70 | JDG管 | DN25 | m | 1172.792 | 7.0738 | 8296.096
71 | JDG管 | DN15 | m | 2625.928 | 3.4352 | 9020.5879
72 | 无缝钢管 |  | m | 2.95 | 3.8533 | 11.3672
73 | 无缝钢管 | Φ89×4 | m | 13.568 | 45.5277 | 617.7198
74 | 无缝钢管 | Φ159×4.5 | m | 104.304 | 93.9595 | 9800.3517
75 | 无缝钢管 | Φ219×6 | m | 18.232 | 172.0651 | 3137.0909
76 | 球墨铸铁给水管 | DN300 | m | 141.629 | 340.2204 | 48185.075
77 | 金属软管 | DN20 | m | 340.312 | 2.0792 | 707.5767
78 | 金属软管 | DN25 | m | 108.253 | 3.2883 | 355.9683
79 | 金属软管 | DN15 | m | 28.84 | 1.2995 | 37.4776
80 | 金属软管 | DN15 | 根 | 260.58 | 0.904 | 235.5643
81 | UPVC给水管 | Φ32 | m | 30.6 | 4.4522 | 136.2373
82 | UPVC给水管 | Φ63 | m | 125.46 | 10.6107 | 1331.2184
83 | 半硬质塑料管 | PC16 | m | 115.148 | 0.81134 | 93.4242
84 | 半硬质塑料管 | PC20 | m | 688.396 | 1.0735 | 738.9931
85 | 半硬质塑料管 | PC25 | m | 165.36 | 2.0148 | 333.1657
86 | PP-R给水管 | Φ20 | m | 371.531 | 3.5256 | 1309.8697
87 | PP-R给水管 | Φ25 | m | 235.265 | 5.1415 | 1209.615
88 | PP-R给水管 | Φ32 | m | 131.877 | 8.2151 | 1083.3827
89 | PE塑料给水管 | Φ90 | m | 269.507 | 36.6572 | 9879.372
90 | PE塑料给水管 | Φ110 | m | 590.827 | 53.0648 | 31352.1166
91 | PE塑料给水管 | Φ160 | m | 1657.353 | 111.5536 | 184883.6936
92 | 塑料排水管 | Φ50 | m | 559.676 | 5.537 | 3098.926
93 | UPVC排水管 | Φ75 | m | 268.736 | 9.5259 | 2559.9523
94 | UPVC排水管 | Φ110 | m | 4064.773 | 16.4754 | 66968.7611
95 | 塑料排水管 | Φ110 | m | 443.394 | 16.4754 | 7305.0935
96 | UPVC排水管 | Φ160 | m | 89.775 | 31.8434 | 2858.7412
97 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（SN不小于8KN/m2） | DN200 | m | 963.268 | 52.5111 | 50582.2623
98 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（SN不小于8KN/m2） | DN300 | m | 1299.932 | 86.6597 | 112651.7171
99 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（SN不小于8KN/m2） | DN400 | m | 978.143 | 142.7303 | 139610.6438
100 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管（SN不小于8KN/m2） | DN500 | m | 422.291 | 211.8976 | 89482.4494
101 | 复合管 | DN25 | m | 96.424 | 21.8316 | 2105.0902
102 | 复合管 | DN32 | m | 105.244 | 28.8941 | 3040.9307
103 | 复合管 | DN40 | m | 118.436 | 33.9452 | 4020.3337
104 | 复合管 | DN50 | m | 203.646 | 44.9514 | 9154.1728
105 | 内外涂塑钢管 | DN65 | m | 102.525 | 60.003 | 6151.8076
106 | 钢丝网骨架复合管 | Φ110 | m | 686 | 49.2454 | 33782.3444
107 | 钢丝网骨架复合管 | Φ160 | m | 2922.502 | 86.2868 | 252173.3456
108 | 室外承插铸铁给水管件 | DN300 | 个 | 12.589 | 329.96 | 4153.8664
109 | 90°弯头 | DN70 | 个 | 6.06 | 17.4585 | 105.7985
110 | 90°弯头 | DN100 | 个 | 11.11 | 26.4081 | 293.394
111 | 偏心异径管 | DN150 | 个 | 6.06 | 30.284 | 183.521
112 | 90°弯头 | DN150 | 个 | 29.29 | 55.9463 | 1638.6671
113 | 异三通 | DN150×100 | 个 | 6.06 | 37.3013 | 226.0459
114 | 异三通 | DN150×65 | 个 | 6.06 | 37.3013 | 226.0459
115 | 正三通 | DN150 | 个 | 19.19 | 76.4671 | 1467.4036
116 | 正四通 | DN150 | 个 | 2.02 | 105.7115 | 213.5372
117 | 三通 | DN200 | 个 | 3.03 | 142.5495 | 431.925
118 | 90°弯头 | DN200 | 个 | 4.04 | 129.4528 | 522.9893
119 | 室内沟槽式管件 | DN65 | 个 | 628.993 | 17.8427 | 11222.9334
120 | 室内沟槽式管件 | DN75 | 个 | 112.965 | 22.1932 | 2507.0548
121 | 室内沟槽式管件 | DN100 | 个 | 1051.982 | 30.1484 | 31715.5741
122 | 室内沟槽式管件 | DN150 | 个 | 358.735 | 53.2682 | 19109.1677
123 | 沟槽直接头 | DN70 (含胶圈) | 套 | 241.042 | 17.8427 | 4300.8401
124 | 沟槽直接头 | DN80(含胶圈) | 套 | 53.196 | 17.8427 | 949.1603
125 | 沟槽直接头 | DN100(含胶圈) | 套 | 1896.873 | 30.1484 | 57187.686
126 | 沟槽直接头 | DN150(含胶圈) | 套 | 559.075 | 53.2682 | 29780.9189
127 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 377.74 | 9.04 | 3414.7696
128 | 镀锌钢管接头零件 | DN25 | 个 | 2287.56 | 2.3391 | 5350.8316
129 | 镀锌钢管接头零件 | DN32 | 个 | 2459.865 | 3.6047 | 8867.0754
130 | 镀锌钢管接头零件 | DN40 | 个 | 1357.358 | 4.2827 | 5813.1571
131 | 镀锌钢管接头零件 | DN50 | 个 | 344.426 | 7.0964 | 2444.1847
132 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ32 | 个 | 20.4 | 0.6893 | 14.0617
133 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ63 | 个 | 49.446 | 3.164 | 156.4471
134 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ20 | 个 | 555.834 | 0.904 | 502.4739
135 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ25 | 个 | 283.661 | 1.2995 | 368.6175
136 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ32 | 个 | 140.314 | 2.4634 | 345.6495
137 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 381.598 | 2.4973 | 952.9647
138 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ75 | 个 | 242.685 | 4.0115 | 973.5309
139 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 1060.052 | 7.6614 | 8121.4824
140 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ160 | 个 | 56.228 | 22.6339 | 1272.6589
141 | 室内塑料雨水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 1336.566 | 7.6614 | 10239.9668
142 | 室外塑料给水管热熔管件 | Φ90 | 个 | 72.488 | 32.0016 | 2319.732
143 | 室外塑料给水管热熔管件 | Φ110 | 个 | 158.912 | 36.8719 | 5859.3874
144 | 室外塑料给水管热熔管件 | Φ160 | 个 | 128.996 | 51.2568 | 6611.9222
145 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN25 | 个 | 110.922 | 7.2094 | 799.6811
146 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN32 | 个 | 104.395 | 10.7915 | 1126.5786
147 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN40 | 个 | 92.905 | 12.6899 | 1178.9552
148 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN50 | 个 | 134.342 | 18.9614 | 2547.3124
149 | 给水室外钢塑复合管螺纹管件 | DN65 | 个 | 17.778 | 24.5888 | 437.1397
150 | 法兰Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 | 153.68 | 153.68
151 | 法兰Y型过滤器 | DN100 | 个 | 1 | 221.48 | 221.48
152 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 | 个 | 6 | 88.14 | 528.84
153 | 可曲挠橡胶接头 | DN150 | 个 | 6 | 151.42 | 908.52
154 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ110 | 个 | 25.898 | 4.2714 | 110.6207
155 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN65 | 套 | 16 | 13.4244 | 214.7904
156 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套 | 216 | 17.1534 | 3705.1344
157 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN150 | 套 | 162 | 30.284 | 4906.008
158 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN200 | 套 | 8 | 47.234 | 377.872
159 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | Φ110 | 个 | 184.51 | 36.8719 | 6803.2343
160 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | Φ160 | 个 | 501 | 51.2568 | 25679.6568
161 | 阀门 |  | 个 | 22 | 28.25 | 621.5
162 | 泄水阀 | DN70 | 个 | 6 | 142.4365 | 854.619
163 | 闸阀 | DN70 | 个 | 2 | 142.4365 | 284.873
164 | 流量测试装置 | DN70 | 个 | 4 | 325.44 | 1301.76
165 | 闸阀 | DN100 | 个 | 49 | 248.0689 | 12155.3761
166 | 泄压阀 | DN100 | 个 | 3 | 666.7 | 2000.1
167 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 3 | 221.48 | 664.44
168 | 闸阀 | DN150 | 个 | 151 | 677.8983 | 102362.6433
169 | 信号阀 | DN150 | 个 | 23 | 348.04 | 8004.92
170 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 3 | 345.9721 | 1037.9163
171 | 泄水阀 | DN150 | 个 | 2 | 427.14 | 854.28
172 | 止回阀 | DN150 | 个 | 6 | 415.84 | 2495.04
173 | 压力开关 | DN150 | 个 | 2 | 477.99 | 955.98
174 | 水锤消除器 | DN150 | 个 | 6 | 872.36 | 5234.16
175 | 闸阀 | DN200 | 个 | 3 | 1064.8216 | 3194.4648
176 | 截止阀 | DN25 | 个 | 17.17 | 30.51 | 523.8567
177 | 泄水阀 | DN50 | 个 | 21.21 | 64.41 | 1366.1361
178 | 截止阀 | DN50 | 个 | 2.02 | 90.4 | 182.608
179 | 角式长柄截止阀 | DN15 | 个 | 54.54 | 15.6505 | 853.5783
180 | 法兰闸阀 | DN65 | 个 | 2 | 142.4365 | 284.873
181 | 法兰闸阀 | DN100 | 个 | 3 | 248.0689 | 744.2067
182 | 球阀 | DN25 1.6MPA | 个 | 34.34 | 18.08 | 620.8672
183 | 法兰止回阀 | DN100 | 个 | 2 | 380.81 | 761.62
184 | 倒流防止器 | DN65 | 个 | 1 | 340.13 | 340.13
185 | 液压水位控制阀 | DN100 | 个 | 4 | 493.81 | 1975.24
186 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 34 | 30.8377 | 1048.4818
187 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 166 | 46.1944 | 7668.2704
188 | 碳钢平焊法兰 | PN1.6MPa DN65 | 副 | 2 | 48.8386 | 97.6772
189 | 平焊法兰 | DN150 | 片 | 36 | 46.1944 | 1662.9984
190 | 平焊法兰 | PN1.6MPa DN100 | 副 | 20 | 61.6754 | 1233.508
191 | 沟槽法兰 | DN65 | 片 | 16 | 15.7861 | 252.5776
192 | 沟槽法兰 | DN100 | 片 | 216 | 30.8377 | 6660.9432
193 | 沟槽法兰 | DN150 | 片 | 162 | 46.1944 | 7483.4928
194 | 沟槽法兰 | DN200 | 片 | 8 | 68.7718 | 550.1744
195 | 沟槽法兰 | PN1.6MPa以下 DN150 | 片 | 44 | 46.1944 | 2032.5536
196 | 洗脸盆 |  | 个 | 85.85 | 226 | 19402.1
197 | 成品拖布池 |  | 套 | 62.62 | 282.5 | 17690.15
198 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 137.36 | 214.7 | 29491.192
199 | 蹲式大便器 | 瓷低水箱 | 套 | 137.36 | 45.2 | 6208.672
200 | 连体坐便器 |  | 个 | 37.37 | 542.4 | 20269.488
201 | 立式小便器 |  | 套 | 54.54 | 463.3 | 25268.382
202 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 137.36 | 24.86 | 3414.7696
203 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 54.54 | 18.08 | 986.0832
204 | 座便器桶盖 |  | 套 | 37.37 | 39.55 | 1477.9835
205 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 17 | 85.9591 | 1461.3047
206 | 自动排气阀 | DN50 | 个 | 1 | 110.74 | 110.74
207 | 铝合金单层百叶风口(加调节阀) | 250×200 | 个 | 37 | 50.85 | 1881.45
208 | 铝合金单层百叶风口(加调节阀) | 600×400 带调节阀的风口安装 | 个 | 5 | 113 | 565
209 | 铝合金单层百叶风口(加调节阀) | 800×400 带调节阀的风口安装 | 个 | 3 | 146.9 | 440.7
210 | 铝合金单层百叶风口 | 1400×600 | 个 | 3 | 206.79 | 620.37
211 | 铝合金单层百叶风口 | 2000×800 | 个 | 4 | 380.81 | 1523.24
212 | 铝合金双层百叶风口 | 300×300 | 个 | 4 | 33.9 | 135.6
213 | 铝合金双层百叶风口 | 800×400 | 个 | 132 | 102.83 | 13573.56
214 | 280℃排烟防火阀 | 2000×500 | 个 | 12 | 847.5 | 10170
215 | 280℃排烟防火阀 | 1600×800 | 个 | 6 | 813.6 | 4881.6
216 | 280℃排烟防火阀 | 1800×630 | 个 | 2 | 823.77 | 1647.54
217 | 70℃防火阀 | 1000×320 | 个 | 5 | 447.48 | 2237.4
218 | 70℃防火阀 | 1600×630 | 个 | 1 | 755.97 | 755.97
219 | 70℃防火阀 | 2000×800 | 个 | 4 | 949.2 | 3796.8
220 | 70℃防火阀 | 250×200 | 个 | 1 | 152.55 | 152.55
221 | 70℃防火阀 | 300×300 | 个 | 1 | 203.4 | 203.4
222 | 70℃防火阀 | 630×320 | 个 | 3 | 322.05 | 966.15
223 | 70℃防火阀 | 800×320 | 个 | 8 | 379.68 | 3037.44
224 | 70℃防火阀 | 800×400 | 个 | 8 | 406.8 | 3254.4
225 | 70℃防火阀 | φ250 | 个 | 10 | 226 | 2260
226 | 风管止回阀 | 1600×630 | 个 | 5 | 427.14 | 2135.7
227 | 风管止回阀 | 800×320 | 个 | 10 | 216.96 | 2169.6
228 | 风管止回阀 | 800×400 | 个 | 11 | 230.52 | 2535.72
229 | 对开多叶调节阀 | 1000×320 | 个 | 8 | 254.25 | 2034
230 | 对开多叶调节阀 | 1000×400 | 个 | 8 | 268.94 | 2151.52
231 | 对开多叶调节阀 | 1250×400 | 个 | 2 | 317.53 | 635.06
232 | 对开多叶调节阀 | 1600×400 | 个 | 2 | 384.2 | 768.4
233 | 对开多叶调节阀 | 1800×400 | 个 | 1 | 422.62 | 422.62
234 | 对开多叶调节阀 | 2400×400 | 个 | 1 | 537.88 | 537.88
235 | 消声静压箱 | 2400×2000×900 | 个 | 2 | 3959.52 | 7919.04
236 | 消声静压箱 | 2400×800×1600 | 个 | 2 | 3760.64 | 7521.28
237 | 消声静压箱 | 2600×1800×900 | 个 | 2 | 3905.28 | 7810.56
238 | 灭火器箱 | 内置灭火器MF/ABC3×2 | 个 | 11 | 153.9241 | 1693.1649
239 | 灭火器箱 | （内置灭火器MF/ABC4×2） | 个 | 164 | 153.9241 | 25243.5491
240 | 地上式消火栓 | SS100-1.0 | 套 | 15 | 697.9897 | 10469.8455
241 | 消火栓箱 | (SN65，消防卷盘×1,,带两具手提式灭火器2) | 套 | 83 | 820.38 | 68091.54
242 | 消火栓箱 | (减压稳压消火栓SNW65×1，消防卷盘×1,带两具手提式灭火器) | 套 | 67 | 847.5 | 56782.5
243 | 屋面试验消火栓 | DN65 | 套 | 8 | 60.3533 | 482.8264
244 | 消防水泵接合器 |  | 套 | 10 | 904.4972 | 9044.972
245 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 18 | 54.4547 | 980.1846
246 | 有机防火堵料 |  | m3 | 0.151 | 2825 | 426.575
247 | 阻火圈 | DN100 | 个 | 447.852 | 13.56 | 6072.8731
248 | 直立型喷头 | DN25 | 个 | 3235.03 | 8.0456 | 26027.7574
249 | 智能型感温探测器 |  | 只 | 280 | 35.0752 | 9821.056
250 | 感烟探测器 | JTY-GM-GST9611 | 只 | 1192 | 32.996 | 39331.232
251 | 湿式报警装置 | DN150 | 套 | 4 | 1136.5314 | 4546.1256
252 | 单输入模块 | GST-LD-8300 | 只 | 112 | 28.928 | 3239.936
253 | 常闭防火门(双开) | 现场监控器模块箱 | 只 | 12 | 137.86 | 1654.32
254 | 常开防火门(双开) | 现场监控器模块箱 | 只 | 12 | 137.86 | 1654.32
255 | 电气火灾监控监控模块 |  | 只 | 12 | 28.928 | 347.136
256 | 电压信号传感器 |  | 只 | 16 | 163.85 | 2621.6
257 | 总线隔离保护模块 |  | 只 | 48 | 27.12 | 1301.76
258 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 | 只 | 136 | 49.72 | 6761.92
259 | 消火栓报警按钮 |  | 只 | 175 | 36.612 | 6407.1
260 | 地址码手动报警按钮/电话插孔 |  | 只 | 144 | 34.804 | 5011.776
261 | 火灾声光报警器(带地址码) | HX-100A(初始声压级≥90dB) | 只 | 148 | 49.72 | 7358.56
262 | 消防专用电话分机 | GST-TS-100A | 部 | 34 | 83.168 | 2827.712
263 | 直播119电话及报警接口 |  | 部 | 1 | 76.84 | 76.84
264 | 消防广播(吸顶式) | YXJ3-4A(初始声压级≥85dB) | 只 | 201 | 27.12 | 5451.12
265 | 减压孔板 | DN150 | 个 | 18 | 152.55 | 2745.9
266 | 模块箱 |  | 个 | 11 | 203.4 | 2237.4
267 | 消防栓底座 | 带弯头 DN100 | 个 | 15 | 50.85 | 762.75
268 | 法兰水表 | DN50 | 个 | 1 | 288.6246 | 288.6246
269 | 法兰水表 | DN100 | 个 | 2 | 698.34 | 1396.68
270 | 液位信号装置 |  | 个 | 2 | 452 | 904
271 | 压力表 | 带表弯 0~2.5MPa Φ50 | 块 | 17 | 50.85 | 864.45
272 | 水位标尺 | DN15 | 套 | 2 | 292.2406 | 584.4812
273 | 取源部件 |  | 套 | 22 | 44.9966 | 989.9252
274 | 单管荧光灯 |  | 套 | 383.8 | 27.233 | 10452.0254
275 | 应急单管荧光灯 |  | 套 | 70.7 | 49.833 | 3523.1931
276 | 双管荧光灯 |  | 套 | 186.85 | 58.76 | 10979.306
277 | 应急双管荧光灯 |  | 套 | 73.73 | 92.66 | 6831.8218
278 | 人体自动感应吸顶灯 |  | 套 | 114.13 | 76.84 | 8769.7492
279 | 吸顶灯 |  | 套 | 102.01 | 39.55 | 4034.4955
280 | 防爆吸顶灯 |  | 套 | 2.02 | 73.45 | 148.369
281 | 电梯井道灯 |  | 套 | 48.48 | 40.68 | 1972.1664
282 | 壁灯 |  | 套 | 26.26 | 40.68 | 1068.2568
283 | 工矿灯 |  | 套 | 696.9 | 108.48 | 75599.712
284 | 金卤灯 |  | 套 | 696.9 | 108.48 | 75599.712
285 | 防尘防水灯 |  | 套 | 60.6 | 33.9 | 2054.34
286 | A型疏散指示灯(左)(外壳由不燃材料制成) | 1W (LED) | 套 | 595.9 | 62.15 | 37035.185
287 | A型消防应急照明吸顶灯 | 5W (LED) | 套 | 247.45 | 98.31 | 24326.8095
288 | A型消防应急照明壁灯 | 5W (LED) | 套 | 373.7 | 98.31 | 36738.447
289 | A型楼层标志灯具(外壳由不燃材料制成) | 1W(LED) | 套 | 40.4 | 98.31 | 3971.724
290 | A型安全出口指示灯(外壳由不燃材料制成) | 1W(LED) | 套 | 41.41 | 62.15 | 2573.6315
291 | A型疏散出口指示灯(外壳由不燃材料制成) | 1W(LED) | 套 | 37.37 | 62.15 | 2322.5455
292 | A型疏散指示灯(右)(外壳由不燃材料制成) | 1W (LED) 吊链 | 套 | 36.36 | 70.06 | 2547.3816
293 | A型疏散指示灯(左)(外壳由不燃材料制成) | 1W (LED)吊链 | 套 | 36.36 | 70.06 | 2547.3816
294 | A型消防应急标志灯具-单面双向(外壳由不燃材料制成) | 1W (LED) | 套 | 24.24 | 98.31 | 2383.0344
295 | 水位就地显示装置 |  | 套 | 2.02 | 203.4 | 410.868
296 | 冷库灯 |  | 套 | 169.68 | 108.48 | 18406.8864
297 | 草坪灯 |  | 套 | 42.42 | 92.66 | 3930.6372
298 | 庭院灯、LED光源 | AC220V 50W 色温4000K 防护等级IP65 H=4m | 套 | 80.8 | 1728.9 | 139695.12
299 | 单联单控开关 |  | 个 | 74.46 | 4.1019 | 305.4275
300 | 双联单控开关 |  | 个 | 154.02 | 6.1133 | 941.5705
301 | 三联单控开关 |  | 个 | 8.16 | 8.2151 | 67.0352
302 | 单联双控平开关 |  | 个 | 8.16 | 5.1415 | 41.9546
303 | 空白面板 |  | 个 | 327.012 | 1.4577 | 476.6854
304 | 单相三孔电源插座 | 防护等级为IP54 | 套 | 84.66 | 6.2715 | 530.9452
305 | 二三极两用安全插座 |  | 套 | 358.02 | 7.006 | 2508.2881
306 | 空调插座(壁挂)(带开关) |  | 套 | 12.24 | 12.1814 | 149.1003
307 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 102.9 | 42.375 | 4360.3875
308 | 接地母线 | -40*4热镀锌扁钢 | m | 944.97 | 7.91 | 7474.7127
309 | 接地母线 | -40*5热镀锌扁钢 | m | 276.385 | 7.91 | 2186.2054
310 | 接地母线 | -50*5热镀锌扁钢 | m | 512.528 | 10.735 | 5501.9881
311 | 钢接地母线 |  | m | 3603.433 | 3.955 | 14251.5775
312 | 电线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 38482.891 | 2.0679 | 79578.7703
313 | 穿照明线 | BYJ-2.5 | m | 5398.729 | 1.9662 | 10614.981
314 | 电线 | WDZB-BYJ-6 | m | 339.36 | 5.32 | 1805.4088
315 | 穿动力线 | WDZB-BYJ-4 | m | 2850.622 | 3.4013 | 9695.8206
316 | 电线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 25662.935 | 2.2035 | 56548.2773
317 | 电线 | WDZBN-BYJ-4 | m | 701.344 | 3.5595 | 2496.434
318 | 电线 | WDZBN-BYJ-10 | m | 339.36 | 8.5541 | 2902.9194
319 | 线槽配线 | WDZB-BYJ-4 | m | 1221.695 | 3.4013 | 4155.3512
320 | 电线 | BV-35 | m | 163.8 | 28.4251 | 4656.0396
321 | 电线 | WDZBN-RYJP-2×1.0 | m | 2368.052 | 5.7856 | 13700.6017
322 | 电线 | WDZBN-RYJS-2×1.5 | m | 12543.318 | 3.2318 | 40537.4951
323 | 线槽配线 | WDZBN-RYJS-2×2.5 | m | 159.22 | 5.0285 | 800.6378
324 | 穿多芯软导线 | WDZBN-RYJS-2×2.5 | m | 9552.88 | 5.0285 | 48036.6571
325 | 穿多芯软导线 | RVV-2*1.0 | m | 521.1 | 2.147 | 1118.8017
326 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4x240+1x120 | m | 1045.996 | 784.8415 | 820941.0696
327 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4x185+1x95 | m | 928.533 | 600.3464 | 557441.4438
328 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4x150+1x70 | m | 898.839 | 478.7019 | 430275.9371
329 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4x120+1x70 | m | 629.876 | 402.958 | 253813.5732
330 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4x70+1x35 | m | 485.366 | 225.209 | 109308.7915
331 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4x50+1x25 | m | 1283.92 | 160.5504 | 206133.8696
332 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4x35+1x16 | m | 731.927 | 119.7009 | 87612.3206
333 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4x25+1x16 | m | 589.517 | 91.9933 | 54231.6142
334 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-5x16 | m | 754.591 | 65.1219 | 49140.3996
335 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZBN-YJY-5x16 | m | 360.618 | 77.4841 | 27942.1612
336 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-5x10 | m | 496.173 | 41.5162 | 20599.2175
337 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-5x6 | m | 687.285 | 26.2273 | 18025.6299
338 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A(BTLY)-4x240+1x120 | m | 468.054 | 989.5862 | 463179.7793
339 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A(BTLY)-4x150+1x70 | m | 367.054 | 616.9461 | 226452.5338
340 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A(BTLY)-5x16 | m | 660.479 | 90.7842 | 59961.0576
341 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A(BTLY)-5x10 | m | 605.758 | 72.4997 | 43917.2551
342 | 室内铜芯电力电缆敷设 | NG-A(BTLY)-3x2.5 | m | 302.273 | 24.3798 | 7369.3402
343 | 室内铜芯电力电缆敷设 | ZBN-YJY-3x95+2x50 | m | 53.57 | 308.3759 | 16519.6954
344 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZBN-YJY-3x50+2x25 | m | 47.834 | 203.6814 | 9742.8947
345 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZBN-YJY-4x25 | m | 35.843 | 86.0947 | 3085.8923
346 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZBN-YJY-3x25 | m | 38.073 | 64.9343 | 2472.2444
347 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZBN-YJY-2x1.5 | m | 60.6 | 6.0794 | 368.4116
348 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-3x10 | m | 1501.009 | 25.9109 | 38892.4941
349 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-3*6 | m | 3927.385 | 16.9839 | 66702.3141
350 | 室内铜芯控制电缆敷设 | WDZBN-KYJY-2×1.5 | m | 1373.563 | 5.0398 | 6922.4828
351 | 室内铜芯控制电缆敷设 | WDZBN-KYJY-2×4 | m | 474.585 | 10.17 | 4826.5294
352 | 室内铜芯控制电缆敷设 | WDZBN-KYJY-3×1.0 | m | 526.481 | 5.2319 | 2754.4959
353 | 室内铜芯控制电缆敷设 | WDZBN-KYJY-6×1.0 | m | 870.435 | 9.6954 | 8439.2155
354 | 室内铜芯控制电缆敷设 | WDZBN-KYJY-2×1.0 | m | 453.918 | 3.8872 | 1764.47
355 | 室内铜芯控制电缆敷设 | WDZBN-KYJY-16×1.5 | m | 376.655 | 21.3231 | 8031.4522
356 | 双绞线缆(管内穿放 | ≤4对) CAT6 | m | 1408.05 | 2.5764 | 3627.7
357 | 托盘式桥架 | MR-P-100×100 | m | 122.149 | 26.216 | 3202.2582
358 | 托盘式桥架 | MR-P-200×100 | m | 923.622 | 44.296 | 40912.7601
359 | 托盘式桥架 | MR-P-300×100 | m | 1052.567 | 57.856 | 60897.3164
360 | 托盘式桥架 | MR-P-400×200 | m | 86.153 | 104.864 | 9034.3482
361 | 消防封闭式金属防火桥架 | CT-F-100(50+50)×100 | m | 236.239 | 27.12 | 6406.8017
362 | 消防封闭式金属防火桥架 | CT-F-200(100+100)×100 | m | 238.663 | 45.2 | 10787.5676
363 | 金属桥架 | MR-(50+50+50)×50 | m | 43.026 | 29.832 | 1283.5516
364 | 普通金属桥架 | (150+150+100)×100 | m | 12.423 | 91.304 | 1134.2696
365 | 火灾自动报警桥架 | MR-F-(50+25+25)x100 | m | 113.484 | 29.832 | 3385.4547
366 | 火灾自动报警桥架 | MR-F-(100+50+50)x100 | m | 93.776 | 47.912 | 4492.9957
367 | 火灾自动报警桥架 | MR-F-(150+75+75)x150 | m | 110.393 | 71.416 | 7883.8265
368 | 火灾自动报警桥架 | MR-F-(200+100+100)x150 | m | 74.548 | 105.768 | 7884.7929
369 | 托盘式桥架 | MR-P-500×200 | m | 12.726 | 151.42 | 1926.9709
370 | 消防封闭式金属防火桥架 | CT-F-600(300+300)×200 | m | 10.403 | 235.04 | 2445.1211
371 | 埋地敷设 | PVC32 | m | 4121.81 | 3.616 | 14904.465
372 | 总等电位端子箱 | MEB | 个 | 19 | 135.6 | 2576.4
373 | 接线盒 |  | 个 | 4189.548 | 0.904 | 3787.3514
374 | 难燃型聚氯乙烯灯头盒 |  | 个 | 2029.8 | 0.904 | 1834.9392
375 | 难燃型聚氯乙烯开关盒 |  | 个 | 702.78 | 0.904 | 635.3131
376 | 家居配线箱 | (空箱) | 个 | 4 | 45.2 | 180.8
377 | 弱电配线箱 | (空箱) | 个 | 16 | 90.4 | 1446.4
378 | 楼栋电视信号放大箱 | (空箱) | 个 | 4 | 90.4 | 361.6
379 | 楼层电视信号放大箱 | (空箱) | 个 | 1 | 90.4 | 90.4
380 | 楼层电视分配箱 | (空箱) | 个 | 16 | 90.4 | 1446.4
381 | 楼栋光纤配线箱 | (空箱) | 个 | 4 | 90.4 | 361.6
382 | 楼层光纤配线箱 | (空箱) | 个 | 16 | 90.4 | 1446.4
383 | 87型雨水斗 | DN100 | 套 | 160 | 50.85 | 8136
384 | 侧入式雨水斗 | DN100 | 套 | 28 | 50.85 | 1423.8
385 | 18T消防水箱 |  | 个 | 1 | 19038.24 | 19038.24
386 | 电 |  | kW·h | 119 | 0.7345 | 87.4055
387 | 水 |  | m3 | 65.9 | 3.2996 | 217.4436
388 | 复合型板材 |  | m2 | 3081.154 | 118.65 | 365578.9221
389 | 监控设备立杆 |  | 根 | 18.036 | 350.3 | 6318.0108
390 | 消控室安防配电箱 | 1AT-AF | 台 | 1 | 4949.4 | 4949.4
391 | 配电箱安装 | 1AT-B1-SHB | 台 | 1 | 6768.7 | 6768.7
392 | 消控室消防配电箱 | 1AT-XF | 台 | 1 | 6768.7 | 6768.7
393 | 风机配电箱安装 | AP-SHB-FJ，AP-XFB-FJ | 台 | 2 | 1525.5 | 3051
394 | 电视机房配电箱 | 1AT-DS | 台 | 1 | 2599 | 2599
395 | 智能应急照明分配电装置 | AEZLT | 台 | 2 | 6305.4 | 12610.8
396 | 智能应急照明分配电装置 | AEZ01~7 | 台 | 7 | 6305.4 | 44137.8
397 | 集控应急照明配电箱 | AEZ01~02 | 台 | 4 | 6305.4 | 25221.6
398 | 电信机房配电箱 | 1AT-DX | 台 | 1 | 2599 | 2599
399 | 应急照明配电箱安装 | 1ATE01 | 台 | 3 | 4407 | 13221
400 | 水位传感器 |  | 套 | 2 | 203.4 | 406.8
401 | 照明配电箱安装 | AL-1 | 台 | 26 | 1017 | 26442
402 | 快递分拨仓库公共照明总配电箱 | 1AT-GG | 台 | 1 | 4361.8 | 4361.8
403 | 公共照明总配电箱 | 2AT-GG | 台 | 1 | 4361.8 | 4361.8
404 | 农产品交易中心公共照明总配电箱 | 1AT-GG | 台 | 1 | 4361.8 | 4361.8
405 | 公共照明配电箱 | 2AL-GG | 台 | 1 | 4361.8 | 4361.8
406 | 配电房照明配电箱 |  | 台 | 1 | 4361.8 | 4361.8
407 | 货梯照明配电箱 | ALht | 台 | 6 | 3762.9 | 22577.4
408 | 货梯照明配电箱 | ALht3 | 台 | 5 | 3762.9 | 18814.5
409 | 1#冷藏库保障负荷配电箱 | 1AT-1#LCK | 台 | 2 | 3609.22 | 7218.44
410 | 1#冷藏库保障负荷配电箱 | 1AT-2#LCK | 台 | 1 | 3609.22 | 3609.22
411 | 1~3#直播基地配电总箱 | AL-1~3#ZB | 台 | 9 | 3310.9 | 29798.1
412 | 公共照明配电箱 | 1AL-GG1~2、2AL-GG3~4 | 台 | 4 | 5503.1 | 22012.4
413 | 1(2)#零担货运中心动力配电箱 | AP-1(2)#HYZX | 台 | 2 | 2101.8 | 4203.6
414 | 多功能仓库动力配电箱1(2~3)AP-DGNCK |  | 台 | 3 | 2101.8 | 6305.4
415 | 1#冷藏库制冷机房动力配电箱 | 1~2AP-1#ZLJF | 台 | 3 | 2101.8 | 6305.4
416 | 1#冷藏库制冷机房动力配电箱 | 2AP-2#ZLJF | 台 | 1 | 2101.8 | 2101.8
417 | 保障负荷照明配电箱 2AL-1#LCK |  | 台 | 1 | 1356 | 1356
418 | 保障负荷照明配电箱 | 1(2)AP-2#LCK | 台 | 2 | 1356 | 2712
419 | 一层农产品交易中心交易商店总箱 1APZ-JYZX01 |  | 台 | 1 | 3265.7 | 3265.7
420 | 二层农产品交易中心交易商店总箱 2APZ-JYZX01 |  | 台 | 1 | 4162.92 | 4162.92
421 | 通气帽 | DN100 | 个 | 37 | 2.26 | 83.62
422 | 止水环（节） | DN100 | 个 | 71 | 7.91 | 561.61
423 | 防虫网罩 | DN50 | 个 | 12 | 5.65 | 67.8
424 | 防虫网罩 |  | 个 | 3 | 28.25 | 84.75
425 | 成套配电箱安装 AL-BG |  | 台 | 15 | 881.4 | 13221
426 | 空调孔洞预埋套管，含安装、预留、堵洞 |  | 个 | 12 | 13.56 | 162.72
427 | 开关电源 DC12V/3A |  | 台 | 21 | 33.9 | 711.9
428 | 吊顶型排气扇(带止回阀) | (120m3/h≤23db(A)) | 台 | 36 | 135.6 | 4881.6
429 | 吸顶式房间通风器 | L=500m?/h,P=250Pa,N=50W | 台 | 6 | 135.6 | 813.6
430 | 壁式换风扇 | L=800m?/h,P=55Pa,N=45W | 台 | 2 | 135.6 | 271.2
431 | 吸顶式房间通风器L=500m?/h,P=250Pa,N=50W |  | 台 | 1 | 135.6 | 135.6
432 | 成套配电箱安装(落地式) AL1 |  | 台 | 1 | 3616 | 3616
433 | 防火门门磁开关 |  | 套 | 12 | 47.46 | 569.52
434 | 防火门电磁释放器 |  | 台 | 12 | 169.5 | 2034
435 | 水管侧向抗震支架 | DN65 | 副 | 35 | 187.58 | 6565.3
436 | 水管侧向抗震支架 | DN80 | 副 | 21 | 193.23 | 4057.83
437 | 水管侧向抗震支架 | DN100 | 副 | 19 | 211.31 | 4014.89
438 | 水管侧向抗震支架 | DN125 | 副 | 2 | 215.83 | 431.66
439 | 水管侧向抗震支架 | DN150 | 副 | 42 | 253.12 | 10631.04
440 | 水管侧向抗震支架 | DN100+150*2 | 副 | 4 | 595.51 | 2382.04
441 | 水管侧向抗震支架 | DN100+150*4 | 副 | 1 | 736.76 | 736.76
442 | 水管侧向抗震支架 | DN100+150*7 | 副 | 2 | 1114.18 | 2228.36
443 | 水管侧向抗震支架 | DN100+150*9 | 副 | 1 | 1272.38 | 1272.38
444 | 水管侧向抗震支架 | DN100*2+150*2 | 副 | 1 | 637.32 | 637.32
445 | 水管侧向抗震支架 | DN100*2+150*5 | 副 | 2 | 976.32 | 1952.64
446 | 水管侧向抗震支架 | DN100*2 | 副 | 2 | 489.29 | 978.58
447 | 水管侧向抗震支架 | DN100*3+150*2 | 副 | 3 | 736.76 | 2210.28
448 | 水管侧向抗震支架 | DN100*3+150*4 | 副 | 1 | 976.32 | 976.32
449 | 水管侧向抗震支架 | DN100*3+150*7 | 副 | 4 | 1272.38 | 5089.52
450 | 水管侧向抗震支架 | DN100*3 | 副 | 2 | 595.51 | 1191.02
451 | 水管侧向抗震支架 | DN150*11 | 副 | 1 | 1351.48 | 1351.48
452 | 水管侧向抗震支架 | DN150*2 | 副 | 1 | 489.29 | 489.29
453 | 水管侧向抗震支架 | DN150*3 | 副 | 1 | 595.51 | 595.51
454 | 水管侧向抗震支架 | DN150*4 | 副 | 2 | 637.32 | 1274.64
455 | 水管侧向抗震支架 | DN150*5 | 副 | 6 | 736.76 | 4420.56
456 | 水管侧向抗震支架 | DN150*6 | 副 | 2 | 955.98 | 1911.96
457 | 水管侧向抗震支架 | DN150*7 | 副 | 2 | 976.32 | 1952.64
458 | 水管侧向抗震支架 | DN150*8 | 副 | 2 | 1114.18 | 2228.36
459 | 水管侧向抗震支架 | DN150*9 | 副 | 1 | 1193.28 | 1193.28
460 | 水管侧向抗震支架 | DN65+150*2 | 副 | 1 | 595.51 | 595.51
461 | 水管侧向抗震支架 | DN65+150 | 副 | 2 | 489.29 | 978.58
462 | 水管侧向抗震支架 | DN80*2+150*2 | 副 | 1 | 637.32 | 637.32
463 | 水管双向抗震支架 | DN65 | 副 | 58 | 282.5 | 16385
464 | 水管双向抗震支架 | DN80 | 副 | 14 | 290.41 | 4065.74
465 | 水管双向抗震支架 | DN100 | 副 | 17 | 301.71 | 5129.07
466 | 水管双向抗震支架 | DN125 | 副 | 2 | 315.27 | 630.54
467 | 水管双向抗震支架 | DN150 | 副 | 30 | 369.51 | 11085.3
468 | 水管双向抗震支架 | DN100+150*2 | 副 | 3 | 778.57 | 2335.71
469 | 水管双向抗震支架 | DN100+150*4 | 副 | 1 | 926.6 | 926.6
470 | 水管双向抗震支架 | DN100+150*7 | 副 | 2 | 1314.19 | 2628.38
471 | 水管双向抗震支架 | DN100*2+150*2 | 副 | 1 | 786.48 | 786.48
472 | 水管双向抗震支架 | DN100*2+150*5 | 副 | 2 | 1177.46 | 2354.92
473 | 水管双向抗震支架 | DN100*3+150*2 | 副 | 2 | 926.6 | 1853.2
474 | 水管双向抗震支架 | DN100*3+150*7 | 副 | 6 | 1472.39 | 8834.34
475 | 水管双向抗震支架 | DN100*3 | 副 | 2 | 778.57 | 1557.14
476 | 水管双向抗震支架 | DN150*11 | 副 | 2 | 1551.49 | 3102.98
477 | 水管双向抗震支架 | DN150*2 | 副 | 1 | 589.86 | 589.86
478 | 水管双向抗震支架 | DN150*4 | 副 | 1 | 786.48 | 786.48
479 | 水管双向抗震支架 | DN150*5 | 副 | 3 | 926.6 | 2779.8
480 | 水管双向抗震支架 | DN150*7 | 副 | 1 | 1177.46 | 1177.46
481 | 水管双向抗震支架 | DN150*8 | 副 | 2 | 1314.19 | 2628.38
482 | 水管双向抗震支架 | DN150*9 | 副 | 1 | 1393.29 | 1393.29
483 | 水管双向抗震支架 | DN65+150*2 | 副 | 1 | 778.57 | 778.57
484 | 水管双向抗震支架 | DN65+150 | 副 | 1 | 589.86 | 589.86
485 | 水管双向抗震支架 | DN80*2+150*2 | 副 | 1 | 786.48 | 786.48
486 | 风管侧向抗震支架 | 1000*320 | 副 | 16 | 346.91 | 5550.56
487 | 风管侧向抗震支架 | 1250*320 | 副 | 8 | 372.9 | 2983.2
488 | 风管侧向抗震支架 | 1600*320 | 副 | 6 | 423.75 | 2542.5
489 | 风管侧向抗震支架 | 1600*400 | 副 | 1 | 423.75 | 423.75
490 | 风管侧向抗震支架 | 500*250 | 副 | 2 | 317.53 | 635.06
491 | 风管侧向抗震支架 | 630*250 | 副 | 1 | 317.53 | 317.53
492 | 风管侧向抗震支架 | 630*320 | 副 | 1 | 317.53 | 317.53
493 | 风管侧向抗震支架 | 800*320 | 副 | 11 | 332.22 | 3654.42
494 | 风管双向抗震支架 | 1000*320 | 副 | 8 | 519.8 | 4158.4
495 | 风管双向抗震支架 | 1250*320 | 副 | 5 | 559.35 | 2796.75
496 | 风管双向抗震支架 | 1600*320 | 副 | 4 | 633.93 | 2535.72
497 | 风管双向抗震支架 | 1600*400 | 副 | 10 | 633.93 | 6339.3
498 | 风管双向抗震支架 | 500*250 | 副 | 2 | 477.99 | 955.98
499 | 风管双向抗震支架 | 630*250 | 副 | 1 | 477.99 | 477.99
500 | 风管双向抗震支架 | 630*320 | 副 | 7 | 477.99 | 3345.93
501 | 风管双向抗震支架 | 800*320 | 副 | 25 | 498.33 | 12458.25
502 | 桥架侧向抗震支架 | 200宽 | 副 | 46 | 314.14 | 14450.44
503 | 桥架侧向抗震支架 | 300宽 | 副 | 43 | 318.66 | 13702.38
504 | 桥架侧向抗震支架 | 400宽 | 副 | 10 | 363.86 | 3638.6
505 | 桥架侧向抗震支架 | 200+300宽 | 副 | 2 | 380.81 | 761.62
506 | 桥架侧向抗震支架 | 200*2宽 | 副 | 2 | 380.81 | 761.62
507 | 桥架双向抗震支架 | 200宽 | 副 | 11 | 471.21 | 5183.31
508 | 桥架双向抗震支架 | 300宽 | 副 | 10 | 477.99 | 4779.9
509 | 桥架双向抗震支架 | 400宽 | 副 | 1 | 545.79 | 545.79
510 | 桥架双向抗震支架 | 200+300宽 | 副 | 8 | 533.36 | 4266.88
511 | 桥架双向抗震支架 | 200*2宽 | 副 | 1 | 533.36 | 533.36
512 | 成套配电箱AP-SHB-WB |  | 台 | 1 | 3210.33 | 3210.33
513 | 成套配电箱AP-XFB-WB1~2 |  | 台 | 2 | 2792.23 | 5584.46
514 | 成套配电箱AP-DT-WB |  | 台 | 1 | 2792.23 | 2792.23
515 | 等电位端子盒安装 | LEB | 个 | 25.125 | 28.25 | 709.7812
516 | 消防接线端子箱 |  | 个 | 23 | 122.04 | 2806.92
三 | 设备
1 | 防火门监控分机 |  | 台 | 2 | 2703.2 | 5406.4
2 | 消防泵配电箱 |  | 台 | 1 | 12930.67 | 12930.67
3 | 室内消防泵配电柜（带两个消防机械应急启动装置 | HY-YJ-45KW(星三角启动)） | 台 | 1 | 7573.32 | 7573.32
4 | 室外消防泵配电柜（带两个消防机械应急启动装置 | HY-YJ-45KW(星三角启动)） | 台 | 1 | 7573.32 | 7573.32
5 | 喷淋泵配电柜（带两个消防机械应急启动装置 | HY-YJ-45KW(星三角启动)） | 台 | 1 | 7573.32 | 7573.32
6 | 机械应急启动柜 |  | 台 | 1 | 5738.85 | 5738.85
7 | 快递分拨仓库动力总配电箱 | 1APZ-KDFB01~02 | 台 | 2 | 23380.5 | 46761
8 | 快递分拨仓库动力总配电箱 | 2APZ-KDFB03~04 | 台 | 2 | 23380.5 | 46761
9 | 快递分拨仓库动力配电箱 | 1~3AP-KDFB1~2 | 台 | 2 | 23380.5 | 46761
10 | 货梯动力总配电箱 | 1AT-HT01/2AT-HT02 | 台 | 2 | 14986.41 | 29972.82
11 | 货梯动力配电箱 | WAP-HT1 | 台 | 4 | 14986.41 | 59945.64
12 | 货梯动力配电箱 | WAP-HT2 | 台 | 4 | 14986.41 | 59945.64
13 | 货梯动力总配电箱 | 1AP-HT | 台 | 1 | 14986.41 | 14986.41
14 | 货梯动力配电箱 | WAP-HT1~2 | 台 | 2 | 14986.41 | 29972.82
15 | 应急照明控制器 |  | 台 | 1 | 9374 | 9374
16 | 广播录放盘 |  | 台 | 1 | 1552.16 | 1552.16
17 | 消防电源监控主机 |  | 台 | 1 | 2703.2 | 2703.2
18 | 电气火灾监控主机 |  | 台 | 1 | 2703.2 | 2703.2
19 | 防火门监控主机 |  | 台 | 1 | 8981.6 | 8981.6
20 | 消防控制室图形显示装置 |  | 台 | 1 | 9853.6 | 9853.6
21 | 液位控制显示装置 |  | 台 | 1 | 981 | 981
22 | 火灾报警控制器 | LD-188EL 3200点 | 台 | 1 | 15042 | 15042
23 | 消防联动控制及火警显示盘 |  | 台 | 1 | 479.6 | 479.6
24 | 火警电话总机 |  | 台 | 1 | 1002.8 | 1002.8
25 | 气体灭火联动盘 |  | 台 | 1 | 2092.8 | 2092.8
26 | 开关电源 |  | 台 | 1 | 1133.6 | 1133.6
27 | 备用电源 | (24AH) | 台 | 1 | 1133.6 | 1133.6
28 | 广播选层控制盘 |  | 台 | 1 | 1552.16 | 1552.16
29 | HTF轴流式消防排烟风机 HTF-I-13 L=65000m3/h,P=700Pa,N=18.5kw |  | 台 | 6 | 7630 | 45780
30 | 壁式排气风机 L=1000m?/h,P=60Pa,N=55W |  | 台 | 1 | 381.5 | 381.5
31 | 壁式排气风机 | L=1700m?/h,P=55Pa,N=75W | 台 | 5 | 381.5 | 1907.5
32 | HTFC柜式离心风机箱 HTFC-I-12 L=6000m3/h,P=420Pa,N=2.2kw |  | 台 | 1 | 5232 | 5232
33 | HTFC柜式离心风机箱 HTFC-I-12 L=5000m3/h,P=420Pa,N=1.5kw |  | 台 | 1 | 4796 | 4796
34 | 3HP分体空调 |  | 台 | 6 | 4578 | 27468
35 | HTFC柜式离心风机箱 | L=3000m?/h,P=450Pa,N=1.5kW | 台 | 1 | 5232 | 5232
36 | 壁式排风机 | L=5100m?/h,P=60Pa,N=250W | 台 | 5 | 381.5 | 1907.5
37 | 壁式换风扇 | L=800m?/h,P=55Pa,N=45W | 台 | 5 | 381.5 | 1907.5
38 | 货梯动力配电箱 APht1~2 |  | 台 | 2 | 14986.41 | 29972.82
39 | 货梯动力配电箱 | WAT-DT | 台 | 1 | 14986.41 | 14986.41
40 | 网络红外球形摄像机 |  | 台 | 13 | 490.5 | 6376.5
41 | 网络红外枪式摄像机 |  | 台 | 65 | 414.2 | 26923
42 | 汇聚交换机24光口 |  | 台 | 2 | 5341 | 10682
43 | 64路8盘位硬盘录像机 |  | 台 | 2 | 2975.7 | 5951.4
44 | 喷淋泵 | XBD5.6/40-125-220(L)(Q=40L/S H=140m N=75KW) | 台 | 2 | 16916.8 | 33833.6
45 | 室内消火栓泵 | XBD5.6/40-125-220(L)(Q=40L/S,H=56m,N=45KW) | 台 | 2 | 12240.7 | 24481.4
46 | 室外消火栓泵 | XBD5.6/40-125-220(L)(Q=40L/S,H=56m,N=45KW) | 台 | 2 | 12240.7 | 24481.4
47 | 消防水箱变频供水设备 | (BTG21-62-2-P,;Q=21m3/h,H=62m，N=2×3.0KW;配泵两台一用一备SCB10-8，缓冲器：HCQ60×150；) | 套 | 1 | 21582 | 21582
48 | 柴油发电机组 |  | 台 | 1 | 312967.8632 | 312967.8632
24832931.7225
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日