## 控制价
控制价
工程名称:莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 明溪服务区A区无人便利店 | 134915 | 414
2 | 明溪服务区B区无人便利店 | 135752 | 418
合 计 |  | 270667 | 832

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
明溪服务区A区无人便利店 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝方通吊顶 | m2 | 57.31 | 7.47 | 428.11
1.1 | 10116066 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) |  | m2 | 57.31 | 7.47 | 428.11
2 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除240mm厚砖墙 | m3 | 2.38 | 73.02 | 173.79
2.1 | 10116003 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 加气混凝土 砌块) |  | m3 | 2.38 | 73.02 | 173.79
|  | 分部小计 |  |  | 59.69 |  | 601.9
3 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)拆除大理石洗手台 | m | 3 | 45.71 | 137.13
3.1 | 10116124 | 拆除其他构件(拆除块料 石材 台池槽) |  | m | 3 | 45.71 | 137.13
4 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:投标人自行考虑 | m3 | 5.7 | 49.01 | 279.36
4.1 | 10101042 | 人工装车(土方) |  | m3 | 5.7 | 11.82 | 67.37
4.2 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距15km以内) |  | m3 | 5.7 | 37.19 | 211.98
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)镀锌钢管焊接隔墙结构框架 | m2 | 106.75 | 116.24 | 12408.62
5.1 | 10112351 | 其他隔断(双面轻钢龙骨石膏板隔断墙) |  | m2 | 106.75 | 116.24 | 12408.62
6 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)店招 金属框架 铝塑板打底 铝方通装饰 | m2 | 7.31 | 898.02 | 6564.53
6.1 | 10115172 | 墙面灯箱基层(不锈钢框) |  | m2 | 7.31 | 713.66 | 5216.85
6.2 | 10115187 | 灯箱、广告牌面层(铝塑板) |  | m2 | 14.62 | 92.18 | 1347.67
7 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)自动玻璃门 (2)1320mm*2200mm | 樘 | 2 | 10253.9 | 20507.8
7.1 | 10108063T | 其他门(电子感应门) |  | 樘 | 2 | 10253.9 | 20507.8
8 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)1.2不锈钢框 12厘钢化玻璃隔断 | m2 | 16.18 | 429.15 | 6943.65
8.1 | 10112327T | 金属隔断(铝合金全玻璃隔断墙 间距1000×500、龙骨 规格101.6×45.5) |  | m2 | 16.18 | 429.15 | 6943.65
9 | 011507003003 | 灯箱 | (1)6.74米 + 5.2米 高度0.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 (5)UV透光膜饰面 | 个 | 4.48 | 399.41 | 1789.36
9.1 | 10115171 | 柱面灯箱基层(木框) |  | m2 | 4.48 | 365.53 | 1637.57
9.2 | 10115189 | 灯箱、广告牌面层(灯箱布) |  | m2 | 4.48 | 33.88 | 151.78
10 | 011507003004 | 灯箱 | (1)6.74米 + 5.2米 | 个 | 2.4 | 399.41 | 958.58
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
高度0.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 (5)UV透光膜饰面
10.1 | 10115171 | 柱面灯箱基层(木框) |  | m2 | 2.4 | 365.53 | 877.27
10.2 | 10115189 | 灯箱、广告牌面层(灯箱布) |  | m2 | 2.4 | 33.88 | 81.31
11 | 040205017001 | 玻璃防撞条 | (1)3M 透光彩白彩贴膜 | m | 15.16 | 25.38 | 384.76
11.1 | 101BC005T | 玻璃防撞条 |  | m | 15.16 | 25.38 | 384.76
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色乳胶漆三底两面 | m2 | 160.06 | 32.95 | 5273.98
12.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 160.06 | 32.95 | 5273.98
13 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)600*600铝扣板吊顶 | m2 | 59.68 | 129.79 | 7745.87
13.1 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) |  | m2 | 59.68 | 129.79 | 7745.87
14 | 010802004001 | 防盗门 | (1)1150*2100防盗子母门 | m2 | 2.415 | 677.12 | 1635.24
14.1 | 10108029 | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) |  | m2 | 2.415 | 677.12 | 1635.24
15 | 011501020001 | 服务台 | (1)收银台 (2)生态板柜体 天然大理石台面 含抽屉及其他五金配件 | m2 | 3 | 1275.35 | 3826.05
15.1 | 10115020T | 柜类、货架(服务台) |  | m2 | 3 | 1275.35 | 3826.05
|  | 分部小计 |  |  | 379.435 |  | 68038.44
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
16 | 030411004001 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 2.5 | m | 495 | 3.66 | 1811.7
16.1 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) |  | 单线 | 495 | 3.66 | 1811.7
17 | 030411004002 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 4.0 | m | 118.8 | 4.49 | 533.41
17.1 | 30413006T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤4mm2) |  | 单线 | 118.8 | 4.49 | 533.41
18 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P | m | 282 | 5.01 | 1412.82
18.1 | 30502021T | 六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P |  | m | 282 | 5.01 | 1412.82
19 | 030411004003 | 配线 | (1)rvvvp4芯线 | m | 90 | 11.27 | 1014.3
19.1 | 30413046T | 穿多芯软导线(四芯 单芯导线截面≤2.5mm2) |  | m | 90 | 11.27 | 1014.3
20 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:音频线 (4)型号:RVVP- | m | 90 | 10.27 | 924.3
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内
20.1 | 30413040T | 300芯音频线 |  | m | 90 | 10.27 | 924.3
21 | 030411001001 | 配管 | (1)PVC电工套管Φ25 | m | 372 | 10.98 | 4084.56
21.1 | 30412202T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤25mm) |  | m | 372 | 10.98 | 4084.56
22 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-5*10 | m | 30 | 51.98 | 1559.4
22.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-5*10 五芯电力电缆敷设 |  | m | 30 | 51.98 | 1559.4
23 | 030501009001 | 路由器 | (1)路由器tp-link 5620 | 台/套 | 2 | 187.5 | 375
23.1 | 30606028T | 网络设备安装试验(无线路由器tp-link 5620) |  | 台 | 2 | 187.5 | 375
24 | 030404017001 | 配电箱 | (1)配电箱 | 台 | 1 | 915.95 | 915.95
24.1 | 30402075T | 配电箱 |  | 台 | 1 | 915.95 | 915.95
25 | 030502003001 | 弱电箱 | (1)弱电箱 | 个 | 1 | 841.32 | 841.32
25.1 | 30502005T | 弱电箱 |  | 个 | 1 | 841.32 | 841.32
26 | 030701003001 | 空调器 | (1)吊顶式、落地式空调器 3P天花机空调 | 台/组 | 1 | 7688.65 | 7688.65
26.1 | 30701010T | 吊顶式、落地式空调器 3P天花机空调 |  | 台 | 1 | 7688.65 | 7688.65
|  | 分部小计 |  |  | 1482.8 |  | 21161.41
分部分项
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [7 empty] | 分项工程(17安装)
27 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)600*600 LED平板灯 | 套 | 9 | 165.28 | 1487.52
27.1 | 30414001T | 600*600 LED平板灯 |  | 套 | 9 | 165.28 | 1487.52
28 | 030404033001 | 风扇 |  | 台 | 6 | 139.71 | 838.26
28.1 | 30415072 | 民用电器安装(风扇安装 壁扇) |  | 台 | 6 | 139.71 | 838.26
29 | 030412004001 | 灯带 | (1)软灯带 (2)软灯带 | m | 15.16 | 57.62 | 873.52
29.1 | 30414116T | LED软灯带 |  | m | 15.16 | 57.62 | 873.52
30 | 030404034001 | 照明开关 | (1)双极跷板开关 | 个 | 2 | 36.91 | 73.82
30.1 | 30414286T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 双控三联以下) |  | 套 | 2 | 36.91 | 73.82
31 | 030404035001 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 2 | 26.39 | 52.78
31.1 | 30414307T | 五孔插座 |  | 套 | 2 | 26.39 | 52.78
32 | 030404035002 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 4 | 31.57 | 126.28
32.1 | 30414305T | 网络插座 |  | 套 | 4 | 31.57 | 126.28
|  | 分部小计 |  |  | 38.16 |  | 3452.18
明溪服务区B区无人便利店 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
33 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝方通吊顶 | m2 | 57.31 | 7.47 | 428.11
33.1 | 10116066 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 |  | m2 | 57.31 | 7.47 | 428.11
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
金属龙骨 金属面)
34 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除240mm厚砖墙 | m3 | 2.38 | 73.02 | 173.79
34.1 | 10116003 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 加气混凝土 砌块) |  | m3 | 2.38 | 73.02 | 173.79
|  | 分部小计 |  |  | 59.69 |  | 601.9
35 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)拆除大理石洗手台 | m | 3 | 45.71 | 137.13
35.1 | 10116124 | 拆除其他构件(拆除块料 石材 台池槽) |  | m | 3 | 45.71 | 137.13
36 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:投标人自行考虑 | m3 | 5.7 | 49.01 | 279.36
36.1 | 10101042 | 人工装车(土方) |  | m3 | 5.7 | 11.82 | 67.37
36.2 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距15km以内) |  | m3 | 5.7 | 37.19 | 211.98
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)镀锌钢管焊接隔墙结构框架 | m2 | 106.75 | 116.24 | 12408.62
37.1 | 10112351 | 其他隔断(双面轻钢龙骨石膏板隔断墙) |  | m2 | 106.75 | 116.24 | 12408.62
38 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)店招 金属框架 铝塑板打底 铝方通装饰 | m2 | 7.31 | 898.02 | 6564.53
38.1 | 10115172 | 墙面灯箱基层(不锈钢框) |  | m2 | 7.31 | 713.66 | 5216.85
38.2 | 10115187 | 灯箱、广告牌面层(铝塑板) |  | m2 | 14.62 | 92.18 | 1347.67
39 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)自动玻璃门 (2)1320mm*2200mm | 樘 | 2 | 10253.9 | 20507.8
39.1 | 10108063T | 其他门(电子感应门) |  | 樘 | 2 | 10253.9 | 20507.8
40 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)1.2不锈钢框 12厘钢化玻璃隔断 | m2 | 16.18 | 429.15 | 6943.65
40.1 | 10112327T | 金属隔断(铝合金全玻璃隔断墙 间距1000×500、龙骨 规格101.6×45.5) |  | m2 | 16.18 | 429.15 | 6943.65
41 | 011507003005 | 灯箱 | (1)6.74米 + 5.2米 高度0.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 (5)UV透光膜饰面 | 个 | 4.48 | 399.41 | 1789.36
41.1 | 10115171 | 柱面灯箱基层(木框) |  | m2 | 4.48 | 365.53 | 1637.57
41.2 | 10115189 | 灯箱、广告牌面层(灯箱布) |  | m2 | 4.48 | 33.88 | 151.78
42 | 011507003006 | 灯箱 | (1)6.74米 + 5.2米 高度0.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 | 个 | 4.48 | 399.41 | 1789.36
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(5)UV透光膜饰面
42.1 | 10115171 | 柱面灯箱基层(木框) |  | m2 | 4.48 | 365.53 | 1637.57
42.2 | 10115189 | 灯箱、广告牌面层(灯箱布) |  | m2 | 4.48 | 33.88 | 151.78
43 | 040205017001 | 玻璃防撞条 | (1)3M 透光彩白彩贴膜 | m | 15.16 | 25.38 | 384.76
43.1 | 101BC005T | 玻璃防撞条 |  | m | 15.16 | 25.38 | 384.76
44 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色乳胶漆三底两面 | m2 | 160.06 | 32.95 | 5273.98
44.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 160.06 | 32.95 | 5273.98
45 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)600*600铝扣板吊顶 | m2 | 59.68 | 129.79 | 7745.87
45.1 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) |  | m2 | 59.68 | 129.79 | 7745.87
46 | 010802004001 | 防盗门 | (1)1150*2100防盗子母门 | m2 | 2.415 | 677.12 | 1635.24
46.1 | 10108029 | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) |  | m2 | 2.415 | 677.12 | 1635.24
47 | 011501020002 | 服务台 | (1)收银台 (2)生态板柜体 天然大理石台面 含抽屉及其他五金配件 | m2 | 3 | 1275.45 | 3826.35
47.1 | 10115020T | 柜类、货架(服务台) |  | m2 | 3 | 1275.45 | 3826.35
|  | 分部小计 |  |  | 381.515 |  | 68869.52
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
48 | 030411004001 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 2.5 | m | 495 | 3.66 | 1811.7
48.1 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) |  | 单线 | 495 | 3.66 | 1811.7
49 | 030411004002 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 4.0 | m | 118.8 | 4.49 | 533.41
49.1 | 30413006T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤4mm2) |  | 单线 | 118.8 | 4.49 | 533.41
50 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P | m | 282 | 5.01 | 1412.82
50.1 | 30502021T | 六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P |  | m | 282 | 5.01 | 1412.82
51 | 030411004003 | 配线 | (1)rvvvp4芯线 | m | 90 | 11.27 | 1014.3
51.1 | 30413046T | 穿多芯软导线(四芯 单芯导线截面≤2.5mm2) |  | m | 90 | 11.27 | 1014.3
52 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:音频线 (4)型号:RVVP- (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 90 | 10.27 | 924.3
52.1 | 30413040T | 300芯音频线 |  | m | 90 | 10.27 | 924.3
53 | 030411001001 | 配管 | (1)PVC电工套管Φ25 | m | 372 | 10.98 | 4084.56
53.1 | 30412202T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤25mm) |  | m | 372 | 10.98 | 4084.56
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-5*10 | m | 30 | 51.98 | 1559.4
54.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-5*10 五芯电力电缆敷设 |  | m | 30 | 51.98 | 1559.4
55 | 030501009001 | 路由器 | (1)路由器tp-link 5620 | 台/套 | 2 | 187.5 | 375
55.1 | 30606028T | 网络设备安装试验(无线路由器tp-link 5620) |  | 台 | 2 | 187.5 | 375
56 | 030404017001 | 配电箱 | (1)配电箱 | 台 | 1 | 915.95 | 915.95
56.1 | 30402075T | 配电箱 |  | 台 | 1 | 915.95 | 915.95
57 | 030502003001 | 弱电箱 | (1)弱电箱 | 个 | 1 | 841.32 | 841.32
57.1 | 30502005T | 弱电箱 |  | 个 | 1 | 841.32 | 841.32
58 | 030701003002 | 空调器 | (1)吊顶式、落地式空调器 3P天花机空调 | 台/组 | 1 | 7688.65 | 7688.65
58.1 | 30701010T | 吊顶式、落地式空调器 3P天花机空调 |  | 台 | 1 | 7688.65 | 7688.65
|  | 分部小计 |  |  | 1482.8 |  | 21161.41
分部分项
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [7 empty] | 分项工程(17安装)
59 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)600*600 LED平板灯 | 套 | 9 | 165.28 | 1487.52
59.1 | 30414001T | 600*600 LED平板灯 |  | 套 | 9 | 165.28 | 1487.52
60 | 030404033001 | 风扇 |  | 台 | 6 | 139.71 | 838.26
60.1 | 30415072 | 民用电器安装(风扇安装 壁扇) |  | 台 | 6 | 139.71 | 838.26
61 | 030412004001 | 灯带 | (1)软灯带 (2)软灯带 | m | 15.16 | 57.62 | 873.52
61.1 | 30414116T | LED软灯带 |  | m | 15.16 | 57.62 | 873.52
62 | 030404034001 | 照明开关 | (1)双极跷板开关 | 个 | 2 | 36.91 | 73.82
62.1 | 30414286T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 双控三联以下) |  | 套 | 2 | 36.91 | 73.82
63 | 030404035001 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 2 | 26.39 | 52.78
63.1 | 30414307T | 五孔插座 |  | 套 | 2 | 26.39 | 52.78
64 | 030404035002 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 4 | 31.57 | 126.28
64.1 | 30414305T | 网络插座 |  | 套 | 4 | 31.57 | 126.28
|  | 分部小计 |  |  | 38.16 |  | 3452.18
合 计 | [6 empty] | 188171.92

## 总价措施项目清单与计价审核表(含分项)
总价措施项目清单与计价审核表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
明溪服务区A区无人便利店
房屋建筑与装饰工程
其他一般土建工程
1 | 安全文明施工费 | 1018 | 0.48 | 5
2 | 其他总价措施费 | 1018 | 0.11 | 1
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 68518 | 0.48 | 329
2 | 其他总价措施费 | 68518 | 0.11 | 75
安装工程
配管配线工程
1 | 安全文明施工费 | 13152 | 0.48 | 63
2 | 其他总价措施费 | 13152 | 0.11 | 14
电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1 | 安全文明施工费 | 3452 | 0.48 | 17
2 | 其他总价措施费 | 3452 | 0.11 | 4
明溪服务区B区无人便利店
房屋建筑与装饰工程
其他一般土建工程
1 | 安全文明施工费 | 1018 | 0.48 | 5
2 | 其他总价措施费 | 1018 | 0.11 | 1
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 69350 | 0.48 | 333
2 | 其他总价措施费 | 69350 | 0.11 | 76
安装工程
配管配线工程
1 | 安全文明施工费 | 13152 | 0.48 | 63
2 | 其他总价措施费 | 13152 | 0.11 | 14
电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1 | 安全文明施工费 | 3452 | 0.48 | 17
2 | 其他总价措施费 | 3452 | 0.11 | 4
合 计 |  |  |  | 1021

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
明溪服务区A区无人便利店 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 081311005001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | (1)地面瓷砖保护垫 | 项 | 1 | 480.26 |  | 480.26
1.1 | 10117215 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) |  | m2 | 57.31 | 8.38 |  | 480.26
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 212.64 |  | 212.64
2.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 166.122 | 1.28 |  | 212.64
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
明溪服务区B区无人便利店 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 081311005001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | (1)地面瓷砖保护垫 | 项 | 1 | 480.26 |  | 480.26
3.1 | 10117215 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) |  | m2 | 57.31 | 8.38 |  | 480.26
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 212.64 |  | 212.64
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 166.122 | 1.28 |  | 212.64
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 1385.8

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | 80090
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 80090 | ——