## 分部分项工程量清单报价表
分部分项工程量清单报价表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 竞价报价(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
明溪服务区A区无人便利店 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝方通吊顶 | m2 | 57.31
2 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除240mm厚砖墙 | m3 | 2.38
|  | 分部小计 |  |  | 59.69
3 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)拆除大理石洗手台 | m | 3
4 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:投标人自行考虑 | m3 | 5.7
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)镀锌钢管焊接隔墙结构框架 | m2 | 106.75
6 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)店招 金属框架 铝塑板打底 铝方通装饰 | m2 | 7.31
7 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)自动玻璃门 (2)1320mm*2200mm | 樘 | 2
8 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)1.2不锈钢框 12厘钢化玻璃隔断 | m2 | 16.18
9 | 011507003003 | 灯箱 | (1)6.74米 + 5.2米 高度0.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 (5)UV透光膜饰面 | 个 | 4.48
10 | 011507003004 | 灯箱 | (1)6.74米 + 5.2米 高度0.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 (5)UV透光膜饰面 | 个 | 2.4
11 | 040205017001 | 玻璃防撞条 | (1)3M 透光彩白彩贴膜 | m | 15.16
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色乳胶漆三底两面 | m2 | 160.06
13 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)600*600铝扣板吊顶 | m2 | 59.68
14 | 010802004001 | 防盗门 | (1)1150*2100防盗子母门 | m2 | 2.415
15 | 011501020001 | 服务台 | (1)收银台 (2)生态板柜体 天然大理石台面 含抽屉及其他五金配件 | m2 | 3
分部分项工程量清单报价表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 竞价报价(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 分部小计 |  |  | 379.435
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
16 | 030411004001 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 2.5 | m | 495
17 | 030411004002 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 4.0 | m | 118.8
18 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P | m | 282
19 | 030411004003 | 配线 | (1)rvvvp4芯线 | m | 90
20 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:音频线 (4)型号:RVVP- (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 90
21 | 030411001001 | 配管 | (1)PVC电工套管Φ25 | m | 372
22 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-5*10 | m | 30
23 | 030501009001 | 路由器 | (1)路由器tp-link 5620 | 台/套 | 2
24 | 030404017001 | 配电箱 | (1)配电箱 | 台 | 1
25 | 030502003001 | 弱电箱 | (1)弱电箱 | 个 | 1
26 | 030701003001 | 空调器 | (1)吊顶式、落地式空调器 3P天花机空调 | 台/组 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 1482.8
分部分项
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
27 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)600*600 LED平板灯 | 套 | 9
28 | 030404033001 | 风扇 |  | 台 | 6
29 | 030412004001 | 灯带 | (1)软灯带 (2)软灯带 | m | 15.16
30 | 030404034001 | 照明开关 | (1)双极跷板开关 | 个 | 2
31 | 030404035001 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 2
32 | 030404035002 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 4
|  | 分部小计 |  |  | 38.16
明溪服务区B区无人便利店 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
33 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝方通吊顶 | m2 | 57.31
分部分项工程量清单报价表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 竞价报价(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
34 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除240mm厚砖墙 | m3 | 2.38
|  | 分部小计 |  |  | 59.69
35 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)拆除大理石洗手台 | m | 3
36 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:投标人自行考虑 | m3 | 5.7
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)镀锌钢管焊接隔墙结构框架 | m2 | 106.75
38 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)店招 金属框架 铝塑板打底 铝方通装饰 | m2 | 7.31
39 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)自动玻璃门 (2)1320mm*2200mm | 樘 | 2
40 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)1.2不锈钢框 12厘钢化玻璃隔断 | m2 | 16.18
41 | 011507003005 | 灯箱 | (1)6.74米 + 5.2米 高度0.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 (5)UV透光膜饰面 | 个 | 4.48
42 | 011507003006 | 灯箱 | (1)6.74米 + 5.2米 高度0.6米 特征：铝合金边 高80mm 壁厚1.2mm (2)LED防水灯珠 丽馨 (3)色温9000k (4)变压器 DC12V-400W 明纬牌 (5)UV透光膜饰面 | 个 | 4.48
43 | 040205017001 | 玻璃防撞条 | (1)3M 透光彩白彩贴膜 | m | 15.16
44 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色乳胶漆三底两面 | m2 | 160.06
45 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)600*600铝扣板吊顶 | m2 | 59.68
46 | 010802004001 | 防盗门 | (1)1150*2100防盗子母门 | m2 | 2.415
47 | 011501020002 | 服务台 | (1)收银台 (2)生态板柜体 天然大理石台面 含抽屉及其他五金配件 | m2 | 3
|  | 分部小计 |  |  | 381.515
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
48 | 030411004001 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝 | m | 495
分部分项工程量清单报价表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 竞价报价(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
缘电线BYJ 450/750V 2.5
49 | 030411004002 | 配线 | (1)铜芯交联聚乙烯绝缘电线BYJ 450/750V 4.0 | m | 118.8
50 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)六类4对非屏蔽双绞线UTP-11-6-4P | m | 282
51 | 030411004003 | 配线 | (1)rvvvp4芯线 | m | 90
52 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:音频线 (4)型号:RVVP- (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 90
53 | 030411001001 | 配管 | (1)PVC电工套管Φ25 | m | 372
54 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-5*10 | m | 30
55 | 030501009001 | 路由器 | (1)路由器tp-link 5620 | 台/套 | 2
56 | 030404017001 | 配电箱 | (1)配电箱 | 台 | 1
57 | 030502003001 | 弱电箱 | (1)弱电箱 | 个 | 1
58 | 030701003002 | 空调器 | (1)吊顶式、落地式空调器 3P天花机空调 | 台/组 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 1482.8
分部分项
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
59 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)600*600 LED平板灯 | 套 | 9
60 | 030404033001 | 风扇 |  | 台 | 6
61 | 030412004001 | 灯带 | (1)软灯带 (2)软灯带 | m | 15.16
62 | 030404034001 | 照明开关 | (1)双极跷板开关 | 个 | 2
63 | 030404035001 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 2
64 | 030404035002 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 4
|  | 分部小计 |  |  | 38.16
合 计

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
明溪服务区A区无人便利店
房屋建筑与装饰工程
其他一般土建工程
1 | 安全文明施工费 | 1018 | 0.48 | 5
2 | 其他总价措施费 | 1018 | 0.11 | 1
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 68518 | 0.48 | 329
2 | 其他总价措施费 | 68518 | 0.11 | 75
安装工程
配管配线工程
1 | 安全文明施工费 | 13152 | 0.48 | 63
2 | 其他总价措施费 | 13152 | 0.11 | 14
电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1 | 安全文明施工费 | 3452 | 0.48 | 17
2 | 其他总价措施费 | 3452 | 0.11 | 4
明溪服务区B区无人便利店
房屋建筑与装饰工程
其他一般土建工程
1 | 安全文明施工费 | 1018 | 0.48 | 5
2 | 其他总价措施费 | 1018 | 0.11 | 1
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 69350 | 0.48 | 333
2 | 其他总价措施费 | 69350 | 0.11 | 76
安装工程
配管配线工程
1 | 安全文明施工费 | 13152 | 0.48 | 63
2 | 其他总价措施费 | 13152 | 0.11 | 14
电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1 | 安全文明施工费 | 3452 | 0.48 | 17
2 | 其他总价措施费 | 3452 | 0.11 | 4
合 计 |  |  |  | 1021

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
明溪服务区A区无人便利店 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 081311005001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | (1)地面瓷砖保护垫 | 项 | 1 | 480.26 |  | 480.26
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 212.64 |  | 212.64
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
明溪服务区B区无人便利店 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 081311005001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | (1)地面瓷砖保护垫 | 项 | 1 | 480.26 |  | 480.26
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 212.64 |  | 212.64
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 1385.8

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：莆炎高速明溪服务区无人便利店装修工程
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | 80090
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 80090 | ——