## Sheet1
工程量清单报价表
工程名称：洛阳江服务区文创提升工程
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 最高控制价（元） |  | 竞价报价金额（元）
[5 empty] | 控制单价 | 合计 | 竞价单价 | 合价
分部分项工程量清单
单项工程
房屋建筑与装饰工程
拆除
1 | 041001001006 | 拆除路面 (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:100厚 | m2 | 1520.18 | 8.0259 | 12200.8127
2 | 041001003003 | 拆除基层 (1)材质:碎石灌砂垫层 (2)厚度:150厚 | m2 |  | 0 | 0
3 | 040102001001 | 挖一般石方 (1)机械拆除150厚碎石灌砂垫层 | m3 | 228.027 | 23.1198 | 5271.9386
4 | 040103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:拆除混凝土路面垃圾 (2)运距:20km | m3 | 380.045 | 66.6203 | 25318.7119
|  | 拆除木平台,做法详JS--/07 |  |  | 0 | 0
5 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 (1)龙骨及饰面种类:塑木平台拆除 | m2 | 29.078 | 6.3426 | 184.4301
6 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 (1)构件名称:木平台基础拆除 | m3 | 0.599 | 304.4262 | 182.3513
7 | 011604001003 | 平面抹灰层拆除 (1)拆除水泥砂浆整体面层 | m2 | 29.078 | 20.8041 | 604.9416
8 | 010103002006 | 余方弃置 (1)人工装车，外弃 (2)废弃料品种:拆除垃圾 | m3 | 8.723 | 75.3858 | 657.5903
|  | 石材路面拆除,做法详JS-05/01 |  |  |  | 0
9 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)拆除的基层类型:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (2)饰面材料种类:20厚石材 | m2 | 15.867 | 12.0342 | 190.9467
10 | 041001001007 | 拆除路面 (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:100厚 | m2 | 15.867 | 7.5609 | 119.9688
11 | 041001003004 | 拆除基层 (1)材质:碎石级配碎石垫层 (2)厚度:150厚 | m2 | 15.867 | 6.9006 | 109.4918
12 | 010103002005 | 余方弃置 (1)人工装车，外弃 (2)废弃料品种:拆除垃圾 (3)运距:20km | m3 | 4.76 | 75.3858 | 358.8364
|  | 绿化铲除 |  |  |  | 0
13 | 050101007001 | 清除地被植物 (1)绿化铲除铲除深度为0.3m | m2 | 18007.31 | 4.9662 | 89427.9029
|  | 码头修缮提升 |  |  |  | 0
14 | 011604001004 | 平面抹灰层拆除 (1)抹灰层种类:原30厚面层铲除 | m2 | 23.115 | 20.8041 | 480.8868
15 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 (1)抹灰层种类:原30厚面层铲除 | m2 | 17.243 | 17.3631 | 299.3919
16 | 010103002003 | 余方弃置 (1)人工装车，外弃 (2)废弃料品种:拆除垃圾 (3)运距:20km | m3 | 1.816 | 75.3951 | 136.9175
|  | 外墙面改造拆除 |  |  |  | 0
17 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 (1)拆除部位:白色外墙专用涂料与20厚水泥砂浆结合层铲除 | m2 | 62.482 | 17.3631 | 1084.8812
18 | 010103002002 | 余方弃置 (1)人工装车，外弃 (2)废弃料品种:拆除垃圾 (3)运距:20km | m3 | 2.812 | 75.3858 | 211.9849
室外总体
砾石路面,做法详JS-01/01
19 | 010101001007 | 平整场地 (1)土壤类别:素土夯实 | m2 | 161.526 | 0.9021 | 145.7126
20 | 010404001007 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石灌砂垫层 | m3 | 22.666 | 239.4564 | 5427.5188
21 | 010404001008 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石灌砂垫层 | m3 | 11.291 | 239.4564 | 2703.7022
22 | 040303002001 | 混凝土基础 (1)镀锌钢板收边基础 (2)100厚C20素砼基础 | m3 | 1.389 | 571.4106 | 793.6893
23 | 050201001003 | 园路 (1)路面厚度、宽度、材料种类:50厚φ15～φ25碎砾石散铺 | m2 | 112.914 | 91.1028 | 10286.7816
24 | 011502001001 | 金属装饰线 (1)线条材料品种、规格、颜色:5厚70宽镀锌钢板收边 | m |  |  | 0
25 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.382 | 9856.1958 | 3765.0668
|  | (1)5厚70宽镀锌钢板收边 |  |  |  | 0
26 | 010516004001 | 建筑植筋 (1)规格:φ6@500钢筋 (2)深度:植入混凝土深度不小于40 | 个 | 278 | 3.9525 | 1098.795
|  | 汀步,做法详JS-02/01 |  |  |  | 0
27 | 010101001008 | 平整场地 (1)土壤类别:素土夯实 | m2 | 45.111 | 0.9021 | 40.6946
28 | 010404001009 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石灌砂垫层，碎石：砂=7：3 | m3 | 4.511 | 239.4564 | 1080.1878
29 | 011102001007 | 石材楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:50厚1：2.5干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:1200x600x50芝麻灰荔枝面花岗岩 | m2 |  |  | 0
30 | 050201013001 | 石汀步(步石、飞石) (1)砂浆强度等级、配合比:50厚1：2.5干硬性水泥砂浆 (2)石料种类、规格:1200x600x50芝麻灰荔枝面花岗岩 | m3 | 1.728 | 4318.548 | 7462.4509
31 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | m3 | 0.528 | 5.2173 | 2.7547
32 | 050102012001 | 铺种草皮 (1)草皮种类:兰引三号 (2)铺种方式:散铺 | m2 | 10.551 | 6.0171 | 63.4864
33 | 011101001001 | 地坪漆楼地面 (1)找平层厚度、砂浆配合比:彩色稀浆混合料界面剂（用量0.15kg/㎡） (2)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚彩色稀浆混合料 | m2 | 916.911 | 86.2154 | 79051.8486
|  | 混凝土路面,做法详JS-06/01 |  |  | 0 | 0
34 | 010101001003 | 平整场地 (1)土壤类别:素土夯实 | m2 | 876.655 | 0.9021 | 790.8305
35 | 010404001004 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:250厚碎石灌砂垫层 | m3 | 219.164 | 239.4564 | 52480.2224
36 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)厚度:180厚 (2)混凝土强度等级:C25混凝土面层 | m2 | 876.655 | 100.1238 | 87774.0299
|  | 石材路面,做法详JS-07/01 |  |  | 0 | 0
37 | 010101001004 | 平整场地 (1)土壤类别:素土夯实 | m2 | 1055.48 | 0.9021 | 952.1485
38 | 040202011001 | 碎石 (1)厚度:150厚 (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 1055.48 | 35.0517 | 36996.3683
39 | 010501001001 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:150厚C25水泥混凝土 | m3 | 158.322 | 487.4502 | 77174.0906
40 | 011102001002 | 石材楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚花岗岩路面 | m2 | 692.494 | 204.3024 | 141478.1862
41 | 011102001005 | 石材楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*200*30厚花岗岩路面 | m2 | 260.464 | 207.3024 | 53994.8123
42 | 011102001004 | 石材楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚浅灰色花岗岩石材冰裂纹碎拼 | m2 | 102.522 | 275.6985 | 28265.1616
|  | 红色立瓦铺设,做法详JS-09 |  |  | 0 | 0
43 | 010101001005 | 平整场地 (1)土壤类别:素土夯实 | m2 | 36.246 | 0.9021 | 32.6975
44 | 010404001005 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石灌砂垫层 | m3 | 5.437 | 239.4564 | 1301.9244
45 | 010501001002 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:100厚C25水泥混凝土 | m3 | 3.625 | 487.4502 | 1767.007
46 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 36.246 | 470.4498 | 17051.9235
|  | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:200*100*10厚红色装饰瓦立铺 |  |  | 0 | 0
|  | 马蹄石铺设,做法详JS-10/01 |  |  | 0 | 0
47 | 010101001006 | 平整场地 (1)土壤类别:素土夯实 | m2 | 63.058 | 0.9021 | 56.8846
48 | 010404001006 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石灌砂垫层 | m3 | 9.459 | 239.4564 | 2265.0181
49 | 010501001003 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:100厚C25水泥混凝土 | m3 | 6.306 | 488.4502 | 3080.167
50 | 011102001003 | 石材楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:100*100*80厚浅灰色马蹄石 | m2 | 63.058 | 332.568 | 20971.0729
|  | 碎石散铺 |  |  | 0 | 0
51 | 050201001002 | 园路 (1)路面厚度、宽度、材料种类:φ20～φ30碎石散铺 | m2 | 67.11 | 33.4242 | 2243.0981
|  | 塑木平台,做法详JS-12/01 |  |  | 0 | 0
52 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 106.808 | 24.8682 | 2656.1227
53 | 010503004001 | 圈梁 (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 2.136 | 711.3291 | 1519.399
54 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*30塑木龙骨 (2)面层材料品种、规格、颜色:120*30空心塑木，间隙6mm | m2 | 106.808 | 412.9528 | 44106.6627
|  | 码头修缮提升,做法详JS-14/01 |  |  | 0 | 0
55 | 011102003002 | 块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*20厚浅灰色文化砖 | m2 | 23.115 | 143.3037 | 3312.465
56 | 011204003001 | 块料墙面 (1)安装方式:30厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*20厚浅灰色文化砖 | m2 | 15.121 | 172.1244 | 2602.6931
|  | 白色热熔漆划线 |  |  | 0 | 0
57 | 040205006001 | 标线 (1)材料品种:150宽1.5厚白色热熔漆 | m | 2183 | 5.3196 | 11612.6868
|  | 外墙面改造 |  |  |  | 0
58 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)找平层砂浆厚度、配合比:14厚 | m2 | 44.345 | 50.0433 | 2219.1701
|  | 1:3水泥砂浆抹灰 |  |  | 0 | 0
59 | 011204003002 | 块料墙面 (1)面层材料品种、规格、颜色:6厚1:3水泥砂浆结合层，外贴50*200*8红色小条砖白水泥工艺缝 | m2 | 44.345 | 156.6213 | 6945.3715
60 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 18.495 | 52.638 | 973.5398
61 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色外墙专用涂料 | m2 | 18.495 | 49.5132 | 915.7466
62 | 011207001004 | 墙面装饰板 (1)面层材料品种、规格、颜色:5厚铝单板雕花板+红色烤漆 | m2 | 37.368 | 755.0298 | 28213.9536
63 | 011502004001 | 石膏装饰线 (1)成品石膏板雕花+仿石漆+线条人工涂画（样式同现状建筑雕花） (2)燕尾脊 | m | 29.86 | 25.2216 | 753.117
|  | 城墙 |  |  | 0 | 0
64 | 010101003002 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 40.915 | 7.0587 | 288.8067
65 | 010103001002 | 回填方 (1)填方材料品种:原土回填 | m3 | 20.78 | 9.7371 | 202.3369
66 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:20km以内 | m3 | 17.03 | 43.2543 | 736.6207
67 | 010501001004 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 10.49 | 458.1645 | 4806.1456
68 | 010501002001 | 带形基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 11.412 | 477.9363 | 5454.2091
69 | 010502001001 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.321 | 505.6224 | 2184.7944
70 | 010503002001 | 矩形梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.37 | 499.0938 | 1182.8523
71 | 010505001001 | 有梁板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.788 | 492.5187 | 1373.1421
72 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 30.517 | 658.998 | 20110.642
73 | 011204002001 | 拼碎石材墙面 (1)安装方式:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:天然文化石石片20厚 | m2 | 88.56 | 240.9214 | 21335.9992
74 | 011204001002 | 石材墙面 (1)安装方式:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:人造轻质文化石600*300*20厚浅灰色自然面 | m2 | 105.824 | 310.4619 | 32854.3201
75 | 011204001003 | 石材墙面 (1)门洞 (2)安装方式:30厚1:3水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:人造轻质文化石600*300*20厚白色自然面 | m2 | 15.986 | 310.4619 | 4963.0439
76 | 011102001006 | 石材楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:人造轻质文化石压顶600*340*20厚 | m2 | 13.439 | 186.7347 | 2509.5276
77 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 16.91 | 33.1452 | 560.4853
78 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.078 | 6087.6684 | 474.8381
79 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.885 | 5776.6113 | 5112.301
|  | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) |  |  | 0 | 0
80 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 0.039 | 5776.6113 | 225.2878
81 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.23 | 5457.7701 | 1255.2871
82 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.899 | 5332.7316 | 4794.1257
83 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.472 | 5280.633 | 2492.4588
绿化工程
84 | 050102001001 | 栽植乔木(鸡爪槭) (1)种类:鸡爪槭 (2)胸径或干径:地径10-12cm (3)株高、冠径:高度1.8-2.2m、蓬径1.5-2m (4)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (5)基肥20kg/株 | 株 | 2 | 996.402 | 1992.804
85 | 050102002014 | 栽植灌木(黄金榕球) (1)种类:黄金榕球 (2)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (3)冠丛高:高度1.2m | 株 | 2 | 217.5177 | 435.0354
|  | (4)蓬径:蓬径1-1.2m (5)基肥10kg/株 |  |  | 0 | 0
86 | 050102002015 | 栽植灌木(红花继木球) (1)种类:红花继木球 (2)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (3)冠丛高:高度0.8m (4)蓬径:蓬径0.8-1.0m (5)基肥8kg/株 | 株 | 2 | 177.8904 | 355.7808
87 | 050102002016 | 栽植灌木(海桐球) (1)种类:海桐球 (2)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (3)冠丛高:高度1.6m (4)蓬径:蓬径1.4-1.6m (5)基肥10kg/株 | 株 | 3 | 572.1923 | 1716.5769
88 | 050102002017 | 栽植灌木(无刺枸骨球) (1)种类:无刺枸骨球 (2)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (3)冠丛高:高度1m (4)蓬径:蓬径1-1.2m (5)基肥8kg/株 | 株 | 7 | 565.8213 | 3960.7491
89 | 050102002018 | 栽植灌木(茶花球) (1)种类:茶花球 (2)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (3)冠丛高:高度1.5 (4)蓬径:蓬径1.3-1.5m (5)基肥10kg/株 | 株 | 2 | 610.8519 | 1221.7038
90 | 050102002019 | 栽植灌木(龙舌兰) (1)种类:龙舌兰 (2)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (3)冠丛高:高度0.6m (4)蓬径:蓬径0.5-0.6m (5)基肥8kg/株 | 株 | 3 | 73.1073 | 219.3219
91 | 050102002008 | 栽植灌木 (1)种类:龙船花 (2)养护期:成活养护期一年日常养护期一年 (3)冠丛高:高度0.25-0.3 | m2 |  | 0 | 0
92 | 050102007001 | 栽植色带(龙船花) (1)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (2)单位面积株数:64袋/m2 (3)苗木、花卉种类:龙船花 (4)株高或蓬径:高度0.25-0.3m (5)基肥3kg/株 | m2 | 124 | 189.6368 | 23514.9632
93 | 050102002009 | 栽植灌木 (1)种类:佛甲草 (2)养护期:成活养护期一年日常养护期一年 (3)冠丛高:高度0.05-0.1 | m2 |  |  | 0
94 | 050102007002 | 栽植色带(佛甲草) (1)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (2)单位面积株数:90袋/m2 | m2 | 221 | 104.16 | 23019.36
|  | (3)苗木、花卉种类:佛甲草 (4)株高或蓬径:高度0.05-0.1m (5)基肥3kg/株 |  |  | 0 | 0
95 | 050102002010 | 栽植灌木 (1)种类:满天星 (2)养护期:成活养护期一年日常养护期一年 (3)冠丛高:高度0.15-0.2 | m2 |  | 0 | 0
96 | 050102007003 | 栽植色带(满天星) (1)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (2)单位面积株数:64袋/m2 (3)苗木、花卉种类:满天星 (4)株高或蓬径:高度0.15-0.2m (5)基肥3kg/株 | m2 | 110 | 70 | 7700
97 | 050102002011 | 栽植灌木 (1)种类:黄蝉 (2)养护期:成活养护期一年日常养护期一年 (3)冠丛高:高度0.15-0.2 | m2 |  | 0 | 0
98 | 050102007004 | 栽植色带(黄蝉) (1)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (2)单位面积株数:64袋/m2 (3)苗木、花卉种类:黄蝉 (4)株高或蓬径:高度0.15-0.2m (5)基肥3kg/株 | m2 | 472 | 116.3337 | 54909.5064
99 | 050102002012 | 栽植灌木 (1)种类:蟛蜞菊 (2)养护期:成活养护期一年日常养护期一年 (3)冠丛高:高度0.2-0.3 | m2 |  | 0 | 0
100 | 050102007005 | 栽植色带(蟛蜞菊) (1)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (2)单位面积株数:24袋/m2 (3)苗木、花卉种类:蟛蜞菊 (4)株高或蓬径:高度0.2-0.3m (5)基肥3kg/株 | m2 | 5 | 41.4408 | 207.204
101 | 050102002013 | 栽植灌木 (1)种类:杜鹃 (2)养护期:成活养护期一年日常养护期一年 (3)冠丛高:高度0.15-0.2 | m2 |  | 0 | 0
102 | 050102007006 | 栽植色带(毛杜鹃) (1)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (2)单位面积株数:64袋/m2 (3)苗木、花卉种类:毛杜鹃 (4)株高或蓬径:高度0.15-0.2m (5)基肥3kg/株 | m2 | 213 | 96.4782 | 20549.8566
103 | 050102012003 | 铺种草皮 (1)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (2)草皮种类:兰引三号 | m2 |  | 0 | 0
104 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 (1)养护期:成活养护期半年、日常养护期半年 (2)草(灌木)籽种类:草种籽 | m2 | 15331 | 33.2847 | 510287.7357
105 | 050101009002 | 种植土回(换)填 (1)种植土 | m3 | 2299.65 | 44.9562 | 103383.5253
106 | 050301005001 | 点风景石 (1)黑山石 造型优美 | t | 3.179 | 1701.7326 | 5409.8079
107 | 050301005002 | 点风景石 (1)黄色卵石 | t | 3.375 | 1518.0855 | 5123.5386
室外电
108 | 030411001001 | 配管 (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)配置形式:埋地 | m
109 | 030408003001 | 电缆保护管 (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)敷设方式:埋地 | m | 669.78 | 42.315 | 28341.7407
110 | 030408001001 | 电力电缆 (1)规格:YJV-5X10 (2)材质:铜 (3)名称:电线电缆 | m | 669.78 | 49.9224 | 33437.0251
111 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) | 个 | 6 | 77.2923 | 463.7538
112 | 030412007001 | 一般路灯 (1)景观庭院灯 15W (2)含基础及接地 | 套 | 3 | 1079.1162 | 3237.3486
113 | 030409002001 | 接地母线 (1)材质:热镀锌扁钢-40*5 | m | 30.84 | 27.2397 | 840.0723
114 | 030409001001 | 接地极 (1)材质:热镀锌角钢50*5 | 根 | 6 | 105.8712 | 635.2272
115 | 030412001056 | 普通灯具 (1)LED灯带 5W | m | 134.04 | 61.2684 | 8212.4163
116 | 040205001001 | 人（手）孔井 (1)规格：1680*1380mm (2)铸铁盖板 (3)电缆手孔井(下沉式井盖)大小及安装详图集07SD101-8第120、122页,壁240mm | 座 | 7 | 2497.0035 | 17479.0245
117 | 010101003003 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 96 | 8.0166 | 769.5936
118 | 010103001003 | 回填方 (1)回填砂 | m3 | 51 | 181.536 | 9258.336
119 | 041001001008 | 拆除路面 (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:100厚 | m2 | 100 | 8.0259 | 802.59
120 | 040203007002 | 水泥混凝土 (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:180厚 | m2 | 100 | 100.1238 | 10012.38
121 | 040202011002 | 碎石 (1)250厚碎石灌砂垫层 | m2 | 100 | 59.8641 | 5986.41
122 | 040103002003 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)20km | m3 | 116 | 67.6203 | 7843.9548
标识小品
金属小品
123 | 040205004014 | 标志板(成品案名牌一) (1)金属小品1 5500mm*2400mm (2)1.2mm镀锌板，激光切割抛槽折弯，打磨、油漆；环氧底漆加汽车面漆。 (3)（内容单面）PVC字 (4)方管直埋安装 (5)含基础 | 套 | 1 | 17796.5172 | 17796.5172
124 | 040205004015 | 标志板(成品案名牌二) (1)金属小品2 5000mm*2400mm (2)1.2mm镀锌板，激光切割抛槽折弯，打磨、油漆；环氧底漆加汽车面漆。 (3)（内容单面）PVC字 (4)方管直埋安装 (5)含基础 | 套 | 1 | 16592.2416 | 16592.2416
125 | 040205004016 | 标志板(成品特色景墙) (1)金属小品3 5800mm*4000mm*500mm (2)1.2mm镀锌板，激光切割抛槽折弯，打磨、油漆；环氧底漆加汽车面漆。 (3)（内容单面）画面3厘结皮UV打印 (4)地笼预埋安装 (5)含基础 | 套 | 3 | 34060.32 | 102180.96
126 | 040205004017 | 标志板(成品特色景墙) | 套 | 1 | 34060.32 | 34060.32
|  | (1)金属小品4 5800mm*4000mm*500mm (2)1.2mm镀锌板，激光切割抛槽折弯，打磨、油漆；环氧底漆加汽车面漆。 (3)（内容单面）沟边字+画面3厘结皮UV打印 (4)地笼预埋安装 (5)含基础 |  |  | 0 | 0
127 | 040205004018 | 标志板(广告墙) (1)金属小品7 4500mm*2600mm*200mm (2)1.2mm镀锌板，激光切割抛槽折弯，打磨、油漆；环氧底漆加汽车面漆。 (3)（内容单面）PVC字 (4)地笼预埋安装 (5)含基础 | 套 | 14 | 12809.1132 | 179327.5848
128 | 040205004019 | 标志板(成品入口金属小品) (1)金属小品8 16000mm*2400mm (2)100*150 2厘厚镀锌方管拉弯 (3)含基础 | 套 | 1 | 111507 | 111507
|  | 玻璃钢小品 |  |  | 0 | 0
129 | 040205004020 | 标志板(成品刺桐花) (1)标识 玻璃钢造型 1800mm (2)含基础 | 套 | 1 | 40142.52 | 40142.52
130 | 040205004021 | 标志板(成品刺桐花) (1)标识 玻璃钢造型 1200mm (2)含基础 | 套 | 6 | 19463.04 | 116778.24
131 | 040205004022 | 标志板(成品船形小品二) (1)标识 玻璃钢造型 4500mm*1000mm (2)含基础 | 套 | 1 | 30389.7123 | 30389.7123
132 | 040205004023 | 标志板(成品文化小品)惠安女单人 (1)标识 玻璃钢造型 1500mm高 (2)含基础 | 套 | 2 | 11921.112 | 23842.224
133 | 040205004024 | 标志板(成品文化小品)石狮 (1)标识 玻璃钢造型 600mm高 (2)一套包含2个 (3)含基础 | 套 | 6 | 5595.624 | 33573.744
134 | 040205004025 | 标志板(成品文化小品)惠安女双人 (1)标识 玻璃钢造型 700mm高 (2)一套包含2个 (3)含基础 | 套 | 1 | 8409.6552 | 8409.6552
135 | 040205004026 | 标志板(成品文化小品)石敢当 (1)标识 玻璃钢造型 400mm高 (2)含基础 | 套 | 2 | 2128.77 | 4257.54
其他类
136 | 050305007001 | 桌凳 (1)名称：成品木制桌椅（一桌四椅） (2)适用范围：景观节点 (3)主要材料:木材 (4)颜色:木纹 (5)尺寸:1500mm长900mm宽 | 套 | 1 | 1744 | 1744
137 | 050307019001 | 其他景观小摆设 (1)名称：成品轮胎小品 | 套 | 12 | 233.151 | 2797.812
|  | (2)适用范围：景观节点 (3)主要材料:轮胎 (4)颜色:黑色 (5)主要尺寸:直径为1000MM |  |  | 0 | 0
138 | 050307019002 | 其他景观小摆设 (1)名称：成品轮胎小品 (2)适用范围：景观节点 (3)主要材料:金属 (4)颜色:黑色 (5)主要尺寸:直径为1200MM | 套 | 3 | 324.384 | 973.152
139 | 050307019003 | 其他景观小摆设 (1)名称：成品船形小品一 (2)适用范围：景观节点 (3)主要材料:塑木 (4)颜色:灰色 (5)主要尺寸:2300MM长800MM宽 | 套 | 3 | 2230.14 | 6690.42
140 | 050305007002 | 成品木色桌椅（带伞） (1)成品木色桌椅（带伞） (2)材质：金属 (3)颜色：木色 (4)尺寸：圆桌直径800mm | 套 | 8 | 2027.4 | 16219.2
洛阳江服务区文创
提升
AB区廊道及打卡点
141 | 010BC125 | 狮子挂件（泥色） (1)狮子挂件 (2)规格：520*520*100mm | 个 | 24 | 243.288 | 5838.912
142 | 010BC126 | A区包厢门口造景 (1)仿真竹子造景长2000*高2500+ | 组 | 1 | 3243.84 | 3243.84
|  | 雨花石+白石子+熊猫2只 |  |  | 0 | 0
143 | 010BC127 | B区牡蛎墙边造景墙1 | 组 |  | 0 | 0
144 | 010BC176 | KT板创意文字墙 (1)KT板创意文字400*400*1+200*800*3+300*600*2+450*900*2+600*600*1+200*400*3 | 组 | 1 | 948.8232 | 948.8232
145 | 010BC177 | 仿真樱花树 (1)仿真樱花树高2500长2000 | 组 | 1 | 1192.1112 | 1192.1112
146 | 010BC128 | 长凳 (1)实木长凳400*1200*350 | 张 | 1 | 289.509 | 289.509
|  | A区公共卫生间 |  |  | 0 | 0
147 | 010BC129 | 驻马石 (1)树脂底座700*300*300 (2)树脂底座900*300*300 (3)树脂底座110*300*300 (4)马踏摆件635*450 (5)佛手摆件250*320 (6)玉弯花瓶350*180 | 组 | 2 | 1822.2234 | 3644.4468
148 | 010BC130 | A区铁艺浮雕 (1)直径550厚度15 | 个 | 1 | 193.4121 | 193.4121
149 | 010BC178 | A区铁艺浮雕 (1)直径480厚度15 | 个 | 2 | 217.7409 | 435.4818
150 | 010BC131 | 打卡点1 (1)做旧实木屏风1750*450*4 (2)防真实木花卉 | 组 | 1 | 2165.2632 | 2165.2632
151 | 010BC132 | 木栅栏 (1)防腐木栅栏 | 组 | 1 | 29.1927 | 29.1927
|  | (2)高150/200直径50长1800 |  |  | 0 | 0
152 | 010BC133 | 实木凳子 (1)实木凳子480*470*860 | 组 | 1 | 136.8495 | 136.8495
|  | A区包厢 |  |  | 0 | 0
153 | 030412001111 | 普通灯具 (1)A区包厢吊灯 | 套 |  | 0 | 0
154 | 010BC134 | 油画 (1)油画 (2)格调黑框700*1000 | 幅 | 1 | 289.509 | 289.509
155 | 010BC135 | 迎客松 (1)铁艺仿真树灯直径1000带遥控开关 | 组 | 1 | 1190.9115 | 1190.9115
156 | 010BC136 | 印章墙 (1)仿树脂印章整体尺寸1090*1050 | 组 | 1 | 891.9351 | 891.9351
157 | 010BC137 | 铁艺绿植花架 (1)铁艺花架+仿真松柏高1600 | 个 | 2 | 1148.3175 | 2296.635
158 | 010BC138 | A区木雕艺术 (1)铁艺鸟笼灯1800高 (2)铁艺笼子1150高 | 个 | 1 | 1447.5636 | 1447.5636
159 | 010BC139 | 博古架 (1)定制胡桃木1200*2450 | 个 | 2 | 2899.182 | 5798.364
160 | 010BC140 | 油画 (1)格调黑框700*1000 | 幅 | 1 | 226.2597 | 226.2597
161 | 010BC141 | 屏风 (1)实木定制+纱布定制2450*650 | 扇 | 12 | 1875.345 | 22504.14
|  | A区月光菩萨 |  |  | 0 | 0
162 | 010BC142 | 对联（含石材线条） (1)定制石雕阳刻对联300*2400 | 对 | 1 | 2522.8296 | 2522.8296
163 | 010BC143 | 荷花缸 (1)陶瓷鱼缸雕刻黄荷900*900*600 | 个 | 2 | 2165.2632 | 4330.5264
164 | 010BC144 | 荷花 (1)仿真荷花1平方组合 | 组 | 2 | 68.1225 | 136.245
165 | 010BC145 | 石狮子 (1)定制石狮180*180*250 | 对 | 2 | 447.6183 | 895.2366
166 | 010BC146 | 地毯 (1)竹垫子地毯厚25*宽2100*长3300 | 张 | 1 | 695.8074 | 695.8074
167 | 010BC147 | 蒲团 (1)蒲草蒲团高200*直径600 | 个 | 4 | 141.1089 | 564.4356
168 | 010BC148 | 摆件 (1)大花瓶+2莲蓬+1黄莲花+实木摆件高350 | 组 | 1 | 79.0686 | 79.0686
169 | 010BC149 | 茶桌 (1)实木不规则茶桌长1290*宽460*高260 | 张 | 1 | 2767.401 | 2767.401
170 | 010BC150 | 提壶 (1)提梁陶瓷壶750ml | 个 | 1 | 94.8786 | 94.8786
|  | B区包厢 |  |  | 0 | 0
171 | 010BC151 | 主位背景墙 (1)江山千里图 (2)400*800*2+600*800 | 组 | 1 | 1378.632 | 1378.632
172 | 010BC152 | 主位背景墙 (1)山水图 (2)400*800*2+300*600*2 | 组 | 1 | 995.0442 | 995.0442
173 | 010BC153 | 卫生间油画 (1)黑框铝合金600*800*3 | 幅 | 1 | 520.6326 | 520.6326
174 | 010BC154 | 摆件 (1)铁艺+布艺落地灯长440*宽220*高1600带遥控 | 组 | 1 | 620.3844 | 620.3844
175 | 010BC155 | 油画 (1)黑框铝合金600*800 | 幅 | 1 | 486.576 | 486.576
176 | 010BC156 | 油画 (1)油画400*1200*2 | 幅 | 1 | 680.2299 | 680.2299
177 | 010BC157 | 阳光房背景墙 (1)中式书法壁饰600*1200 | 张 | 1 | 699.453 | 699.453
178 | 010BC158 | 茶桌背景墙 (1)壁画600*1800 | 张 | 1 | 690.9342 | 690.9342
179 | 010BC159 | 摆件 (1)陶瓷花瓶含仿真树直径350 | 组 | 1 | 218.5314 | 218.5314
180 | 010BC160 | 阳光房茶桌 (1)高铁艺兽头茶桌1700*550*750 | 张 | 1 | 669.042 | 669.042
181 | 010BC161 | 阳光房竹帘 (1)定制竹帘8000*1880+6000*2500*2+30000*3000 | m2 | 135 | 106.4385 | 14369.1975
182 | 010BC162 | 藤蔓 (1)定制仿真树藤3.5米 | 组 | 1 | 2635.62 | 2635.62
183 | 010BC163 | 油画 (1)格调黑框700*1000 | 幅 | 1 | 289.509 | 289.509
184 | 010BC164 | 油画 (1)拉丝加厚铝合金框700*1000 | 幅 | 1 | 425.754 | 425.754
185 | 010BC165 | 油画 (1)拉丝黑框铝合金1400*550 | 幅 | 1 | 603.3561 | 603.3561
186 | 010BC166 | 主位背景墙 (1)精雕+晶瓷工艺700*2100带遥控开关 | 组 | 1 | 1177.5102 | 1177.5102
187 | 010BC167 | 茶桌背景墙 (1)650*2100带遥控开关 | 张 | 1 | 1177.5102 | 1177.5102
188 | 010BC168 | 餐桌摆件 (1)餐桌花盆直经800 | 组 | 1 | 456.165 | 456.165
189 | 010BC169 | 木质烟柜 (1)600*1400*150，实木定制 | 组 | 2 | 2483.565 | 4967.13
|  | 变更 |  |  | 0 | 0
190 | 011505001001 | 洗漱台 (1)台上盆，含龙头及下水长470*宽330高135 | 组 | 12 | 893.6835 | 10724.202
191 | 050301003001 | 塑假山 (1)定制火山石假山2500*4800，2500*9600 | m2 | 36 | 760.275 | 27369.9
192 | 010BC170 | 木船 (1)木船长2500 | 个 | 2 | 5575.35 | 11150.7
193 | 011507003014 | 灯箱 | m2 |  | 0 | 0
194 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 (1)白色灯膜更改为彩色 | m2 | 114 | 100.8399 | 11495.7486
195 | 010BC171 | 司机之家 | 个 |  | 0 | 0
196 | 010807005001 | 实木烤漆花格窗 (1)框外围尺寸:600*1200mm (2)框、扇材质:实木烤漆花格 | 樘 | 2 | 713.9145 | 1427.829
197 | 010BC172 | 母婴室 | m2 |  | 0 | 0
198 | 011207001005 | 墙面装饰板 (1)基层材料种类、规格:18厘木工板打底 (2)面层材料品种、规格、颜色:集成PVC墙板 | m2 | 32 | 222.7071 | 7126.6272
199 | 010BC173 | 司机之家卫生间 | m2 |  | 0 | 0
200 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:300*300铝扣板 | m2 | 21 | 200.8428 | 4217.6988
灯具
AB区包厢过道及餐厅过道
201 | 030412001084 | 普通灯具 (1)A区包厢过道吸顶灯 (2)刺绣铁艺吸顶灯、圆形，直径300高200 | 套 | 3 | 188.7249 | 566.1747
202 | 030412001085 | 普通灯具 (1)阶梯灯（AB区）通道斜屋面吊顶 (2)定制木屋檐灯，长2000*宽1200*高1000 | 套 | 2 | 3939.4149 | 7878.8298
203 | 030412001086 | 普通灯具 (1)外廊道吊灯（海浪廊道吊顶） (2)复古铝材+仿云石灯罩吊灯，直径320*高500 | 套 | 19 | 401.6019 | 7630.4361
204 | 030412001087 | 普通灯具 (1)内廊道吊灯（假山造景廊道吊顶） (2)竹编鼓型吊灯，直径500*高320 | 套 | 13 | 259.6839 | 3375.8907
205 | 030412001088 | 普通灯具 (1)B区餐厅过道吊顶 (2)铁艺+布艺，直径400*高350 | 套 | 12 | 249.5469 | 2994.5628
206 | 030412001089 | 普通灯具 (1)B区包厢过道灯 (2)铁艺+布艺，直径400*高350 | 套 | 3 | 203.9304 | 611.7912
207 | 030412001090 | 普通灯具 (1)廊道鱼灯（AB区廊道斜屋面区域） (2)手工木艺鱼灯，鱼长600 | 套 | 8 | 560.8923 | 4487.1384
208 | 030412001091 | 普通灯具 (1)花枝灯（B区公卫吊顶） (2)铁艺异型，吊灯长1800 | 套 | 2 | 2406.5982 | 4813.1964
209 | 030412001092 | 普通灯具 (1)B区军人驿站过道吊顶简约吊灯 | 套 | 6 | 237.2802 | 1423.6812
|  | （过道吊顶） (2)竹编灯，直径750*300 |  |  | 0 | 0
|  | 驿家购、大门 |  |  | 0 | 0
210 | 030412001093 | 普通灯具 (1)伞灯（收银台后面） (2)竹编+布艺伞灯，直径900 | 套 | 16 | 282.441 | 4519.056
211 | 030412001094 | 普通灯具 (1)热闹吊灯（收银台吊顶） (2)杂拼灯笼铁艺+布艺，直径200/300/350 | 套 | 420 | 42.408 | 17811.36
212 | 030412001095 | 普通灯具 (1)大红灯笼（大门口） (2)铁艺+布艺直径1000 | 套 | 4 | 367.443 | 1469.772
213 | 030412001096 | 普通灯具 (1)小红灯笼（波浪板） (2)铁艺+布艺直径300*200 | 套 | 42 | 112.9299 | 4743.0558
214 | 030412001097 | 普通灯具 (1)A区驿家购 600*600 (2)欧普LED平板灯600*600 | 套 | 19 | 132.4134 | 2515.8546
|  | 茶歇区 |  |  |  | 0
215 | 030412001098 | 普通灯具 (1)A区卡座吊灯 一组3个 (2)竹编灯，直径400 | 套 | 6 | 225.1158 | 1350.6948
216 | 030412001099 | 普通灯具 (1)B区卡座 (2)木皮灯，直径350 | 套 | 6 | 188.6226 | 1131.7356
|  | A区包厢 |  |  | 0 | 0
217 | 030412001100 | 普通灯具 | 套 | 1 | 4404.5079 | 4404.5079
|  | (1)A区包厢吊灯 (2)铁艺水晶灯，直径1500 |  |  | 0 | 0
218 | 030412001101 | 普通灯具 (1)A区包厢灯带 (2)欧普LED4000K贴片灯带 | m | 40 | 39 | 1560
|  | B区包厢1 |  |  | 0 | 0
219 | 030412001102 | 普通灯具 (1)B区包厢1吊灯1 (2)铁艺水晶灯，直径1200 | 套 | 1 | 1734 | 1734
220 | 030412001103 | 普通灯具 (1)B区包厢1吊灯2 (2)铁艺+刺绣，长960*宽960*高390 | 套 | 1 | 1951.3539 | 1951.3539
221 | 030412001104 | 普通灯具 (1)B区包厢1灯带 (2)欧普LED4000K贴片灯带 | m | 45 | 39.711 | 1786.995
222 | 030412001105 | 普通灯具 (1)B区包厢1射灯 (2)欧普COB防眩4000K射灯,开孔7.5cm | 套 | 15 | 66.9277 | 1003.9155
|  | B区包厢2 |  |  | 0 | 0
223 | 030412001106 | 普通灯具 (1)B区包厢2吊灯 (2)水晶灯，直径1000高240 | 套 | 1 | 1851 | 1851
224 | 030412001107 | 普通灯具 (1)B区包厢2射灯 (2)欧普COB防眩4000K射灯,开孔7.5cm | 套 | 3 | 42.6126 | 127.8378
225 | 030412001108 | 普通灯具 (1)B区包厢2灯带 (2)欧普LED4000K贴片灯带 | m | 50 | 39.711 | 1985.55
|  | B区茉莉咖啡 |  |  | 0 | 0
226 | 030412001109 | 普通灯具 (1)吊灯1 (2)铁艺+布艺，直径350 | 套 | 3 | 214.9788 | 644.9364
227 | 030412001110 | 普通灯具 (1)吊灯2 (2)铁艺3头吊灯，长600 | 套 | 2 | 369.0612 | 738.1224
文创广告宣传
228 | 011507003003 | 灯箱 | 个
229 | 011507003007 | 灯箱 | 个
230 | 011507003013 | 灯箱 (1)软膜灯箱 (2)规格：单个面积>1平 (3)金属边框+PVC+led灯带+高清喷绘 | m2 | 74.04 | 456.165 | 33774.4566
231 | 011507003005 | 灯箱 (1)软膜灯箱 (2)规格：单个面积《1平 (3)金属边框+PVC+led灯带+高清喷绘 | 个 | 47 | 456.165 | 21439.755
232 | 011507003004 | 灯箱（异型） (1)异形软膜灯箱 (2)规格：69*149mm（单个面积1.03m2） (3)金属边框+PVC+led灯带+高清喷绘 | 个 | 1 | 574.2657 | 574.2657
233 | 011507003006 | 灯箱（异型） (1)异形软膜灯箱 (2)规格：单个面积《1平 (3)金属边框+PVC+led灯带+高清喷绘 | 个 | 76 | 557.535 | 42372.66
234 | 010BC060 | 科室牌 (1)规格：30cm*10cm (2)亚克力烤漆+3D雕刻+金属贴面 | 个 | 10 | 175.863 | 1758.63
235 | 010BC061 | 科室牌 (1)规格：42cm*12.7cm (2)亚克力烤漆+3D雕刻+金属贴面 | 个 | 3 | 199.4664 | 598.3992
|  | 服饰卖场 |  |  | 0 | 0
236 | 011508002001 | 有机玻璃字 (1)字内容：海丝高速logo+品牌服饰特卖场+爱登堡、帝牌logo (2)工艺：10厘透明亚克力底板+10厘透明亚克力拼接背印UV+迷你字+4500K色温+led灯带 | 套 | 1 | 9209.4645 | 9209.4645
|  | 驿佳购 |  |  | 0 | 0
237 | 010BC062 | 固定骨架 (1)固定骨架+不锈钢金属龙骨焊接 | 套 |  | 0 | 0
238 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)固定骨架+不锈钢金属龙骨焊接 | t | 0.45 | 23111.3184 | 10400.0933
239 | 010BC063 | 装饰窗花 | 片 |  | 0 | 0
240 | 01BC001 | 装饰窗花 (1)装饰窗花 (2)3公分香樟木+施比利环保漆+激 | m2 | 36.574 | 648.7587 | 23727.7007
|  | 光雕刻 |  |  | 0 | 0
241 | 011508004001 | 金属字 (1)字内容：收银台 (2)工艺：拉丝钛金贴面+背打光 (3)规格：26.5cm*19.7cm | 个 | 15 | 553.4058 | 8301.087
242 | 011508002002 | 有机玻璃字 (1)字内容：同城同价国企自营 (2)工艺：亚克力激光雕刻字 (3)规格：195.2cm*37.1cm | 套 | 4 | 709.3854 | 2837.5416
243 | 011508002003 | 有机玻璃字 (1)字内容：海丝高速logo+驿佳购中英文+福农优品logo+福农优品中英文 (2)工艺：3+2亚克力面板 迷你字 | 套 | 1 | 5750.3481 | 5750.3481
244 | 011207001001 | 墙面装饰板 (1)货架拐角包边 (2)面层：铝塑板 (3)龙骨：轻钢龙骨 | m2 | 4.27 | 240.4236 | 1026.6088
|  | 大门口门头 |  |  | 0 | 0
245 | 011508004002 | 金属字 (1)字内容：洛阳江 (2)工艺：不锈钢烤漆发光字+面板UV (3)规格：66cm*198cm | 个 | 3 | 902.7138 | 2708.1414
246 | 011508004003 | 金属字 (1)字内容：洛阳江 (2)工艺：不锈钢烤漆发光字+面板UV (3)规格：47cm*141cm | 个 | 3 | 649.8468 | 1949.5404
|  | 茶室 |  |  | 0 | 0
247 | 011207001002 | 墙面装饰板 | m2 |  | 0 | 0
248 | 011508002005 | 有机玻璃字 (1)字内容：安溪铁观音 (2)工艺：3厘亚克力面板+亚克力雕刻字 (3)规格：170cm*40cm | 套 | 1 | 677.1237 | 677.1237
249 | 011508002006 | 有机玻璃字 (1)字内容：福鼎白茶/漳平水仙 (2)工艺：3厘亚克力面板+亚克力雕刻字 (3)规格：200cm*40cm | 套 | 2 | 777.2196 | 1554.4392
250 | 011508002007 | 有机玻璃字 (1)字内容：武夷岩茶/永春佛手/福州茉莉花茶 (2)工艺：3厘亚克力面板+亚克力雕刻字 (3)规格：240cm*40cm | 套 | 3 | 910.6746 | 2732.0238
258 | 020513001043 | 匾额 (1)实木匾额（阴刻） (2)工艺及参数：3公分香樟木+施比利环保漆+激光雕刻 | m2 | 26.88 | 2736.99 | 73570.2912
259 | 020513001044 | 匾额 (1)实木匾额（阳刻） (2)工艺及参数：3公分香樟木+施比利环保漆+激光雕刻 | m2 | 9.33 | 2534.25 | 23644.5525
|  | 二期增加 |  |  | 0 | 0
260 | 010BC064 | 科室牌 | 个 |  | 0 | 0
261 | 010BC065 | 科室牌 | 个 |  | 0 | 0
262 | 011507001001 | 平面指引牌 (1)平面指引牌 (2)工艺：铝合金边框+高清相纸 (3)规格：150cm*50cm | 个 | 2 | 1769.7342 | 3539.4684
263 | 011507003015 | 灯箱 (1)软膜灯箱 | m2 | 20.544 | 456.165 | 9371.4538
|  | (2)规格：单个面积>1平 (3)金属边框+PVC+led灯带+高清喷绘 |  |  | 0 | 0
264 | 011508002008 | 有机玻璃字 (1)字内容：ISUZU江西五十铃 (2)工艺：3+2亚克力面板+3D雕刻 迷你字 (3)规格：69.4*23.8cm | 套 | 1 | 3617.7093 | 3617.7093
265 | 011508004004 | 金属字 (1)精工字 (2)字内容：汽车生活馆 (3)工艺：拉丝钛金贴面+背打光 (4)规格：62.1*242.2cm | 个 | 5 | 316.0698 | 1580.349
266 | 011508004005 | 金属字 (1)精工字 (2)字内容：汽车生活馆 (3)工艺：拉丝钛金贴面+背打光 (4)规格：110*17.4cm | 个 | 5 | 564.5007 | 2822.5035
267 | 040205004027 | 路面指引牌 (1)路面指引牌 (2)工艺：铝板折边+施比利环保漆+内容uv+背后抱窟固定+89镀锌圆管+地笼安装 (3)规格：150*60cm，总高300cm | 块 | 1 | 1699.9284 | 1699.9284
268 | 010BC174 | 软膜画面更换 | m2 | 30 | 85.4577 | 2563.731
269 | 010BC175 | 汽车模型展示架 (1)定制型产品展示架 (2)不锈钢金属龙骨焊接骨架+胡桃木色实木板 (3)规格：90*160cm | m2 | 5.76 | 1415.7948 | 8154.978
270 | 010810001001 | 窗帘 (1)定制竹帘+内容激光印刷 | m2 | 20.7 | 349.7265 | 7239.3386
271 | 011207001003 | 线路隐藏板 (1)线路隐藏板 (2)国标铜芯阻燃+阻燃板 | 套 | 1 | 884.8671 | 884.8671
272 | 020513001045 | 匾额 (1)实木匾额（阴刻） (2)工艺及参数：3公分香樟木+施比利环保漆+激光雕刻 | m2 | 4.63 | 2736.99 | 12672.2637
273 | 011507003016 | 灯箱（异型） (1)异形软膜灯箱 (2)内容：特色推荐菜及产品介绍 (3)规格：单个面积《1平 (4)金属边框+PVC+led灯带+高清喷绘 | 个 | 1 | 557.535 | 557.535
274 | 011507002001 | 室内指引牌 (1)指引牌 (2)镀锌板折盒 (3)规格：110*30cm | 个 | 1 | 772.3743 | 772.3743
275 | 011508004006 | 金属字 (1)不锈钢精工字 (2)字内容：卫生间餐厅出口 (3)规格：12cm*12cm | 个 | 8 | 111.507 | 892.056
276 | 010BC066 | 单透贴 | m2 | 2.268 | 101.37 | 229.9072
277 | 030412004001 | 装饰灯 (1)投影灯 (2)防水型35瓦LED高清投影灯+固定支架+默奇6层高清灯片 (3)规格：80*80cm | 套 | 1 | 640.3143 | 640.3143
278 | 011507003017 | 灯箱（可移动） (1)插电式可移动户外防风指示灯牌+高清软膜灯布 (2)规格：80*120cm | 个 | 1 | 1628.151 | 1628.151
279 | 011508002009 | 有机玻璃字 (1)字内容：海丝高速logo+驿佳购中英文 (2)工艺：3+2亚克力面板+3D雕刻 迷你字 (3)规格：135*46.4cm | 套 | 1 | 2614.788 | 2614.788
280 | 011508002010 | 有机玻璃字 (1)字内容：福农优品logo+福农优品中英文 (2)工艺：3+2亚克力面板+3D雕刻 迷你字 (3)规格：256*46cm | 套 | 1 | 3268.4943 | 3268.4943
281 | 011508002011 | 有机玻璃字 (1)字内容：茉莉咖啡logo+高速茉莉咖啡中英文字 (2)工艺：3+2亚克力面板+3D雕刻 迷你字 (3)规格：90.5*48cm | 套 | 1 | 5109.5967 | 5109.5967
282 | 011507003018 | 灯箱 (1)软膜灯箱 (2)内容：茉莉咖啡产品名称及金额 (3)规格：单个面积《1平 (4)金属边框+PVC+led灯带+高清喷绘 | 个 | 1 | 456.165 | 456.165
283 | 010BC075 | 高清相纸吊旗 (1)高清相纸吊旗 | m2 | 24.375 | 88.4895 | 2156.9316
单价措施项目清单
单项工程
房屋建筑与装饰工程
拆除
室外总体
1 | 011702008001 | 圈梁模板 | m2 | 28.482 | 64.22 | 1829.114 | 64.22 | 1829.114
2 | 011702001001 | 基础模板 | m2 | 14.01 | 71.3075 | 999.0181 | 71.3075 | 999.0181
3 | 011702001002 | 基础模板 | m2 | 59.2 | 68.5131 | 4055.9755 | 68.5131 | 4055.9755
4 | 011702002001 | 柱模板 | m2 | 53.704 | 78.6 | 4221.1344 | 78.6 | 4221.1344
5 | 011702006001 | 梁模板 | m2 | 15.8 | 95.11 | 1502.738 | 95.11 | 1502.738
6 | 011702014001 | 有梁板模板 | m2 | 23.787 | 82.0818 | 1952.4798 | 82.0818 | 1952.4798
7 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:围墙砌体 (2)搭设高度:4.9以内 | m2 | 72.148 | 10.8066 | 779.6746 | 10.8066 | 779.6746
8 | 011701003002 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:围墙砌体 (2)搭设高度:2.8m以内 | m2 | 48.73 | 4.8595 | 236.8034 | 4.8595 | 236.8034
9 | 011701009001 | 内墙面独立装饰脚手架 (1)城墙外墙装饰脚手架 | m2 | 204.12 | 22.4365 | 4579.7384 | 22.4365 | 4579.7384
总价措施项目清单
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 | 12123.61 | 12123.61 | 12123.61 | 12123.61
2 |  | 其他总价措施费 | 项 | 1 | 7343.58 | 7343.58 | 7343.58 | 7343.58
3 |  | 扬尘防治措施费 | 项 | 1 | 935.5 | 935.5 | 935.5 | 935.5
|  | 暂列金额合计 |  |  |  | 180000 |  | 180000
|  | 分部分项合计 |  |  |  | 3232413.6377
|  | 单价措施项目合计 |  |  |  | 20156.6762 |  | 20156.6762
|  | 总价措施项目合计 |  |  |  | 20402.69 |  | 20402.69
|  | 总计 |  |  |  | 3452973.0039