## 分部分项工程量清单报价表
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 |  | m | 15
1.1 | 40104028 | 拆除路沿石（立缘石）(路沿石（立缘石） 石质 截面半周长50cm以内) |  | m | 15
2 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 |  | m | 15
2.1 | 40204026 | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 无基座) |  | m | 15
3 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 |  | m | 15
3.1 | 10104086 | 砖砌暗沟（12J003-11/A3、a/A2） 铸铁盖板 |  | m | 15
4 | 010401014002 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖砌暗沟（12J003-11/A3、a/A2） 不锈钢盖板 | m | 20
4.1 | 10104086T | 砖砌暗沟（12J003-11/A3、a/A2） 不锈钢盖板 |  | m | 20
5 | 041001001001 | 拆除路面 |  | m2 | 85
5.1 | 40104003T | 小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚20cm以内) |  | m2 | 85
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | m2 | 85
6.1 | 40203041T | C25水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度20cm) |  | m2 | 85
7 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | m3 | 3
7.1 | 10104001T | 实心砖墙(实心标准砖墙) |  | m3 | 3
8 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | m3 | 1
8.1 | 10104012T | 零星砌砖(零星砖砌体) |  | m3 | 1
9 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 |  | m2 | 10
9.1 | 10112013 | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) |  | m2 | 10
10 | 011210005001 | 成品隔断 |  | m2 | 30
10.1 | 10112344T | 成品隔断(生态板隔断 卫生间) |  | m2 | 30
11 | 011505001001 | 洗漱台 |  | m2 | 3
11.1 | 10108023T | 晶钢门 |  | m2 | 3
12 | 010805005001 | 全玻自由门 |  | m2 | 15
12.1 | 10108069 | 其他门(地弹门) |  | m2 | 15
13 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | m2 | 20
13.1 | 10112334 | 全玻璃隔断(钢化玻璃) |  | m2 | 20
14 | 010606013001 | 零星钢构件 |  | t | 0.5
14.1 | 10106004 | 金属构件制作(零星钢构件制作) |  | t | 0.5
15 | 011502001001 | 金属装饰线 |  | m | 20
15.1 | 10115045 | 金属装饰线(不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤75mm) |  | m | 20
16 | 011610001001 | 门窗拆除 |  | 樘 | 10
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
16.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) |  | 樘 | 10
17 | 010801002001 | 木质门带套 |  | 樘 | 3
17.1 | 10108005T | 成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开) |  | 樘 | 3
18 | 010801005001 | 木门框 |  | m | 8
18.1 | 10108013 | 成品木门安装(成品木质门套 门套断面展开宽≤250mm) |  | m | 8
19 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 |  | m2 | 11.76
19.1 | 10108017 | 铝合金门(铝合金平开门制作) |  | m2 | 11.76
19.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) |  | m2 | 11.76
20 | 011505010001 | 镜面玻璃 |  | m2 | 3.6
20.1 | 10115133 | 浴厕配件(盥洗室台镜 带框 ＞1.0m2) |  | m2 | 3.6
21 | 011505001002 | 洗漱台 |  | m2 | 5.16
21.1 | 10115131 | 浴厕配件(大理石洗漱台 ＞1m2) |  | m2 | 5.16
21.2 | 10115253 | 石材开孔(开孔 周长 ≤800mm) |  | 个 | 4
21.3 | 10115242 | 石材倒角、磨边(石材磨小圆边、倒边) |  | m | 7.2
22 | BC001 | 门窗边修补 |  | 樘 | 10
22.1 | 101BC001 | 门窗边修补 |  | 樘 | 10
23 | 010807004001 | 金属纱窗 |  | m2 | 10
23.1 | 10108088 | 金属纱窗(金属推拉纱窗 铝合金材质) |  | m2 | 10
24 | 010607003001 | 成品雨篷 |  | m | 15
24.1 | 10109109T | 不锈钢雨棚 |  | m | 15
25 | 010901002001 | 型材屋面 |  | m2 | 45
25.1 | 10109025T | 型材屋面(单层彩钢板 檩条或混凝土面上) |  | m2 | 45
26 | 010901003001 | 阳光板屋面 |  | m2 | 20
26.1 | 10109031 | 阳光板、玻璃采光顶屋面(阳光板屋面 钢龙骨上安装) |  | m2 | 20
27 | 011501008001 | 木壁柜 |  | m2 | 5
27.1 | 10115011 | 柜类、货架(隔断木柜) |  | m2 | 5
28 | 011501009001 | 厨房低柜 |  | m2 | 2.4
28.1 | 10115015 | 柜类、货架(厨房矮柜 大理石台面) |  | m2 | 2.4
29 | 010811001001 | 门窗五金 |  | 个 | 3
29.1 | 10108106 | 门窗特殊五金(地弹簧) |  | 个 | 3
30 | 010811001002 | 门窗五金 |  | 个 | 4
30.1 | 10108109 | 门窗特殊五金(闭门器 明装) |  | 个 | 4
31 | 010811001003 | 门窗五金 |  | 个 | 3
31.1 | 10108105 | 门窗特殊五金(拉手) |  | 副 | 3
32 | 010811001004 | 门窗五金 |  | 个 | 3
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
32.1 | 10108111 | 门窗特殊五金(执手锁) |  | 个 | 3
33 | 010811001005 | 门窗五金 |  | 个 | 2
33.1 | 10108111T | 门窗特殊五金(门禁系统) |  | 个 | 2
34 | 010811001006 | 门窗五金 |  | 个 | 2
34.1 | 10108111T | 门窗特殊五金(人脸识别系统) |  | 个 | 2
35 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | m | 5
35.1 | 10115086 | 不锈钢栏杆(不锈钢扶手) |  | m | 5
36 | 010805001001 | 电子感应门 |  | 樘 | 1
36.1 | 10108063 | 其他门(电子感应门) |  | 樘 | 1
37 | 011210001001 | 木隔断 |  | m2 | 15
37.1 | 10112353 | 其他隔断(双面轻钢龙骨硅酸钙板隔墙) |  | m2 | 15
37.2 | 10112216T | 墙面饰面(18mm胶合板基层) |  | m2 | 30
38 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防水 |  | m | 10
38.1 | 10109109 | 屋面天沟、檐沟(镀锌铁皮天沟) |  | m | 10
39 | 010603002001 | 空腹钢柱 |  | t | 1.2
39.1 | 10302001T | 钢柱制作(钢板柱制作 焊接H型 最大钢板厚20mm以内) |  | t | 1.2
39.2 | 10302127 | 钢柱安装(3.0t以内) |  | t | 1.2
39.3 | 10302198 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) |  | t | 1.2
40 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 |  | m2 | 10
40.1 | 10114102T | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 超薄型 耐火极限2.5小时) |  | m2 | 10
41 | 010604001001 | 钢梁 |  | t | 0.8
41.1 | 10302043T | 钢梁、钢吊车梁、钢制动梁制作、钢屋架制作(热轧H型钢梁制作 H≤300mm以内) |  | t | 0.8
41.2 | 10302132 | 钢梁、吊车梁(钢梁安装1.5t以内) |  | t | 0.8
41.3 | 10302198 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) |  | t | 0.8
42 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 |  | m2 | 12
42.1 | 10114102T | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 超薄型 耐火极限1.5小时) |  | m2 | 12
43 | 010604001002 | 钢梁 |  | t | 0.135
43.1 | 10302058T | 钢梁、钢吊车梁、钢制动梁制作、钢屋架制作(钢屋架制作 热轧H型、圆（方）钢管1.5t以内) |  | t | 0.135
43.2 | 10302132 | 钢梁、吊车梁(钢梁安装1.5t以内) |  | t | 0.135
43.3 | 10302198 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) |  | t | 0.135
44 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 |  | m2 | 6.014
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
44.1 | 10114102T | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 超薄型 耐火极限1.5小时) |  | m2 | 6.014
45 | 010606002001 | 钢檩条 |  | t | 0.45
45.1 | 10302091T | 钢支撑、钢檩条、钢墙架制作(钢檩条制作 C型Z型) |  | t | 0.45
45.2 | 10302162 | 钢支撑、檩条、其他钢构件安装(钢檩条安装 每根构件质量0.3t以外) |  | t | 0.45
45.3 | 10302200 | 金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) |  | t | 0.45
46 | 011407005004 | 金属构件刷防火涂料 |  | m2 | 25
46.1 | 10114102T | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 超薄型 耐火极限1.5小时) |  | m2 | 25
47 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 |  | t | 0.3
47.1 | 10302092T | 钢支撑、钢檩条、钢墙架制作(钢檩条制作 热轧型钢) |  | t | 0.3
47.2 | 10302159T | 钢支撑、檩条、其他钢构件安装(钢支撑安装 水平支撑) |  | t | 0.3
47.3 | 10302200 | 金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) |  | t | 0.3
48 | 011407005005 | 金属构件刷防火涂料 |  | m2 | 2
48.1 | 10114102T | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 超薄型 耐火极限1.5小时) |  | m2 | 2
49 | 031001006005 | 塑料管 |  | m | 20
49.1 | 31001383T | 室内塑料雨水管(粘接) 外径75mm以内 |  | m | 20
50 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 15
50.1 | 40101134 | 人工装、运石碴(人工装车 石碴) |  | m3 | 15
50.2 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距15km以内) |  | m3 | 15
油漆 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
51 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)拆除油漆面 | m2 | 2485
51.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) |  | m2 | 2485
52 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)素水泥浆界面剂 | m2 | 1805
52.1 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) |  | m2 | 1805
53 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)2遍 (3)一底两面 | m2 | 1255
53.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 1255
54 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面水泥漆 (2)2遍 (3)一底两面 | m2 | 300
54.1 | 10114132 | 乳胶漆(室外 墙面 二遍) |  | m2 | 300
55 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面丙烯酸 | m2 | 200
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(2)2遍 (3)一底两面
55.1 | 10114156 | 外墙丙烯酸酯涂料(墙面 二遍) |  | m2 | 200
56 | 011405001001 | 金属面油漆 |  | m2 | 20
56.1 | 10106005 | 金属构件制作(金属面除锈 手工除锈) |  | m2 | 20
56.2 | 10114110T | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) 防锈漆二遍 |  | m2 | 20
56.3 | 10114116 | 金属面其他油漆(金属面 氟碳漆) |  | m2 | 20
57 | 011404007001 | 其他木材面 |  | m2 | 35
57.1 | 10114072 | 其他油漆(其他木材面过氯乙烯漆 五遍成活) |  | m2 | 35
58 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面真石漆 (2)2遍 (3)一底两面 | m2 | 50
58.1 | 10114125 | 调和漆、真石漆、氟碳漆、裂纹漆(真石漆 墙面) |  | m2 | 50
59 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)素水泥浆界面剂 | m2 | 680
59.1 | 10113003 | 天棚抹灰(素水泥浆界面剂) |  | m2 | 680
60 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚 (2)2遍 (3)一底两面 | m2 | 680
60.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) |  | m2 | 680
防水堵漏 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
61 | 080403006001 | 防水堵漏 | (1)天棚（每米3个漏点） (2)EAA环氧剂、丙酮 (3)高压注浆 | m | 65
61.1 | 40402032 | 防水堵漏(点堵漏) |  | 点 | 195
62 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:3.0mm厚 | m2 | 45
62.1 | 10109082T | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜3mm厚 平面) |  | m2 | 45
63 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:3.0mm厚 | m2 | 145
63.1 | 10109083T | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜3mm厚 立面) |  | m2 | 145
64 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)一层改性沥青卷材 热熔法 (2)一道冷底子油二道热沥青隔离层 | m2 | 250
64.1 | 10110180 | 一道冷底子油二道热沥青隔离层 |  | m2 | 250
64.2 | 10109045 | 卷材防水(改性沥青卷材 热熔法一层 平面) |  | m2 | 250
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 |  | m2 | 250
65.1 | 10111008 | 防水砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) |  | m2 | 250
66 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 |  | m2 | 250
66.1 | 10116069 | 拆除屋面(铲除卷材防水层 无砂石保护层) |  | m2 | 250
67 | 010902008001 | 屋面变形缝 |  | m | 3
67.1 | 10109160 | 变形缝止水带(橡胶及钢板止水带10J301-4/45) |  | m | 3
块料 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
68 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | m2 | 180
68.1 | 10116040 | 拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) |  | m2 | 180
69 | 011605002001 | 立面块料拆除 |  | m2 | 85
69.1 | 10116049 | 拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) |  | m2 | 85
70 | 011614007001 | 踢脚线拆除 |  | m | 45
70.1 | 10116127 | 拆除其他构件(拆除复合材料（木、块料、塑料、复合材料）踢脚线) |  | m | 45
71 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 (3)50mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 45
71.1 | 10111045T | 300*300防滑砖楼地面 |  | m2 | 45
71.2 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 50mm厚) |  | m2 | 45
72 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | m2 | 10
72.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 50mm厚) |  | m2 | 10
72.2 | 10111036T | 石板材楼地面 水泥砂浆结合层 单色 周长3200mm以内 |  | m2 | 10
73 | 011102001002 | 石材楼地面 |  | m2 | 15
73.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 50mm厚) |  | m2 | 15
73.2 | 10111036T | 石板材楼地面 水泥砂浆结合层 单色 周长3200mm以内 |  | m2 | 15
74 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200玻化砖地面 (3)50mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 60
74.1 | 10111047T | 600*1200玻化砖地面 |  | m2 | 60
74.2 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 |  | m2 | 60
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
或硬基层面上 50mm厚)
75 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800玻化砖地面 (3)50mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 10
75.1 | 10111046T | 800*800玻化砖地面 |  | m2 | 10
75.2 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 50mm厚) |  | m2 | 10
76 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖地面 (3)50mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 20
76.1 | 10111046T | 600*600玻化砖地面 |  | m2 | 20
76.2 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 50mm厚) |  | m2 | 20
77 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | m2 | 4.5
77.1 | 10111098 | 楼地面地砖踢脚板(10厚水泥砂浆结合层) |  | m2 | 4.5
78 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | m | 45
78.1 | 10111101 | 多层板基底、面饰不锈钢板踢脚板（150mm高） |  | m | 45
79 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 | m2 | 85
79.1 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 85
80 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 |  | m2 | 85
80.1 | 10112013 | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) |  | m2 | 85
吊顶 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
81 | 011302001001 | 天棚吊顶 |  | m2 | 85
81.1 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) |  | m2 | 85
81.2 | 10113097 | 600*600铝板 |  | m2 | 85
82 | 011302001002 | 天棚吊顶 |  | m2 | 45
82.1 | 10113015 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) |  | m2 | 45
82.2 | 10113108 | 天棚面层(方形铝扣板300mm×300mm) |  | m2 | 45
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 011302001003 | 天棚吊顶 |  | m2 | 45
83.1 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) |  | m2 | 45
83.2 | 10113085 | 石膏板天棚面层(安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 45
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
水卫工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
84 | 031001006010 | 塑料管 | (1)连接形式:粘结 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗 | m | 150
84.1 | 31001316T | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 |  | m | 150
84.2 | 31011134 | 管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) |  | m | 150
85 | 031001006011 | 塑料管 | (1)连接形式:粘结 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗 | m | 50
85.1 | 31001319T | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内 |  | m | 50
85.2 | 31011137 | 管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内) |  | m | 50
86 | 031001006012 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:UPVC DE50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 35
86.1 | 31001361T | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 |  | m | 35
87 | 031001006013 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:UPVC DE100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 45
87.1 | 31001363T | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 |  | m | 45
88 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:DN50 地漏 带存水弯 | 个/组 | 15
88.1 | 31006097T | 地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) |  | 个 | 15
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | (1)不锈钢水龙头 | 个/组 | 10
89.1 | 31006084T | 不锈钢水龙头安装(公称直径20mm) |  | 个 | 10
90 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 |  | 个/组 | 15
90.1 | 31006084T | 洗脸盆冷热水龙头 |  | 个 | 15
91 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 |  | 套 | 13
91.1 | 31006036T | 拆除大便器 |  | 套 | 5
91.2 | 31006045T | 拆除小便器 |  | 套 | 3
91.3 | 31006022T | 洗脸盆(台下式 冷水) |  | 组 | 5
92 | 031004007002 | 小便器 |  | 组 | 3
92.1 | 31006045T | 壁挂式小便器安装(手动开关) |  | 套 | 3
93 | 031004003003 | 洗脸盆 |  | 组 | 5
93.1 | 31006017T | 洗脸盆(挂墙式 成套安装 冷热水) |  | 组 | 5
94 | 031004006003 | 大便器 |  | 组 | 5
94.1 | 31006042T | 坐式大便器安装(连体水箱) |  | 套 | 5
95 | 031003002005 | 螺纹法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)焊接方法:热熔 (3)材质:铸铁 (4)规格、压力等级:DN80mm (5)类型:法兰阀门 | 个 | 2
95.1 | 31005044 | 法兰阀门安装(公称直径80mm以内) |  | 个 | 2
95.2 | 31005215 | 塑料法兰(带短管)安装(热熔连接)(公称直径80mm内) |  | 副 | 2
96 | 031003002006 | 螺纹法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)焊接方法:热熔 (3)材质:铸铁 (4)规格、压力等级:DN150mm (5)类型:法兰阀门 | 个 | 2
96.1 | 31005047 | 法兰阀门安装(公称直径150mm以内) |  | 个 | 2
96.2 | 31005218 | 塑料法兰(带短管)安装(热熔连接)(公称直径150mm内) |  | 副 | 2
97 | 030109011005 | 增压泵 | (1)规格:重量0.05t以内，电机功率3KW以内 (2)名称:潜水泵 (3)型号:重量0.05t以内，电机功率3KW以内 (4)质量:0.05以内 | 台 | 4
97.1 | 30108120 | 潜水泵(潜水泵安装 设备重量0.05t以内 电机功率3KW以内) |  | 台 | 4
98 | 030109011006 | 增压泵 | (1)规格:重量0.05t以内，电机功率4KW以内 (2)名称:潜水泵 (3)型号:重量0.05t以内，电机功率4KW以内 (4)质量:0.05以内 | 台 | 2
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
98.1 | 30108120T | 潜水泵(潜水泵安装 设备重量0.05t以内 电机功率4KW以内) |  | 台 | 2
99 | 031001007007 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:钢塑复合管 (4)材质、规格:DN25 | m | 85
99.1 | 31001408T | 室外钢塑复合管(螺纹连接)(公称直径25mm以内) |  | m | 85
99.2 | 31011134 | 管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) |  | m | 85
100 | 031001007008 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:钢塑复合管 (4)材质、规格:DN32 | m | 15
100.1 | 31001409T | 室外钢塑复合管(螺纹连接)(公称直径32mm以内) |  | m | 15
100.2 | 31011135 | 管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) |  | m | 15
101 | 031001007009 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:钢塑复合管 (4)材质、规格:DN40 | m | 20
101.1 | 31001410T | 室外钢塑复合管(螺纹连接)(公称直径40mm以内) |  | m | 20
101.2 | 31011136 | 管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) |  | m | 20
102 | 010101007002 | 管沟土方 | (1)管外径:50mm (2)挖沟深度:0.6m | m | 50
102.1 | 31011209 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) |  | m | 50
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
103 | 030412001005 | 普通灯具 |  | 套 | 15
103.1 | 30414001T | LED吸顶灯 |  | 套 | 15
104 | 030412001006 | 普通灯具 |  | 套 | 20
104.1 | 30414163T | LED筒灯 |  | 套 | 20
105 | 030404033002 | 风扇 |  | 台 | 15
105.1 | 30415073T | 民用电器安装(风扇安装 排气扇) |  | 台 | 15
106 | 030412005005 | 荧光灯 |  | 套 | 8
106.1 | 30414209T | 600*600LED灯盘 |  | 套 | 8
107 | 030412005006 | 荧光灯 |  | 套 | 15
107.1 | 30414207T | 300*300LED灯盘 |  | 套 | 15
108 | 030404035005 | 插座 |  | 个 | 15
108.1 | 30414305T | 五孔插座 |  | 套 | 15
109 | 030404035006 | 插座 |  | 个 | 10
109.1 | 30414305T | 带防溅盒插座 |  | 套 | 10
110 | 030411006005 | 接线盒 |  | 个 | 25
110.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座) |  | 个 | 25
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
盒)
111 | 030411006006 | 接线盒 |  | 个 | 50
111.1 | 30413198 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) |  | 个 | 50
112 | 030411001005 | 配管 |  | m | 30
112.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(pvc-20mm) |  | m | 30
113 | 030411001006 | 配管 |  | m | 30
113.1 | 30412181T | 砖、混凝土结构明配(pvc-32mm) |  | m | 30
114 | 030411002005 | 线槽 |  | m | 30
114.1 | 30412244T | 塑料线槽敷设(PVC-25mm) |  | m | 30
115 | 030411002006 | 线槽 |  | m | 30
115.1 | 30412244T | 塑料线槽敷设(PVC-40mm) |  | m | 30
116 | 030411004007 | 配线 |  | m | 200
116.1 | 30413005T | 穿照明线(BV-2.5mm2) |  | 单线 | 200
117 | 030411004008 | 配线 |  | m | 200
117.1 | 30413006T | 穿照明线(BV-4mm2) |  | 单线 | 200
118 | 030411004009 | 配线 |  | m | 200
118.1 | 30413027T | 穿动力线(BV-10mm2) |  | 单线 | 200
给水工程 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
119 | 040501002002 | 钢管 |  | m | 363.3
119.1 | 40801177T | 钢塑复合管安装(螺纹连接)(公称直径100mm以内) |  | m | 363.3
119.2 | 40807054 | 管道消毒冲洗(公称直径100mm以内) |  | m | 363.3
120 | 040502003002 | 塑料管管件 | (1)沟槽连接 (2)管箍 (3)DN110 | 个 | 61
120.1 | 40802158T | 钢塑管件安装(沟槽连接)管箍DN100 |  | 个 | 61
121 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 |  | 个 | 4
121.1 | 31005459T | 法兰式软接头安装(公称直径100mm以内) |  | 个 | 4
121.2 | 31005148 | 碳钢平焊法兰安装(公称直径100mm以内) |  | 副 | 4
122 | 040502005007 | 阀门 | (1)法兰连接 (2)阀门 (3)球墨铸铁；公称直径100mm | 个 | 4
122.1 | 40805059T | 焊接法兰阀门安装(DN100) |  | 个 | 4
123 | 031003013010 | 水表 |  | 组/个 | 2
123.1 | 40805117 | 法兰式水表组成与安装(有旁通管、有止回阀镀锌钢管 公称直径100mm以内) |  | 组 | 2
124 | 040504001002 | 砌筑井-1000*1000*1000 | (1)M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm (2)普通铸铁 (3)C15混泥土垫层 | 座 | 2
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(4)MU10水泥砂浆 (5)1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm (6)1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm (7)铸铁爬梯
124.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) |  | m3 | 0.576
124.2 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)水表井 |  | m3 | 1.92
124.3 | 40501026T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井底) |  | m2 | 2.88
124.4 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) |  | m2 | 8
124.5 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) |  | 套 | 2
124.6 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) |  | t | 0.016
124.7 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) |  | t | 0.02
125 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)DN100钢塑复合管挖深0.4M | m3 | 44.686
125.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) |  | m3 | 44.686
126 | 040305001002 | 垫层 | (1)厚度200mm (2)机制砂，DN100钢塑复合管厚度200mm | m3 | 18.946
126.1 | 40501056T | 垫层(砂) |  | m3 | 18.946
127 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:无 (2)填方来源、运距:现场土方 (3)密实度要求:85% (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 25.74
127.1 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) |  | m3 | 25.74
128 | 040501004002 | 塑料管 | (1)沟槽连接 (2)若为淤泥则为300厚碎石灌砂基础回填 (3)20 (4)室外PSP钢塑复合管DN50 | m | 30
128.1 | 40801180T | 钢塑复合管安装(沟槽连接)(DN50) |  | m | 30
128.2 | 40807054 | 管道消毒冲洗(公称直径100mm以内) |  | m | 30
128.3 | 40807001 | 管道水压试验(公称直径100mm以内) |  | m | 30
129 | 040502005008 | 阀门 | (1)法兰连接 (2)阀门 (3)球墨铸铁；公称直径50mm | 个 | 2
分部分项工程量清单报价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
129.1 | 40805056T | 焊接法兰阀门安装(DN50) |  | 个 | 2
130 | 031003013011 | 水表 |  | 组/个 | 2
130.1 | 40805115 | 法兰式水表组成与安装(有旁通管、有止回阀镀锌钢管 公称直径50mm以内) |  | 组 | 2
131 | 031003013012 | 水表 |  | 组/个 | 5
131.1 | 40805143 | 螺纹水表组成与安装(公称直径25mm以内) |  | 组 | 5
132 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | m2 | 50
132.1 | 40203041 | 水泥混凝土路面(厚度20cm) |  | m2 | 50
合 计

## 总价措施项目清单与计价审核表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 166939 | 0.48 | 801
2 | 其他总价措施费 | 166939 | 0.11 | 184
4 | 扬尘污染防治措施费 | 801 | 10 | 80
油漆
1 | 安全文明施工费 | 154303 | 0.48 | 741
2 | 其他总价措施费 | 154303 | 0.11 | 170
4 | 扬尘污染防治措施费 | 741 | 10 | 74
防水堵漏
1 | 安全文明施工费 | 49733 | 0.48 | 239
2 | 其他总价措施费 | 49733 | 0.11 | 55
4 | 扬尘污染防治措施费 | 239 | 10 | 24
块料
1 | 安全文明施工费 | 57718 | 0.48 | 277
2 | 其他总价措施费 | 57718 | 0.11 | 63
4 | 扬尘污染防治措施费 | 277 | 10 | 28
吊顶
1 | 安全文明施工费 | 20961 | 0.48 | 101
2 | 其他总价措施费 | 20961 | 0.11 | 23
4 | 扬尘污染防治措施费 | 101 | 10 | 10
安装工程
水卫工程
1 | 安全文明施工费 | 35078 | 0.48 | 168
2 | 其他总价措施费 | 35078 | 0.11 | 39
4 | 扬尘污染防治措施费 | 168 | 10 | 17
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 17751 | 0.48 | 85
2 | 其他总价措施费 | 17751 | 0.11 | 20
4 | 扬尘污染防治措施费 | 85 | 10 | 9
给水工程
1 | 安全文明施工费 | 80230 | 2.12 | 1701
2 | 其他总价措施费 | 80230 | 0.49 | 393
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1701 | 10 | 170
合 计 |  |  |  | 5472

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：南平区域高速公路服务区日常零星修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 |  | m2 | 15 | 11.61 | 174.15
1.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) |  | m2 | 15 | 11.61 | 174.15
2 | 011701003001 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 10 | 4.02 | 40.2
2.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) |  | m2 | 10 | 4.02 | 40.2
3 | 011701003002 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 10 | 11.02 | 110.2
3.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) |  | m2 | 10 | 11.02 | 110.2
油漆 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 450 | 50 | 22500
4.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 单独装饰工程 |  | m2 | 450 | 50 | 22500
防水堵漏 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
块料 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
吊顶 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
水卫工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 626.3 | 626.3
5.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 489.3 | 1.28 | 626.3
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 232.64 | 232.64
6.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 181.752 | 1.28 | 232.64
给水工程 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [6 empty] | 23683.49