## 封2_招标控制价_17取费(厦门2022)
封2
| 朴里服务区修缮工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 1080368.55元
(大写): |  |  | 壹佰零捌万零叁佰陆拾捌元伍角伍分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （盖单位公章） |  |  | （盖单位公章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 审 核 人：
|  | （签字） |  |  | （签字、加盖执业印章）
审核时间：

## 表1_总说明_17取费(厦门)
表1
总 说 明
工程名称：朴里服务区修缮工程 | 第1页 共1页

## 表2_工程项目造价汇总表_17取费(厦门2022)
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费 （元）
1 | 朴里服务区修缮工程 | 1080368.55 | 30333.42 | 408025.15
合 计 |  | 1080368.55 | 30333.42 | 408025.15

## 表3_单项工程造价汇总表_17取费(厦门2022)
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费 （元）
1 | 屋面工程 | 511347.66 | 18987.87 | 225565.16
2 | 公共卫生间 | 58310.29 | 1310.92 | 13273.74
3 | 配电房墙面翻新 | 163699.76 | 1522.79 | 72526.25
4 | 宿舍门更换 | 25653.46 | 132.56 | 2768.64
5 | 管道清淤、积水处理、管道修复 | 265384.47 | 7343.15 | 80326.8
6 | 广场井盖更换 | 14847.78 | 410.84 | 1987.83
7 | 石墩 | 8463.25 | 234.18 | 1075.95
8 | 洗衣池 | 2004.51 | 10.36 | 330.44
9 | 开水房 | 25454.06 | 236.78 | 7685.1
10 | B区水沟修复 | 5203.31 | 143.97 | 2485.24
合 计 |  | 1080368.55 | 30333.42 | 408025.15

## 表4_单位工程造价汇总表_17取费(厦门)
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_屋面工程 |  | 第1页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 473379.6
1.1 | 屋面工程 | 473379.6
2 | 措施项目费 | 37968.06
2.1 | 总价措施项目费 | 20705.12
2.1.1 | 安全文明施工费 | 18987.87
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1717.25
2.2 | 单价措施项目费 | 17262.94
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 511347.66
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_公共卫生间 |  | 第2页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 55091.47
1.1 | 装饰工程 | 55091.47
2 | 措施项目费 | 3218.82
2.1 | 总价措施项目费 | 1560.62
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1310.92
2.1.2 | 其他总价措施费 | 249.7
2.2 | 单价措施项目费 | 1658.2
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 58310.29
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_配电房墙面翻新 |  | 第3页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 109057.45
1.1 | 装饰工程 | 109057.45
2 | 措施项目费 | 54642.31
2.1 | 总价措施项目费 | 1700.99
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1522.79
2.1.2 | 其他总价措施费 | 178.2
2.2 | 单价措施项目费 | 52941.32
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 163699.76
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_宿舍门更换 |  | 第4页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 25467.42
1.1 | 装饰工程 | 25467.42
2 | 措施项目费 | 186.04
2.1 | 总价措施项目费 | 160.6
2.1.1 | 安全文明施工费 | 132.56
2.1.2 | 其他总价措施费 | 28.04
2.2 | 单价措施项目费 | 25.44
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 25653.46
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_管道清淤、积水处理、管道修复 |  | 第5页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 243111.35
1.1 | 市政维护工程 | 243111.35
2 | 措施项目费 | 22273.12
2.1 | 总价措施项目费 | 13906.72
2.1.1 | 安全文明施工费 | 7343.15
2.1.2 | 其他总价措施费 | 6563.57
2.2 | 单价措施项目费 | 8366.4
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 265384.47
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_广场井盖更换 |  | 第6页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 11427
1.1 | 市政维护工程 | 11427
2 | 措施项目费 | 3420.78
2.1 | 总价措施项目费 | 778.06
2.1.1 | 安全文明施工费 | 410.84
2.1.2 | 其他总价措施费 | 367.22
2.2 | 单价措施项目费 | 2642.72
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 14847.78
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_石墩 |  | 第7页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 8019.75
1.1 | 市政维护工程 | 8019.75
2 | 措施项目费 | 443.5
2.1 | 总价措施项目费 | 443.5
2.1.1 | 安全文明施工费 | 234.18
2.1.2 | 其他总价措施费 | 209.32
2.2 | 单价措施项目费 | 0
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 8463.25
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_洗衣池 |  | 第8页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 1991.96
1.1 | 装饰工程 | 1991.96
2 | 措施项目费 | 12.55
2.1 | 总价措施项目费 | 12.55
2.1.1 | 安全文明施工费 | 10.36
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2.19
2.2 | 单价措施项目费 | 0
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 2004.51
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_开水房 |  | 第9页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 25189.57
1.1 | 装饰工程 | 25189.57
2 | 措施项目费 | 264.49
2.1 | 总价措施项目费 | 264.49
2.1.1 | 安全文明施工费 | 236.78
2.1.2 | 其他总价措施费 | 27.71
2.2 | 单价措施项目费 | 0
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 25454.06
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_B区水沟修复 |  | 第10页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 4930.65
1.1 | 市政维护工程 | 4930.65
2 | 措施项目费 | 272.66
2.1 | 总价措施项目费 | 272.66
2.1.1 | 安全文明施工费 | 143.97
2.1.2 | 其他总价措施费 | 128.69
2.2 | 单价措施项目费 | 0
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 5203.31

## 表5_分部分项工程量清单与计价表_17取费(厦门2022)
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_屋面工程 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 屋面工程
1 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | 1.拆除有筋细石混凝土层 2.铲除卷材防水层 (带砂石保护层) 3.拆除水泥砂浆整体面层 | m2 | 1656 | 60.24 | 99757.44
2 | 011604002001 | 立面抹灰层 | 1.拆除墙柱面 (水泥及混合砂浆面) | m2 | 350 | 17.73 | 6205.5
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | m2 | 350 | 122.71 | 42948.5
4 | 010902002001 | 屋面修复 |  | m2 | 1656 | 176.74 | 292681.44
5 | 080401004001 | 混凝土圈梁、过梁(反梁、压顶) |  | m3 | 4.53 | 689.71 | 3124.39
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | t | 3.02 | 7102.26 | 21448.83
7 | 010902008001 | 下沉屋面变形缝镀锌板安装 |  | m | 50 | 77.07 | 3853.5
8 | b001001 | 原屋面变形缝镀锌板调整、接缝处胶割除及重新打胶、生锈重新刷漆等修复 |  | m | 96 | 20 | 1920
9 | b002004 | 下沉屋面竖向墙体裂缝聚氨酯防水涂料修补 |  | 处 | 4 | 360 | 1440
小 计 | [6 empty] | 473379.6
合 计 | [6 empty] | 473379.6
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_公共卫生间 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
1 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.成品洗漱台柜安装 | 组 | 1 | 952.93 | 952.93
2 | 031004007001 | 小便器 | 1.落地式小便器安装 感应开关 埋入式 | 组 | 33 | 853.19 | 28155.27
3 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 台下式 冷水 | 组 | 1 | 578.16 | 578.16
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.其他普通灯具安装 普通壁灯 | 套 | 4 | 121.5 | 486
5 | 030413002001 | 凿(压)槽 |  | m | 120.2 | 24.05 | 2890.81
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 |  | m2 | 72.12 | 34.42 | 2482.37
7 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 |  | m2 | 72.12 | 32.36 | 2333.8
8 | 011204003001 | 块料墙面 |  | m2 | 72.12 | 137.23 | 9897.03
9 | 031001006001 | 塑料管 |  | m | 120.2 | 27.65 | 3323.53
10 | 031004006001 | 蹲便器感应器维修更换配件 |  | 组 | 11 | 362.87 | 3991.57
小 计 | [6 empty] | 55091.47
合 计 | [6 empty] | 55091.47
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_配电房墙面翻新 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
1 | 011608001001 | 铲除油漆墙面 | 1.清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 1145 | 5 | 5725
2 | 011604002002 | 立面抹灰层 | 1.拆除墙柱面 (水泥及混合砂浆面) | m2 | 185 | 18.21 | 3368.85
3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | m2 | 185 | 130.31 | 24107.35
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙丙烯酸酯涂料 (墙面 3遍) | m2 | 1145 | 66.25 | 75856.25
小 计 | [6 empty] | 109057.45
合 计 | [6 empty] | 109057.45
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_宿舍门更换 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1.拆除整樘门窗 | 樘 | 9 | 26.68 | 240.12
2 | 010801002001 | 木质门（带门套） | 1.带门套成品装饰平开复合木门 (单开) | 樘 | 9 | 2494.18 | 22447.62
3 | 010801006001 | 门锁安装 |  | 个 | 6 | 165.53 | 993.18
4 | 011406001001 | 原有门边涂料修复两底两面 |  | m2 | 45 | 39.7 | 1786.5
小 计 | [6 empty] | 25467.42
合 计 | [6 empty] | 25467.42
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_管道清淤、积水处理、管道修复 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 市政维护工程
1 | b002001 | 化粪池清理 | 1.化粪池清理 | 组 | 5 | 2603.8 | 13019
2 | b002002 | 隔油池清理 | 1.隔油池清理 | 组 | 5 | 1059.55 | 5297.75
3 | 04BGQ0311001 | 管道清除硬质结垢 | 1.管道系统清洗 | m | 3600 | 26.69 | 96084
4 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.管道铺设 承插式混凝土管(φ200-2000) 钢筋混凝土管 (人机配合下管 管径400mm以内) 2.管道拆除开挖及垫层 | m | 200 | 111.13 | 22226
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 240 | 43.56 | 10454.4
6 | 010103001001 | 回填方 |  | m3 | 120 | 246.83 | 29619.6
7 | 010404001001 | 垫层 |  | m3 | 20 | 333.48 | 6669.6
8 | 060212025001 | 回填土 |  | m3 | 100 | 8.26 | 826
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 水坑处理 | 1.水泥混凝土路面 (厚度5cm) 2.水泥路面铣刨 (厚度2cm以内) | m2 | 500 | 117.83 | 58915
小 计 | [6 empty] | 243111.35
合 计 | [6 empty] | 243111.35
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_广场井盖更换 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 市政维护工程
1 | b002003 | 广场井盖拆除 | 1.广场井盖拆除 | 组 | 12 | 151.48 | 1817.76
2 | 04BGQ0701001 | 检查井井盖更换 | 1.井盖、井箅安装 可调试球墨铸铁井盖 | 座 | 12 | 691.46 | 8297.52
3 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | m2 | 12 | 109.31 | 1311.72
小 计 | [6 empty] | 11427
合 计 | [6 empty] | 11427
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_石墩 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 市政维护工程
1 | 040205017002 | 防撞筒(墩) | 1.设置路障石 (障碍墩安装) | 个 | 15 | 534.65 | 8019.75
小 计 | [6 empty] | 8019.75
合 计 | [6 empty] | 8019.75
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_洗衣池 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
1 | 040205017001 | 洗衣池 | 1.洗衣池 | 个 | 2 | 995.98 | 1991.96
小 计 | [6 empty] | 1991.96
合 计 | [6 empty] | 1991.96
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_开水房 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
1 | 010101001002 | 平整场地 |  | m2 | 10 | 3.94 | 39.4
2 | 010401003002 | 实心砖墙 |  | m3 | 4.86 | 876.32 | 4258.92
3 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 |  | m2 | 54 | 40.33 | 2177.82
4 | 010516004002 | 建筑植筋 |  | 个 | 16 | 8.82 | 141.12
5 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | m2 | 27 | 59.39 | 1603.53
6 | 060212025003 | 回填土 |  | m3 | 0.3 | 7.93 | 2.38
7 | 080202001002 | 混凝土垫层 |  | m3 | 0.1 | 584.8 | 58.48
8 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | m2 | 24.3 | 212.14 | 5155
9 | 011406001002 | 乳胶漆 (室内 墙面 3遍) |  | m2 | 27 | 39.7 | 1071.9
10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙丙烯酸酯涂料 (墙面 3遍) | m2 | 27 | 66.25 | 1788.75
11 | 010901001001 | 树脂瓦 |  | m2 | 12 | 436.1 | 5233.2
12 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 |  | m2 | 1.68 | 758.9 | 1274.95
13 | 011102002001 | 碎石材楼地面 |  | m2 | 0.16 | 510.31 | 81.65
14 | 010809004001 | 石材窗台板 |  | m2 | 1.5 | 342.98 | 514.47
15 | b001002 | 水电管线预埋及灯具，开关，插座安装 |  | m2 | 12 | 149 | 1788
小 计 | [6 empty] | 25189.57
合 计 | [6 empty] | 25189.57
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_B区水沟修复 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 市政维护工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 3.75 | 43.56 | 163.35
2 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 |  | m | 30 | 158.91 | 4767.3
小 计 | [6 empty] | 4930.65
合 计 | [6 empty] | 4930.65

## 表6_总价措施项目清单与计价表_17取费(厦门2022)
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_屋面工程 |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 490642.54 | / | 18987.87
1.1 | 屋面工程 | 490642.54 | 3.87 | 18987.87
2 | 其他总价措施费 | 490642.54 | / | 1717.25
2.1 | 屋面工程 | 490642.54 | 0.35 | 1717.25
合 计 |  |  |  | 20705.12
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_公共卫生间 |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 56749.67 | / | 1310.92
1.1 | 装饰工程 | 56749.67 | 2.31 | 1310.92
2 | 其他总价措施费 | 56749.67 | / | 249.7
2.1 | 装饰工程 | 56749.67 | 0.44 | 249.7
合 计 |  |  |  | 1560.62
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_配电房墙面翻新 |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 161998.77 | / | 1522.79
1.1 | 装饰工程 | 161998.77 | 0.94 | 1522.79
2 | 其他总价措施费 | 161998.77 | / | 178.2
2.1 | 装饰工程 | 161998.77 | 0.11 | 178.2
合 计 |  |  |  | 1700.99
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_宿舍门更换 |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 25492.86 | / | 132.56
1.1 | 装饰工程 | 25492.86 | 0.52 | 132.56
2 | 其他总价措施费 | 25492.86 | / | 28.04
2.1 | 装饰工程 | 25492.86 | 0.11 | 28.04
合 计 |  |  |  | 160.6
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_管道清淤、积水处理、管道修复 |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 251477.75 | / | 7343.15
1.1 | 市政维护工程 | 251477.75 | 2.92 | 7343.15
2 | 其他总价措施费 | 251477.75 | / | 6563.57
2.1 | 市政维护工程 | 251477.75 | 2.61 | 6563.57
合 计 |  |  |  | 13906.72
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_广场井盖更换 |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 14069.72 | / | 410.84
1.1 | 市政维护工程 | 14069.72 | 2.92 | 410.84
2 | 其他总价措施费 | 14069.72 | / | 367.22
2.1 | 市政维护工程 | 14069.72 | 2.61 | 367.22
合 计 |  |  |  | 778.06
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_石墩 |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 8019.75 | / | 234.18
1.1 | 市政维护工程 | 8019.75 | 2.92 | 234.18
2 | 其他总价措施费 | 8019.75 | / | 209.32
2.1 | 市政维护工程 | 8019.75 | 2.61 | 209.32
合 计 |  |  |  | 443.5
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_洗衣池 |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 1991.96 | / | 10.36
1.1 | 装饰工程 | 1991.96 | 0.52 | 10.36
2 | 其他总价措施费 | 1991.96 | / | 2.19
2.1 | 装饰工程 | 1991.96 | 0.11 | 2.19
合 计 |  |  |  | 12.55
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_开水房 |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 25189.57 | / | 236.78
1.1 | 装饰工程 | 25189.57 | 0.94 | 236.78
2 | 其他总价措施费 | 25189.57 | / | 27.71
2.1 | 装饰工程 | 25189.57 | 0.11 | 27.71
合 计 |  |  |  | 264.49
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_B区水沟修复 |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 4930.65 | / | 143.97
1.1 | 市政维护工程 | 4930.65 | 2.92 | 143.97
2 | 其他总价措施费 | 4930.65 | / | 128.69
2.1 | 市政维护工程 | 4930.65 | 2.61 | 128.69
合 计 |  |  |  | 272.66

## 表7_单价措施项目清单与计价表_17取费(厦门)
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_屋面工程 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 屋面工程
1 | 011702008001 | 圈梁模板 |  | m2 | 60.4 | 67.1 | 4052.84
(1) | 10117051 | 现浇混凝土胶合板模板 圈梁 |  | m2 | 60.4 | 67.1 | 4052.84
2 | 011703001002 | 垂直运输 |  | 项 | 126 | 42.84 | 5397.84
(1) | 10117113 | 人工搬运 垃圾每向下1层楼 |  | m3 | 126 | 42.84 | 5397.84
3 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 3707.27 | 3707.27
(1) | 10117103 | 人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上一层楼 |  | m3 | 122.92 | 30.16 | 3707.27
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) 2.人工装车 (土方) | m3 | 125.92 | 32.6 | 4104.99
(1) | 10101042 | 人工装车 (土方) |  | m3 | 125.92 | 12.07 | 1519.85
(2) | 10101084换1 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) |  | m3 | 125.92 | 20.53 | 2585.14
小 计 | [6 empty] | 17262.94
合 计 | [6 empty] | 17262.94
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_公共卫生间 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 1.地面旧地毯保护 | 项 | 1 | 1326.75 | 1326.75
(1) | 10117215 | 地面旧地毯保护 |  | m2 | 145 | 9.15 | 1326.75
2 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.人工装车 (小便器) 2.自卸汽车小便器 (载重10t以内 运距 5km) | m3 | 9.9 | 33.48 | 331.45
(1) | 10101042 | 人工装车 (小便器) |  | m3 | 9.9 | 12.4 | 122.76
(2) | 10101084换7 | 自卸汽车小便器 (载重10t以内 运距 5km) |  | m3 | 9.9 | 21.08 | 208.69
小 计 | [6 empty] | 1658.2
合 计 | [6 empty] | 1658.2
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_配电房墙面翻新 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
1 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 1145 | 46.17 | 52864.65
(1) | 10117001换1 | 外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 |  | m2 | 1145 | 35.65 | 40819.25
(2) | 10117015 | 建筑物垂直封闭 阻燃安全网 |  | m2 | 1145 | 10.52 | 12045.4
2 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) 2.人工装车 (土方) | m3 | 2.29 | 33.48 | 76.67
(1) | 10101084换8 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) |  | m3 | 2.29 | 21.08 | 48.27
(2) | 10101042 | 人工装车 (土方) |  | m3 | 2.29 | 12.4 | 28.4
小 计 | [6 empty] | 52941.32
合 计 | [6 empty] | 52941.32
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_宿舍门更换 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
1 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) 2.人工装车 (土方) | m3 | 0.76 | 33.47 | 25.44
(1) | 10101042 | 人工装车 (土方) |  | m3 | 0.76 | 12.4 | 9.42
(2) | 10101084换2 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) |  | m3 | 0.76 | 21.08 | 16.02
小 计 | [6 empty] | 25.44
合 计 | [6 empty] | 25.44
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_管道清淤、积水处理、管道修复 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 市政维护工程
1 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) 2.人工装车 (土方) | m3 | 240 | 34.86 | 8366.4
(1) | 10101042 | 人工装车 (土方) |  | m3 | 240 | 12.92 | 3100.8
(2) | 10101084换9 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) |  | m3 | 240 | 21.94 | 5265.6
小 计 | [6 empty] | 8366.4
合 计 | [6 empty] | 8366.4
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_广场井盖更换 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 市政维护工程
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 1914.3 | 1914.3
(1) | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费 1m3以内 |  | 台次 | 1 | 1914.3 | 1914.3
2 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) 2.人工装车 (土方) | m3 | 11.04 | 65.98 | 728.42
(1) | 10101128 | 人工装车 (石碴) |  | m3 | 11.04 | 29.35 | 324.02
(2) | 10101154换1 | 自卸汽车运石碴 (载重10t以内 运距 5km) |  | m3 | 11.04 | 36.63 | 404.4
小 计 | [6 empty] | 2642.72
合 计 | [6 empty] | 2642.72
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_石墩 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 市政维护工程
小 计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_洗衣池 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
小 计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_开水房 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 装饰工程
小 计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_B区水沟修复 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 市政维护工程
小 计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 表8_其他项目清单与计价汇总表_17取费(厦门)
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_屋面工程 |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_公共卫生间 |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_配电房墙面翻新 |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_宿舍门更换 |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_管道清淤、积水处理、管道修复 |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_广场井盖更换 |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_石墩 |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_洗衣池 |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_开水房 |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程_B区水沟修复 |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——

## 表9-1_暂列金额明细表_17取费(厦门)
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_屋面工程 |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_公共卫生间 |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_配电房墙面翻新 |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_宿舍门更换 |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_管道清淤、积水处理、管道修复 |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_广场井盖更换 |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_石墩 |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_洗衣池 |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_开水房 |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_B区水沟修复 |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
合 计 |  | 0 | --

## 表9-2_专业工程暂估价明细表_17取费(厦门)
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_屋面工程 |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_公共卫生间 |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_配电房墙面翻新 |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_宿舍门更换 |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_管道清淤、积水处理、管道修复 |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_广场井盖更换 |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_石墩 |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_洗衣池 |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_开水房 |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：朴里服务区修缮工程_B区水沟修复 |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --

## 表9-3_总承包服务费计价表_17取费(厦门2022)
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_屋面工程 |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5 | 0
合 计 |  |  |  | 0
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_公共卫生间 |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5 | 0
合 计 |  |  |  | 0
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_配电房墙面翻新 |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5 | 0
合 计 |  |  |  | 0
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_宿舍门更换 |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5 | 0
合 计 |  |  |  | 0
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_管道清淤、积水处理、管道修复 |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5 | 0
合 计 |  |  |  | 0
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_广场井盖更换 |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5 | 0
合 计 |  |  |  | 0
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_石墩 |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5 | 0
合 计 |  |  |  | 0
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_洗衣池 |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5 | 0
合 计 |  |  |  | 0
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_开水房 |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5 | 0
合 计 |  |  |  | 0
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：朴里服务区修缮工程_B区水沟修复 |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5 | 0
合 计 |  |  |  | 0

## 表11_单价措施项目清单综合单价分析表_17取费(厦门)
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：朴里服务区修缮工程_屋面工程 | [10 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 屋面工程
1 | 011702008001 | 圈梁模板 | m2 | 60.4 | [8 empty] | 67.1
(1) | 10117051 | 现浇混凝土胶合板模板 圈梁 | m2 | 60.4 | 39.67 | 18.53 | 0.85 | 4.07 | 0 | 3.79 | 0 | 6.02 | 67.1
2 | 011703001002 | 垂直运输 | 项 | 126 | [8 empty] | 42.84
(1) | 10117113 | 人工搬运 垃圾每向下1层楼 | m3 | 126 | 37.53 | 0.17 | 0 | 2.6 | 0 | 2.42 | 0 | 3.84 | 42.84
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1 | [8 empty] | 3707.27
(1) | 10117103 | 人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上一层楼 | m3 | 122.92 | 26.08 | 0.46 | 0 | 1.83 | 0 | 1.7 | 0 | 2.71 | 30.16
4 | 010103002001 | 余方弃置 1.自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) 2.人工装车 (土方) | m3 | 125.92 | [8 empty] | 32.6
(1) | 10101042 | 人工装车 (土方) | m3 | 125.92 | 10.63 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.68 | 0 | 1.08 | 12.07
(2) | 10101084换1 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) | m3 | 125.92 | 0.18 | 0 | 17.88 | 1.25 | 0 | 1.16 | 0 | 1.84 | 20.53
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：朴里服务区修缮工程_公共卫生间 | [10 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 装饰工程
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 1.地面旧地毯保护 | 项 | 1 | [8 empty] | 1326.75
(1) | 10117215 | 地面旧地毯保护 | m2 | 145 | 0.87 | 6.97 | 0 | 0.77 | 0 | 0.52 | 0 | 0.82 | 9.15
2 | 010103002004 | 余方弃置 1.人工装车 (小便器) 2.自卸汽车小便器 (载重10t以内 运距 5km) | m3 | 9.9 | [8 empty] | 33.48
(1) | 10101042 | 人工装车 (小便器) | m3 | 9.9 | 10.63 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0.7 | 0 | 1.11 | 12.4
(2) | 10101084换7 | 自卸汽车小便器 (载重10t以内 运距 5km) | m3 | 9.9 | 0.18 | 0 | 17.88 | 1.77 | 0 | 1.19 | 0 | 1.89 | 21.08
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：朴里服务区修缮工程_配电房墙面翻新 | [10 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 装饰工程
1 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 1145 | [8 empty] | 46.17
(1) | 10117001换1 | 外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 | m2 | 1145 | 18.88 | 10.76 | 0.91 | 2.99 | 0 | 2.01 | 0 | 3.2 | 35.65
(2) | 10117015 | 建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 1145 | 3.88 | 5.14 | 0 | 0.88 | 0 | 0.59 | 0 | 0.94 | 10.52
2 | 010103002005 | 余方弃置 1.自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) 2.人工装车 (土方) | m3 | 2.29 | [8 empty] | 33.48
(1) | 10101084换8 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) | m3 | 2.29 | 0.18 | 0 | 17.88 | 1.77 | 0 | 1.19 | 0 | 1.89 | 21.08
(2) | 10101042 | 人工装车 (土方) | m3 | 2.29 | 10.63 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0.7 | 0 | 1.11 | 12.4
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：朴里服务区修缮工程_宿舍门更换 | [10 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 装饰工程
1 | 010103002002 | 余方弃置 1.自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) 2.人工装车 (土方) | m3 | 0.76 | [8 empty] | 33.47
(1) | 10101042 | 人工装车 (土方) | m3 | 0.76 | 10.63 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0.7 | 0 | 1.11 | 12.4
(2) | 10101084换2 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) | m3 | 0.76 | 0.18 | 0 | 17.88 | 1.77 | 0 | 1.19 | 0 | 1.89 | 21.08
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：朴里服务区修缮工程_管道清淤、积水处理、管道修复 | [10 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 市政维护工程
1 | 010103002006 | 余方弃置 1.自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) 2.人工装车 (土方) | m3 | 240 | [8 empty] | 34.86
(1) | 10101042 | 人工装车 (土方) | m3 | 240 | 10.63 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0.73 | 0 | 1.16 | 12.92
(2) | 10101084换9 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) | m3 | 240 | 0.18 | 0 | 17.88 | 2.58 | 0 | 1.24 | 0 | 1.97 | 21.94
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：朴里服务区修缮工程_广场井盖更换 | [10 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 市政维护工程
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | [8 empty] | 1914.3
(1) | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费 1m3以内 | 台次 | 1 | 0 | 184.1 | 1391.49 | 225.31 | 0 | 108.05 | 0 | 171.81 | 1914.3
2 | 010103002003 | 余方弃置 1.自卸汽车运土 (载重10t以内 运距 5km) 2.人工装车 (土方) | m3 | 11.04 | [8 empty] | 65.98
(1) | 10101128 | 人工装车 (石碴) | m3 | 11.04 | 24.16 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 1.66 | 0 | 2.63 | 29.35
(2) | 10101154换1 | 自卸汽车运石碴 (载重10t以内 运距 5km) | m3 | 11.04 | 0.18 | 0 | 29.96 | 4.31 | 0 | 2.07 | 0 | 3.29 | 36.63
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：朴里服务区修缮工程_石墩 | [10 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 市政维护工程
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：朴里服务区修缮工程_洗衣池 | [10 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 装饰工程
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：朴里服务区修缮工程_开水房 | [10 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 装饰工程
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：朴里服务区修缮工程_B区水沟修复 | [10 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 市政维护工程

## 表13_主要材料设备项目与价格表_17取费(厦门)
表13
主要材料设备项目与价格表
工程名称：朴里服务区修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 材料
二 |  | 设备

## 表14_人工、材料设备、机械汇总表_17取费(厦门)
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工
1 | 0001010040 | 定额人工费 |  | 元 | 307167.664 | 1.2075 | 370904.95
2 | 0001010040_1 | 定额人工费 |  | 元 | 43151.902 | 1.1801 | 50923.56
二 |  | 材料
1 | 0503130220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.266 | 1379 | 366.81
2 | 1403010010 | 柴油 | 0# | kg | 211.066 | 6.59 | 1390.92
3 | 1403050060 | 汽油 | 92# | kg | 1133.566 | 6.91 | 7832.94
4 | 3411050030 | 电 |  | kW·h | 516.381 | 0.72 | 371.79
5 | 4901010040 | 其他材料费 |  | 元 | 11574.424 | 0.92 | 10648.47
6 | 3501110140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | ㎡ | 18.126 | 39.82 | 721.78
7 | 0401010001_1 | 水泥 | 32.5 | kg | 2560.55 | 0.374 | 957.65
8 | 0401070170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 22708.876 | 0.398 | 9038.13
9 | 0109050290 | 圆钢 | Ф10 | t | 3.08 | 4639 | 14288.12
10 | 0103010140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 39.565 | 11.48 | 454.21
11 | 0403210230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 49.029 | 135.92 | 6664.02
12 | 0927010001 | 玻璃纤维网格布 |  | ㎡ | 561.75 | 1.77 | 994.30
13 | 1441010960 | YJ-Ⅲ胶 |  | kg | 176.55 | 7.66 | 1352.37
14 | 1335010010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 8841.392 | 10.31 | 91154.75
15 | 1333010070_1 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | ㎡ | 1914.998 | 19.47 | 37285.01
16 | 1335050310_1 | 嵌缝油膏 | CSPE 330mL | 支 | 811.44 | 5.76 | 4673.89
17 | 3411070080 | 水 |  | m3 | 196.153 | 3.98 | 780.69
18 | 8001170490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 3.599 | 351.84928 | 1266.31
19 | 8001170500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 43.58 | 316.02928 | 13772.56
20 | 8011010110_1 | 素水泥浆 |  | m3 | 1.705 | 562.942 | 959.82
21 | 8021233465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 83.297 | 363.64 | 30290.12
22 | 8021173585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.575 | 373.88 | 1710.50
23 | 0301310640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 16.64 | 0.06 | 1.00
24 | 0307090880 | 排水接头 | DN50 | 个 | 33.33 | 12.21 | 406.96
25 | 0307250950 | 小便器排水附件 |  | 套 | 33.33 | 0 | 0.00
26 | 0301615360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 74.16 | 1.68 | 124.59
27 | 0313170790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 0.112 | 5.13 | 0.57
28 | 0313170810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.792 | 7.43 | 5.88
29 | 0313311110 | 锯条 | 综合 | 根 | 4.741 | 0.44 | 2.09
30 | 0201150180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.109 | 3.67 | 0.40
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
31 | 1335070560 | 防水密封胶 |  | kg | 9 | 10.08 | 90.72
32 | 0213050050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 133.72 | 0.11 | 14.71
33 | 1719010030 | 金属软管 | DN15 | 根 | 1.01 | 11.15 | 11.26
34 | 1803251880 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 1.01 | 4.33 | 4.37
35 | 0313451360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 17.6 | 0.04 | 0.70
36 | 2131010070 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 33.33 | 20.07 | 668.93
37 | 2131010130 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 33.33 | 265.49 | 8848.78
38 | 2109010001 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01 | 309.73 | 312.83
39 | 2117010010 | 立式小便器 |  | 套 | 33.33 | 377.7 | 12588.74
40 | 2131010080 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 1.01 | 5 | 5.05
41 | 0307250810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 1.01 | 6.19 | 6.25
42 | 2500010020_1 | 成套灯具 |  | 套 | 4.04 | 84 | 339.36
43 | 2803151940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 1.832 | 1.68 | 3.08
44 | 2909030180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 4.06 | 0.53 | 2.15
45 | 4901010030 | 其他材料费 |  | % | 2200.902 | 1 | 2200.90
46 | 0503130210 | 杉木锯材 |  | m3 | 2.49 | 1858 | 4626.42
47 | 0401050090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 305.25 | 0.398 | 121.49
48 | 1303030770 | 无光高级丙烯酸外墙涂料 |  | kg | 1645.488 | 17.57 | 28911.22
49 | 1441010860 | 建筑胶 |  | kg | 53.928 | 1.95 | 105.16
50 | 1303130480 | 腻子粉 |  | kg | 2539.253 | 3.52 | 8938.17
51 | 3503050090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 75.381 | 71.15 | 5363.36
52 | 3503070210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 11685.87 | 0.18 | 2103.46
53 | 3503130320 | 竹脚手板 |  | ㎡ | 51.216 | 5.27 | 269.91
54 | 3505030070 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | ㎡ | 1202.25 | 4.45 | 5350.01
55 | 0303090120 | 不锈钢门合页 |  | 片 | 18.18 | 13.27 | 241.25
56 | 0303130170 | 单开门锁 |  | 把 | 9 | 48.67 | 438.03
57 | 0303150240 | 磁性门碰 |  | 套 | 10.697 | 16.81 | 179.82
58 | 1101070490 | 成品装饰单开木门及门套 | 900×2100（复合） | 樘 | 9 | 1858 | 16722.00
59 | 1435070840 | 发泡剂 | 750ml | 支 | 9 | 11.06 | 99.54
60 | 0502010050 | 圆木 | 综合 | m3 | 0.36 | 1012.3872 | 364.46
61 | 0405150290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 33.15 | 133.98 | 4441.44
62 | 0403230200 | 天然中砂 |  | m3 | 166.52 | 167.43 | 27880.44
63 | 1331030050 | 石油沥青 | 10# | kg | 89.308 | 2.96 | 264.35
64 | 3411070080_2 | 水 |  | m3 | 228.18 | 3.0515 | 696.29
65 | 0219130100_1 | 编织袋 |  | 个 | 20799.36 | 0.2376 | 4941.93
66 | 0229030001_1 | 麻绳 |  | kg | 221.378 | 1.0472 | 231.83
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
67 | 340117044001_2 | 铁漏瓢 |  | 个 | 7.2 | 100 | 720.00
68 | 340117046001_1 | 铁污泥桶 |  | 个 | 0.36 | 100 | 36.00
69 | 8021116185 | 预拌混凝土 | 4.5MPa | m3 | 77.436 | 339.81 | 26313.53
70 | 0401010001 | 水泥 | 32.5(砂浆用) | kg | 488.541 | 0.374 | 182.71
71 | 0403150120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.053 | 200.92 | 211.57
72 | 8001010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.341 | 393.7496 | 134.27
73 | 0401010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 31.166 | 0.398 | 12.40
74 | 0403190150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.121 | 200.92 | 24.31
75 | 8021010120 | 普通混凝土 | C10(32.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 1.148 | 246.51 | 282.99
76 | 8001070220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.119 | 310.8064 | 36.99
77 | 0729010030 | 旧地毯 |  | ㎡ | 152.25 | 6.64 | 1010.94
78 | 8001170480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.978 | 391.39624 | 382.79
79 | 0129171170 | 镀锌薄钢板 | δ0.45 | ㎡ | 13 | 18.41 | 239.33
80 | 1331030060 | 石油沥青 | 30# | kg | 100 | 2.96 | 296.00
81 | 0307250930_2 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 1.01 | 25 | 25.25
82 | 0307050820_2 | 立式水嘴 |  | 个 | 1.01 | 50 | 50.50
83 | 0313431700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 5.289 | 195.58 | 1034.42
84 | 8001010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.12 | 387.5224 | 46.50
85 | 8001010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.601 | 357.2284 | 214.69
86 | 1900152310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.048 | 13.03 | 0.63
87 | 1825010020 | 成品管卡 |  | 套 | 163.196 | 0.83 | 135.45
88 | 0313170850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 2.332 | 8.85 | 20.64
89 | 2411070190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.024 | 35 | 0.84
90 | 0313051630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.024 | 7.1 | 0.17
91 | 1701030430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.168 | 6.57 | 1.10
92 | 0301694970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.048 | 6.46 | 0.31
93 | 0301615450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 160.082 | 0.63 | 100.85
94 | 0129271750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.385 | 4.83 | 1.86
95 | 0313491480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.793 | 0.88 | 0.70
96 | 1727010250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.072 | 10.65 | 0.77
97 | 2459050040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.024 | 15 | 0.36
98 | 1439030180 | 氧气 |  | m3 | 0.036 | 4.01 | 0.14
99 | 1439110190 | 乙炔气 |  | kg | 0.012 | 21.35 | 0.26
100 | 1725020402 | PP-R管 | De25 1.25MPa | m | 122.123 | 3.73 | 455.52
101 | 1809011600_1 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ25 | 个 | 147.245 | 2 | 294.49
102 | 0307250700 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 11.55 | 3.1 | 35.81
103 | 0307090680 | 大便器排水接头 | DN100 | 个 | 11.11 | 18.32 | 203.54
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
104 | 0403210170 | 机制砂 |  | m3 | 0.099 | 135.92 | 13.46
105 | 0413030060 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 块 | 176 | 0.34 | 59.84
106 | 0409130170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.204 | 663 | 135.25
107 | 31006039B1 | 蹲便器感应器维修更换配件 |  | 个 | 11.11 | 0 | 0.00
108 | 2115010001_1 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 11.11 | 0 | 0.00
109 | 2225010010_1 | 防污器 | DN32 | 个 | 11.11 | 0 | 0.00
110 | 2131010050_1 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 11.11 | 0 | 0.00
111 | 0303130220_1 | 执手锁 |  | 把 | 6.06 | 119.34 | 723.20
112 | 1301010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 8.366 | 8.07 | 67.51
113 | 1303050680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 28.922 | 7.39 | 213.73
114 | 3601030140_1 | 可调式检查井井盖井座 | 内径Φ700mm | 套 | 12 | 450 | 5400.00
115 | 3409010130 | 金刚石刀片 |  | 片 | 0.816 | 386.36 | 315.27
116 | 0313190920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 0.96 | 5.47 | 5.25
117 | 0503150240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1957 | 156.56
118 | 3411050030 | 电 |  | kW·h | 55.941 | 0.72 | 40.28
119 | 0121010130 | 角钢 | 50 | t | 0.052 | 4823 | 250.80
120 | 0801010150 | 磨光大理石板 | 20厚 | ㎡ | 4.24 | 238.94 | 1013.11
121 | 1441030730 | 粘结剂 | YJ-302 | kg | 7.703 | 10.5 | 80.88
122 | 8005030150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 1.01 | 199.4624 | 201.46
123 | 0409050360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.164 | 70.8 | 11.61
124 | 0413190540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 1578.672 | 0.56 | 884.06
125 | 0413070160 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 2694.384 | 0.66 | 1778.29
126 | 1441010790 | 植筋胶 |  | kg | 0.749 | 16.83 | 12.61
127 | 0313211010 | 植筋专用钻头 | Ф9-10 | 个 | 0.16 | 5.34 | 0.85
128 | 8023010020 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 0.101 | 441.25 | 44.57
129 | 8001150340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.625 | 330.1 | 206.31
130 | 0705010020_1 | 玻化砖 | 400×800 | ㎡ | 25.272 | 101.77 | 2571.93
131 | 0129171220 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | ㎡ | 10.752 | 32.65 | 351.05
132 | 0119030150 | 镀锌槽钢 | 5#-11# | kg | 87.974 | 5.29 | 465.38
133 | 0117010010 | 镀锌工字钢 | 综合 | kg | 34.214 | 5.31 | 181.68
134 | 0121050320 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 225.562 | 5.49 | 1238.34
135 | 0101030120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 0.063 | 3333.63 | 210.02
136 | 2923010020 | 镀锌扁钢钩 | 3×12×400 | 个 | 27.6 | 9.12 | 251.71
137 | 0225030020_1 | 树脂瓦 | 1800×720-730 | 张 | 11.88 | 20.41 | 242.47
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
138 | 0417050180_1 | 树脂瓦 | 1800×720-730 | 块 | 1.44 | 25.39 | 36.56
139 | 0303130220_2 | 执手锁 |  | 把 | 1.697 | 120 | 203.64
140 | 1441010070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 2.552 | 8.81 | 22.48
141 | 0605010010 | 钢化玻璃 | δ6 | ㎡ | 1.394 | 66.37 | 92.52
142 | 0151030020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 19.893 | 17.7 | 352.11
143 | 4901010320 | 小五金费用 |  | 元 | 128.328 | 0.92 | 118.06
144 | 1441010090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 0.773 | 12.96 | 10.02
145 | 1335070660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 2.068 | 11.95 | 24.71
146 | 0803040002 | 印度红（细）花岗岩 | 20mm | ㎡ | 0.166 | 333.4 | 55.34
147 | 0801010120 | 磨光大理石板 | 定制材 | ㎡ | 1.575 | 205.31 | 323.36
148 | 8005030170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.696 | 214.382 | 149.21
149 | 1729030680_1 | 钢筋混凝土排水管(承插口) | Φ400 | m | 202 | 80 | 16160.00
150 | 2131010130_2 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 11.11 | 200 | 2222.00
151 | 0703030100 | 墙面砖 | 300×600 | ㎡ | 75.005 | 55.75 | 4181.53
152 | 2121010001_1 | 成品洗漱台柜 | 1500×500×900 | 组 | 1 | 800 | 800.00
153 | 3627030050_1 | 花岗岩障碍墩 |  | 座 | 15 | 345 | 5175.00
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | TBACFJCWYF | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 173.172 | 0.88496 | 153.25
2 | TBJXF | 检修费 |  | 元 | 573.752 | 0.88496 | 507.75
3 | TBQTF | 其他费用 |  | 元 | 613.657 | 0.9434 | 578.92
4 | TBWHF | 维护费 |  | 元 | 2315.816 | 0.88496 | 2049.40
5 | TBZJF | 折旧费 |  | 元 | 3034.388 | 0.88496 | 2685.30
6 | 9907070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.085 | 541.33 | 46.01
7 | 9907090610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 36.644 | 562.32 | 20605.65
8 | 9921010001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.223 | 25.4 | 5.66
9 | 9905210740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 3.312 | 8.97 | 29.71
10 | 9917010010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.725 | 28.86 | 20.92
11 | 9905010010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 10.764 | 259.59 | 2794.23
12 | 9905030210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 7.075 | 167.28 | 1183.51
13 | 9917030020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.332 | 40.75 | 13.53
14 | 9917050040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.057 | 24.6 | 26.00
15 | 9945290550 | 其他机械费 |  | 元 | 224.556 | 0.92 | 206.59
16 | 9913030200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.199 | 971.36 | 193.30
17 | 9913030220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 | 2.05 | 62.83 | 128.80
18 | 371424074001_3 | 污泥车 |  | 台班 | 9 | 800 | 7200.00
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：朴里服务区修缮工程 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
19 | 371424075001 | 吸泥车 |  | 台班 | 1.4 | 800 | 1120.00
20 | 371424076001_3 | 高压冲洗车 |  | 台班 | 18 | 800 | 14400.00
21 | 9913050280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 1.6 | 27.16 | 43.46
22 | 9907010030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.205 | 832.71 | 170.71
23 | 9909050300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.68 | 464.5 | 315.86
24 | 9905170670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 3.335 | 24.44 | 81.51
25 | 9905150660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 3.335 | 18.56 | 61.90
26 | 9913030100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.135 | 505.37 | 68.22
27 | 9913030120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.9 | 718.96 | 647.06
28 | 9905010080 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量350L | 台班 | 0.008 | 353.48 | 2.83
29 | 9905030210_1 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.993 | 163.93 | 162.78
30 | 9944010010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.012 | 33.17 | 0.40
31 | 9925110560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.012 | 60.84 | 0.73
32 | 9944170460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.012 | 17.09 | 0.21
33 | 9907090630 | 自卸汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.398 | 619.6 | 246.60
34 | 9913030110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.054 | 616.52 | 33.29
35 | 9945290540 | 其他机械费 |  | % | 3.555 | 1 | 3.56
36 | 9913130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 2.29 | 23.67 | 54.20
37 | 9943030270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 0.185 | 331.53 | 61.33
38 | 9933030260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 0.166 | 18.4 | 3.05
39 | 9933010060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 0.332 | 11.15 | 3.70
40 | 9901010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1298.07 | 649.04
41 | 9907110750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1484.9 | 742.45
42 | 9907090610_1 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.594 | 556.84 | 330.76
43 | 9905170670_1 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.08 | 24.44 | 1.96
44 | 9905150660_1 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.08 | 18.56 | 1.48
45 | 9925010001 | 交流弧焊机 | 容量21kV·A | 台班 | 0.06 | 58 | 3.48
46 | 9945170430 | 电锤 | 520W | 台班 | 0.22 | 6.86 | 1.51
47 | 9943030160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 0.22 | 29.18 | 6.42
48 | 9907070530_1 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 1.947 | 536.31 | 1044.20
49 | 371424075001_1 | 吸泥车 |  | 台班 | 0.7 | 400 | 280.00