## 分部分项工程量清单报价表
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 | [6 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
广平 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 01B001 | 现场签证（点工） | (1)用于拆除局部吧台、修复吧台、零星项目 | 工日 | 8
2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:15km | m3 | 5
3 | 010801001001 | 木质门 | (1)(1)吧台门板安装 (2)(2)18mm环保生态板.五金配件，18mm环保生态板门板。 | m2 | 1.4
4 | 011501006001 | 书柜定制档案柜 | (1)18mm环保生态板.五金配件，18mm环保生态板门板。 | m2 | 8.73
5 | 011501011001 | 定制矮柜1 | (1)矮柜1 (2)规格：2700*2910（长*宽*高） (3)18mm厚仿木纹生态板柜体 (4)成品拉手 (5)详L-8 | m2 | 8.73
6 | 011501011002 | 定制矮柜2 | (1)矮柜2 (2)规格：2000*500*1000（长*宽*高） (3)18mm厚仿木纹生态板柜体 (4)成品拉手 (5)详L-8 | m2 | 2
7 | 010810001026 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 18.48
新阳 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)天棚 (2)(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平；3~5厚底基防裂腻子分遍刮平,三次打底 (3)(3)乳胶漆三底四面 | m2 | 130
9 | 081311005001 | 家具及门窗成品保护 | (1)家具及门窗成品保护 (2)面积50㎡ | 项 | 1
10 | 010810001025 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 15
中仙 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 010810001024 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 8
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 | [6 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
均口 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 010810001016 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 13.8
明溪 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13 | 010810001015 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 20.87
沙县 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 4.32
15 | 011614002002 | 柜体拆除 |  | m2 | 7.2
16 | 011610001002 | 门窗拆除 |  | 樘 | 1
17 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)原有地面瓷砖 | m2 | 4
18 | 011108003002 | 块料零星项目 | (1)零星修补 (2)同原地面防滑砖 | m2 | 4
19 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门 (2)钢化玻璃δ6 | m2 | 1.6
20 | 010811001008 | 门窗五金 | (1)地吸 金属 | 个 | 1
21 | 010401003004 | 实心砖墙 | (1)门洞砌墙 (2)门洞砌墙厚240mm | m3 | 3.36
22 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | (1)木门拆除位置、门洞双面粉刷 | m2 | 28
23 | 010811001009 | 门窗五金 | (1)门锁、不锈钢 | 个 | 1
24 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)天棚 (2)(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平；3~5厚底基防裂腻子分遍刮平,三次打底 (3)(3)乳胶漆三底四面 | m2 | 100
25 | 081311005011 | 家具及门窗成品保护 | (1)家具及门窗成品保护 (2)面积50㎡ | 项 | 1
26 | 010810001027 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 6
27 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:自行考虑 | m3 | 3
洋中 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 01B002 | 现场签证（点工） |  | 工日 | 3
29 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)木门拆除位置、门洞砌墙 (2)门洞砌墙厚240mm | m3 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 | [6 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
30 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)木门拆除位置、门洞双面粉刷 | m2 | 32
31 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)天棚 (2)(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平；3~5厚底基防裂腻子分遍刮平,三次打底 (3)(3)乳胶漆三底四面 | m2 | 130
32 | 081311005002 | 家具及门窗成品保护 | (1)家具及门窗成品保护 (2)面积50㎡ | 项 | 1
33 | 010810001023 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 18.96
夏茂 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
34 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)原有地面瓷砖 | m2 | 35
35 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)踢脚线粉刷层 | m2 | 29.7
36 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)窗户洞口 (2)标准砖 (3)2000*2180 | m3 | 1.046
37 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:自行考虑 | m3 | 5.246
38 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)贴地面800*800瓷砖 | m2 | 35
39 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | m2 | 2.978
40 | 01B004 | 现场签证（点工） | (1)窗户边角修补、移动原有视频网络监控线路至其他办公区域 | 工日 | 8
41 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金 (2)钢化玻璃δ6 | m2 | 4.36
42 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)天棚 (2)(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平；3~5厚底基防裂腻子分遍刮平,三次打底 (3)(3)乳胶漆三底四面 | m2 | 160
43 | 081311005005 | 家具及门窗成品保护 | (1)家具及门窗成品保护 (2)面积50㎡ | 项 | 1
44 | 010810001020 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 13
将乐 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
45 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)天棚 (2)(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平；3~5厚底基防裂腻子分遍刮平,三次打底 | m2 | 70
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 | [6 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)(3)乳胶漆三底四面
46 | 081311005004 | 家具及门窗成品保护 | (1)家具及门窗成品保护 (2)面积50㎡ | 项 | 1
47 | 01B003 | 现场签证（点工） |  | 工日 | 2
48 | 011501006002 | 书柜定制档案柜 | (1)18mm环保生态板.五金配件，18mm环保生态板门板。 | m2 | 11.52
49 | 010810001021 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 3.8
50 | 010811001001 | 门窗五金 | (1)门锁、不锈钢 | 个 | 1
泰宁 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
51 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)天棚 (2)(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平；3~5厚底基防裂腻子分遍刮平,三次打底 (3)(3)乳胶漆三底四面 | m2 | 120
52 | 081311005003 | 家具及门窗成品保护 | (1)家具及门窗成品保护 (2)面积50㎡ | 项 | 1
53 | 010810001022 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 21.12
三明南 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
54 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 8.64
55 | 011614002001 | 柜体拆除 |  | m2 | 7.2
56 | 011610001001 | 门窗拆除 |  | 樘 | 2
57 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)原有地面瓷砖 | m2 | 4
58 | 011108003001 | 块料零星项目 | (1)零星修补 (2)同原地面防滑砖 | m2 | 4
59 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门 (2)钢化玻璃δ6 | m2 | 3.2
60 | 010811001003 | 门窗五金 | (1)地吸 金属 | 个 | 2
61 | 031004003001 | 浴室柜 | (1)1、成套浴室柜，配套镜子及单冷龙头、三角阀、软管等； (2)2、台面采用一台陶瓷盆； (3)3、宽度800，根据现场位置确定； (4)4、原卫生间治理已含原有洗手台恢复，本项应扣除恢复费用 (5)套用新增审核后单 | 组 | 2
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 | [6 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
价
62 | 010401003003 | 实心砖墙 | (1)门洞砌墙 (2)门洞砌墙厚240mm | m3 | 3.36
63 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)木门拆除位置、门洞双面粉刷 | m2 | 28
64 | 010811001004 | 门窗五金 | (1)门锁、不锈钢 | 个 | 2
65 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)天棚 (2)(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平；3~5厚底基防裂腻子分遍刮平,三次打底 (3)(3)乳胶漆三底四面 | m2 | 200
66 | 081311005008 | 家具及门窗成品保护 | (1)家具及门窗成品保护 (2)面积50㎡ | 项 | 1
67 | 010810001017 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 12.5
68 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:自行考虑 | m3 | 6
永安北 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
路勤办公室
69 | 010802004001 | 防盗门 | (1)防盗门 | m2 | 6.3
70 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)轻钢龙骨75×50 (2)硅酸钙板 8厚 | m2 | 18
车库改造
71 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)窗户 (2)1400*1600 | m3 | 0.538
72 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:15km | m3 | 0.538
73 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)钢化玻璃δ6 | m2 | 2.24
74 | 011210006002 | 其他隔断 | (1)轻钢龙骨75×50 (2)硅酸钙板 8厚 | m2 | 16.2
75 | 011207001003 | 墙面装饰板-护墙板 | (1)12MM竹木纤维墙板 | m2 | 81
76 | 010802001003 | 金属（塑钢）门-推拉玻璃大门 | (1)地弹门 (2)不锈钢框架、12厘钢化玻璃 | m2 | 18
77 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)贴地面800*800瓷砖 | m2 | 48.6
78 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)拆除集成吊顶及龙骨、吊杆 (2)轻钢龙骨骨架，600*600规格，0.7厚铝扣板面层； (3)拆除废料清运。 | m2 | 48.6
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 | [6 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
明溪南 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
79 | 010810001014 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 12
80 | 010811001005 | 门窗五金 |  | 个 | 1
81 | 01B005 | 现场签证（点工） | (1)零星油漆修补、设备搬运 | 工日 | 3
宁化 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
82 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)天棚 (2)(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平；3~5厚底基防裂腻子分遍刮平,三次打底 (3)(3)乳胶漆三底四面 | m2 | 120
83 | 081311005007 | 家具及门窗成品保护 | (1)家具及门窗成品保护 (2)面积50㎡ | 项 | 1
84 | 010810001018 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 7.6
大田 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
85 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)天棚 (2)(2)2厚面层耐水腻子分遍刮平；3~5厚底基防裂腻子分遍刮平,三次打底 (3)(3)乳胶漆三底四面 | m2 | 69
86 | 081311005006 | 家具及门窗成品保护 | (1)家具及门窗成品保护 (2)面积50㎡ | 项 | 1
87 | 010810001019 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)宽1.7m*长2.7m； | m2 | 3.8
88 | 010811001002 | 门窗五金 |  | 个 | 2
路网中心19楼 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
89 | 01B009 | 白色及咖啡色烤漆造型背景基础 | (1)32寸相框屏，1920*1080分辨率，结合广告亚克力制作多媒体党建标识墙 | ㎡ | 4.48
90 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:2遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆二底二面 | m2 | 25
91 | 011207001002 | 白色烤漆造型 |  | m2 | 4.9
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 | [6 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
92 | 01B007 | 铝单板高速路造型 | (1)32寸相框屏，1920*1080分辨率，结合广告亚克力制作多媒体党建标识墙 | ㎡ | 3.2
93 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)实木复合免漆门 | 樘 | 1
94 | 010704005001 | 消防栓门 |  | m2 | 1.2
95 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)基层类型:亚克力板 (2)镌字材料品种、颜色:烤漆字（不发光） (3)字体规格:130mm高 | 个 | 12
96 | 011508002002 | 有机玻璃字 | (1)基层类型:亚克力板 (2)镌字材料品种、颜色:烤漆字（不发光） (3)字体规格:260mm高 | 个 | 1
97 | 081311005010 | 家具及门窗成品保护 | (1)家具及门窗成品保护 (2)面积100㎡ | 项 | 1
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
沙县 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
98 | 031004006008 | 大便器 | (1)规格、类型:坐式大便器安装(连体水箱) (2)组装形式:拆除 | 组 | 1
99 | 031004006009 | 大便器 | (1)规格、类型:坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 1
100 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢材质 (2)型号、规格:DN25 | 个/组 | 2
101 | 031001006006 | 塑料管 |  | m | 10
102 | 030404033006 | 风扇 | (1)卫生间窗侧排气扇 | 台 | 1
103 | 030412001019 | 普通灯具 | (1)名称:LED吸顶灯 | 套 | 4
夏茂 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
104 | 030412001020 | 普通灯具 | (1)名称:LED吸顶灯 | 套 | 5
将乐 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
105 | 030412001021 | 普通灯具 | (1)名称:LED吸顶灯 | 套 | 2
三明南 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
106 | 031004006010 | 大便器 | (1)规格、类型:坐式大便器安装(连体水箱) (2)组装形式:拆除 | 组 | 3
107 | 031004006011 | 大便器 | (1)规格、类型:坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 3
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 | [6 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
108 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢材质 (2)型号、规格:DN25 | 个/组 | 4
109 | 031001006007 | 塑料管 |  | m | 20
110 | 030404033007 | 风扇 | (1)卫生间窗侧排气扇 | 台 | 2
111 | 030412001022 | 普通灯具 | (1)名称:LED吸顶灯 | 套 | 9
宁化 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
112 | 030412001023 | 普通灯具 | (1)名称:LED吸顶灯 | 套 | 4
大田 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
113 | 030412001024 | 普通灯具 | (1)名称:LED吸顶灯 | 套 | 6
路网中心19楼 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
114 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)铝槽线型灯 | 套 | 30
115 | 030411001005 | 配管 | (1)PVC (2)Φ20 (3)电工套管 | m | 120
116 | 030411004013 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:2.5mm (3)名称:配线 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 100
117 | 030411004014 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:4mm (3)名称:配线 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 100
永安北 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
强电
118 | 030404017005 | 配电箱 | (1)正泰12位以内，按实际计算。 | 台 | 1
119 | 030411001006 | 配管-20KBG电线管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:KBG (3)(3)规格:KBG20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)钢索材质、规格: (7)(7)配管刨沟 砖结构 | m | 180
120 | 030411004015 | 配线-2.5mm2电线开关控制线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)配线形式: (3)(3)型号:BVR (4)(4)规格:2.5 (5)(5)材质:铜芯 (6)(6)配线部位:管内 | m | 80
121 | 030411004016 | 配线-2.5mm2电线插座线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)配线形式: | m | 220
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 | [6 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)(3)型号:BVR (4)(4)规格:2.5 (5)(5)材质:铜芯 (6)(6)配线部位:管内
122 | 030411004017 | 配线-4mm2电线空调专线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)配线形式: (3)(3)型号:BVR (4)(4)规格:4.0 (5)(5)材质:铜芯 (6)(6)配线部位:管内 | m | 60
123 | 030404035006 | 插座-五孔插座 | (1)(1)名称:普通插座250V，16A (2)(2)材质: (3)(3)规格: (4)(4)安装方式:暗装 | 个 | 15
124 | 030404035007 | 插座-五孔插座 | (1)(1)名称:立式空调插座250V，16A (2)(2)材质: (3)(3)规格: (4)(4)安装方式:暗装 | 个 | 2
125 | 030404034002 | 照明开关 | (1)(1)名称:双联开关 (2)(2)材质: (3)(3)规格: (4)(4)安装方式:暗装 | 个 | 8
126 | 030412001025 | 普通灯具 | (1)600*600 LED平板灯 | 套 | 8
127 | 030411006002 | 接线盒 | (1)暗装接线盒 | 个 | 23
128 | 030404033008 | 壁扇 | (1)壁扇 (2)墙壁安装 | 台 | 4
129 | 030404033009 | 风扇 | (1)名称:窗侧安装排气扇 | 台 | 2
弱电
130 | 030404017006 | 配电箱-弱电箱 | (1)专用信息配线箱 | 台 | 1
131 | 030502005005 | 双绞线缆-网络线 | (1)Cat6UTP-4P (2)管内 | m | 80
132 | 030502005006 | 双绞线缆-监控线 | (1)Cat6UTP-4P (2)管内 | m | 30
133 | 030502012001 | 信息插座 | (1)网络插座 | 个/块 | 8
烟火报警装置
134 | 030904001005 | 点型探测器 | (1)名称:烟感探测器 | 个 | 3
135 | 030904001006 | 点型探测器 | (1)名称:温感探测器 | 个 | 3
136 | 030904003005 | 按钮 | (1)名称:消火栓按钮（仅计安装费） | 个 | 3
137 | 030904003006 | 按钮 | (1)名称:手动报警按钮 | 个 | 3
138 | 030904005002 | 声光报警器 | (1)名称:火灾声光报警器 | 个 | 3
139 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:嵌顶式扬声器 (2)安装方式:嵌顶式 | 个 | 3
分部分项工程量清单报价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 | [6 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
140 | 030904008008 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入、输出模块 | 个 | 3
141 | 030904008009 | 模块(模块箱) | (1)名称:接线端子箱 | 台 | 3
142 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试(切断非消防电源调试) | 点 | 3
143 | 030905003006 | 防火控制装置调试 | (1)名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 只 | 3
合 计

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
广平
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 25542 | 3.58 | 914
2 | 其他总价措施费 | 25542 | 0.35 | 89
新阳
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 8175 | 3.58 | 293
2 | 其他总价措施费 | 8175 | 0.35 | 29
中仙
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 864 | 3.58 | 31
2 | 其他总价措施费 | 864 | 0.35 | 3
均口
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 1490 | 3.58 | 53
2 | 其他总价措施费 | 1490 | 0.35 | 5
明溪
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 2254 | 3.58 | 81
2 | 其他总价措施费 | 2254 | 0.35 | 8
沙县
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 12151 | 3.58 | 435
2 | 其他总价措施费 | 12151 | 0.35 | 43
洋中
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 13462 | 3.58 | 482
2 | 其他总价措施费 | 13462 | 0.35 | 47
夏茂
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 19155 | 3.58 | 686
2 | 其他总价措施费 | 19155 | 0.35 | 67
将乐
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 16533 | 3.58 | 592
2 | 其他总价措施费 | 16533 | 0.35 | 58
泰宁
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 8370 | 3.58 | 300
2 | 其他总价措施费 | 8370 | 0.35 | 29
三明南
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 19447 | 3.58 | 696
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费 | 19447 | 0.35 | 68
永安北
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 53150 | 3.58 | 1903
2 | 其他总价措施费 | 53150 | 0.35 | 186
明溪南
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 2009 | 3.58 | 72
2 | 其他总价措施费 | 2009 | 0.35 | 7
宁化
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 6910 | 3.58 | 247
2 | 其他总价措施费 | 6910 | 0.35 | 24
大田
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 4366 | 3.58 | 156
2 | 其他总价措施费 | 4366 | 0.35 | 15
路网中心19楼
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 19358 | 3.58 | 693
2 | 其他总价措施费 | 19358 | 0.35 | 68
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费 | 0 | 3.58 | 0
2 | 其他总价措施费 | 0 | 0.35 | 0
安装工程
沙县
夏茂
将乐
三明南
宁化
大田
路网中心19楼
永安北
合 计 |  |  |  | 8380

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
沙县 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011708001001 | 二次搬运（桌椅） | (1)桌椅 (2)三楼至一楼，一楼至三楼 | 项 | 1 | 1000 |  | 1000
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
沙县 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017009 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 26.59 |  | 26.59
夏茂 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 4.53 |  | 4.53
将乐 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1.81 |  | 1.81
三明南 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017012 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 59.87 |  | 59.87
宁化 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017013 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 3.62 |  | 3.62
大田 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 5.43 |  | 5.43
路网中心19楼 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017015 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 53.62 |  | 53.62
永安北 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017016 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 264.52 |  | 264.52
合 计 | [7 empty] | 1419.99

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三明道路勤务中心办公用房修缮及部分改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13854
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 13854 | ——