## 分部分项工程量清单报价表
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土建工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m内 | m3 | 44.634
2 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:按图纸要求 (2)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 59.779
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:预拌泵送普通混凝土C15，100mm厚 | m3 | 14.488
4 | 010501002001 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 | m3 | 66.024
5 | 010404001002 | 垫层 | (1)预拌泵送普通混凝土C15，100mm厚 | m3 | 23.283
6 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.22
7 | 010503004001 | 圈梁 | (1)出屋面处墙体 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.588
8 | 010507009001 | 钢结构基底灌浆 | (1)部位:钢柱柱脚 (2)灌浆料种类:C40细石混凝土 | m3 | 0.594
9 | 010507009002 | 钢结构基底灌浆 | (1)部位:钢柱柱脚 (2)灌浆料种类:C25细石混凝土 | m3 | 1.782
10 | 010505002001 | 无梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土 (2)混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 56.783
11 | 010505006001 | 栏板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送抗渗混凝土 (2)C25P8 | m3 | 10.568
12 | 010507007001 | 其他构件 | (1)栏杆基座 (2)混凝土种类（商品 | m3 | 0.46
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C20
13 | 010507007002 | 其他构件 | (1)栏杆基座 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送细石混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.153
砌体工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:4.5m，外墙 (3)砂浆强度等级:M5砂浆打底 (4)砌筑超高增加费 | m3 | 18.855
15 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:13mm1:3水泥砂浆打底扫毛 (2)5mm1：2.5水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 94.275
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400，6mm | t | 0.166
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400，8mm | t | 3.183
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400，10mm | t | 1.767
19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400，12mm | t | 1.32
20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400，20mm | t | 5.046
21 | 010516003001 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接(φ20) | 个 | 120
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C1542 (2)铝合金固定窗 (3)钢化玻璃10mm (4)型材厚度2mm (5)断桥隔热铝型材 | m2 | 12.6
23 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)MLC6442 (2)地弹门、铝合金固定窗 (3)8+12+8真空LOW-E玻璃 (4)型材厚度1.6mm (5)断桥隔热铝型材 (6)含地弹簧、拉手、地锁等五金配件 | 樘 | 1
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第3页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C2639 (2)铝合金推拉、固定、弧形固定窗 (3)8+12+8真空LOW-E玻璃 (4)型材厚度1.6mm (5)门窗开启扇 (6)断桥隔热铝型材 | m2 | 116.1
25 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)C2639 (2)铝合金推拉门、铝合金弧形固定窗 (3)8+12+8真空LOW-E玻璃 (4)型材厚度1.6mm (5)断桥隔热铝型材 | m2 | 10.14
26 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C3018 (2)铝合金推拉窗窗 (3)8+12+8真空LOW-E玻璃 (4)型材厚度1.6mm (5)断桥隔热铝型材 | m2 | 5.4
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面装饰
27 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | (1)骨架材料种类、规格、中距:铝骨架 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝单板 | m2 | 269.664
28 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)外墙面 (2)改性无机粉复合建筑饰面片材饰面 (3)胶合剂 (4)界面剂 | m2 | 214.101
29 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)外墙面砌体墙 (2)13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (3)5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 214.101
屋面
30 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 373.895
31 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物复合改性沥青防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚 | m2 | 423.78
32 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) (2)自粘法粘贴 | m2 | 423.78
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第4页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:65mm厚XPS保温板 | m2 | 373.895
34 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)40厚C20钢筋砼 (2)配HRB400，6mmm@150钢筋网2 (3)加设HRB400，10mm垂直短筋和屋面板连接,间距500*500 | m2 | 373.895
35 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层 | m2 | 373.9
零星
36 | 010507001001 | 坡道 | (1)100厚C15预拌非泵送混凝土 (2)300厚3:7灰土(分两步夯实，宽出面层300) (3)素土夯实 (4)坡道做法详参11J930-坡11/A15 | m2 | 9.3
37 | 010507002001 | 室外平台 | (1)60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% (2)300厚粒径10~40卵石(砾石)M25混合砂浆分两步灌注(或300厚3:7灰土分两步夯实),宽出面层100mm (3)素土夯实 (4)室外平台做法详参12J003-B3/9A | m2 | 101.27
38 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)900mm高 (2)Φ40*3钢管、Φ20圆钢 (3)40*5通长钢板 (4)栏杆做法详参11J930-A24/2 | m | 16.8
39 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)1150mm高 (2)30*30*2钢管、50*50*3钢管 (3)预埋100X100X8厚热浸锌钢板 (4)具体做法详图纸 | m | 7.666
40 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)二层金属栏杆 (2)金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) 防锈漆二遍 (3)金属面其他油漆(金属面 调和漆二遍) | m2 | 10.499
装修改造工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
改造工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
服务区1F内饰面拆除
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第5页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
41 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:轻质砖隔墙拆除 (2)高度4500mm | m3 | 85.135
42 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:玻璃隔墙拆除 (2)高度4500mm | m2 | 61.299
43 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:拆除块料面层 含结合层 | m2 | 897.03
44 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:金属龙骨 (2)龙骨及饰面种类:石膏板吊顶 | m2 | 897.03
45 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除的垃圾外运 (2)运距:36km | m3 | 68.174
46 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除的垃圾外运 (2)运距:36km | m3 | 127.703
其余拆除项目
47 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:入口台阶 (2)混凝土种类:素混凝土 | m3 | 25.026
48 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:雨披 (2)混凝土种类:钢筋混凝土 | m3 | 6.365
49 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 43.782
50 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:室外路面 (2)素混凝土 | m2 | 406.4
51 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除外墙真石漆及原腻子 | m2 | 2658.97
52 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 铝扣板) | m2 | 35.64
53 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:屋面平瓦拆除 | m2 | 1014.68
54 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积超过4m2 | 樘 | 5
55 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除金属栏杆 | m | 26.15
56 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:铲除的垃圾外运 (2)运距:36km | m3 | 60.493
57 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:铲除的垃圾外运 (2)运距:36km | m3 | 137.704
砌体工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
58 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高 | m3 | 154.4
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第6页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
度:4.5m，内墙 (3)砂浆强度等级:M5砂浆打底 (4)砌筑超高增加费
59 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:13mm1:3水泥砂浆打底扫毛 (2)5mm1：2.5水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 364.712
60 | 010401004001 | 多孔砖墙 | (1)地梁 (2)砖品种、规格、强度等级:200mm烧结多孔砖 (3)墙体类型、砌筑高度:内墙 (4)M5砂浆打底 | m3 | 8.218
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
61 | 010503004002 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.287
62 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.61
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
63 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:通体抛釉砖150×750mm (2)结合层厚度、砂浆配合比:25mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥灰 | m2 | 1058.77
64 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:30mm厚爱马仕灰大理石 (2)结合层厚度、砂浆配合比:25mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥灰 | m2 | 138.187
包厢
65 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃板打底 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m | 19.855
商铺2
66 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃板打底 | m | 16.42
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第7页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑钛不锈钢踢脚线
商铺3
67 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃板打底 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m | 21.08
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
包厢
68 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨垫层（防潮阻燃处理） (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:9mm木纹碳晶板 | m2 | 71.528
69 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚玫瑰金不锈钢嵌条 | m | 52.8
商铺2
70 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆二遍 (4)抗碱封底涂料一道 | m2 | 54.186
71 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚玫瑰金不锈钢嵌条 | m | 17.892
商铺3
72 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆二遍 (4)抗碱封底涂料一道 | m2 | 37.854
73 | 011502001003 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚玫瑰金不锈钢嵌条 | m | 15.561
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
74 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆二遍 | m2 | 456.326
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第8页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
75 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:6mm厚硅酸钙板 (3)铝扣板收边线 | m2 | 548.055
76 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:800*1200mm蜂窝铝板吊顶 (3)铝扣板收边线 | m2 | 11.128
77 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:600*600*1mm厚铝扣板吊顶 (3)铝扣板收边线 | m2 | 11.64
78 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:铁刀木直纹木饰面 (3)基层材料品种、规格:双层15厘阻燃板 | m2 | 85.727
包厢
79 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)暗藏灯带 (2)悬挑式灯槽 直型细木 工板面 | m2 | 3.938
商铺2
80 | 011304001002 | 灯带槽 | (1)暗藏灯带 (2)悬挑式灯槽 直型细木 工板面 | m2 | 2.4
商铺3
81 | 011304001003 | 灯带槽 | (1)暗藏灯带 (2)悬挑式灯槽 直型细木 工板面 | m2 | 2.4
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
82 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:15mm阻燃版+9.5mm石膏板 | m | 40.398
83 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)窗帘轨材质、规格:成品窗帘轨 (2)轨的数量:双轨 (3)防护材料种类:暗装 | m | 40.398
84 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)F1 (2)箱体规格:1700*500*125mm (3)面层材料种类:1.0mm镀锌板激光雕刻切 | m2 | 0.85
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第9页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
割折板成型，内置钢结构，表面哑面汽车烤漆 (4)激光雕刻镂空，内嵌3mm亚克力面板，内置2835模组灯 (5)10mm直径不锈钢空心圆杆，离地高度参考：2500mm-2800mm具体依据现场实际情况安装
85 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 | (1)T1 (2)箱体规格:1700*500*125mm (3)面层材料种类:1.0mm镀锌板激光雕刻切割折板成型，内置钢结构，表面哑面汽车烤漆 (4)激光雕刻镂空，内嵌3mm亚克力面板，内置2835模组灯 (5)10mm直径不锈钢空心圆杆，离地高度参考：2500mm-2800mm具体依据现场实际情况安装 | m2 | 0.85
86 | 011507001003 | 平面、箱式招牌 | (1)F2 (2)箱体规格:1700*500*125mm (3)面层材料种类:1.0mm镀锌板激光雕刻切割折板成型，内置钢结构，表面哑面汽车烤漆 (4)激光雕刻镂空，内嵌3mm亚克力面板，内置2835模组灯 (5)10mm直径不锈钢空心圆杆，离地高度参考：2500mm-2800mm具体依据现场实际情况安装 | m2 | 0.85
87 | 011507001004 | 平面、箱式招牌 | (1)T2 (2)箱体规格:1700*500*125mm (3)面层材料种类:1.0mm镀锌板激光雕刻切割折板成型，内置钢结构，表面哑面汽车烤漆 (4)激光雕刻镂空，内嵌3mm亚克力面板，内置2835模组灯 (5)10mm直径不锈钢空心圆杆，离地高度参考：2500mm-2800mm具体依据现场实际情况安装 | m2 | 0.85
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第10页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
88 | 011507001005 | 平面、箱式招牌 | (1)F3 (2)箱体规格:1700*500*125mm (3)面层材料种类:1.0mm镀锌板激光雕刻切割折板成型，内置钢结构，表面哑面汽车烤漆 (4)激光雕刻镂空，内嵌3mm亚克力面板，内置2835模组灯 (5)10mm直径不锈钢空心圆杆，离地高度参考：2500mm-2800mm具体依据现场实际情况安装 | m2 | 0.85
89 | 011507001006 | 平面、箱式招牌 | (1)T3 (2)箱体规格:1700*500*125mm (3)面层材料种类:1.0mm镀锌板激光雕刻切割折板成型，内置钢结构，表面哑面汽车烤漆 (4)激光雕刻镂空，内嵌3mm亚克力面板，内置2835模组灯 (5)10mm直径不锈钢空心圆杆，离地高度参考：2500mm-2800mm具体依据现场实际情况安装 | m2 | 0.85
90 | 011507001007 | 平面、箱式招牌 | (1)F4 (2)箱体规格:1700*500*125mm (3)面层材料种类:1.0mm镀锌板激光雕刻切割折板成型，内置钢结构，表面哑面汽车烤漆 (4)激光雕刻镂空，内嵌3mm亚克力面板，内置2835模组灯 (5)10mm直径不锈钢空心圆杆，离地高度参考：2500mm-2800mm具体依据现场实际情况安装 | m2 | 0.6
91 | 011507001008 | 平面、箱式招牌 | (1)5mm亚克力板雕刻 (2)金山 －服务区 (3)背面无信息版面 | m2 | 1.54
92 | 011507001009 | 平面、箱式招牌 | (1)5mm亚克力板雕刻 (2)卫生间标识1 (3)450*200*40mm | m2 | 0.64
93 | 011507001010 | 平面、箱式招牌 | (1)5mm亚克力板雕刻 (2)功能类标识 (3)175*350*40mm | m2 | 0.613
94 | 011507001011 | 平面、箱式招牌 | (1)5mm亚克力板雕刻 | m2 | 0.072
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第11页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)功能设备标识 (3)300*120*5mm
95 | 011507001012 | 平面、箱式招牌 | (1)5mm亚克力板雕刻 (2)卫生间标识2 (3)120*120*5mm | m2 | 1.224
96 | 011507001013 | 平面、箱式招牌 | (1)5mm亚克力板雕刻 (2)250*100*5mm | m2 | 1.075
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
97 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)外墙面 (2)改性无机粉复合建筑饰面片材饰面 (3)胶合剂 (4)界面剂 | m2 | 896.988
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
98 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 1060.355
99 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物复合改性沥青防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚 | m2 | 1060.355
100 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) (2)自粘法粘贴 | m2 | 1060.355
101 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 1060.355
主体二层宿舍内装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚
102 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)(面层规格300mm×300mm 平面) (2)方形铝扣板300mm×300mm (3)铝扣板收边线 | m2 | 35.64
103 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:室内天棚 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 194.26
墙面
104 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:室内，内墙面 (2)满刮腻子两遍 (3)乳胶漆一底两面 | m2 | 1489.032
105 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、 | m2 | 38.72
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第12页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
颜色:钢化玻璃8mm
门窗
106 | 010810001001 | 窗帘 | (1)窗帘材质:遮光窗帘 (2)窗帘高度、宽度:3.5m全高*3.3m宽，2倍褶皱 (3)窗帘层数:单层 | m2 | 254.1
107 | 010802004001 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:钢制防盗门 | m2 | 23.1
108 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金平开门制作安装 | m2 | 18.48
零星
109 | 011505011001 | 镜箱 | (1)生态免漆板18mm (2)钢化玻璃5mm (3)900*800*150mm | 个 | 1
110 | 011505002001 | 浴室置物架 | (1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢带钩置物架70cm | 个 | 11
111 | 011501011001 | 木作电视柜 | (1)台柜规格:4400*400*400mm (2)材料种类、规格:生态免漆板18mm | m2 | 19.36
112 | 011501001001 | 桌子 | (1)1400*600 *750mm (2)材料种类、规格:生态免漆板18mm | m | 15.4
113 | 011501003001 | 衣柜 | (1)1800*3600*600mm (2)材料种类、规格:生态免漆板18mm | m | 19.8
公区立面 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
E-03/C
114 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面 (2)安装方式:粉状型建筑胶贴剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:750*1500mm灰色哑光通体砖 | m2 | 44.285
115 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm1：3水泥砂浆 | m2 | 44.285
116 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:3mm铁刀木直纹木饰面 (2)双层18mm阻燃板打底 | m2 | 5.71
117 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 | m2 | 2.554
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第13页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
二遍 (4)抗碱封底涂料一道
E-02/B
118 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:3mm铁刀木直纹木饰面 (2)双层18mm阻燃板打底 | m2 | 11.987
119 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)木格窗花 (2)双层18mm阻燃板打底 | m2 | 2.038
120 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆二遍 (4)抗碱封底涂料一道 | m2 | 7.68
121 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)墙体类型:内墙 (2)安装方式:粉状型建筑胶贴剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:10mm花岗岩 | m2 | 4.347
122 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm1：3水泥砂浆 | m2 | 4.347
E-06/F
123 | 011204003004 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面 (2)安装方式:粉状型建筑胶贴剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:750*1500mm灰色哑光通体砖 | m2 | 17.358
124 | 011204001002 | 石材墙面 | (1)墙体类型:内墙 (2)安装方式:粉状型建筑胶贴剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:10mm爱马仕灰大理石 | m2 | 0.435
125 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm1：3水泥砂浆 | m2 | 17.793
E-07/G
126 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆二遍 (4)抗碱封底涂料一道 | m2 | 107.993
127 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线 (2)踢脚线高度:100mm | m2 | 5.193
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第14页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)粘贴层厚度、材料种类:10mm厚水泥砂浆结合层
E-01/A
128 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:3mm铁刀木直纹木饰面 (2)双层18mm阻燃板打底 | m2 | 13.378
129 | 011204001003 | 石材墙面 | (1)墙体类型:内墙 (2)安装方式:粉状型建筑胶贴剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:10mm花岗岩 | m2 | 0.92
130 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm1：3水泥砂浆 | m2 | 0.92
131 | 040205004001 | 定制成品牌匾 | (1)类型:木制 (2)材质、规格尺寸:2150*400mm | 块 | 3
132 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆二遍 (4)抗碱封底涂料一道 | m2 | 9.798
E-04/D
133 | 040205004002 | 定制成品牌匾 | (1)类型:木制 (2)材质、规格尺寸:1750*400mm | 块 | 1
134 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:3mm铁刀木直纹木饰面 (2)双层18mm阻燃板打底 | m2 | 10.505
135 | 011204001004 | 石材墙面 | (1)墙体类型:内墙 (2)安装方式:粉状型建筑胶贴剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:10mm花岗岩 | m2 | 1.489
136 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm1：3水泥砂浆 | m2 | 1.489
137 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆二遍 (4)抗碱封底涂料一道 | m2 | 1.953
E-05/E
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第15页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
138 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)木格窗花 (2)双层18mm阻燃板打底 | m2 | 6.115
139 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:3mm铁刀木直纹木饰面 (2)双层18mm阻燃板打底 | m2 | 13.06
140 | 011204001005 | 石材墙面 | (1)墙体类型:内墙 (2)安装方式:粉状型建筑胶贴剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:10mm花岗岩 | m2 | 3.289
141 | 011204001006 | 石材墙面 | (1)墙体类型:内墙 (2)安装方式:粉状型建筑胶贴剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:10mm大理石 | m2 | 22.656
142 | 011201004009 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm1：3水泥砂浆 | m2 | 25.945
143 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆二遍 (4)抗碱封底涂料一道 | m2 | 16.408
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
E-03/C
144 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:仿古瓦片 (2)粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 (3)40*40*3不锈钢管，间隔800mm一根 (4)18mm阻燃板基层 (5)3mm木纹免漆板 | m2 | 8.937
E-02/B
145 | 010901001002 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:仿古瓦片 (2)粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 (3)40*40*3不锈钢管 (4)18mm阻燃板基层 (5)3mm木纹免漆板 | m2 | 17.976
E-01/A
146 | 010901001003 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:仿古瓦片 (2)粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 (3)40*40*3不锈钢管 (4)18mm阻燃板基层 (5)3mm木纹免漆板 | m2 | 24.495
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第16页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
E-01/A
147 | 010901001004 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:仿古瓦片 (2)粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 (3)40*40*3不锈钢管 (4)18mm阻燃板基层 (5)3mm木纹免漆板 | m2 | 4.76
E-05/E
148 | 010901001005 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:仿古瓦片 (2)粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 (3)40*40*3不锈钢管 (4)18mm阻燃板基层 (5)3mm木纹免漆板 | m2 | 26.172
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
149 | 010805005002 | 全玻自由门 | (1)玻璃品种、厚度:8+8mm夹绢玻璃 (2)框材质:黑色哑光不锈钢 (3)含地弹簧、地锁、拉手等五金配件 | m2 | 12.48
150 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M1832 (2)材质:实木门 (3)含门碰门锁、五金配件 | 樘 | 1
151 | 010805005003 | 全玻自由门 | (1)玻璃品种、厚度:8+8mm夹绢玻璃 (2)框材质:黑色哑光不锈钢 (3)含地弹簧、地锁、拉手等五金配件 | m2 | 8.4
152 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)定制黑胡桃实木柜 (2)高2.8m，宽1m | 个 | 2
153 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)M1410*2200 (2)成品实木双开门 (3)含门碰、门锁等五金配件 | 樘 | 1
154 | 010801002003 | 木质门带套【平面图有两趟未注明】 | (1)M1000*2200 (2)成品实木单开门 (3)含门碰、门锁等五金配件 | 樘 | 3
独栋宿舍楼 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一层 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
155 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)墙面 (2)原建筑铲白灰（含抹灰层拆除） | m2 | 345.132
156 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)轻质砖隔墙拆除 | m3 | 9.045
157 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)防盗门拆除 (2)尺寸：900*2200 | 樘 | 4
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第17页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
158 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)13厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (2)5厚1：0.3：2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 407.131
159 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面 (2)刮腻子3道 (3)全屋白色乳胶漆 (4)封闭底涂料一道、乳液内墙涂料一道、乳胶涂料一道 | m2 | 348.978
160 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除外墙真石漆及原腻子 | m2 | 166.64
161 | 011204003005 | 块料墙面 | (1)外墙面 (2)改性无机粉复合建筑饰面片材饰面 (3)胶合剂 (4)界面剂 | m2 | 166.64
162 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:铲除的垃圾外运 (2)运距:36km | m3 | 30.549
163 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)300*600白色玻化砖 (2)20厚1：3水泥砂浆粘结层 | m2 | 58.154
164 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)800mm高、2mm厚聚氨脂防水涂膜 | m2 | 14.048
165 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)80mm高黑钛不锈钢踢脚线（厚度1.2厚） | m | 9.29
166 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)装配式U型轻钢(不上人型) (2)600*600铝扣板吊顶 | m2 | 20.203
167 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)900*2200钢质防火、防盗门（甲级） (2)含了门锁、闭门器及五金配件等 | m2 | 1.98
168 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)实心砖墙 (2)1.2m以上3.6m以下 | m3 | 3.72
二层 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
169 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | (1)墙面 (2)原建筑铲白灰（含抹灰层拆除） | m2 | 342.244
170 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)13厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (2)5厚1：0.3：2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 342.244
171 | 011406001013 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面 (2)刮腻子2道 (3)全屋白色乳胶漆 (4)封闭底涂料一道、乳液内墙涂料一道、乳胶涂料一道 | m2 | 342.244
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第18页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
172 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除外墙真石漆及原腻子 | m2 | 185.155
173 | 011204003007 | 块料墙面 | (1)外墙面 (2)改性无机粉复合建筑饰面片材饰面 (3)胶合剂 (4)界面剂 | m2 | 185.155
174 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:铲除的垃圾外运 (2)运距:36km | m3 | 15.956
室外总体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
口袋公园
175 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:20-40mm青石板，自然面，碎拼 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:30mm1：3干硬性水泥砂浆结合层 (3)150mmC20透水素砼垫层 (4)150mm级配碎石垫层 (5)素土夯实（密实度≥93%） | m2 | 45
176 | 050301005001 | 点风景石 | (1)石料种类:黑山石 (2)石料规格、重量:块径500-1200mm，2.7t/m3 (3)砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 | 块 | 4
177 | 050301005002 | 点风景石 | (1)石料种类:黑山石 (2)石料规格、重量:块径400-800mm，2.7t/m3 (3)砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 | 块 | 3
178 | 050307016001 | 花池坐凳 | (1)砖墙强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 (2)100mmC20混凝土垫层 (3)100mm碎石垫层 (4)素土夯实（夯实度≥93%） (5)137*350*18mm棕色竹木，留缝5mm，3*3海棠角，不锈钢卡扣固定 (6)350*300*30mm烧面芝麻白压顶 (7)600*100*30mm烧面芝麻白 (8)正面600*430*30mm烧面芝麻白 | m | 11.332
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第19页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(9)背面600*450*30mm烧面芝麻白 (10)侧面450*450*30mm烧面芝麻白 (11)100mmC20素砼压顶 (12)结合层:20mm1：2.5水泥砂浆 (13)50*50*3mm镀锌龙骨 (14)30*30*3角钢，M5对穿螺栓固定@600
179 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 7.309
180 | 010103001002 | 回填方 | (1)密实度要求:符合要求 (2)填方材料品种:原土回填 (3)填方粒径要求:符合要求 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 4.426
181 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土 (2)运距:36km | m3 | 1.464
182 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 16.65
花池
183 | 050307016002 | 花池 | (1)M5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 (2)100mmC20混凝土垫层 (3)100mm级配碎石垫层 (4)素土夯实（夯实度≥93%） (5)300*300*18mm仿芝麻灰石英砖烧面 (6)花池压顶：300*600*50mm厚烧面芝麻灰花岗岩，按型加工 (7)20mm1：2.5水泥砂浆，掺5%防水粉 (8)20mm1：2.5水泥砂浆结合层 | m | 31.218
184 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 11.95
185 | 010103001003 | 回填方 | (1)密实度要求:符合要求 (2)填方材料品种:原土回填 (3)填方粒径要求:符合要求 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 7.105
186 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土 | m3 | 3.783
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第20页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)运距:36km
地面与划线
187 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)清除标线(高压射流设备清除路面标线) | m2 | 100
188 | 040205006001 | 标线 | (1)线型:分界线 (2)材料品种:热熔漆 | m2 | 100
大型车停车场路面
189 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22cm (2)混凝土强度等级:C30 (3)嵌缝材料:含伸缝、缩缝、锯缝、嵌缝、路面养护 (4)每块长度不大于6m，缝宽20mm。沥青处理，杉木条嵌缝 | m2 | 150
190 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5%水泥 (2)石料规格:碎石稳定层 (3)厚度:200mm厚 | m2 | 150
191 | 040202011001 | 片石 | (1)厚度:250mm (2)石料规格:片石垫层 (3)路床碾压检验 | m2 | 150
小型车停车场路面
192 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22cm (2)混凝土强度等级:C25 (3)嵌缝材料:含伸缝、缩缝、锯缝、嵌缝、路面养护 (4)每块长度不大于6m，缝宽20mm。沥青处理，杉木条嵌缝 | m2 | 140
193 | 040202009001 | 砂砾石 | (1)厚度:300mm (2)石料规格:级配砂石 (3)路床碾压检验 | m2 | 140
方向指引C牌
194 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 5.069
195 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)含混凝土模板制作安拆 | m3 | 1.354
196 | 010103001004 | 回填方 | (1)密实度要求:符合要求 (2)填方材料品种:原土回填 (3)填方粒径要求:符 | m3 | 3.715
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第21页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
合要求 (4)填方来源、运距:原土回填
197 | 010103002009 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土 (2)运距:36km | m3 | 0.799
198 | 040205003001 | 标杆 | (1)材质:镀锌铁管 (2)规格尺寸:DN90 | 根 | 2
199 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:镀锌钢板 (2)规格:10mm厚 | t | 0.059
200 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ф28钢筋预埋件 | t | 0.027
201 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ф14钢筋 | t | 0.02
202 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | (1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板 δ2 (2)喷砂除锈，红丹环氧树脂底漆二遍 (3)涂灰醇酸改性过氯乙烯磁漆三度防锈漆三度 | m2 | 0.916
203 | 011507001014 | 平面、箱式招牌 | (1)基层材料种类:不锈钢框 (2)面层材料种类:指示牌 30mm厚 | m2 | 2.384
204 | 011508005001 | 吸塑字 | (1)迷你发光字6000k (2)led灯珠 | 个 | 10
总导览标志牌
205 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 7.611
206 | 040303002002 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)含混凝土模板制作安拆 | m3 | 3.467
207 | 010103001005 | 回填方 | (1)密实度要求:符合要求 (2)填方材料品种:原土回填 (3)填方粒径要求:符合要求 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 4.144
208 | 010103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土 (2)运距:36km | m3 | 3.626
209 | 010516002003 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:镀锌钢板 (2)规格:10mm厚 | t | 0.501
210 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ф28钢筋预埋件 | t | 0.014
211 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ф14钢筋 | t | 0.025
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第22页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
212 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | (1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板 δ2 (2)喷砂除锈，红丹环氧树脂底漆二遍 (3)涂灰醇酸改性过氯乙烯磁漆三度防锈漆三度 | m2 | 17
213 | 011508005002 | 吸塑字 | (1)迷你发光字6000k (2)led灯珠 | 个 | 8
214 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)钢材品种、规格:18mm280*280镀锌钢管 (2)8mm100*100镀锌钢管 (3)4mm40*40镀锌钢管 | t | 1.597
指示牌
215 | 010101004003 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 9.5
216 | 040303002003 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)含混凝土模板制作安拆 | m3 | 3.6
217 | 010103001006 | 回填方 | (1)密实度要求:符合要求 (2)填方材料品种:原土回填 (3)填方粒径要求:符合要求 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 5.9
218 | 010103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土 (2)运距:36km | m3 | 5.362
219 | 010516002004 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:镀锌钢板 (2)规格:10mm厚 | t | 0.314
220 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ф28钢筋预埋件 | t | 0.027
221 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ф14钢筋 | t | 0.038
222 | 011208001003 | 柱（梁）面装饰 | (1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板 δ2 (2)喷砂除锈，红丹环氧树脂底漆二遍 (3)涂灰醇酸改性过氯乙烯磁漆三度防锈漆三度 | m2 | 12
223 | 011508005003 | 吸塑字 | (1)迷你发光字6000k (2)led灯珠 | 个 | 4
枯山水
224 | 050201001001 | 园路 | (1)路面厚度、宽度、 | m2 | 14.967
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第23页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
材料种类:50mm厚Φ10-15砾石散置 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:50mmC15混凝土 (3)素土夯实，夯实系数≥90%
225 | 050201013001 | 石汀步(步石、飞石) | (1)石料种类、规格:G603#，花岗岩荔枝面 1000*300*50mm (2)砂浆强度等级、配合比:30mm1：3水泥砂浆结合层 (3)50mmC15素砼垫层 (4)素土夯实 | m3 | 0.06
226 | 050301005003 | 点风景石 | (1)石料种类:黑山石 (2)石料规格、重量:块径500-1200mm，2.7t/m3 (3)砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 | 块 | 3
227 | 050301005004 | 点风景石 | (1)石料种类:黑山石 (2)石料规格、重量:块径400-800mm，2.7t/m3 (3)砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 | 块 | 1
园林绿化 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
228 | 050102001001 | 栽植乔木 | (1)种类:造型罗汉松 (2)胸径或干径:胸径30cm (3)株高、冠径:高度3.5-4m 冠幅4.5m (4)养护期:日常养护半年，成活养护半年 (5)国产品种，特选造型，假植苗，冠幅完整，蟠曲造型，苍古矫健,叶短密生，不少于8个托，假植两年以上 (6)基肥60kg/株 | 株 | 1
229 | 050102001002 | 栽植乔木 | (1)种类:锦叶榄仁 (2)胸径或干径:10cm (3)株高、冠径:高度4m，冠幅3m (4)养护期:日常养护半年，成活养护半年 (5)假植苗，分层＜5层，全冠移栽，至少三级以上主分枝 (6)基肥10kg/株 | 株 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第24页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
230 | 050102003001 | 栽植竹类 | (1)竹种类:刚竹丛 (2)养护期:日常养护半年，成活养护半年 (3)竹胸径或根盘丛径:3-4cm (4)保留竹梢，30株/丛，共9丛，大面积时用井字支架支护 (5)基肥5kg/株 | 株 | 270
231 | 050102002001 | 栽植灌木 | (1)种类:丛生琴叶珊瑚 (2)养护期:日常养护半年，成活养护半年 (3)冠丛高:1.5-1.6m (4)蓬径:2-2.2 (5)分枝多,至少25枝，自然状，冠幅饱满，形态优美 (6)基肥40kg/株 | 株 | 2
232 | 050102002002 | 栽植灌木 | (1)种类:红叶石楠 (2)养护期:日常养护半年，成活养护半年 (3)冠丛高:1.5m (4)蓬径:1.5m (5)球形饱满，不脱脚，设计高度为修剪后规格 (6)基肥20kg/株 | 株 | 3
233 | 050102002003 | 栽植灌木 | (1)种类:海桐球 (2)养护期:日常养护半年，成活养护半年 (3)冠丛高:1m (4)蓬径:1m (5)馒头形，缝隙少，叶片饱满不落脚,修剪整齐 (6)基肥10kg/株 | 株 | 1
234 | 050102002004 | 栽植灌木 | (1)种类:亮叶女贞球 (2)养护期:日常养护半年，成活养护半年 (3)冠丛高:0.8m (4)蓬径:1.2m (5)球形饱满，不脱脚，设计高度为修剪后规格 (6)基肥15kg/株 | 株 | 4
235 | 050102007001 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:红继木 (2)养护期:日常养护半年，成活养护半年 (3)单位面积株数:49株/㎡ (4)株高或蓬径:自然高0.25-0.3m，冠幅0.2-0.25m (5)必须是双面红品种,自然形，饱满，剪篱，密植不露土，枝＞3/株 | m2 | 3.8
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第25页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)基肥10kg/㎡
236 | 050102007002 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:胡椒木 (2)养护期:日常养护半年，成活养护半年 (3)单位面积株数:49株/㎡ (4)株高或蓬径:自然高0.25-0.3m，冠幅0.25m (5)自然形，饱满，剪篱，密植不露土，枝＞3/株 (6)基肥10kg/㎡ | m2 | 4.7
237 | 050102007003 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:肾蕨 (2)养护期:日常养护半年，成活养护半年 (3)单位面积株数:49株/㎡ (4)株高或蓬径:自然高0.3m，冠幅0.25m (5)自然形，饱满，密植不露土，叶＞5片以上 (6)基肥10kg/㎡ | m2 | 9.6
238 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化地 | m2 | 18.1
239 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)回填土质要求:种植土 (2)回填厚度:30cm | m3 | 5.43
240 | 050102001003 | 仿真树 | (1)仿真树，高2000mm，冠2000mm | 株 | 2
241 | 050102001004 | 仿真树 | (1)仿真树，高1800mm，冠1500mm | 株 | 3
242 | 050102001005 | 仿真树 | (1)仿真树，高2800mm，冠2500mm | 株 | 1
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
243 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:1AP1配电箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)接地要求:按设计及规范要求 | 台 | 1
244 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:1ALdm2配电箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)接地要求:按设计及规范要求 | 台 | 5
245 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:1ALdm3配电箱 (2)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第26页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)接地要求:按设计及规范要求
246 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:ALgg配电箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)接地要求:按设计及规范要求 | 台 | 1
247 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:KT配电箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)接地要求:按设计及规范要求 | 台 | 1
248 | 030411003001 | 桥架 | (1)材质:钢 (2)规格:200*100 (3)名称:强电桥架 (4)接地要求:按设计及规范要求 | m | 85.55
249 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:钢 (2)名称:桥架支架 | kg | 61.682
250 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 621.12
251 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 390.02
252 | 030411001003 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 119.28
253 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 28.3
254 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC125 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 50
255 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:金属 (2)规格:φ20 (3)名称:金属软管 (4)接地要求:按设计及规范要求 | m | 168.5
256 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:金属 (2)规格:φ25 | m | 3.5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第27页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:金属软管 (4)接地要求:按设计及规范要求
257 | 030413001002 | 铁构件 | (1)材质:钢 (2)名称:管道支架 | kg | 92.168
258 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 3020.34
259 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:线槽配线 | m | 1528.81
260 | 030411004003 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 982.92
261 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:线槽配线 | m | 349.47
262 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*16mm2 (3)材质:铜 (4)名称:室内铜芯电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 172.77
263 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4*25+1*16mm2 (3)材质:铜 (4)名称:室内铜芯电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 25.96
264 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4*35+1*16mm2 (3)材质:铜 (4)名称:室内铜芯电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 65.83
265 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4*240+1*1206mm2 (3)材质:铜 (4)名称:室内铜芯电 | m | 50
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第28页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:管内、桥架
266 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:5*16mm2 (2)名称:室内铜芯电缆终端头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZB-YJY (5)材质、类型:干包式 | 个 | 6
267 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:4*25+1*16mm2 (2)名称:室内铜芯电缆终端头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZB-YJY (5)材质、类型:干包式 | 个 | 2
268 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)规格:4*35+1*16mm2 (2)名称:室内铜芯电缆终端头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZB-YJY (5)材质、类型:干包式 | 个 | 2
269 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)规格:4*240+1*120mm2 (2)名称:室内铜芯电缆终端头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZB-YJY (5)材质、类型:干包式 | 个 | 2
270 | 030404034001 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 10A (3)名称:单联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 6
271 | 030404034002 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 10A (3)名称:双联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 4
272 | 030404034003 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 10A (3)名称:三联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 10
273 | 030404019001 | 控制开关 | (1)名称:空调开关 | 个 | 8
274 | 030404035001 | 插座 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 10A (3)名称:二三孔插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 37
275 | 030412007001 | 一般路灯 | (1)名称:庭院灯 (2)规格:220V,1*55W (3)接地要求:按设计 | 套 | 3
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第29页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
及规范要求 (4)灯杆材质、规格:3m
276 | 030412007002 | 一般路灯 | (1)名称:草坪灯 (2)规格:220V，1*26W,H=0.6 (3)接地要求:按设计及规范要求 | 套 | 4
277 | 030412007003 | 一般路灯 | (1)名称:地面射灯 (2)规格:220V,1*18W (3)接地要求:按设计及规范要求 | 套 | 9
278 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:18W (2)名称:吸顶灯 | 套 | 4
279 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:15W 6300K (2)名称:线型灯 (3)型号:LED (4)安装形式:吸顶安装 | 套 | 42
280 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)规格:25W 6300K (2)名称:线型灯 (3)型号:LED (4)安装形式:吸顶安装 | 套 | 1
281 | 030412005003 | 荧光灯 | (1)规格:20W 6300K (2)名称:吸顶平板灯 (3)型号:LED (4)安装形式:吸顶安装 | 套 | 4
282 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:嵌入式筒灯 (2)规格:12W | 套 | 223
283 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:轨道射灯（滑轨） (2)规格:15W | 套 | 2
284 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:小吊灯 (2)型号:LED (3)规格:105W 2700K | 套 | 6
285 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:大吊灯 (2)型号:LED (3)规格:205W 6300K | 套 | 6
286 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:造型吊灯 (2)型号:LED (3)规格:50W 2700K (4)安装形式:吸顶 | 套 | 6
287 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 (2)规格:6W 2700K | m | 189.74
288 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:开关插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 65
289 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 (4)其他:空白面板 | 个 | 24
290 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:接线盒 | 个 | 8
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第30页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装形式:明装
291 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 313
292 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4
293 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿槽及修复 | m | 94
294 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砼结构 (3)名称:凿槽及修复 | m | 17.29
295 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1kV交流供电 | 系统 | 1
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
296 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:1ALe配电箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)接地要求:按设计及规范要求 | 台 | 1
297 | 030404017007 | 配电箱 | (1)名称:1ATE配电箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)接地要求:按设计及规范要求 | 台 | 1
298 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 178.04
299 | 030411001009 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 248.55
300 | 030413001003 | 铁构件 | (1)材质:钢 (2)名称:管道支架 | kg | 22.077
301 | 030411004005 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿线 | m | 381.59
302 | 030411004006 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 | m | 50
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第31页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:BH-RYJSP (5)配线形式:管内穿线
303 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:自带蓄电池应急照明灯 (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 20
304 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)名称:自带蓄电池应急疏散灯 (2)规格:2.5W LED (3)安装形式:墙壁式 | 套 | 20
305 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)名称:带“安全出口”指示标志安全出口灯 (2)规格:2.5W LED (3)安装形式:墙壁式 | 套 | 6
306 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 46
307 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿槽及修复 | m | 96.8
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
308 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)规格:24U (2)名称:弱电柜 (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
309 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | (1)材质:钢 (2)名称:弱电箱 (3)安装方式:挂墙安装 | 个 | 8
310 | 030411003002 | 桥架 | (1)材质:钢 (2)规格:150*100 (3)名称:弱电桥架 (4)接地要求:按设计及规范要求 | m | 62.67
311 | 030413001004 | 铁构件 | (1)材质:钢 (2)名称:桥架支架 | kg | 39.169
312 | 030411001010 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:KBG15 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 89.92
313 | 030411001011 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:KBG15 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 66.79
314 | 030411001012 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:KBG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计 | m | 107.87
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第32页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
及规范要求 (5)配置形式:明配
315 | 030411001013 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:KBG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 38.31
316 | 030411001014 | 配管 | (1)材质:金属 (2)规格:φ15 (3)名称:金属软管 (4)接地要求:按设计及规范要求 | m | 7.5
317 | 030411001015 | 配管 | (1)材质:金属 (2)规格:φ20 (3)名称:金属软管 (4)接地要求:按设计及规范要求 | m | 6.5
318 | 030413001005 | 铁构件 | (1)材质:钢 (2)名称:管道支架 | kg | 24.076
319 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞缆线 (3)敷设方式:管内敷设 (4)线缆对数:≤4对 | m | 338.3
320 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞缆线 (3)敷设方式:桥架敷设 (4)线缆对数:≤4对 | m | 670.84
321 | 030411004007 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:4*0.6mm2 (3)名称:电话线 (4)型号:HBVV (5)配线形式:管内穿线 | m | 161.92
322 | 030411004008 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:4*0.6mm2 (3)名称:电话线 (4)型号:HBVV (5)配线形式:管内穿线 | m | 344.96
323 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:24口交换机 | 台 | 1
324 | 030501012002 | 交换机 | (1)名称:16口POE交换机 | 台 | 1
325 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:半球摄像机 (2)类别:POE供电，夜视超高清监控探头 (3)安装方式:吸顶安装 | 台 | 11
326 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:无线AP (2)安装方式:吸顶安装 | 套 | 6
327 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:单口宽带插座 | 个 | 5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第33页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内)
328 | 030411006007 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 (4)其他:空白面板 | 个 | 20
329 | 030411006008 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 17
330 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿槽及修复 | m | 45.8
331 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:安全防范分系统调试) (2)类别:电视监控系统 | 系统 | 11
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水工程
332 | 031001007001 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)名称:衬塑复合钢管 (4)材质、规格:DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 25.38
333 | 031001007002 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)名称:衬塑复合钢管 (4)材质、规格:DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 1.64
334 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:闸阀 | 个 | 3
335 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN32 (3)类型:闸阀 | 个 | 1
336 | 031003020001 | 成品水表箱 | (1)材质:钢 (2)规格:600*200*400 (3)安装部位:挂墙安装 | 个 | 2
337 | 031003013001 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第34页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位(室内外):室外 (3)型号、规格:LXS-20水表
338 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:DN50以内 (3)挖沟深度:0.6m以内 (4)回填要求:按设计要求 | m | 16.92
排水工程
339 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)安装部位:室内 (3)名称:UPVC排水管 (4)材质、规格:De80 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)阻火圈设计要求:按设计及规范要求 | m | 7.4
340 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)安装部位:室内 (3)名称:UPVC排水管 (4)材质、规格:De110 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)阻火圈设计要求:按设计及规范要求 | m | 19.51
341 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:DN75 (3)安装方式:嵌地 | 个 | 1
342 | 010101007002 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:DN100以内 (3)挖沟深度:1m以内 (4)回填要求:按设计要求 | m | 22.31
343 | 010101004004 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 36.639
344 | 010101004005 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内 | m3 | 2.83
345 | 010103001007 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计或规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 26.068
346 | 010103002012 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:36km | m3 | 9.505
347 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)砂浆强度等级、配合比:井墙用M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 (2)垫层、基础材质及厚度:C15井基 (3)砌筑材料品种、规 | 座 | 2
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第35页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、强度等级:砖砌井壁圆形 (4)勾缝、抹面要求:井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 (5)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 (6)其他:详见图集06MS201-3-18
348 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)名称:隔油池GG-3SF (2)其他:详见国标图集04S519 | 座 | 1
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
349 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:UPVC冷凝管 (4)材质、规格:DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 | m | 68.92
350 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:UPVC冷凝管 (4)材质、规格:DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 | m | 47.15
351 | 031001004001 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ9.53 (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)名称:铜管 | m | 142.15
352 | 031001004002 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ15.88 (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)名称:铜管 | m | 142.15
353 | 030701003001 | 空调器 | (1)规格:制冷量7200W (2)名称:变频分体嵌入式空调 (3)型号:RFD-72QW (4)安装形式:嵌入 | 台 | 2
354 | 030701003002 | 空调器 | (1)规格:制冷量12200W (2)名称:变频分体嵌入式空调 (3)型号:RFD-120QW (4)安装形式:嵌入 | 台 | 7
355 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑管壳 (2)绝热厚度:9~15mm (3)管道外径:DN50以内 | m3 | 0.237
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第36页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
356 | 03B001 | 冷媒添加剂 | (1)名称:冷媒添加剂 (2)类型:R410a | kg | 8.529
357 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | (1)名称:系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1
358 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
独栋宿舍楼安装 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
宿舍楼
359 | 030404031001 | 小电器 | (1)规格:300*600 2600W 6000K (2)名称:五合一浴霸 | 套 | 11
360 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)规格:12W (2)名称:吸顶灯 (3)安装形式:吸顶安装 | 套 | 10
361 | 030412005004 | 荧光灯 | (1)规格:500*500 (2)名称:平板灯 (3)安装形式:吸顶安装 | 套 | 11
362 | 030404034004 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 10A (3)名称:更换双联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 11
363 | 030404034005 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 10A (3)名称:更换双联双控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 11
364 | 030404035002 | 插座 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 10A (3)名称:更换五孔插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 66
365 | 030404035003 | 插座 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 16A (3)名称:更换空调大功率插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 11
366 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:更换网络插座 (2)类别:单口网络插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 22
食堂
367 | 030404017008 | 配电箱 | (1)名称:食堂1ALdm3配电箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)接地要求:按设计及规范要求 | 台 | 1
368 | 030411001016 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 | m | 31.08
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第37页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:明配
369 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 129.32
370 | 030411001018 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 16.05
371 | 030411001019 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 7.99
372 | 030413001006 | 铁构件 | (1)材质:钢 (2)名称:管道支架 | kg | 3.854
373 | 030411004009 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 151.29
374 | 030411004010 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 359.91
375 | 030411004011 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:6mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 90.25
376 | 030411004012 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:10mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 44.95
377 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)规格:600*600 (2)名称:平板灯 (3)安装形式:吸顶安装 | 套 | 6
378 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)名称:自带蓄电池应急照明灯 (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 7
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第38页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
379 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)名称:自带蓄电池应急疏散灯 (2)规格:2.5W LED (3)安装形式:墙壁式 | 套 | 3
380 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)名称:带“安全出口”指示标志安全出口灯 (2)规格:2.5W LED (3)安装形式:墙壁式 | 套 | 2
381 | 030404035004 | 插座 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 10A (3)名称:二三孔插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 11
382 | 030404035005 | 插座 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 10A (3)名称:二三孔防溅插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 8
383 | 030404035006 | 插座 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 10A (3)名称:二三孔地插 (4)安装方式:暗装 | 个 | 2
384 | 030411006009 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:开关插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 22
385 | 030411006010 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 12
386 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿槽及修复 | m | 31.35
387 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砼结构 (3)名称:凿槽及修复 | m | 69.54
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
宿舍
388 | 031004006001 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:坐式大便器 (3)名称:更换成套坐式大便器 (4)组装形式:连体水箱 | 组 | 11
389 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)名称:更换成套洗脸盆 (3)类型:冷热水台下式洗脸盆 | 组 | 11
390 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)材质、规格:不锈钢 (2)名称:更换成套淋浴器 | 套 | 11
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第39页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
391 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)安装方式:挂式安装 (2)名称:更换热水器 (3)型号、容积:60L (4)规格:功率3.3KW 变频 | 台 | 11
食堂给水
392 | 031001007003 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)名称:衬塑复合钢管 (4)材质、规格:DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 37.92
393 | 031001007004 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)名称:衬塑复合钢管 (4)材质、规格:DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 14.17
394 | 031001007005 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)名称:衬塑复合钢管 (4)材质、规格:DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 1.4
395 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN32 (3)类型:闸阀 | 个 | 1
396 | 031003013002 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位(室内外):室外 (3)型号、规格:LXS-20水表 | 个 | 1
食堂排水
397 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)安装部位:室内 (3)名称:UPVC排水管 (4)材质、规格:De75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)阻火圈设计要求:按设计及规范要求 | m | 15.52
398 | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 | m | 14
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第40页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)名称:UPVC排水管 (4)材质、规格:De110 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)阻火圈设计要求:按设计及规范要求
399 | 031004006002 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:蹲式大便器 (3)名称:更换成套蹲式大便器 (4)组装形式:瓷高水箱 | 组 | 2
400 | 031004010002 | 淋浴器 | (1)材质、规格:不锈钢 (2)名称:更换成套淋浴器 | 套 | 2
401 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | (1)安装方式:挂式安装 (2)名称:更换热水器 (3)型号、容积:60L (4)规格:功率3.3KW 变频 | 台 | 2
402 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:DN75 (3)安装方式:嵌地 | 个 | 2
403 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:DN100 (3)安装方式:嵌地 | 个 | 2
404 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:DN100以内 (3)挖沟深度:1m以内 (4)回填要求:按设计要求 | m | 19.72
405 | 010101004006 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 36.639
406 | 010101004007 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内 | m3 | 2.83
407 | 010103001008 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计或规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 26.068
408 | 010103002013 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:36km | m3 | 9.505
409 | 040504001002 | 砌筑井 | (1)砂浆强度等级、配合比:井墙用M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 (2)垫层、基础材质及厚度:C15井基 (3)砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌井壁圆形 | 座 | 2
分部分项工程量清单报价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第41页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)勾缝、抹面要求:井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 (5)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 (6)其他:详见图集06MS201-3-18
410 | 040504002002 | 混凝土井 | (1)名称:隔油池GG-3SF (2)其他:详见国标图集04S519 | 座 | 1
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
411 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)规格:1.5P (2)名称:壁挂空调 (3)型号:一级能效 (4)安装形式:壁挂 | 台 | 4
412 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
合 计

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
土建工程
房屋建筑与装饰工程
土方
1 | 安全文明施工费 | 2507 | 3.58 | 90
2 | 其他总价措施费 | 2507 | 0.35 | 9
3 | 扬尘防治措施费 | 90 | 12.2 | 11
一般土建
1 | 安全文明施工费 | 145478 | 3.58 | 5208
2 | 其他总价措施费 | 145478 | 0.35 | 509
3 | 扬尘防治措施费 | 5208 | 12.2 | 635
砌体工程
1 | 安全文明施工费 | 17512 | 3.58 | 627
2 | 其他总价措施费 | 17512 | 0.35 | 61
3 | 扬尘防治措施费 | 627 | 12.2 | 76
钢筋工程
1 | 安全文明施工费 | 57824 | 3.58 | 2070
2 | 其他总价措施费 | 57824 | 0.35 | 202
3 | 扬尘防治措施费 | 2070 | 12.2 | 253
门窗工程
1 | 安全文明施工费 | 98385 | 3.58 | 3522
2 | 其他总价措施费 | 98385 | 0.35 | 344
3 | 扬尘防治措施费 | 3522 | 12.2 | 430
装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 314943 | 3.58 | 11275
2 | 其他总价措施费 | 314943 | 0.35 | 1102
3 | 扬尘防治措施费 | 11275 | 12.2 | 1376
装修改造工程
改造工程
拆除工程
1 | 安全文明施工费 | 128243 | 0.87 | 1116
2 | 其他总价措施费 | 128243 | 0.11 | 141
3 | 扬尘防治措施费 | 1116 | 0 | 0
砌体工程
1 | 安全文明施工费 | 110794 | 0.87 | 964
2 | 其他总价措施费 | 110794 | 0.11 | 122
3 | 扬尘防治措施费 | 964 | 0 | 0
混凝土工程
1 | 安全文明施工费 | 11473 | 0.87 | 100
2 | 其他总价措施费 | 11473 | 0.11 | 13
3 | 扬尘防治措施费 | 100 | 0 | 0
楼地面工程
1 | 安全文明施工费 | 304655 | 0.87 | 2650
2 | 其他总价措施费 | 304655 | 0.11 | 335
3 | 扬尘防治措施费 | 2650 | 0 | 0
总价措施项目清单与计价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
内墙面工程
1 | 安全文明施工费 | 32624 | 0.87 | 284
2 | 其他总价措施费 | 32624 | 0.11 | 36
3 | 扬尘防治措施费 | 284 | 0 | 0
天棚工程
1 | 安全文明施工费 | 131076 | 0.87 | 1140
2 | 其他总价措施费 | 131076 | 0.11 | 144
3 | 扬尘防治措施费 | 1140 | 0 | 0
其他装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 78805 | 0.87 | 686
2 | 其他总价措施费 | 78805 | 0.11 | 87
3 | 扬尘防治措施费 | 686 | 0 | 0
外墙面工程
1 | 安全文明施工费 | 192753 | 0.87 | 1677
2 | 其他总价措施费 | 192753 | 0.11 | 212
3 | 扬尘防治措施费 | 1677 | 0 | 0
屋面工程
1 | 安全文明施工费 | 120265 | 0.87 | 1046
2 | 其他总价措施费 | 120265 | 0.11 | 132
3 | 扬尘防治措施费 | 1046 | 0 | 0
主体二层宿舍内装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 210931 | 0.87 | 1835
2 | 其他总价措施费 | 210931 | 0.11 | 232
3 | 扬尘防治措施费 | 1835 | 0 | 0
公区立面
内墙面工程
1 | 安全文明施工费 | 70384 | 0.87 | 612
2 | 其他总价措施费 | 70384 | 0.11 | 77
3 | 扬尘防治措施费 | 612 | 0 | 0
屋面工程
1 | 安全文明施工费 | 79329 | 0.87 | 690
2 | 其他总价措施费 | 79329 | 0.11 | 87
3 | 扬尘防治措施费 | 690 | 0 | 0
门窗工程
1 | 安全文明施工费 | 40084 | 0.87 | 349
2 | 其他总价措施费 | 40084 | 0.11 | 44
3 | 扬尘防治措施费 | 349 | 0 | 0
独栋宿舍楼
一层
1 | 安全文明施工费 | 104779 | 0.87 | 912
2 | 其他总价措施费 | 104779 | 0.11 | 115
3 | 扬尘防治措施费 | 912 | 0 | 0
二层
1 | 安全文明施工费 | 67226 | 0.87 | 585
总价措施项目清单与计价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费 | 67226 | 0.11 | 74
3 | 扬尘防治措施费 | 585 | 0 | 0
室外总体
室外总体
1 | 安全文明施工费 | 200094 | 0.48 | 960
2 | 其他总价措施费 | 200094 | 0.35 | 700
3 | 扬尘防治措施费 | 960 | 0 | 0
园林绿化
园林工程
绿化种植
1 | 安全文明施工费 | 168471 | 1.81 | 3049
2 | 其他总价措施费 | 168471 | 0.49 | 826
3 | 扬尘防治措施费 | 3049 | 0 | 0
单项工程
安装工程
强电工程
1 | 安全文明施工费 | 265821 | 0.87 | 2313
2 | 其他总价措施费 | 265821 | 0.11 | 292
3 | 扬尘防治措施费 | 2313 | 0 | 0
应急照明工程
1 | 安全文明施工费 | 20826 | 0.87 | 181
2 | 其他总价措施费 | 20826 | 0.11 | 23
3 | 扬尘防治措施费 | 181 | 0 | 0
弱电工程
1 | 安全文明施工费 | 26957 | 0.87 | 235
2 | 其他总价措施费 | 26957 | 0.11 | 30
3 | 扬尘防治措施费 | 235 | 0 | 0
水卫工程
1 | 安全文明施工费 | 22949 | 0.87 | 200
2 | 其他总价措施费 | 22949 | 0.11 | 25
3 | 扬尘防治措施费 | 200 | 0 | 0
空调水系统
1 | 安全文明施工费 | 28104 | 0.87 | 245
2 | 其他总价措施费 | 28104 | 0.11 | 31
3 | 扬尘防治措施费 | 245 | 0 | 0
独栋宿舍楼安装
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 25441 | 0.48 | 122
2 | 其他总价措施费 | 25441 | 0.11 | 28
3 | 扬尘防治措施费 | 122 | 0 | 0
水卫工程
1 | 安全文明施工费 | 66824 | 0.48 | 321
2 | 其他总价措施费 | 66824 | 0.11 | 74
3 | 扬尘防治措施费 | 321 | 0 | 0
总价措施项目清单与计价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
通风空调
1 | 安全文明施工费 | 717 | 0.48 | 3
2 | 其他总价措施费 | 717 | 0.11 | 1
3 | 扬尘防治措施费 | 3 | 0 | 0
暂列金
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费 | 0 | 3.58 | 0
2 | 其他总价措施费 | 0 | 0.35 | 0
3 | 扬尘防治措施费 | 0 | 12.2 | 0
合 计 |  |  |  | 53956

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土建工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)构件类型:基础垫层 (2)支撑高度:100mm | m2 | 36.22 | 67.71 |  | 2452.46
2 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:600mm (2)构件形状:矩形 | m2 | 213.24 | 56.02 |  | 11945.7
3 | 011702036001 | 小型构件模板 | (1)钢柱柱脚素砼包裹 | m2 | 19.8 | 71.18 |  | 1409.36
4 | 011702036002 | 小型构件模板 | (1)栏杆基座 | m2 | 6.133 | 71.18 |  | 436.55
5 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 24.397 | 84.15 |  | 2053.01
6 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 5.88 | 62.05 |  | 364.85
7 | 011702021001 | 栏板模板 | (1)构件形状:矩形 | m2 | 105.679 | 66.83 |  | 7062.53
8 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)建筑物檐口高度、层数:1层，4.8m~5m | 项 | 405.593 | 13.2 |  | 5353.83
9 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙面 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:扣件式钢管脚手架 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 422.09 | 53.54 |  | 22598.7
砌体工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:4.5m~5m | m2 | 259.532 | 10.52 |  | 2730.28
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装修改造工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
改造工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌体工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:4.5m | m2 | 364.712 | 10.79 |  | 3935.24
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 32.872 | 63.73 |  | 2094.93
13 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:超过3.6m、不超过6m | m2 | 54.9 | 93.7 |  | 5144.13
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4.5m | m2 | 1388.81 | 11.68 |  | 16221.3
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外墙面装饰 (2)落地式 (3)30m以内 (4)扣件式钢管脚手架 (5)阻燃安全网 | m2 | 1283.784 | 51.48 |  | 66089.2
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
主体二层宿舍内装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 081311006001 | 已完工程及设备保护 | (1)连廊宿舍2-3F墙面改造 (2)用4mm厚塑料保护膜保护地面 | 项 | 1 | 1585.88 |  | 1585.88
17 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面 (2)服务高度:3.6m-5.2m | m2 | 47 | 9.35 |  | 439.45
18 | 011703001002 | 垂直运输 | (1)建筑物檐口高度、层数:10.1m，2层 | 项 | 1 | 2911.06 |  | 2911.06
19 | 011703001003 | 垂直运输 | (1)建筑物檐口高度、层数:10.1m，3层，屋面层 | 项 | 1 | 10268.06 |  | 10268.06
20 | 011703001004 | 垂直运输 | (1)建筑物檐口高度、层数:4.5m~5m，1层 | 项 | 1 | 4350.32 |  | 4350.32
公区立面 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
21 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面 (2)服务高度:4.5m | m2 | 702.338 | 23.25 |  | 16329.36
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
独栋宿舍楼 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一层 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 081311006002 | 已完工程及设备保护 | (1)用4mm厚塑料保护膜保护地面 | 项 | 1 | 525.6 |  | 525.6
23 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外墙面装饰 (2)落地式 (3)30m以内 (4)扣件式钢管脚手架 (5)阻燃安全网 | m2 | 403.251 | 51.48 |  | 20759.36
24 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | (1)砌筑砖墙 (2)搭设高度:1.2m | m2 | 32.98 | 4.15 |  | 136.87
单价措施项目清单与计价表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以上，3.6m以内
二层 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
25 | 081311006003 | 已完工程及设备保护 | (1)用4mm厚塑料保护膜保护地面 | 项 | 1 | 509.16 |  | 509.16
26 | 011703001005 | 垂直运输 | (1)垃圾向下运输 (2)2层 | 项 | 1 | 728.87 |  | 728.87
27 | 011703001006 | 垂直运输 | (1)材料向上运输 (2)2层 | 项 | 1 | 540.25 |  | 540.25
室外总体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
口袋公园
28 | 011702033002 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 | m2 | 2.386 | 67.71 |  | 161.56
29 | 011702036003 | 小型构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 2.34 | 63.57 |  | 148.75
花池
30 | 011702033003 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 | m2 | 6.356 | 67.71 |  | 430.36
园林绿化 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
31 | 050403001001 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:杉木桩 三脚桩 | 株 | 6 | 85.26 |  | 511.56
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
32 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 2147.19 |  | 2147.19
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
33 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 293.63 |  | 293.63
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
34 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 356.03 |  | 356.03
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
35 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 220.78 |  | 220.78
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
36 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 584.48 |  | 584.48
独栋宿舍楼安装 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
37 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 393.55 |  | 393.55
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
38 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 488.5 |  | 488.5
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
39 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 21.5 |  | 21.5
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 214734.2

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：金山服务区A区提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 284589
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 284589 | ——