## 分部分项工程量清单与计价表
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第1页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰装修 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)120厚蒸压加气混凝土砌块(强度大于等于A3.5) (2)现拌混合砂浆M5 | m3 | 25.543 | 691.45 |  | 17661.71
2 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)200厚蒸压加气混凝土砌块(强度大于等于A3.5) (2)现拌混合砂浆M5 | m3 | 5.833 | 641.58 |  | 3742.34
3 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)砖砼交接处钢丝网加固 | m2 | 63 | 16.3 |  | 1026.9
4 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)门窗过梁 | m3 | 0.307 | 747.95 |  | 229.62
5 | 010503004002 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)卫生间素砼反梁 | m3 | 1.241 | 744.38 |  | 923.78
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:直径12 三级HRB400螺纹钢 | t | 0.064 | 5507.19 |  | 352.46
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:直径6 HPB300圆钢 | t | 0.007 | 6291.43 |  | 44.04
8 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除加气砖墙120厚 | m3 | 33.98 | 77.13 |  | 2620.88
9 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)人工装车 (2)10T自卸汽车外运20kM | m3 | 50.97 | 94.93 |  | 4838.58
北向单间 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
10 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)套内房间 (2)水泥自流平(4mm厚) | m2
11 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层 (2)90mmC20混凝土找平层 | m2 | 63.84 | 62.96 |  | 4019.37
12 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)套内房间 (2)地面强化木地板 | m2 | 63.84 | 171.28 |  | 10934.52
13 | 011502001004 | 金属装饰线 | (1)收边线 (2)5mm不锈钢黑色T型收口条 | m | 6.8 | 26.09 |  | 177.41
14 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)套内房间 (2)10厚750*1500全抛 | m2 | 15.96 | 266.49 |  | 4253.18
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第2页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
釉砖 (3)美缝剂擦缝 (4)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
15 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层（块料地面） (2)最薄处70厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2 | 13.12 | 52.71 |  | 691.56
16 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)卫生间地面 (2)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 13.12 | 70.47 |  | 924.57
17 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)卫生间 (2)10厚600*1200抛釉砖 (3)美缝剂擦缝 (4)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 13.12 | 237.45 |  | 3115.34
18 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)15厚天然石材 (2)40厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 1.184 | 498.97 |  | 590.78
19 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)铝合金踢脚线 (2)60MM高,10mm厚 (3)哑光拉丝材质 | m | 58.4 | 32.95 |  | 1924.28
天棚
20 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (2)2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (3)3.T型轻钢主龙骨 TB24x38 ,间距1200 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (4)4.T型轻钢次龙骨 TB24x38 ,间距 600 ,与主龙骨插接 (5)5.T型轻钢横撑龙骨 TB24x38 ,间距 600 ,与次龙骨插接 (6)6.9厚 夹心板基层 (7)7.板材面层,规格石膏板 | m2 | 79.8 | 173.69 |  | 13860.46
21 | 010810002003 | 木窗帘盒 | (1)12厚夹心板L型 (2)杉木锯材方木 | m | 13.2 | 63.34 |  | 836.09
22 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)9厘夹芯板 (2)5厘石膏板 (3)一字型悬挑 | m2 | 2.952 | 197.49 |  | 582.99
23 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)3厚基底防裂腻子分遍找平 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)乳胶漆涂料饰面 | m2 | 108.652 | 40.56 |  | 4406.93
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第3页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | 011302001007 | 天棚吊顶 | (1)1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (2)2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (3)3.与安装形式配套的专用上层龙骨,间距<1200 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (4)4.与铝合金方形板配套的专用下层副龙骨,间距<600 (5)5.600*600铝扣板/300*300铝扣板 | m2 | 13.12 | 228.58 |  | 2998.97
25 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)D40筒灯开孔 | 个（m） | 24 | 8.44 |  | 202.56
墙面
26 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)1.乳胶漆涂料饰面 (2)2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 138.864 | 36.17 |  | 5022.71
27 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛或划出纹道 (3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙,或专业界面剂一道甩毛 | m2 | 87.32 | 41.36 |  | 3611.56
28 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)套内房间 (2)10厚抛釉砖600*1200,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 29.376 | 228.49 |  | 6712.12
29 | 011204003020 | 块料墙面 | (1)套内房间 (2)岩板背板,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 25.38 | 262.37 |  | 6658.95
30 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间 (2)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 48.672 | 59.71 |  | 2906.21
31 | 011204003005 | 块料墙面 | (1)卫生间 (2)10厚抛釉砖600*1200,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 65.536 | 228.49 |  | 14974.32
南向单间 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第4页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
地面
32 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)套内房间 (2)水泥自流平(4mm厚) | m2
33 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层 (2)90mmC20混凝土找平层 | m2 | 99.6 | 62.96 |  | 6270.82
34 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | (1)套内房间 (2)地面强化木地板 | m2 | 99.6 | 171.29 |  | 17060.48
35 | 011502001005 | 金属装饰线 | (1)收边线 (2)5mm不锈钢黑色T型收口条 | m | 8.5 | 26.09 |  | 221.77
36 | 011102003009 | 块料楼地面 | (1)套内房间 (2)10厚750*1500全抛釉砖 (3)美缝剂擦缝 (4)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 19.95 | 266.49 |  | 5316.48
37 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | (1)卫生间 (2)最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2
38 | 011101003010 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层（块料地面） (2)最薄处70厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2 | 16.4 | 52.7 |  | 864.28
39 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)卫生间地面 (2)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 16.4 | 70.48 |  | 1155.87
40 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)卫生间 (2)10厚600*1200抛釉砖 (3)美缝剂擦缝 (4)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 16.4 | 237.46 |  | 3894.34
41 | 011102003011 | 块料楼地面 | (1)15厚天然石材 (2)40厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 1.48 | 498.98 |  | 738.49
42 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)60MM高,10mm厚 (2)哑光拉丝材质 | m | 85 | 32.95 |  | 2800.75
天棚
43 | 011302001010 | 天棚吊顶 | (1)1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (2)2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (3)3.T型轻钢主龙骨 TB24x38 ,间距1200 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (4)4.T型轻钢次龙骨 TB24x38 ,间距 600 | m2 | 119.55 | 169.62 |  | 20278.07
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第5页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
,与主龙骨插接 (5)5.T型轻钢横撑龙骨 TB24x38 ,间距 600 ,与次龙骨插接 (6)6.9厚 夹心板基层 (7)7.板材面层,规格石膏板
44 | 010810002004 | 木窗帘盒 | (1)12厚夹心板L型 (2)杉木锯材方木 | m | 16.5 | 63.34 |  | 1045.11
45 | 011304001002 | 灯带槽 | (1)9厘夹芯板 (2)5厘石膏板 (3)一字型悬挑 | m2 | 3.6 | 197.5 |  | 711
46 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | (1)3厚基底防裂腻子分遍找平 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)乳胶漆涂料饰面 | m2 | 154.85 | 40.56 |  | 6280.72
47 | 011302001011 | 天棚吊顶 | (1)1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (2)2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (3)3.与安装形式配套的专用上层龙骨,间距<1200 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (4)4.与铝合金方形板配套的专用下层副龙骨,间距<600 (5)5.600*600铝扣板/300*300铝扣板 | m2 | 16.4 | 228.58 |  | 3748.71
48 | 011304003002 | 天棚开孔 | (1)D40筒灯开孔 | 个（m） | 45 | 8.44 |  | 379.8
墙面
49 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)1.乳胶漆涂料饰面 (2)2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 170.475 | 36.17 |  | 6166.08
50 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛或划出纹道 (3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙,或专业界面剂一道甩毛 | m2 | 109.15 | 41.36 |  | 4514.44
51 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)套内房间 (2)10厚抛釉砖600*1200,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 36.72 | 228.5 |  | 8390.52
52 | 011204003010 | 块料墙面 | (1)套内房间 (2)岩板背板,美缝剂擦缝 | m2 | 31.725 | 262.37 |  | 8323.69
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第6页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实
53 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间 (2)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 60.84 | 59.71 |  | 3632.76
54 | 011204003004 | 块料墙面 | (1)卫生间 (2)10厚抛釉砖600*1200,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 81.92 | 228.5 |  | 18718.72
北向套房 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
55 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | (1)套内房间 (2)水泥自流平(4mm厚) | m2
56 | 011101003007 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层 (2)90mmC20混凝土找平层 | m2 | 48.68 | 62.96 |  | 3064.89
57 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | (1)套内房间 (2)地面强化木地板 | m2 | 48.68 | 171.29 |  | 8338.4
58 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平 (2)最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2 | 4.16 | 32.18 |  | 133.87
59 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)卫生间地面 (2)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 4.16 | 70.48 |  | 293.2
60 | 011102003016 | 块料楼地面 | (1)卫生间 (2)10厚600*1200抛釉砖 (3)美缝剂擦缝 (4)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 2.8 | 17.13 |  | 47.96
61 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)卫生间 (2)18厚香格里拉天然石材拉槽 (3)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 1.36 | 646.62 |  | 879.4
62 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)厨房 (2)20厚1：3水泥砂浆找平 | m2
63 | 011101003011 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层（块料地面） (2)最薄处70厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2 | 9.24 | 52.72 |  | 487.13
64 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)厨房 (2)1.5MM厚刚性聚氨酯防水涂膜 | m2 | 5.08 | 46.58 |  | 236.63
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第7页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
65 | 011102003047 | 块料楼地面 | (1)厨房 (2)10厚600*1200抛釉砖 (3)美缝剂擦缝 (4)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 5.08 | 220.33 |  | 1119.28
66 | 011102003017 | 块料楼地面 | (1)15厚天然石材 (2)40厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 0.476 | 498.97 |  | 237.51
67 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)60MM高,10mm厚 (2)哑光拉丝材质 | m | 32.34 | 32.95 |  | 1065.6
天棚
68 | 011302001014 | 天棚吊顶 | (1)1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (2)2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (3)3.T型轻钢主龙骨 TB24x38 ,间距1200 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (4)4.T型轻钢次龙骨 TB24x38 ,间距 600 ,与主龙骨插接 (5)5.T型轻钢横撑龙骨 TB24x38 ,间距 600 ,与次龙骨插接 (6)6.9厚 夹心板基层 (7)7.板材面层,规格石膏板 | m2 | 48.68 | 168.02 |  | 8179.21
69 | 010810002005 | 木窗帘盒 | (1)12厚夹心板L型 (2)杉木锯材方木 | m | 8.23 | 63.34 |  | 521.29
70 | 011304001003 | 灯带槽 | (1)9厘夹芯板 (2)5厘石膏板 (3)一字型悬挑 | m2 | 0.613 | 197.49 |  | 121.06
71 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | (1)3厚基底防裂腻子分遍找平 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)乳胶漆涂料饰面 | m2 | 61.88 | 40.56 |  | 2509.85
72 | 011302001015 | 天棚吊顶 | (1)1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (2)2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (3)3.与安装形式配套的专用上层龙骨,间距<1200 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (4)4.与铝合金方形板配套的专用下层副龙骨,间距<600 | m2 | 9.06 | 226.21 |  | 2049.46
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第8页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)5.600*600铝扣板/300*300铝扣板
73 | 011304003003 | 天棚开孔 | (1)D40筒灯开孔 | 个（m） | 17 | 8.44 |  | 143.48
墙面
74 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)1.乳胶漆涂料饰面 (2)2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 71.718 | 36.17 |  | 2594.04
75 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛或划出纹道 (3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙,或专业界面剂一道甩毛 | m2 | 94.525 | 41.36 |  | 3909.55
76 | 011204003018 | 块料墙面 | (1)套内房间 (2)岩板背板,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 2.01 | 262.37 |  | 527.36
77 | 011204003008 | 块料墙面 | (1)套内房间 (2)10厚抛釉砖600*1200,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 5.4 | 228.49 |  | 1233.85
78 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)卧室 (2)4*6木方龙骨 (3)15厘难燃夹板基层 (4)5厘木纹木饰面免漆板 | m2 | 5.13 | 325.42 |  | 1669.4
79 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)50×50×1.0不锈钢收边角线 | m | 5.4 | 44.44 |  | 239.98
80 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间 (2)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 14.04 | 59.71 |  | 838.33
81 | 011204003009 | 块料墙面 | (1)卫生间 (2)10厚抛釉砖600*1200,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 18.88 | 228.49 |  | 4313.89
82 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)厨房 (2)1.5MM厚柔性聚氨酯防水涂膜 | m2 | 9.26 | 51.98 |  | 481.33
83 | 011204003011 | 块料墙面 | (1)厨房 (2)10厚抛釉砖600*1200,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 | m2 | 22.224 | 228.49 |  | 5077.96
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第9页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实
南向套房 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
84 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | (1)套内房间 (2)水泥自流平(4mm厚) | m2
85 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层 (2)90mmC20混凝土找平层 | m2 | 58.99 | 62.96 |  | 3714.01
86 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板 | (1)套内房间 (2)地面强化木地板 | m2 | 58.99 | 171.29 |  | 10104.4
87 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | (1)卫生间 (2)最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2
88 | 010904002008 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)卫生间地面 (2)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 4.42 | 70.48 |  | 311.52
89 | 011102003024 | 块料楼地面 | (1)卫生间 (2)10厚600*1200抛釉砖 (3)美缝剂擦缝 (4)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 2.97 | 237.46 |  | 705.26
90 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)卫生间 (2)18厚香格里拉天然石材拉槽 (3)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 1.45 | 646.61 |  | 937.58
91 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | (1)厨房 (2)20厚1：3水泥砂浆找平 | m2
92 | 011101003012 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层（块料地面） (2)最薄处70厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2 | 9.19 | 52.72 |  | 484.5
93 | 010904002009 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)厨房 (2)1.5MM厚刚性聚氨酯防水涂膜 | m2 | 4.77 | 46.58 |  | 222.19
94 | 011102003048 | 块料楼地面 | (1)厨房 (2)10厚600*1200抛釉砖 (3)美缝剂擦缝 (4)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 4.77 | 237.46 |  | 1132.68
95 | 011102003026 | 块料楼地面 | (1)15厚天然石材 (2)40厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 0.51 | 498.96 |  | 254.47
96 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)60MM高,10mm厚 (2)哑光拉丝材质 | m | 37.03 | 32.95 |  | 1220.14
天棚
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第10页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
97 | 011302001018 | 天棚吊顶 | (1)1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (2)2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (3)3.T型轻钢主龙骨 TB24x38 ,间距1200 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (4)4.T型轻钢次龙骨 TB24x38 ,间距 600 ,与主龙骨插接 (5)5.T型轻钢横撑龙骨 TB24x38 ,间距 600 ,与次龙骨插接 (6)6.9厚 夹心板基层 (7)7.板材面层,规格石膏板 | m2 | 58.99 | 166.12 |  | 9799.42
98 | 010810002006 | 木窗帘盒 | (1)12厚夹心板L型 (2)杉木锯材方木 | m | 8.23 | 63.34 |  | 521.29
99 | 011304001004 | 灯带槽 | (1)9厘夹芯板 (2)5厘石膏板 (3)一字型悬挑 | m2 | 0.722 | 197.49 |  | 142.59
100 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | (1)3厚基底防裂腻子分遍找平 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)乳胶漆涂料饰面 | m2 | 72.936 | 40.56 |  | 2958.28
101 | 011302001019 | 天棚吊顶 | (1)1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (2)2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (3)3.与安装形式配套的专用上层龙骨,间距<1200 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (4)4.与铝合金方形板配套的专用下层副龙骨,间距<600 (5)5.600*600铝扣板/300*300铝扣板 | m2 | 8.97 | 225.32 |  | 2021.12
102 | 011304003004 | 天棚开孔 | (1)D40筒灯开孔 | 个（m） | 20 | 8.44 |  | 168.8
墙面
103 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)1.乳胶漆涂料饰面 (2)2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 84.493 | 36.17 |  | 3056.11
104 | 011201004009 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛或划出纹道 | m2 | 86.695 | 41.36 |  | 3585.71
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第11页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙,或专业界面剂一道甩毛
105 | 011204003019 | 块料墙面 | (1)套内房间 (2)岩板背板,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 2.01 | 262.37 |  | 527.36
106 | 011204003015 | 块料墙面 | (1)套内房间 (2)10厚抛釉砖600*1200,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 5.4 | 228.49 |  | 1233.85
107 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)卧室 (2)4*6木方龙骨 (3)15厘难燃夹板基层 (4)5厘木纹木饰面免漆板 | m2 | 5.13 | 325.43 |  | 1669.46
108 | 011502001003 | 金属装饰线 | (1)50×50×1.0不锈钢收边角线 | m | 5.4 | 44.44 |  | 239.98
109 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间 (2)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 14.4 | 59.71 |  | 859.82
110 | 011204003016 | 块料墙面 | (1)卫生间 (2)10厚抛釉砖600*1200,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 19.36 | 228.49 |  | 4423.57
111 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 | (1)厨房 (2)1.5MM厚柔性聚氨酯防水涂膜 | m2 | 7.94 | 51.98 |  | 412.72
112 | 011204003017 | 块料墙面 | (1)厨房 (2)10厚抛釉砖600*1200,美缝剂擦缝 (3)0.5厚瓷砖背胶,滚涂瓷砖背面一遍 (4)30厚瓷砖强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 | m2 | 19.056 | 228.49 |  | 4354.11
公共茶室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
113 | 011101005005 | 自流坪楼地面 | (1)套内房间 (2)水泥自流平(4mm厚) | m2
114 | 011101003009 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层 (2)90mmC20混凝土找平层 | m2 | 22.35 | 62.96 |  | 1407.16
115 | 011104002005 | 竹、木（复合）地板 | (1)茶室 (2)地面强化木地板 | m2 | 22.35 | 171.29 |  | 3828.33
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第12页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
116 | 011102003032 | 块料楼地面 | (1)15厚天然石材 (2)40厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 0.64 | 498.97 |  | 319.34
117 | 011105006005 | 金属踢脚线 | (1)60MM高,10mm厚 (2)哑光拉丝材质 | m | 11.94 | 32.95 |  | 393.42
天棚
118 | 011302001022 | 天棚吊顶 | (1)1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (2)2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (3)3.T型轻钢主龙骨 TB24x38 ,间距1200 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (4)4.T型轻钢次龙骨 TB24x38 ,间距 600 ,与主龙骨插接 (5)5.T型轻钢横撑龙骨 TB24x38 ,间距 600 ,与次龙骨插接 (6)6.9厚 夹心板基层 (7)7.板材面层,规格石膏板 | m2 | 22.35 | 174.15 |  | 3892.25
119 | 010810002007 | 木窗帘盒 | (1)12厚夹心板L型 (2)杉木锯材方木 | m | 3.6 | 63.34 |  | 228.02
120 | 011304001005 | 灯带槽 | (1)9厘夹芯板 (2)5厘石膏板 (3)一字型悬挑 | m2 | 0.916 | 197.49 |  | 180.9
121 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | (1)3厚基底防裂腻子分遍找平 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)乳胶漆涂料饰面 | m2 | 30.603 | 40.56 |  | 1241.26
122 | 011304003005 | 天棚开孔 | (1)D40筒灯开孔 | 个（m） | 7 | 8.44 |  | 59.08
墙面
123 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)1.乳胶漆涂料饰面 (2)2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 24.228 | 36.17 |  | 876.33
124 | 011201004010 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛或划出纹道 (3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙,或专业界面剂一道甩毛 | m2 | 30.85 | 41.36 |  | 1275.96
仓库 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
125 | 011102003035 | 块料楼地面 | (1)仓库 (2)400*400防滑砖 | m2 | 9.36 | 147.6 |  | 1381.54
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第13页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)美缝剂擦缝 (4)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
126 | 011102003036 | 块料楼地面 | (1)15厚天然石材 (2)40厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 0.2 | 499 |  | 99.8
127 | 011101003013 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层（块料地面） (2)最薄处70厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2 | 9.36 | 52.68 |  | 493.08
128 | 011105006006 | 金属踢脚线 | (1)60MM高,10mm厚 (2)哑光拉丝材质 | m | 12.5 | 32.95 |  | 411.88
天棚
129 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (2)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 | m2 | 9.36 | 33.39 |  | 312.53
130 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | (1)3厚基底防裂腻子分遍找平 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)乳胶漆涂料饰面 | m2 | 9.36 | 40.56 |  | 379.64
墙面
131 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)1.乳胶漆涂料饰面 (2)2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 40.8 | 36.17 |  | 1475.74
132 | 011201004011 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛或划出纹道 (3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙,或专业界面剂一道甩毛 | m2 | 15.6 | 41.36 |  | 645.22
职工厨房 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
133 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | (1)厨房 (2)20厚1：3水泥砂浆找平 | m2
134 | 011101003014 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层（块料地面） (2)最薄处70厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2 | 30.04 | 52.71 |  | 1583.41
135 | 010904002010 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)厨房 (2)1.5MM厚刚性聚氨酯防水涂膜 | m2 | 30.04 | 46.58 |  | 1399.26
136 | 011102003043 | 块料楼地面 | (1)厨房 (2)10厚600*1200抛釉砖 (3)美缝剂擦缝 (4)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 30.04 | 266.5 |  | 8005.66
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第14页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
137 | 011102003042 | 块料楼地面 | (1)15厚天然石材 (2)40厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 0.2 | 498.95 |  | 99.79
138 | 011105006007 | 金属踢脚线 | (1)60MM高,10mm厚 (2)哑光拉丝材质 | m | 19.89 | 32.95 |  | 655.38
天棚
139 | 011302001026 | 天棚吊顶 | (1)1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩,双向中距≤1200 (2)2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (3)3.与安装形式配套的专用上层龙骨,间距<1200 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (4)4.与铝合金方形板配套的专用下层副龙骨,间距<600 (5)5.600*600铝扣板/300*300铝扣板 | m2 | 29.93 | 185.21 |  | 5543.34
墙面
140 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)1.乳胶漆涂料饰面 (2)2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 64.824 | 36.17 |  | 2344.68
141 | 011201004012 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛或划出纹道 (3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙,或专业界面剂一道甩毛 | m2 | 29.04 | 41.36 |  | 1201.09
142 | 010903002011 | 墙面涂膜防水 | (1)厨房 (2)1.5MM厚柔性聚氨酯防水涂膜 | m2 | 22.76 | 51.98 |  | 1183.06
公共过道 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
143 | 011102003046 | 块料楼地面 | (1)过道 (2)800*800玻化砖 (3)美缝剂擦缝 (4)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 80.45 | 209.71 |  | 16871.17
144 | 011101003015 | 细石混凝土楼地面 | (1)细石混凝土找平层（块料地面） (2)最薄处70厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m2 | 80.45 | 52.71 |  | 4240.52
145 | 011105006008 | 金属踢脚线 | (1)60MM高,10mm厚 (2)哑光拉丝材质 | m | 84.57 | 32.95 |  | 2786.58
天棚
146 | 011302001027 | 天棚吊顶 | (1)1.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊钩 | m2 | 80.45 | 141.1 |  | 11351.5
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第15页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
,双向中距≤1200 (2)2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 (3)3.T型轻钢主龙骨 TB24x38 ,间距1200 ,用吊件与钢筋吊杆联接后找平 (4)4.T型轻钢次龙骨 TB24x38 ,间距 600 ,与主龙骨插接 (5)5.T型轻钢横撑龙骨 TB24x38 ,间距 600 ,与次龙骨插接 (6)6.9厚 夹心板基层 (7)7.板材面层,规格石膏板
147 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | (1)3厚基底防裂腻子分遍找平 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)乳胶漆涂料饰面 | m2 | 80.45 | 40.56 |  | 3263.05
148 | 011304003006 | 天棚开孔 | (1)D40筒灯开孔 | 个（m） | 42 | 8.44 |  | 354.48
墙面
149 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)1.乳胶漆涂料饰面 (2)2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 220.499 | 36.17 |  | 7975.45
150 | 011201004013 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛或划出纹道 (3)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙,或专业界面剂一道甩毛 | m2 | 28.953 | 41.36 |  | 1197.5
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
151 | 010801002005 | 木质门带套 | (1)M0921 (2)成品900*2100复合木门带门套 (3)单开门实木复合免漆门，杉木框架芯材，门扇厚度45mm (4)含门锁、百叶、门吸、插销、闭门器等 (5)含安装、运输等费用 | 樘 | 5 | 2600.66 |  | 13003.3
152 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)LM0921 (2)卫生间平开铝合金门 | m2 | 20.79 | 649.32 |  | 13499.36
153 | 010802004002 | 防盗门 | (1)MT1023 (2)成品1000*2300复合实木门带门套 (3)单开门实木免漆门，门扇厚度45mm (4)含门锁、百叶、门 | 樘
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第16页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
吸、插销、闭门器等 (5)含安装、运输等费用
154 | 010801002006 | 木质门带套 | (1)MT1523 (2)成品1440*2300复合木门带门套 (3)推拉门实木复合免漆门，杉木框架芯材，门扇厚度45mm (4)含门锁、百叶、门吸、插销、闭门器等 (5)含安装、运输等费用 | 樘 | 2 | 3670.26 |  | 7340.52
155 | 010808001001 | 木门窗套 | (1)厨房门套 (2)成品复合免漆木门套 | m2
156 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金推拉门 (2)尺寸：1600mm*2300mm (3)含五金配件 | m2 | 7.36 | 487.74 |  | 3589.77
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
157 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)盥洗室台镜 (2)6mm厚银镜（MR-01） (3)MT-01 1.5mm本色镜面/拉丝不锈钢 | m2
158 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)洗漱台 (2)成品洗漱台、含镜、柜、水龙头、五金配件等 | 个 | 11 | 2535.09 |  | 27885.99
159 | 011505006001 | 浴巾杆(架) | (1)成品浴巾杆 | 套 | 11 | 63.44 |  | 697.84
160 | 011505006003 | 毛巾杆(架) | (1)成品毛巾杆 | 套 | 11 | 63.44 |  | 697.84
161 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)淋浴间成品隔断含挡水条 | m2 | 34.902 | 433.2 |  | 15119.55
162 | 01B016 | 卫生间置物架 | (1)卫生间成品置物架 | m2 | 11 | 116.83 |  | 1285.13
163 | 011505008002 | 卫生纸盒 | (1)卫生间纸巾盒 | 只 | 11 | 66.61 |  | 732.71
164 | 01B022 | 储物柜、货柜、酒柜 | (1)储物柜 (2)免漆多层板柜体、免漆多层板柜门 (3)含合金柜门拉手、柜门铰链、变压器、线型灯等 (4)含安装、送货、搬楼，含五金配件等 | m2 | 16.335 | 1260.49 |  | 20590.1
165 | 011501009001 | 厨房地柜 | (1)(1)烤漆饰面柜子（含安装） (2)(2)含柜门、柜体、柜门拉手、铰链、合页、柜门锁、柜铝合金脚线 | m2 | 30.4 | 1307.03 |  | 39733.71
166 | 011501010001 | 厨房吊柜 | (1)(1)烤漆饰面柜子（含安装） (2)(2)含柜门、柜体、柜门拉手、铰链、 | m2 | 24.739 | 1260.49 |  | 31183.26
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第17页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
合页、柜门锁、水吧柜铝合金脚线、衣柜挂衣杆
167 | 011501006001 | 书柜 | (1)洗衣池上吊柜 (2)(1)免漆饰面柜子（含安装） (3)(2)含柜门、柜体、柜门拉手、铰链、合页、柜门锁、铝合金脚线 | m2 | 18.486 | 1141.76 |  | 21106.58
168 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)(1)ST-02 18mm足厚塞浦路斯大理石(浅)（颜色由甲方指定）洗漱台 (2)(2)L50*50*5角钢 (3)(3)18厘阻燃板 (4)(4)WD-01 防火板饰面板（1.0厚防火板+18厘阻燃板基层，燃烧性能等级B1级） (5)(5)石材倒角、磨边(石材磨小圆边、倒边) | m2
169 | 01B021 | 衣柜 | (1)卧室衣柜 (2)规格尺寸：2700*1600*600mm (3)免漆多层板不见光柜体板、实木复合烤漆柜门、侧面见光烤漆板 (4)含合金柜门拉直器、合金柜门拉手、柜门铰链、挂衣杆、衣托等 (5)含安装、送货、搬楼，含五金配件等 | m2 | 51.84 | 1260.49 |  | 65343.8
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
170 | 030404017031 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:DX-12 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1 | 2425.08 |  | 2425.08
171 | 030404017032 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:DX-11 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1 | 2425.1 |  | 2425.1
172 | 030404017033 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:DX-9/10 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2 | 2425.05 |  | 4850.1
173 | 030404017034 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:DX-9/10 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2 | 2798.86 |  | 5597.72
174 | 030404017035 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:DX-07 | 台 | 1 | 1864.34 |  | 1864.34
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第18页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:挂嵌入式
175 | 030404017036 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:DX-01~05 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 5 | 2425.1 |  | 12125.5
配管配线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
176 | 030411001040 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:SC (3)规格:SC32 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 16.8 | 26.21 |  | 440.33
177 | 030411001041 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:SC (3)规格:SC32 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 38.89 | 33.98 |  | 1321.48
178 | 030411001042 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 403.73 | 13.1 |  | 5288.86
179 | 030411001043 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20(CE) (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 511.65 | 18.6 |  | 9516.69
180 | 030411001044 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN32 | m | 12 | 44.38 |  | 532.56
181 | 030413001017 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:铁构件制作与安装 (3)刷油、接地 | kg | 85.8 | 17.83 |  | 1529.81
182 | 030411004014 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1 (3)规格:BYJ(F)2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 2468.88 | 4.58 |  | 11307.47
183 | 030411004015 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1 (3)规格:BYJ(F)4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 577.26 | 5.46 |  | 3151.84
184 | 030413002014 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 403.73 | 24.2 |  | 9770.27
185 | 030411006015 | 接线盒 | (1)材质:钢制 | 个 | 12 | 14.13 |  | 169.56
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第19页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:86型 (3)名称:接线盒+空白面板 (4)安装形式:明装
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
186 | 030411003001 | 桥架 | (1)150*300 (2)钢制桥架 (3)符合设计、规范要求 | m | 65.53 | 145.82 |  | 9555.58
187 | 030413001018 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 68.41 | 15.2 |  | 1039.83
188 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY (3)规格:5*4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 311.55 | 28.03 |  | 8732.75
189 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY (3)规格:5*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 79.54 | 36.13 |  | 2873.78
190 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB-YJY (3)规格:电缆截面≤10mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 24 | 99.29 |  | 2382.96
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
191 | 030404034042 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 20 | 19.63 |  | 392.6
192 | 030404034043 | 照明开关 | (1)名称:单联双控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 3 | 25.92 |  | 77.76
193 | 030404034044 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 6 | 29.98 |  | 179.88
194 | 030404034045 | 照明开关 | (1)名称:三联双控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 22 | 32.67 |  | 718.74
195 | 030404034046 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 3 | 25.26 |  | 75.78
196 | 030404034047 | 照明开关 | (1)名称:双联双控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 7 | 27.65 |  | 193.55
197 | 030404034048 | 照明开关 | (1)名称:四联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 9 | 37.7 |  | 339.3
198 | 030404034049 | 照明开关 | (1)名称:四联双控开 | 个 | 2 | 50.55 |  | 101.1
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第20页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
关 (2)安装方式:暗装
199 | 030404035032 | 插座 | (1)名称:单相五孔（冰箱）插座250V10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 11 | 25.6 |  | 281.6
200 | 030404035033 | 插座 | (1)名称:单相五孔（电源）插座250V10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 97 | 25.6 |  | 2483.2
201 | 030404035034 | 插座 | (1)名称:单相三孔（空调）插座250V16A (2)安装方式:暗装 | 个 | 15 | 36.38 |  | 545.7
202 | 030404035035 | 插座 | (1)名称:排烟机插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 13 | 25.6 |  | 332.8
203 | 030404035036 | 插座 | (1)名称:剃须+电吹风插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 11 | 34.3 |  | 377.3
204 | 030404035037 | 插座 | (1)名称:安全型二、三极插座（洗衣机） (2)安装方式:暗装 | 个 | 11 | 34.3 |  | 377.3
205 | 030411006016 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:开关插座盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 275 | 6.29 |  | 1729.75
206 | 030411006017 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:明装 | 个 | 76 | 10.58 |  | 804.08
207 | 030412004021 | 装饰灯 | (1)名称:3寸LED筒灯（防眩光型） (2)规格:1*3.5W | 套 | 152 | 63.08 |  | 9588.16
208 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:LED吸顶灯12W | 套 | 2 | 92.65 |  | 185.3
209 | 030412004022 | 装饰灯 | (1)名称:LED射灯 (2)规格:1×10W (3)安装形式:吊顶嵌入式 | 套 | 3 | 100.84 |  | 302.52
210 | 030412005016 | 荧光灯 | (1)规格:8W (2)名称:镜前灯 (3)安装形式:挂墙安装 | 套 | 11 | 282.46 |  | 3107.06
211 | 030412005017 | 荧光灯 | (1)规格:16W (2)名称:LED平板灯300×300 (3)安装形式:吊顶嵌入式 | 套 | 4 | 136.74 |  | 546.96
212 | 030412005018 | 荧光灯 | (1)规格:32W (2)名称:LED平板灯600×600 (3)安装形式:吊顶嵌入式 | 套 | 4 | 202.22 |  | 808.88
213 | 030412004023 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 (2)规格: 13W/m2,,4500K | m | 189.26 | 65.72 |  | 12438.17
214 | 030412004024 | 装饰灯 | (1)名称:内嵌线性灯 | m | 12.87 | 63.83 |  | 821.49
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第21页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:
215 | 031005005001 | 暖风机 | (1)四合一暖风机 | 台 | 11 | 1338.32 |  | 14721.52
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
216 | 031001006001 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)排水 (4)PVC-U-φ50 (5)符合设计、规范要求 | m | 81.4 | 36.52 |  | 2972.73
217 | 031001006002 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)排水 (4)PVC-U-φ110 (5)符合设计、规范要求 | m | 18 | 71.69 |  | 1290.42
218 | 031004006001 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:坐箱式座便器(一体式低水箱感应式冲水) (3)附件名称、数量:含存水弯、冲洗管等附件 | 组 | 11 | 1360.3 |  | 14963.3
219 | 031001006003 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)给水 (4)PPR-φ25*3.4 (5)符合设计、规范要求 (6)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 238.5 | 32 |  | 7632
220 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)材质:水磨石 (2)规格、类型:污水池(甲型) (3)附件名称、数量:含排水附件、金属软管等附件 | 组 | 11 | 466.84 |  | 5135.24
221 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 | 11 | 945.12 |  | 10396.32
222 | 031004003001 | 单盆水池 | (1)名称:单盆水池 (2)台下盆400*600*190mm (3)含混凝土楼板预留孔洞 | 组
223 | 031004004001 | 一体石英石洗衣池 | (1)名称:一体石英石洗衣池 (2)含混凝土楼板预留孔洞 | 组 | 11 | 2160.67 |  | 23767.37
224 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏DN75 (2)含混凝土楼板预留孔洞 | 个 | 33 | 186.22 |  | 6145.26
225 | 031004004002 | 洗涤盆 | (1)厨房水槽单槽 | 组 | 11 | 885.8 |  | 9743.8
消防工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第22页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
226 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:喷淋头 DN20(拆除) (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)ZSTYB-20，K=115 | 个 | 67 | 32.26 |  | 2161.42
227 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:喷淋头 DN15 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)ZSTX-15，K=80 | 个 | 67 | 43.08 |  | 2886.36
228 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | (1)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 (2)连接形式:丝扣连接 (3)安装部位:室内 | m | 78.25 | 45.17 |  | 3534.55
229 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 (2)连接形式:丝扣连接 (3)安装部位:室内 | m | 16.51 | 53.28 |  | 879.65
230 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 (2)连接形式:丝扣连接 (3)安装部位:室内 | m | 22.68 | 69.92 |  | 1585.79
231 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 (2)连接形式:丝扣连接 (3)安装部位:室内 | m | 40.81 | 79.11 |  | 3228.48
232 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | (1)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内 | m | 23.89 | 107.64 |  | 2571.52
233 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | (1)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内 | m | 15.25 | 164.59 |  | 2510
234 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | (1)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内 | m | 5.98 | 232.61 |  | 1391.01
235 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管架形式:一般管道支架 (2)材质:型钢 | kg | 50.36 | 17.39 |  | 875.76
236 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)红色调和漆 (2)两道 | kg | 50.36 | 0.76 |  | 38.27
237 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)油漆品种:红色调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | m2 | 36.77 | 9.1 |  | 334.61
238 | 030901006001 | 水流指示器 | (1)水流指示器DN150 | 个 | 1 | 532.21 |  | 532.21
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第23页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
239 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 个 | 1 | 268.13 |  | 268.13
240 | 031003018001 | 沟槽阀门 |  | 个 | 1 | 1433.22 |  | 1433.22
241 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 1 | 319.85 |  | 319.85
视频监控 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
242 | 030507013001 | 录像设备 | (1)128路NVR (2)内含6T硬盘16块 | 台(套)
243 | 030501004001 | 存储设备 | (1)6T硬盘 | 台 | 1 | 1203.16 |  | 1203.16
244 | 030501012007 | 交换机 | (1)名称:24口POE交换机 (2)标准二层交换机,交换容量≥336Gbps/3.36Tbps,包转发速率≥132Mpps,整机固化千兆电口≥48个,千兆SFP光端口≥4,支持POE供 (3)电 | 台(套) | 1 | 3001.96 |  | 3001.96
245 | 030411001045 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20(CE) (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 47.95 | 18.6 |  | 891.87
246 | 030411001046 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG25(CE) (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 25.5 | 20.28 |  | 517.14
247 | 030413001019 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:铁构件制作与安装 (3)刷油、接地 | kg | 11.48 | 17.04 |  | 195.62
248 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:UTP-6 (3)名称:双绞线缆 (4)型号:六类非屏蔽双绞线 (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 147.4 | 7.2 |  | 1061.28
249 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万彩色半球摄像机 | 台 | 1 | 625.76 |  | 625.76
250 | 030502019006 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 1 | 13.03 |  | 13.03
251 | 030502007001 | 光缆 | (1)4芯室外单模光缆 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 3 | 11.95 |  | 35.85
252 | 031103010001 | 光缆接续 | (1)4芯 (2)光缆熔接 | 头 | 4 | 101.28 |  | 405.12
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第24页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
253 | 030502020001 | 光纤测试 | (1)测试内容:光纤测试 | 链路/点 | 1 | 22.24 |  | 22.24
254 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | (1)安全防范分系统调试(电视监控系统 ＜30台，每1台) | 系统 | 1 | 119.85 |  | 119.85
网络系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
255 | 030501012008 | 交换机 | (1)名称:24口网络交换机 | 台(套) | 1 | 6343.14 |  | 6343.14
256 | 030501012009 | 交换机 | (1)名称:24口POE交换机 （网络用） (2)标准二层交换机,交换容量≥336Gbps/3.36Tbps,包转发速率≥132Mpps,整机固化千兆电口≥48个,千兆SFP光端口≥4,支持POE供 (3)电 | 台(套) | 1 | 3001.97 |  | 3001.97
257 | 030502010004 | 配线架 | (1)配线架(24口) | 个/块 | 3 | 501.53 |  | 1504.59
258 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)名称:42U机柜 (2)安装方式:落地式 | 台 | 1 | 2652.31 |  | 2652.31
259 | 030404018001 | 插座箱 | (1)PDU电源 | 台 | 1 | 406.4 |  | 406.4
260 | 030501010001 | 收发器 | (1)光模块 | 台/套 | 8 | 1548.19 |  | 12385.52
261 | 030411001047 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 21.6 | 13.1 |  | 282.96
262 | 030411001048 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20(CE) (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 290.07 | 18.6 |  | 5395.3
263 | 030411001049 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG25(CE) (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 134.02 | 20.28 |  | 2717.93
264 | 030413001020 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:铁构件制作与安装 (3)刷油、接地 | kg | 66.27 | 17.71 |  | 1173.64
265 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:UTP-6 (3)名称:双绞线缆 (4)型号:六类非屏蔽双绞线 (5)配线形式:管内配 | m | 937.5 | 7.2 |  | 6750
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第25页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线 (6)配线部位:室内
266 | 030411006018 | 接线盒 | (1)规格:300*200*80mm (2)名称:过线盒 | 个 | 11 | 7.16 |  | 78.76
267 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:无线AP (2)吸顶安装,POE供电,推荐用户数96个,最大用户数 256个。支持802.11a/b/g/n和802.11ac Wave2 | 台/套 | 13 | 1252 |  | 16276
268 | 030502012014 | 信息插座 | (1)名称:电脑网络插座 (2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格:塑料 | 个 | 12 | 182.19 |  | 2186.28
269 | 030502009003 | 跳线 | (1)2米/条 (2)RJ45/RJ45网络线 | 条 | 25 | 29.64 |  | 741
270 | 030502019007 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 25 | 13.03 |  | 325.75
271 | 030413002015 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 21.6 | 24.8 |  | 535.68
电视系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
272 | 030411001050 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 3.6 | 13.1 |  | 47.16
273 | 030411001051 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20(CE) (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 69.78 | 18.6 |  | 1297.91
274 | 030413001021 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:铁构件制作与安装 (3)刷油、接地 | kg | 10.81 | 18.1 |  | 195.66
275 | 030502005010 | 双绞线缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:UTP-6 (3)名称:双绞线缆 (4)型号:六类非屏蔽双绞线 (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 106.46 | 7.2 |  | 766.51
276 | 030502012015 | 信息插座 | (1)名称:电脑网络插座 (2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格: | 个 | 2 | 91.73 |  | 183.46
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第26页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
塑料
277 | 030413002016 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 3.6 | 24.8 |  | 89.28
门禁系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
278 | 030411001052 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m
279 | 030411001053 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m
280 | 030411004016 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:RVV-2*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)配线形式:管内穿线 (5)室内 (6)材质:铜芯 (7)规格:RVV-6*1.0 (8)名称:多芯软导线 (9)配线形式:管内穿线 (10)室内 | m
281 | 030502005011 | 双绞线缆 | (1)名称:UTP6 (2)敷设方式:管内穿放 | m
282 | 030411004017 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:RVV-2*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)配线形式:管内穿线 (5)室内 | m
283 | 030411004018 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:RVV-4*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)配线形式:管内穿线 (5)室内 (6)材质:铜芯 (7)规格:RVV-2*1.0 (8)名称:多芯软导线 (9)配线形式:线槽配线 (10)室内 | m
284 | 030413001022 | 铁构件 | (1)材质:碳钢 (2)名称:明敷电气管道支架制作、安装 | kg
285 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:电磁锁安装 | 台
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第27页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
286 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门开关 | 台
287 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | (1)人脸识别读卡器 | 台
288 | 030411006019 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:开关盒 (4)安装形式:暗装 | 个
289 | 030413002017 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m
290 | 030507017004 | 安全防范分系统调试 | (1)安全防范分系统调试(出入口控制系统 ≤50门) | 系统
语音系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
291 | 030502010005 | 配线架 | (1)配线架(24口) | 个/块 | 1 | 501.53 |  | 501.53
292 | 030502010006 | 配线架 | (1)110配线架 | 个/块 | 1 | 440.56 |  | 440.56
293 | 030411005001 | 接线箱 | (1)弱电箱 | 个 | 1 | 344.65 |  | 344.65
294 | 030502009004 | 跳线 | (1)2米/条 (2)RJ45/RJ11语音跳线 | 条 | 1 | 28.34 |  | 28.34
295 | 030411001054 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 31.203 | 12.65 |  | 394.72
296 | 030411001055 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 9.2 | 12.65 |  | 116.38
297 | 030502005012 | 双绞线缆 | (1)名称:UTP6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 43.403 | 4.97 |  | 215.71
298 | 030502012016 | 信息插座 | (1)单口 (2)六类单孔信息插座(语音) (3)距地1.4m (4)86型底盒 | 个/块 | 2 | 186.75 |  | 373.5
299 | 030413001023 | 铁构件 | (1)材质:碳钢 (2)名称:明敷电气管道支架制作、安装 | kg | 8 | 17.76 |  | 142.08
300 | 030502019008 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2 | 13.03 |  | 26.06
暂列金、暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
301 | 010402001005 | 砌块墙 | (1)120厚蒸压加气混凝土砌块(强度大于等于A3.5) | m3
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第28页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)现拌混合砂浆M5
302 | 010402001006 | 砌块墙 | (1)200厚蒸压加气混凝土砌块(强度大于等于A3.5) (2)现拌混合砂浆M5 | m3
303 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)砖砼交接处钢丝网加固 | m2
304 | 010503005002 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)门窗过梁 | m3
305 | 010503004003 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)卫生间素砼反梁 | m3
306 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:直径12 三级HRB400螺纹钢 | t
307 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:直径6 HPB300圆钢 | t
电梯使用费及保护 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
308 | 010402001009 | 砌块墙 | (1)120厚蒸压加气混凝土砌块(强度大于等于A3.5) (2)现拌混合砂浆M5 | m3
309 | 010402001010 | 砌块墙 | (1)200厚蒸压加气混凝土砌块(强度大于等于A3.5) (2)现拌混合砂浆M5 | m3
310 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)砖砼交接处钢丝网加固 | m2
311 | 010503005003 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)门窗过梁 | m3
312 | 010503004004 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)卫生间素砼反梁 | m3
313 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:直径12 三级HRB400螺纹钢 | t
工程量清单（控制价）
工程名称：林浦广场(一期)4号楼7F股份公司宿舍装修工程 | [6 empty] | 第29页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
314 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:直径6 HPB300圆钢 | t
措施项目费
1 |  | 总价措施项目费 |  | 项 | 1 | 8388 |  | 8388
1.1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 6322 |  | 6322
1.2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 1401 |  | 1401
1.3 |  | 防尘喷雾措施费 |  | 项 | 1 | 665 |  | 665
2 |  | 单价措施项目费 |  | 项 | 1 | 5710 |  | 5710
其他项目费
1 |  | 暂列金额 |  | 项 | 1 | 100000 |  | 100000
2 |  | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 | 20000 |  | 20000
合 计 | [7 empty] | 1162642