## 工程量清单
工程量清单报价
工程名称：林浦广场4#楼2层(01、02、03号房间）及附属设施装修项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 控制价金额(元) |  |  |  | 报价金额（元）
[6 empty] | 控制价单价 |  | 合价 |  | 报价单价 | 合价
1.分部分项工程量
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除原有墙体 | m3 | 26.458 | 154.2283 |  | 4080.571
2 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除门洞 (2)墙体凿门窗洞口面积:大于1.0m2 | m3 | 0.518 | 308.4565 |  | 159.7805
3 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除玻璃隔断 | m2 | 3.221 | 43.0474 |  | 138.6557
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有地砖地面 | m2 | 29.648 | 12.5664 |  | 372.5686
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有集成吊顶 | m2 | 29.648 | 7.9475 |  | 235.6275
6 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除原有门 (2)材质:综合各种材质 (3)门窗面积:面积超过4m2 | 樘 | 4 | 40.6725 |  | 162.69
7 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除原有门 (2)材质:综合各种材质 (3)门窗面积:《2.5m2 | 樘 | 2 | 27.115 |  | 54.23
8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除原建筑窗栏杆 | m | 18.025 | 20.5419 |  | 370.2686
9 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)构件名称:拆除钢筋混凝土梁 | m3 | 2.662 | 548.6767 |  | 1460.5774
10 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:15km | m3 | 25 | 116.3514 |  | 2908.785
新砌墙体 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)6分墙 (2)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖240×115×53 | m3 | 0.507 | 685.7851 |  | 347.693
12 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)12分墙 (2)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖240×115×53 | m3 | 13.185 | 682.1178 |  | 8993.7232
13 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 0.937 | 18.8046 |  | 17.6199
14 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)100厚隔断 (2)骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 (3)隔板材料品种、规格、颜色:9.5mm单层石膏板、12厘阻燃板、岩棉 | m2 | 209.519 | 296.1678 |  | 62052.7813
15 | 011210006008 | 其他隔断 | (1)包管 (2)骨架、边框材料种类、规格:40*40木龙骨 刷防火涂料 (3)12mm阻燃板 (4)隔板材料品种、规格、颜色:单面9.5mm | m2 | 72.016 | 243.4368 |  | 17531.3446
|  |  | 厚石膏板 (5)嵌缝、塞口材料品种: |  |  | 0 |  | 0
16 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)玫瑰金不锈钢(玻璃隔断) (2)边框材料种类、规格:1.2mm厚玫瑰金不锈钢边框 (3)玻璃品种、规格、颜色:10mm厚长虹玻璃 | m2 | 8.484 | 503.9298 |  | 4275.3404
17 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)定制铝合金中空百叶帘玻璃隔断 | m2 | 20.958 | 643.032 |  | 13476.6647
18 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)5mm厚1：2.5水泥砂浆 (2)9mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 189.44 | 33.2289 |  | 6294.8828
楼地面 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm1：3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200瓷砖 | m2 | 389.91 | 193.734 |  | 75538.8239
20 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)40mm厚1:3水泥砂浆找平层 (2)素水泥浆结合层一道 (3)界面剂 | m2 | 389.91 | 43.605 |  | 17002.0255
21 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)门坎石 (2)结合层厚度、材料种类:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:石材（选样） | m2 | 2.339 | 402.0204 |  | 940.3257
22 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:H=20MM (2)面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢 | m | 415.538 | 32.202 |  | 13381.1547
|  | 下沉区域地面做法 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | 010103001002 | 回填方 | (1)填方材料品种:陶粒回填 | m3 | 32.344 | 256.7637 |  | 8304.7651
24 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 64.688 | 35.3772 |  | 2288.4803
25 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.469 | 520.6605 |  | 3368.1528
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 | t | 0.17 | 6189.7359 |  | 1052.2551
内墙面 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:腻子三道 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:底漆两道、面漆一道 | m2 | 588.421 | 36.2235 |  | 21314.6681
28 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (1)腻子3道 (2)涂料品种、喷刷遍数:艺术漆（选色） | m2 | 45.931 | 113.4042 |  | 5208.7683
29 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)砖墙基层 (2)基层材料种类、规格:12厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:木饰面 | m2 | 11.468 | 487.8687 |  | 5594.8783
30 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)隔断基层 (2)木饰面 | m2 | 12.278 | 288.114 |  | 3537.4637
31 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)消防栓门、水表箱门 (2)40*40*3镀锌方管 (3)木饰面板+12mm阻燃板 (4)含五金配件 | m2 | 1.431 | 827.8767 |  | 1184.6916
32 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (1)门楣 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:木饰面 | m2 | 9.69 | 493.1146 |  | 4778.2805
|  | 企业文化墙 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)部位:企业文化墙 (2)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨架 (3)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (4)面层材料品种、规格、颜色:黑镜（定制） | m2 | 2.254 | 434.0356 |  | 978.3162
34 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)部位:企业文化墙 (2)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨架 (3)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (4)面层材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢 | m2 | 6.517 | 568.559 |  | 3705.299
35 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)部位:企业文化墙 (2)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨架 (3)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (4)面层材料品种、规格、颜色:9.5mm单层石膏板 | m2 | 4.7 | 272.1018 |  | 1278.8785
36 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:腻子三道 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:底漆两道、面漆一道 | m2 | 4.7 | 48.504 |  | 227.9688
37 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)led灯带 | m | 9.37 | 53.6082 |  | 502.3088
|  | 形象背景墙 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)部位：形象背景墙 (2)干挂 (3)面层材料品种、规格、颜色:白洞石 (4)骨架：50*50*5镀锌角钢、8#镀锌槽钢 | m2 | 15.746 | 819.9902 |  | 12911.5657
39 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)部位：形象背景墙 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢 | m2 | 0.12 | 506.0302 |  | 60.7236
|  | 卫生间 | [5 empty] | 0
40 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)部位：卫生间 (2)瓷砖专用粘结剂 (3)600*1200墙面瓷砖 | m2 | 43.641 | 41.8954 |  | 1828.3554
天棚面 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
41 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:600*600矿棉板 | m2 | 32.11 | 30.8256 |  | 989.81
42 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)石膏板吊顶（平面） (2)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆 (3)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 (4)基层材料种类、规格:12厘阻燃板 (5)面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板（双层） | m2 | 41.25 | 39.6 |  | 1633.5
43 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)石膏板吊顶（跌级） (2)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆 (3)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 (4)基层材料种类、规格:12厘阻燃板 (5)面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板（双层） | m2 | 280.63 | 269.4048 |  | 75603.069
44 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 (3)基层材料种类、规格:12mm阻燃板 (4)面层材料品种、规格:18mm木饰面 | m2 | 34.715 | 33.3264 |  | 1156.926
[6 empty] | 0 |  | 0
45 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)B=200mm宽，H=150mm高 (2)9.5mm纸面石膏板+12mm阻燃板 | m | 2.9 | 2.784 |  | 8.0736
46 | 010810002003 | 木窗帘盒 | (1)B=150mm宽、H=150mm高 (2)9.5mm纸面石膏板+12mm阻燃板 | m | 4.77 | 4.5792 |  | 21.8428
47 | 010810002002 | 木窗帘盒 | (1)B=100mm宽、H=100mm高 (2)9.5mm纸面石膏板+12mm阻燃板 | m | 15.68 | 15.0528 |  | 236.0279
48 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:腻子三道 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:底漆两道、面漆一道 | m2 | 367.116 | 352.4314 |  | 129383.1912
49 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:每个面积在0.02m2以内 | 个 | 98 | 94.08 |  | 9219.84
50 | 011304003003 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:每个面积在0.5m2以内 | 个 | 10 | 9.6 |  | 96
51 | 011304003002 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:嵌入式磁吸灯开孔 | m | 18.27 | 17.5392 |  | 320.4412
防水工程 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
52 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)卫生间、水吧台、洗手区 (2)JS聚合物防水层(两道) | m2 | 16.998 | 16.3181 |  | 277.3747
53 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间、水吧台、洗手区 (2)JS聚合物防水层(两道) | m2 | 95.206 | 91.3978 |  | 8701.6151
门窗工程 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
54 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:800*2400mm (2)材质:成品复合木门扇、实木门套 (3)成品门把手 | 樘 | 3 | 2.88 |  | 8.64
55 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:900*2400mm (2)材质:成品复合木门扇、实木门套 (3)成品门把手 | 樘 | 4 | 3.84 |  | 15.36
56 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)1900*2400mm (2)成品复合木门扇、实木门套 (3)成品门把手 | 樘 | 1 | 0.96 |  | 0.96
57 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级防火门 | m2 | 1.89 | 1.8144 |  | 3.4292
其他工程 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
58 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)免漆饰面柜子（含安装） (2)含柜门、柜体、柜 | m2 | 45.556 | 43.7338 |  | 1992.3352
|  |  | 门拉手、铰链、合页、柜门锁、水吧柜铝合金脚线 |  |  | 0 |  | 0
59 | 011501008002 | 木壁柜 | (1)台柜规格:350mm宽*400mm高 (2)材料种类、规格:深灰色烤漆板柜体 | m2 | 1.216 | 1.1674 |  | 1.4195
60 | 011501006001 | 书柜 | (1)审查室抽屉（2050*650*150mm） (2)免漆饰面柜子（含安装） (3)含柜门、柜体、柜门拉手、铰链、合页、柜门锁 | 个 | 1 | 0.96 |  | 0.96
61 | 011501009001 | 厨房低柜 | (1)水吧台低柜（2690*580*900mm） (2)深灰色烤漆板柜体、石英石台面 (3)含柜门、柜体、柜门拉手、铰链、合页、柜门锁、水吧柜铝合金脚线 | 个 | 1 | 4309.2752 |  | 4309.2752
62 | 011501011001 | 矮柜 | (1)打印区矮柜（1000*650*700mm） (2)免漆饰面柜子（含安装） (3)含柜门、柜体、柜门拉手、铰链、合页、柜门锁、水吧柜铝合金脚线 | 个 | 1 | 848.0782 |  | 848.0782
63 | 011501011002 | 矮柜 | (1)副官办公室矮柜（2070*685*600mm） (2)免漆饰面柜子（含安装） (3)含柜门、柜体、柜门拉手、铰链、合页、柜门锁、水吧柜铝合金脚线 | 个 | 1 | 1504.7362 |  | 1504.7362
64 | 01B001 | 层板 | (1)玫瑰金不锈钢 | m2 | 0.959 | 908.3101 |  | 871.0693
65 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:6厘银境车直边 (2)框材质、断面尺寸:1.2厚不锈钢饰面 (3)基层材料种类:5厘夹板基础打底 | m2 | 1.95 | 295.9736 |  | 577.1485
66 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)洗漱台 (2)石英石台面 (3)12mm厚阻燃板 (4)镀锌方管50*50*5 | m2 | 1.564 | 978.7222 |  | 1530.7215
67 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)卫生间蹲位 (2)水泥实心砖 240×115×53 MU10 | m3 | 0.101 | 786.9391 |  | 79.4808
68 | 010103001001 | 回填方 | (1)卫生间蹲位 (2)陶粒回填 | m3 | 0.505 | 291.0553 |  | 146.983
69 | 01B002 | 吸音棉包管 | (1)原顶排污管做隔音处理(隔音棉包管) | m2 | 56.52 | 32.9188 |  | 1860.5734
安装工程 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 单位工程(17安装)
电气工程 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17安装)
70 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:配电箱WMX (2)安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | 1697.3024 |  | 1697.3024
71 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:配电箱WMX (2)安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | 1042.5926 |  | 1042.5926
72 | 030411001011 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 705.98 | 11.355 |  | 8016.3676
73 | 030411001012 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电管 (4)接地要求:按设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 29.046 | 14.3823 |  | 417.7483
74 | 030411001013 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 110 | 24.7249 |  | 2719.7445
75 | 030411001014 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 95 | 35.4973 |  | 3372.2483
76 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:配管刨沟 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 147.005 | 23.961 |  | 3522.3795
77 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)型号:YJY (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内、桥架敷设，室内 | m | 41.7 | 60.5852 |  | 2526.4028
78 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)型号:YJY (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内、桥架敷设，室内 | m | 57.25 | 87.6174 |  | 5016.0962
79 | 030411004007 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZB-BYJ | m | 1689.52 | 4.5872 |  | 7750.1661
|  |  | (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 |  |  | 0 |  | 0
80 | 030411004008 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:管内 (6)配线部位:室内 | m | 90.44 | 6.4108 |  | 579.7928
81 | 030411004009 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB1-BYJ(F) (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 580 | 8.6574 |  | 5021.292
82 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)规格:3*10及以下 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电柜、箱 (4)型号:WDZB-YJY (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)材质、类型:铜芯电缆干包式 | 个 | 2 | 101.2192 |  | 202.4384
83 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)规格:3*10及以下 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电柜、箱 (4)型号:WDZB-YJY (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)材质、类型:铜芯电缆干包式 | 个 | 2 | 130.66 |  | 261.32
84 | 030412004011 | 嵌入式LED防眩射灯 | (1)名称:LED防雾筒灯 (2)规格:11W、4寸 (3)安装形式:吊顶嵌入安装 | 套 | 95 | 102.2773 |  | 9716.3482
85 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯 (2)规格:32W (3)安装形式:吊顶嵌入安装 | 套 | 3 | 193.2053 |  | 579.6158
86 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯 (2)规格:32W (3)安装形式:吊顶嵌入安装 | 套 | 3 | 153.7326 |  | 461.1978
87 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 (2)规格:13W/m (3)安装形式:吊顶灯槽内 | 套 | 12.066 | 50.4535 |  | 608.7725
88 | 030412005001 | R5a嵌入式磁吸轨道灯 |  | 套 | 12 | 619.85 |  | 7438.2
89 | 030401003001 | 整流变压器 |  | 台 | 8 | 538.9544 |  | 4311.6352
90 | 030412004013 | 装饰灯L2 |  | m | 47.59 | 62.8452 |  | 2990.8031
91 | 030412003005 | 高度标志(障碍)灯 |  | 套 | 1 | 75.5504 |  | 75.5504
92 | 030412003006 | 高度标志(障碍)灯 |  | 套 | 5 | 77.9148 |  | 389.574
93 | 030412003007 | 高度标志(障碍)灯 |  | 套 | 13 | 71.1528 |  | 924.9864
94 | 030412003008 | 高度标志(障碍)灯 |  | 套 | 12 | 78.2276 |  | 938.7312
95 | 030404034004 | 照明开关 | (1)规格:250V10A (2)名称:单联单控开关 (3)安装形式:暗装 | 个 | 8 | 23.7006 |  | 189.6048
96 | 030404034005 | 照明开关 | (1)规格:250V10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装形式:暗装 | 个 | 8 | 28.5201 |  | 228.1608
97 | 030404034006 | 照明开关 | (1)规格:250V10A (2)名称:三联单控开关 (3)安装形式:暗装 | 个 | 6 | 34.1334 |  | 204.8004
98 | 030404035003 | 插座 | (1)规格:250V10A (2)名称:二、三极插座(安全型) (3)安装形式:暗装 | 个 | 80 | 23.9935 |  | 1919.484
99 | 030404035004 | 插座(地面插座） | (1)规格:250V10A (2)名称:地面插座(安全型) (3)地面插座利旧 (4)安装形式:暗装 | 个 | 8 | 229.0964 |  | 1832.7708
100 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 15 | 6.8323 |  | 102.4852
101 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:开关插座盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 110 | 6.9741 |  | 767.151
102 | 030411006007 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 167 | 6.8323 |  | 1141.0024
103 | 030411001015 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN15 (3)接地要求:按设计及规范要求 (4)配置形式:明配 | m | 83.5 | 25.5528 |  | 2133.6588
104 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:钢制 (2)名称:局部等电位端子箱 LEB | 台 | 1 | 50.2456 |  | 50.2456
105 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 2 | 332.1297 |  | 664.2594
弱电系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17安装)
106 | 030411001016 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计 | m | 74 | 24.466 |  | 1810.4877
|  |  | 要求 (5)配置形式:暗敷 |  |  | 0 |  | 0
107 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电管 (4)接地要求:按设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 116.94 | 13.419 |  | 1569.2179
108 | 030411001018 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电管 (4)接地要求:按设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 604.008 | 11.2361 |  | 6786.6641
109 | 030411001019 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG16 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 262 | 15.4088 |  | 4037.1056
110 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:配管刨沟 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 241.59 | 23.4592 |  | 5667.496
111 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内敷设 | m | 3109.867 | 6.3206 |  | 19656.2254
112 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内敷设 | m | 296.96 | 6.1336 |  | 1821.4339
113 | 030411004010 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:RVV-2*1.0 (3)名称:多芯软导线 (4)配线形式:管内穿线 | m | 89.52 | 3.9831 |  | 356.5671
114 | 030411004011 | 配线 |  | m | 136.95 | 6.2271 |  | 852.8013
115 | 030502007001 | 光缆 | (1)6芯单模光缆 | m | 224 | 11.9306 |  | 2672.4544
116 | 030505005001 | 敷设射频同轴电缆 |  | m | 296.96 | 5.9746 |  | 1774.2321
117 | 030411004012 | 配线 |  | m | 168 | 18.3821 |  | 3088.1928
118 | 030502012004 | 信息插座 | (1)材质:钢制 (2)名称:三口信息插座 (3)安装形式:暗装 (4)底盒材质、规格:钢制86底盒 | 个 | 64 | 62.8227 |  | 4020.6496
119 | 030502012005 | 信息插座 | (1)材质:钢制 (2)名称:双口信息插座 (3)安装形式:暗装 (4)底盒材质、规格: | 个 | 2 | 49.77 |  | 99.5401
|  |  | 钢制86底盒 |  |  | 0 |  | 0
120 | 030502012006 | 信息插座（地板信息插座利旧） | (1)材质:钢制 (2)地板信息插座利旧 (3)名称:两口信息插座 (4)安装形式:暗装 (5)底盒材质、规格:钢制86底盒 | 个 | 11 | 52.3319 |  | 575.6514
121 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路 | 78 | 12.3046 |  | 959.7588
122 | 030411003001 | 桥架 |  | m | 27.4 | 123.6911 |  | 3389.1375
123 | 030413001001 | 铁构件 |  | kg | 19.755 | 29.733 |  | 587.3754
消防水工程 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17安装)
|  | 喷淋系统 |  |  |  | 0 |  | 0
124 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100(1.6mpa) (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 | m | 20 | 144.1677 |  | 2883.353
125 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热镀锌钢管 DN80(1.6mpa) (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 | m | 16.424 | 99.5214 |  | 1634.5395
126 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热镀锌钢管 DN70(1.6mpa) (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 | m | 7.39 | 86.6574 |  | 640.3982
127 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50(1.6mpa) (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 | m | 22.414 | 73.935 |  | 1657.1791
128 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40(1. | m | 4.157 | 65.7975 |  | 273.5202
|  |  | 6mpa) (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 |  |  | 0 |  | 0
129 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32(1.6mpa) (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 | m | 53.805 | 50.3316 |  | 2708.0917
130 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热镀锌钢管 DN25(1.6mpa) (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗 | m | 58.278 | 42.129 |  | 2455.1939
131 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)管道刷油(调和漆 两遍) | m2 | 23.571 | 8.4537 |  | 199.2622
132 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 60.047 | 16.4145 |  | 985.6415
133 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 两遍) (3)一般钢结构(调和漆 两遍) | kg | 60.047 | 2.5017 |  | 150.2196
134 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内顶板下 (2)材质、型号、规格:ZSTX-15/68型喷头 (3)装饰盘设计要求:无吊顶 | 个 | 53 | 46.7604 |  | 2478.3012
135 | 030901008001 | 末端试水装置 | (1)规格:末端试水装置DN25 (2)组装形式:螺纹连接 | 组 | 1 | 274.6383 |  | 274.6383
136 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(消火栓灭火系统) | 点 | 1 | 288.2442 |  | 288.2442
水卫工程 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17安装)
137 | 031001006007 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR DN15(1.0mpa) (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 | m | 7.83 | 24.3102 |  | 190.3489
|  |  | (6)管件安装 |  |  | 0 |  | 0
138 | 031001006008 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR DN20(1.0mpa) (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 (6)管件安装 | m | 2 | 26.9607 |  | 53.9214
139 | 031001006009 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:PPR DN25(1.0mpa) (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 (6)管件安装 | m | 10.25 | 32.6151 |  | 334.3048
140 | 031004006001 | 大便器(暗藏式水箱) |  | 组 | 3 | 1162.4163 |  | 3487.2489
141 | 031004007001 | 小便器 |  | 组 | 3 | 1169.5773 |  | 3508.7319
142 | 031004004001 | 洗脸盆 | (1)名称:成品陶瓷洗涤盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含水龙头、角阀、软管等给、排水附件 (4)其他: | 组 | 3 | 837.5301 |  | 2512.5903
143 | 030413003004 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞 （卫生洁具）主管DN50 (2)填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | 个 | 1 | 31.1922 |  | 31.1922
|  | 排水系统 |  |  |  | 0 |  | 0
144 | 031001006010 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管 De50（超高） (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装 | m | 8.3 | 34.3852 |  | 285.3972
145 | 031001006011 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75（超高） (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装 | m | 1.4 | 43.2682 |  | 60.5755
146 | 031001006012 | 塑料管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排水 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100（超高） (4)连接形式:承插粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装 | m | 12.26 | 62.0445 |  | 760.6656
147 | 030413003005 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞 （卫生洁具）主管DN50 (2)填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | 个 | 6 | 32.585 |  | 195.51
148 | 030413003006 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞 （大便器）主管DN100 (2)填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | 个 | 5 | 45.733 |  | 228.665
149 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铁地漏 (2)型号、规格:DN50 | 个 | 3 | 34.979 |  | 104.937
火灾报警 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 分项工程(17安装)
150 | 030411001020 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC15 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 106.5 | 15.3805 |  | 1638.0232
151 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYY (2)规格:2X2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:铜芯控制电缆敷设 (5)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 110 | 19.6745 |  | 2164.195
152 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:感温探测器 (2)类型:带地址码(B型) | 个 | 21 | 104.4715 |  | 2193.9015
153 | 030411006008 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 21 | 6.023 |  | 126.483
154 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)名称:自动报警系统调试(64点以内) | 系统 | 1 | 2766.989 |  | 2766.989
分部分项小计 | [7 empty] | 726133.0186
2.措施项目费 | [5 empty] | 9458.2 |  | 9458.2
2.1.1 |  | 总价措施项目费 |  |  |  | 4343.4 |  | 4343.4
2.1.2 |  | 安全文明施工费 |  |  |  | 3534
2.1.3 |  | 其他总价措施费 |  |  |  | 809.4
2.2 |  | 单价措施项目费 |  |  |  | 5114.8
2.2.1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | 脚手架搭拆 | m2 | 101.648 | 4.1515 |  | 421.9917
2.2.2 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | 脚手架搭拆 | m2 | 389.91 | 12.0365 |  | 4693.1517
3 |  | 其他项目费 |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100000
3.1 |  | 暂列金额 |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100000
合计 | [7 empty] | 835591.2186