## 清单报价表
附件：
《设备租赁及材料设备采购清单报价表》
工程名称：福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目 | [6 empty] | 项目编号：SZ-2024-WZ-004
序号 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 暂定数量 | 材料设备最高控制价（元） |  | 竞价报价金额（元）
[5 empty] | 控制价含税单价 | 含税合价 | 竞价含税单价 | 含税合价
1 | 钢材 | 综合 | kg | 848.64 | 4.38 | 3717.04
2 | 型钢 |  | kg | 8914.02 | 4.44 | 39578.25
3 | 抗震支架 |  | kg | 1.05 | 102435.86 | 107557.65
5 | 不锈钢型材 |  | kg | 464.65 | 21.35 | 9920.28
23 | 热轧圆盘条 | Φ10以内 | kg | 89.12 | 4.38 | 390.35
29 | 镀锌铁丝 |  | kg | 7143.17 | 14.7 | 105004.6
33 | 镀锌圆钢 | Φ16 | m | 344.24 | 10.42 | 3586.98
45 | 方钢 | 综合 | kg | 6302.96 | 6.34 | 39960.77
46 | 扁钢 |  | kg | 309.26 | 6.12 | 1892.67
54 | 槽钢 | 16# | kg | 531.75 | 4.74 | 2520.5
55 | 角钢 |  | kg | 3353.72 | 4.8 | 16097.86
58 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 8013.67 | 7.03 | 56336.1
59 | 镀锌型钢 |  | t | 45.5 | 6968.2 | 317053.1
60 | 钢板 |  | kg | 1147.43 | 6.91 | 7928.74
66 | 不锈钢板 | δ1.0 | m2 | 172.77 | 167.75 | 28982.17
67 | 不锈钢板 | δ1.2 | m2 | 215.5 | 218.33 | 47050.12
68 | （MT-01）古铜拉丝不锈钢 | δ1.2 | m2 | 75.24 | 218.33 | 16427.15
69 | 镀锌薄钢板 | δ1～1.5 | m2 | 154.06 | 74.33 | 11451.28
72 | 镀锌薄钢板 | δ0.55 | m2 | 183.2 | 32.52 | 5957.66
78 | 热轧厚钢板 | δ10～20 | kg | 1129.45 | 6.4 | 7228.48
83 | 铝合金型材 |  | kg | 40539.5 | 38.41 | 1557122.2
89 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 151.57 | 62.32 | 9445.84
90 | 铁件 | 综合 | kg | 6666.89 | 6.71 | 44734.83
93 | 空心胶条 | 幕墙用 | m | 3640.98 | 8.43 | 30693.46
96 | 橡胶密封圈(排水) |  | 个 | 171.99 | 15.1 | 2597.05
99 | 橡胶密封圈(室内排水) |  | 个 | 81.13 | 14.1 | 1143.93
102 | 橡胶垫块 |  | m2 | 173.46 | 17.58 | 3049.43
103 | 氯丁橡胶片 | δ2 | m2 | 15.42 | 13.07 | 201.54
104 | 塑料薄膜 |  | kg | 191.88 | 8.78 | 1684.71
105 | 塑料薄膜 |  | m2 | 1459.75 | 0.52 | 759.07
107 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 3549.05 | 0.14 | 496.87
109 | 扁形塑料绑带 |  | m | 409.44 | 0.35 | 143.3
110 | 尼龙帽 |  | 个 | 1542.58 | 0.17 | 262.24
112 | 尼龙线卡 |  | 个 | 1884 | 0.14 | 263.76
115 | 白布 |  | kg | 108.39 | 32.15 | 3484.74
119 | 棉纱 |  | kg | 103.24 | 6.77 | 698.93
120 | 棉纱头 |  | kg | 66.06 | 7.02 | 463.74
121 | 破布 |  | kg | 159.27 | 7.49 | 1192.93
123 | 油麻 |  | kg | 481.99 | 3.44 | 1658.05
124 | 玻璃丝布 |  | m2 | 140 | 4.48 | 627.2
125 | 草袋 |  | 个 | 1631.28 | 1.87 | 3050.49
126 | 紧固件 | 综合 | 套 | 196 | 5.27 | 1032.92
128 | 圆钉 |  | kg | 241.36 | 12.71 | 3067.69
129 | 不锈钢U型卡 | 3 | 只 | 1509.94 | 6.24 | 9422.03
133 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 4641.39 | 0.15 | 696.21
137 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 2623.1 | 0.28 | 734.47
140 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 305.2 | 0.5 | 152.6
141 | 地脚螺栓 | 成套 | ㎏ | 1327.02 | 5.76 | 7643.64
143 | 地脚螺栓 | M14×120-230 | 套 | 12.24 | 18.46 | 225.95
149 | 高强螺栓 | M39×1335 | 个 | 0 | 401.98 | 0
153 | 拉杆螺栓 |  | kg | 0 | 10.72 | 0
154 | 六角螺栓 |  | kg | 57.36 | 8.27 | 474.37
158 | 膨胀螺栓 |  | kg | 85.97 | 10.09 | 867.44
159 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 261.62 | 2.15 | 562.48
160 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 1547.8 | 7.87 | 12181.19
161 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 771.71 | 0.81 | 625.09
162 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 3329.21 | 1.19 | 3961.76
163 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 1782.55 | 2.07 | 3689.88
164 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 3909.6 | 0.73 | 2854.01
165 | 膨胀螺栓 | M12×100 | 套 | 4441.06 | 2.38 | 10569.72
168 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M16×100以内 | 套 | 148.32 | 2.19 | 324.82
169 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M20×100以内 | 套 | 65.92 | 11.04 | 727.76
171 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 综合 | kg | 114.88 | 7.87 | 904.11
173 | 六角螺栓带螺母、垫圈 |  | 套 | 1520.28 | 2.71 | 4119.96
178 | 不锈钢上下帮 |  | m | 11.34 | 202.86 | 2300.43
179 | 不锈钢铰链 | 127 | 个 | 320.4 | 28.32 | 9073.73
180 | 合页 | 75以内 | 副 | 6.62 | 24.93 | 165.04
181 | 执手锁 |  | 把 | 11.22 | 49.25 | 552.59
182 | 磁性门碰 |  | 套 | 207.05 | 21.52 | 4455.72
183 | 地弹簧 |  | 套 | 2.02 | 230.49 | 465.59
184 | 闭门器 |  | 只 | 7.07 | 87.25 | 616.86
185 | 弹子锁 |  | 把 | 207.05 | 5.47 | 1132.56
186 | 铝合金门档 | 40×40 | m | 379.44 | 17.85 | 6773
187 | 铝传动杆 |  | 只 | 11.22 | 14.96 | 167.85
188 | 滑撑 |  | 只 | 22.44 | 39.66 | 889.97
189 | 风撑 |  | 只 | 22.44 | 24.93 | 559.43
191 | 不锈钢合页 |  | 副 | 2300.87 | 9.07 | 20868.89
192 | 普通拉锁 |  | 套 | 160.53 | 5.66 | 908.6
193 | 尼龙站脚 |  | 个 | 320.4 | 9.07 | 2906.03
194 | 单管淋浴器 | DN15铜喷头 | 个 | 48 | 96.03 | 4609.44
197 | 不锈钢地漏 |  | 个 | 100 | 17.16 | 1716
202 | 存水弯 |  | 个 | 100.5 | 19.21 | 1930.61
206 | 大便器排水接头 |  | 个 | 82.82 | 23.46 | 1942.96
207 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 33.33 | 21.88 | 729.26
208 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 34.65 | 3.97 | 137.56
209 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 33.33 | 62.68 | 2089.12
210 | 混合冷热龙头 |  | 个 | 50.5 | 55.19 | 2787.1
211 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 161.6 | 7.93 | 1281.49
212 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 49.49 | 38.41 | 1900.91
214 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 61.61 | 38.41 | 2366.44
215 | 小便器排水附件 |  | 套 | 17.17 | 38.41 | 659.5
216 | 不锈钢卫生纸盒 |  | 个 | 39.39 | 60.05 | 2365.37
217 | 焊锡丝 |  | kg | 11.43 | 117.85 | 1347.03
219 | 电焊条 |  | kg | 633.01 | 8.62 | 5456.55
223 | 焊剂 |  | kg | 137.17 | 6.26 | 858.68
224 | 焊锡 |  | kg | 8.47 | 39.36 | 333.38
225 | 焊锡膏 |  | kg | 4.53 | 47.36 | 214.54
232 | 冲击钻头 |  | 个 | 85.34 | 14.16 | 1208.41
240 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 42.14 | 4.69 | 197.64
241 | 钢丝刷 |  | 把 | 132.49 | 2.1 | 278.23
242 | 锯条 | 综合 | 根 | 907.2 | 0.56 | 508.03
247 | 尼龙砂轮片 |  | 片 | 134.44 | 11.37 | 1528.58
250 | 石料切割锯片 |  | 片 | 8.35 | 18.13 | 151.39
256 | 低碳钢焊条 |  | kg | 689.47 | 9.09 | 6267.28
260 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 14.77 | 250.43 | 3698.85
264 | 锡基钎料 |  | kg | 39.4 | 54.39 | 2142.97
265 | 低碳钢电焊条 |  | ㎏ | 38.4 | 9.71 | 372.86
266 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 3269.78 | 17.7 | 57875.11
267 | 不锈钢挂衣钩 |  | 个 | 160.53 | 1.09 | 174.98
268 | 不锈钢装饰盖 | Φ63 | 个 | 260.17 | 1.7 | 442.29
269 | 垫铁 |  | kg | 33.06 | 6.17 | 203.98
270 | 镀锌铁件 | 角码 | kg | 285.78 | 8.25 | 2357.69
271 | 钢丝网 |  | m2 | 10669.64 | 9.54 | 101788.37
272 | 零星卡具 |  | kg | 1427.81 | 7.34 | 10480.13
274 | 平垫铁 | 综合 | kg | 55.06 | 5.74 | 316.04
275 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 36.1 | 5.21 | 188.08
277 | 合金子弹头 |  | 个 | 70.45 | 249.29 | 17562.48
278 | 钢护筒 |  | t | 0.3 | 6532.55 | 1959.77
279 | 螺纹套筒 |  | 个 | 378.75 | 2.36 | 893.85
282 | 水泥 | 32.5 | kg | 234750.95 | 0.49 | 115027.97
283 | 水泥 | 42.5 | kg | 720.19 | 0.53 | 381.7
286 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 49497.87 | 0.53 | 26233.87
289 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 904619.24 | 0.51 | 461355.81
292 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 86.14 | 265.18 | 22842.61
294 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 174.01 | 265.18 | 46143.97
295 | 机制砂 |  | m3 | 1652.78 | 168.25 | 278080.24
298 | 天然中砂 |  | m3 | 9.8 | 220.98 | 2165.6
299 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 804.11 | 168.25 | 135291.51
302 | 碎石 | 综合 | m3 | 146.64 | 110.66 | 16227.18
303 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 222.19 | 155.27 | 34499.44
305 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 2.23 | 119.29 | 266.02
306 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 132.09 | 119.29 | 15757.02
307 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 53.71 | 119.29 | 6407.07
309 | 碎石现场 | Φ≤40 | m3 | 540.91 | 119.29 | 64525.15
310 | 碎石（级配） |  | m3 | 1651.3 | 154.58 | 255257.95
311 | 卵石 |  | m3 | 66.22 | 124.25 | 8227.84
312 | 天然砂砾 | 5-80mm | m3 | 55.08 | 36.38 | 2003.81
313 | 石屑 |  | m3 | 903.23 | 108.16 | 97693.36
315 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 682602.36 | 0.27 | 184302.64
316 | 石灰膏 |  | m3 | 111.78 | 848.94 | 94894.51
318 | 石英粉 |  | kg | 3175.83 | 0.81 | 2572.42
319 | 粘土 |  | m3 | 360.19 | 48.67 | 17530.45
320 | 粘土膏 |  | m3 | 13.54 | 37.15 | 503.01
321 | 路沿石 | 1200*350*200芝麻灰荔枝面花岗岩 | m | 528 | 209.99 | 110874.72
322 | 石质路沿石 | 150×200 | m | 180 | 76.83 | 13829.4
323 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 块 | 528 | 0.44 | 232.32
324 | 透水砖 | 115×230×80 | m2 | 306 | 64.02 | 19590.12
325 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 117268.58 | 0.45 | 52770.86
326 | 烧结煤矸石多孔砖 | 190×190×90 MU7.5 | 块 | 0 | 0.87 | 0
328 | 烧结煤矸石空心砖 |  | 块 | 14588.53 | 0.82 | 11962.59
329 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 10950.08 | 0.46 | 5037.04
330 | 加气混凝土砌块 | A5.0 | m3 | 1903.95 | 396.8 | 755487.36
332 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 0 | 1.28 | 0
333 | 混凝土预制块 |  | 块 | 1782.57 | 2.41 | 4295.99
334 | 薄板 | δ20mm | m3 | 0.9 | 2199.75 | 1979.78
337 | 杉木锯材 |  | m3 | 61.59 | 2379.07 | 146526.92
338 | 松木锯材 |  | m3 | 179.24 | 1765.74 | 316491.24
339 | 枕木 | 综合 | m3 | 0 | 2505.84 | 0
341 | 胶合板 | 3厚 | m2 | 1316.94 | 17.59 | 23164.97
342 | 胶合板 | 5厚 | m2 | 86.06 | 16.06 | 1382.12
343 | 胶合板 | 9厚 | m2 | 215.5 | 25.69 | 5536.2
344 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 58.01 | 34 | 1972.34
346 | 镜面玻璃磨边 | δ6 | m2 | 82.16 | 88.39 | 7262.12
348 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 410.59 | 141.94 | 58279.14
349 | 钢化夹层玻璃 | 10+1.52PVB+10 | ㎡ | 314.69 | 423.51 | 133274.36
350 | 中空LOW-E钢化玻璃（弧形） |  | m2 | 3314.83 | 576.2 | 1910005.05
353 | 中空LOW-E钢化玻璃 | 6+12A+6 | ㎡ | 284.9 | 294.5 | 83903.05
355 | 防火玻璃 | 6+12防火液+6绝钾防火玻 | m2 | 70 | 627.42 | 43919.4
356 | 反光玻璃珠 |  | kg | 655.05 | 5.89 | 3858.24
360 | 瓷质面砖 |  | m2 | 2057.24 | 147.25 | 302928.59
362 | 玻化砖 | 600×1200 | m2 | 6102.31 | 230.48 | 1406460.41
363 | 玻化砖 | 600*1200 | m2 | 1278.57 | 143.91 | 183999.01
364 | 玻化砖 | 300×100 | m2 | 299.9 | 108.84 | 32641.12
365 | 高级防滑地砖 | 300×300 | m2 | 501.61 | 117.8 | 59089.66
367 | 大理石 |  | m2 | 3104.26 | 422.55 | 1311705.06
369 | 花岗岩 |  | m2 | 2087.81 | 185.66 | 387622.8
370 | 100厚毛面花岗岩板面层 |  | m2 | 5.83 | 256.09 | 1493
372 | 本色花岗石 | 15厚 | m2 | 48.31 | 96.03 | 4639.21
373 | 磨光花岗岩板 | 20厚 | m2 | 85.38 | 115.24 | 9839.19
374 | 1600*300宽 15厚锈石花岗岩火烧面 |  | m2 | 37.92 | 96.03 | 3641.46
376 | 纸面石膏板 | 15厚 | m2 | 132.31 | 17.99 | 2380.26
377 | 硬木条板 | 100×15 | m2 | 210.76 | 43.79 | 9229.18
378 | 铝单板 | 3厚 氟碳喷涂 | m2 | 730 | 384.13 | 280414.9
379 | 铝合金板 | 1厚 | m2 | 26.14 | 56.66 | 1481.09
381 | 铝扣板 | 600×600 | m2 | 819.5 | 112.68 | 92341.26
385 | 成品木饰抗倍特板 | 18厚 | m2 | 689.22 | 409.74 | 282401
386 | 硅酸钙板 |  | m2 | 1260.88 | 33.82 | 42642.96
388 | 耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 1140 | 2.83 | 3226.2
389 | 铝方通 | 50*100*1mm铝方通 间距50 | m2 | 2768.88 | 486.57 | 1347253.94
393 | 轻钢龙骨(不上人型) |  | m2 | 3767.62 | 43.06 | 162233.72
394 | 轻钢竖龙骨 | 75×50 | m | 190.69 | 6.57 | 1252.83
395 | 轻钢天地龙骨 | 75×40 | m | 110.4 | 6.35 | 701.04
396 | 轻钢主龙骨 | U型 38×12×1 | m | 1018.29 | 7.25 | 7382.6
397 | 装配式主次龙骨 | T型 | m2 | 972 | 16.99 | 16514.28
398 | 吊杆 |  | 套 | 1120.11 | 7.71 | 8636.05
400 | 驳接爪 | 单爪 | 套 | 54.16 | 203.96 | 11046.47
401 | 驳接爪 | 双爪 | 套 | 246.63 | 305.95 | 75456.45
405 | 驳接爪 | 四爪 | 套 | 181.69 | 509.91 | 92645.55
406 | 成品木门扇 | 实木 | m2 | 431.53 | 1076.86 | 464697.4
407 | 成品木门框 |  | m | 1089.92 | 65.73 | 71640.44
408 | 甲级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 69.36 | 663.31 | 46007.18
409 | 乙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 69.45 | 652.66 | 45327.24
410 | 不锈钢防盗格栅窗 |  | m2 | 147.54 | 277.61 | 40958.58
411 | 金属格栅门 |  | m2 | 1.89 | 218.88 | 413.68
412 | 不锈钢电动伸缩门 |  | m | 15.12 | 792.6 | 11984.11
413 | 铝合金隐形纱窗扇 |  | m2 | 16.56 | 169.97 | 2814.7
414 | 钢质复合防火卷帘门 | 综合 含门锁 | m2 | 837.94 | 463.41 | 388309.78
415 | 电动不锈钢门自动装置 |  | 套 | 2 | 1104.39 | 2208.78
416 | 卷帘门电动装置 |  | 套 | 12 | 1359.84 | 16318.08
418 | 铝合金收边线 |  | m | 945 | 5.66 | 5348.7
419 | 铝合金压条 | T型 | m | 594.36 | 10.19 | 6056.53
420 | 装配式天棚边条 |  | m | 1342.29 | 2.27 | 3047
421 | 钢管栏杆 |  | kg | 1321.61 | 5.66 | 7480.31
422 | 铁艺栏杆 | 参12J003-1/F20（高1500） | m2 | 1303.2 | 147.3 | 191961.36
423 | 不锈钢装饰圆管 | 22.2×1.5 | m | 636.37 | 22.66 | 14420.14
424 | 不锈钢装饰圆管 | 25.4×1.5 | m | 624.6 | 26.06 | 16277.08
425 | 不锈钢装饰圆管 | 38.1×1.5 | m | 1152.15 | 38.53 | 44392.34
426 | 不锈钢装饰圆管 | 45×1.5 | m | 241.1 | 45.33 | 10929.06
427 | 不锈钢装饰圆管 | 50.8×1.5 | m | 677.73 | 53.25 | 36089.12
428 | 不锈钢装饰圆管 | 63.5×2 | m | 208.2 | 83.86 | 17459.65
429 | 不锈钢装饰圆管 | 75×3 | m | 429.09 | 151.84 | 65153.03
431 | 醇酸磁漆 |  | kg | 28 | 19.63 | 549.64
432 | 醇酸清漆 |  | kg | 697.92 | 15.71 | 10964.32
433 | 带锈底漆 |  | kg | 34.05 | 17.72 | 603.37
437 | 酚醛调和漆 |  | kg | 404.79 | 15.33 | 6205.43
438 | 聚酯清漆 |  | kg | 65.85 | 28.16 | 1854.34
439 | 沥青清漆 |  | kg | 756.13 | 13.74 | 10389.23
440 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 46.54 | 13.6 | 632.94
441 | 煤焦油沥青漆 | L01-17 | kg | 299.7 | 13.6 | 4075.92
442 | 聚酯底漆 |  | kg | 77.2 | 20.79 | 1604.99
443 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 1130.88 | 12.32 | 13932.44
448 | 内墙水泥漆底漆 |  | kg | 2170.38 | 10.29 | 22333.21
449 | 乳胶漆涂料（白色） |  | kg | 170.23 | 12.27 | 2088.72
450 | 腻子粉 |  | kg | 26870.54 | 4.51 | 121186.14
451 | 外墙腻子粉 |  | kg | 25700.43 | 5.1 | 131072.19
452 | 真石漆 |  | kg | 10488.97 | 8.22 | 86219.33
453 | 真石面漆 |  | kg | 786.67 | 9.86 | 7756.57
454 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 2706.51 | 12.65 | 34237.35
455 | 白色外墙涂料 |  | kg | 630.56 | 22.5 | 14187.6
460 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 317.36 | 11.42 | 3624.25
462 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 16.51 | 11.98 | 197.79
465 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 35.09 | 16.99 | 596.18
466 | 聚酯透明腻子 |  | kg | 41.99 | 24.85 | 1043.45
468 | 银粉漆 |  | kg | 40.86 | 18.5 | 755.91
469 | 热熔标线涂料 |  | kg | 8056.1 | 3.03 | 24409.98
470 | 热塑标线底漆 |  | kg | 390.17 | 5.04 | 1966.46
471 | 石油沥青 | 60-100# | t | 8.04 | 4788.88 | 38502.6
472 | 石油沥青 | 10# | kg | 12377.01 | 3.79 | 46908.87
475 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 551.11 | 25.61 | 14113.93
476 | 高聚物改性沥青自粘卷材 | 3mm | m2 | 4183.52 | 35.85 | 149979.19
477 | SBS改性沥青防水卷材 | 2mm | m2 | 5466.71 | 25.61 | 140002.44
478 | 高分子自粘胶膜卷材 | 3mm | m2 | 613.53 | 38.07 | 23357.09
479 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 14098.41 | 21.54 | 303679.75
481 | 建筑防水油膏 |  | kg | 2926.19 | 2.41 | 7052.12
482 | 模板嵌缝料 |  | kg | 41.54 | 5.28 | 219.33
484 | 密封油膏 | 塑料油膏 | kg | 89.6 | 2.27 | 203.39
487 | 防水密封胶 |  | kg | 54.69 | 12.91 | 706.05
488 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | I型 | kg | 6199.95 | 17.9 | 110979.11
489 | JS防水涂料 |  | kg | 9610.9 | 16.07 | 154447.16
490 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg | 4020.21 | 6.84 | 27498.24
491 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 2686.52 | 15.3 | 41103.76
492 | 嵌缝料 |  | kg | 0 | 5.72 | 0
493 | 柴油 | 综合 | kg | 1077 | 9.86 | 10619.22
495 | 汽油 |  | kg | 5553.82 | 7.89 | 43819.64
497 | 铅油 | 厚漆 | kg | 17.74 | 7.71 | 136.78
500 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 77.79 | 10.36 | 805.9
502 | 白铅油 |  | kg | 20.78 | 17.58 | 365.31
504 | 机油 | 综合 | kg | 57.28 | 7.09 | 406.12
509 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 52.63 | 32.52 | 1711.53
515 | 丙酮 |  | kg | 55.93 | 8.5 | 475.41
516 | 动力苯 |  | kg | 48.74 | 14.51 | 707.22
517 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 20.7 | 9.64 | 199.55
518 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg | 80.16 | 6.72 | 538.68
519 | 防水剂 |  | kg | 83.82 | 3.25 | 272.42
523 | 聚氨酯固化剂 |  | kg | 71.59 | 20.4 | 1460.44
524 | 膨胀剂 |  | kg | 38821.59 | 0.91 | 35327.65
526 | 脱模剂 |  | kg | 394.28 | 3.74 | 1474.61
527 | 润滑剂 |  | kg | 59.16 | 5.28 | 312.36
530 | 聚合物防水砂浆添加剂 |  | kg | 523.77 | 4.33 | 2267.92
531 | 高级聚酯漆稀释剂 |  | kg | 144.61 | 15.39 | 2225.55
532 | 减水剂 | WR-S | kg | 37210.48 | 4.57 | 170051.89
533 | 增稠剂 | 10万粘度 | kg | 1891.57 | 21.77 | 41179.48
534 | 专用减水剂（清水、自密实、轻骨料混凝土） | HWR-S | kg | 6305.23 | 6.53 | 41173.15
536 | 氧气 |  | m3 | 955.32 | 5.13 | 4900.79
537 | 乙炔气 |  | kg | 158.12 | 27.34 | 4323
538 | 乙炔气 |  | m3 | 138.39 | 36.44 | 5042.93
539 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 3064.69 | 11.28 | 34569.7
540 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 886.53 | 16.59 | 14707.53
541 | 氯丁橡胶浆 |  | kg | 29.39 | 18.87 | 554.59
542 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 67.29 | 12.24 | 823.63
543 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 40.05 | 18.9 | 756.95
544 | 密封胶 |  | kg | 1648.54 | 8.4 | 13847.74
545 | 耐候胶 | DC79HN | L | 665.73 | 58.93 | 39231.47
546 | 粘结剂 | YJ-302 | kg | 201.11 | 13.44 | 2702.92
548 | 建筑胶 |  | kg | 7205.85 | 2.5 | 18014.63
549 | 硅酮结构胶 | 双组分 | L | 421.18 | 55.52 | 23383.91
550 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 340.16 | 2.46 | 836.79
551 | 铝箔胶带 | 45m | 卷 | 78.65 | 18.46 | 1451.88
552 | 双面胶条 | 10×16 | m | 2709.67 | 0.37 | 1002.58
553 | 贴缝胶带 | 9m | 卷 | 56.48 | 5.1 | 288.05
554 | 石棉 |  | kg | 518.28 | 4.7 | 2435.92
556 | 石棉板 | δ10 | m2 | 89.25 | 25.67 | 2291.05
558 | 石棉绒 | 综合 | kg | 59.68 | 2.95 | 176.06
560 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 48.48 | 9.31 | 451.35
561 | 橡胶石棉垫圈 | δ4 | kg | 68.59 | 7.34 | 503.45
564 | 挤塑板 |  | m2 | 2845.9 | 26.06 | 74164.15
569 | 聚苯乙烯泡沫板 |  | m2 | 51.74 | 58.06 | 3004.02
570 | 橡塑保温板 |  | m3 | 1.08 | 1290.69 | 1393.95
571 | 橡胶管壳 |  | m3 | 13.39 | 1290.69 | 17282.34
573 | 防火密封条 |  | m | 736 | 2.23 | 1641.28
574 | 玻化微珠保温砂浆粉料 |  | kg | 14869.31 | 2.25 | 33455.95
576 | 阻燃板 | 18厚 | m2 | 71.82 | 59.75 | 4291.25
577 | 钢管 |  | kg | 41.42 | 3.84 | 159.05
578 | 钢管 | DN100 | m | 6197.51 | 65.3 | 404697.4
579 | 衬塑钢管 | DN80 | m | 10.57 | 73.42 | 776.05
580 | 衬塑钢管 | DN100 | m | 89.27 | 121.1 | 10810.6
582 | 衬塑钢管 | DN150 | m | 15.49 | 236.49 | 3663.23
583 | 低压钢管(沟槽式连接) | 内外壁热镀锌加厚钢管DN250 | m | 5.44 | 347.64 | 1891.16
584 | 低压钢管(沟槽式连接) | 内外壁热镀锌加厚钢管DN300 | m | 8.99 | 546.28 | 4911.06
585 | 焊接钢管 |  | kg | 183.73 | 5.34 | 981.12
588 | 焊接钢管 | DN15 | m | 2575 | 6.69 | 17226.75
589 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | DN15) | m | 4253.27 | 6.69 | 28454.38
591 | 焊接钢管 | DN20 | m | 1791.21 | 8.72 | 15619.35
592 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | DN20) | m | 5054.22 | 8.72 | 44072.8
594 | 焊接钢管 | DN25 | m | 308.44 | 12.95 | 3994.3
597 | 焊接钢管 | DN32 | m | 14.37 | 16.63 | 238.97
598 | 一般钢套管制作安装(介质管道DN20) |  | m | 9.54 | 16.63 | 158.65
600 | 焊接钢管 | DN40 | m | 45.32 | 20.4 | 924.53
601 | 焊接钢管 | DN50 | m | 762.61 | 25.9 | 19751.6
603 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | SC50 | m | 1442 | 25.9 | 37347.8
605 | 焊接钢管 | DN65 | kg | 724.92 | 5.31 | 3849.33
606 | 焊接钢管 | DN75 | m | 192.21 | 44.26 | 8507.21
609 | 焊接钢管 | DN100 | m | 16.69 | 55.08 | 919.29
610 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | G100 | m | 1442 | 55.08 | 79425.36
612 | 焊接钢管 | DN125 | m | 3.82 | 80.7 | 308.27
613 | 焊接钢管 | DN150 | m | 36.57 | 95.56 | 3494.63
618 | 镀锌钢管 |  | kg | 6784.8 | 6.49 | 44033.35
619 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 120 | 8.77 | 1052.4
622 | 内外热镀锌钢管 | DN25 | m | 980.56 | 16.95 | 16620.49
623 | 内外热镀锌钢管 | DN32 | m | 650.42 | 20.75 | 13496.22
624 | 内外热镀锌钢管 | DN40 | m | 64.77 | 25.43 | 1647.1
625 | 内外热镀锌钢管 | DN50 | m | 128.18 | 31.52 | 4040.23
626 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 4 | 31.52 | 126.08
627 | 内外热镀锌钢管 | DN65 | m | 103.45 | 53.38 | 5522.16
629 | 衬塑钢管 | DN75 | m | 10.62 | 91.77 | 974.6
630 | 镀锌钢管 | DN75 | m | 16.15 | 53.02 | 856.27
631 | 内外热镀锌钢管 | DN80 | m | 286.34 | 53.02 | 15181.75
632 | 低压钢管(沟槽式连接) | 不锈钢管DN100 | m | 4.1 | 399.21 | 1636.76
633 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 390.08 | 68.97 | 26903.82
634 | 内外热镀锌钢管 | DN100 | m | 324.58 | 68.97 | 22386.28
635 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 45.64 | 100.43 | 4583.63
636 | 镀锌钢管 | DN200 | m | 670.34 | 207.43 | 139048.63
637 | 内外热镀锌钢管 | DN150 | m | 196.84 | 147.65 | 29063.43
639 | 低压钢管(沟槽连接) | 衬塑钢管DN150 | m | 10.21 | 118.95 | 1214.48
640 | 低压钢管(沟槽式连接) | 内外壁热镀锌钢管DN150 | m | 87.47 | 118.95 | 10404.56
641 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG20 | m | 224.71 | 5.35 | 1202.2
642 | 薄壁不锈钢管 | DN15 | m | 71.1 | 16.59 | 1179.55
643 | 薄壁不锈钢管 | DN20 | m | 244.18 | 28.96 | 7071.45
644 | 薄壁不锈钢管 | DN25 | m | 140.59 | 37.76 | 5308.68
645 | 薄壁不锈钢管 | DN50 | m | 146.95 | 76.63 | 11260.78
649 | 无缝钢管 | Φ32×3.5 | m | 9540 | 19.23 | 183454.2
650 | 无缝钢管 | Φ60×4 | m | 12879 | 40.87 | 526364.73
653 | 刚性防水套管制作 |  | m | 30.53 | 106.47 | 3250.53
654 | 无缝钢管 | Φ159×4.5 | m | 6.78 | 106.47 | 721.87
656 | 无缝钢管 | Φ219×6 | m | 0.95 | 194.97 | 185.22
659 | 方钢管 | 25×25×2.5 | kg | 278.47 | 5.99 | 1668.04
660 | 镀锌方钢管 | 40*20*2 | kg | 5826.54 | 6.8 | 39620.47
667 | 金属软管敷设 |  | m | 756.43 | 2.3 | 1739.79
669 | 金属软管 | DN15 | 根 | 161.6 | 13.38 | 2162.21
670 | 塑料管 |  | kg | 21.84 | 14.14 | 308.82
674 | 塑料管 | DE160 | m | 2.54 | 47.49 | 120.62
676 | 塑料管 | DE200 | m | 1.59 | 78.65 | 125.05
678 | 塑料管 | Φ30 | m | 2138.15 | 1.88 | 4019.72
681 | 塑料管 | Φ63 | m | 9.86 | 14.48 | 142.77
683 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 0 | 2.84 | 0
684 | 塑料排水管 | Φ75 | m | 145.41 | 14.48 | 2105.54
685 | PVC-U塑料排水管 |  | m | 1276.04 | 28.84 | 36800.99
686 | 普通PVC-U雨水管 | Φ110 | m | 420.1 | 28.84 | 12115.68
687 | 塑料排水管 | Φ160 | m | 82.19 | 47.49 | 3903.2
688 | 室外HDPE双壁波纹管(胶圈接口) | DN200 | m | 305.24 | 35.24 | 10756.66
689 | 室外HDPE双壁波纹管(胶圈接口) | DN300 | m | 174.27 | 53.78 | 9372.24
690 | 室外HDPE双壁波纹管(胶圈接口) | DN400 | m | 701.56 | 123.55 | 86677.74
691 | 室外HDPE双壁波纹管(胶圈接口) | DN500 | m | 154.91 | 157.5 | 24398.33
692 | 室外HDPE双壁波纹管(胶圈接口) | DN600 | m | 156.4 | 238.16 | 37248.22
697 | 衬塑钢管 | DN50 | m | 115.91 | 42.96 | 4979.49
698 | 衬塑钢管 | DN65 | m | 13.34 | 56.96 | 759.85
699 | 钢塑管(衬塑) | DN80 | m | 13.59 | 90.81 | 1234.11
700 | 复合管 | DN150 | m | 86.33 | 99.87 | 8621.78
701 | 钢筋混凝土管 | Φ300 | m | 26.54 | 81.59 | 2165.4
703 | 不锈钢同心异径管DN100 |  | 个 | 2.02 | 1920.67 | 3879.75
704 | 低压碳钢管件(沟槽式连接) | 衬塑90°弯头DN80 | 个 | 5.05 | 51.65 | 260.83
705 | 低压碳钢管件(沟槽式连接) | 衬塑90°弯头DN100 | 个 | 5.05 | 82.74 | 417.84
707 | 低压碳钢管件(沟槽式连接) | 同心异径管DN100 | 个 | 4.04 | 90.83 | 366.95
708 | 低压碳钢管件(沟槽式连接) | 镀锌90°弯头DN150 | 个 | 8.08 | 92.47 | 747.16
709 | 低压碳钢管件(沟槽式连接) | 镀锌三通DN150 | 个 | 10.1 | 103.34 | 1043.73
711 | 低压碳钢管件(沟槽式连接) | 镀锌90°弯头DN250 | 个 | 4.04 | 387.99 | 1567.48
712 | 室内沟槽式管件 | DN65 | 个 | 44.34 | 24.64 | 1092.54
713 | 室内沟槽式管件 | DN75 | 个 | 99.87 | 27.59 | 2755.41
714 | 室内沟槽式管件 | DN100 | 个 | 244.27 | 33.25 | 8121.98
716 | 室内沟槽式管件 | DN125 | 个 | 11.75 | 44.82 | 526.64
717 | 室内沟槽式管件 | DN150 | 个 | 50.67 | 65.15 | 3301.15
718 | 衬塑钢管沟槽管件 | DN80 | 个 | 4.52 | 32.38 | 146.36
720 | 衬塑钢管沟槽管件 | DN100 | 个 | 21.47 | 42.86 | 920.2
722 | 给水室内钢管沟槽管件 |  | 个 | 9.88 | 72.56 | 716.89
723 | 沟槽直接头 | DN70 (含胶圈) | 套 | 16.99 | 16.29 | 276.77
724 | 沟槽直接头 | DN80(含胶圈) | 套 | 47.03 | 18.36 | 863.47
725 | 沟槽直接头 | DN100(含胶圈) | 套 | 440.45 | 21.86 | 9628.24
727 | 沟槽直接头 | DN125(含胶圈) | 套 | 19.53 | 32.01 | 625.16
728 | 沟槽直接头 | DN150(含胶圈) | 套 | 78.97 | 38.95 | 3075.88
729 | 黑玛钢三通 | DN50 | 个 | 8.08 | 17.02 | 137.52
730 | 黑玛钢三通 | DN65 | 个 | 4.04 | 32.86 | 132.75
735 | 镀锌丝堵(堵头) | DN25 | 个 | 625 | 2.15 | 1343.75
736 | 镀锌三通 | DN15 | 个 | 48.48 | 3.98 | 192.95
740 | 镀锌弯头 |  | 个 | 1407.94 | 5.26 | 7405.76
742 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 163.62 | 5.57 | 911.36
743 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN200 | 个 | 228.13 | 102.44 | 23369.64
746 | 镀锌钢管接头零件 |  | 个 | 1179.07 | 3.61 | 4256.44
749 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 136.25 | 3.23 | 440.09
750 | 给水室内不锈钢管卡压管件 | DN15 | 个 | 96.7 | 16.75 | 1619.73
751 | 给水室内不锈钢管卡压管件 | DN20 | 个 | 276.38 | 19.95 | 5513.78
752 | 给水室内不锈钢管卡压管件 | DN25 | 个 | 153.28 | 27.61 | 4232.06
753 | 给水室内不锈钢管卡压管件 | DN50 | 个 | 94.25 | 116.99 | 11026.31
754 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 134.4 | 2.84 | 381.7
755 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ75 | 个 | 131.31 | 6.9 | 906.04
756 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 1312.88 | 15.16 | 19903.26
757 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ160 | 个 | 51.48 | 26.33 | 1355.47
758 | 室内塑料雨水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 175.82 | 14.67 | 2579.28
763 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 |  | 个 | 89.74 | 16.2 | 1453.79
764 | 给水室外钢塑复合管螺纹管件 | DN150 | 个 | 12.84 | 93.47 | 1200.15
767 | 管接头 | DN15×5 | 个 | 1092.52 | 0.93 | 1016.04
769 | 管接头 | DN20×5 | 个 | 1092.57 | 1.17 | 1278.31
773 | 管接头 | DN50×7 | 个 | 287.14 | 5.61 | 1610.86
774 | 管接头 | DN80×8 | 个 | 28.83 | 9.21 | 265.52
775 | 管接头 | DN100×10 | 个 | 218.8 | 18.4 | 4025.92
777 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 1827.47 | 0.77 | 1407.15
780 | 金属软管接头 | DN20 | 个 | 139.26 | 0.88 | 122.55
785 | 沟槽式管接头 | DN75 | 副 | 13.29 | 14.83 | 197.09
786 | 沟槽式管接头 | DN100 | 副 | 28.86 | 27.54 | 794.8
787 | 沟槽式管接头 | DN150 | 副 | 59.58 | 43.86 | 2613.18
788 | 沟槽式管接头 | DN250 | 副 | 10.15 | 110.46 | 1121.17
789 | 沟槽式管接头 | DN300 | 副 | 1.42 | 179.37 | 254.71
790 | 镀锌活接头 | DN15 | 个 | 48.48 | 7.44 | 360.69
792 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 15.15 | 8.12 | 123.02
793 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 13.13 | 10.69 | 140.36
794 | 黑玛钢活接头 | DN50 | 个 | 34.34 | 23.28 | 799.44
795 | 黑玛钢活接头 | DN65 | 个 | 8.08 | 38.12 | 308.01
796 | 金属软管活接头 | Φ25 | 套 | 12.24 | 10.56 | 129.25
797 | 金属软管活接头 | Φ50 | 套 | 16.32 | 24.41 | 398.37
802 | 黑玛钢六角内接头 |  | 个 | 59.39 | 11.9 | 706.74
804 | 螺纹Y型过滤器 | DN65 | 个 | 3 | 192.59 | 577.77
805 | 法兰橡胶软接头 | DN80 | 个 | 4 | 311.15 | 1244.6
808 | 螺纹挠性接头 | DN50 | 个 | 2.02 | 467.76 | 944.88
809 | 螺纹挠性接头 | DN65 | 个 | 1.01 | 607 | 613.07
810 | 成品管卡 |  | 套 | 2000.52 | 1.06 | 2120.55
811 | 金属软管卡 | DN15 | 个 | 2008.99 | 0.77 | 1546.92
813 | 金属软管卡 | DN20 | 个 | 153.09 | 0.88 | 134.72
819 | 镀锌钢管卡 | DN100 | 个 | 2406.8 | 3.21 | 7725.83
824 | 镀锌异径管箍 | DN32×25 | 个 | 631.25 | 4.43 | 2796.44
826 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN80 | 套 | 53.08 | 16.01 | 849.81
828 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套 | 147.26 | 19.67 | 2896.6
831 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN150 | 套 | 59.77 | 35.05 | 2094.94
833 | 明杆信号闸阀 | DN65 | 个 | 2 | 448.16 | 896.32
834 | 电动阀 | DN65 | 个 | 2 | 1920.67 | 3841.34
836 | 滑道滚球式排水专用单向阀 | DN80 | 个 | 4 | 493.72 | 1974.88
837 | 闸阀 | DN80 | 个 | 4 | 329.82 | 1319.28
839 | 球墨铸铁材质软密封闸阀 | DN100 | 个 | 4 | 533.69 | 2134.76
840 | 过滤活塞式遥控浮球阀 |  | 个 | 4 | 1176.22 | 4704.88
841 | 闸阀 | DN100 | 个 | 26 | 392.47 | 10204.22
842 | 微阻力止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 599.83 | 599.83
843 | 明杆闸阀 | DN100 | 个 | 3 | 409.74 | 1229.22
844 | 明杆信号闸阀 | DN100 | 个 | 3 | 409.74 | 1229.22
845 | 止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 427.54 | 427.54
847 | 闸阀DN150 |  | 个 | 7 | 940.49 | 6583.43
848 | 明杆信号闸阀 | DN150 | 个 | 4 | 1042.54 | 4170.16
849 | 放空阀DN150 |  | 个 | 2 | 940.49 | 1880.98
850 | 闸阀 | DN150 | 个 | 9 | 730.11 | 6570.99
852 | 法兰阀门 | DN200 | 个 | 7 | 791.32 | 5539.24
853 | 防止旋流器 |  | 个 | 7 | 962.9 | 6740.3
856 | 不锈钢截止阀 | DN15 | 个 | 15.15 | 66.26 | 1003.84
859 | 不锈钢截止阀 | DN20 | 个 | 15.15 | 88.34 | 1338.35
860 | 不锈钢截止阀 | DN25 | 个 | 3.03 | 106 | 321.18
864 | 不锈钢止回阀 |  | 个 | 3.03 | 185.79 | 562.94
865 | 截止阀 |  | 个 | 17.17 | 230.79 | 3962.66
866 | 止回阀 | DN50 | 个 | 5.05 | 173.97 | 878.55
867 | 不锈钢截止阀 | DN50 | 个 | 2.02 | 256.09 | 517.3
869 | 不锈钢Y型过滤器 |  | 个 | 3.03 | 173.73 | 526.4
870 | 明杆闸阀 | DN50 | 个 | 5.05 | 320.11 | 1616.56
871 | 闸阀 | DN70 | 个 | 4.04 | 265.41 | 1072.26
872 | 止回阀 | DN70 | 个 | 1.01 | 284.67 | 287.52
873 | Y型过滤器 |  | 个 | 6.06 | 240.74 | 1458.88
875 | 螺纹截止阀 | DN15 | 个 | 103.2 | 20.77 | 2143.46
877 | 球阀 | DN25 1.6MPA | 个 | 10.1 | 44.94 | 453.89
879 | 支管可调式减压阀 |  | 个 | 3 | 1474.53 | 4423.59
882 | 碳钢平焊法兰 |  | 片 | 14 | 77.94 | 1091.16
884 | 平焊法兰 |  | 片 | 16 | 79.32 | 1269.12
888 | 不锈钢沟槽法兰 | DN80 | 片 | 2 | 64.02 | 128.04
891 | 沟槽法兰 |  | 片 | 192 | 79.32 | 15229.44
896 | 流量开关(动作流量不小于2L/s) |  | 个 | 2 | 96.03 | 192.06
897 | 流量开关(动作流量不小于1L/s) |  | 个 | 2 | 96.03 | 192.06
898 | 台式洗脸盆(感应龙头) |  | 个 | 11.11 | 896.31 | 9958
899 | 洗脸盆 |  | 个 | 49.49 | 640.22 | 31684.49
900 | 无障碍盥洗池 |  | 个 | 1.01 | 768.27 | 775.95
901 | 成品拖布池 |  | 套 | 2.02 | 640.22 | 1293.24
902 | 自带水封蹲式大便器(脚踏开关) |  | 个 | 33.33 | 819.49 | 27313.6
903 | 低水箱坐便器(带水封) |  | 个 | 48.48 | 1920.67 | 93114.08
904 | 低水箱坐便器(带水封) 残疾人用 |  | 个 | 1.01 | 2176.76 | 2198.53
905 | 自带水封落地式小便器(带感应式自动冲洗阀) |  | 套 | 17.17 | 2432.85 | 41772.03
906 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 33.33 | 24.53 | 817.58
907 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 17.17 | 40.97 | 703.45
908 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 17.17 | 819.49 | 14070.64
909 | 座便器桶盖 |  | 套 | 49.49 | 384.13 | 19010.59
910 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 5 | 97.4 | 487
911 | 自动排气阀安装 | DN25 | 个 | 2 | 97.4 | 194.8
912 | 防污器 | DN32 | 个 | 33.33 | 40.97 | 1365.53
914 | 两具磷酸铵盐手提式干粉灭火器,型号MFA4 |  | 个 | 200 | 148.69 | 29738
915 | MF/ABC3（2A）手提式磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 个 | 64 | 153.65 | 9833.6
916 | 室外消防栓SS100/65型 |  | 套 | 4 | 877.99 | 3511.96
917 | SG20A65-J型消火栓箱[箱内配SN65消火栓一个，QZ19水枪一支，DN65(L=25m)麻质衬胶水带一条，JPS1.0-19(L=30m)消防软管卷盘一套] |  | 套 | 8 | 1067.42 | 8539.36
918 | 减压稳压SG20A65-J型消火栓箱[箱内配SN65消火栓一个，QZ19水枪一支，DN65(L=25m)麻质衬胶水带一条，JPS1.0-19(L=30m)消防软管卷盘一套] |  | 套 | 24 | 1091.21 | 26189.04
919 | 试验用消火栓箱 |  | 套 | 1 | 552.97 | 552.97
920 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 5 | 94.05 | 470.25
922 | 防火包 |  | m3 | 0.07 | 6954.16 | 486.79
924 | 防火堵料 |  | m3 | 0.07 | 19869.02 | 1390.83
927 | 阻火圈 | DN100 | 个 | 152.6 | 11.14 | 1699.96
928 | 喷头 |  | 个 | 631.25 | 15.37 | 9702.31
929 | 感烟探测器（含底座） |  | 只 | 330 | 53.64 | 17701.2
930 | 湿式报警装置 | ZSFZ150型 | 套 | 2 | 1350.7 | 2701.4
933 | 常闭防火门监控模块 |  | 只 | 122 | 128.04 | 15620.88
937 | 消防专用模块(模块箱)安装 |  | 只 | 246 | 63.57 | 15638.22
938 | 消防水炮区域控制器 |  | 只 | 1 | 3329.17 | 3329.17
939 | 按钮安装(手动报警按钮(带电话插孔)) |  | 只 | 51 | 55.62 | 2836.62
941 | 消防警铃、声光报警器安装(声光报警器) |  | 只 | 105 | 79.46 | 8343.3
942 | 消防专用电话分机 |  | 部 | 9 | 158.94 | 1430.46
943 | 吸顶火警扬声器3W |  | 只 | 72 | 29.13 | 2097.36
946 | 模块箱 |  | 个 | 15 | 64.02 | 960.3
947 | 喷头装饰盘 |  | 个 | 631.25 | 4.48 | 2828
949 | 铜接线卡 | 1.0-2.5 | 个 | 4293.45 | 0.87 | 3735.3
950 | 消防栓底座 | 带弯头 DN100 | 个 | 4 | 153.65 | 614.6
952 | LXS-40E生活水表 |  | 个 | 3 | 171.46 | 514.38
953 | LXS-40E消防水箱补水表 |  | 个 | 1 | 171.46 | 171.46
954 | LXS-50E生活水表 |  | 个 | 2 | 227.33 | 454.66
955 | 水位监控器 |  | 个 | 1 | 2492.91 | 2492.91
960 | 压力表 |  | 块 | 11.52 | 57.62 | 663.78
961 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 8.77 | 115.91 | 1016.53
963 | 玻璃管水位计DN25 |  | 套 | 2 | 153.65 | 307.3
964 | 仪表接头 |  | 套 | 9 | 26.56 | 239.04
966 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 8.77 | 19.21 | 168.47
967 | 取源部件 |  | 套 | 7 | 50.99 | 356.93
969 | 标志灯 | (安全出口、楼层、疏散出口、方向等)1W DC36V | 套 | 56.56 | 192.07 | 10863.48
973 | 单管荧光灯(带蓄电池) | 1x28W(LED T8直管) | 套 | 18.18 | 172.86 | 3142.59
974 | 单管荧光灯 | 1x28W(LED T8直管) | 套 | 6.06 | 115.24 | 698.35
975 | 双管荧光灯 | 2x28W(LED T8直管) | 套 | 5.05 | 166.46 | 840.62
976 | 双管荧光灯(带蓄电池) | 2x28W(LED T8直管) | 套 | 5.05 | 204.87 | 1034.59
977 | LED灯(带蓄电池) |  | 套 | 4.04 | 108.84 | 439.71
979 | 防水防尘荧光灯 | 1x22W(LED T8直管) | 套 | 8.08 | 121.64 | 982.85
980 | 防水防尘荧光灯(带蓄电池) | 1x22W(LED T8直管) | 套 | 4.04 | 121.64 | 491.43
981 | 火灾禁入标志 |  | 套 | 3.03 | 64.02 | 193.98
985 | A型消防应急灯具 |  | 套 | 34.34 | 192.07 | 6595.68
989 | 单臂路灯 | NG-1×250W H=9M LED | 根 | 5.03 | 5377.88 | 27050.74
990 | 庭院灯 | 1X70W金卤灯, H=4m | 套 | 35.18 | 2112.74 | 74326.19
991 | 中杆灯(单侧支架式) | 6*300W H=15M LED灯 | 套 | 4.02 | 19206.72 | 77211.01
992 | 中杆灯(单侧支架式) | 3*300W H=15M LED灯 | 套 | 5.03 | 15365.38 | 77287.86
994 | 防脱落装置 |  | 套 | 60 | 11.33 | 679.8
995 | 单联双控开关 | 250V/10A | 个 | 28.56 | 5.99 | 171.07
996 | 单联跷板开关 |  | 个 | 45.9 | 7.22 | 331.4
997 | 双联跷板开关 |  | 个 | 14.28 | 10.21 | 145.8
998 | 三联跷板开关 |  | 个 | 16.32 | 10.74 | 175.28
1000 | 空白面板 |  | 个 | 157.08 | 1.65 | 259.18
1002 | 电视插座 | R86ZTVN | 个 | 16.16 | 13.76 | 222.36
1003 | 三孔信息插座(2信息+语音) | E86Z3DTN8N | 个 | 8.08 | 56.45 | 456.12
1004 | 信息插座 | E86ZDTN8N | 个 | 16.16 | 24.41 | 394.47
1005 | 二孔信息插座(信息+信息) | R86Z2DTN8N | 个 | 22.22 | 47.38 | 1052.78
1006 | 成套插座 |  | 套 | 37.74 | 8.77 | 330.98
1008 | 角钢接地极 |  | 根 | 32 | 48.02 | 1536.64
1011 | 接地母线敷设 | -40×4热镀锌扁钢 | m | 14.72 | 8.32 | 122.47
1014 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 14.52 | 8.84 | 128.36
1015 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 5.6 | 28.32 | 158.59
1017 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 17.85 | 16.99 | 303.27
1018 | 电气绝缘胶带 |  | 卷 | 311.12 | 5.66 | 1760.94
1021 | 黄腊带 | 20mm×10m | 卷 | 25.26 | 14.73 | 372.08
1023 | 穿动力线WDZBN-BYJ-2.5 |  | m | 7772.14 | 2.56 | 19896.68
1024 | 线槽配线WDZBN-BYJ-6 |  | m | 2100 | 4.87 | 10227
1025 | 穿动力线WDZBN-BYJ-6 |  | m | 2100 | 4.87 | 10227
1026 | 线槽配线WDZBN-BYJ-2.5 |  | m | 3103.7 | 2.56 | 7945.47
1027 | 线槽配线WDZBN-BYJ-4 |  | m | 989.44 | 4.05 | 4007.23
1028 | 穿动力线WDZCN-BYJ-2.5 |  | m | 1125.62 | 2.43 | 2735.26
1029 | 线槽配线WDZCN-BYJ-2.5 |  | m | 381.19 | 2.43 | 926.29
1030 | 穿照明线铜芯WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 8236 | 2.41 | 19848.76
1031 | 穿照明线铜芯WDZCN-BYJ-2.5 |  | m | 76.27 | 3.52 | 268.47
1032 | 穿动力线铜芯WDZ-BYJ-4 |  | m | 123.22 | 3.83 | 471.93
1033 | 穿动力线铜芯WDZ-BYJ-10 |  | m | 239.24 | 9.08 | 2172.3
1034 | 穿动力线铜芯WDZ-BYJ-16 |  | m | 97.81 | 14.32 | 1400.64
1035 | 穿动力线铜芯WDZ-BYJ-25 |  | m | 47.13 | 22.22 | 1047.23
1036 | 穿动力线铜芯WDZ-BYJ-50 |  | m | 188.53 | 43.84 | 8265.16
1037 | 线槽配线WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 1090.51 | 2.41 | 2628.13
1038 | 线槽配线WDZ-BYJ-10 |  | m | 200.8 | 9.08 | 1823.26
1039 | 线槽配线WDZ-BYJ-16 |  | m | 95.7 | 14.32 | 1370.42
1040 | 管内穿照明线 | WDZCN-BYJ-2.5 | m | 324.8 | 2.22 | 721.06
1041 | 穿照明线 | WDZC-RY-1.5 | m | 324.8 | 1.1 | 357.28
1043 | 镀锡裸铜软绞线 |  | kg | 17.83 | 65.66 | 1170.72
1044 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 776.24 | 3.87 | 3004.05
1045 | 线槽配线WDZBN-RYS-2×1.5 |  | m | 1193.84 | 5.12 | 6112.46
1046 | 线槽配线WDZB-RVVP-2×1.5 |  | m | 4284 | 6.53 | 27974.52
1047 | 线槽配线WDZB-RVVP-2×1.0 |  | m | 285.6 | 5.12 | 1462.27
1048 | 线槽配线WDZCN-RYS-2×1.5 |  | m | 546.82 | 5.7 | 3116.87
1049 | 线槽配线WDZBN-RVS-2×1.5 |  | m | 1530 | 5.81 | 8889.3
1050 | 线槽配线WDZBN-RYJSP-2×1.5 |  | m | 140.19 | 5.76 | 807.49
1051 | 穿多芯软导线WDZCN-RYS-2x2.5 |  | m | 83.28 | 3.75 | 312.3
1052 | 穿多芯软导线WDZBN-RYS-2×1.5 |  | m | 5558.37 | 4.9 | 27236.01
1053 | 穿多芯软导线WDZB-RVVP-2×1.5 |  | m | 2537.15 | 6.53 | 16567.59
1054 | 穿多芯软导线WDZB-RVVP-2×1.0 |  | m | 302.4 | 5.12 | 1548.29
1055 | 穿多芯软导线WDZCN-RYS-2×1.5 |  | m | 196.04 | 5.7 | 1117.43
1056 | 穿多芯软导线WDZBN-RVS-2×1.5 |  | m | 2592 | 5.81 | 15059.52
1057 | 穿多芯软导线WDZBN-RYJSP-2×1.5 |  | m | 461.71 | 5.76 | 2659.45
1058 | 穿多芯软导线WDZBN-RVS-2*1.5 |  | m | 1188 | 5.81 | 6902.28
1060 | 管内穿多芯软导线 |  | m | 604.8 | 3.47 | 2098.66
1070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |  | m | 270.09 | 13.32 | 3597.6
1071 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 48.43 | 4.2 | 203.41
1072 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 |  | m | 93.23 | 6.06 | 564.97
1075 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-3×2.5 | m | 9.16 | 13.05 | 119.54
1077 | 阻然铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | ZR-RVS 2×1.5 | m | 264.05 | 1.97 | 520.18
1078 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-5*10 | m | 505 | 38.41 | 19397.05
1079 | 室内铜芯电力电缆敷设YJY-4*240+1*120 |  | m | 1414 | 717.05 | 1013908.7
1080 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZBN-YJV-3×4 |  | m | 118.96 | 8.91 | 1059.93
1081 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZBN-YJV-3×2.5 |  | m | 146.89 | 8.91 | 1308.79
1082 | 室内铜芯电力电缆敷设YJY-4×95+1×50 |  | m | 434.3 | 271.13 | 117751.76
1083 | 室内铜芯电力电缆敷设YJY-4×50+1×25 |  | m | 252.5 | 141.31 | 35680.78
1084 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-5×10 |  | m | 557.34 | 42.98 | 23954.47
1085 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZBN-YJY-5×16 |  | m | 1010 | 65.69 | 66346.9
1086 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4×25+1×16 |  | m | 262.6 | 89.46 | 23492.2
1087 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4×50×1×25 |  | m | 262.6 | 169.57 | 44529.08
1088 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4×95+1×50 |  | m | 230.28 | 325.36 | 74923.9
1089 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZBN-YJY-4×95+1×50 |  | m | 212.1 | 319.96 | 67863.52
1090 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4×120+1×70 |  | m | 247.45 | 404.34 | 100053.93
1091 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4×240+1×120 |  | m | 707 | 804.4 | 568710.8
1092 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZBN-YJY-4×185+1×95 |  | m | 545.4 | 618.81 | 337498.97
1093 | 室内铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4×185+1×95 |  | m | 275.92 | 611.11 | 168617.47
1094 | 室内铜芯电力电缆敷设YJY-4*150+1*70 |  | m | 424.2 | 488.81 | 207353.2
1095 | 室内铜芯电力电缆敷设YJY-4×120+1×70 |  | m | 252.5 | 373.25 | 94245.63
1096 | 室内铜芯电力电缆敷设YJY-4×25+1×16 |  | m | 252.5 | 89.63 | 22631.58
1097 | 电力电缆敷设 | WDZBN-YJY-4*185+1×95 五芯电力电缆敷设 | m | 505 | 507.06 | 256065.3
1098 | 电力电缆敷设 | WDZBN-YJY-4*240+1×120 五芯电力电缆敷设 | m | 505 | 663.27 | 334951.35
1099 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-5*16五芯电力电缆敷设 | m | 505 | 64.02 | 32330.1
1100 | 电力电缆敷设 | WDZBN-YJY-5*16 五芯电力电缆敷设 | m | 505 | 57.07 | 28820.35
1101 | 室内铜芯控制电缆敷设WDZBN-KYJY-4x1.5 |  | m | 832.3 | 17.27 | 14373.82
1102 | 室内铜芯控制电缆敷设WDZBN-KYJY-2*1.5 |  | m | 298.87 | 17.27 | 5161.48
1103 | 大对数线缆 | HBVV-2*0.6 | m | 772.82 | 0.95 | 734.18
1104 | 双绞线缆 | UTP5 | m | 1207.5 | 3.78 | 4564.35
1106 | 管内穿放视频同轴电缆 | SYWV-75-5 | m | 287.86 | 1.92 | 552.69
1107 | 沿桥架敷设视频同轴电缆 | SYWV-75-5 | m | 202 | 1.92 | 387.84
1108 | 双工LC-双工LC单模光纤跳线 |  | 条 | 5 | 66.22 | 331.1
1109 | 钢制桥架安装 | MR-250*100 | m | 22.42 | 34.32 | 769.45
1110 | 钢制桥架安装MR-150×100 |  | m | 139.63 | 63.91 | 8923.75
1111 | 钢制桥架安装MR-400x100 |  | m | 101 | 156.07 | 15763.07
1112 | 防火桥架安装MR-200x100 |  | m | 101 | 88.67 | 8955.67
1113 | 户外防水型消防线槽MR-150X100 |  | m | 54.43 | 97.54 | 5309.1
1117 | 钢管塑料护口 |  | 个 | 1888.39 | 0.74 | 1397.41
1126 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×100 | 套 | 237.66 | 2.32 | 551.37
1132 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 237.51 | 1.7 | 403.77
1134 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 215.74 | 4.53 | 977.3
1135 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 16.92 | 7.93 | 134.18
1136 | 铜接线端子 | DT-50 | 个 | 18.8 | 11.33 | 213
1137 | 铜接线端子 | DT-120 | 个 | 37.6 | 27.2 | 1022.72
1138 | 铜接线端子 | DT-240 | 个 | 82.72 | 54.39 | 4499.14
1140 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 74.16 | 3.39 | 251.4
1143 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 34.36 | 3.62 | 124.38
1145 | 等电位装置安装(总等电位端子箱 | 暗装) MEB | 个 | 3 | 70.42 | 211.26
1146 | 接线盒 |  | 个 | 499.8 | 2.74 | 1369.45
1147 | 接线盒安装(暗装接线盒)DH75 |  | 个 | 746.64 | 2.74 | 2045.79
1148 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒)86H50 |  | 个 | 485.52 | 2.74 | 1330.32
1150 | 接线箱安装电缆T接箱 |  | 个 | 10 | 448.16 | 4481.6
1151 | 梯间信号放大箱650x500x200(空) |  | 个 | 4 | 70.42 | 281.68
1152 | 分支分配箱300x350x120(空) |  | 个 | 4 | 70.42 | 281.68
1153 | 楼栋安防设备箱300*350*120(空) |  | 个 | 4 | 70.42 | 281.68
1154 | 楼层安防接线盒200x300x120(空) |  | 个 | 4 | 70.42 | 281.68
1155 | 电话及宽带接线箱600x800x200(空) |  | 个 | 1 | 192.07 | 192.07
1156 | 楼层电话及宽带接线箱450x450x200(空) |  | 个 | 4 | 70.42 | 281.68
1157 | 镀锌地线夹 | 15 | 套 | 1866.46 | 0.13 | 242.64
1161 | 底盘 |  | 块 | 14.07 | 107.76 | 1516.18
1163 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 1475.77 | 38.63 | 57009
1164 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 2110.54 | 4.03 | 8505.48
1165 | 镀锌电缆卡子 | 3×50 | 套 | 1440.16 | 9.94 | 14315.19
1166 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 套 | 896.96 | 18.28 | 16396.43
1167 | 电缆敷设滚轮 |  | 个 | 11.54 | 331.15 | 3821.47
1169 | 电缆敷设转向导轮 |  | 个 | 5.77 | 77.26 | 445.79
1170 | 扁钢卡子 | -25×4 | kg | 44.59 | 8.05 | 358.95
1172 | 光纤连接器材 |  | 套 | 10.1 | 17.52 | 176.95
1173 | 尾纤 | 10m单头 | 根 | 10 | 16.56 | 165.6
1174 | 吊杆 |  | kg | 1202.04 | 7.93 | 9532.18
1176 | 钢支撑 |  | kg | 24.61 | 6.77 | 166.61
1177 | 铸铁爬梯 |  | kg | 173.18 | 8.76 | 1517.06
1178 | 87型雨水斗安装 | DN100 | 套 | 23.8 | 342.81 | 8158.88
1179 | 预制混凝土水簸箕(成品) | 300×300×200mm | 个 | 4.2 | 130.31 | 547.3
1180 | 成套金属盖板 | QADR 1.2mm厚 | m | 49.63 | 88.9 | 4412.11
1181 | 塑钢爬梯 |  | kg | 54.14 | 6.89 | 373.02
1182 | 草板纸 | 80# | 张 | 935.55 | 1.34 | 1253.64
1184 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 1.37 | 195.35 | 267.63
1186 | 打印纸卷 |  | 盒 | 2.66 | 142.27 | 378.44
1187 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 80.33 | 10.19 | 818.56
1189 | 金刚石刀片 |  | 片 | 11.38 | 494.71 | 5629.8
1192 | 白绸 |  | m2 | 13.8 | 19.26 | 265.79
1194 | 充电电池 | 5# | 节 | 80 | 27.36 | 2188.8
1195 | 电池 | 5# | 节 | 232.8 | 2.19 | 509.83
1197 | 木柴 |  | kg | 6293.53 | 0.59 | 3713.18
1199 | 电 |  | kW·h | 1099.39 | 0.85 | 934.48
1201 | 煤 |  | kg | 3194.82 | 0.98 | 3130.92
1202 | 水 |  | m3 | 16448.27 | 4.2 | 69082.73
1207 | 标志牌 |  | 个 | 3011.98 | 1.65 | 4969.77
1211 | 钢模板 |  | kg | 357.77 | 7.93 | 2837.12
1212 | 组合钢模板 |  | kg | 62.59 | 7.36 | 460.66
1213 | 木模板 |  | m3 | 1.16 | 3852.87 | 4469.33
1214 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 8571.53 | 53.42 | 457891.13
1215 | 钢管支撑 |  | kg | 69.11 | 7.93 | 548.04
1216 | 木支撑 |  | m3 | 19.92 | 2776.01 | 55298.12
1217 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 0 | 6.8 | 0
1218 | 钢模板连接件 |  | kg | 127.82 | 7.36 | 940.76
1220 | 固定底座 |  | 个.月 | 0 | 0.79 | 0
1221 | 可调托座 |  | 个.月 | 0 | 1.47 | 0
1222 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0 | 192.63 | 0
1223 | 钢管使用费 |  | t.月 | 0 | 192.63 | 0
1224 | 扣件 |  | 个 | 0 | 13.6 | 0
1225 | 扣件 |  | 个.月 | 0 | 0.56 | 0
1226 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 0 | 0.56 | 0
1227 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0 | 2705.59 | 0
1228 | 竹脚手板 |  | m2 | 0 | 5.24 | 0
1229 | 锦纶安全网 | 60目 | m2 | 0 | 11.33 | 0
1230 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | m2 | 0 | 5.7 | 0
1231 | 道木 |  | m3 | 0.11 | 3002.65 | 330.29
1232 | 重型球墨铸铁井盖 | Φ700 | 套 | 43.43 | 822.05 | 35701.63
1233 | 钢纤维井盖 | φ700 | 套 | 15.15 | 600.99 | 9105
1234 | 球墨铸铁雨水井箅 | 750*450 | 套 | 27.27 | 318.26 | 8678.95
1237 | 标志板 |  | kg | 602.14 | 22.4 | 13487.94
1245 | 反光膜 |  | m2 | 134.57 | 153.65 | 20676.68
1246 | 钢轨 | 6# | m | 30.24 | 31.73 | 959.52
1248 | 塔吊检测费 |  | 元 | 0 | 2560.9 | 0
1249 | 施工电梯检测费 |  | 项 | 0 | 1920.67 | 0
1258 | 加气混凝土砌筑专用砂浆胶结料 |  | kg | 40600.76 | 1.47 | 59683.12
1259 | 抗裂砂浆粉料 |  | kg | 7587.27 | 1.81 | 13732.96
1261 | 小五金费用 |  | 元 | 39629.29 | 1.28 | 50725.49
1262 | 回程费 |  | 元 | 0 | 1.28 | 0
1263 | 成套配电箱安装 3ZMAL |  | 台 | 3 | 11524.03 | 34572.09
1264 | 成套配电箱安装 | FBE应急照明箱 | 台 | 5 | 2560.9 | 12804.5
1265 | 成套配电箱安装 | AEL应急照明箱 | 台 | 5 | 2560.9 | 12804.5
1266 | 成套配电箱安装 | FHJL箱 | 台 | 5 | 1920.67 | 9603.35
1267 | 减振器 |  | 个 | 16 | 38.41 | 614.56
1268 | 钢材热镀锌处理 |  | t | 2.43 | 1177.11 | 2860.38
1269 | 配线架(空) |  | 架 | 1 | 192.07 | 192.07
1270 | 成套配电箱安装DKAL |  | 台 | 5 | 1920.67 | 9603.35
1271 | 成套配电箱安装BXAL |  | 台 | 2 | 1920.67 | 3841.34
1272 | 成套配电箱安装ETBX |  | 台 | 1 | 4481.57 | 4481.57
1273 | 成套配电箱安装RSAL |  | 台 | 1 | 1920.67 | 1920.67
1274 | 成套配电箱安装RDBX |  | 台 | 1 | 4481.57 | 4481.57
1275 | 成套配电箱安装FWAL |  | 台 | 1 | 1920.67 | 1920.67
1276 | 成套配电箱安装QTAL |  | 台 | 1 | 1920.67 | 1920.67
1277 | 成套配电箱安装SYAL |  | 台 | 6 | 1920.67 | 11524.02
1278 | 成套配电箱安装BGAL |  | 台 | 4 | 1920.67 | 7682.68
1279 | 成套配电箱安装AEP消防主用箱 |  | 台 | 1 | 11524.03 | 11524.03
1280 | 成套配电箱安装BEP消防备用箱 |  | 台 | 1 | 11524.03 | 11524.03
1281 | 成套配电箱安装AL1 |  | 台 | 45 | 1792.63 | 80668.35
1282 | 钢盖板 | 800*800 | t | 1.41 | 9641.77 | 13594.9
1284 | 隔震器 |  | 个 | 12 | 38.41 | 460.92
1285 | 成套配电箱安装FTAL |  | 台 | 2 | 1920.67 | 3841.34
1286 | 成套配电箱安装电梯配电箱DTBX |  | 台 | 1 | 4481.57 | 4481.57
1287 | 成套配电箱安装KTBX1 |  | 台 | 2 | 4481.57 | 8963.14
1288 | 成套配电箱安装CSAL |  | 台 | 1 | 1920.67 | 1920.67
1289 | 成套配电箱安装KTX |  | 台 | 1 | 3841.34 | 3841.34
1290 | 成套配电箱安装ZTBX中庭活动配电箱 |  | 台 | 1 | 1920.67 | 1920.67
1291 | 成套配电箱安装CFBX |  | 台 | 1 | 3841.34 | 3841.34
1292 | 成套配电箱安装 | DLBX | 台 | 1 | 8963.14 | 8963.14
1293 | 成套配电箱安装 1ZMAL |  | 台 | 2 | 1920.67 | 3841.34
1294 | 成套配电箱安装 | CTAL1 | 台 | 1 | 1920.67 | 1920.67
1295 | 成套配电箱安装 | CTAL2 | 台 | 1 | 1920.67 | 1920.67
1296 | 成套配电箱安装 | FGAL泛光照明 | 台 | 1 | 1920.67 | 1920.67
1297 | 成套配电箱安装 | HYAL | 台 | 1 | 2560.9 | 2560.9
1298 | 成套配电箱安装 | JKBX | 台 | 1 | 2560.9 | 2560.9
1299 | 成套配电箱安装 | SFBX1 | 台 | 1 | 2560.9 | 2560.9
1300 | 成套配电箱安装 | ZMX1照明配电总箱 | 台 | 2 | 6402.24 | 12804.48
1301 | 成套配电箱安装 | SHSB生活水泵控制箱 | 台 | 1 | 10243.59 | 10243.59
1302 | 成套配电箱安装 | XFSB消防水泵控制箱 | 台 | 1 | 10243.59 | 10243.59
1303 | 成套配电箱安装 | WYBX稳压泵 | 台 | 1 | 10243.59 | 10243.59
1304 | 成套配电箱安装 | XKBX消控中心配电箱 | 台 | 1 | 8963.14 | 8963.14
1305 | 坐便器无障碍抓杆 |  | 副 | 2 | 384.13 | 768.26
1306 | 空调孔 | De100mm | 个 | 30 | 57.62 | 1728.6
1307 | 壁灯1X18W |  | 套 | 11 | 108.84 | 1197.24
1308 | 拖把池 |  | 个 | 2 | 128.04 | 256.08
1309 | A型应急照明集中电源EJ0.24kVA 输出:DC36V |  | 台 | 1 | 10243.59 | 10243.59
1310 | 弹性吊架 |  | 个 | 6 | 44.82 | 268.92
1311 | 弹性托架 |  | 个 | 6 | 44.82 | 268.92
1312 | 监控摄像设备(12V/2A电源) |  | 台 | 10 | 39.73 | 397.3
1313 | 消能筒 |  | 个 | 1 | 2152.97 | 2152.97
1314 | 电磁释放器 | TM3700 | 台 | 66 | 50.14 | 3309.24
1315 | 电动闭门器 | MA-MLD(F) | 台 | 59 | 353.22 | 20839.98
1316 | 门磁开关 | TM3600 | 台 | 59 | 353.22 | 20839.98
1317 | 一体式电动闭门器 | MA-MLD(B) | 台 | 59 | 353.22 | 20839.98
1318 | 一体式门磁开关 | TM3610 | 台 | 59 | 353.22 | 20839.98
1319 | 手摇装置 |  | 套 | 10 | 486.57 | 4865.7
1320 | 成品防鼠挡板 |  | m2 | 7 | 128.04 | 896.28
1321 | 单层地下室排水费用 |  | m3 | 0 | 2.56 | 0
1323 | 成品开水器 |  | 个 | 5 | 384.13 | 1920.65
1324 | 成品烘手器 |  | 个 | 5 | 409.74 | 2048.7
1325 | 应急照明集中电源 | CZ-D-0.12KVA-(USB24V) 输入:AC220V,输出:DC24V | 台 | 1 | 13444.71 | 13444.71
1326 | 成套配电箱安装 | AL2 | 台 | 1 | 12338.4 | 12338.4
1327 | 等电位装置安装(等电位端子盒安装) | LEB | 个 | 14.07 | 25.61 | 360.33
1328 | 不锈钢带锁阀门箱 |  | 个 | 6 | 192.07 | 1152.42
1329 | 蓄电池 | 24AH | 块 | 1.8 | 1422.72 | 2560.9
1330 | 消防端子箱 |  | 个 | 15 | 102.44 | 1536.6
1339 | 干硬性水泥砂浆 |  | m3 | 164.88 | 372.1 | 61351.85
1382 | 加气混凝土专用抹灰砂浆 |  | m3 | 4.54 | 805.14 | 3655.34
1383 | 加气混凝土专用砌筑砂浆 |  | m3 | 109.18 | 805.09 | 87899.73
1384 | 玻化微珠保温砂浆 |  | m3 | 26.51 | 1265.73 | 33554.5
1385 | 抗裂砂浆 |  | m3 | 5.51 | 2487.13 | 13704.09
1388 | 冷底子油 | 30:70 | kg | 2483.58 | 6.8 | 16888.34
1389 | 沥青胶泥 |  | m3 | 8.82 | 8602.02 | 75869.82
1 | 钢筋 | Φ10以内 | t | 0.03 | 4622.42 | 138.67
2 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ12 | t | 1.15 | 4589.22 | 5277.6
3 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 0.35 | 4589.22 | 1606.23
4 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 3.68 | 4475.91 | 16471.35
5 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ25 | t | 1.27 | 4475.91 | 5684.41
6 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 3.11 | 4589.22 | 14272.47
7 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 6.25 | 4532.56 | 28328.5
8 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 1.85 | 4475.91 | 8280.43
9 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 9.16 | 4475.91 | 40999.34
10 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 2.06 | 4475.91 | 9220.37
11 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 3.3 | 4475.91 | 14770.5
12 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 3.81 | 4475.91 | 17053.22
13 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 1.69 | 5119.37 | 8651.74
14 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 2.35 | 4670.65 | 10976.03
15 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 6.94 | 4670.65 | 32414.31
16 | 圆钢筋 | HPB300Φ8 | t | 0.03 | 4620.79 | 138.62
17 | 圆钢筋 | HPB300Φ14 | t | 0.48 | 4841.76 | 2324.04
18 | 圆钢 | Φ5.5～9 | t | 0.23 | 5954.08 | 1369.44
19 | 圆钢 | Φ10～14 | t | 0.5 | 4869.54 | 2434.77
20 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 1.45 | 5141 | 7454.45
21 | 圆钢 | Φ10以外 | t | 2.84 | 4841.37 | 13749.49
22 | 圆钢 | Φ6 | t | 0.26 | 5890.06 | 1531.42
23 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.26 | 4620.79 | 1201.41
24 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.23 | 4620.79 | 1062.78
25 | 圆钢 | Ф12 | t | 0.53 | 4841.76 | 2566.13
三 | 设备
1 | 200T雨水回用池（材质：PP聚丙烯） |  | m3 | 200 | 4181 | 836200
2 | 自洁消毒器 |  | 台 | 1 | 19210 | 19210
3 | 不锈钢隔油器(成品)型号为HYGUZ-Ⅲ－1000 |  | 套 | 1 | 67116.35 | 67116.35
4 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 |  | 只 | 10 | 642.92 | 6429.2
5 | R40B26剩余电流式电气火灾监控探测器 |  | 只 | 7 | 642.92 | 4500.44
6 | 成品不锈钢消防专用水箱(有效消防水量为18吨) |  | 个 | 1 | 90400 | 90400
7 | 食品级不锈钢生活水箱(L×B×H=3×3×3.5m，容量：31.5立方，储水28T) |  | 个 | 1 | 124300 | 124300
8 | 3t贮热水箱[RSJ-200/S-540V1(2套)直热循环空气能热水机组，额定功率：5kw/套，名义产水量：0.43m3/h/套] |  | 个 | 1 | 33900 | 33900
9 | 玻璃钢化粪池(V=50m3) |  | m3 | 50 | 644.1 | 32205
10 | 消控室琴台柜 |  | 台 | 1 | 8182.33 | 8182.33
11 | 地埋式污水处理系统(自带提升泵)(处理量Q=80T/d) |  | 套 | 1 | 438440 | 438440
12 | 热水泵(Q=1.2m3/h，H=19m) |  | 台 | 1 | 16950 | 16950
13 | 回水泵(Q=0.3m3/h，H=11m) |  | 台 | 1 | 16950 | 16950
14 | "喷射型自动射流灭火装置参照GB51427-2021《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》额定工作压力:0.8MPa,实际工作压力0.5MPa。额定流量:10L/S,最大安装高度25m。最大保护保护半径28m,实际保护半径22m。" |  | 台 | 2 | 548050 | 1096100
15 | 成套配电箱安装PYBX3消防排烟机控制箱 |  | 台 | 1 | 5085 | 5085
16 | 成套配电箱安装PYBX2消防排烟机控制箱 |  | 台 | 1 | 5085 | 5085
17 | 成套配电箱安装PYBX1消防排烟机控制箱 |  | 台 | 1 | 5085 | 5085
18 | 潜污泵(65WQ/E | 248-4.0，Q=40m3/h，H=22m，N=4KW) | 台 | 4 | 5085 | 20340
19 | 变频给水设备(50GDL18-15×4，Q=20m3/h，H=53m，N=5.5KW，2台，一用一备；气压罐ML600-0.6,总容积：0.34m3) |  | 套 | 1 | 96050 | 96050
20 | 室内消火栓加压泵(XBD40-70-HY，Q=40L/S，H=70m，N=55KW) |  | 台 | 2 | 81360 | 162720
21 | 自动喷淋加压泵(XBD40-80-HY，Q=40L/S，H=80m，N=55KW) |  | 台 | 2 | 81360 | 162720
22 | 监控摄像设备(半球型摄像机) |  | 台 | 10 | 896.2 | 8962
23 | 电梯专用摄像机 |  | 台 | 2 | 1753.44 | 3506.88
24 | 管理电脑 |  | 台 | 1 | 3955 | 3955
25 | 2.4G电梯无线网桥 |  | 台 | 2 | 954.66 | 1909.32
26 | 16路解码器 |  | 台 | 1 | 39550 | 39550
27 | 控制键盘 |  | 台 | 1 | 7598.28 | 7598.28
28 | 视频控制设备(流媒体服务器) |  | 台 | 1 | 41245 | 41245
29 | 4T企业级硬盘 |  | 台 | 10 | 2045.68 | 20456.8
30 | 磁盘阵列机、光盘库安装、调试(磁盘阵列机32盘位) |  | 台 | 1 | 50850 | 50850
31 | 核心交换机 |  | 台 | 1 | 73450 | 73450
32 | 24口千兆接入交换机 |  | 台 | 3 | 2653.84 | 7961.52
33 | 8口网络交换机 |  | 台 | 3 | 2247.78 | 6743.34
34 | 光模块 |  | 台 | 4 | 1250.6 | 5002.4
35 | 路由器 |  | 台 | 1 | 36160 | 36160
36 | 电视墙架4800×2800×600（含12台20寸液晶监视器、2台46寸液晶监视器） |  | 套 | 1 | 59890 | 59890
37 | 防火门监控主机（壁挂） |  | 台 | 1 | 6721.24 | 6721.24
38 | 消防设备电源状态监控器(壁装) |  | 台 | 1 | 8766.54 | 8766.54
39 | 漏电报警主机(壁装) |  | 台 | 1 | 4674.81 | 4674.81
40 | 远程水卫控制装置 |  | 台 | 1 | 2825 | 2825
41 | 消控室图形显示装置 |  | 台 | 1 | 12683.12 | 12683.12
42 | 卷帘门控制器 |  | 台 | 1 | 2825 | 2825
43 | 气体灭火控制主机 |  | 台 | 1 | 2922.41 | 2922.41
44 | 火灾报警控制器(联动型)JB-QB-9700 |  | 台 | 1 | 12775.78 | 12775.78
45 | 消防广播功放(1000W)和广播主机 |  | 台 | 1 | 4090.6 | 4090.6
46 | 消防专用电话总机HY5711B |  | 台 | 1 | 1870.15 | 1870.15
47 | ZXVA传感器 |  | 个 | 10 | 759.82 | 7598.2
48 | 防火门监控器 | TM3501 | 台 | 1 | 1695 | 1695
49 | 手动控制盘JBF-11S/CD8 |  | 台 | 1 | 466.69 | 466.69
50 | 联动直流电源JBF-11S/PA20（含备用） |  | 台 | 1 | 2454.36 | 2454.36
51 | WXB-18-1.0/1.0箱泵一体化消防稳压供水机组(两)储存消防有效水量18T[室内消火栓加压泵XBD40-70-HY，Q=40L/S，H=70m，N=75KW，2台，一用一备；自动喷水加压泵XBD40-80-HY，QQ=40L/S，H=80m，N=75KW，2台，一用一备) |  | 套 | 1 | 169500 | 169500
52 | 二次装饰安装 |  | ㎡ | 5365 | 240 | 1287600
53 | 花池 |  | m | 240 | 207 | 49680
54 | 景观水池 |  | m2 | 120 | 870 | 104400
55 | 充电桩 | (1)充电桩 | 个 | 0 | 10800 | 0
149 | 绿化 | (1)绿化 | 项 | 1 | 1152000 | 1152000
164 | 夜景亮化 |  | 项 | 1 | 540000 | 540000
三 | 公路部分
1 | 临时工程 |  | 项 | 1 | 121055.45 | 121055.45
2 | 路基工程 |  | 项 | 1 | 103394.15 | 103394.15
3 | 路面工程 |  | 项 | 1 | 199304.98 | 199304.98
4 | 桥梁涵洞工程 |  | 项 | 1 | 81468.15 | 81468.15
5 | 交通工程及沿线设施（除房建工程外） |  | 项 | 1 | 1365972.97 | 1365972.97
6 | 专项费用 |  | 项 | 1 | 770570.7 | 770570.7
合计 | [5 empty] | 36944955.53 |  | 0
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 2024年 月 日