## 工程量清单报价
工程量清单报价
工程名称：高速花博园美食街项目土建部分
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 控制价金额(元) |  |  | 报价金额（元）
[7 empty] | 控制价单价 | 控制价合价 |  | 报价单价 | 报价合价
分部分项工程
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
彩色透水混凝土路面
1 |  | 080101010001 | 原土碾压、夯实 | (1)素土夯实 | m2 | 97.663 | 1.18 | 115.24
2 |  | 010404001002 | 垫层 | (1)100厚级配碎石垫层 | m3 | 9.766 | 260.58 | 2544.82
3 |  | 010404001001 | 垫层 | (1)100厚C20透水混凝土 | m3 | 9.766 | 662 | 6465.09
4 |  | 040203006001 | 55厚3~5mm玄武岩颗粒混合搅拌C25混凝土 | (1)彩色透水混凝土面层 (2)55厚3~5mm玄武岩颗粒混合搅拌C25混凝土 | m2 | 97.663 | 39.44 | 3851.83
5 |  | 040203004001 | 封层 | (1)封层 (2)彩色密封(双丙聚氨酯密封处理) | m2 | 97.663 | 8.55 | 835.02
人行花岗岩路面
6 |  | 080101010002 | 原土碾压、夯实 | (1)素土夯实 | m2 | 233.212 | 1.18 | 275.19
7 |  | 010404001003 | 垫层 | (1)100厚级配碎石垫层 | m3 | 23.321 | 260.58 | 6076.99
8 |  | 010404001004 | 垫层 | (1)100厚C20混凝土 | m3 | 23.321 | 554.34 | 12927.76
9 |  | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)600x300x25荔枝面芝麻白花岗岩地面 (2)1、600x300x25荔枝面芝麻白花岗岩 (3)2、30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 233.212 | 261.01 | 60870.66
水磨石路面
10 |  | 080101010003 | 原土碾压、夯实 | (1)素土夯实 | m2 | 55.975 | 1.18 | 66.05
11 |  | 010404001005 | 垫层 | (1)100厚级配碎石垫层 | m3 | 5.598 | 260.58 | 1458.73
12 |  | 010404001006 | 垫层 | (1)100厚C20混凝土 | m3 | 5.598 | 554.34 | 3103.2
13 |  | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | (1)水磨石路面 (2)1、10厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡 (3)2、20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 55.975 | 169.51 | 9488.32
路沿石
14 |  | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:600x100x150厚烧面芝麻黑花岗岩路缘石，底座30厚1:3水泥砂浆 (2)基础、垫层：材料品种、厚度: | m | 217.641 | 72.06 | 15683.21
15 |  | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:600x100x150厚烧面芝 | m | 124.074 | 72.06 | 8940.77
麻白花岗岩路缘石，底座30厚1:3水泥砂浆 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:
16 |  | 010404001011 | 垫层 | (1)C20细石混凝土护脚 | m3 | 5.724 | 571.26 | 3269.89
集装箱基础
17 |  | 080101010004 | 原土碾压、夯实 | (1)素土夯实 | m2 | 233.781 | 1.18 | 275.86
18 |  | 010404001007 | 垫层 | (1)150厚级配碎石垫层 | m3 | 35.067 | 260.58 | 9137.76
19 |  | 010404001008 | 垫层 | (1)100厚C15混凝土垫层 | m3 | 23.378 | 531.63 | 12428.45
20 |  | 010501004001 | 满堂基础 | (1)满堂基础 (2)200厚C30预拌非泵送混凝土基础 | m3 | 46.756 | 582.84 | 27251.27
21 |  | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 3.772 | 5770.21 | 21765.23
挡土墙
22 |  | 080101010005 | 原土碾压、夯实 | (1)素土夯实 | m2 | 15.683 | 1.18 | 18.51
23 |  | 010404001010 | 垫层 | (1)100厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.568 | 554.34 | 869.21
24 |  | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖砌体 (2)烧结煤矸石普通砖 (3)M5砂浆砌筑 | m3 | 11.121 | 707.73 | 7870.67
25 |  | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砂浆墙面找平 (2)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 84.833 | 60.04 | 5093.37
场地回填
26 |  | 010103001005 | 回填方 | (1)原土回填 (2)场地土方转运，运距按100m (3)填方材料品种: | m3 | 1184 | 10.9 | 12905.6
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 |  | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200，环刚度8KN/m2 (4)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗 | m | 124.87 | 92.19 | 11511.77
28 |  | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管DN75 (4)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、 | m | 20.4 | 20.4 | 416.16
吹扫、冲洗
29 |  | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管DN20 (4)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗 | m | 8.4 | 15.94 | 133.9
30 |  | 040504003001 | 塑料检查井 | (1)检查井材质、规格:流槽式塑料检查井，井筒直径Φ630mm (2)井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 (3)安全防坠网 | 座 | 14 | 1707.71 | 23907.94
31 |  | 040504008001 | 隔油池 | (1)名称:钢筋混凝土隔油池 (2)型号、规格:gg-2sf，详图集04S519-74 (3)材质:C25预拌非泵送混凝土 | 座 | 2 | 5648.18 | 11296.36
32 |  | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 92.154 | 8 | 737.23
33 |  | 040305001001 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3 | 9.99 | 306.02 | 3057.14
34 |  | 040103001001 | 填方 | (1)填方材料品种:回填砂 | m3 | 49.948 | 218.55 | 10916.14
35 |  | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 22.87 | 51.72 | 1182.84
36 |  | 010103001001 | 回填方 | (1)填方材料品种:原土回填 | m3 | 38.419 | 10.7 | 411.08
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 |  | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:自来水 (4)材质、规格:PPR（0.6MPa）DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗、消毒 | m | 44.98 | 14.05 | 631.97
38 |  | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:自来水 (4)材质、规格:PPR（0.6MPa）DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗、消毒 | m | 65.55 | 16.03 | 1050.77
39 |  | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:自来水 (4)材质、规格:PPR（ | m | 9.76 | 19.61 | 191.39
0.6MPa）DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗、消毒
40 |  | 031001006007 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:自来水 (4)材质、规格:PPR（0.6MPa）DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗、消毒 | m | 38.57 | 24.9 | 960.39
41 |  | 031001006008 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:自来水 (4)材质、规格:PPR（0.6MPa）DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗、消毒 | m | 20.86 | 32.14 | 670.44
42 |  | 031003013001 | 水表 | (1)附件配置: (2)连接形式:螺纹连接 (3)型号、规格:LXL-40 (4)名称:水表组 | 个 | 1 | 388.8 | 388.8
43 |  | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:闸阀DN50 | 个 | 1 | 150.65 | 150.65
44 |  | 031003013002 | 水表 | (1)附件配置: (2)连接形式:螺纹连接 (3)型号、规格:LXL-15 (4)名称:水表组 | 个 | 11 | 88.86 | 977.46
45 |  | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:闸阀DN15 | 个 | 11 | 37.7 | 414.7
46 |  | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 81.436 | 8.8 | 716.64
47 |  | 040305001002 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3 | 11.233 | 306.02 | 3437.52
48 |  | 040103001002 | 填方 | (1)填方材料品种:回填砂 | m3 | 36.506 | 218.55 | 7978.39
49 |  | 010103001002 | 回填方 | (1)填方材料品种:原土回填 | m3 | 33.698 | 10.7 | 360.57
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
50 |  | 031001006009 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 | m
(2)安装部位:室外 (3)材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200，环刚度8KN/m2 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
51 |  | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3
52 |  | 040305001003 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3
53 |  | 040103001003 | 填方 | (1)填方材料品种:回填砂 | m3
54 |  | 010103001003 | 回填方 | (1)填方材料品种:原土回填 | m3
55 |  | 040504009001 | 雨水口 | (1)草地雨水口 (2)垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层、碎石垫层 (3)砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU10砖 (4)假草皮 (5)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁平箅300mm*400mm 不锈钢外框415mm*315mm | 座 |  | 961.18
56 |  | 040504009002 | 雨水口 | (1)草地雨水口 (2)垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层、碎石垫层 (3)砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU10砖 (4)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:585x285x50厚芝麻白/灰烧面活动盖板 | 座 |  | 638.4
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
57 |  | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地式 (3)型号:1AWdm | 台 | 1 | 15342.42 | 15342.42
58 |  | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地式 (3)型号:jgAL | 台 | 1 | 2455.97 | 2455.97
59 |  | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地式 (3)型号:ALdm1 | 台 | 11 | 1055.79 | 11613.69
60 |  | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:室外铜芯电力电缆敷设 (2)型号:WDZ-YJV- (3)规格:4x240+1x120 (4)材质:铜芯 | m | 150 | 939.74 | 140961
61 |  | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:室外铜芯电 | m | 174.817 | 84.73 | 14812.24
力电缆敷设 (2)型号:WDZ-YJV- (3)规格:5×16 (4)材质:铜芯
62 |  | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:室外铜芯电力电缆敷设 (2)型号:WDZ-YJV- (3)规格:5×10 (4)材质:铜芯 | m | 23.645 | 57.06 | 1349.18
63 |  | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:室外铜芯电力电缆敷设 (2)型号:WDZ-YJV- (3)规格:3×4 (4)材质:铜芯 | m | 59.997 | 21.9 | 1313.93
64 |  | 030408001005 | 电力电缆 | (1)名称:室外铜芯电力电缆敷设 (2)型号:WDZB-BYJ-0.45/0.75 (3)规格:3×4 (4)材质:铜芯 | m | 1 | 21.87 | 21.87
65 |  | 030408001006 | 电力电缆 | (1)名称:室外铜芯电力电缆敷设 (2)型号:WDZB-BYJ-0.45/0.75 (3)规格:3×2.5 (4)材质:铜芯 | m | 1 | 18.03 | 18.03
66 |  | 030411001002 | 配管 | (1)名称:管道敷设 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN150 (4)配置形式:埋地 (5)接地要求:防腐接地 | m | 150 | 141.58 | 21237
67 |  | 030411001001 | 配管 | (1)名称:管道敷设 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN40 (4)配置形式:埋地 (5)接地要求:防腐接地 | m | 188.529 | 34.88 | 6575.89
68 |  | 030411001003 | 配管 | (1)名称:管道敷设 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN25 (4)配置形式:埋地 (5)接地要求:防腐接地 | m | 358.071 | 21.07 | 7544.56
69 |  | 030411001004 | 配管 | (1)名称:管道敷设 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN32 (4)配置形式:埋地 (5)接地要求:防腐接地 | m | 59.997 | 25.8 | 1547.92
70 |  | 030411001005 | 配管 | (1)名称:管道敷设 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN80 (4)配置形式:埋地 (5)接地要求:防腐接地 | m | 39.024 | 77.8 | 3036.07
71 |  | 040805001001 | 常规照明灯 | (1)名称:草坪灯 (2)接地要求:热镀锌角钢L40×40×4，热镀锌扁钢-40×4 (3)光源数量:1 (4)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20混凝土基础，箍筋 (5)灯杆材质、高度:灯杆高3.5m | 套 | 8 | 477.79 | 3822.32
72 |  | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:c30混凝土井室盖板，绿色PVC成品井盖井座800*800（绿地） (2)中型电缆手孔井(做法参照《电力电缆井设计与安装》07SD101-8) (3)基础、垫层：材料品种、厚度:c25混凝土垫层， (4)手孔盖板 (5)电缆支架及接地 | 座 | 2 | 5977.09 | 11954.18
73 |  | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 235.603 | 8 | 1884.82
74 |  | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3
75 |  | 040305001004 | 垫层 | (1)厚度:10Cm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3
76 |  | 040103001004 | 填方 | (1)填方材料品种:回填砂 | m3
77 |  | 010103001004 | 回填方 | (1)填方材料品种:原土回填 | m3 | 226.551 | 10.7 | 2424.1
园林绿化与景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
78 |  | 050102007001 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:狼尾草 (2)株高或蓬径:高度55-60cm，冠幅20-25cm (3)单位面积株数:36株/m2,密种不露土 (4)养护期:养护期一年（成活养护半年，日常养护半年） (5)基肥:5kg/m2 | m2 | 23.5 | 211.068 | 4960.11
79 |  | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)回填土质要求:满足设计和规范要求 (2)回填厚度:平均厚度30cm | m2 | 732.5 | 4.36 | 3193.7
80 |  | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)回填土质要求:满足设计和规范要求 (2)回填厚度:平均厚度30cm | m3 | 219.75 | 45.42 | 9981.05
81 |  | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类 (2)挖土深度:0.5米 | m3
分部分项小计 | [7 empty] | 581139
二、单价措施费
1 |  | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 2015 | 2015
单价措施费小计 | [7 empty] | 2015
三、总价措施费
室外道路
1 | 安全文明施工费 | [6 empty] | 1073.0713
2 | 其他总价措施费 | [6 empty] | 783.0261
3 | 防尘喷雾措施费 | [6 empty] | 112.9549
排水系统
1 | 安全文明施工费 | [6 empty] | 301.5321
2 | 其他总价措施费 | [6 empty] | 220.1663
3 | 防尘喷雾措施费 | [6 empty] | 31.5891
给水系统
1 | 安全文明施工费 | [6 empty] | 82.323
2 | 其他总价措施费 | [6 empty] | 60.3064
3 | 防尘喷雾措施费 | [6 empty] | 8.6152
雨水系统
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘喷雾措施费
强电系统
1 | 安全文明施工费 | [6 empty] | 1046.2684
2 | 其他总价措施费 | [6 empty] | 762.924
3 | 防尘喷雾措施费 | [6 empty] | 110.0831
园林绿化与景观工程
室外绿化
1 | 安全文明施工费 | [6 empty] | 761.9667
2 | 其他总价措施费 | [6 empty] | 206.7648
3 | 防尘喷雾措施费 | [6 empty] | 80.4086
总价措施费小计 | [7 empty] | 5642
四、暂列金 | [7 empty] | 40000
合计 | [7 empty] | 628796