## 报价汇总表
报价汇总表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购
序号 | 单项工程名称 | 金额(元)
1 | A区工程
2 | B区工程
合 计

## 分部分项工程量清单报价表
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第1页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A区工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【墙体拆除-详PL02】
1 | 011614009003 | 招牌、灯箱拆除 | (1)构件名称:墙面广告灯箱拆除 | m | 13.705
2 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:拆除卡座 (2)龙骨及饰面种类:钢骨架、大芯板、木饰面 | m2 | 32.407
3 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:铝合金隔断 | m2 | 16.427
4 | 011614002002 | 柜体拆除 | (1)构件名称:拆除生态板柜、大理石台面 | m2 | 13.296
5 | 030404017013 | 配电箱 |  | 台 | 1
6 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆墙 (2)砌体材质:实心砖墙 | m3 | 8.34
7 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:打窗洞 (2)砌体材质:实心砖墙 | m3 | 0.59
8 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆门 (2)材质:木 (3)门窗面积:M0921 | 樘 | 2
9 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆门 (2)材质:木 (3)门窗面积:M1421 | 樘 | 1
10 | 011610001006 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆窗 (2)材质:铝合金 (3)门窗面积:C1215 | 樘 | 1
11 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定15KM | m3 | 25.394
【吊顶拆除-详PL03】
12 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除餐饮档口天棚涂料 | m2 | 41.67
13 | 011614009004 | 招牌、灯箱拆除 | (1)构件名称:拆除餐饮档口吊顶广告灯箱拆除 | m | 20.94
14 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:餐厅 (2)龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板 | m2 | 22.189
15 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:厨房 (2)龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板 | m2 | 55.531
16 | 011613001007 | 灯具拆除 | (1)铲除部位名称:接待室、餐厅 (2)灯具种类:拆除原 | 套 | 3
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第2页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
有筒灯
17 | 011613001008 | 灯具拆除 | (1)铲除部位名称:接待室、餐厅 (2)灯具种类:拆除主吊灯 | 套 | 2
18 | 011613001009 | 灯具拆除 | (1)铲除部位名称:餐厅 (2)灯具种类:拆除射灯 | 套 | 1
19 | 011613001010 | 灯具拆除 | (1)铲除部位名称:餐厅 (2)灯具种类:拆除吸顶灯 | 套 | 1
20 | 011613001011 | 灯具拆除 | (1)铲除部位名称:餐厅 (2)灯具种类:拆除吸顶灯 | 套 | 9
21 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定15KM | m3 | 2.084
【地面拆除-详PL04】
22 | 011605001002 | 平面块料拆除 |  | m2 | 7.521
砌筑 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:4100mm (3)砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂浆 | m3 | 2.955
24 | 010405001002 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:0.5m | m3 | 0.406
25 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:加气混凝土专用抹灰砂浆 (2)界面剂类型:加气混凝土专用界面剂 | m2 | 22.462
26 | 010503005002 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.123
27 | 010503004002 | 地圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.172
28 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内(直径6mm) | t | 0.008
29 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内(直 | t | 0.002
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第3页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
径8mm)
30 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内(直径12mm) | t | 0.021
31 | 010516004002 | 建筑植筋 | (1)植筋方式:注入式建筑植筋 (2)规格:φ4 (3)深度:700mm | 个 | 20
32 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内(直径4mm) | t | 0.001
33 | 011210006002 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:门上轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:双面石膏板隔墙 | m2 | 2
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【厨房】
34 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:黑金砂大理石 | m2 | 0.55
【厨房】
35 | 010507003002 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)材质:不锈钢格栅沟盖 (2)沟截面净空尺寸:200mm*300mm | m | 6.86
36 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖 | m2 | 5.017
37 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3现拌抹灰砂浆 | m2 | 5.017
天棚 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【厨房】
38 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板天棚龙骨(不上人型)(浮搁式 面层规格 600mm×600mm) (2)面层材料品种、规格:铝合金方板天棚面层(浮搁式平板) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 56.967
【餐厅】
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第4页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
39 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板天棚龙骨(不上人型)(浮搁式 面层规格 600mm×600mm) (2)面层材料品种、规格:铝合金方板天棚面层(浮搁式平板) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 14.786
40 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:二道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底二面 | m2 | 14.786
41 | 011304003009 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:筒灯孔 | 个（m） | 9
42 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板天棚龙骨(不上人型)(浮搁式 面层规格 600mm×600mm) (2)面层材料品种、规格:铝合金方板天棚面层(浮搁式平板) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 40.53
43 | 011502001017 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:铝合金方管150*100mm | m | 33.02
44 | 011502001018 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:铝合金方管100*60mm | m | 31.8
45 | 011502001019 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:铝合金方管80*60mm | m | 25.44
46 | 011302002002 | 格栅吊顶 |  | m2 | 9.677
47 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:二道 | m2 | 55.719
48 | 011408001004 | 墙布裱糊 | (1)面层材料品种、规格、颜色:红色纹样墙布 | m2 | 55.719
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【厨房，详详PL-07、EL01-A、EL02-D、D1】
49 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水 (2)涂膜厚度、遍数:2mm厚 | m2 | 10.82
50 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)墙体类型:实心砖墙 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 | m2 | 22.638
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第5页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖
51 | 011502001020 | 金属装饰线 | (1)基层类型:墙砖 (2)线条材料品种、规格、颜色:阳角及窗边铝合金收边 | m | 10.76
52 | 011206003002 | 拼碎块零星项目 | (1)部位:破损墙砖修复，暂定 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 | m2 | 5
53 | 010808004003 | 金属门窗套 | (1)详EL-02-D、D1 (2)基层材料种类:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格:2厘木纹铝单板 | m2 | 7.063
54 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:详EL-02-D1 (2)玻璃品种、规格、颜色:15厘钢化玻璃 | m2 | 6
【餐厅，详EL01-A】
55 | 011207001053 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:40*30*2镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:5厘木饰面 | m2 | 18.857
56 | 010807005002 | 金属格栅窗 | (1)框外围尺寸:400*400mm (2)框、扇材质:成品铝合金花格 | 个 | 2
57 | 011207001054 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:40*30*2镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:9厘石膏板、油画布 | m2 | 16.408
58 | 011207001055 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料二遍 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:2厘木纹铝单板 | m2 | 8.454
59 | 011207001056 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:40*30*2镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:2厘红色铝单板 | m2 | 1.481
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第6页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
60 | 011105006038 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)面层材料品种、规格、颜色:装配式铝合金踢脚线 | m | 11.72
61 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:二道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底二面 | m2 | 3.3
62 | B005 | 古印章 | (1)古印章（发光） | 个 | 1
【餐厅，详EL01-B】
63 | 010403005002 | 石柱 | (1)石料种类、规格:青石柱，φ300*440mm | 根 | 2
64 | 050302001003 | 原木(带树皮)柱、梁、檩、椽 | (1)原木种类:实木圆柱 (2)原木直(梢)径(不含树皮厚度):直径300 | m | 5.52
65 | 011502002007 | 木质装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:50*100实木线条 | m | 16.72
66 | 011502002008 | 木质装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:50*50实木线条 | m | 12.15
67 | 050302001004 | 原木(带树皮)柱、梁、檩、椽 | (1)原木种类:实木圆梁 (2)原木直(梢)径(不含树皮厚度):直径120 | m | 17.355
68 | 010901001002 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:10厚仿古陶制青瓦 | m2 | 7.636
69 | 011404007004 | 其他木材面 | (1)油漆品种、遍数:红色油性家具漆 | m2 | 27.284
70 | 011507001003 | 平面、箱式招牌 | (1)箱体规格:1400*300*50 (2)面层材料种类:实木牌匾 | m2 | 0.42
71 | B006 | 工艺品 |  | 项 | 1
【餐厅，详EL01-C】
72 | 011408001005 | 墙纸裱糊 | (1)基层类型:铲除原有油画布 (2)裱糊部位:更换新油画布 | m2 | 16.402
73 | 011105006039 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)面层材料品种、规格、颜色:装配式铝合金踢脚线 | m | 4.81
【档口，详EL02-E、F、G】
74 | 011207001057 | 屋檐 | (1)详DY-01-5 (2)龙骨材料种类、规格、中距:40*30*2镀锌方管 (3)基层材料种类、规 | m2 | 13.828
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第7页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:18厘阻燃板 (4)面层材料品种、规格、颜色:5厘木饰面
75 | 011304001002 | 灯带槽 | (1)材料品种、规格:18厘阻燃板、5厘木饰面 | m2 | 1.343
76 | 011502002009 | 木质装饰线 | (1)详DY-01-5 (2)线条材料品种、规格、颜色:80*80实木线条 | m | 13.23
77 | 011502002010 | 木质装饰线 | (1)详DY-01-5 (2)线条材料品种、规格、颜色:50*70实木线条 | m | 16.694
78 | 011502002011 | 木质装饰线 | (1)详DY-01-5 (2)线条材料品种、规格、颜色:50*50实木线条 | m | 44.038
79 | 011304003010 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:筒灯孔 | 个（m） | 12
80 | 011507001004 | 平面、箱式招牌 | (1)箱体规格:1200*300*50 (2)面层材料种类:实木牌匾 | m2 | 2.16
81 | 011501014002 | 酒吧台 | (1)台柜规格:450*1000mm (2)材料种类、规格:4厚木饰面竹炭金属板、12厚人造微晶石台面 (3)五金种类、规格:50*50*2镀锌方管 | m | 8.37
82 | 010808004004 | 金属门窗套 | (1)详EL-03-G (2)基层材料种类:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格:2厘黑色铝单板 | m2 | 2.37
83 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:二道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底二面 | m2 | 0.918
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
【照明-详DS02】
84 | 030411003004 | 桥架 | (1)材质:钢质 (2)规格:150*75mm (3)名称:桥架 | m | 19.12
85 | 030413001029 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 7.189
86 | 030411001143 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:电气配管 | m | 119.94
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第8页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:明配
87 | 030411001144 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 8.4
88 | 030411001145 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN15 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 | m | 20
89 | 030413002047 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 8.4
90 | 030413001030 | 铁构件 | (1)名称:明配管道支架制作、安装（含防腐刷漆） | kg | 11.61
91 | 030411004088 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内 | m | 480.92
92 | 030411004089 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:桥架内 | m | 56.88
93 | 030411006049 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:DH75 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 38
94 | 030412004083 | 装饰灯 | (1)名称:全铝砂光圆形筒灯（防水） (2)型号:12W (3)规格:4寸 (4)安装形式:嵌入式 | 套 | 21
95 | 030412001012 | 普通灯具 | (1)名称:LED艺术小吊灯 | 套 | 3
96 | 030412005026 | 荧光灯 | (1)名称:600*600LED平板灯 | 套 | 10
97 | 030412004084 | 装饰灯 | (1)名称:8060暖白高亮LED灯带 | m | 58.49
98 | 030412006004 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯 | 套 | 4
99 | 030412005027 | 荧光灯 | (1)名称:定制广告牌灯 | m | 1.12
100 | 030411006050 | 接线盒 | (1)材质:钢制 | 个 | 4
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第9页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:86H50 (3)名称:开关、插座盒 (4)安装形式:暗装
101 | 030404034035 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控开关 | 个 | 1
102 | 030404034036 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联单控开关 | 个 | 1
103 | 030404034037 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:四联单控开关 | 个 | 2
【插座-详DS03、05】
104 | 030404017017 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:挂墙明装 (3)型号:AL | 台 | 1
105 | 030411001146 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC125 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 50
106 | 030411001147 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 82.56
107 | 030411001148 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:吊顶内明配 | m | 43.58
108 | 030411001149 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 126.7
109 | 030411001150 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 19.98
110 | 030411001151 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG32 (3)名称:电气配管 | m | 6.76
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第10页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配
111 | 030411001152 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 31.44
112 | 030413001031 | 铁构件 | (1)名称:明配管道支架制作、安装（含防腐刷漆） | kg | 4.328
113 | 030411004090 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内 | m | 376.89
114 | 030411004091 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:桥架内 | m | 143.61
115 | 030411004092 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内 | m | 394.03
116 | 030411004093 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4.0mm2 (3)名称:动力线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:桥架内 | m | 109.68
117 | 030411004094 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内 | m | 64.44
118 | 030408001042 | 电力电缆 | (1)型号:YJV- (2)规格:4*120+1*70 (3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)敷设方式、部位:管内敷设 | m | 57.4
119 | 030408006041 | 电力电缆头 | (1)规格:YJV- (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:端头 (4)型号:5*4 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)材质、类型:五芯电缆头 | 个 | 2
120 | 030408001043 | 电力电缆 | (1)型号:YJV- (2)规格:5*4 | m | 134.76
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第11页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)敷设方式、部位:管内敷设
121 | 030408006042 | 电力电缆头 | (1)规格:YJV- (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:端头 (4)型号:5*4 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)材质、类型:五芯电缆头 | 个 | 10
122 | 030408001044 | 电力电缆 | (1)型号:YJV- (2)规格:5*10 (3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)敷设方式、部位:管内敷设 | m | 11.43
123 | 030408006043 | 电力电缆头 | (1)规格:YJV- (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:端头 (4)型号:5*10 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)材质、类型:五芯电缆头 | 个 | 2
124 | 030408001045 | 电力电缆 | (1)型号:YJV- (2)规格:5*16 (3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)敷设方式、部位:管内敷设 | m | 74.18
125 | 030408006044 | 电力电缆头 | (1)规格:YJV- (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:端头 (4)型号:5*16 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)材质、类型:五芯电缆头 | 个 | 8
126 | 030413002048 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 74.05
127 | 030404035039 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:二、三极插座(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 19
128 | 030404035040 | 插座 | (1)规格:250V 16A (2)名称:二、三极插 | 个 | 24
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第12页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
座(安全型) (3)安装方式:暗装
129 | 030411006051 | 接线盒 |  | 个 | 43
130 | 030414002004 | 送配电装置系统 | (1)类型:综合 (2)名称:送配电系统调试 (3)电压等级(kV):1kV以下 | 系统 | 1
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
131 | 030411001153 | 配管 | (1)材质:塑料导管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 39.82
132 | 030413002049 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 0.35
133 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-11-6-4P (2)名称:六类4对非屏蔽双绞线 (3)敷设方式:管内穿线 (4)线缆对数:≤4对 | m | 41.32
134 | 030411004095 | 配线 | (1)规格:RVV-2*1.0 (2)名称:监控电源线 (3)配线部位:管内穿线 | m | 41.32
135 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:网络、监控 (2)测试内容:4对双绞线缆 | 链路/点 | 1
136 | 030502012004 | 信息插座 | (1)规格:双口 (2)名称:信息插座 (3)安装方式:暗装 | 个/块 | 1
137 | 030502009004 | 跳线 |  | 条 | 1
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
138 | 030411001154 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 134.55
139 | 030413002050 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 23.4
140 | 030411001155 | 配管 | (1)材质:金属软管 | m | 3
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第13页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:DN20 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求
141 | 030411004096 | 配线 | (1)规格:NH-RVS-2*2.5 | m | 139.05
142 | 030412004085 | 装饰灯 | (1)名称:应急LED灯（带罩） (2)型号:A型 (3)规格:DC36V 1*5W （巡检，开灯，灭灯） | 套 | 6
143 | 030412004086 | 装饰灯 | (1)名称:壁挂应急LED灯（带罩） (2)型号:A型 (3)规格:DC36V 1*5W （巡检，开灯，灭灯） | 套 | 7
144 | 030412004087 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:A型，中型 (3)规格:DC36V 1W LED光源（巡检，常亮，频闪） | 套 | 1
145 | 030412004088 | 装饰灯 | (1)名称:疏散出口标志灯 (2)型号:A型，中型 (3)规格:DC36V 1W LED光源（巡检，常亮，频闪） | 套 | 2
146 | 030412004089 | 装饰灯 | (1)名称:方向标志灯 (2)型号:A型，中型 (3)规格:DC36V 1W LED光源（巡检，常亮，频闪） | 套 | 4
147 | 030411006052 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:DH75 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 20
水卫 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
【给水】
148 | 031001006068 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:PPR (4)材质、规格:De20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 7.76
149 | 031001006069 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:PPR (4)材质、规格:De25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 5.14
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第14页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
150 | 031001006070 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:PPR (4)材质、规格:De32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 11.08
151 | 031001006071 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:PPR (4)材质、规格:De40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 4.46
152 | 031001006072 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:PPR (4)材质、规格:De50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 16.29
153 | 030413002051 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 6.1
154 | 011615001021 | 开孔（打洞） | (1)部位:给水 (2)打洞部位材质:砖墙 (3)洞尺寸:DN32 | 个 | 1
155 | 031003001019 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:闸阀 | 个 | 1
156 | 031003001020 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:三角阀 | 个 | 15
【排水】
157 | 031001006073 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC De75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 9.62
158 | 031001006074 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC De75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 15
159 | 010101007004 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:DN160 (3)挖沟深度:0.8m | m | 15
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第15页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)回填要求:符合设计要求
160 | 011615001022 | 开孔（打洞） | (1)部位:墙体打洞 (2)打洞部位材质:混凝土 (3)洞尺寸:DN50 | 个 | 1
B区工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【墙体拆除-详PL02】
161 | 011614009001 | 招牌、灯箱拆除 | (1)构件名称:墙面广告灯箱拆除 | m | 13.705
162 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:拆除卡座 (2)龙骨及饰面种类:钢骨架、大芯板、木饰面 | m2 | 32.407
163 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:铝合金隔断 | m2 | 16.427
164 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)构件名称:拆除生态板柜、大理石台面 | m2 | 20.679
165 | 030404017001 | 配电箱 |  | 台 | 1
166 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆墙 (2)砌体材质:实心砖墙 | m3 | 8.34
167 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:打窗洞 (2)砌体材质:实心砖墙 | m3 | 0.59
168 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆门 (2)材质:木 (3)门窗面积:M0921 | 樘 | 2
169 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆门 (2)材质:木 (3)门窗面积:M1421 | 樘 | 1
170 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆窗 (2)材质:铝合金 (3)门窗面积:C1215 | 樘 | 1
171 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:拆除墙面海报 (2)龙骨及饰面种类:200厚 | m2 | 16.787
172 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:玻璃隔断、玻璃门、轻质隔墙 | m2 | 24.6
173 | B001 | 拆石膏角线 |  | m | 21.05
174 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面涂料 | m2 | 48.559
175 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定15KM | m3 | 26.38
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第16页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
【吊顶拆除-详PL03】
176 | 011608003001 | 铲除裱糊面 | (1)铲除部位名称:接待室 | m2 | 6.241
177 | B002 | 破损修补 | (1)部位名称:接待室破损修复 | 项 | 1
178 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除餐饮档口天棚涂料 | m2 | 41.67
179 | 011614009002 | 招牌、灯箱拆除 | (1)构件名称:拆除餐饮档口吊顶广告灯箱拆除 | m | 20.94
180 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:餐厅 (2)龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板 | m2 | 22.189
181 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:厨房 (2)龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板 | m2 | 55.531
182 | 011613001001 | 灯具拆除 | (1)铲除部位名称:接待室、餐厅 (2)灯具种类:拆除原有筒灯 | 套 | 22
183 | 011613001002 | 灯具拆除 | (1)铲除部位名称:接待室 (2)灯具种类:拆除原有灯带 | m | 11.64
184 | 011613001003 | 灯具拆除 | (1)铲除部位名称:接待室、餐厅 (2)灯具种类:拆除主吊灯 | 套 | 4
185 | 011613001004 | 灯具拆除 | (1)铲除部位名称:餐厅 (2)灯具种类:拆除射灯 | 套 | 1
186 | 011613001005 | 灯具拆除 | (1)铲除部位名称:餐厅 (2)灯具种类:拆除吸顶灯 | 套 | 1
187 | 011613001006 | 灯具拆除 | (1)铲除部位名称:餐厅 (2)灯具种类:拆除吸顶灯 | 套 | 9
188 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂定15KM | m3 | 2.084
【地面拆除-详PL04】
189 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | m2 | 7.521
砌筑 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
190 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:4100mm | m3 | 2.609
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第17页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂浆
191 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:0.5m | m3 | 0.406
192 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:加气混凝土专用抹灰砂浆 (2)界面剂类型:加气混凝土专用界面剂 | m2 | 22.462
193 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.199
194 | 010503004001 | 地圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.442
195 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内(直径6mm) | t | 0.017
196 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 0.003
197 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内(直径12mm) | t | 0.042
198 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)植筋方式:注入式建筑植筋 (2)规格:φ4 (3)深度:700mm | 个 | 60
199 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内(直径4mm) | t | 0.004
200 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:门上轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:双面石膏板隔墙 | m2 | 2
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【接待室】
201 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:黑金砂大理石 | m2 | 0.3
【厨房】
202 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 0.55
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第18页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)面层材料品种、规格、颜色:黑金砂大理石
【厨房】
203 | 010507003001 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)材质:不锈钢格栅沟盖 (2)沟截面净空尺寸:200mm*300mm | m | 6.86
204 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖 | m2 | 5.017
205 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3现拌抹灰砂浆 | m2 | 5.017
天棚 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【接待室】
206 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:二道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底二面 | m2 | 6.241
【厨房】
207 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板天棚龙骨(不上人型)(浮搁式 面层规格 600mm×600mm) (2)面层材料品种、规格:铝合金方板天棚面层(浮搁式平板) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 56.967
【餐厅】
208 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板天棚龙骨(不上人型)(浮搁式 面层规格 600mm×600mm) (2)面层材料品种、规格:铝合金方板天棚面层(浮搁式平板) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 14.786
209 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:二道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底二面 | m2 | 14.786
210 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:筒 | 个（m | 9
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第19页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 灯孔 | ）
211 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板天棚龙骨(不上人型)(浮搁式 面层规格 600mm×600mm) (2)面层材料品种、规格:铝合金方板天棚面层(浮搁式平板) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 40.53
212 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:铝合金方管150*100mm | m | 33.02
213 | 011502001003 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:铝合金方管100*60mm | m | 31.8
214 | 011502001004 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:铝合金方管80*60mm | m | 25.44
215 | 011302002001 | 格栅吊顶 |  | m2 | 9.677
216 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:二道 | m2 | 55.719
217 | 011408001003 | 墙布裱糊 | (1)面层材料品种、规格、颜色:红色纹样墙布 | m2 | 55.719
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【厨房，详详PL-07、EL01-A、EL02-D、D1】
218 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水 (2)涂膜厚度、遍数:2mm厚 | m2 | 10.82
219 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:实心砖墙 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 | m2 | 22.638
220 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)基层类型:墙砖 (2)线条材料品种、规格、颜色:阳角及窗边铝合金收边 | m | 10.76
221 | 011206003001 | 拼碎块零星项目 | (1)部位:破损墙砖修复，暂定 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 | m2 | 5
222 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)详EL-02-D、D1 (2)基层材料种类:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规 | m2 | 7.063
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第20页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:2厘木纹铝单板
223 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:详EL-02-D1 (2)玻璃品种、规格、颜色:15厘钢化玻璃 | m2 | 6
【茶水间，详详PL-07】
224 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:二道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底二面 | m2 | 35.872
【餐厅，详EL01-A】
225 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:40*30*2镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:5厘木饰面 | m2 | 18.857
226 | 010807005001 | 金属格栅窗 | (1)框外围尺寸:400*400mm (2)框、扇材质:成品铝合金花格 | 个 | 2
227 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:40*30*2镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:9厘石膏板、油画布 | m2 | 16.408
228 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料二遍 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:2厘木纹铝单板 | m2 | 8.454
229 | 011207001052 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:40*30*2镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:2厘红色铝单板 | m2 | 1.481
230 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)面层材料品种、规格、颜色:装配式铝合金踢脚线 | m | 11.72
231 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:二道 | m2 | 3.3
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第21页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底二面
232 | B003 | 古印章 | (1)古印章（发光） | 个 | 1
【餐厅，详EL01-B】
233 | 010403005001 | 石柱 | (1)石料种类、规格:青石柱，φ300*440mm | 根 | 2
234 | 050302001001 | 原木(带树皮)柱、梁、檩、椽 | (1)原木种类:实木圆柱 (2)原木直(梢)径(不含树皮厚度):直径300 | m | 5.52
235 | 011502002001 | 木质装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:50*100实木线条 | m | 16.72
236 | 011502002002 | 木质装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:50*50实木线条 | m | 12.15
237 | 050302001002 | 原木(带树皮)柱、梁、檩、椽 | (1)原木种类:实木圆梁 (2)原木直(梢)径(不含树皮厚度):直径120 | m | 17.355
238 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:10厚仿古陶制青瓦 | m2 | 7.636
239 | 011404007001 | 其他木材面 | (1)油漆品种、遍数:红色油性家具漆 | m2 | 27.284
240 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)箱体规格:1400*300*50 (2)面层材料种类:实木牌匾 | m2 | 0.42
241 | B004 | 工艺品 |  | 项 | 1
【餐厅，详EL01-C】
242 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | (1)基层类型:铲除原有油画布 (2)裱糊部位:更换新油画布 | m2 | 16.402
243 | 011105006037 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)面层材料品种、规格、颜色:装配式铝合金踢脚线 | m | 4.81
【档口，详EL02-E、F、G】
244 | 011207001009 | 屋檐 | (1)详DY-01-5 (2)龙骨材料种类、规格、中距:40*30*2镀锌方管 (3)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (4)面层材料品种、规格、颜色:5厘木饰面 | m2 | 13.828
245 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)材料品种、规格:18厘阻燃板、5厘木饰面 | m2 | 1.343
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第22页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
246 | 011502002004 | 木质装饰线 | (1)详DY-01-5 (2)线条材料品种、规格、颜色:80*80实木线条 | m | 13.23
247 | 011502002006 | 木质装饰线 | (1)详DY-01-5 (2)线条材料品种、规格、颜色:50*70实木线条 | m | 16.694
248 | 011502002005 | 木质装饰线 | (1)详DY-01-5 (2)线条材料品种、规格、颜色:50*50实木线条 | m | 44.038
249 | 011304003002 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:筒灯孔 | 个（m） | 12
250 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 | (1)箱体规格:1200*300*50 (2)面层材料种类:实木牌匾 | m2 | 2.16
251 | 011501014001 | 酒吧台 | (1)台柜规格:450*1000mm (2)材料种类、规格:4厚木饰面竹炭金属板、12厚人造微晶石台面 (3)五金种类、规格:50*50*2镀锌方管 | m | 8.37
252 | 010808004002 | 金属门窗套 | (1)详EL-03-G (2)基层材料种类:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格:2厘黑色铝单板 | m2 | 2.37
253 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:二道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底二面 | m2 | 0.918
【预留区域，详详EL-03-H】
254 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:二道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底二面 | m2 | 18.226
255 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:钢质防火门M1521 | m2 | 3.15
256 | 011105006006 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)面层材料品种、规格、颜色:装配式铝合金踢脚线 | m | 4.625
【接待室，详详EL-03-I】
257 | 011207001010 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (2)面层材料品种、规 | m2 | 15.443
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第23页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:5厘米白色护墙板
258 | 011105006007 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)面层材料品种、规格、颜色:装配式铝合金踢脚线 | m | 4.425
【接待室，详详EL-03-J】
259 | 010801001001 | 木质门 | (1)镶嵌玻璃品种、厚度:隐形门M0921 | m2 | 1.89
260 | 011207001013 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:5厘米白色护墙板 | m2 | 20.775
261 | 011105006008 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)面层材料品种、规格、颜色:装配式铝合金踢脚线 | m | 8.27
【接待室，详详EL-04-K】
262 | 011207001014 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:5厘米白色护墙板 | m2 | 8.289
263 | 011105006009 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)面层材料品种、规格、颜色:装配式铝合金踢脚线 | m | 1.08
【接待室，详详EL-04-L】
264 | 011207001015 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:5厘米白色护墙板 | m2 | 18.663
265 | 011105006010 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)面层材料品种、规格、颜色:装配式铝合金踢脚线 | m | 4.75
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
【接待室灯具更换-详PL03】
266 | 030412004067 | 装饰灯 | (1)名称:全铝砂光圆形筒灯（防水） (2)型号:12W (3)规格:4寸 (4)安装形式:嵌入式 | 套 | 19
267 | 030412004068 | 装饰灯 | (1)名称:8060暖白高亮LED灯带 | m | 11.64
268 | 030412001010 | 普通灯具 | (1)名称:LED艺术小吊灯 | 套 | 2
269 | 030411006040 | 接线盒 |  | 个 | 21
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第24页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
【照明-详DS02】
270 | 030411003003 | 桥架 | (1)材质:钢质 (2)规格:150*75mm (3)名称:桥架 | m | 19.12
271 | 030413001023 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 7.189
272 | 030411001117 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 119.94
273 | 030411001118 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 8.4
274 | 030411001119 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN15 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 | m | 20
275 | 030413002037 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 8.4
276 | 030413001024 | 铁构件 | (1)名称:明配管道支架制作、安装（含防腐刷漆） | kg | 11.61
277 | 030411004070 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内 | m | 484.26
278 | 030411004071 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:桥架内 | m | 56.88
279 | 030411006041 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:DH75 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 38
280 | 030412004069 | 装饰灯 | (1)名称:全铝砂光圆形筒灯（防水） (2)型号:12W (3)规格:4寸 (4)安装形式:嵌入式 | 套 | 21
281 | 030412001011 | 普通灯具 | (1)名称:LED艺术小吊灯 | 套 | 3
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第25页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
282 | 030412005022 | 荧光灯 | (1)名称:600*600LED平板灯 | 套 | 10
283 | 030412004070 | 装饰灯 | (1)名称:8060暖白高亮LED灯带 | m | 58.49
284 | 030412006003 | 医疗专用灯 | (1)名称:紫外线杀菌灯 | 套 | 4
285 | 030412005023 | 荧光灯 | (1)名称:定制广告牌灯 | m | 1.12
286 | 030411006042 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H50 (3)名称:开关、插座盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 4
287 | 030404034029 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控开关 | 个 | 1
288 | 030404034030 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联单控开关 | 个 | 1
289 | 030404034031 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:四联单控开关 | 个 | 2
【插座-详DS03、05】
290 | 030404017016 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:挂墙明装 (3)型号:AL | 台 | 1
291 | 030411001120 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC125 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 50
292 | 030411001121 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG16 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 148.75
293 | 030411001122 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:吊顶内明配 | m | 43.58
294 | 030411001123 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 126.7
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第26页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
295 | 030411001124 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 19.98
296 | 030411001125 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 6.76
297 | 030411001126 | 配管 | (1)材质:紧定式钢管 (2)规格:JDG40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 31.44
298 | 030413001025 | 铁构件 | (1)名称:明配管道支架制作、安装（含防腐刷漆） | kg | 4.328
299 | 030411004072 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内 | m | 376.89
300 | 030411004073 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:桥架内 | m | 143.61
301 | 030411004074 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内 | m | 394.03
302 | 030411004075 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4.0mm2 (3)名称:动力线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:桥架内 | m | 109.68
303 | 030411004076 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线路 (4)型号:BYJ (5)配线形式:管内 | m | 64.44
304 | 030408001034 | 电力电缆 | (1)型号:YJV- (2)规格:4*120+1*70 (3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)敷设方式、部位:管内敷设 | m | 57.4
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第27页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
305 | 030408006033 | 电力电缆头 | (1)规格:YJV- (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:端头 (4)型号:5*4 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)材质、类型:五芯电缆头 | 个 | 2
306 | 030408001035 | 电力电缆 | (1)型号:YJV- (2)规格:5*4 (3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)敷设方式、部位:管内敷设 | m | 134.76
307 | 030408006034 | 电力电缆头 | (1)规格:YJV- (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:端头 (4)型号:5*4 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)材质、类型:五芯电缆头 | 个 | 10
308 | 030408001036 | 电力电缆 | (1)型号:YJV- (2)规格:5*10 (3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)敷设方式、部位:管内敷设 | m | 11.43
309 | 030408006035 | 电力电缆头 | (1)规格:YJV- (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:端头 (4)型号:5*10 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)材质、类型:五芯电缆头 | 个 | 2
310 | 030408001037 | 电力电缆 | (1)型号:YJV- (2)规格:5*16 (3)材质:铜芯电缆 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)敷设方式、部位:管内敷设 | m | 74.18
311 | 030408006036 | 电力电缆头 | (1)规格:YJV- (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:端头 (4)型号:5*16 (5)电压等级(kV):小于1KV (6)材质、类型:五芯电缆头 | 个 | 8
312 | 030413002038 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 | m | 75.45
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第28页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆
313 | 030404035033 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:二、三极插座(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 29
314 | 030404035034 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:二、三极地插(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 1
315 | 030404035035 | 插座 | (1)规格:250V 16A (2)名称:二、三极插座(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 24
316 | 030404035036 | 插座 | (1)规格:250V 16A (2)名称:安全型三极空调插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1
317 | 030411006043 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 | 个 | 53
318 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)类型:综合 (2)名称:送配电系统调试 (3)电压等级(kV):1kV以下 | 系统 | 1
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
319 | 030411001127 | 配管 | (1)材质:塑料导管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 39.82
320 | 030413002039 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 0.35
321 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-11-6-4P (2)名称:六类4对非屏蔽双绞线 (3)敷设方式:管内穿线 (4)线缆对数:≤4对 | m | 40.01
322 | 030411004077 | 配线 | (1)规格:RVV-2*1.0 (2)名称:监控电源线 (3)配线部位:管内穿线 | m | 40.01
323 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:网络、监控 (2)测试内容:4对双绞线缆 | 链路/点 | 1
324 | 030502012003 | 信息插座 | (1)规格:双口 (2)名称:信息插座 | 个/块 | 1
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第29页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:暗装
325 | 030502009003 | 跳线 |  | 条 | 1
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
326 | 030411001128 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 130.46
327 | 030413002040 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 23.4
328 | 030411001129 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)接地要求:符合设计要求 | m | 3
329 | 030411004078 | 配线 | (1)规格:NH-RVS-2*2.5 | m | 133.46
330 | 030412004071 | 装饰灯 | (1)名称:应急LED灯（带罩） (2)型号:A型 (3)规格:DC36V 1*5W （巡检，开灯，灭灯） | 套 | 6
331 | 030412004072 | 装饰灯 | (1)名称:壁挂应急LED灯（带罩） (2)型号:A型 (3)规格:DC36V 1*5W （巡检，开灯，灭灯） | 套 | 7
332 | 030412004073 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:A型，中型 (3)规格:DC36V 1W LED光源（巡检，常亮，频闪） | 套 | 1
333 | 030412004074 | 装饰灯 | (1)名称:疏散出口标志灯 (2)型号:A型，中型 (3)规格:DC36V 1W LED光源（巡检，常亮，频闪） | 套 | 2
334 | 030412004075 | 装饰灯 | (1)名称:方向标志灯 (2)型号:A型，中型 (3)规格:DC36V 1W LED光源（巡检，常亮，频闪） | 套 | 4
335 | 030411006044 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:DH75 | 个 | 20
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第30页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装
水卫 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
【给水】
336 | 031001006054 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:PPR (4)材质、规格:DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 7.76
337 | 031001006055 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:PPR (4)材质、规格:DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 5.14
338 | 031001006056 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:PPR (4)材质、规格:DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 6.62
339 | 031001006057 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:PPR (4)材质、规格:DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 8.92
340 | 031001006058 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:PPR (4)材质、规格:DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 16.29
341 | 030413002041 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 6.1
342 | 031003001015 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:闸阀 | 个 | 1
343 | 031003001016 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:三角阀 | 个 | 15
【排水】
344 | 031001006059 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 | m | 4.42
分部分项工程量清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第31页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC De75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
345 | 031001006060 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC De75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 15
346 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:DN160 (3)挖沟深度:0.8m (4)回填要求:符合设计要求 | m | 4.58
合 计

## 总价措施项目清单报价表(含分项)
总价措施项目清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 单 位(项) | 费 率(%) | 金 额(元)
A区工程
房屋建筑与装饰工程
拆除
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
砌筑
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
地面
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
天棚
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
墙面
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
安装工程
强电
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
弱电
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
应急照明
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
水卫
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
B区工程
房屋建筑与装饰工程
拆除
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
总价措施项目清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 单 位(项) | 费 率(%) | 金 额(元)
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
砌筑
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
地面
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
天棚
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
墙面
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
安装工程
强电
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
弱电
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
应急照明
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
水卫
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
4 | 扬尘污染防治措施费 | 1 | 10
合 计

## 单价措施项目清单报价表
单价措施项目清单报价表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A区工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌墙 (2)搭设高度:4.1m | m2 | 16.646
2 | 011702009002 | 过梁模板 | (1)支撑高度:2100mm | m2 | 2.055
3 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:300mm | m2 | 1.716
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017043 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017044 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017045 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017046 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
B区工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌墙 (2)搭设高度:4.1m | m2 | 16.646
9 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:2100mm | m2 | 3.215
10 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:300mm | m2 | 4.416
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017035 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017036 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017037 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 031301017038 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
项目名称:武夷山服务区海丝驿厨自营餐饮建设项目工程施工协作队伍采购
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 0 | ——