## 采购控制价
福泉经服公司本部保障用房改造项目工程
采 购 控 制 价
招标控制价(小写): |  | 387703.89 | 其中：甲供材料费 | /
(大写): | 叁拾捌万柒仟柒佰零叁元捌角玖分 |  | 其中：甲供材料费 | /
编 制 人: |  |  | 审 核 人:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福泉经服公司本部保障用房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 376072 | 1699
2 | 安全生产费 | 11631.89
合 计 |  | 387703.89 | 1699

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 单项工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 220108 | 955
2 | 安装工程 | 155964 | 744
合 计 |  | 376072 | 1699
单项工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 安全生产费 |  |  | 第2 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 11631.89
合 计 |  | 11631.89

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 194545
1.1 | 一般土建 | 90488
1.2 | 装饰 | 104057
2 | 措施项目费 | 5563
2.1 | 总价措施项目费 | 1270
2.1.1 | 安全文明施工费 | 955
2.1.2 | 其他总价措施费 | 218
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 97
2.2 | 单价措施项目费 | 4293
3 | 其他项目费 | 20000
3.1 | 暂列金额 | 15000
3.2 | 专业工程暂估价 | 5000
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 220108
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 单项工程 安装工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 154466
1.1 | 强电系统 | 53343
1.2 | 给排水系统 | 101123
2 | 措施项目费 | 1498
2.1 | 总价措施项目费 | 991
2.1.1 | 安全文明施工费 | 744
2.1.2 | 其他总价措施费 | 171
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 76
2.2 | 单价措施项目费 | 507
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 155964
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 单项工程 安全生产费 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安全生产费 | 11631.89
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 11631.89

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙 (2)200厚 | m3 | 5.28 | 615.22 |  | 3248.36
2 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙 (2)100厚 | m3 | 9.346 | 664.78 |  | 6213.03
3 | 010503005001 | 过梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 0.175 | 653.71 |  | 114.4
4 | 010503004001 | 圈梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 0.557 | 650.14 |  | 362.13
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.049 | 6032.2 |  | 295.58
6 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)建筑植筋 (2)注入式建筑植筋(深度15d φ8以内) | 个 | 280 | 3.96 |  | 1108.8
7 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)黑钛不锈钢门套厚1.4mm | m2 | 4.32 | 322.49 |  | 1393.16
8 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)成品铝合金玻璃门 (2)6厘钢化玻璃 | m2 | 23.2 | 634.82 |  | 14727.82
9 | 010801001001 | 木质门 | (1)实木复合门单开门 (2)含五金配件 | m2 | 19.2 | 890.46 |  | 17096.83
10 | 010802004001 | 防盗门 | (1)成品不锈钢防盗门 | m2 | 4.2 | 1418.62 |  | 5958.2
11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金平开窗 (2)中空LOW-E钢化玻璃6+9A+6 | m2 | 18.9 | 735.17 |  | 13894.71
12 | 010807004001 | 金属纱窗 | (1)金属平开纱窗 铝合金材质 | m2 | 9.45 | 150.8 |  | 1425.06
13 | 011505002002 | 晒衣架 | (1)不锈钢晾衣架(手拉) (2)三杆 | 个 | 9 | 1497.06 |  | 13473.54
14 | 011505001001 | 洗衣池 | (1)成品大理石洗衣池 | 个 | 3 | 1517.6 |  | 4552.8
15 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)橱柜及壁柜拆除 | m2 | 15.571 | 22.33 |  | 347.7
16 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)原砌体拆除 | m3 | 6.6 | 146.01 |  | 963.67
17 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)门窗及纱窗拆除 | 樘 | 28 | 22.45 |  | 628.6
18 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)洗手池拆除 | m | 7.849 | 53.63 |  | 420.94
19 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有墙面涂料铲除 | m2 | 130.048 | 4.81 |  | 625.53
20 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有天棚涂料铲除 | m2 | 11.56 | 10.74 |  | 124.15
21 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原有吊顶拆除 | m2 | 29.591 | 12.52 |  | 370.48
22 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)原有玻化砖拆除 | m2 | 57.398 | 10.29 |  | 590.63
23 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)原有木地板拆除 | m2 | 83.003 | 4.4 |  | 365.21
24 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除木地板下的找平层 | m2 | 83.003 | 9.65 |  | 800.98
25 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 | m3 | 24.501 | 41.29 |  | 1011.65
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)7KM
26 | 010811001001 | 门窗五金 | (1)拆除门锁 (2)更换新锁 | 个 | 4 | 93.48 |  | 373.92
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)600*600玻化砖 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 (3)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (4)详国标:12J304-LB17/59 | m2 | 45.237 | 240.49 |  | 10879.05
28 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)300*300陶瓷锦砖防水楼面、干水泥擦缝。 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 | m2 | 48.82 | 235.39 |  | 11491.74
29 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)1:3砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 (2)水泥浆一道。 | m2 | 48.82 | 32.16 |  | 1570.05
30 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水层 (2)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 48.82 | 91.05 |  | 4445.06
31 | 010501001001 | 垫层 | (1)C15混凝土垫层 | m3 | 2.021 | 389.45 |  | 787.08
32 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)8厚强化企口复合木地板，板缝用胶粘 (2)3~5厚泡沫塑料衬垫 (3)金刚板面层详国标:12J304-LC22/98 | m2 | 46.344 | 210.42 |  | 9751.7
33 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆 (2)水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 46.344 | 24.09 |  | 1116.43
34 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)600*600*1.5MM厚铝扣板吊顶 (2)轻钢龙骨 | m2 | 39.675 | 199.62 |  | 7919.92
35 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面重新粉刷 (2)刷白色水泥漆二道; (3)刮腻子粉三道,封闭底漆一道 | m2 | 11.56 | 34.77 |  | 401.94
36 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)刷界面剂(1.5mm厚) (2)30厚水泥砂浆找平 | m2 | 11.56 | 40.9 |  | 472.8
37 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面重新粉刷 (2)刮腻子粉三道,面刷水性水泥漆二道 | m2 | 243.593 | 30.57 |  | 7446.64
38 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:3水泥砂浆打底 (2)12厚1:2.5水泥砂 | m2 | 113.545 | 31.35 |  | 3559.64
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
浆抹平 (3)素水泥浆一道(内掺建筑胶)扫毛或刮出纹道
39 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)内墙砖墙面(300*600玻化砖) (2)专用勾缝剂勾缝; (3)5~7厚面砖(粘贴前先将面砖浸水2h以上); (4)4厚强力胶粉泥粘结,揉挤压实。 | m2 | 126.169 | 251.34 |  | 31711.32
40 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平。 (2)6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道。 (3)3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛。 | m2 | 126.169 | 41.51 |  | 5237.28
41 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 (2)上反高度1800mm | m2 | 75.449 | 48.57 |  | 3664.56
42 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | (1)PVC踢脚线(H=80)详国标12J304-29/184 | m | 87.343 | 35.68 |  | 3116.4
43 | 011206001001 | 石材零星项目 | (1)20mm浅咖网大理石 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 2.14 | 177.14 |  | 379.08
44 | 011206001002 | 石材零星项目 | (1)20mm印度红大理石 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 0.6 | 177.14 |  | 106.28
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
45 | 030404017001 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL1配电箱 (2) 挂墙明装 | 台 | 1 | 2525.56 |  | 2525.56
46 | 030404017002 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL2配电箱 (2) 挂墙明装 | 台 | 1 | 4252.23 |  | 4252.23
47 | 030404017003 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL3配电箱 (2) 挂墙明装 | 台 | 1 | 3446.46 |  | 3446.46
48 | 030411001005 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC32) | m | 150 | 24.33 |  | 3649.5
49 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X16 五芯电力电缆敷设 | m | 150 | 81.56 |  | 12234
50 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 6 | 120.95 |  | 725.7
51 | 030411004002 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BY | m | 1261.773 | 5.4 |  | 6813.57
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
J-4
52 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:φ20 (3)名称:刚性阻燃管 (4)接地要求:无 (5)配置形式:明配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 420.591 | 12.23 |  | 5143.83
53 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)600*600mm平板灯(45W) | 套 | 23 | 164.61 |  | 3786.03
54 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)吸顶灯(50W) | 套 | 13 | 118.1 |  | 1535.3
55 | 030404036001 | 其他电器 | (1)600*600mm浴霸(1KW) | 个/套/台/ | 1 | 623.11 |  | 623.11
56 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 7 | 14 |  | 98
57 | 030404034002 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 20 | 16.06 |  | 321.2
58 | 030404034003 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个 | 3 | 18.28 |  | 54.84
59 | 030404035002 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 10A | 个 | 37 | 16.74 |  | 619.38
60 | 030404035003 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 16A | 个 | 3 | 18.69 |  | 56.07
61 | 030404033001 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 19 | 363.38 |  | 6904.22
62 | 030411006001 | 接线盒 | (1)钢制灯头盒 | 个 | 37 | 6.92 |  | 256.04
63 | 030411006002 | 接线盒 | (1)钢制开关插座盒 | 个 | 42 | 7.1 |  | 298.2
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
污废水
64 | 031001006001 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De50 | m | 16.088 | 34.74 |  | 558.9
65 | 031001006002 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De75 | m | 18.781 | 48.13 |  | 903.93
66 | 031001006003 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De110 | m | 33.461 | 75.7 |  | 2533
67 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏DN50 | 个/组 | 13 | 91.42 |  | 1188.46
68 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 9 | 1655.2 |  | 14896.8
69 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(立柱式 冷热水) | 组 | 7 | 1060.58 |  | 7424.06
70 | 03B001 | 洗衣机 | (1)尺寸565*550*930高 | 个 | 10 | 3000 |  | 30000
71 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)成品陶瓷拖把池 (2)(尺寸600*600*300高) | 组 | 1 | 521.65 |  | 521.65
72 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)品牌花洒 (2)(做法详02J915-5/62) | 个 | 9 | 635.62 |  | 5720.58
73 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)热水器 | 台 | 9 | 3538.98 |  | 31850.82
冷热水
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
74 | 031001006004 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 2.058 | 26.04 |  | 53.59
75 | 031001006005 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 4.116 | 29.05 |  | 119.57
76 | 031001006006 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 7.132 | 34.51 |  | 246.13
77 | 031001006008 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN40 (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 15.31 | 50.23 |  | 769.02
78 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN40 | 个 | 6 | 198.5 |  | 1191
79 | 031001007001 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 32.858 | 72.18 |  | 2371.69
80 | 031001007002 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 2.968 | 60.21 |  | 178.7
81 | 031001007003 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 0.954 | 48.03 |  | 45.82
82 | 031001007004 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 1.361 | 44.43 |  | 60.47
83 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具拆除 | 套 | 9 | 54.34 |  | 489.06
安全生产费
房屋建筑与装饰工程
安全生产费
合 计 | [7 empty] | 349011.34

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福泉经服公司本部保障用房改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)2.75m | m2 | 147.257 | 3.89 |  | 572.83
2 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)2.4m | m2 | 4.792 | 88.25 |  | 422.89
3 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)0.2m | m2 | 11.139 | 67.55 |  | 752.44
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 01ZPS1002001 | 成品特殊保护 | (1)地面 旧地毯保护 | 项 | 1 | 2544.87 |  | 2544.87
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 252.52 |  | 252.52
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 254.24 |  | 254.24
安全生产费
房屋建筑与装饰工程
安全生产费
合 计 | [7 empty] | 4799.79