## 采购控制价
福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程
采 购 控 制 价
招标控制价(小写): |  | 529427.42元 | 其中：甲供材料费 | /
(大写): | 伍拾贰万玖仟肆佰贰拾柒元肆角贰分 |  | 其中：甲供材料费 | /
编 制 人: |  |  | 审 核 人:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑 | 387683 | 1843
2 | 暂列金 | 125717
3 | 安全生产费 | 16027.42
合 计 |  | 529427.42 | 1843

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 343591 | 1639
2 | 潭头中心会议显示屏 | 44092 | 204
合 计 |  | 387683 | 1843
单项工程造价汇总表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 暂列金 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 125717
合 计 |  | 125717
单项工程造价汇总表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 安全生产费 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 16027.42
合 计 |  | 16027.42

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 341405
1.1 | 装饰工程 | 42843
1.2 | 门窗工程 | 298562
2 | 措施项目费 | 2186
2.1 | 总价措施项目费 | 2186
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1639
2.1.2 | 其他总价措施费 | 375
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 172
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 343591
单位工程造价汇总表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 单体建筑 潭头中心会议显示屏 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 43825
1.1 | 电气工程 | 43825
2 | 措施项目费 | 267
2.1 | 总价措施项目费 | 267
2.1.1 | 安全文明施工费 | 204
2.1.2 | 其他总价措施费 | 42
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 21
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 44092
单位工程造价汇总表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 暂列金 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 125717
3.1 | 暂列金额 | 125717
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 125717
单位工程造价汇总表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 安全生产费 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安全生产费 | 16027.42
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 16027.42

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | YJ001 | 晾衣架 | (1)南面3~9楼阳台 (2)格调灰·三段/16孔+衣架杆+防风夹 | 套 | 70 | 340.82 |  | 23857.62
2 | YJ002 | 晾衣架 | (1)南面10楼卫生间 (2)方型吸盘,两段,10个防风固定挂孔 | 套 | 8 | 225.69 |  | 1805.5
3 | YJ003 | 晾衣架 | (1)北面4~9楼阳台 (2)格调灰·三段/16孔+衣架杆+防风夹 | 套 | 12 | 340.82 |  | 4089.88
4 | YJ004 | 晾衣架 | (1)北面3~9楼卫生间 (2)方型吸盘,两段,10个防风固定挂孔 | 套 | 51 | 225.68 |  | 11509.73
5 | YJ005 | 晾衣架 | (1)北面10楼卫生间 (2)方型吸盘,两段,10个防风固定挂孔 | 套 | 7 | 225.69 |  | 1579.81
|  | 分部小计 |  |  | 148 |  |  | 42842.54
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
综合管理和生产用房2F及以上
6 | 010807004005 | 金属纱门 | (1)铝合金推拉纱门(带锁) (2)铝合金边框 (3)豪华型上下轨道，侧面封口条 (4)深镶锁扣 (5)高清网 | m2 | 206.64 | 585.62 |  | 121011.74
7 | 010807004006 | 金属纱窗 | (1)铝合金平开纱窗 (2)铝合金边框 (3)高清网 | m2 | 318.033 | 349.55 |  | 111167.95
附属楼2F及以上
8 | 010807004007 | 金属纱窗 | (1)铝合金平开纱窗 (2)铝合金边框 (3)高清网 | m2 | 112.15 | 349.55 |  | 39201.86
附属楼1F
9 | 010807004008 | 金属纱窗 | (1)铝合金平开纱窗 (2)铝合金边框 (3)高清网 | m2 | 77.76 | 349.55 |  | 27180.89
潭头中心会议显示屏 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 030507014003 | 显示设备 | (1)LED显示屏 (2)★屏体尺寸：长3.52m*高2.08m，分辨率：长1892点*高1118点； (3)1、分辨率：1892*1118(像素) 总分辨率：211万(像素点)，像 | m2 | 7.32 | 4602.06 |  | 33687.09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
素间距SMD：1.86 (4)像素结构：3-in-1，模组尺寸(mm)：320*160，模组分辨率：172*86，亮度(nits)：>500，灰度等级(bit)：14-16，色温：2000-9500，亮度度均匀性：98%，对比度：50001。
11 | 030504004001 | 系统软件 | (1)系统软件（软件价格已综合包含在LED显示屏内，本清单仅计取安装费） (2)1、用于LED显示屏控制和播放的专业软件； (3)2、软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用； (4)3、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放; (5)4、支持 Microsoft office 的Word、Excel、PPT 显示; (6)5、支持时钟、计时、天气预报显示; (7)6、支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑; (8)7、软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 套 | 1 | 354.94 |  | 354.94
12 | 03B003 | 接收卡 | (1)接收卡 (2)1、集成8路HUB75，无需再配转接板，减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； (3)2、支持常规芯片、PWM芯片，实现高刷新、高灰度、高亮度； (4)3、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题； (5)4、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； | 张 | 22 | 84.89 |  | 1867.66
13 | 030507014004 | 显示设备 | (1)视频处理器 | 台 | 1 | 1936.96 |  | 1936.96
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)1、最大带载260万像素，最宽3840像素点或最高2000像素点，最大1920×1080@60Hz输入分辨率； (3)2、5路信号输入：2×HDMI1.4，1×DVI，1×VGA，1×CVBS，1路U盘输入； (4)3、4路千兆网口输出； (5)4、支持网口备份； (6)5、1路独立音频输入，1路独立音频输出，支持HDMI、U-DISK音频解析输出； (7)6、支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移，支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整； (8)7、支持发送/回读校正系数，高级修缝； (9)8、支持HDCP1.4高带宽数字内容保护技术； (10)9、支持接收卡任意位置标准实时故障信息报警显示 （提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） (11)10、支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热，屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 （提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） (12)11、为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）
14 | 03B004 | 定制框架 | (1)定制框架 (2)含框尺寸：长3.62m×高2.18m (3)壁挂框架安装，采用50*100mm黑色铝合金边框 | m2 | 7.89 | 345.55 |  | 2726.4
15 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)名称:1路单相4平方电源线 | m | 100 | 4.32 |  | 432.06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:BV-4 (4)管内穿线 (5)室内
16 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)UTP-11-6-4P (2)4路网线（视频处理器到屏体） (3)管内穿放 (4)4对 | m | 100 | 5.51 |  | 550.96
17 | 030411004005 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)名称:16P-7/12芯多股连接接收控制器信号线 (3)型号:RVV-12*1.5 (4)管内穿线 (5)室内 | m | 50 | 21.97 |  | 1098.41
18 | 030411004006 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)名称:3*2.5mm铜芯电缆线带U口成品接线端子 (3)型号:BV 450/750V 2.5 (4)管内穿线 (5)室内 | m | 100 | 3.03 |  | 303.07
19 | 030502009001 | 跳线 | (1)六类非屏蔽RJ45跳线 (2)成品国标RJ45通讯接收控制器通讯线 | 条 | 15 | 57.82 |  | 867.28
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费
房屋建筑与装饰工程
安全生产费
合 计 | [7 empty] | 385229.81

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修及景观功能完善工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
潭头中心会议显示屏 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费
房屋建筑与装饰工程
安全生产费
合 计