## 工程量清单
沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程）工程
工 程 量 清 单

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程）
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元) | 备注
1 | 室内二装工程 |  |  | 安全生产费为固定费用不可竞争
2 | 搬迁
3 | 零星修缮项目
4 | 安全生产费 | 32807.19
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） 室内二装工程 室内二装工程 |  | 第1页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 超市
1.2 | 仓库
1.3 | 中餐小吃档口
1.4 | 业态档口（服装）
1.5 | 二层办公室
1.6 | 二层包厢
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） 室内二装工程 采购 |  | 第2页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 超市柜子、柜体、家具
1.2 | 办公室家具
1.3 | 包厢家具
1.4 | 员工宿舍家具
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） 室内二装工程 安装工程 |  | 第3页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电工程（超市）
1.2 | 弱电工程（超市）
1.3 | 强电工程（中餐小吃档口）
1.4 | 强电工程（办公室）
1.5 | 强电工程（包厢）
1.6 | 水卫工程（包厢）
1.7 | 强电工程（宿舍）
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） 室内二装工程 暂列金 |  | 第4页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） 搬迁 云淡停车区 |  | 第5页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 搬迁
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.1.4 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） 零星修缮项目 云淡停车区 |  | 第6页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装修工程
1.2 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.1.4 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
室内二装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室内二装工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
超市 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
1 | 011101006031 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2
2 | 011102003015 | 块料楼地面 | (1)玻化砖 750×1500 | m2 | 117
3 | 040402017001 | 美缝 | (1)玻化砖 750×1500美缝 | m | 263.25
4 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛石 (2)结合层厚度、材料种类:30厚现拌砌筑砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰大理石门槛石 | m2 | 5.09
墙面
5 | 011201001040 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (2)面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 70.83
6 | 011406001028 | 抹灰面油漆涂料 | (1)基层类型: (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料一底二面 | m2 | 70.83
7 | 011105006007 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm高1.2mm黑钛哑光不锈钢踢脚 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板打底 | m | 13.4
8 | 011507001030 | 平面、箱式招牌 | (1)箱体规格:3.6m*0.8m+5.3m*0.8m+6.4m*0.6m+3.9m*0.5m (2)基层材料种类:阻燃板基层 镀锌方钢管40*30*1.2 (3)面层材料种类:灯箱布 | m2 | 13.91
9 | 011507001031 | 平面、箱式招牌 | (1)箱体规格:1.5m*2.2m灯箱 (2)基层材料种类:阻燃板基层 镀锌轻钢龙骨 75×50 | m2 | 6.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)面层材料种类:灯箱布
10 | 011508005003 | “海丝高速”uv发光字logo | (1)镌字材料品种、颜色:“海丝高速”uv发光字logo (2)字体规格:发光亚克力字(≤1.0m2且>0.8 m2 其他面) | 个（套） | 5
11 | 011508005004 | 发光灯箱黑钛不锈钢圈边logo | (1)发光灯箱黑钛不锈钢圈边logo (2)不发光亚克力字(≤1.0m2且>0.8 m2 其他面) | 个（套） | 1
12 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M1024 (2)材质:无障碍平开夹板门 | 樘 | 1
13 | 010803001003 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:3.65m*4m (2)门材质:电动水晶卷帘门 | 樘 | 1
14 | 010803001005 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:2.4m*4m (2)门材质:电动水晶卷帘门 | 樘 | 1
15 | 010803001006 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:6.4m*4m (2)门材质:电动水晶卷帘门 | 樘 | 2
16 | 010803001007 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:7m*4m (2)门材质:电动水晶卷帘门 | 樘 | 1
吊顶
17 | 011302001030 | 天棚吊顶 | (1)吊眉 (2)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (3)6厚硅酸钙板,面饰深灰色乳胶漆 (4)18mm基层板 (5)75*75*2mm方管骨架 (6)定制格栅条(铁板折形线条) (7)白色铝单板 | m2 | 34.4
18 | 011302001022 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:双层9.5mm厚石膏板 (2)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨 | m2 | 65.189
19 | 011304001002 | 灯带槽 | (1)灯带型式、尺寸:灯带槽0.1m (2)格栅片材料品种 | m2 | 2.113
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、规格:9mm石膏板面层 9mm夹板基层
20 | 011302002001 | 格栅吊顶 | (1)面层材料品种、规格:80*100*1mm木纹铝方通 (2)龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙吊杆、铝方通专用卡式龙骨 | m2 | 38.836
21 | 011508005001 | “海丝商城 驿佳购”uv发光字logo | (1)“海丝商城 驿佳购”uv发光字logo (2)不发光亚克力字(≤1.0m2且>0.8 m2 其他面) | 个（套） | 8
22 | 011508005002 | 发光灯箱黑钛不锈钢圈边logo | (1)镌字材料品种、颜色:发光灯箱黑钛不锈钢圈边logo (2)字体规格:不发光亚克力字(≤1.0m2且>0.8 m2 其他面) | 个（套） | 1
23 | 011508005005 | 发光灯箱黑钛不锈钢圈边英文字 | (1)镌字材料品种、颜色:发光灯箱黑钛不锈钢圈边英文字 (2)字体规格:不发光亚克力字(≤1.0m2且>0.8 m2 其他面) | 个（套） | 10
仓库 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
24 | 011101006032 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2
25 | 011102003016 | 块料楼地面 |  | m2 | 17.3
26 | 040402017002 | 美缝 | (1)玻化砖 750×1500美缝 | m | 38.925
27 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛石 (2)结合层厚度、材料种类:30厚现拌砌筑砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰大理石门槛石 | m2 | 0.2
墙面
28 | 011201001041 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (2)面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 93.348
29 | 011406001029 | 抹灰面油漆涂料 | (1)基层类型: (2)腻子种类、遍数: | m2 | 93.348
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料一底二面
30 | 011105006008 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm高1.2mm黑钛哑光不锈钢踢脚 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板打底 | m | 15.56
31 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M1024 (2)材质:无障碍平开夹板门 | 樘 | 1
吊顶
32 | 011406001030 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:原楼板喷深灰色乳胶漆(一底两面) | m2 | 17.381
中餐小吃档口 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
33 | 011101006033 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 3.234
34 | 011102003017 | 块料楼地面 |  | m2 | 161.7
35 | 040402017003 | 美缝 | (1)玻化砖 750×1500美缝 | m | 363.825
墙面
36 | 011201001042 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (2)面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 80.37
37 | 011406001031 | 抹灰面油漆涂料 | (1)基层类型: (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料一底二面 | m2 | 80.37
38 | 011105006009 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm高1.2mm黑钛哑光不锈钢踢脚 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板打底 | m | 21.15
39 | 010803001004 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:6.4m*4m (2)门材质:电动水晶卷帘门 | 樘 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
吊顶
40 | 011302001031 | 天棚吊顶 | (1)吊眉 (2)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (3)6厚硅酸钙板,面饰深灰色乳胶漆 (4)18mm基层板 (5)75*75*2mm方管骨架 (6)定制格栅条(铁板折形线条) (7)白色铝单板 | m2 | 20.6
41 | 011302001024 | 天棚吊顶 | (1)铝扣板800*800 (2)钢筋砼楼板底预留10厘钢筋吊环(钩),双向中距≤1200 (3)10号镀锌低碳钢丝(或6厘钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆与上部钢筋砼楼板底预留钢筋吊环(钩)固定 (4)与铝方板配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊杆与钢筋吊杆联接后找平 (5)铝方板与配套的专用龙骨固定,房间周围加配套收边条 | m2 | 80.37
业态档口（服装） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
42 | 011101006034 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 1.294
43 | 011102003018 | 块料楼地面 |  | m2 | 64.7
44 | 040402017004 | 美缝 | (1)玻化砖 750×1500美缝 | m | 145.575
墙面
45 | 011201001043 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (2)面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 57.38
46 | 011406001032 | 抹灰面油漆涂料 | (1)基层类型: (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无 | m2 | 57.38
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
机涂料一底二面
47 | 011105006010 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm高1.2mm黑钛哑光不锈钢踢脚 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板打底 | m | 15.1
吊顶
48 | 011302001032 | 天棚吊顶 | (1)吊眉 (2)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (3)6厚硅酸钙板,面饰深灰色乳胶漆 (4)18mm基层板 (5)75*75*2mm方管骨架 (6)定制格栅条(铁板折形线条) (7)白色铝单板 | m2 | 13.7
49 | 011302001025 | 天棚吊顶 | (1)铝扣板800*800 (2)钢筋砼楼板底预留10厘钢筋吊环(钩),双向中距≤1200 (3)10号镀锌低碳钢丝(或6厘钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆与上部钢筋砼楼板底预留钢筋吊环(钩)固定 (4)与铝方板配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊杆与钢筋吊杆联接后找平 (5)铝方板与配套的专用龙骨固定,房间周围加配套收边条 | m2 | 64.7
二层办公室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
50 | 011101006035 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 0.542
51 | 011108001003 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛石 (2)结合层厚度、材料种类:30厚现拌砌筑砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰大理石门槛石 | m2 | 0.2
52 | 011102003019 | 块料楼地面 |  | m2 | 27.1
53 | 040402017005 | 美缝 | (1)玻化砖 750×1500美缝 | m | 60.975
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
墙面
54 | 011201001044 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (2)面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 62.7
55 | 011406001033 | 抹灰面油漆涂料 | (1)基层类型: (2)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料一底二面 | m2 | 62.7
56 | 011105006011 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm高1.2mm黑钛哑光不锈钢踢脚 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板打底 | m | 19.9
吊顶
57 | 011302001026 | 天棚吊顶 | (1)铝扣板800*800 (2)钢筋砼楼板底预留10厘钢筋吊环(钩),双向中距≤1200 (3)10号镀锌低碳钢丝(或6厘钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆与上部钢筋砼楼板底预留钢筋吊环(钩)固定 (4)与铝方板配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊杆与钢筋吊杆联接后找平 (5)铝方板与配套的专用龙骨固定,房间周围加配套收边条 | m2 | 27.1
二层包厢 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
58 | 011101006036 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 1.366
59 | 011108001004 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛石 (2)结合层厚度、材料种类:30厚现拌砌筑砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰大理石门槛石 | m2 | 0.5
60 | 011102003020 | 块料楼地面 |  | m2 | 68.3
61 | 040402017006 | 美缝 | (1)玻化砖 750×150 | m | 153.675
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0美缝
墙面
62 | 011201001045 | 墙面一般抹灰 | (1)底层厚度、砂浆配合比:13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (2)面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 51.552
63 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | m2 | 51.552
64 | 011105006012 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm高1.2mm黑钛哑光不锈钢踢脚 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板打底 | m | 18.98
吊顶
65 | 011302001028 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨吊顶、φ8丝杆、高度3.1m (2)龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨@900、50副龙骨@300*600 (3)基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板 (4)面层材料品种、规格:乳胶漆 (5)压条材料种类、规格:40*30mm实木线条 (6)嵌缝材料种类:无纺墙布 | m2 | 68.3
66 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)基层类型:硅酸钙板 (2)喷刷涂料部位:天棚 (3)腻子种类:满刮腻子二道 (4)涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二道 | m2 | 68.3
67 | 011615001001 | 开孔（打洞） | (1)部位:天棚 (2)打洞部位材质:硅酸钙板 (3)洞尺寸:φ50 | 个 | 24
68 | 011302001029 | 天棚吊顶 | (1)铝扣板800*800 (2)钢筋砼楼板底预留10厘钢筋吊环(钩),双向中距≤1200 (3)10号镀锌低碳钢丝(或6厘钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆与上部钢筋砼楼板底预留钢筋吊环(钩) | m2 | 9.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
固定 (4)与铝方板配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊杆与钢筋吊杆联接后找平 (5)铝方板与配套的专用龙骨固定,房间周围加配套收边条
其他工程
69 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)卫生间洗手台 (2)15厚白色人造石台面 (3)实木免漆板柜20mm厚 (4)DT-02 | m2 | 0.77
70 | 011501001001 | 柜台 | (1)台柜规格:2500*550mm备餐柜（带洗手池） | m2 | 1.375
采购 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
超市柜子、柜体、家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
71 | 011501022003 | 收银台 | (1)台柜规格:收银台（尺寸：2500*2400*850） | 项 | 1
72 | 011501018001 | 摆台组合 | (1)台柜规格:摆台组合（尺寸1600*1300*850）含单面灯箱 | 个 | 2
73 | 011501018002 | 中岛端柜 | (1)台柜规格:中岛端柜（尺寸900*415*1400）含单面灯箱 | 个 | 10
74 | 011501018004 | 中岛直柜 | (1)台柜规格:中岛直柜（尺寸1030*800*1400）含双面灯箱 | 个 | 18
75 | 011501018003 | 靠墙高柜 | (1)台柜规格:靠墙高柜 （尺寸1030*415*2400）含单面灯箱 | 个 | 9
办公室家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
76 | 011501018005 | 文件柜 | (1)台柜规格:1000*450*2200mm成品文件柜 | 个 | 5
77 | 011501022004 | 办公台 | (1)台柜规格:1600*600办公桌 | 个 | 4
78 | 050305010001 | 办公椅 |  | 张 | 4
包厢家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
79 | 01BC001 | 茶桌椅 | (1)2200*800mm茶桌+1主座+2附椅 | 套 | 1
80 | 01BC002 | 15人餐桌椅 |  | 套 | 1
81 | 01BC003 | 沙发椅 | (1)1主2附沙发（2边几） | 套 | 1
82 | 01BC004 | 绿植 |  | 盆 | 1
员工宿舍家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
83 | 011501003001 | 衣柜 |  | m | 49.5
84 | 011502001001 | 金属装饰线 |  | m | 172.86
85 | 01BC005 | 1.2m宿舍床 |  | 张 | 20
86 | 01BC006 | 床头柜 |  | 套 | 20
87 | 01BC007 | 书桌 |  | 张 | 10
88 | 01BC008 | 宿舍椅 |  | 张 | 20
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程（超市） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
89 | 030404017083 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL1 | 台 | 1
90 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
91 | 030413002015 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 74.3
92 | 030411003001 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 桥架 75*50 | m | 220.3
93 | 030413001001 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | kg | 333.012
94 | 030411001180 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配管刨沟 | m | 93.15
95 | 030411001181 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配管刨沟 | m | 5.65
96 | 030411004101 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BV-2.5 | m | 225.65
97 | 030411004106 | 配线 | (1)穿动力线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 11.867
98 | 030411004103 | 配线 | (1)穿动力线 WDZB-BYJ-10 安装高度距楼、地面大于5m | m | 35.6
99 | 030412005022 | 荧光灯 | (1)面板灯 1200*150 | 套 | 11
100 | 030412005023 | 荧光灯 | (1)射灯 | 套 | 14
101 | 030412005024 | 荧光灯 | (1)LED灯带 | 套 | 21.133
102 | 030412004069 | 装饰灯 | (1)A型应急照明灯 LED光源3W 270LM色温≥2700K（DC24V） 带不燃保护罩，应急照明、巡检、开灯、灭灯（室外灯具防护 | 套 | 18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
等级IP67）
103 | 030412004070 | 装饰灯 | (1)A型应急照明灯 LED光源3W 270LM色温≥2700K（DC24V） 带不燃保护罩，应急照明、巡检、开灯、灭灯（室外灯具防护等级IP67） | 套 | 3
104 | 030412004071 | 装饰灯 | (1)A型安全出口标志灯 | 套 | 1
105 | 030404033029 | 风扇 | (1)小吊扇 | 台 | 6
106 | 030411006059 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒)灯头盒 安装高度距楼、地面大于5m | 个 | 45
107 | 030411006060 | 接线盒 | (1)接线盒安装(明装普通接线盒) 灯头盒 安装高度距楼、地面大于5m | 个 | 2
108 | 030404034029 | 照明开关 | (1)单联开关 250V，10A | 个 | 1
109 | 030404034032 | 照明开关 | (1)四联开关 250V，10A | 个 | 2
110 | 030404035024 | 插座 | (1)带开关五孔安全型插座 250V，10A | 个 | 17
111 | 030411006061 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 17
112 | 030701003003 | 空调器 | (1)名称:变频分体嵌入式空调 RFD-120QW | 台/组 | 2
113 | 030903003011 | 铜管 | (1)材质、压力等级:室内(铜管(氧乙炔焊) ?9.53 ≤10时 | m | 126.7
114 | 031001006116 | 塑料管 | (1)材质、规格:空调凝结水塑料管(粘接) UPVC DN32 ≤10时 | m | 42
115 | 031208002011 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) 15mm厚 | m3 | 0.211
116 | 03B002 | 冷媒添加剂 | (1)名称:冷媒添加剂 (2)类型:R410a | kg | 7.597
117 | 031009002003 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1
118 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
119 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:监控摄像头 | 台 | 4
弱电工程（超市） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
120 | 030502003003 | 分线接线箱(盒) | (1)电信光缆配线箱 | 个 | 1
121 | 030409010012 | 浪涌保护器 | (1)浪涌保护器 TD9-02/4/L | 个 | 1
122 | 030411003002 | 桥架 |  | m | 34.15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
123 | 030413001002 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | kg | 49.884
124 | 030411001172 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC100) | m | 6.3
125 | 030411001173 | 配管 | (1)金属软管敷设 DN25 | m | 45.25
126 | 030502010003 | 配线架 | (1)电信配线架 | 个/块 | 1
127 | 030411006063 | 接线盒 | (1)接线盒安装(明装普通接线盒) (2)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 7
128 | 030502012001 | 信息插座 | (1)安装8位模块式信息插座 宽带插座 | 个/块 | 2
129 | 030411001174 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC20) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 4.8
130 | 030411001175 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC25) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 45.25
131 | 030413002016 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 6
强电工程（中餐小吃档口） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
132 | 030404034035 | 照明开关 | (1)单联开关 250V，10A | 个 | 2
133 | 030412004072 | 装饰灯 |  | 套 | 24
强电工程（办公室） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
134 | 030404017085 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 | 台 | 1
135 | 030411001177 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配管刨沟 | m | 44
136 | 030411001178 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配管刨沟 | m | 15.5
137 | 030411006066 | 接线盒 | (1)电源接线盒 | 个 | 6
138 | 030411006067 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 11
139 | 030404034036 | 照明开关 | (1)单联开关 250V，10A | 个 | 1
140 | 030411004116 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BV-2.5 | m | 79.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
141 | 030411004117 | 配线 | (1)穿动力线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 52.8
142 | 030411004118 | 配线 | (1)穿动力线 WDZB-BYJ-4 | m | 62
143 | 030412004073 | 装饰灯 |  | 套 | 6
强电工程（包厢） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
144 | 030404017084 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 | 台 | 1
145 | 030404034037 | 照明开关 | (1)单联开关 250V，10A | 个 | 1
146 | 030404034038 | 照明开关 | (1)三联开关 250V，10A | 个 | 1
147 | 030412004074 | 装饰灯 |  | 套 | 2
148 | 030412005025 | 荧光灯 | (1)LED灯带 | m | 19.5
149 | 030412005026 | 荧光灯 | (1)射灯 | 套 | 24
150 | 030411001176 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配管刨沟 | m | 119.68
151 | 030411001179 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配管刨沟 | m | 5.65
152 | 030411004107 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BV-2.5 | m | 249.12
153 | 030411004108 | 配线 | (1)穿动力线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 30.95
154 | 030411004109 | 配线 | (1)穿动力线 WDZB-BYJ-10 | m | 92.85
155 | 030411006064 | 接线盒 | (1)电源接线盒 | 个 | 15
156 | 030411006065 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 29
157 | 030404035026 | 插座 | (1)二极加三极安全型插座(带安全门) 16A 250V | 个 | 2
158 | 030701003004 | 空调器 | (1)名称:变频分体嵌入式空调 RFD-120QW | 台/组 | 1
159 | 030903003012 | 铜管 | (1)材质、压力等级:室内(铜管(氧乙炔焊) ?9.53 ≤10时 | m | 20
160 | 031001006117 | 塑料管 | (1)材质、规格:空调凝结水塑料管(粘接) UPVC DN32 ≤10时 | m | 20
161 | 031208002012 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) 15mm厚 | m3 | 0.033
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
162 | 03B003 | 冷媒添加剂 | (1)名称:冷媒添加剂 (2)类型:R410a | kg | 1.199
163 | 031009002004 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1
164 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
水卫工程（包厢） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
165 | 031001006118 | 塑料管 | (1)名称:室内PP-R给水管(热熔连接) DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 22.9
166 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)名称:螺纹阀门安装 截止阀 DN20 | 个 | 3
167 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:水龙头安装(公称直径15mm) | 个/组 | 2
168 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)名称:管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m | 11.19
169 | 031001006119 | 塑料管 | (1)名称:UPVC塑料排水管(粘接连接)DN50 | m | 6.4
170 | 031001006120 | 塑料管 | (1)名称:室内UPVC塑料排水管(粘接连接)DN100 | m | 16.5
171 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 4
172 | 010101007002 | 管沟土方 | (1)名称:管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m | 5
173 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)名称:管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) | m | 16.5
174 | 011505012001 | 小便槽 | (1)便槽式感应装置 | m | 1
175 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 | (1)小便槽自动冲洗水箱安装(容积16.1L) | 套 | 1
176 | 031004015001 | 小便槽冲洗管 |  | m | 0.5
177 | 031004015002 | 小便槽冲洗管 |  | m | 0.4
178 | 031004006001 | 大便器 | (1)带水箱座式大便器 | 组 | 1
179 | 031004007001 | 小便器 | (1)壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 1
强电工程（宿舍） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
180 | 030701003005 | 空调器 | (1)名称:1.5P挂机空调 | 台/组 | 10
181 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风 | 系统 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
空调工程
182 | 031009002005 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 10
183 | 03B004 | 冷媒添加剂 | (1)名称:冷媒添加剂 (2)类型:R410a | kg | 0.6
184 | 031208002013 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) 15mm厚 | m3 | 0.017
185 | 031001006121 | 塑料管 | (1)材质、规格:空调凝结水塑料管(粘接) UPVC DN32 ≤10时 | m | 20
186 | 030903003013 | 铜管 | (1)材质、压力等级:室内(铜管(氧乙炔焊) ?9.53 ≤10时 | m | 20
187 | 01BC009 | 32寸电视机 |  | 台 | 10
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
搬迁 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
云淡停车区 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
搬迁 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
188 | 030701003006 | 空调器 | (1)(1)空调拆除 | 台/组 | 14
189 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)(1)电热水器拆除 | 台 | 5
190 | 011613001001 | 灯具拆除 | (1)(1)浴霸拆除 | 套 | 5
零星修缮项目 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
云淡停车区 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
装修工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
191 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)(1)1.8 (2)(2)彩钢板利旧 | m | 18
192 | 010803001008 | 金属卷帘（闸）门 | (1)(1)铝合金卷帘门维修 | 樘 | 2
193 | 011406001035 | 抹灰面油漆涂料 | (1)(1)部位:墙面 (2)(2)基层类型:抹灰面 (3)(3)腻子种类、遍数:2道 (4)(4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）: | m2 | 1480
194 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)(1)铲除部位名称:墙面油漆涂料面 | m2 | 1480
195 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)(1)砖墙 (2)(2)标准砖 (3)(3)2.2*1.8+1*1.8 | m3 | 1.382
196 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)(1)无框玻璃门 (2)(2)10厚钢化玻璃 | 樘 | 1
197 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)(1)铝合金推拉窗 (2)(2)6厚钢化玻璃 | m2 | 1.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
198 | 010503005001 | 过梁 | (1)(1)现拌混凝土 (2)(2)C20 | m3 | 0.202
199 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)(1)240×115×53 (2)(2)堵墙洞 (3)(3)M5 | m3 | 0.346
200 | 010802004001 | 防盗门 | (1)(1)钢质防盗门1*2米 | m2 | 16
201 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)(1)塑钢 (2)(2)5厚磨砂玻璃 | m2 | 2.8
202 | 010810001001 | 窗帘 | (1)(1)窗帘布含轨道 | m2 | 43.56
203 | 010809004001 | 石材灶台板 | (1)(1)灶台板(石板材面层) | m2 | 3.6
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
204 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)(1)直径50cm (2)(2)吸顶灯 | 套 | 24
205 | 030404035027 | 插座 | (1)(1)普通插座安装(单相 暗插座电流≤15A) | 个 | 40
206 | 030411004114 | 配线 | (1)(1)BV-2.5mm2 | m | 100
207 | 030411004115 | 配线 | (1)(1)BV-4mm2 | m | 100
208 | 010801006001 | 门锁安装 | (1)(1)旋转锁 | 个 | 4
209 | 011615001002 | 开孔（打洞） | (1)(1)钻孔75 | 个 | 1
210 | 031001006122 | 塑料管 | (1)(1)粘接 (2)(2)室内 (3)(3)污水 (4)(4)PC50 | m | 12
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
室内二装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室内二装工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
超市 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4m | m2 | 135.1
仓库 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:5.8m | m2 | 13.372
中餐小吃档口 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4m | m2 | 125.413
业态档口（服装） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4m | m2 | 64.7
二层办公室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011701006005 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:3m | m2 | 27.1
二层包厢 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701006006 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:2.4m | m2 | 68.3
采购 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
超市柜子、柜体、家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
办公室家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
包厢家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
员工宿舍家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程（超市） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017064 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
弱电工程（超市） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017065 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
强电工程（中餐小吃档口） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017073 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
强电工程（办公室） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017067 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
强电工程（包厢） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017068 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
水卫工程（包厢） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017069 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
强电工程（宿舍） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017070 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
搬迁 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
云淡停车区 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
搬迁 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 031301017071 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
15 | 011708001001 | 二次搬运 | (1)(1)保安室、接待室、办公室、会议室、活动室、超市等搬迁 | 项 | 1
零星修缮项目 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
云淡停车区 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
装修工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)(1)彩钢板搬上4层 | 项 | 1
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
17 | 031301017072 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沈海高速云淡服务区提升改造设计（室内二装工程） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | 100000
3 | 总承包服务费
4 | 安全生产费 | 32807.19
合 计 |  | 132807.19 | ——