## 工程量清单表
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
分部分项工程费
养护站改造
养护站改造
拆除工程
1 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆 (2)饰面材料种类:屋面地面砖 | m2 | 160 | 11.1 | 1776
2 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 |  | m2 | 25 | 35.44 | 886
3 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 |  | m3 | 4 | 157.45 | 629.8
4 | 011606003011 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:屋面 (2)龙骨及饰面种类:拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 70 | 8.12 | 568.4
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:墙面 (2)抹灰层种类:水泥砂浆层 | m2 | 100 | 18.89 | 1889
6 | 011609002001 | 卫生间隔断拆除 | (1)轻质材料 | m2 | 18 | 7.55 | 135.9
7 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面涂料 | m2 | 2500 | 5.18 | 12950
装饰
8 | 010801006005 | 门锁安装 | (1)门锁 | 个 | 28 | 215.7 | 6039.6
9 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)围挡高度:2.2m (2)挡板类型:彩钢板 | m·d（m） | 11 | 160.89 | 1769.79
10 | 01B015 | 机械台班签证 | (1)18T随车吊配合吊离杆、标志牌等 | 台班 | 2 | 1109.32 | 2218.64
11 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | (1)露台 (2)找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 160 | 54.65 | 8744
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800仿古砖楼地面(水泥砂浆结合层) | m2 | 160 | 174.06 | 27849.6
13 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)红色树脂瓦屋面 (2)40*60镀锌管、立柱60*120镀锌管 | m2 | 925 | 388.03 | 358927.75
14 | 010606011001 | 铝板天沟 | (1)钢材品种、规格:2.0mm厚铝板天沟 (2)漏斗、天沟形式:厨房 | m | 200 | 272.57 | 54514
15 | 010901002002 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:四周封板 | m2 | 150 | 80.63 | 12094.5
16 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金窗 (2)玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃 | m2 | 100 | 584.74 | 58474
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门 (2)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 长虹 | m2 | 23 | 902.79 | 20764.17
18 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 156 | 5.16 | 804.96
19 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:运距暂按25km | m3 | 439.2 | 58.96 | 25895.23
20 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)掺和料:非泵送商品混凝土 (2)厚度:15Cm (3)混凝土强度等级:C30 (4)位置:综合楼前 | m2 | 288 | 88.01 | 25346.88
21 | 040202001001 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 288 | 1.48 | 426.24
22 | 040202003003 | 水泥稳定土 | (1)厚度:10Cm (2)水泥含量:5%水泥含量 | m2 | 288 | 21.67 | 6240.96
23 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)掺和料:非泵送商品混凝土 (2)厚度:20Cm (3)混凝土强度等级:C30 (4)位置:后通道 | m2 | 324 | 113.19 | 36673.56
24 | 040202003002 | 水泥稳定土 | (1)厚度:10Cm (2)水泥含量:5%水泥含量 | m2 | 324 | 21.67 | 7021.08
25 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)石料规格:级配碎石 (2)厚度:10Cm | m2 | 324 | 24.41 | 7908.84
26 | 040202001002 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 324 | 1.48 | 479.52
27 | 011302001027 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)面层材料品种、规格:天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 70 | 215.1 | 15057
28 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 | (1)基层类型:砖墙 (2)腻子种类、遍数:3遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 内墙面(一底二面) 立邦、或三颗树 (4)防护材料种类:局部刮腻子(按20%考虑) | m2 | 2450 | 33.8 | 82810
29 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:天棚面刮腻子 抹灰面(三道) | m2 | 756 | 38.33 | 28977.48
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(室内 天棚面 二遍) (3)局部刮腻子(按20%考虑)
30 | 010810001002 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)褶皱系数按2米考虑 | m2 | 627.2 | 56.22 | 35261.18
31 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)窗帘轨材质、规格:成品窗帘轨(明装 单轨) (2)拆除其他构件(拆除窗帘盒) | m | 100 | 38.95 | 3895
32 | 01B016 | 成品保护套 | (1)成品保护套 | m2 | 540 | 6.24 | 3369.6
33 | 011501018002 | 货架 | (1)卫生间安装三角储物架 | 个 | 16 | 77.52 | 1240.32
34 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)18mm细木工板 | m2 | 46 | 141.85 | 6525.1
35 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:一代抗倍特；胡桃木 (2)配件品种、规格:304#不锈钢 | m2 | 18 | 313.88 | 5649.84
36 | 01B019 | 定制304不锈钢洗菜槽 |  | m | 8.6 | 374.87 | 3223.88
37 | 010805004001 | 电动伸缩门 | (1)门代号及洞口尺寸:8600*1600*700 (2)豪华不锈钢1.00mm (3)启动装置的品种、规格:无规、接电源、预埋磁铁、橡胶轮 (4)电子配件品种、规格:西门子电动机 | 樘 | 1 | 20561.32 | 20561.32
38 | 01B020 | 遥控器 |  | 套 | 20 | 49.25 | 985
养护站安装
强电工程
39 | 030412001019 | 普通灯具 | (1)品牌:亚明牌、欧普牌、辉日牌 (2)规格:600*600 (3)名称:LED灯 | 套 | 20 | 254.94 | 5098.8
40 | 030412001020 | 普通灯具 | (1)规格:直径300 (2)名称:吸顶灯 | 套 | 48 | 161.33 | 7743.84
41 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 50 | 90.45 | 4522.5
42 | 030411001044 | 配管 | (1)规格:DN40 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:暗配 | m | 30 | 41.45 | 1243.5
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030411004022 | 配线 | (1)规格:6 (2)名称:穿动力线 (3)型号:WDZ-BYJ (4)配线形式:管内 | m | 200 | 8.3 | 1660
44 | 030411004023 | 配线 | (1)规格:6 (2)名称:穿动力线 (3)型号:WDZ-BYJ (4)配线形式:线槽 | m | 100 | 8.34 | 834
45 | 030404017006 | 配电箱 | (1)规格:1.0m半周长 (2)名称:成套配电箱安装 AR1 (3)安装方式:悬挂嵌入式 | 台 | 4 | 1194.38 | 4777.52
46 | 030411001045 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、刷油及接地 (5)配置形式:暗配 | m | 100 | 29.35 | 2935
水卫工程
给水系统
47 | 031001006047 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 60 | 36.79 | 2207.4
48 | 031001006048 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 36.6 | 30.68 | 1122.89
49 | 031001006049 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 41 | 27.58 | 1130.78
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 031004006010 | 大便器 | (1)材质:大便器 坐式 低水箱坐便 (2)规格、类型:九牧、箭牌同等品牌 | 组 | 4 | 1731.88 | 6927.52
51 | 031004010010 | 淋浴器 | (1)名称:花洒 (2)品牌:九牧、箭牌同等品牌 | 套 | 4 | 748.64 | 2994.56
52 | 031004003010 | 洗脸盆 | (1)名称:洗手盆（含水龙+镜柜） | 组 | 4 | 1973.37 | 7893.48
53 | 031003001025 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN25 (2)类型:截止阀 | 个 | 4 | 74.52 | 298.08
54 | 031003001026 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN20 (2)类型:截止阀 | 个 | 4 | 56.17 | 224.68
55 | 031003001027 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:止回阀 | 个 | 4 | 81.45 | 325.8
56 | 030413002021 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:砖结构 | m | 38 | 25.42 | 965.96
57 | 03B018 | 金刚取孔 | (1)金刚取孔 | 个 | 8 | 31.86 | 254.88
58 | 031002003004 | 套管 | (1)规格:介质管道公称直径32mm以内 (2)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 4 | 24.89 | 99.56
热水系统
59 | 031001006050 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PP-R塑料热水管 DN20 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 8.2 | 33.58 | 275.36
60 | 031001006051 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PP-R塑料热水管 DN15 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 19.8 | 28.38 | 561.92
61 | 031003001028 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN20 (2)类型:截止阀 | 个 | 4 | 56.17 | 224.68
62 | 030413002022 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:砖结构 | m | 24 | 25.42 | 610.08
排水系统
63 | 031001006052 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康 | m | 40 | 61.71 | 2468.4
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
64 | 031001006053 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 80 | 46.17 | 3693.6
65 | 031001006054 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 1.4 | 36.04 | 50.46
66 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏(带存水弯) DN75 (2)品牌:九牧、箭牌同等品牌 | 个 | 8 | 157.19 | 1257.52
67 | 030413003013 | 打洞(孔) | (1)规格:DN75 (2)名称:堵洞 | 个 | 8 | 29.2 | 233.6
68 | 030413003014 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)名称:堵洞 | 个 | 4 | 19.59 | 78.36
69 | 03B019 | 金刚取孔 | (1)金刚取孔 | 个 | 16 | 31.86 | 509.76
70 | 030817006003 | 水位计安装 | (1)名称:水位计 | 组 | 1 | 355.26 | 355.26
71 | 030901004002 | 报警装置 | (1)名称:水位监控计 | 组 | 1 | 54.55 | 54.55
72 | 031006002002 | 稳压给水设备 | (1)型号、规格:新界，30-7.02A-1.1kw | 套 | 1 | 3640 | 3640
73 | 031006016002 | 水箱自洁器 | (1)名称:水箱内置式自洁器WTS-2B (2)类型:内置式 (3)安装部位:水箱内 | 台 | 1 | 1765.52 | 1765.52
74 | 031006015002 | 水箱 | (1)名称:10T不锈钢生活水箱 (2)型号、规格:容积10T；含水箱铁架等附属配套 | 台 | 1 | 14241.78 | 14241.78
75 | 01A002 | 高空作业车 | (1)吊车到三楼屋面 | 台班 | 1 | 1970 | 1970
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
收费站改造
收费站
一般土建
76 | 011605001004 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆 (2)饰面材料种类:屋面地面砖 | m2 | 160 | 11.1 | 1776
77 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 |  | m2 | 25 | 35.44 | 886
78 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 |  | m3 | 4 | 157.45 | 629.8
79 | 011606003012 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:屋面 (2)龙骨及饰面种类:拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 70 | 8.12 | 568.4
80 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:墙面 (2)抹灰层种类:水泥砂浆层 | m2 | 100 | 18.89 | 1889
81 | 011609002002 | 卫生间隔断拆除 | (1)轻质材料 | m2 | 18 | 7.55 | 135.9
82 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面涂料 | m2 | 2500 | 5.18 | 12950
83 | 010801006006 | 门锁安装 | (1)门锁 | 个 | 28 | 215.7 | 6039.6
84 | 01B017 | 机械台班签证 | (1)18T随车吊配合吊离杆、标志牌等 | 台班 | 2 | 1109.32 | 2218.64
85 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | (1)露台 (2)找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 160 | 54.65 | 8744
86 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800仿古砖楼地面(水泥砂浆结合层) | m2 | 160 | 174.06 | 27849.6
87 | 010901001002 | 瓦屋面 | (1)红色树脂瓦屋面 (2)40*60镀锌管、立柱60*120镀锌管 | m2 | 325 | 388.03 | 126109.75
88 | 010606011002 | 铝板天沟 | (1)钢材品种、规格:2.0mm厚铝板天沟 (2)漏斗、天沟形式:厨房 | m | 50 | 272.57 | 13628.5
89 | 010901002004 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:四周封板 | m2 | 50 | 80.63 | 4031.5
90 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金窗 (2)玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃 | m2 | 80 | 584.74 | 46779.2
91 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门 (2)玻璃品种、厚度:1 | m2 | 23 | 902.79 | 20764.17
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2mm钢化玻璃 长虹
92 | 040203007004 | 水泥混凝土 | (1)掺和料:非泵送商品混凝土 (2)厚度:20Cm (3)混凝土强度等级:C30 | m2 | 1200 | 113.19 | 135828
93 | 040202003005 | 水泥稳定土 | (1)厚度:10Cm (2)水泥含量:5%水泥含量 | m2 | 1000 | 21.67 | 21670
94 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)石料规格:级配碎石 (2)厚度:10Cm | m2 | 1000 | 23.98 | 23980
95 | 040202001004 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 324 | 1.48 | 479.52
96 | 011302001028 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)面层材料品种、规格:天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) (3)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 500 | 215.1 | 107550
97 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 | (1)基层类型:砖墙 (2)腻子种类、遍数:3遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 内墙面(一底二面) 立邦、或三颗树 | m2 | 1500 | 33.8 | 50700
98 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:天棚面刮腻子 抹灰面(三道) (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 500 | 38.33 | 19165
99 | 010810001003 | 窗帘 | (1)窗帘 (2)褶皱系数按2米考虑 | m2 | 500 | 56.22 | 28110
100 | 01B018 | 成品保护套 | (1)成品保护套 | m2 | 250 | 6.24 | 1560
101 | 011401002003 | 金属门油漆 | (1)金属门油漆 | m2 | 500 | 31.38 | 15690
102 | 011505006003 | 毛巾杆(架) | (1)毛巾架 | 套 | 16 | 249.92 | 3998.72
103 | 011501018003 | 货架 | (1)卫生间安装三角储物架 | 个 | 16 | 77.52 | 1240.32
104 | 011304001002 | 灯带槽 | (1)18mm细木工板 | m2 | 50 | 141.85 | 7092.5
105 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:一代抗倍特；胡桃木 (2)配件品种、规格:304#不锈钢 | m2 | 25 | 313.88 | 7847
106 | 010101002002 | 挖一般土方 | (1)挖土深度:1.5米 | m3 | 57.75 | 23.43 | 1353.08
107 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强 | m3 | 7.31 | 702.27 | 5133.59
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
度等级:标准砖；M7.5水泥砂浆
108 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | (1)砂浆配合比:M7.5水泥砂浆 | m2 | 81.2 | 88.83 | 7213
109 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C25非泵垫层 | m3 | 15.4 | 508.23 | 7826.74
110 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.16 | 740.75 | 859.27
111 | 010802002001 | 垃圾池铁门 | (1)垃圾池铁门 | m2 | 6.57 | 488.61 | 3210.17
112 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)门代号及洞口尺寸:电子感应门：4080*2920mm (2)门框、扇材质:哑光古铜黑钛不锈钢边框 (3)玻璃品种、厚度:12厘钢化玻璃 (4)启动装置的品种、规格:感应门电机设备隐藏 | 樘 | 1 | 20208.81 | 20208.81
安装工程
113 | 030412001023 | 普通灯具 | (1)品牌:亚明牌、欧普牌、辉日牌 (2)规格:600*600 (3)名称:LED灯 | 套 | 40 | 254.94 | 10197.6
114 | 030412001024 | 普通灯具 | (1)规格:直径300 (2)名称:吸顶灯 | 套 | 48 | 161.33 | 7743.84
115 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 50 | 90.45 | 4522.5
116 | 030411001048 | 配管 | (1)规格:DN40 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:暗配 | m | 30 | 41.45 | 1243.5
117 | 030411004026 | 配线 | (1)规格:6 (2)名称:穿动力线 (3)型号:WDZ-BYJ (4)配线形式:管内 | m | 200 | 8.3 | 1660
118 | 030411004027 | 配线 | (1)规格:6 (2)名称:穿动力线 (3)型号:WDZ-BYJ (4)配线形式:线槽 | m | 100 | 8.34 | 834
119 | 030404017007 | 配电箱 | (1)规格:1.0m半周长 (2)名称:成套配电箱 | 台 | 4 | 1194.38 | 4777.52
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
安装 AR1 (3)安装方式:悬挂嵌入式
120 | 030411001049 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、刷油及接地 (5)配置形式:暗配 | m | 100 | 29.35 | 2935
121 | 031001006061 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康 (2)安装部位:室内 (3)连接形式:热熔连接 (4)材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 41 | 27.58 | 1130.78
122 | 031004006011 | 大便器 | (1)材质:大便器 坐式 低水箱坐便 (2)规格、类型:九牧、箭牌同等品牌 | 组 | 4 | 1731.88 | 6927.52
123 | 031004010011 | 淋浴器 | (1)名称:花洒 (2)品牌:九牧、箭牌同等品牌 | 套 | 4 | 748.64 | 2994.56
124 | 031004003011 | 洗脸盆 | (1)名称:洗手盆（含水龙+镜柜） | 组 | 4 | 1973.37 | 7893.48
125 | 031003001033 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN25 (2)类型:截止阀 | 个 | 4 | 74.52 | 298.08
126 | 031003001034 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN20 (2)类型:截止阀 | 个 | 4 | 56.17 | 224.68
127 | 031003001035 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:止回阀 | 个 | 4 | 81.45 | 325.8
128 | 030413002025 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:砖结构 | m | 38 | 25.42 | 965.96
129 | 03B022 | 金刚取孔 | (1)金刚取孔 | 个 | 8 | 31.86 | 254.88
130 | 031002003005 | 套管 | (1)规格:介质管道公称直径32mm以内 (2)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 4 | 24.89 | 99.56
热水系统
131 | 031001006062 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PP-R塑料热水管 DN20 | m | 8.2 | 33.58 | 275.36
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
132 | 031001006063 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PP-R塑料热水管 DN15 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 19.8 | 28.38 | 561.92
133 | 031003001036 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN20 (2)类型:截止阀 | 个 | 4 | 56.17 | 224.68
134 | 030413002026 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:砖结构 | m | 24 | 25.42 | 610.08
排水系统
135 | 031001006064 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 40 | 61.71 | 2468.4
136 | 031001006065 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 80 | 46.17 | 3693.6
137 | 031001006066 | 塑料管 | (1)品牌:亚通、联塑、龙康 (2)连接形式:承插粘接 (3)安装部位:室内 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 (5)管道及管件制作安装 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 1.4 | 36.04 | 50.46
138 | 031004014017 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏(带存水弯) DN75 (2)品牌:九牧、箭牌同等品牌 | 个 | 8 | 157.19 | 1257.52
139 | 030413003017 | 打洞(孔) | (1)规格:DN75 (2)名称:堵洞 | 个 | 8 | 29.2 | 233.6
工程量清单表
工程名称：永春东搬迁零星修缮改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 030413003018 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)名称:堵洞 | 个 | 4 | 19.59 | 78.36
141 | 03B023 | 金刚取孔 | (1)金刚取孔 | 个 | 16 | 31.86 | 509.76
单价措施项目费
养护站改造
养护站改造
拆除工程
装饰
1 | 011708001003 | 二次搬运 |  | 项 | 1 | 4925 | 4925
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 5354.46 | 5354.46
养护站安装
强电工程
3 | 031301017018 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 2 | 102.69 | 205.38
水卫工程
4 | 031301017019 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 2 | 224.23 | 448.46
收费站改造
收费站
一般土建
安装工程
5 | 031301017020 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 2 | 295.89 | 591.78
总价措施项目费
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 8613 | 8613
2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 1974 | 1974
3 |  | 扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 | 878 | 878
合计 | [6 empty] | 1807533