## 采购控制价
林浦广场（一期）通道改造工程
工 程 量 清 单

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:林浦广场（一期）通道改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
安全文明施工费(元)
1 | 1#楼7层电梯厅装修工程
2 | 5号楼7层连廊
3 | 2号楼7层连廊
4 | 安全生产费 | 18074.19
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 1#楼7层电梯厅装修工程 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 5号楼7层连廊 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
安全文明施工费(元)
1 | 装配式建筑工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 2号楼7层连廊 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
安全文明施工费(元)
1 | 装配式建筑工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 安全生产费 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
安全文明施工费(元)
1 | 装配式建筑工程 | 18074.19
合 计 |  | 18074.19

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 1#楼7层电梯厅装修工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 6344
3.1 | 暂列金额 | 6344
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 1#楼7层电梯厅装修工程 安装工程 |  |  | 第2页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 935
3.1 | 暂列金额 | 935
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 5号楼7层连廊 装配式建筑工程 |  |  | 第3页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
1.2 | 装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 24623
3.1 | 暂列金额 | 24623
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 5号楼7层连廊 安装工程 |  |  | 第4页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 439
3.1 | 暂列金额 | 439
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 2号楼7层连廊 装配式建筑工程 |  |  | 第5页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
1.2 | 装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 24564
3.1 | 暂列金额 | 24564
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 2号楼7层连廊 安装工程 |  |  | 第6页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 439
3.1 | 暂列金额 | 439
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 安全生产费 |  |  | 第7页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安全生产费 | 18074.19
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 18074.19

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 | [6 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1#楼7层电梯厅装修工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
1 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 18mm足厚啡幕斯大理石 、10mm厚专用胶粘剂 (3)防护层材料种类:六面防护 | m2 | 23.08
2 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 (2)10厚素水泥保护层 | m2
天棚
3 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全丝杆 M10膨胀螺栓固定 600mm×600mm以上 跌级 (2)龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@600+50副龙@400mm系列轻钢龙骨吊顶 (3)基层材料种类、规格:18mm厘阻燃板+6mm厚硅酸钙板天棚 (4)面层材料品种、规格:6mm厚双层硅酸钙板面层+CA-01 600*600*1白色铝扣板+AY-01 9mm米白色透光灯片 (5)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 21.82
4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)基层类型:硅酸钙板面板 (2)喷刷涂料部位:天棚 (3)2~3厚腻子分遍找平 (4)刮腻子要求:3遍专用腻子 (5)涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面 | m2 | 14.82
5 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)灯光孔、风口，每个面积在0.1~0.5m2 | 个 | 1
墙面
6 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)墙体类型:原有墙体 | m2 | 37.134
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 | [6 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)墙面挂钩式干挂石材 (3)ST-03 18mm足厚闪电米黄大理石 (4)横向8mmV槽,竖向密缝
7 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | (1)L50x50x5竖向角钢、8#竖向槽钢；L50x50x5横向角钢 | t | 0.804
8 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)电梯门门套：1520mm*2700mm (2)基层材料种类:50*30*3镀锌方管@300+18厚阻燃板 (3)面层材料品种、规格:MT-02 1.5mm厚黑色拉丝不锈钢 | m2 | 4.419
9 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)电梯门门楣 (2)50*30*3镀锌方管@300 (3)18厚阻燃板 (4)MT-01 1.5mm厚黑色拉丝不锈钢+9mm米白色透光灯片、6mm石膏板（刷漆） | m2 | 1.014
10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)电梯门按钮处墙面 尺寸：120mm*1800mm (2)基层材料种类、规格:18厚阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:MT-01 1.5mm厚黑色拉丝不锈钢+9mm米白色透光灯片、6mm石膏板（刷漆） | m2 | 0.432
11 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)40mm高 (2)18厚阻燃板 (3)MT-01 1.5mm厚黑色拉丝不锈钢 | m | 2.2
12 | 010808001001 | 木门窗套 | (1)定制实木门套 | m2 | 1.944
13 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)规格:13W/m (2)类型:LED灯带 | m | 6.2
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 030404035001 | 插座 | (1)二、三极插座(安全型) 250V 10A (2)普通插座 | 个 | 1
15 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:消防应急标志灯具-安全出口(中型) (2)型号:DC36V (3)规格:1W (4)安装形式:门框上方0.2m挂装 | 套 | 2
16 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)规格:5W (2)名称:消防应急照 | 套 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 | [6 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
明灯具 (3)型号:DC36V (4)安装方式:吸顶
17 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5 (3)名称:多芯软导线 (4)型号:WDZB1N-RYYS (5)配线形式:管内穿线 | m | 100
18 | 030411001003 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 100
19 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 (2)类型:带地址码(A1型) | 个 | 1
20 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防专用扬声器 耐火型(拆移利旧) (2)安装方式:吸顶 | 个 | 1
21 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器(具有语音功能) | 个 | 1
空调
22 | 030701003003 | 空调器 | (1)名称:空调外机+内机 一套 (2)型号:空调外机KFR-70DW；空调内机FG-022，标准风管天井式 (3)规格:外机制冷量7000W；内机制冷量2.8KW,制热量3.3(kW)额定功率70(W)电力供应220(V)风量485(m3/h) (4)含温控器 (5)含冷媒剂 | 台
23 | 030702007001 | 复合型风管 | (1)名称:单面复合彩钢板（一面铝箔一面彩钢） (2)规格:长边长≤1000mm (3)材质:复合风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=2cm | m2
24 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:可开格栅带过滤风口 (2)规格:900*260 | 个
25 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:塑钢侧送风口 (2)规格:200*160 | 个
26 | 031002002001 | 设备支架 | (1)形式:一般支吊架 (2)材质:碳钢设备支架 | kg
27 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:轻锈 | kg
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 | [6 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)油漆品种:调和漆、红丹防锈漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍
28 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)低压电器装置接线(风机盘管接线) | 台
冷媒水
29 | 031001004003 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ6.4 (2)连接形式:焊接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计说明及规范要求 (5)含冷媒剂 R410 | m
30 | 031001004004 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ12.7 (2)连接形式:焊接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计说明及规范要求 (5)含冷媒剂 R410 | m
31 | 030903005001 | 铜管管件 | (1)规格:分支器?19.1+?9.5 | 个
32 | 031208002003 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡胶管壳 (2)绝热厚度:28mm | m3
冷凝水
33 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:胶水粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:水 (4)材质、规格:UPVC排水管DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m
34 | 031208002004 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡胶管壳 (2)绝热厚度:28mm | m3
5号楼7层连廊 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
35 | 010603002002 | 空腹钢柱 | (1)钢材品种、规格:190*190*6冷弯矩管Q355B (2)金属构件运输、运距10km以内 (3)动力机械除锈(喷砂或抛丸),除锈等级达Sa2.5 (4)耐火极限不小于1.5h,采用薄涂型防火涂料 | t | 1.623
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 | [6 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
36 | 010604001002 | 钢梁 | (1)钢材品种、规格:190*190*6冷弯矩管Q355B (2)金属构件运输、运距10km以内 (3)动力机械除锈(喷砂或抛丸),除锈等级达Sa2.5 (4)耐火极限不小于1.5h,采用薄涂型防火涂料 | t | 1.704
37 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)两道环氧铁红底漆(干膜厚度2x30μm) (2)一道云铁中间漆(干膜厚度80μm) (3)两道氯化橡胶面漆(干膜厚度2x30μm), | m2 | 72.93
38 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)390*250*20mm钢板 (2)60*60*20垫片 (3)2M16*190mm后置切底式锚栓 (4)2M16*190mm化学锚栓 | t | 0.218
39 | 010901002002 | 型材屋面 | (1)0.9mm25/330型铝镁锰屋面 | m2 | 52.14
40 | 010606011002 | 钢板天沟 | (1)钢材品种、规格:2mm厚不锈钢天沟 | m | 15.8
41 | 010902004001 | 屋面排水管 | (1)排水管品种、规格:φ110排水管 | m | 3.9
地面抬高
42 | 010606006001 | 钢平台 | (1)钢材品种、规格:80*80*5冷弯方管Q235B (2)金属构件运输、运距10km以内 (3)动力机械除锈(喷砂或抛丸),除锈等级达Sa2.5 (4)防火要求:耐火极限不小于1.5h,采用薄涂型防火涂料 | t | 1.686
43 | 011405001004 | 金属面油漆 | (1)两道环氧铁红底漆(干膜厚度2x30μm) (2)一道云铁中间漆(干膜厚度80μm) (3)两道氯化橡胶面漆(干膜厚度2x30μm), | m2 | 45.811
44 | 010516002006 | 预埋铁件 | (1)180*180*10mm钢板 | t | 0.079
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
45 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)构件名称:C3925a (2)材质:铝合金窗 (3)门窗面积:>4m2 | 樘 | 1
46 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)PM1524 (2)铝合金平开门 | m2 | 4.32
47 | 010402001004 | 砌块墙 | (1)蒸压蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3. | m3 | 1.086
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 | [6 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5 (2)M5(42.5)混合砂浆砌筑
48 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)砖砌墙体 (2)涂刷强固界面剂 (3)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)墙砖胶贴大样图 | m2 | 10.86
49 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:钢结构（另计） (2)面层材料品种、规格、颜色:300*50*1050塑木板 (3)详23J909，5-41-屋A62 | m2 | 48.74
50 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:青石板 | m2 | 5.58
51 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)GDC2832b (2)框、扇材质:铝合金型材（粉末喷涂） (3)玻璃品种、厚度:中空双钢化玻璃 (8mm中透光单银Low-E+9A+8mm透明) | m2 | 36.418
52 | 011209001004 | 带骨架幕墙 | (1)骨架材料种类、规格、中距:L50*4mm热浸镀锌角钢、50*50*4mm热浸镀锌钢管 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚氟碳喷涂铝单板 (3)嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒/硅酮耐候密封胶 | m2 | 114.958
53 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除原有栏杆、装车、外弃 | m | 32
54 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆高度H=1400mm (2)50*2.5热镀锌钢管扶手 (3)50*3热镀锌钢管立柱 (4)50*2热镀锌钢管横杆 (5)6+0.76+6双钢夹胶玻璃 | m | 29.12
55 | 010516002005 | 预埋铁件 | (1)130*130*10钢板 (2)φ12钢筋 (3)22J403-1，M5/5-19 | t | 0.047
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
56 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:嵌入式筒灯 | 套 | 8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 | [6 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:10W,900lm
57 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:人体感应开关 | 个 | 2
58 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)安装形式:暗装 | 个 | 12
59 | 030411004005 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5 (3)名称:多芯软导线 (4)型号:WDZB1N-RYYS (5)配线形式:管内穿线 | m | 100
60 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 100
61 | 030701003004 | 风幕机 |  | 台/组 | 2
2号楼7层连廊 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
62 | 010603002003 | 空腹钢柱 | (1)钢材品种、规格:190*190*6冷弯矩管Q355B (2)金属构件运输、运距10km以内 (3)动力机械除锈(喷砂或抛丸),除锈等级达Sa2.5 (4)耐火极限不小于1.5h,采用薄涂型防火涂料 | t | 1.623
63 | 010604001003 | 钢梁 | (1)钢材品种、规格:190*190*6冷弯矩管Q355B (2)金属构件运输、运距10km以内 (3)动力机械除锈(喷砂或抛丸),除锈等级达Sa2.5 (4)耐火极限不小于1.5h,采用薄涂型防火涂料 | t | 1.689
64 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)两道环氧铁红底漆(干膜厚度2x30μm) (2)一道云铁中间漆(干膜厚度80μm) (3)两道氯化橡胶面漆(干膜厚度2x30μm), | m2 | 72.588
65 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)390*250*20mm钢板 (2)60*60*20垫片 (3)4M16*190mm后置切 | t | 0.218
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 | [6 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
底式锚栓
66 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)0.9mm25/330型铝镁锰屋面 | m2 | 52.14
67 | 010606011001 | 钢板天沟 | (1)钢材品种、规格:2mm厚不锈钢天沟 | m | 15.8
68 | 010902004002 | 屋面排水管 | (1)排水管品种、规格:φ110排水管 | m | 3.9
地面抬高
69 | 010606006002 | 钢平台 | (1)钢材品种、规格:80*80*5冷弯方管Q235B (2)金属构件运输、运距10km以内 (3)动力机械除锈(喷砂或抛丸),除锈等级达Sa2.5 (4)防火要求:耐火极限不小于1.5h,采用薄涂型防火涂料 | t | 1.686
70 | 011405001005 | 金属面油漆 | (1)两道环氧铁红底漆(干膜厚度2x30μm) (2)一道云铁中间漆(干膜厚度80μm) (3)两道氯化橡胶面漆(干膜厚度2x30μm), | m2 | 45.811
71 | 010516002007 | 预埋铁件 | (1)180*180*10mm钢板 | t | 0.079
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
72 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)构件名称:C3325a (2)材质:铝合金窗 (3)门窗面积:>4m2 | 樘 | 1
73 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)PM1524 (2)铝合金平开门 | m2 | 3.6
74 | 010402001003 | 砌块墙 | (1)蒸压蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5 (2)M5(42.5)混合砂浆砌筑 | m3 | 0.93
75 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)砖砌墙体 (2)涂刷强固界面剂 (3)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)墙砖胶贴大样图 | m2 | 9.3
76 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:钢结构（另计） (2)面层材料品种、规格、颜色:300*50*1050塑木板 (3)详23J909，5-41-屋A62 | m2 | 48.28
77 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:青石板 | m2 | 5.49
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 | [6 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
78 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)GDC2832b (2)框、扇材质:铝合金型材（粉末喷涂） (3)玻璃品种、厚度:中空双钢化玻璃 (8mm中透光单银Low-E+9A+8mm透明) | m2 | 18.209
79 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)GDC2532ab (2)框、扇材质:铝合金型材（粉末喷涂） (3)玻璃品种、厚度:中空双钢化玻璃 (8mm中透光单银Low-E+9A+8mm透明) | m2 | 16.751
80 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)GDC0632b (2)框、扇材质:铝合金型材（粉末喷涂） (3)玻璃品种、厚度:中空双钢化玻璃 (6mm中透光单银Low-E+9A+6mm透明) | m2 | 1.879
81 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | (1)骨架材料种类、规格、中距:L50*4mm热浸镀锌角钢、50*50*4mm热浸镀锌钢管 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚氟碳喷涂铝单板 (3)嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒/硅酮耐候密封胶 | m2 | 114.958
82 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除原有栏杆、装车、外弃 | m | 32
83 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆高度H=1400mm (2)50*2.5热镀锌钢管扶手 (3)50*3热镀锌钢管立柱 (4)50*2热镀锌钢管横杆 (5)6+0.76+6双钢夹胶玻璃 | m | 29.12
84 | 010516002004 | 预埋铁件 | (1)130*130*10钢板 (2)φ12钢筋 (3)22J403-1，M5/5-19 | t | 0.047
85 | 011405001003 | 金属面油漆 |  | t
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
86 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:嵌入式筒灯 (2)规格:10W,900lm | 套 | 8
87 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:人体感应开关 | 个 | 2
88 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 | 个 | 12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 | [6 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装形式:暗装
89 | 030411004006 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5 (3)名称:多芯软导线 (4)型号:WDZB1N-RYYS (5)配线形式:管内穿线 | m | 100
90 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 100
91 | 030701003005 | 风幕机 |  | 台/组 | 2
安全生产费
装配式建筑工程
安全生产费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：林浦广场（一期）通道改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1#楼7层电梯厅装修工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 |  | m2
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5号楼7层连廊 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
2 | 01B003 | 机械台班 | (1)汽车式起重机 提升质量80t | 台班 | 5
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
3 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 |  | m2 | 63.2
4 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)砌块墙 (2)3500mm | m2 | 9.75
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
2号楼7层连廊 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
6 | 01B004 | 机械台班 | (1)汽车式起重机 提升质量80t | 台班 | 5
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
7 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 |  | m2 | 63.2
8 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)砌块墙 (2)3500mm | m2 | 8.25
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计