## 工程量清单
驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目工程
采 购 控 制 价

## 总说明
总说明
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 | 第1页 共1页

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
2 | 安全生产费 | 9864
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 单项工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 安全生产费 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 9864
合 计 |  | 9864

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
1.2 | 装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 16000
3.1 | 暂列金额 | 16000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 单项工程 安装工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电系统
1.2 | 给排水系统
1.3 | 空调、新风系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 单项工程 安全生产费 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 9864
1.1 | 安全生产费 | 9864
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 9864

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙 | m3 | 53.768
2 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)5.5m | m3 | 19.692
3 | 010503005001 | 过梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 0.201
4 | 010503004001 | 圈梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 0.556
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.019
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径12-18mm) | t | 0.01
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)原瓷砖地面拆除 | m2 | 9.688
8 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) 洞口面积在大于1.0m2 | m3 | 1.224
9 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)7KM | m3 | 2.204
10 | 011501011001 | 矮柜 | (1)定制浴室柜 (2)1000*600*800mm | 个 | 2
11 | 011501011002 | 矮柜 | (1)18厘生态板柜体基层 (2)定制备餐柜 (3)18厘欧松板基层PET饰面 (4)2000*600*800mm | 个 | 2
12 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)黑钛不锈钢门套厚1.4mm | m2 | 12.323
13 | 010801001001 | 木质门 | (1)实木复合门单开门 (2)不锈钢厚1.6mm烤漆拉手 (3)内外及门锁 (4)900*2400mm | m2
14 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)900*2400mm实木复合门单开 (2)含门锁、拉手等五金配件 | 樘 | 4
15 | 010801001002 | 木质门 | (1)实木复合门双开门 (2)不锈钢厚1.6mm烤漆拉手 (3)内外及门锁 (4)900*2400mm | m2
16 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)1500*2400mm实木复合门双开 (2)含门锁、拉手等五金配件 | 樘 | 2
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
17 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)450*900防滑砖地面,勾缝剂擦缝 (2)1:2.5水泥砂浆结合层厚度30mm | m2 | 9.688
18 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)1:2.5水泥砂浆找平层厚度50mm | m2 | 9.68
19 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚氨酯涂料二道3mm厚 | m2 | 9.68
20 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙面600*1200mm仿古砖 (2)瓷砖背胶2道瓷砖胶厚20mm | m2 | 90.48
21 | 011201003002 | 墙面勾缝 | (1)2厘缝美缝剂美缝 | m | 226.2
22 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨酯涂料二道3mm厚 (2)上反高度1800mm | m2 | 52.992
23 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)12厚1:3水泥砂浆拉毛 (2)6厚1:2.5水泥砂浆垫层打底 (3)界面剂2~3道 | m2 | 248.4
24 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)3道耐水腻子分遍刮平 (2)封闭底漆二道 (3)刷艺术涂料 | m2 | 123.496
25 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)60*200mm仿古砖(20mm厚瓷砖胶铺贴) | m2 | 41.004
26 | 011206002001 | 块料零星项目 | (1)100*200mm仿古砖腰线(20mm厚瓷砖胶铺贴) | m2 | 4.556
27 | 011201003001 | 墙面勾缝 | (1)5厘缝美缝剂美缝 | m | 956.82
28 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)定制12mm厚碳晶板护墙板 (2)12mm欧松板基层、防火涂料2道 (3)30*40mm木龙骨基础龙骨间距横骨及竖骨600mm、防火涂料2道 (4)T型铝合金收口条 (5)10*10L型铝合金收口条 | m2 | 79.344
29 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)黑钛不锈钢踢脚线厚1.4mm (2)80mm高 | m | 20.54
30 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)T型铝合金收口条 | m
31 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)10*10L型铝合金收口条 | m
32 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)包厢1 (2)12MM厚纸面石膏板 (3)轻钢龙骨、30*40mm木龙骨 (4)18厘多层板 (5)刷防火涂料3遍 | m2 | 43.056
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)包厢2 (2)12MM厚纸面石膏板 (3)轻钢龙骨、30*40mm木龙骨 (4)18厘多层板 (5)刷防火涂料3遍 | m2 | 60.086
34 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)通道 (2)12MM厚纸面石膏板 (3)轻钢龙骨 (4)18厘多层板 (5)刷防火涂料3遍 | m2 | 16.64
35 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)卫生间 (2)12MM厚纸面石膏板 (3)轻钢龙骨 (4)18厘多层板 (5)刷防火涂料3遍 | m2 | 9.68
36 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)备餐台 (2)12MM厚纸面石膏板 (3)轻钢龙骨 (4)18厘多层板 (5)刷防火涂料3遍 | m2 | 6.92
37 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)12MM厚纸面石膏板 (2)18厘多层板 (3)刷防火涂料3遍 | m2 | 4.608
38 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:每个面积在0.02m2以内 | 个（m） | 59
39 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)3道耐水腻子分遍刮平 (2)封闭底漆二道 (3)刷白色内墙白色水泥漆二道 | m2 | 171.102
40 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)云多拉灰大理石2.0mm厚 (2)1:1.25水泥砂浆结合层厚30mm (3)倒边 | m2 | 9.42
41 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)成品梳妆镜 (2)800*1000mm | m2 | 1.6
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
42 | 030404017001 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL配电箱 | 台 | 1
43 | 030411001001 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 142.9
44 | 030411001002 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 160.81
45 | 030411001003 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 18.31
46 | 030411001004 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG40 | m | 36.11
47 | 030411001005 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC50) | m | 50
48 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆 | m | 50
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
敷设 WDZB-YJY-5X16 五芯电力电缆敷设
49 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
50 | 030411004001 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 495.13
51 | 030411004002 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 549.83
52 | 030411004003 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-6 | m | 230.55
53 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)LED射灯灯 15W暖白 10cmφ | 套 | 59
54 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)LED磁吸轨道射灯 25W暖白 (2)点光源艺术装饰灯具安装(滑轨) | 套 | 20
55 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)LED灯带 | m | 48.46
56 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 1
57 | 030404034002 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 5
58 | 030404034003 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个 | 1
59 | 030404034004 | 照明开关 | (1)四联单控开关 | 个 | 3
60 | 030404019001 | 控制开关 | (1)空调、新风机控制面板(厂家配套) | 个 | 3
61 | 030404035001 | 插座 | (1)地面插座 | 个 | 4
62 | 030404035002 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 10A | 个 | 16
63 | 030404033001 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 4
64 | 030411006001 | 接线盒 | (1)钢制灯头盒 | 个 | 90
65 | 030411006002 | 接线盒 | (1)钢制开关插座盒 | 个 | 34
66 | 030411006003 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 2
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
污废水
67 | 031001006001 | 塑料管 | (1)UPVC排水管DN50 | m | 11.912
68 | 031001006002 | 塑料管 | (1)UPVC排水管DN75 | m | 3.885
69 | 031001006003 | 塑料管 | (1)UPVC排水管DN100 | m | 4.905
70 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏DN50 | 个/组 | 2
71 | 031004007001 | 小便器 | (1)壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 2
72 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 2
73 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(台下式 冷 | 组 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水)
74 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)不锈钢洗菜盆 | 组 | 2
冷热水
75 | 031001006004 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 6.58
76 | 031001006005 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 6.995
77 | 031001006006 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 2.773
78 | 031001006007 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN32 (2)管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 8.844
79 | 031001006008 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN40 (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 3.149
80 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN40 | 个 | 1
空调、新风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
81 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm) 长边长≤320mm | m2 | 56.7
82 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第一遍) (3)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (4)一般钢结构(调和漆 第一遍) (5)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 297.651
83 | 030701003001 | 空调器 | (1)新风交换机 松下直流马达PHT杀菌型350风量 HIGGSBOSON新风系统 (2)设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) | 台 | 2
84 | 030701003002 | 空调器 | (1)空调6P天花机 | 台/组 | 2
85 | 030108006001 | 其他风机 | (1)排气扇 150m3/h | 台 | 2
86 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | (1)弯头导流叶片及其他(软管接口) | m2 | 3.768
87 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)方形散流器300*300 | 个 | 4
88 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)方形散流器120*120 | 个 | 1
89 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)防雨进风百叶(带防虫网)320*120 | 个 | 4
90 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)风管调节阀320*12 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0
91 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)止回阀200*120 | 个 | 1
92 | 030703020001 | 消声器 |  | 个 | 2
93 | 030703020002 | 消声器 | (1)消声弯头320*120 | 个 | 2
空调水系统
94 | 030903003001 | 铜管 | (1)规格:Φ9.5 (2)压力试验、吹扫设计要求:空气吹扫 (3)材质、压力等级:紫铜管 | m | 20
95 | 030903003002 | 铜管 | (1)规格:Φ19.1 (2)压力试验、吹扫设计要求:空气吹扫 (3)材质、压力等级:紫铜管 | m | 20
96 | 031001006009 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 (2)材质、规格:塑料给水管DN32 | m | 15
97 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
98 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
安全生产费
房屋建筑与装饰工程
安全生产费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：驿坂服务区海丝驿厨餐厅(二期)装修项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)5.5m | m2 | 330.55 | 10.98 |  | 3629.44
2 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)2.4m | m2 | 3.412 | 89.1 |  | 304.01
3 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)0.2m | m2 | 7.64 | 68.21 |  | 521.12
4 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)5.5m | m2 | 135 | 11.36 |  | 1533.6
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 345.89 |  | 345.89
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 84.92 |  | 84.92
空调、新风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)绝热工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 513.93 |  | 513.93
合 计 | [7 empty] | 6932.91