## 报价汇总表
报价汇总表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择
序号 | 单项工程名称 | 金额(元)
1 | 分部分项工程量清单报价
2 | 总价措施项目清单报价
3 | 单价措施项目清单报价
4 | 暂列金额（不可竞争费用） | 13430
合 计

## 分部分项工程量清单报价表
分部分项工程量清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
八一服务区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
接待室改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 2
2 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 4.454
3 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(单拆各式 吊顶板面) | m2 | 60.274
4 | 011203003002 | 零星项目砂浆找平 | (1)零星水泥砂浆找平抹灰(9+5mm厚) | m2 | 2
5 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 墙面 三遍) | m2 | 2
6 | 011613001004 | 灯具拆除 | (1)灯具拆除 | 套 | 6
7 | 010103002020 | 余方弃置 | (1)人工装车(土方) (2)自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) | m3 | 11.758
8 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)无溶剂环氧树脂自流平楼地面(3.5mm厚) | m2 | 60.27
9 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | (1)橡塑面层(塑料卷材楼地面) | m2 | 60.27
10 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 墙面 三遍) | m2 | 97.2
11 | 011406001009 | 搬运沙发、餐桌等 | (1)搬运沙发、餐桌等 | 工日 | 2
12 | 011408002002 | 织锦缎裱糊 | (1)墙面(贴织锦缎) | m2 | 97.2
13 | 010802004002 | 金属（塑钢）门 | (1)钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | m2 | 3.78
14 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) | m2 | 60.27
15 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)多层板基底、面饰不锈钢板踢脚板（150mm高） | m | 32.4
16 | 010810002002 | 窗帘 | (1)窗帘 | m2 | 40.348
17 | 010810002004 | 圆桌 | (1)圆桌（竹制）带手动转盘 直径2200*750 | 张 | 1
18 | 010810002005 | 餐椅 | (1)餐椅（竹制）490*460*910 | 把 | 12
19 | 010810002006 | 备餐柜 | (1)备餐柜1500*600*900 | 张 | 1
20 | 010810002007 | 茶桌 | (1)悦竹茶桌（三角条格）2400*1000*740 | 张 | 1
21 | 010810002008 | 茶水柜 | (1)茶水柜750*380*680 | 张 | 1
分部分项工程量清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
22 | 010810002009 | 主椅 | (1)主椅570*540*1050mm | 把 | 1
23 | 010810002010 | 长凳 | (1)长凳1200*300*435mm | 把 | 4
二楼食堂改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
24 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 7.63
25 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 2
26 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除玻璃隔断 破坏性拆除) | m2 | 29.848
27 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 42.648
28 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 66.047
29 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) | m2 | 77.594
30 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 83.115
31 | 011406001010 | 桌椅及厨房设备搬运 | (1)桌椅及厨房设备搬运 | 工日 | 2
32 | 010103002021 | 余方弃置 | (1)人工装车(土方) (2)自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) | m3 | 19.074
33 | 011203003003 | 零星项目砂浆找平 | (1)零星水泥砂浆找平抹灰(9+5mm厚) | m2 | 15
34 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 墙面 三遍) | m2 | 15
35 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 平面) | m2 | 83.12
36 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 34.7
37 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 94.814
38 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)水泥砂浆找平层(在填充保温材料上 20mm厚) | m2 | 83.12
39 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)内墙面面砖(每块面积≤0.64m2 水泥砂浆粘贴) (2)美缝 | m2 | 94.81
40 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)800*800仿古砖 (2)美缝 | m2 | 83.12
41 | 010802004003 | 金属（塑钢）门 | (1)钢质防火、防盗门 | m2 | 3.78
分部分项工程量清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(钢质防盗门)
42 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 天棚面 三遍) | m2 | 83.12
43 | 011406002001 | 定制不锈钢截水沟 | (1)定制不锈钢排水沟 含不锈钢沟盖板 | m | 14.5
44 | 010810002003 | 窗帘 | (1)窗帘 | m2 | 40.348
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
接待室改造 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
45 | 030411004035 | 配线 | (1)2.5平方电线 | m | 460
46 | 030411004036 | 配线 | (1)4平方电线 | m | 200
47 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 ≤4对) | m | 150
48 | 030413002016 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 128
49 | 030412001024 | 普通灯具 | (1)LED平板灯 | 套 | 4
50 | 030404034016 | 照明开关 | (1)开关 | 个 | 2
51 | 030404035018 | 插座 | (1)电源插座 | 个 | 16
52 | 030404035019 | 插座 | (1)网络插座 | 个 | 1
53 | 030411006023 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 18
54 | 030411001016 | 线管 | (1)线管 | m | 286
55 | 030501009003 | 路由器 | (1)路由器 | 台 | 1
56 | 030404017012 | 配电箱 | (1)弱电箱 | 台 | 1
57 | 030404017013 | 配电箱 | (1)强电箱 | 台 | 1
二楼食堂改造 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
58 | 001012 | 设备拆除 | (1)1500*3000*800金属设备拆除 | 台 | 1
59 | 030404031009 | 小电器 | (1)电热水器 拆除 | 台 | 2
60 | 011613001009 | 灯具拆除 | (1)灯具拆除 | 套 | 4
61 | 030411001017 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 246
62 | 030411004037 | 配线 | (1)2.5平方电线 | m | 300
63 | 030411004038 | 配线 | (1)4平方电线 | m | 400
64 | 030411004039 | 配线 | (1)6平方电线 | m | 300
65 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV 4×35+1×16 五芯电力电缆敷设 | m | 22
66 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
分部分项工程量清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
67 | 030413002017 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 120
68 | 030412001025 | 普通灯具 | (1)LED平板灯 | 套 | 8
69 | 030404034017 | 照明开关 | (1)开关 | 个 | 4
70 | 030404035020 | 插座 | (1)电源插座 | 个 | 22
71 | 030411006024 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 26
72 | 030404017014 | 配电箱 | (1)强电箱 | 台 | 1
73 | 031001006041 | 塑料管 | (1)PPR20给水管 | m | 50
74 | 031001006042 | 塑料管 | (1)PPR25给水管 | m | 12
75 | 031001006043 | 塑料管 | (1)PVC50排水管 | m | 18
76 | 031001006044 | 塑料管 | (1)PVC110排水管 | m | 10.5
77 | 031003001018 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门 | 个 | 2
78 | 031003001019 | 螺纹阀门 | (1)角阀DN25 | 个 | 11
79 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | (1)不锈钢水龙头安装(公称直径15mm) | 个/组 | 3
高桥服务区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
80 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 529.378
81 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)卫生间吊顶拆除 | m2 | 4
82 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 19
83 | 010103002022 | 余方弃置 | (1)垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下4层楼) (2)人工装车(土方) (3)自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) | m3 | 13.031
墙面漆 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
84 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 墙面) | m2 | 424.483
85 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 天棚面) | m2 | 104.896
其他 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
86 | 010811001005 | 门窗五金 | (1)铝合金窗五金配件（铰链） | 个 | 48
87 | 010811001006 | 门窗五金 | (1)铝合金窗五金配件（锁扣） | 个 | 24
88 | 011507003009 | 窗帘 | (1)窗帘 | m2 | 77.728
89 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)天棚龙骨(装配式U | m2 | 27.676
分部分项工程量清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) (2)天棚面层(方形铝扣板300mm×300mm) (3)天棚面层(铝扣板收边线)
90 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门(铝合金平开门制作) (2)铝合金门(铝合金平开门安装) | m2 | 12.6
91 | 010802004004 | 金属门 | (1)金属门 | m2 | 20.79
92 | 010524001001 | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | (1)破损瓷砖修缮 多处局部瓷砖脱落修补 (2)专业保洁 8套房间卫生保洁 8套卫生间地面瓷砖墙面瓷砖刷洗 含清洁药剂 (3)零星点工 | 工日 | 6
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
93 | 030411004040 | 配线 | (1)2.5平方电线 | m | 326.4
94 | 030411001018 | 线管 | (1)线管 | m | 139.2
95 | 030413002018 | 凿(压)槽 | (1)凿(压)槽 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 62.4
96 | 030404017015 | 配电箱 | (1)配电箱 单层楼总电箱 | 台 | 2
97 | 030412001026 | 普通灯具 | (1)普通照明 | 套 | 24
98 | 030404034018 | 照明开关 | (1)开关 | 个 | 16
99 | 030404035021 | 插座 | (1)五孔插座 | 个 | 40
100 | 031004014017 | 给、排水附(配)件 | (1)高抛水龙头 | 个/组 | 4
101 | 031004014018 | 给、排水附(配)件 | (1)普通水龙头 | 个/组 | 8
102 | 031001006045 | 塑料管 | (1)给水管DN20 | m | 72
103 | 031003001020 | 螺纹阀门 | (1)角阀 | 个 | 24
104 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏 | 个/组 | 8
105 | 031004014020 | 给、排水附(配)件 | (1)下水器 | 个/组 | 8
古银杏服务区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
垃圾池 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
106 | 010101001001 | 平整场地 | (1)平整场地(人工) (2)原土夯实(机械) | m2 | 100
107 | 010103002029 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:暂定20KM | m3 | 30
108 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥稳定层(人工摊铺 厚度15cm) | m2 | 85
分部分项工程量清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
109 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)C25水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度15cm) | m2 | 85
110 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 | (1)基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层) (2)水泥稳定层(人工摊铺 厚度15cm) (3)C25水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度15cm) (4)砖地沟 (5)地沟水泥砂浆面层（20mm厚） (6)混凝土调整费(非泵送调整费) | m | 50
111 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 83.16
112 | 010103001001 | 回填方 | (1)回填工程(填土机械夯实 槽坑) | m3 | 38.4
113 | 040205011001 | 定制垃圾岗亭 | (1)定制垃圾岗亭 | 座 | 2
114 | 010101002001 | 150挖机 | (1)现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | 台班 | 2
大堂景观池 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
A区
115 | 010401012005 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 1
116 | 011204001005 | 石材墙面 | (1)石材墙面(外墙墙面挂贴石材) 镶贴块料、幕墙、镶贴饰面板 | m2 | 8.4
117 | 050301002021 | 背景墙艺术透光灯箱 | (1)背景墙艺术透光灯箱 金属边框 LED光源 微光艺术羊皮纸透光灯布 灯箱 | m2 | 23.1
118 | 050301002022 | 不锈钢中式格栅 | (1)不锈钢中式格栅 定制不锈钢中式通花格栅 | m2 | 23.1
119 | 050301002023 | 定制假山装饰摆件 | (1)定制假山装饰摆件 天然石材雕塑摆件2200*400*600 仿真灌木绿植装饰 | 套 | 1
120 | 050301002024 | 装饰仿真绿植 | (1)装饰仿真绿植 仿真银杏树2300*1800 | 套 | 1
121 | 050301002025 | 装饰小石子 | (1)装饰小石子 白色或灰色小石子地铺装饰 | 套 | 1
B区
122 | 010401012006 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 1
123 | 011204001006 | 石材墙面 | (1)石材墙面(外墙墙 | m2 | 8.4
分部分项工程量清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
面挂贴石材) 镶贴块料、幕墙、镶贴饰面板
124 | 050301002026 | 背景墙艺术透光灯箱 | (1)背景墙艺术透光灯箱 金属边框 LED光源 微光艺术羊皮纸透光灯布 灯箱 | m2 | 23.1
125 | 050301002027 | 不锈钢中式格栅 | (1)不锈钢中式格栅 定制不锈钢中式通花格栅 | m2 | 23.1
126 | 050301002028 | 定制假山装饰摆件 | (1)定制假山装饰摆件 天然石材雕塑摆件2200*400*600 仿真灌木绿植装饰 | 套 | 1
127 | 050301002029 | 装饰仿真绿植 | (1)装饰仿真绿植 仿真银杏树2300*1800 | 套 | 1
128 | 050301002030 | 装饰小石子 | (1)装饰小石子 白色或灰色小石子地铺装饰 | 套 | 1
其他修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
129 | 011605001007 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) 铲除找平层 | m2 | 143
130 | 011604002001 | 真石漆铲除 | (1)真石漆铲除 | m2 | 158.33
131 | 010103002030 | 余方弃置 | (1)人工运土(运距50m以内) (2)人工装车(土方) (3)自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) | m3 | 12.559
132 | 011605001008 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 45
133 | 011607003001 | 卷材防水层拆除 | (1)拆除屋面(铲除卷材防水层 带砂石保护层) | m2 | 45
134 | 010103002031 | 余方弃置 | (1)垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下1层楼) (2)人工运土(运距50m以内) (3)人工装车(土方) (4)自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) | m3 | 2.115
135 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材防水(改性沥青卷材 热熔法一层 平面) | m2 | 45
136 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)仿古砖 (2)(地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以内) | m2 | 45
分部分项工程量清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
137 | 011102003007 | 块料楼地面 | (1)玻化砖 (2)(地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以内) | m2 | 143
138 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)外墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 158.33
139 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室外 墙面 二遍) (2)乳胶漆(每增一遍) | m2 | 185
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
垃圾池 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
140 | 031001006050 | 塑料管 | (1)PVC-U双壁波纹管(4kN/㎡)(胶圈接口) 外径500mm以内 | m | 30
141 | 031001006051 | 塑料管 | (1)室外塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内 | m | 120
142 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头安装(公称直径25mm) | 个/组 | 2
大堂景观池 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
A区
143 | 030412004017 | 装饰灯 | (1)LED射灯 欧普 雷士 | 套 | 8
144 | 030412004018 | 装饰灯 | (1)装饰落地灯（石龛造型灯） | 套 | 2
145 | 030412004019 | 装饰灯 | (1)射灯 | 套 | 6
146 | 030412004020 | 装饰灯 | (1)软灯带 | m | 16
147 | 030411004045 | 配线 | (1)穿照明线 BYJ-2.5 | m | 400
148 | 030411001023 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 380
B区
149 | 030412004021 | 装饰灯 | (1)LED射灯 欧普 雷士 | 套 | 8
150 | 030412004022 | 装饰灯 | (1)装饰落地灯（石龛造型灯） | 套 | 2
151 | 030412004023 | 装饰灯 | (1)射灯 | 套 | 6
152 | 030412004024 | 装饰灯 | (1)软灯带 | m | 16
153 | 030411004046 | 配线 | (1)穿照明线 BYJ-2.5 | m | 400
154 | 030411001024 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 380
155 | B001 | 亮灯系统 | (1)名称:厕所亮灯系统 | 套 | 58
温郊服务区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
垃圾池改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A区
156 | 010401003005 | 实心砖墙 | (1)垃圾池前部砌墙用红砖砌 (2)高2200mm (3)M5现拌混合砂浆 | m3 | 5.808
157 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)墙体 (2)13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛、5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 48.4
158 | 010501003005 | 独立基础 |  | m3 | 0.75
159 | 010101004005 | 挖基坑土方 |  | m3 | 0.75
160 | BC005 | 垃圾岗亭 | (1)规格:5*5m (2)立柱采用：100*100*2mm方管，每2.5m一根 (3)钢梁采用：40*60*1.5mm方管 (4)屋面采用树脂瓦 (5)含垃圾分类广告 | 座 | 1
161 | 010403010005 | 石地沟、明沟 | (1)混凝土明沟 12J003-9/A3 300×400) (2)C25预拌非泵送普通混凝土 | m | 15
162 | 031001006056 | 塑料管 | (1)热熔连接 (2)室外 (3)40mm | m | 50
163 | 031003005005 | 塑料阀门 | (1)40mm (2)热熔 | 个 | 2
B区
164 | 010401003006 | 实心砖墙 | (1)垃圾池前部砌墙用红砖砌 (2)高2200mm (3)M5现拌混合砂浆 | m3 | 4.32
165 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | (1)墙体 (2)13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛、5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 36
166 | 010403010006 | 石地沟、明沟 | (1)混凝土明沟 12J003-9/A3 300×400) (2)C25预拌非泵送普通混凝土 | m | 20
167 | 010501003006 | 独立基础 |  | m3 | 0.75
168 | 010101004006 | 挖基坑土方 |  | m3 | 0.75
169 | BC006 | 垃圾岗亭 | (1)规格:5*5m (2)立柱采用：100*100*2mm方管，每2.5m一根 (3)钢梁采用：40*60*1.5mm方管 (4)屋面采用树脂瓦 (5)含垃圾分类广告 | 座 | 1
分部分项工程量清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
170 | 031001006057 | 塑料管 | (1)热熔连接 (2)室外 (3)40mm | m | 50
171 | 031003005006 | 塑料阀门 | (1)40mm (2)热熔 | 个 | 2
172 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)100厚彩钢夹芯板 | m2 | 50
173 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)钢梁采用80*40*2mm规格 | t | 1.237
174 | 010603002001 | 空腹钢柱 | (1)钢立柱制作安装 (2)100*100*2.75 | t | 0.165
175 | 011405001001 | 金属面油漆 |  | m2 | 39.26
二楼办公室、宿舍局部修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
176 | 031004003003 | 卫生间漏水治理 | (1)1、拆除原洗脸池及坐便器，卫生间修复后重新安装； (2)2、拆除原地面装饰面砖及地面找平层、防水层及垃圾清运； (3)3、拆除1.6米高范围内的墙砖及找平层、防水层； (4)4、室内给排水管道重新布设，另计；室内三角阀及软管已包含在内； (5)5、对墙面及地面采用14MM厚水泥砂浆找平，1.5MM厚防水涂膜；重新铺贴墙地面块料瓷砖，规格通原有规格； (6)6、房间平面尺寸1.4*1.8 | 间 | 35
177 | 011207001001 | 墙面装饰 | (1)基层材料种类、规格:9厚阻燃板基层 (2)面层材料品种、规格、颜色:40厚PU皮软包 | m2 | 19.2
178 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨(不上人型）300*300平面 (2)铝扣板300*300 (3)铝合金收边线 | m2 | 60
179 | 030412001027 | 集成平板灯 | (1)规格:600*600 (2)类型:平板灯 (3)功率:48W | 套 | 6
180 | 030411004047 | 配线 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:BYJ-2.5 (3)名称:穿照明线 (4)配线形式:管内 | m | 60
181 | 030404034019 | 照明开关 | (1)规格:220V,10A (2)名称:单联单控暗开关 | 个 | 2
182 | 011406001022 | 抹灰面油漆涂料（内墙） | (1)室内墙漆铲除清扫 | m2 | 150
分部分项工程量清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
及清运； (2)满刮外墙腻子二遍、打磨、刷外墙底漆一遍、外墙乳胶漆二遍等
183 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料（天棚） | (1)1、铲除天棚油皮至抹灰层及垃圾清运； (2)2、清扫、满刮外墙腻子二遍、打磨、刷外墙底漆一遍、外墙乳胶漆二遍 (3)3、垃圾清运。 | m2 | 70
合 计

## 总价措施项目清单报价表(含分项)
总价措施项目清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 数 量(项) | 费 率(%) | 金 额(元)
八一服务区
房屋建筑与装饰工程
接待室改造
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
二楼食堂改造
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
安装工程
接待室改造
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
二楼食堂改造
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
高桥服务区
房屋建筑与装饰工程
拆除
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
墙面漆
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
其他
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
安装工程
水电
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
古银杏服务区
房屋建筑与装饰工程
垃圾池
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
大堂景观池
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
其他修缮
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
安装工程
垃圾池
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
总价措施项目清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
大堂景观池
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
温郊服务区
房屋建筑与装饰工程
垃圾池改造
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
二楼办公室、宿舍局部修缮
1 | 安全文明施工费 | 1 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 1 | 0.11
合 计

## 单价措施项目清单报价表
单价措施项目清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
八一服务区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
接待室改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
二楼食堂改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
接待室改造 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
二楼食堂改造 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
高桥服务区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面漆 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 129.102
其他 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
古银杏服务区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
垃圾池 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)挖掘机进出场费(1m3以内) | 项 | 2
大堂景观池 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 150
8 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)四周墙体拆除 (2)4.2m | m2 | 250
9 | 041109006001 | 成品保护 | (1)卫生间地面瓷砖保护 (2)洁具保护 (3)管线保护 | 项 | 2
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
垃圾池 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
大堂景观池 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
单价措施项目清单报价表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)工业管道脚手架搭拆费
温郊服务区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
垃圾池改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
二楼办公室、宿舍局部修缮 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
项目名称:八一、高桥、古银杏、温郊服务区房屋改造工程协作队伍选择 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13430
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 13430 | ——