## 封1工程量清单
连江服务区综合楼改造项目工程（二次采购）
工程量清单
报价(小写): | 其中：甲供材料费 | /
(大写): | 其中：甲供材料费 | /

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:连江服务区综合楼改造项目（二次采购）
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | A区用餐区
2 | B区用餐区
3 | B区包厢
4 | 安全生产费 | 17000 | 固定费用，不可竞争
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 A区用餐区 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装修工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 B区用餐区 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装修工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 B区包厢 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装修工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 安全生产费 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安全生产费
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 A区用餐区 装修工程 |  | 第1页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 用餐区装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 A区用餐区 安装工程 |  | 第2页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 空调系统
1.4 | 通风工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 B区用餐区 装修工程 |  | 第3页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 用餐区
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 B区用餐区 安装工程 |  | 第4页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 空调系统
1.4 | 通风工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 B区包厢 装修工程 |  | 第5页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 包厢
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 B区包厢 安装工程 |  | 第6页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 空调系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 安全生产费 安全生产费 |  | 第7页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安全生产费
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A区用餐区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
用餐区装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面部分
1 | 011108001036 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门坎石 (2)结合层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚云朵拉灰门槛石 | m2 | 0.18
2 | 011105006060 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:12厘阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑钛拉丝锈钢踢脚 | m | 18.8
天棚部分
3 | 011302001116 | 天棚吊顶 | (1)部位:餐厅 (2)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (3)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (4)面层材料品种、规格:双层6mm硅酸钙板（跌级）、定制手工碳化藤编、3厚金属木纹覆膜板 (5)压条材料种类、规格:80*80胡桃木实木线条 | m2 | 98.12
4 | 011406001187 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:硅酸钙板 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆（一底两面） | m2 | 62.47
墙面部分
5 | 011406001207 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:抹灰面 (2)腻子种类、遍数:腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆（一底两面） | m2 | 57.34
6 | 011208001014 | 柱（梁）面装饰 | (1)基层材料种类、规格:20*30龙骨骨架18厚细木工板基层 (2)面层材料品种、规格、颜色:20厚荔枝面花岗岩（10*10拉槽）、1.2厚古铜色亚光不锈钢饰面、3mm金属木纹覆膜板 | m2 | 38.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厚基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:3厚金属木纹覆膜板 | m2 | 5.43
门窗部分
8 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)12厚钢化玻璃门 | 樘 | 1
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 030411003004 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 钢制槽式桥架 200*100 | m | 14.35
10 | 030413001003 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | kg | 0.55
11 | 030411001026 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 50
12 | 031002001006 | 管道支架 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 15.97
13 | 030411001028 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 23.59
14 | 030411006004 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 10
15 | 030411004011 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 340.18
16 | 030411004012 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 86.77
17 | 030404034008 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 双联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 2
18 | 030404033001 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 吊风扇) | 台 | 2
19 | 030404035006 | 插座 | (1)普通插座安装 单相普通插座/250V/10A | 个 | 5
20 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)荧光艺术装饰灯具安装 LED灯带 | m | 15
21 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)点光源艺术装饰灯具安装 筒灯 | 套 | 26
22 | 030412005008 | 荧光灯 | (1)吊灯 | 套 | 12
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
23 | 030411001036 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 35
24 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆 管内穿放 UTP-6 | m | 28
25 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆 桥架内布放 UTP-6 | m | 5.5
26 | 030411006005 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 030501009001 | 路由器 | (1)无线设备 无线AP | 台/套 | 1
28 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:监控摄像设备 (2)类别:半球型摄像机 (3)安装方式:吸顶安装,适配器供电 | 台 | 1
29 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2
空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
30 | 031001004005 | 铜管 | (1)室内(铜管(氧乙炔焊) Φ15.9 | m | 12.71
31 | 031001004006 | 铜管 | (1)室内(铜管(氧乙炔焊) Φ9.5 | m | 15.97
32 | 031208002004 | 管道绝热 冷媒管 | (1)橡塑管壳安装(管道) B1级橡塑材料保温 32mm厚 | m3 | 0.25
33 | 031208002005 | 管道绝热 室外冷媒管保温 | (1)橡塑管壳安装(管道) B1级橡塑材料保温 36mm厚 | m3
34 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝板 管道) | m2
35 | 031001006020 | 塑料管 | (1)空调凝结水塑料管(粘接)(外径32mm内) | m | 25
36 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | (1)冷媒管铜分支器 | 个/组 | 3
37 | 031002003004 | 套管 | (1)刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) (2)刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) (3)预留孔洞(混凝土墙体 公称直径50mm以内) | 个 | 2
38 | 030701003006 | 空调器 | (1)风机盘管 SNJ-125TH | 台/组 | 2
|  | 分部小计 |  |  | 60.93
39 | 030701003008 | 空调器 | (1)变冷媒空调室外机 SWJ-250W 功率:8.2kw/380V | 台/组 | 1
40 | 031002001010 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 13.15
41 | 031002002003 | 设备支架 | (1)设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) | kg | 25
42 | 031201003005 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(银粉漆 第一遍) (3)一般钢结构(调和漆 第一遍) | kg | 58.15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)一般钢结构(调和漆 每增一遍)
43 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
44 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1
通风工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
45 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口) 长边长≤320mm | m2 | 32.8
46 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)弯头导流叶片及其他(软管接口) | m2 | 0.17
47 | 030108001001 | 离心式通风机 | (1)柜式离心排风机 风量:1100m3/h,机外静压150PA | 台 | 1
48 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)铝合金风口安装 双层活动百叶风口250*250 | 个 | 2
49 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)铝合金风口安装 外墙侧送风口500*200 | 个 | 1
50 | 031002002004 | 设备支架 | (1)设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) | kg | 25
51 | 031201003006 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第一遍) (3)一般钢结构(红丹防锈漆 每增一遍) (4)一般钢结构(调和漆 第一遍) (5)一般钢结构(调和漆 每增一遍) | kg | 212.55
52 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统
B区用餐区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
用餐区 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面部分
53 | 011101003065 | 细石混凝土楼地面 | (1)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (2)找平层厚度、砂浆配合比:30厚细石混凝土找平 层 | m2 | 215
54 | 011101006074 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm1：3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 215
55 | 011102003197 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖专用粘接剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200灰 | m2 | 215
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
色仿大理石釉面砖
56 | 011102003198 | 块料楼地面 | (1)嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2 | 537.5
57 | 011105006064 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:12厘阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑钛拉丝锈钢踢脚 | m | 14.5
天棚部分
58 | 011302001120 | 天棚吊顶 | (1)部位:餐厅 (2)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (3)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (4)面层材料品种、规格:双层6mm硅酸钙板（跌级）、定制手工碳化藤编、3厚金属木纹覆膜板 (5)压条材料种类、规格:80*80胡桃木实木线条 | m2 | 215
59 | 011406001203 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:硅酸钙板 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆（一底两面） | m2 | 154.62
墙面部分
60 | 011406001205 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:抹灰面 (2)腻子种类、遍数:腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆（一底两面） | m2 | 48.85
61 | 011210003005 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:定制12厚钢化玻璃造型隔断 (2)嵌缝、塞口材料品种:橡胶密封条 | m2 | 6.35
62 | 011208001019 | 柱（梁）面装饰 | (1)基层材料种类、规格:20*30龙骨骨架18mm基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:20厚荔枝面花岗岩（10*10拉槽）、1.2厚古铜色亚光不锈钢饰面、3mm金属木纹覆膜板 | m2 | 37.29
63 | 010803001010 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门材质:电动水晶卷帘门 (2)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置) | 樘 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
用餐区景观
64 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:20厚荔枝面花岗岩石材 | m2 | 0.65
65 | 050201001001 | 园路 | (1)路面厚度、宽度、材料种类:黑砾石满铺 | m2 | 3.74
66 | 050307019001 | 其他景观小摆设 | (1)名称及材质:黑山石1200*350 | 个 | 1
67 | 050307019002 | 其他景观小摆设 | (1)名称及材质:黑山石750*600 | 个 | 1
68 | 01B001 | 鸡爪槭 H2500 | (1)鸡爪槭 H2500 | 棵 | 1
69 | 01B002 | 菠萝蕨 H1000 | (1)菠萝蕨 H1000 | 棵 | 1
70 | 01B003 | 大叶绿萝 H550 | (1)大叶绿萝 H550 | 棵 | 2
71 | 01B004 | 金丝猴蕨 H1550 |  | 棵 | 1
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
72 | 030411001040 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 150
73 | 031002001013 | 管道支架 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 25.97
74 | 030411001041 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 53.59
75 | 030411006008 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 15
76 | 030411004015 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 440.18
77 | 030411004016 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 116.77
78 | 030404034010 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 三联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 3
79 | 030404033002 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 吊风扇) | 台 | 3
80 | 030404035007 | 插座 | (1)普通插座安装 单相普通插座/250V/10A | 个 | 6
81 | 030404035008 | 插座 | (1)普通插座安装 地面插座(带防水)/250V/10A | 个 | 1
82 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)点光源艺术装饰灯具安装 筒灯 | 套 | 42
83 | 030412005012 | 荧光灯 | (1)吊灯 | 套 | 22
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
84 | 030411001042 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 38
85 | 030502005007 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆 管内穿放 UTP-6 | m | 32
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
86 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆 桥架内布放 UTP-6 | m | 8.5
87 | 030411006009 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 1
88 | 030501009002 | 路由器 | (1)无线设备 无线AP | 台/套 | 1
89 | 030507008002 | 监控摄像设备 | (1)名称:监控摄像设备 (2)类别:半球型摄像机 (3)安装方式:吸顶安装,适配器供电 | 台 | 1
90 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2
空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
91 | 031001004009 | 铜管 | (1)室内(铜管(氧乙炔焊) Φ15.9 | m | 22.71
92 | 031001004010 | 铜管 | (1)室内(铜管(氧乙炔焊) Φ9.5 | m | 19.97
93 | 031208002008 | 管道绝热 冷媒管 | (1)橡塑管壳安装(管道) B1级橡塑材料保温 32mm厚 | m3 | 0.25
94 | 031208002009 | 管道绝热 室外冷媒管保温 | (1)橡塑管壳安装(管道) B1级橡塑材料保温 36mm厚 | m3
95 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝板 管道) | m2
96 | 031001006021 | 塑料管 | (1)空调凝结水塑料管(粘接)(外径32mm内) | m | 35
97 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | (1)冷媒管铜分支器 | 个/组 | 4
98 | 031002003005 | 套管 | (1)刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) (2)刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) (3)预留孔洞(混凝土墙体 公称直径50mm以内) | 个 | 3
99 | 030701003011 | 空调器 | (1)风机盘管 SNJ-125TH | 台/组 | 2
100 | 030701003020 | 空调器 | (1)5匹 天花机 室内机 | 台/组 | 1
101 | 030701003013 | 空调器 | (1)风机盘管 SNJ-125FG | 台/组 | 2
|  | 分部小计 |  |  | 89.93
102 | 030701003012 | 空调器 | (1)变冷媒空调室外机 SWJ-250W 功率:8.2kw/380V | 台/组 | 2
103 | 030701003014 | 空调器 | (1)变冷媒空调室外机 分体5匹 功率:5.2kw/220V | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
104 | 031002001014 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 13.15
105 | 031002002007 | 设备支架 | (1)设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) | kg | 25
106 | 031201003009 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(银粉漆 第一遍) (3)一般钢结构(调和漆 第一遍) (4)一般钢结构(调和漆 每增一遍) | kg | 58.15
107 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
108 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1
通风工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
109 | 030702001002 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口) 长边长≤320mm | m2 | 32.8
110 | 030703019002 | 柔性接口 | (1)弯头导流叶片及其他(软管接口) | m2 | 0.19
111 | 030108001002 | 离心式通风机 | (1)柜式离心排风机 风量:1100m3/h,机外静压150PA | 台 | 1
112 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)铝合金风口安装 双层活动百叶风口250*250 | 个 | 3
113 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)铝合金风口安装 外墙侧送风口500*200 | 个 | 1
114 | 031002002008 | 设备支架 | (1)设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) | kg | 28
115 | 031201003010 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第一遍) (3)一般钢结构(红丹防锈漆 每增一遍) (4)一般钢结构(调和漆 第一遍) (5)一般钢结构(调和漆 每增一遍) | kg | 312.55
116 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统
B区包厢 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
包厢 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面部分
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
117 | 011101003066 | 细石混凝土楼地面 | (1)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (2)找平层厚度、砂浆配合比:30厚细石混凝土找平 层 | m2 | 78.98
118 | 011101006075 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm1：3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 78.98
119 | 011102003202 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖专用粘接剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200灰色仿大理石釉面砖 | m2 | 75.58
120 | 011102003203 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖专用粘接剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800灰色防滑砖 | m2 | 3.4
121 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2厚，两遍 | m2 | 3.4
122 | 011102003204 | 块料楼地面 | (1)嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2 | 188.95
123 | 011108001037 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门坎石 (2)结合层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚云朵拉灰门槛石 | m2 | 0.4
124 | 011105006065 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:12厘阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑钛拉丝锈钢踢脚 | m | 32.56
天棚部分
125 | 011302001123 | 天棚吊顶 | (1)部位:包厢区吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (3)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (4)面层材料品种、规格:双层6mm硅酸钙板 | m2 | 72.4
126 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)18厚阻燃板基层、3厚木纹覆膜板 | m2 | 3.68
127 | 011302001124 | 天棚吊顶 | (1)部位:卫生间吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (3)面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 | m2 | 5.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
128 | 011406001210 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:硅酸钙板 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆（一底两面） | m2 | 77.92
墙面部分
129 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 2遍 | m2 | 20.94
130 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)安装方式:5厚1:2水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm仿古砖 | m2 | 30.93
131 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:6mm厚倒边白镜 (2)框材质、断面尺寸:1.2mm厚不锈钢边框10mm宽 | m2 | 1.43
132 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)洗漱台:30*30镀锌方管、浅色大理石台面、18厚阻燃板、3厚木纹不锈钢板柜门 (2)石材倒角、磨边(石材磨小圆边、倒边) | m2 | 0.78
133 | 011406001211 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:抹灰面 (2)腻子种类、遍数:腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆（一底两面） | m2 | 95.16
134 | 011505006001 | 茶桌 | (1)茶桌（含椅子） | 套 | 1
门窗部分
135 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:1×2.1m (2)材质:成品定制复合实木门 | 樘 | 2
136 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)基层材料种类:18厚阻燃板基层 (2)面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢边框 | m2 | 1.97
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
137 | 030411001046 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 30
138 | 031002001017 | 管道支架 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 5.97
139 | 030411001047 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 13.59
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
140 | 030411006012 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 3
141 | 030411004019 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 150.18
142 | 030404034011 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 双联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 2
143 | 030404035009 | 插座 | (1)普通插座安装 单相普通插座/250V/10A | 个 | 3
144 | 030404035010 | 插座 | (1)普通插座安装 地面插座(带防水)/250V/10A | 个 | 1
145 | 030412005015 | 荧光灯 | (1)荧光艺术装饰灯具安装 LED灯带 | m | 28
146 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)点光源艺术装饰灯具安装 筒灯 | 套 | 21
147 | 030412005016 | 荧光灯 | (1)包厢吊灯 | 套 | 2
空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
148 | 030701003019 | 空调器 | (1)墙上式空调器 1.5P分体空调 含室外机 | 台/组 | 1
149 | 030704001011 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
150 | BC001 | 安全生产费 |  | m2 | 1 | 17000 |  | 17000
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A区用餐区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
用餐区装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006062 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:3.6-5.2m | m2 | 98
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)绝热工程脚手架搭拆费 (4)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1
通风工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)绝热工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
B区用餐区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
用餐区 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701006066 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:3.6-5.2m | m2 | 189.87
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017019 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
单价措施项目清单与计价表
工程名称：连江服务区综合楼改造项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017020 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017021 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)绝热工程脚手架搭拆费 (4)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1
通风工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017022 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)绝热工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
B区包厢 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装修工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
包厢 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 011701006067 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:3.6-5.2m | m2 | 79
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017027 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017029 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)绝热工程脚手架搭拆费 (4)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计