## 封1工程量清单
透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程
工程量清单
报价(小写): | 其中：甲供材料费 | /
(大写): | 其中：甲供材料费 | /

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 福州分公司商业氛围提升
2 | 驿家购商业氛围提升
3 | 餐厅商业氛围提升
4 | 餐饮配电系统提升
5 | 安全生产费 | 13700 | 安全生产费为固定费用，不可竞争
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 福州分公司商业氛围提升 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | A区增加
2 | B区增加
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 驿家购商业氛围提升 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | A区增加
2 | B区增加
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐厅商业氛围提升 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | B区增加
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐饮配电系统提升 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | A区房屋建筑与装饰工程
2 | A区安装工程
3 | B区房屋建筑与装饰工程
4 | B区安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 安全生产费 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安全生产费
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 福州分公司商业氛围提升 A区增加 |  | 第1页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 增加
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 福州分公司商业氛围提升 B区增加 |  | 第2页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 增加
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 驿家购商业氛围提升 A区增加 |  | 第3页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 增加
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 驿家购商业氛围提升 B区增加 |  | 第4页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 增加
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐厅商业氛围提升 房屋建筑与装饰工程 |  | 第5页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 增加
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐厅商业氛围提升 B区增加 |  | 第6页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 增加
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐饮配电系统提升 A区房屋建筑与装饰工程 |  | 第7页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰工程
1.2 | 冻库基础
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐饮配电系统提升 A区安装工程 |  | 第8页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 水电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐饮配电系统提升 B区房屋建筑与装饰工程 |  | 第9页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐饮配电系统提升 B区安装工程 |  | 第10页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 水电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 安全生产费 安全生产费 |  | 第11页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安全生产费
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
福州分公司商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
招商潮玩店
1 | 011507001030 | 灯箱框架 | (1)预留招商潮玩店450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
2 | 011207001029 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 16.6
3 | 011507003089 | 灯箱 | (1)预留招商潮玩店包柱900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98
4 | 011507001031 | 灯箱框架 | (1)预留招商潮玩店包柱900宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
5 | 011207001030 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 4.58
预留招商
6 | 011507003090 | 灯箱 | (1)预留招商450高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
7 | 01B008 | 实木花格窗 | (1)预留招商450高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
8 | 011507001032 | 灯箱框架 | (1)预留招商450高 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
9 | 011207001031 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 3.5
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
招商潮玩店
10 | 011507001033 | 灯箱框架 | (1)预留招商潮玩店450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
11 | 011207001032 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 16.6
12 | 011507003091 | 灯箱 | (1)预留招商潮玩店包柱900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98
13 | 011507001034 | 灯箱框架 | (1)预留招商潮玩店包柱900宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
14 | 011207001033 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 4.58
预留招商
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 011507003092 | 灯箱 | (1)预留招商450高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
16 | 01B009 | 实木花格窗 | (1)预留招商450高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
17 | 011507001035 | 灯箱框架 | (1)预留招商450高 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
18 | 011207001034 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 3.5
驿家购商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
驿家购
19 | 011507001006 | 灯箱框架 | (1)驿家购450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
20 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 16.05
21 | 011507003069 | 灯箱 | (1)驿家购900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98
22 | 011507001007 | 灯箱框架 | (1)驿家购包柱包管900宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
23 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 6.87
24 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)驿家购天棚包管 (2)φ8全丝杆 M10膨胀螺栓固定 300mm×300mm跌级 (3)18mm阻燃板 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)内墙涂料(天棚面 二遍) | m2 | 6.03
八闽好物馆
25 | 011507003070 | 灯箱 | (1)八闽好物馆450高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
26 | 011507003071 | 灯箱 | (1)八闽好物馆400高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
27 | 01B002 | 实木花格窗 | (1)八闽好物馆450高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
28 | 011507001008 | 灯箱框架 | (1)八闽好物馆450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
29 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 14.5
30 | 011507001009 | 灯箱框架 | (1)八闽好物馆包管、包柱900宽 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板
31 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 9.16
32 | 011507003072 | 灯箱 | (1)八闽好物馆包管、包柱900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98
33 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)八闽好物天棚包管 (2)φ8全丝杆 M10膨胀螺栓固定 300mm×300mm跌级 (3)18mm阻燃板 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)内墙涂料(天棚面 二遍) | m2 | 4.14
分部分项
34 | 010803001003 | 金属卷帘（闸）门 | (1)电动透明水晶卷帘门4.5*3米高 | 樘 | 2
35 | 011508002046 | 驿佳购店招发光字 | (1)驿佳购发光字 (2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴进口膜 (5)背后配方管支架烤黑色漆 | 套 | 1
36 | 011508002047 | 八闽好物馆店招发光字 | (1)八闽好物馆发光字 (2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴进口膜 (5)背后配方管支架烤黑色漆 | 套 | 1
37 | 011508002048 | 茉莉咖啡背景墙发光字 | (1)茉莉咖啡背景墙发光字 (2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴咖啡色进口膜 | 套 | 1
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
驿家购
38 | 011507001014 | 灯箱框架 | (1)驿家购450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
39 | 011207001013 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 16.05
40 | 011507003077 | 灯箱 | (1)驿家购900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98
41 | 011507001015 | 灯箱框架 | (1)驿家购包柱包管900宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
42 | 011207001014 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 6.87
43 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)驿家购天棚包管 (2)φ8全丝杆 M10膨 | m2 | 6.03
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
胀螺栓固定 300mm×300mm跌级 (3)18mm阻燃板 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)内墙涂料(天棚面 二遍)
八闽好物馆
44 | 011507003078 | 灯箱 | (1)八闽好物馆450高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
45 | 011507003079 | 灯箱 | (1)八闽好物馆400高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
46 | 01B003 | 实木花格窗 | (1)八闽好物馆450高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
47 | 011507001016 | 灯箱框架 | (1)八闽好物馆450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
48 | 011207001015 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 14.5
49 | 011507001017 | 灯箱框架 | (1)八闽好物馆包管、包柱900宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
50 | 011207001016 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 9.16
51 | 011507003080 | 灯箱 | (1)八闽好物馆包管、包柱900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98
52 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)八闽好物天棚包管 (2)φ8全丝杆 M10膨胀螺栓固定 300mm×300mm跌级 (3)18mm阻燃板 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)内墙涂料(天棚面 二遍) | m2 | 4.14
分部分项
53 | 010803001004 | 金属卷帘（闸）门 | (1)电动透明水晶卷帘门4.5*3米高 | 樘 | 2
54 | 011508002052 | 驿佳购店招发光字 | (1)驿佳购发光字 (2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴进口膜 (5)背后配方管支架烤黑色漆 | 套 | 1
55 | 011508002053 | 八闽好物馆店招发光字 | (1)八闽好物馆发光字 (2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴进口膜 (5)背后配方管支架烤黑色漆 | 套 | 1
56 | 011508002054 | 茉莉咖啡背景墙发光字 | (1)茉莉咖啡背景墙发光字 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴咖啡色进口膜
餐厅商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
综合餐厅
57 | 011507001044 | 灯箱框架 | (1)综合餐厅600高+400高+底330 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
58 | 011507003101 | 灯箱 | (1)综合餐厅滑台800高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 17.299
59 | 01B014 | 实木花格窗 | (1)综合餐厅滑台800高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
60 | 011507003102 | 灯箱 | (1)综合餐厅西餐厅、大厅入口门梁600高（海丝驿厨） (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 5.91
61 | 011507001045 | 灯箱框架 | (1)综合餐厅西餐厅、大厅入口门梁600高（海丝驿厨） (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
62 | 011207001039 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 14.283
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
综合餐厅
63 | 011507001046 | 灯箱框架 | (1)综合餐厅600高+400高+底330 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
64 | 011507003103 | 灯箱 | (1)综合餐厅滑台800高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 17.299
65 | 01B015 | 实木花格窗 | (1)综合餐厅滑台800高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
66 | 011507003104 | 灯箱 | (1)综合餐厅西餐厅、大厅入口门梁600高（海丝驿厨） (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 5.91
67 | 011507001047 | 灯箱框架 | (1)综合餐厅西餐厅、 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
大厅入口门梁600高（海丝驿厨） (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板
68 | 011207001040 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 14.283
餐饮配电系统提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
69 | 01B032 | 艺术伞 | (1)综合餐厅吊挂艺术伞D820 | 套 | 50
70 | 011302001011 | 天棚吊顶（中餐厅转换层） | (1)其他(天花角钢吊架制作、安装) | t | 2.035
冻库基础 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
71 | 010501004001 | 满堂基础 | (1)C35预拌非泵送普通混凝土(独立基础) | m3 | 14
72 | 011702001001 | 基础模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础) | m2 | 11
73 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.912
74 | 030411001031 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径32mm) | m | 171
75 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×6 五芯电力电缆敷设 | m | 190
A区安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
强电
76 | 030404017013 | 配电柜 | (1)成套配电柜安装 APDK配电柜T5N400 200A/3P | 台 | 1
77 | 030404017014 | 配电柜 | (1)成套配电柜安装 APZC配电柜T5N400 250A/3P | 台 | 1
78 | 030404017015 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装APxc配电箱T5N400 250A/3P | 台 | 1
79 | 030411001032 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 741.39
80 | 030411001033 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG32 | m | 18.8
81 | 030411001034 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤40mm) | m | 4.7
82 | 030411004009 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 2519.52
83 | 030411004010 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-6 | m | 765.63
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
84 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×6 五芯电力电缆敷设 | m | 122.95
85 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×10 五芯电力电缆敷设 | m | 27.4
86 | 030408006013 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-5×6 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 4
87 | 030408006014 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-5×10 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
88 | 030411003009 | 桥架 | (1)300×150桥架 | m | 25.16
89 | 030411003010 | 桥架 | (1)200×100桥架 | m | 33.9
90 | 030413001005 | 铁构件 | (1)桥架支架制作安装 | kg | 49.6
91 | 030408001018 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×120+1×70 五芯电力电缆敷设 | m | 22.11
92 | 030408006015 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-4×120+1×70 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
93 | 030411001035 | 配管 | (1)金属软管DN32 | m | 26
94 | 030411001036 | 配管 | (1)金属软管DN40 | m | 12
95 | 030411001037 | 配管 | (1)金属软管DN20 | m | 108.5
96 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)艺术吊顶灯(1)15W | 套 | 24
97 | 030412001018 | 普通灯具 | (1)日光灯带罩吊挂式12W | 套 | 6
98 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)嵌入式可调角度射灯12W | 套 | 9
99 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)筒灯9W | 套 | 12
100 | 030404033005 | 复古吊扇 | (1)复古吊扇 | 台 | 10
101 | 030412001019 | 普通灯具 | (1)40#灯笼 | 套 | 22
102 | 01B033 | 三连串装饰无灯灯笼 | (1)大厅增加8寸三连串装饰无灯灯笼 | 套 | 24
103 | 030412001020 | 普通灯具 | (1)走廊新增灯笼 (2)24cm*24cm*30cm灯笼（LED灯7W） | 套 | 10
104 | 01B034 | 无灯灯笼 | (1)80cm无灯灯笼 | 套 | 4
105 | 030404034017 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个
106 | 030404034018 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个
107 | 030404034019 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
108 | 030404034020 | 照明开关 | (1)四联单控开关 | 个
109 | 01B035 | 遥控开关 | (1)风扇调速遥控开关 | 套 | 10
110 | 030404035017 | 插座 | (1)10A厨房插座 | 个 | 35
111 | 030404035018 | 插座 | (1)16A厨房插座 | 个 | 30
112 | 030404035019 | 插座 | (1)名称:10A地插座 | 个 | 11
113 | 030404035020 | 插座 | (1)普通五孔插座 | 个 | 37
弱电
114 | 030411001038 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 42.54
115 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 5类4对UTP) | m | 42.54
116 | 030502005010 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(线槽内布放 5类4对UTP) | m | 252.1
117 | 030502012005 | 信息插座 | (1)网络插座 | 个/块 | 6
118 | 030411006005 | 接线盒 | (1)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 6
119 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 6
给水
120 | 040502003025 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件25三通 | 个
121 | 040502003026 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20三通 | 个
122 | 040502003027 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20弯头 | 个
123 | 040502003028 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙弯头 | 个
124 | 040502003029 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙直接 | 个
125 | 040502003030 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙活接接 | 个
126 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)DN15三角阀 | 个 | 48
127 | 031003013005 | 水表 | (1)DN15 | 组/个 | 7
128 | 031001006009 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 22.75
129 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN20 | 个 | 7
排水
130 | 031001006010 | 塑料管 | (1)UPVC排水管DN75 | m | 10.8
B区房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
131 | 01B036 | 艺术伞 | (1)综合餐厅吊挂艺术伞D820 | 套 | 50
132 | 011302001012 | 天棚吊顶（中餐厅转换层 | (1)其他(天花角钢吊 | t | 2.035
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | ） | 架制作、安装)
B区安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
强电
133 | 030404017016 | 配电柜 | (1)成套配电柜安装 APDK配电柜T5N400 200A/3P | 台 | 1
134 | 030404017017 | 配电柜 | (1)成套配电柜安装 APZC配电柜T5N400 250A/3P | 台 | 1
135 | 030404017018 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装APxc配电箱T5N400 250A/3P | 台 | 1
136 | 030411001039 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 741.39
137 | 030411001040 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG32 | m | 18.8
138 | 030411001041 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤40mm) | m | 4.7
139 | 030411004011 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 2519.52
140 | 030411004012 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-6 | m | 765.63
141 | 030408001019 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×6 五芯电力电缆敷设 | m | 122.95
142 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×10 五芯电力电缆敷设 | m | 27.4
143 | 030408006016 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-5×6 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 4
144 | 030408006017 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-5×10 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
145 | 030411003011 | 桥架 | (1)300×150桥架 | m | 25.16
146 | 030411003012 | 桥架 | (1)200×100桥架 | m | 33.9
147 | 030413001006 | 铁构件 | (1)桥架支架制作安装 | kg | 49.6
148 | 030408001021 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×120+1×70 五芯电力电缆敷设 | m | 22.11
149 | 030408006018 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-4×120+1×70 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
150 | 030411001042 | 配管 | (1)金属软管DN32 | m | 26
151 | 030411001043 | 配管 | (1)金属软管DN40 | m | 12
152 | 030411001044 | 配管 | (1)金属软管DN20 | m | 108.5
153 | 030412001021 | 普通灯具 | (1)艺术吊顶灯(1)15W | 套 | 24
154 | 030412001022 | 普通灯具 | (1)日光灯带罩吊挂式12W | 套 | 6
155 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)嵌入式可调角度射灯12W | 套 | 9
156 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)筒灯9W | 套 | 12
157 | 030404033006 | 复古吊扇 | (1)复古吊扇 | 台 | 10
158 | 030412001023 | 普通灯具 | (1)40#灯笼 | 套 | 22
159 | 01B037 | 三连串装饰无灯灯笼 | (1)大厅增加8寸三连串装饰无灯灯笼 | 套 | 24
160 | 030412001024 | 普通灯具 | (1)走廊新增灯笼 (2)24cm*24cm*30cm灯笼（LED灯7W） | 套 | 10
161 | 01B038 | 无灯灯笼 | (1)80cm无灯灯笼 | 套 | 4
162 | 030404034021 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个
163 | 030404034022 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个
164 | 030404034023 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个
165 | 030404034024 | 照明开关 | (1)四联单控开关 | 个
166 | 01B039 | 遥控开关 | (1)风扇调速遥控开关 | 套 | 10
167 | 030404035021 | 插座 | (1)10A厨房插座 | 个 | 35
168 | 030404035022 | 插座 | (1)16A厨房插座 | 个 | 30
169 | 030404035023 | 插座 | (1)名称:10A地插座 | 个 | 11
170 | 030404035024 | 插座 | (1)普通五孔插座 | 个 | 37
弱电
171 | 030411001045 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 42.54
172 | 030502005011 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 5类4对UTP) | m | 42.54
173 | 030502005012 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(线槽内布放 5类4对UTP) | m | 252.1
174 | 030502012006 | 信息插座 | (1)网络插座 | 个/块 | 6
175 | 030411006006 | 接线盒 | (1)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 6
176 | 030502019006 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 6
给水
177 | 040502003031 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件25三通 | 个
178 | 040502003032 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件2 | 个
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0三通
179 | 040502003033 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20弯头 | 个
180 | 040502003034 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙弯头 | 个
181 | 040502003035 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙直接 | 个
182 | 040502003036 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙活接接 | 个
183 | 031003001011 | 螺纹阀门 | (1)DN15三角阀 | 个 | 48
184 | 031003013006 | 水表 | (1)DN15 | 组/个 | 7
185 | 031001006011 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 22.75
186 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN20 | 个 | 7
排水
187 | 031001006012 | 塑料管 | (1)UPVC排水管DN75 | m | 10.8
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
188 | 01B040 | 安全生产费 |  | 项 | 1
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
福州分公司商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
驿家购商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
餐厅商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
餐饮配电系统提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
冻库基础 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
A区安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
B区房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B区安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计