## 封2控制价
透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程工程
采 购 控 制 价
采购控制价(小写): |  | 448882元 | 其中：甲供材料费 | /
(大写): | 肆拾肆万捌仟捌佰捌拾贰元整 |  | 其中：甲供材料费 | /

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 福州分公司商业氛围提升 | 9678
2 | 驿家购商业氛围提升 | 79542
3 | 餐厅商业氛围提升 | 25302
4 | 餐饮配电系统提升 | 320660
5 | 安全生产费 | 13700 | 安全生产费为固定费用，不可竞争
合 计 |  | 448882

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 福州分公司商业氛围提升 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | A区增加 | 4839 | 23 | 1117
2 | B区增加 | 4839 | 23 | 1117
合 计 |  | 9678 | 46 | 2234
单项工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 驿家购商业氛围提升 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | A区增加 | 39770 | 191 | 5687
2 | B区增加 | 39772 | 191 | 5687
合 计 |  | 79542 | 382 | 11374
单项工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐厅商业氛围提升 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 12651 | 61 | 2559
2 | B区增加 | 12651 | 61 | 2559
合 计 |  | 25302 | 122 | 5118
单项工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐饮配电系统提升 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | A区房屋建筑与装饰工程 | 54925 | 265 | 13231
2 | A区安装工程 | 118481 | 572 | 19073
3 | B区房屋建筑与装饰工程 | 28322 | 137 | 9536
4 | B区安装工程 | 118932 | 572 | 19073
合 计 |  | 320660 | 1546 | 60913
单项工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 安全生产费 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安全生产费 | 13700
合 计 |  | 13700

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 福州分公司商业氛围提升 A区增加 |  | 第1页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 4811
1.1 | 增加 | 4811
2 | 措施项目费 | 28
2.1 | 总价措施项目费 | 28
2.1.1 | 安全文明施工费 | 23
2.1.2 | 其他总价措施费 | 5
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 4839
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 福州分公司商业氛围提升 B区增加 |  | 第2页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 4811
1.1 | 增加 | 4811
2 | 措施项目费 | 28
2.1 | 总价措施项目费 | 28
2.1.1 | 安全文明施工费 | 23
2.1.2 | 其他总价措施费 | 5
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 4839
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 驿家购商业氛围提升 A区增加 |  | 第3页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 39536
1.1 | 增加 | 39536
2 | 措施项目费 | 234
2.1 | 总价措施项目费 | 234
2.1.1 | 安全文明施工费 | 191
2.1.2 | 其他总价措施费 | 43
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 39770
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 驿家购商业氛围提升 B区增加 |  | 第4页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 39538
1.1 | 增加 | 39538
2 | 措施项目费 | 234
2.1 | 总价措施项目费 | 234
2.1.1 | 安全文明施工费 | 191
2.1.2 | 其他总价措施费 | 43
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 39772
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐厅商业氛围提升 房屋建筑与装饰工程 |  | 第5页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 12576
1.1 | 增加 | 12576
2 | 措施项目费 | 75
2.1 | 总价措施项目费 | 75
2.1.1 | 安全文明施工费 | 61
2.1.2 | 其他总价措施费 | 14
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 12651
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐厅商业氛围提升 B区增加 |  | 第6页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 12576
1.1 | 增加 | 12576
2 | 措施项目费 | 75
2.1 | 总价措施项目费 | 75
2.1.1 | 安全文明施工费 | 61
2.1.2 | 其他总价措施费 | 14
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 12651
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐饮配电系统提升 A区房屋建筑与装饰工程 |  | 第7页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 54600
1.1 | 装饰工程 | 27553
1.2 | 冻库基础 | 27047
2 | 措施项目费 | 325
2.1 | 总价措施项目费 | 325
2.1.1 | 安全文明施工费 | 265
2.1.2 | 其他总价措施费 | 60
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 54925
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐饮配电系统提升 A区安装工程 |  | 第8页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 117779
1.1 | 水电工程 | 117779
2 | 措施项目费 | 702
2.1 | 总价措施项目费 | 702
2.1.1 | 安全文明施工费 | 572
2.1.2 | 其他总价措施费 | 130
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 118481
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐饮配电系统提升 B区房屋建筑与装饰工程 |  | 第9页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 28154
1.1 | 装饰工程 | 28154
2 | 措施项目费 | 168
2.1 | 总价措施项目费 | 168
2.1.1 | 安全文明施工费 | 137
2.1.2 | 其他总价措施费 | 31
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 28322
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 餐饮配电系统提升 B区安装工程 |  | 第10页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 118230
1.1 | 水电工程 | 118230
2 | 措施项目费 | 702
2.1 | 总价措施项目费 | 702
2.1.1 | 安全文明施工费 | 572
2.1.2 | 其他总价措施费 | 130
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 118932
单位工程造价汇总表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 安全生产费 安全生产费 |  | 第11页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 13700
1.1 | 安全生产费 | 13700
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 13700

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
福州分公司商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
招商潮玩店
1 | 011507001030 | 灯箱框架 | (1)预留招商潮玩店450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
2 | 011207001029 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 16.6 | 159.33 |  | 2644.88
3 | 011507003089 | 灯箱 | (1)预留招商潮玩店包柱900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98 | 443.8 |  | 878.72
4 | 011507001031 | 灯箱框架 | (1)预留招商潮玩店包柱900宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
5 | 011207001030 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 4.58 | 159.33 |  | 729.73
预留招商
6 | 011507003090 | 灯箱 | (1)预留招商450高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
7 | 01B008 | 实木花格窗 | (1)预留招商450高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
8 | 011507001032 | 灯箱框架 | (1)预留招商450高 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
9 | 011207001031 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 3.5 | 159.33 |  | 557.66
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
招商潮玩店
10 | 011507001033 | 灯箱框架 | (1)预留招商潮玩店450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
11 | 011207001032 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 16.6 | 159.33 |  | 2644.88
12 | 011507003091 | 灯箱 | (1)预留招商潮玩店包柱900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98 | 443.8 |  | 878.72
13 | 011507001034 | 灯箱框架 | (1)预留招商潮玩店包柱900宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
14 | 011207001033 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 4.58 | 159.33 |  | 729.73
预留招商
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 011507003092 | 灯箱 | (1)预留招商450高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
16 | 01B009 | 实木花格窗 | (1)预留招商450高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
17 | 011507001035 | 灯箱框架 | (1)预留招商450高 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
18 | 011207001034 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 3.5 | 159.33 |  | 557.66
驿家购商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
驿家购
19 | 011507001006 | 灯箱框架 | (1)驿家购450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
20 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 16.05 | 159.33 |  | 2557.25
21 | 011507003069 | 灯箱 | (1)驿家购900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98 | 443.82 |  | 878.76
22 | 011507001007 | 灯箱框架 | (1)驿家购包柱包管900宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
23 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 6.87 | 159.33 |  | 1094.6
24 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)驿家购天棚包管 (2)φ8全丝杆 M10膨胀螺栓固定 300mm×300mm跌级 (3)18mm阻燃板 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)内墙涂料(天棚面 二遍) | m2 | 6.03 | 235.75 |  | 1421.57
八闽好物馆
25 | 011507003070 | 灯箱 | (1)八闽好物馆450高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
26 | 011507003071 | 灯箱 | (1)八闽好物馆400高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
27 | 01B002 | 实木花格窗 | (1)八闽好物馆450高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
28 | 011507001008 | 灯箱框架 | (1)八闽好物馆450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
29 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 14.5 | 159.33 |  | 2310.29
30 | 011507001009 | 灯箱框架 | (1)八闽好物馆包管、包柱900宽 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板
31 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 9.16 | 159.33 |  | 1459.46
32 | 011507003072 | 灯箱 | (1)八闽好物馆包管、包柱900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98 | 443.82 |  | 878.76
33 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)八闽好物天棚包管 (2)φ8全丝杆 M10膨胀螺栓固定 300mm×300mm跌级 (3)18mm阻燃板 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)内墙涂料(天棚面 二遍) | m2 | 4.14 | 235.75 |  | 976.01
分部分项
34 | 010803001003 | 金属卷帘（闸）门 | (1)电动透明水晶卷帘门4.5*3米高 | 樘 | 2 | 7678.48 |  | 15356.96
35 | 011508002046 | 驿佳购店招发光字 | (1)驿佳购发光字 (2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴进口膜 (5)背后配方管支架烤黑色漆 | 套 | 1 | 6424.41 |  | 6424.41
36 | 011508002047 | 八闽好物馆店招发光字 | (1)八闽好物馆发光字 (2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴进口膜 (5)背后配方管支架烤黑色漆 | 套 | 1 | 3569.59 |  | 3569.59
37 | 011508002048 | 茉莉咖啡背景墙发光字 | (1)茉莉咖啡背景墙发光字 (2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴咖啡色进口膜 | 套 | 1 | 2608.68 |  | 2608.68
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
驿家购
38 | 011507001014 | 灯箱框架 | (1)驿家购450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
39 | 011207001013 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 16.05 | 159.33 |  | 2557.25
40 | 011507003077 | 灯箱 | (1)驿家购900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98 | 443.78 |  | 878.68
41 | 011507001015 | 灯箱框架 | (1)驿家购包柱包管900宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
42 | 011207001014 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 6.87 | 159.33 |  | 1094.6
43 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)驿家购天棚包管 (2)φ8全丝杆 M10膨 | m2 | 6.03 | 235.75 |  | 1421.57
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
胀螺栓固定 300mm×300mm跌级 (3)18mm阻燃板 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)内墙涂料(天棚面 二遍)
八闽好物馆
44 | 011507003078 | 灯箱 | (1)八闽好物馆450高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
45 | 011507003079 | 灯箱 | (1)八闽好物馆400高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2
46 | 01B003 | 实木花格窗 | (1)八闽好物馆450高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
47 | 011507001016 | 灯箱框架 | (1)八闽好物馆450宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
48 | 011207001015 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 14.5 | 159.33 |  | 2310.29
49 | 011507001017 | 灯箱框架 | (1)八闽好物馆包管、包柱900宽 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
50 | 011207001016 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 9.16 | 159.33 |  | 1459.46
51 | 011507003080 | 灯箱 | (1)八闽好物馆包管、包柱900宽 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 1.98 | 443.78 |  | 878.68
52 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)八闽好物天棚包管 (2)φ8全丝杆 M10膨胀螺栓固定 300mm×300mm跌级 (3)18mm阻燃板 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)内墙涂料(天棚面 二遍) | m2 | 4.14 | 235.75 |  | 976.01
分部分项
53 | 010803001004 | 金属卷帘（闸）门 | (1)电动透明水晶卷帘门4.5*3米高 | 樘 | 2 | 7678.29 |  | 15356.58
54 | 011508002052 | 驿佳购店招发光字 | (1)驿佳购发光字 (2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴进口膜 (5)背后配方管支架烤黑色漆 | 套 | 1 | 6426.9 |  | 6426.9
55 | 011508002053 | 八闽好物馆店招发光字 | (1)八闽好物馆发光字 (2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴进口膜 (5)背后配方管支架烤黑色漆 | 套 | 1 | 3569.66 |  | 3569.66
56 | 011508002054 | 茉莉咖啡背景墙发光字 | (1)茉莉咖啡背景墙发光字 | 套 | 1 | 2608.65 |  | 2608.65
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)迷你字工艺 (3)LED光源4500K (4)面贴咖啡色进口膜
餐厅商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
综合餐厅
57 | 011507001044 | 灯箱框架 | (1)综合餐厅600高+400高+底330 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
58 | 011507003101 | 灯箱 | (1)综合餐厅滑台800高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 17.299 | 443.8 |  | 7677.3
59 | 01B014 | 实木花格窗 | (1)综合餐厅滑台800高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
60 | 011507003102 | 灯箱 | (1)综合餐厅西餐厅、大厅入口门梁600高（海丝驿厨） (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 5.91 | 443.8 |  | 2622.86
61 | 011507001045 | 灯箱框架 | (1)综合餐厅西餐厅、大厅入口门梁600高（海丝驿厨） (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
62 | 011207001039 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 14.283 | 159.33 |  | 2275.71
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
综合餐厅
63 | 011507001046 | 灯箱框架 | (1)综合餐厅600高+400高+底330 (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板 | m2
64 | 011507003103 | 灯箱 | (1)综合餐厅滑台800高 (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 17.299 | 443.79 |  | 7677.12
65 | 01B015 | 实木花格窗 | (1)综合餐厅滑台800高 (2)实木花格窗（黑胡桃木线条） | m2
66 | 011507003104 | 灯箱 | (1)综合餐厅西餐厅、大厅入口门梁600高（海丝驿厨） (2)成品软膜灯箱，18mm阻燃板打底、灯珠 | m2 | 5.91 | 443.79 |  | 2622.8
67 | 011507001047 | 灯箱框架 | (1)综合餐厅西餐厅、 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
大厅入口门梁600高（海丝驿厨） (2)灯箱框架 (3)3mm金属铝板
68 | 011207001040 | 墙面装饰板 | (1)3mm金属铝板 | m2 | 14.283 | 159.33 |  | 2275.71
餐饮配电系统提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
69 | 01B032 | 艺术伞 | (1)综合餐厅吊挂艺术伞D820 | 套 | 50 | 78.17 |  | 3908.5
70 | 011302001011 | 天棚吊顶（中餐厅转换层） | (1)其他(天花角钢吊架制作、安装) | t | 2.035 | 11618.84 |  | 23644.34
冻库基础 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
71 | 010501004001 | 满堂基础 | (1)C35预拌非泵送普通混凝土(独立基础) | m3 | 14 | 552.04 |  | 7728.56
72 | 011702001001 | 基础模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础) | m2 | 11 | 80.52 |  | 885.72
73 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.912 | 5368.24 |  | 4895.83
74 | 030411001031 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径32mm) | m | 171 | 24.95 |  | 4266.45
75 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×6 五芯电力电缆敷设 | m | 190 | 48.79 |  | 9270.1
A区安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
强电
76 | 030404017013 | 配电柜 | (1)成套配电柜安装 APDK配电柜T5N400 200A/3P | 台 | 1 | 5288.37 |  | 5288.37
77 | 030404017014 | 配电柜 | (1)成套配电柜安装 APZC配电柜T5N400 250A/3P | 台 | 1 | 6296.23 |  | 6296.23
78 | 030404017015 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装APxc配电箱T5N400 250A/3P | 台 | 1 | 3272.76 |  | 3272.76
79 | 030411001032 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 741.39 | 14.01 |  | 10386.87
80 | 030411001033 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG32 | m | 18.8 | 19.83 |  | 372.8
81 | 030411001034 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤40mm) | m | 4.7 | 41.38 |  | 194.49
82 | 030411004009 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 2519.52 | 5.73 |  | 14436.85
83 | 030411004010 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-6 | m | 765.63 | 8.13 |  | 6224.57
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
84 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×6 五芯电力电缆敷设 | m | 122.95 | 47.91 |  | 5890.53
85 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×10 五芯电力电缆敷设 | m | 27.4 | 70.61 |  | 1934.71
86 | 030408006013 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-5×6 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 4 | 109.97 |  | 439.88
87 | 030408006014 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-5×10 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2 | 109.97 |  | 219.94
88 | 030411003009 | 桥架 | (1)300×150桥架 | m | 25.16 | 171.25 |  | 4308.65
89 | 030411003010 | 桥架 | (1)200×100桥架 | m | 33.9 | 113.1 |  | 3834.09
90 | 030413001005 | 铁构件 | (1)桥架支架制作安装 | kg | 49.6 | 18.52 |  | 918.59
91 | 030408001018 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×120+1×70 五芯电力电缆敷设 | m | 22.11 | 556.13 |  | 12296.03
92 | 030408006015 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-4×120+1×70 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2 | 365.52 |  | 731.04
93 | 030411001035 | 配管 | (1)金属软管DN32 | m | 26 | 57.88 |  | 1504.88
94 | 030411001036 | 配管 | (1)金属软管DN40 | m | 12 | 68.4 |  | 820.8
95 | 030411001037 | 配管 | (1)金属软管DN20 | m | 108.5 | 47.83 |  | 5189.56
96 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)艺术吊顶灯(1)15W | 套 | 24 | 405.77 |  | 9738.48
97 | 030412001018 | 普通灯具 | (1)日光灯带罩吊挂式12W | 套 | 6 | 87.46 |  | 524.76
98 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)嵌入式可调角度射灯12W | 套 | 9 | 76.68 |  | 690.12
99 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)筒灯9W | 套 | 12 | 85.98 |  | 1031.76
100 | 030404033005 | 复古吊扇 | (1)复古吊扇 | 台 | 10 | 325.44 |  | 3254.4
101 | 030412001019 | 普通灯具 | (1)40#灯笼 | 套 | 22 | 95.89 |  | 2109.58
102 | 01B033 | 三连串装饰无灯灯笼 | (1)大厅增加8寸三连串装饰无灯灯笼 | 套 | 24 | 18.04 |  | 432.96
103 | 030412001020 | 普通灯具 | (1)走廊新增灯笼 (2)24cm*24cm*30cm灯笼（LED灯7W） | 套 | 10 | 255.37 |  | 2553.7
104 | 01B034 | 无灯灯笼 | (1)80cm无灯灯笼 | 套 | 4 | 72.16 |  | 288.64
105 | 030404034017 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个
106 | 030404034018 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个
107 | 030404034019 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
108 | 030404034020 | 照明开关 | (1)四联单控开关 | 个
109 | 01B035 | 遥控开关 | (1)风扇调速遥控开关 | 套 | 10 | 25.69 |  | 256.9
110 | 030404035017 | 插座 | (1)10A厨房插座 | 个 | 35 | 34.01 |  | 1190.35
111 | 030404035018 | 插座 | (1)16A厨房插座 | 个 | 30 | 37.42 |  | 1122.6
112 | 030404035019 | 插座 | (1)名称:10A地插座 | 个 | 11 | 173.33 |  | 1906.63
113 | 030404035020 | 插座 | (1)普通五孔插座 | 个 | 37 | 18.49 |  | 684.13
弱电
114 | 030411001038 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 42.54 | 14.01 |  | 595.99
115 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 5类4对UTP) | m | 42.54 | 4.71 |  | 200.36
116 | 030502005010 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(线槽内布放 5类4对UTP) | m | 252.1 | 4.56 |  | 1149.58
117 | 030502012005 | 信息插座 | (1)网络插座 | 个/块 | 6 | 41.22 |  | 247.32
118 | 030411006005 | 接线盒 | (1)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 6 | 18.63 |  | 111.78
119 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 6 | 14.06 |  | 84.36
给水
120 | 040502003025 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件25三通 | 个
121 | 040502003026 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20三通 | 个
122 | 040502003027 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20弯头 | 个
123 | 040502003028 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙弯头 | 个
124 | 040502003029 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙直接 | 个
125 | 040502003030 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙活接接 | 个
126 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)DN15三角阀 | 个 | 48 | 57.73 |  | 2771.04
127 | 031003013005 | 水表 | (1)DN15 | 组/个 | 7 | 68.46 |  | 479.22
128 | 031001006009 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 22.75 | 32.2 |  | 732.55
129 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN20 | 个 | 7 | 69.31 |  | 485.17
排水
130 | 031001006010 | 塑料管 | (1)UPVC排水管DN75 | m | 10.8 | 53.25 |  | 575.1
B区房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
131 | 01B036 | 艺术伞 | (1)综合餐厅吊挂艺术伞D820 | 套 | 50 | 90.2 |  | 4510
132 | 011302001012 | 天棚吊顶（中餐厅转换层 | (1)其他(天花角钢吊 | t | 2.035 | 11618.74 |  | 23644.14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | ） | 架制作、安装)
B区安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
强电
133 | 030404017016 | 配电柜 | (1)成套配电柜安装 APDK配电柜T5N400 200A/3P | 台 | 1 | 5288.33 |  | 5288.33
134 | 030404017017 | 配电柜 | (1)成套配电柜安装 APZC配电柜T5N400 250A/3P | 台 | 1 | 6296.18 |  | 6296.18
135 | 030404017018 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装APxc配电箱T5N400 250A/3P | 台 | 1 | 3272.82 |  | 3272.82
136 | 030411001039 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 741.39 | 14.07 |  | 10431.36
137 | 030411001040 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG32 | m | 18.8 | 19.93 |  | 374.68
138 | 030411001041 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤40mm) | m | 4.7 | 41.57 |  | 195.38
139 | 030411004011 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 2519.52 | 5.77 |  | 14537.63
140 | 030411004012 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-6 | m | 765.63 | 8.16 |  | 6247.54
141 | 030408001019 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×6 五芯电力电缆敷设 | m | 122.95 | 48.12 |  | 5916.35
142 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×10 五芯电力电缆敷设 | m | 27.4 | 70.94 |  | 1943.76
143 | 030408006016 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-5×6 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 4 | 109.97 |  | 439.88
144 | 030408006017 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-5×10 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2 | 109.97 |  | 219.94
145 | 030411003011 | 桥架 | (1)300×150桥架 | m | 25.16 | 172.05 |  | 4328.78
146 | 030411003012 | 桥架 | (1)200×100桥架 | m | 33.9 | 113.62 |  | 3851.72
147 | 030413001006 | 铁构件 | (1)桥架支架制作安装 | kg | 49.6 | 18.6 |  | 922.56
148 | 030408001021 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×120+1×70 五芯电力电缆敷设 | m | 22.11 | 558.71 |  | 12353.08
149 | 030408006018 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆头WDZB-YJY-4×120+1×70 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2 | 365.5 |  | 731
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
150 | 030411001042 | 配管 | (1)金属软管DN32 | m | 26 | 58.15 |  | 1511.9
151 | 030411001043 | 配管 | (1)金属软管DN40 | m | 12 | 68.71 |  | 824.52
152 | 030411001044 | 配管 | (1)金属软管DN20 | m | 108.5 | 48.06 |  | 5214.51
153 | 030412001021 | 普通灯具 | (1)艺术吊顶灯(1)15W | 套 | 24 | 407.66 |  | 9783.84
154 | 030412001022 | 普通灯具 | (1)日光灯带罩吊挂式12W | 套 | 6 | 87.46 |  | 524.76
155 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)嵌入式可调角度射灯12W | 套 | 9 | 76.67 |  | 690.03
156 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)筒灯9W | 套 | 12 | 86.37 |  | 1036.44
157 | 030404033006 | 复古吊扇 | (1)复古吊扇 | 台 | 10 | 325.45 |  | 3254.5
158 | 030412001023 | 普通灯具 | (1)40#灯笼 | 套 | 22 | 96.33 |  | 2119.26
159 | 01B037 | 三连串装饰无灯灯笼 | (1)大厅增加8寸三连串装饰无灯灯笼 | 套 | 24 | 18.04 |  | 432.96
160 | 030412001024 | 普通灯具 | (1)走廊新增灯笼 (2)24cm*24cm*30cm灯笼（LED灯7W） | 套 | 10 | 255.37 |  | 2553.7
161 | 01B038 | 无灯灯笼 | (1)80cm无灯灯笼 | 套 | 4 | 72.16 |  | 288.64
162 | 030404034021 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个
163 | 030404034022 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个
164 | 030404034023 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个
165 | 030404034024 | 照明开关 | (1)四联单控开关 | 个
166 | 01B039 | 遥控开关 | (1)风扇调速遥控开关 | 套 | 10 | 25.69 |  | 256.9
167 | 030404035021 | 插座 | (1)10A厨房插座 | 个 | 35 | 34.18 |  | 1196.3
168 | 030404035022 | 插座 | (1)16A厨房插座 | 个 | 30 | 37.59 |  | 1127.7
169 | 030404035023 | 插座 | (1)名称:10A地插座 | 个 | 11 | 174.14 |  | 1915.54
170 | 030404035024 | 插座 | (1)普通五孔插座 | 个 | 37 | 18.57 |  | 687.09
弱电
171 | 030411001045 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 42.54 | 14.07 |  | 598.54
172 | 030502005011 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 5类4对UTP) | m | 42.54 | 4.73 |  | 201.21
173 | 030502005012 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(线槽内布放 5类4对UTP) | m | 252.1 | 4.58 |  | 1154.62
174 | 030502012006 | 信息插座 | (1)网络插座 | 个/块 | 6 | 41.22 |  | 247.32
175 | 030411006006 | 接线盒 | (1)安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 6 | 18.63 |  | 111.78
176 | 030502019006 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 6 | 14.06 |  | 84.36
给水
177 | 040502003031 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件25三通 | 个
178 | 040502003032 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件2 | 个
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0三通
179 | 040502003033 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20弯头 | 个
180 | 040502003034 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙弯头 | 个
181 | 040502003035 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙直接 | 个
182 | 040502003036 | 塑料管管件 | (1)给水PPR附(配)件20内牙活接接 | 个
183 | 031003001011 | 螺纹阀门 | (1)DN15三角阀 | 个 | 48 | 58 |  | 2784
184 | 031003013006 | 水表 | (1)DN15 | 组/个 | 7 | 68.46 |  | 479.22
185 | 031001006011 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 22.75 | 32.35 |  | 735.96
186 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN20 | 个 | 7 | 69.31 |  | 485.17
排水
187 | 031001006012 | 塑料管 | (1)UPVC排水管DN75 | m | 10.8 | 53.5 |  | 577.8
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
188 | 01B040 | 安全生产费 |  | 项 | 1 | 13700 |  | 13700
合 计 | [7 empty] | 446310.47

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：透堡服务区餐饮配电系统及商业氛围提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
福州分公司商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
驿家购商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
餐厅商业氛围提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B区增加 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
增加 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
餐饮配电系统提升 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
A区房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
冻库基础 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
A区安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
B区房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B区安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计