## 控制价
高速摄影工作室项目工程
采 购 控 制 价
采购控制价(小写): |  | 561066元 | 其中：甲供材料费 | /
(大写): | 伍拾万零壹仟陆佰元整 |  | 其中：甲供材料费 | /

## 表3单项工程造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称：高速摄影工作室项目 单项工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 装饰工程 | 394790
2 | 安装工程 | 148776
3 | 安全生产费 | 17500 | 安全生产费为固定费用，不可竞争
合 计 |  | 561066

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：高速摄影工作室项目 单项工程 装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 389160
1.1 | 拆除工程 | 20545
1.2 | 土建工程 | 47541
1.3 | 地面工程 | 64648
1.4 | 天花工程 | 52866
1.5 | 墙面工程 | 186427
1.6 | 围挡工程 | 14715
1.7 | 保洁工程 | 2418
2 | 措施项目费 | 5630
2.1 | 总价措施项目费 | 2615
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1975
2.1.2 | 其他总价措施费 | 432
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 208
2.2 | 单价措施项目费 | 3015
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 394790
单位工程造价汇总表
工程名称：高速摄影工作室项目 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 145352
1.1 | 电气照明 | 67280
1.2 | 弱电工程 | 6592
1.3 | 给排水工程 | 3746
1.4 | 通风空调 | 67734
2 | 措施项目费 | 3424
2.1 | 总价措施项目费 | 2502
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1917
2.1.2 | 其他总价措施费 | 384
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 201
2.2 | 单价措施项目费 | 922
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 148776
单位工程造价汇总表
工程名称：高速摄影工作室项目 单项工程 安全生产费 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 17500
1.1 | 安全生产费 | 17500
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 17500

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:墙体 (2)砌体材质:标准砖 | m3 | 23.103 | 157.7 |  | 3643.34
2 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除门M0721 (2)门窗面积:700*2100mm，面积在2.5m2以内 | 樘 | 4 | 27.73 |  | 110.92
3 | 011610001002 | 拆除玻璃门联窗 | (1)构件名称:拆除玻璃门联窗 (2)门窗面积:7250/6100/2600*2240mm | m2 | 35.728 | 29.46 |  | 1052.55
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:拆除卫生间地台 | m3 | 1.755 | 521.29 |  | 914.86
5 | 011605001001 | 平面块料拆除（暂定） | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 (2)饰面材料种类:地砖 | m2 | 184.989 | 11.11 |  | 2055.23
6 | 011605002001 | 立面块料拆除（暂定） | (1)拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 (2)饰面材料种类:卫生间墙砖 | m2 | 31.92 | 36.61 |  | 1168.59
7 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面（暂定） | (1)铲除部位名称:墙面 | m2 | 398.745 | 5.2 |  | 2073.47
8 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面（暂定） | (1)铲除部位名称:天棚原顶 | m2 | 173.659 | 5.2 |  | 903.03
9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除（暂定） | (1)龙骨及饰面种类:轻钢龙骨铝扣板吊顶 | m2 | 11.05 | 8.13 |  | 89.84
10 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:30km | m3 | 78.491 | 108.72 |  | 8533.54
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:W120*H4420/2190mm (3)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 5.139 | 714.96 |  | 3674.18
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:加气混凝土砌块 (2)界面剂类型:加气混凝土专用界面剂 (3)面层厚度、砂浆配合比:14厚 加气混凝土专用抹灰砂浆 | m2 | 85.648 | 46.62 |  | 3992.91
13 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:加气混凝土砌块 (2)界面剂类型:加气混凝土专用界面剂 | m2 | 31.92 | 46.62 |  | 1488.11
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)面层厚度、砂浆配合比:14厚 加气混凝土专用抹灰砂浆 (4)原块料墙面拆除后重新抹灰
14 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:0.82m，不足0.5m按0.5m计算 | m3 | 0.617 | 19.37 |  | 11.95
15 | 010503005001 | 预制混凝土过梁 | (1)预制混凝土过梁，H150mm | m3 | 0.217 | 2191.75 |  | 475.61
16 | 040406001001 | 混凝土地梁 | (1)混凝土强度等级:C20 (2)类别、部位:地梁 (3)规格:W100/120*H120mm | m3 | 0.213 | 686.24 |  | 146.17
17 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)新墙与旧墙/柱之间钢丝网加固 (2)钢丝网到顶、间距150mm*150mm (3)角钢63*63*5间距500mm (4)200mm宽 | m2 | 8.792 | 16.86 |  | 148.23
18 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)新墙与旧墙/柱之间钢筋固定 (2)植筋方式:砌体后锚固拉结筋植筋一级钢 2Φ6，纵向间距500mm (3)深度:L=1050mm，末端带勾 | 个 | 96 | 4.26 |  | 408.96
19 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:双面双层9mm厚纸面石膏板面层 (3)嵌缝、塞口材料品种:内填吸音棉 (4)防火涂料二遍 | m2 | 137.459 | 270.59 |  | 37195.03
地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚1:3 M30水泥砂浆找平层 | m2 | 194.558 | 55.49 |  | 10796.02
21 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2mm厚 平面 | m2 | 3.471 | 49.69 |  | 172.47
22 | 011101006002 | 平面砂浆防水保护层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚1:3 M30水泥砂浆防水保护层 | m2 | 3.471 | 16.85 |  | 58.49
23 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600mm | m2 | 3.471 | 216.62 |  | 751.89
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
地砖（选样）
24 | 011201003001 | 美缝剂勾缝 | (1)勾缝材料种类:美缝剂勾缝 (2)备注:所有地砖均需采用相近颜色的美缝剂勾缝 | m | 21.025 | 8.72 |  | 183.34
25 | 011101001001 | 微水泥楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:微水泥 | m2 | 150.261 | 233.76 |  | 35125.01
26 | 011406003001 | 无影墙同款漆楼地面满刮腻子 | (1)腻子种类、遍数:满刮二遍 | m2 | 40.826 | 25.62 |  | 1045.96
27 | 011101001002 | 无影墙同款漆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:无影墙同款漆 两底两面 | m2 | 40.826 | 404.51 |  | 16514.53
天花工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 011302001001 | 天棚吊顶——平顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:8厘吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (3)基层材料种类、规格:9厘纸面石膏板 (4)面层材料品种、规格:9厘纸面石膏板 | m2 | 13.449 | 136.13 |  | 1830.81
29 | 011302001002 | 天棚吊顶——跌级 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:8厘吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 跌级) (3)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (4)面层材料品种、规格:9厘纸面石膏板 | m2 | 78.604 | 139.52 |  | 10966.83
30 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)灯带型式、尺寸:18厘阻燃板悬挑式灯槽现场制作，面封9厘纸面石膏板，400+100mm | m2 | 3.4 | 278.11 |  | 945.57
31 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:18厘阻燃板窗帘盒现场制作，面封9厘纸面石膏板，W200*H200mm | m | 7.05 | 864.72 |  | 6096.28
32 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料——调色漆（选样） | (1)喷刷涂料部位:天棚吊顶石膏板面 (2)刮腻子要求:刮腻子2道 (3)涂料品种、喷刷遍数:立邦净味调色漆（选样）两底两面 | m2 | 104.704 | 71.8 |  | 7517.75
33 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料——调色漆（选样）（原顶） | (1)喷刷涂料部位:原顶 (2)刮腻子要求:刮腻子2道 (3)涂料品种、喷刷遍 | m2 | 76.938 | 71.81 |  | 5524.92
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
数:立邦净味调色漆（选样）两底两面
34 | 011406003002 | 无影墙同款漆天棚满刮腻子 | (1)腻子种类、遍数:满刮二遍 | m2 | 10.772 | 25.62 |  | 275.98
35 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料——无影墙面漆（选样） | (1)喷刷涂料部位:天棚吊顶石膏板面 (2)涂料品种、喷刷遍数:无影墙面漆（选样）两底两面 | m2 | 10.772 | 404.51 |  | 4357.38
36 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:8厘吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (3)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (4)面层材料品种、规格:软膜 | m2 | 37.357 | 368.01 |  | 13747.75
37 | 011302001003 | 天棚吊顶——铝扣板 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:8厘吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:明架式复合式烤漆T型龙骨 (3)面层材料品种、规格:300*300mm铝扣板 (4)压条材料种类、规格:配套铝合金收口条 | m2 | 3.363 | 185.91 |  | 625.22
38 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)天棚开孔（灯孔） (2)面积在0.02m2以内 | 个 | 42 | 8.71 |  | 365.82
39 | 011304003002 | 天棚开孔 | (1)天棚开孔（空调风口） (2)每个面积在1m2以内 | 个 | 3 | 18.05 |  | 54.15
40 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑 (2)区域:卫生间 | t | 0.05 | 11143.16 |  | 557.16
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外立面
41 | 011207001001 | 仿木纹铝板门头 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨断面24cm2 双向平均中距30cm (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:仿木纹铝板/选样 | m2 | 36.088 | 704.02 |  | 25406.67
42 | 011207001002 | 墙面装饰板——仿木纹铝板（有龙骨） | (1)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨断面24cm2 双向平均中距30cm (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规 | m2 | 17.99 | 704.02 |  | 12665.32
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:仿木纹铝板/选样
43 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料——真石漆 | (1)喷刷涂料部位:外墙 (2)刮腻子要求:刮腻子2道 (3)涂料品种、喷刷遍数:真石漆（含底漆、面漆、罩面漆） | m2 | 25.233 | 92.21 |  | 2326.73
44 | 010607001001 | 空调外机格栅镀锌板 | (1)材料品种、规格:30*30*2.0mm镀锌钢管 (2)环氧富锌防锈漆 1遍 (3)氟碳漆 | m2 | 19.975 | 369.96 |  | 7389.95
45 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金边框固定窗制作及安装 (2)玻璃品种、厚度:12厘钢化玻璃 | m2 | 10.788 | 418.99 |  | 4520.06
46 | 010801001001 | 钢构消防栓暗门 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管骨架 (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:仿木纹铝板/选样 (4)含天地门轴、暗门扣手等小五金 | m2 | 0.513 | 1228.27 |  | 630.1
47 | 011507001001 | 户外灯箱 | (1)箱体规格:L12750*W100*H300mm/L1250*W100*H1610mm | m2 | 2.395 | 666.7 |  | 1596.75
展示走廊
48 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:黑钛不锈钢边框 (2)玻璃品种、规格、颜色:12厘钢化玻璃 (3)H=2600mm | m2 | 2.795 | 456.68 |  | 1276.42
49 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料——真石漆 | (1)喷刷涂料部位:内墙 (2)刮腻子要求:刮腻子2道 (3)涂料品种、喷刷遍数:真石漆（含底漆、面漆、罩面漆） | m2 | 36.47 | 92.21 |  | 3362.9
50 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)门代号及洞口尺寸:电动玻璃感应门2400*2800mm (2)门框、扇材质:1.2厘不锈钢板 (3)玻璃品种、厚度:12厘钢化玻璃 (4)启动装置的品种、规格:配套感应电机 | 樘 | 1 | 14392.58 |  | 14392.58
接待大厅、照片展示区
51 | 011207001003 | 墙面装饰板——石膏板（ | (1)龙骨材料种类、规 | m2 | 2.55 | 242.14 |  | 617.46
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 有龙骨） | 格、中距:木龙骨断面24cm2 双向平均中距30cm (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:9厘纸面石膏板
52 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料——调色漆（选样） | (1)喷刷涂料部位:内墙 (2)刮腻子要求:刮腻子2道 (3)涂料品种、喷刷遍数:立邦净味调色漆（选样）两底两面 | m2 | 80.794 | 67.27 |  | 5435.01
53 | 011207001004 | 墙面装饰板——实木异型木板（有龙骨） | (1)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨断面24cm2 双向平均中距30cm (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:实木异型木板/选样 | m2 | 7.384 | 600.86 |  | 4436.75
54 | 010401005001 | 发泡镂空砖/选样 | (1)发泡镂空砖/选样 (2)规格:200*200*100mm | m2 | 1.56 | 1259.28 |  | 1964.48
55 | 011501011001 | 矮柜 | (1)定制展示柜体（无柜门）/选样 (2)台柜规格:L3000*W350*H650mm | m | 3 | 1032.74 |  | 3098.22
56 | 011501020001 | 服务台 | (1)服务台 (2)台柜规格:L2000*W800*H850MM (3)材料种类、规格:同色木纹方通边框+浅色木纹生态板/选样柜体、柜门及台面+正侧面亚克力灯箱 | 个 | 1 | 5439.76 |  | 5439.76
57 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 | m2 | 1.595 | 578.99 |  | 923.49
摄影区一、二
58 | 011207001005 | 墙面装饰板——石膏板（无龙骨） | (1)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:9厘纸面石膏板 | m2 | 28.505 | 154.96 |  | 4417.13
59 | 011207001006 | 墙面装饰板——石膏板（弧形有龙骨） | (1)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨断面24cm2 双向平均中距30cm (2)基层材料种类、规格:18厘阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:9厘纸面石膏板 | m2 | 10.835 | 257.63 |  | 2791.42
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
60 | 011406003003 | 无影墙满刮腻子 | (1)腻子种类、遍数:满刮二遍 | m2 | 83.982 | 25.62 |  | 2151.62
61 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料——无影墙面漆（选样） | (1)喷刷涂料部位:内墙 (2)刮腻子要求: (3)涂料品种、喷刷遍数:无影墙面漆（选样）两底两面 | m2 | 83.982 | 403.31 |  | 33870.78
62 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料——调色漆（选样） | (1)喷刷涂料部位:内墙 (2)刮腻子要求:刮腻子2道 (3)涂料品种、喷刷遍数:立邦净味调色漆（选样）两底两面 | m2 | 63.796 | 67.27 |  | 4291.56
63 | 010810001001 | 窗帘 | (1)窗帘/选样 褶皱比1:2 (2)窗帘高度、宽度:H2140mm | m | 12.2 | 270.58 |  | 3301.08
卫生间
64 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:2.5mm厚 立面 (3)规格:卫生间防水1.8m | m2 | 11.898 | 55.39 |  | 659.03
65 | 011201004001 | 立面砂浆防水保护层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚1:2.5水泥砂浆防水保护层 | m2 | 11.898 | 32.1 |  | 381.93
66 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600mm瓷砖/选样 | m2 | 21.945 | 241.41 |  | 5297.74
67 | 011201003002 | 美缝剂勾缝 | (1)勾缝材料种类:美缝剂勾缝 (2)备注:所有墙砖均需采用相近颜色的美缝剂勾缝 | m | 68.93 | 8.72 |  | 601.07
68 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:定制岩板洗手台 (2)支架、配件品种、规格:40*40镀锌角钢制作骨架 (3)18厘阻燃板基层 (4)规格:L2275*W500*H150mm | m2 | 1.479 | 1448.49 |  | 2142.32
69 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:发光高清玻璃镜面，三色灯光，除雾 | 个 | 1 | 906.63 |  | 906.63
70 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:940*2220mm (2)材质:带门套成品装饰平开复合木门 单开 (3)五金:含配套五金 | 樘 | 1 | 2148.54 |  | 2148.54
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
件
化妆、更衣区
71 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料——调色漆（选样） | (1)喷刷涂料部位:内墙 (2)刮腻子要求:刮腻子2道 (3)涂料品种、喷刷遍数:立邦净味调色漆（选样）两底两面 | m2 | 119.511 | 67.27 |  | 8039.5
72 | 011505010002 | 化妆发光圆镜/选样 | (1)镜面玻璃品种、规格:化妆发光圆镜/选样，D=900mm | 个 | 3 | 205.49 |  | 616.47
73 | 011501001001 | 定制化妆桌/选样 | (1)定制化妆桌/选样 (2)台柜规格:L3500*W600*H200mm (3)材料种类、规格:免漆板抽屉柜，壁挂定制 (4)五金种类、规格:含配套五金件 | m | 3.5 | 1274.53 |  | 4460.86
74 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)镌字材料品种、颜色:亚克力广告字/选样 (2)字体规格:700*590mm | 个 | 1 | 2201.72 |  | 2201.72
75 | 010810001002 | 窗帘 | (1)窗帘/选样 褶皱比1:2 (2)窗帘高度、宽度:H3000mm | m | 7 | 331.05 |  | 2317.35
76 | 010810001003 | 窗帘 | (1)窗帘/选样 褶皱比1:2 (2)窗帘高度、宽度:H2140mm | m | 7 | 270.59 |  | 1894.13
77 | 011505003001 | 衣杆顶装固定/选样 | (1)衣杆顶装固定/选样 (2)规格:H1030mm | m | 6.8 | 604.55 |  | 4110.94
设备储藏间/办公区
78 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料——调色漆（选样） | (1)喷刷涂料部位:内墙 (2)刮腻子要求:刮腻子2道 (3)涂料品种、喷刷遍数:立邦净味调色漆（选样）两底两面 | m2 | 32.612 | 67.27 |  | 2193.81
79 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:940*2200mm (2)材质:带门套成品装饰平开复合木门 单开 (3)五金:含配套五金件 | 樘 | 1 | 2148.48 |  | 2148.48
围挡工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
80 | B005 | 施工围挡 | (1)轻钢龙骨 中距竖603mm以内、横1500mm | m2 | 89.6 | 164.23 |  | 14715.01
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以内 (2)阻燃板基层 (3)广告喷绘布面层
保洁工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
81 | B006 | 卫生清洁，开荒保洁 | (1)轻钢龙骨 中距竖603mm以内、横1500mm以内 (2)阻燃板基层 (3)广告喷绘布面层 | 项 | 1 | 2418.22 |  | 2418.22
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
82 | 030404017001 | 配电箱 | (1)规格:详见配电系统图 (2)名称:AL-1配电箱 (3)安装方式:挂墙暗装 (4)安装高度:距地2.0m | 台 | 1 | 1751.48 |  | 1751.48
83 | 020910007001 | 配电箱装饰画，弱电箱装饰画 | (1)配电箱装饰画，弱电箱装饰画 | 个 | 2 | 133.83 |  | 267.66
84 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范规定要求 (5)配置形式:明配 | m | 333.76 | 22.93 |  | 7653.12
85 | 011304002001 | 成品检修口 | (1)成品检修口 | 个 | 10 | 125.7 |  | 1257
86 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管铁构件制作与安装 | kg | 41.386 | 17.55 |  | 726.32
87 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范规定要求 (5)配置形式:暗配 | m | 202.87 | 20.78 |  | 4215.64
88 | 030411001009 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范规定要求 (5)配置形式:暗配 | m | 35 | 39.94 |  | 1397.9
89 | 030411001010 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆接地 (5)配置形式:暗配 | m | 75.5 | 36.82 |  | 2779.91
90 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4×35+1×16mm2 (3)材质:铜 (4)名称:电力电缆制 | m | 35 | 152.77 |  | 5346.95
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
作安装 (5)电压等级(kV):0.6/1KV (6)敷设方式、部位:管内
91 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装（五芯电力电缆头制作安装) (2)型号:WDZB-YJY (3)规格:4×35+1×16mm2 (4)安装部位:箱内 (5)电压等级(kV):0.6/1kV (6)材质、类型:铜 | 个 | 2 | 149.6 |  | 299.2
92 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜 (5)配线形式:管内穿线 | m | 1394.46 | 4.46 |  | 6219.29
93 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜 (5)配线形式:管内穿线 | m | 500.43 | 5.3 |  | 2652.28
94 | 030412005004 | 荧光灯 | (1)名称:照明防雾灯 300×300 (2)安装形式:嵌入式安装 | 套 | 1 | 164.97 |  | 164.97
95 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)名称:照明防雾灯 1400×1400 (2)安装形式:嵌入式安装 | 套 | 12 | 256.54 |  | 3078.48
96 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)名称:照明防雾灯 1600×900 (2)安装形式:嵌入式安装 | 套 | 9 | 293.18 |  | 2638.62
97 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:LED射灯 直径65mm (2)安装形式:嵌入吊顶安装 (3)品牌:欧普或雷士 | 套 | 96 | 141.11 |  | 13546.56
98 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)名称:LED射灯 直径80mm (2)安装形式:嵌入吊顶安装 (3)品牌:欧普或雷士 | 套 | 32 | 136.44 |  | 4366.08
99 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)名称:艺术吊灯 (2)安装形式:嵌入吊顶安装 | 套 | 1 | 1009.19 |  | 1009.19
100 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)名称:应急照明灯 (2)安装形式:吸顶式安装 | 套 | 7 | 133.34 |  | 933.38
101 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 | m | 15.65 | 55.38 |  | 866.7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装形式:嵌入吊顶安装 (3)品牌:欧普或雷士
102 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)名称:内嵌入式线型灯 (2)安装形式:嵌入吊顶安装 (3)欧普或雷士 | m | 1.5 | 70.01 |  | 105.02
103 | 030404033001 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)安装方式:嵌入吊顶 (3)品牌:美的 | 台 | 3 | 305.51 |  | 916.53
104 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:单极翘板开关 (2)安装方式:嵌墙暗装 (3)规格:10A 250V (4)安装高度：距地1.3m | 个 | 4 | 19.96 |  | 79.84
105 | 030404034004 | 照明开关 | (1)名称:三极翘板开关 (2)安装方式:嵌墙暗装 (3)规格:10A 250V (4)安装高度：距地1.3m | 个 | 7 | 33.82 |  | 236.74
106 | 030404035003 | 插座 | (1)名称:普通二三极插座(安全型) (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌墙暗装 (4)品牌:公牛 | 个 | 44 | 34.67 |  | 1525.48
107 | 030404035004 | 插座 | (1)名称:普通二三极插座(安全型) 地面插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:地面暗装 (4)品牌:公牛 | 个 | 6 | 143.18 |  | 859.08
108 | 030411006004 | 接线盒 | (1)名称:灯头盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 159 | 7.4 |  | 1176.6
109 | 030411006005 | 接线盒 | (1)名称:开关插座盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 61 | 7.6 |  | 463.6
110 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:开槽 | m | 30 | 24.88 |  | 746.4
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
111 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)名称:弱电箱 (2)安装方式:挂墙暗装 | 台 | 1 | 537.42 |  | 537.42
112 | 030411001011 | 配管 | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG15 | m | 93.18 | 11.61 |  | 1081.82
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范规定要求 (5)配置形式:暗配
113 | 030411001012 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范规定要求 (5)配置形式:暗配 | m | 35 | 24.93 |  | 872.55
114 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:UTP-6（六类非屏蔽电缆） (2)敷设方式:管内穿线 | m | 129.18 | 6.44 |  | 831.92
115 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:1根6芯室内单模光纤 (2)敷设方式:管内穿线 | m | 35 | 9.83 |  | 344.05
116 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:8口千兆交换机POE供电 | 台/套 | 1 | 1020.86 |  | 1020.86
117 | 030502010004 | 配线架 | (1)名称:8口光纤配线架 | 个/块 | 1 | 299.34 |  | 299.34
118 | 030502010005 | 配线架 | (1)名称:配线架 | 个/块 | 1 | 211.09 |  | 211.09
119 | 030502010006 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 1 | 42.99 |  | 42.99
120 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:网络信息口 (2)安装方式:壁装 (3)底盒材质、规格:信息插座底盒 | 个/块 | 9 | 69.72 |  | 627.48
121 | 030502004001 | 电视、电话插座 | (1)名称:电视插座(暗装) (2)安装方式:壁装 (3)底盒材质、规格:信息插座底盒 | 个 | 1 | 62.22 |  | 62.22
122 | 030411006006 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1 | 7.4 |  | 7.4
123 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:开槽 | m | 20.3 | 24.9 |  | 505.47
124 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 11 | 13.43 |  | 147.73
给排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水工程
125 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内暗敷 (3)介质:冷水 (4)材质、规格:PPR De40 (S4系列PN=1.0MPa) (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及 | m | 5.63 | 47.34 |  | 266.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水冲洗、管道消毒、冲洗 (6)品牌:日丰
126 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内暗敷 (3)介质:冷水 (4)材质、规格:PPR De25 (S4系列PN=1.0MPa) (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒、冲洗 (6)品牌:日丰 | m | 8.69 | 32.1 |  | 278.95
127 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:截止阀 DN32 (2)材质:铜质 (3)连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 122.47 |  | 122.47
128 | 031002003001 | 套管 | (1)类型:穿楼板钢套管 (2)材质:钢制 (3)规格:DN50 (4)填料材质:油麻、水泥、石棉绒、防水油膏 | 个 | 1 | 36.94 |  | 36.94
129 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:开槽 | m | 11.3 | 24.88 |  | 281.14
排水工程
130 | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U塑料排水管De50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)品牌:亚通 | m | 10.91 | 37.54 |  | 409.56
131 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)名称:洗脸盆(台下式 冷水) (2)材质:陶瓷 (3)附件:立式水嘴、螺纹管件、洗脸盆，洗脸盆排水附件 | 组 | 1 | 691.95 |  | 691.95
132 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:全铜水龙头 (2)型号、规格:DN25 | 个 | 2 | 102.61 |  | 205.22
133 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:地漏 DN50（带存水弯） | 个 | 1 | 39 |  | 39
134 | 031004006001 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:蹲便器安装(隐藏式水箱) (3)组装形式:成套 (4)附件名称、数量: | 组 | 1 | 935.82 |  | 935.82
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
螺纹管件、进水阀、排水接头、排水附件
135 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)土壤类别:自行考虑 (2)管外径:DN50 (3)挖沟深度:0.6m以内 (4)回填要求:符合设计要求规范 | m | 10.91 | 43.83 |  | 478.19
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
136 | 030701003004 | 空调器 | (1)名称:3P天花机（一拖一）+室外机 (2)安装形式:吊顶安装 (3)品牌:海尔 | 台/组 | 3 | 12327.9 |  | 36983.7
137 | 030701003005 | 空调器 | (1)名称:1.5P风管机一拖一+室外机 (2)安装形式:壁装 (3)海尔 | 台/组 | 3 | 4045.32 |  | 12135.96
138 | 030701003006 | 空调器 | (1)名称:3P风管机一拖二 (2)安装形式:壁装 (3)品牌:海尔，冷热 | 台/组 | 1 | 9786.18 |  | 9786.18
139 | 03B001 | 空调保温铜管+冷凝水管+配套电线 | (1)空调保温铜管+冷凝水管+配套电线 | m | 55.1 | 157.18 |  | 8660.62
140 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:风口拆除 | 个 | 1 | 60.6 |  | 60.6
141 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 107.3 |  | 107.3
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
142 | BC001 | 安全生产费 |  | 项 | 1 | 17500 |  | 17500
合 计 | [7 empty] | 552012.32

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：高速摄影工作室项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:新砌墙体 (2)搭设高度:2.19m | m2 | 34.931 | 4.15 |  | 144.96
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:新砌墙体 (2)搭设高度:4.42m | m2 | 27.736 | 11.49 |  | 318.69
3 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4.42m | m2 | 190 | 12.02 |  | 2283.8
4 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 无底模基础梁、地圈梁) | m2 | 3.995 | 66.95 |  | 267.47
地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天花工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
围挡工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
保洁工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 749.69 |  | 749.69
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 43.99 |  | 43.99
给排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 67.16 |  | 67.16
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 61.32 |  | 61.32
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 3937.08