## 控制价
集团本部自有(管)公房修缮工程工程
采 购 控 制 价
采购控制价(小写): |  | 1953777元 | 其中：甲供材料费 | /
(大写): | 壹佰玖拾伍万叁仟柒佰柒拾柒元整 |  | 其中：甲供材料费 | /

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:集团本部自有(管)公房修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 林浦广场9层宿舍 | 689333
2 | 茉莉园宿舍 | 1206444
3 | 安全生产费 | 58000 | 固定费用，不可竞争
合 计 |  | 1953777

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 林浦广场9层宿舍 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 519874 |  | 175451
2 | 安装工程 | 169459 |  | 31848
合 计 |  | 689333 |  | 207299
单项工程造价汇总表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 茉莉园宿舍 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 997345 |  | 330925
2 | 安装工程 | 209099 |  | 50886
合 计 |  | 1206444 |  | 381811
单项工程造价汇总表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 安全生产费 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安全生产费 | 58000 | / | /
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 林浦广场9层宿舍 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 513127
1.1 | 砌体工程 | 34845
1.2 | 楼地面工程 | 69953
1.3 | 墙面工程 | 250744
1.4 | 天棚工程 | 81182
1.5 | 门窗工程 | 28289
1.6 | 其他工程 | 48114
2 | 措施项目费 | 6747
2.1 | 总价措施项目费 | 753
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费 | 753
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费 | 5993
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 519874
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 林浦广场9层宿舍 安装工程 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 164456
1.1 | 电气工程 | 121593
1.2 | 水卫工程 | 29477
1.3 | 消防改造 | 13386
2 | 措施项目费 | 5003
2.1 | 总价措施项目费 | 160
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费 | 160
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费 | 4843
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 169459
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 茉莉园宿舍 房屋建筑与装饰工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 934159
1.1 | 拆除工程 | 61241
1.2 | 楼地面工程 | 199238
1.3 | 墙面工程 | 480303
1.4 | 天棚工程 | 22388
1.5 | 门窗工程 | 170989
2 | 措施项目费 | 63186
2.1 | 总价措施项目费 | 1095
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1095
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费 | 62092
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 997345
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 茉莉园宿舍 安装工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 206672
1.1 | 电气工程 | 110200
1.2 | 水卫工程 | 96472
2 | 措施项目费 | 2427
2.1 | 总价措施项目费 | 229
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费 | 229
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费 | 2196
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 209099
单位工程造价汇总表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 安全生产费 安全生产费 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
合 计 |  | 58000

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
林浦广场9层宿舍 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌体工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)100厚蒸压加气混凝土砌块，A3.5 (2)内墙 (3)专用砂浆 | m3 | 54.36 | 681.91 |  | 37068.63
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚1:3水泥砂浆找平层 (2)素水泥浆一道(内掺5%建筑胶) | m2
3 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)自流坪楼地面3mm厚 | m2 | 318.6 | 30.67 |  | 9771.46
4 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)CT-01 400*400*11 仿大理石瓷砖 (2)5mm厚专用胶粘剂 (3)1.5mm美缝处理(颜色同砖) | m2 | 39.042 | 199.5 |  | 7788.88
5 | 010524001001 | 美缝 | (1)1.5mm美缝处理(颜色同砖) | m | 70.276 | 9.16 |  | 643.73
6 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)2mm厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 39.042 | 52.15 |  | 2036.04
7 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)30mm厚1：2水泥砂浆结合层 (2)门槛石：18mm足厚啡慕斯大理石 (3)5mm厚专用胶粘剂 (4)石材需要加晶化，镜面处理，六面防护 (5)石材倒角、磨边 | m2 | 0.864 | 641.48 |  | 554.24
8 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)楼面木板面层 (2)强化复合地板11mm厚 (3)2mm防潮垫铺底 | m2 | 268.965 | 178.01 |  | 47878.46
9 | 011105005001 | 木质踢脚线 | (1)60mm高实木踢脚线 (2)15mm厚，颜色同地板 | m | 74.802 | 41.94 |  | 3137.2
10 | 081101005002 | 开荒保洁 |  | 套 | 8 | 326.04 |  | 2608.32
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)卫生间墙面 (2)CT-01 400*800*11 仿大理石瓷砖 (3)5mm厚专用胶粘剂 (4)1.5mm美缝处理(颜色同砖) | m2 | 218.088 | 192.54 |  | 41990.66
12 | 010524001002 | 美缝 | (1)1.5mm美缝处理(颜色同砖) | m | 392.558 | 9.16 |  | 3595.83
13 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)墙面防水 H=2400 (2)2mm厚刚硬性聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 218.088 | 11.77 |  | 2566.9
14 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)2mm厚聚合物水泥 | m2 | 218.088 | 58.13 |  | 12677.46
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
基防水涂料
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)内墙面找平 (2)9mm厚1:3现拌抹灰砂浆 (3)5mm厚1:2.5现拌抹灰砂浆 | m2 | 754.545 | 35.26 |  | 26605.26
16 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色无机涂料2遍 (2)刷3遍专用腻子 | m2 | 754.545 | 47.05 |  | 35501.34
17 | 011501003001 | 衣柜 | (1)免漆饰面柜子高柜 (2)环保E0级 基础木板，柜体免漆板18厘（基材实木多层板）柜门（基材实木多层板/欧松板）免漆板 (3)含柜门、柜体、柜门拉手、柜门铰链、下柜门锁、水吧柜铝合金脚线 、衣柜挂衣杆 | m2 | 129.12 | 1113.78 |  | 143811.27
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
18 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)卫生间 (2)Ф8全丝吊杆M10膨胀螺栓固定50主龙@600 50副龙@400mm系列轻钢龙骨 (3)300*300白色铝扣板(0.8厚) | m2 | 39.042 | 118.58 |  | 4629.6
19 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)腻子三遍、底漆两道、面漆二道 | m2 | 268.965 | 64.35 |  | 17307.9
20 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)中8全丝吊杆M10膨胀螺栓固定50主龙@600 50副龙@400mm 系列轻钢龙骨 (2)侧边+平面18厚阻燃板基层+防白蚁药3编 (3)平面双层9厚石膏板 面层 (4)侧边+平面单层9厚石膏板 面层 | m2 | 268.965 | 201.41 |  | 54172.24
21 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)每个面积在0.5m2以内 | 个（m） | 48 | 18.89 |  | 906.72
22 | 010810002002 | 木窗帘盒 | (1)木龙骨胶合板窗帘盒（不带轨） | m | 38.88 | 56.2 |  | 2185.06
23 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)成品窗帘轨道（单轨） | m | 38.88 | 29.72 |  | 1155.51
24 | 010810001001 | 窗帘 | (1)成品遮光窗帘布，H=2900mm | m | 38.88 | 154.51 |  | 6007.35
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
25 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)M0921 (2)成品装饰平开实木免漆板(实木多层板) 带门套 单开 (3)环保E0 级基础木工板，免漆板(实木多 | m2 | 17.01 | 1023.94 |  | 17417.22
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
层板) 门扇内部杉木龙骨，门扇厚度45m，门套多层实木免漆板(实木多层板) (4)房门造型(平板)门套厚度是标准尺寸120厚 (5)包含门扇、门套、线条、双面门楣、合页、门吸、对开门插销，不含门锁，不含闭门器
26 | 010811001001 | 门窗五金 | (1)名称、材质:磁吸静音锁 (2)单开门 | 个 | 9 | 35.89 |  | 323.01
27 | 010801006001 | 门锁安装 | (1)指纹电子锁 | 个 | 9 | 1372.8 |  | 12355.2
其他工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃，6+12A+6mm | m2 | 11.76 | 661.06 |  | 7774.07
29 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:不锈钢 (2)玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃，12mm | m2 | 25.6 | 525.87 |  | 13462.27
30 | 031004003003 | 成品浴室柜 | (1)规格、类型:成品浴室柜 | 组 | 8 | 1262.78 |  | 10102.24
31 | 011505010002 | 镜面玻璃 |  | m2 | 11.52 | 301.74 |  | 3476.04
32 | 011505008001 | 卫生纸盒 | (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢卫生纸盒 | 个 | 8 | 80.53 |  | 644.24
33 | 011505006001 | 置物架 | (1)成品毛巾杆 | 套 | 8 | 114.49 |  | 915.92
34 | 011505006002 | 浴巾杆(架) | (1)成品毛巾杆 | 套 | 8 | 77.05 |  | 616.4
35 | 011505006003 | 毛巾杆(架) | (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢置物架 | 套 | 8 | 77.05 |  | 616.4
36 | 010103002002 | 余方弃置 |  | m3 | 168 | 80.82 |  | 13577.76
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
37 | 030404031004 | 小电器 | (1)五合一风暖一体机 (2)照明、取暖、吹风、换气、干燥 | 个/套/台/ | 8 | 605.56 |  | 4844.48
38 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)嵌入式地灯 | 套 | 16 | 55.46 |  | 887.36
39 | 030412005003 | 荧光灯 | (1)名称:28W导光板LED灯 (2)安装形式:吸顶 | 套 | 8 | 129.07 |  | 1032.56
40 | 030411006008 | 接线盒 | (1)名称:灯头盒 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗装 | 个 | 24 | 7.77 |  | 186.48
41 | 030404017002 | 配电箱 | (1)嵌入式成套配电箱安装6AL-10 | 台 | 8 | 836.5 |  | 6692
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
42 | 030411004006 | 配线 | (1)穿照明线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 1980 | 5.01 |  | 9919.8
43 | 030411001006 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤32mm) | m | 810 | 20.08 |  | 16264.8
44 | 030404035006 | 插座 | (1)带开关五孔安全型插座 (2)规格: 250V，10A-16A (3)材质:塑料 (4)安装形式:暗装 | 个 | 120 | 33.69 |  | 4042.8
45 | 030411006009 | 接线盒 | (1)名称:开关插座盒 (2)材质:钢制86盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 144 | 7.97 |  | 1147.68
46 | 030404019002 | 控制开关 | (1)跷板暗开关 单控三联 | 个 | 24 | 31.56 |  | 757.44
空调系统
47 | 031201003003 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:风管支架刷油 (2)除锈级别:除轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 480 | 2.31 |  | 1108.8
48 | 030411004007 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB-BYJ-4 (4)配线形式:穿管 | m | 960 | 6.68 |  | 6412.8
49 | 030411006010 | 接线盒 | (1)名称:金属接线盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 16 | 7.77 |  | 124.32
50 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)配置形式:暗配 | m | 200 | 7.67 |  | 1534
51 | 030701003002 | 空调器 | (1)中央空调室内机 | 台/组 | 8 | 7054.98 |  | 56439.84
52 | 031001004001 | 铜管 |  | m | 160 | 65.81 |  | 10529.6
53 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 8 | 15.13 |  | 121.04
54 | 030413002005 | 凿(压)槽 |  | m | 200 | 26.04 |  | 5208
网络系统
55 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:PC管 (3)规格:φ20 (4)配置形式:暗配 | m | 40 | 11.02 |  | 440.8
56 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP5e (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:4对 | m | 40 | 4.68 |  | 187.2
57 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:单孔网口插座 (2)类别:含面板及模 | 个 | 8 | 53.86 |  | 430.88
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
块 (3)安装方式:暗装 (4)底盒材质、规格:钢
58 | 030413002006 | 凿(压)槽 |  | m | 40 | 26.04 |  | 1041.6
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
59 | 011505001003 | 洗漱台 |  | 套 | 8 | 1260 |  | 10080
60 | 031004006003 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(挂墙水箱) | 组 | 8 | 1846.68 |  | 14773.44
61 | 031004003004 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:台盆（成品立柱） | 组
62 | 031004010002 | 淋浴器 | (1)下出水大顶喷洗澡沐浴花洒淋浴器 | 套 | 8 | 813.14 |  | 6505.12
消防改造 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
63 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | m | 56 | 28.74 |  | 1609.44
64 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 (6)管道标识设计要求:按规范要求 | m | 56 | 47.42 |  | 2655.52
65 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:隐蔽型喷头 (4)装饰盘设计要求:喷头装饰盘 | 个 | 40 | 98.57 |  | 3942.8
66 | 031002001001 | 管道支架 | (1)名称:管道支架制作安装(单件重量100kg以内) | kg | 14.88 | 18.41 |  | 273.94
67 | 031201003004 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:金属结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹漆打底，调和漆2遍 | kg | 14.88 | 1.99 |  | 29.61
68 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)除锈级别:手工轻锈 (2)油漆品种:红丹漆2遍 | m2 | 6 | 10.09 |  | 60.54
69 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | (1)材质:异径管DN50 | 个 | 40 | 46.85 |  | 1874
70 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | (1)材质:三通DN25 | 个 | 32 | 34.38 |  | 1100.16
71 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 8 | 336.73 |  | 2693.84
茉莉园宿舍 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
72 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除宿舍卫生间原铝扣板吊顶 | m2 | 65 | 8.34 |  | 542.1
73 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除宿舍卫生间原马桶、立柱洗手池 (2)拆除卫生间镜子、灯具、热水器（做保护） | 套 | 13 | 52.34 |  | 680.42
74 | 041001006001 | 拆除管道 | (1)拆除原有管道 | m | 390 | 9.37 |  | 3654.3
75 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除水泥砂浆找平层 | m2 | 780 | 23.71 |  | 18493.8
76 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)卫生间、阳台墙面 (2)拆除瓷砖（含结合层） | m2 | 455 | 38.29 |  | 17421.95
77 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)拆除墙面腻子及涂料 | m2 | 2080 | 5.44 |  | 11315.2
78 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除宿舍卫生间门 | 樘 | 78 | 29 |  | 2262
79 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾外运 (2)运距:45km | m3 | 73.008 | 147.66 |  | 10780.36
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
80 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)1：3水泥砂浆楼地面15厚 | m2 | 780 | 21.9 |  | 17082
81 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)自流平水泥砂浆厚度4mm | m2
82 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | (1)自流坪楼地面3mm厚 | m2 | 780 | 30.67 |  | 23922.6
83 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | (1)楼面木板面层 (2)强化复合地板11mm厚 (3)2mm防潮垫铺底 | m2 | 455 | 178.01 |  | 80994.55
84 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)客厅房间 (2)5mm厚专用胶粘剂 (3)180*1200*5mmSPC仿瓷石晶石塑复合地板 | m2 | 325 | 186.53 |  | 60622.25
85 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)30mm厚1：2水泥砂浆结合层 (2)门槛石700*150MM | m2 | 8.19 | 1054.47 |  | 8636.11
86 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)洗衣池 | m2 | 13 | 1266.09 |  | 16459.17
87 | 081101005001 | 开荒保洁 |  | 套 | 13 | 326.04 |  | 4238.52
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
88 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)宿舍阳台、卫生间防水 (2)2.0mm厚聚氨酯防水涂料 (3)刷免砸砖防水剂，针对漏水点局部拆除刷防水 | m2 | 455 | 58.13 |  | 26449.15
89 | 011501011001 | 矮柜 | (1)600mm成品浴室柜 | 个
90 | 031004003005 | 成品浴室柜 | (1)岩板、台下陶瓷盆 | 组 | 13 | 1297.02 |  | 16861.26
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、柜体 (2)规格、类型:成品浴室柜
91 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)卫生间 (2)10mm*10mm*1.0黑钛不锈钢收边 (3)6mm白镜 | m2
92 | 011505010003 | 镜面玻璃 |  | m2 | 9.75 | 309.92 |  | 3021.72
93 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)无机涂料 (2)腻子三遍、底漆两道、面漆二道 | m2 | 2145 | 49.71 |  | 106627.95
94 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)卫生间阳台，客厅墙面 (2)5mm厚专用胶粘剂 (3)470*3000*5mm仿瓷石晶墙板 | m2 | 975 | 326.92 |  | 318747
95 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)门顶轻钢龙骨，尺寸：900*1500 (2)双面18防火板 (3)双面9厘石膏板 (4)双面木质饰封包 | m2 | 17.55 | 237.1 |  | 4161.11
96 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)铝合金踢脚线100mm高 | m | 845 | 41.53 |  | 35092.85
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
97 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)卫生间 (2)成品铝扣板吊顶 | m2 | 65 | 118.58 |  | 7707.7
98 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)成品铝扣板吊顶 | m2 | 65 | 118.58 |  | 7707.7
99 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)木龙骨胶合板窗帘盒(不含轨道) | m | 149.5 | 56.2 |  | 8401.9
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
100 | 010802004001 | 防盗门 | (1)宿舍 (2)拆除防盗门 (3)重新安装定制防盗门，每樘1.98m2 | m2 | 25.74 | 1543.27 |  | 39723.77
101 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)洞口尺寸:M0921 (2)材质:带门套成品装饰平开复合木门 单开 (3)含配套五金件 | m2 | 122.85 | 1051.72 |  | 129203.8
102 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)卫生间 (2)铝合金平开门 M0721 | m2 | 19.11 | 679 |  | 12975.69
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
103 | 030404031003 | 小电器 | (1)五合一风暖一体机 (2)照明、取暖、吹风、换气、干燥 | 个/套/台/ | 13 | 668.07 |  | 8684.91
104 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联开关 (2)规格:250V，10A (3)材质:塑料 (4)安装形式:暗装 | 个 | 39 | 25.08 |  | 978.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
105 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:双联开关 (2)规格:250V，10A (3)材质:塑料 (4)安装形式:暗装 | 个 | 156 | 27.68 |  | 4318.08
106 | 030404035001 | 插座 | (1)开关插座 (2)洗脸盆旁插座、热水器插座、五合一灯单控开关 | 个 | 78 | 60.61 |  | 4727.58
107 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)卫生间电路改造 | m | 650 | 14.19 |  | 9223.5
108 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:三联开关 (2)规格:250V，10A (3)材质:塑料 (4)安装形式:暗装 | 个 | 39 | 30.26 |  | 1180.14
109 | 030404035002 | 插座 | (1)带开关三孔安全型插座(空调) (2)规格:250V，16A (3)材质:塑料 (4)安装形式:暗装 | 个 | 52 | 41.45 |  | 2155.4
110 | 030404035003 | 插座 | (1)二、三孔安全型插座 (2)规格:250V，16A (3)材质:塑料 (4)安装形式:暗装 | 个 | 299 | 24.63 |  | 7364.37
111 | 030404035004 | 插座 | (1)带开关五孔安全型插座 (2)规格: 250V，10A (3)材质:塑料 (4)安装形式:暗装 | 个 | 78 | 33.69 |  | 2627.82
112 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:开关插座盒 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗装 | 个 | 156 | 7.97 |  | 1243.32
113 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)客厅吊顶灯 | 套 | 13 | 900.99 |  | 11712.87
114 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:T5单管LED灯 (2)安装形式:吸顶 | 套 | 78 | 109.63 |  | 8551.14
115 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 884 | 27.02 |  | 23885.68
116 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)材质:铜 (3)型号:RVV (4)规格:2*4 | m | 1014 | 7.63 |  | 7736.82
117 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 1014 | 10.51 |  | 10657.14
118 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称 ：砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 468 | 26.04 |  | 12186.72
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
119 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(挂墙水箱) | 组 | 13 | 1846.68 |  | 24006.84
120 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)淋浴套件 (2)成品花洒 | 套 | 13 | 813.14 |  | 10570.82
121 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:台盆（成品立柱） | 组 | 13 | 1051.72 |  | 13672.36
122 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)洗脸盆水龙头 | 组 | 13 | 41.4 |  | 538.2
123 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | (1)洗拖把水龙头 | 组 | 13 | 43.47 |  | 565.11
124 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | (1)不锈钢挂件 (2)毛巾架、纸巾盒、置物架等 | 组 | 13 | 182.8 |  | 2376.4
125 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)更换防臭地漏 | 个/组 | 52 | 50.45 |  | 2623.4
126 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | (1)卫生间 (2)洗脸盆处增设热水管道 | m | 325 | 37.11 |  | 12060.75
127 | 031001006001 | 塑料管 | (1)室内塑料给水管(热熔连接) DN20 PPR (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm） | m | 325 | 12.96 |  | 4212
128 | 031001006002 | 塑料管 | (1)室内塑料给水管(热熔连接) DN25 PPR (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 338 | 15 |  | 5070
129 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)名称:UPVC冷凝管 (3)材质、规格:De32 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 | m | 245.7 | 39.29 |  | 9653.55
130 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:地漏安装 (2)规格:De110 | 个/组 | 65 | 78.37 |  | 5094.05
131 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)名称 ：砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 468 | 26.04 |  | 12186.72
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 1934484.26

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
林浦广场9层宿舍 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌体工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 543.6 | 4.37 |  | 2375.53
2 | 011708001001 | 二次搬运 |  | 项 | 1 | 4000 |  | 4000
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 4622.81 |  | 4622.81
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)自动化控制仪表脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 62.2 |  | 62.2
消防改造 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 466.6 |  | 466.6
茉莉园宿舍 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011712001001 | 垂直运输人工 |  | 项 | 1 | 29675.28 |  | 29675.28
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011712001002 | 垂直运输人工 |  | 项 | 1 | 36380.43 |  | 36380.43
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1093.3 |  | 1093.3
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1244.44 |  | 1244.44
单价措施项目清单与计价表
工程名称：集团本部自有(管)公房修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 79920.59