## 采购控制价
福泉经服公司服务区修缮项目工程
采 购 控 制 价
采购控制价(小写): |  | 796031元 | 其中：甲供材料费 | /
(大写): | 柒拾玖万陆仟零叁拾壹圆整 |  | 其中：甲供材料费 | /

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福泉经服公司服务区修缮项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
安全文明施工费(元)
1 | 大往接待室 | 104517
2 | 东进服务区 | 205015
3 | 洛阳江 | 210124
4 | 青口 | 225265
5 | 暂列金 | 27230 | 固定费用，不可竞争
6 | 安全生产费 | 23880 | 固定费用，不可竞争
合 计 |  | 796031

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 大往接待室 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 60049 |  | 20277
2 | 安装工程 | 44468 |  | 6416
合 计 |  | 104517 |  | 26693
单项工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 东进服务区 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 205015 |  | 76293
合 计 |  | 205015 |  | 76293
单项工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 洛阳江 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 144041 |  | 40773
2 | 安装工程 | 66083 |  | 9434
合 计 |  | 210124 |  | 50207
单项工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 青口 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 207450 |  | 84235
2 | 安装工程 | 17815 |  | 2710
合 计 |  | 225265 |  | 86945
单项工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 暂列金 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 27230
合 计 |  | 27230
单项工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 安全生产费 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安全生产费 | 23880
合 计 |  | 23880

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 大往接待室 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 59432
1.1 | 装饰 | 59432
2 | 措施项目费 | 617
2.1 | 总价措施项目费 | 209
2.1.1 | 其他总价措施费 | 209
2.2 | 单价措施项目费 | 408
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 60049
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 大往接待室 安装工程 |  | 第2页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 44075
1.1 | 强电系统 | 23392
1.2 | 给排水系统 | 20683
2 | 措施项目费 | 393
2.1 | 总价措施项目费 | 155
2.1.1 | 其他总价措施费 | 155
2.2 | 单价措施项目费 | 238
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 44468
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 东进服务区 房屋建筑与装饰工程 |  | 第3页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 204300
1.1 | 一般土建 | 204300
2 | 措施项目费 | 715
2.1 | 总价措施项目费 | 715
2.1.1 | 其他总价措施费 | 715
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 205015
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 洛阳江 房屋建筑与装饰工程 |  | 第4页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 143141
1.1 | 装饰 | 143141
2 | 措施项目费 | 900
2.1 | 总价措施项目费 | 502
2.1.1 | 其他总价措施费 | 502
2.2 | 单价措施项目费 | 398
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 144041
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 洛阳江 安装工程 |  | 第5页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 65532
1.1 | 强电系统 | 44849
1.2 | 给排水系统 | 20683
2 | 措施项目费 | 551
2.1 | 总价措施项目费 | 231
2.1.1 | 其他总价措施费 | 231
2.2 | 单价措施项目费 | 320
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 66083
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 青口 房屋建筑与装饰工程 |  | 第6页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 206318
1.1 | 一般土建 | 132755
1.2 | 装饰 | 73563
2 | 措施项目费 | 1132
2.1 | 总价措施项目费 | 724
2.1.1 | 其他总价措施费 | 724
2.2 | 单价措施项目费 | 408
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 207450
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 青口 安装工程 |  | 第7页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 17689
1.1 | 强电系统 | 17689
2 | 措施项目费 | 126
2.1 | 总价措施项目费 | 62
2.1.1 | 其他总价措施费 | 62
2.2 | 单价措施项目费 | 64
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 17815
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 暂列金 房屋建筑与装饰工程 |  | 第8页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 27230
3.1 | 暂列金额 | 27230
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 27230
单位工程造价汇总表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 安全生产费 安全生产费 |  | 第9页 共9页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 23880
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 23880

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
大往接待室 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有墙面涂料铲除 | m2 | 190.1 | 5.24 |  | 996.12
2 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有天棚涂料铲除 | m2 | 40.04 | 11.68 |  | 467.67
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原有吊顶拆除 | m2 | 40.04 | 13.64 |  | 546.15
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)原有玻化砖拆除 | m2 | 18.66 | 11.22 |  | 209.37
5 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)原有木地板拆除 | m2 | 21.38 | 4.81 |  | 102.84
6 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)原有透水砖拆除 | m2 | 80 | 3.54 |  | 283.2
7 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)7KM | m3 | 11.878 | 41.48 |  | 492.7
8 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙 (2)200厚 | m3 | 3.678 | 598.81 |  | 2202.42
9 | 010503005001 | 过梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 0.043 | 668.6 |  | 28.75
10 | 010503004001 | 圈梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 0.339 | 664.48 |  | 225.26
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.002 | 5625.24 |  | 11.25
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (2)10厚建筑胶水泥砂浆结合层 (3)8-10厚600*600玻化砖,干水泥擦缝 | m2 | 33.03 | 236.74 |  | 7819.52
13 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)20厚细石混凝土找平层 | m2 | 33.03 | 24.23 |  | 800.32
14 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)300*300陶瓷锦砖防水楼面、干水泥擦缝。 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 | m2 | 7.01 | 231.65 |  | 1623.87
15 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)1:3砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 (2)水泥浆一道。 | m2 | 7.01 | 33.8 |  | 236.94
16 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水层 (2)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 7.01 | 95.29 |  | 667.98
17 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)600*600*1.5MM厚铝扣板吊顶 (2)轻钢龙骨 | m2 | 40.04 | 196.79 |  | 7879.47
18 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面重新粉刷 (2)刷界面剂3道 (3)3道耐水腻子分遍刮平 (4)封闭底漆二道 | m2 | 170.79 | 53.21 |  | 9087.74
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)刷白色水泥漆涂料
19 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛 (2)12厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 | m2 | 36.7 | 43.71 |  | 1604.16
20 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)内墙砖墙面(600*600玻化砖) (2)专用勾缝剂勾缝; (3)5~7厚面砖(粘贴前先将面砖浸水2h以上); (4)4厚强力胶粉泥粘结,揉挤压实。 | m2 | 36.7 | 248.53 |  | 9121.05
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 36.7 | 47.68 |  | 1749.86
22 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 (2)8厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (3)5-10厚地砖踢脚,稀水泥擦缝; | m2 | 7.695 | 291.85 |  | 2245.79
23 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金推拉门 (2)6厘钢化玻璃 | m2 | 3.2 | 522.46 |  | 1671.87
24 | 011505001001 | 洗漱台 |  | m2 | 1.26 | 584.82 |  | 736.87
25 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜子 | m2 | 1.6 | 291.75 |  | 466.8
26 | 011505002001 | 浴幕杆 | (1)浴幕杆 | 个 | 2 | 73.31 |  | 146.62
27 | 040203008001 | 块料面层 | (1)透水砖铺设 | m2 | 80 | 100.09 |  | 8007.2
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
28 | 030404017001 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL6/7配电箱 (2) 挂墙明装 | 台 | 2 | 3312.51 |  | 6625.02
29 | 030411001001 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC32) | m | 100 | 23.64 |  | 2364
30 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X16 五芯电力电缆敷设 | m | 100 | 78.56 |  | 7856
31 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 6 | 108.83 |  | 652.98
32 | 030411004001 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-3*4 | m | 238.8 | 5.25 |  | 1253.7
33 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:φ20 (3)名称:刚性阻燃管 (4)接地要求:无 (5)配置形式:明配 (6)钢索材质、规格: | m | 79.6 | 13.07 |  | 1040.37
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
无
34 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)600*600mm平板灯(45W) | 套 | 4 | 161.23 |  | 644.92
35 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)吸顶灯(50W) | 套 | 3 | 116.87 |  | 350.61
36 | 030404036001 | 其他电器 | (1)600*600mm浴霸(1KW) | 个/套/台/ | 2 | 601.06 |  | 1202.12
37 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 1 | 14.45 |  | 14.45
38 | 030404034002 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 5 | 16.43 |  | 82.15
39 | 030404035001 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 10A | 个 | 16 | 17.08 |  | 273.28
40 | 030404035002 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 16A | 个 | 4 | 18.93 |  | 75.72
41 | 030404033001 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 2 | 357.15 |  | 714.3
42 | 030411006001 | 接线盒 | (1)钢制灯头盒 | 个 | 7 | 7.18 |  | 50.26
43 | 030411006002 | 接线盒 | (1)钢制开关插座盒 | 个 | 26 | 7.39 |  | 192.14
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
污废水
44 | 031001006001 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De50 | m | 8 | 37.8 |  | 302.4
45 | 031001006002 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De75 | m | 12 | 50.61 |  | 607.32
46 | 031001006003 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De110 | m | 23 | 75.84 |  | 1744.32
47 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏DN50 | 个/组 | 4 | 91.43 |  | 365.72
48 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 2 | 1599.37 |  | 3198.74
49 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(立柱式 冷热水) | 组 | 2 | 1041.41 |  | 2082.82
50 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)品牌花洒 (2)(做法详02J915-5/62) | 个 | 2 | 609.1 |  | 1218.2
51 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)热水器 | 台 | 2 | 3392.18 |  | 6784.36
冷热水
52 | 031001006004 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 2.058 | 27.69 |  | 56.99
53 | 031001006005 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 4.116 | 30.65 |  | 126.16
54 | 031001006006 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 7.132 | 36.01 |  | 256.82
55 | 031001006007 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN40 (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 23 | 51.09 |  | 1175.07
56 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN40 | 个 | 4 | 193.64 |  | 774.56
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
57 | 031001007001 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 23 | 73.73 |  | 1695.79
58 | 031001007002 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 2.968 | 61.88 |  | 183.66
59 | 031001007003 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 0.954 | 49.53 |  | 47.25
60 | 031001007004 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 1.361 | 46.01 |  | 62.62
东进服务区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
61 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 | (1)沟截面260*320mm (2)镀锌钢格板沟盖 (3)20厚1：2.5水泥砂浆,原浆抹光 (4)100厚C20砼垫层 (5)150厚级配碎石垫层 (6)素土夯实，夯实系数不小于0.93% | m | 50 | 747.21 |  | 37360.5
62 | 011612001001 | 沟道盖板拆除 | (1)沟道盖板拆除 | m2 | 150 | 21.37 |  | 3205.5
63 | 010401014002 | 砖地沟、明暗沟 | (1)沟截面480*1000mm (2)600*450*30球墨铸铁篦子沟盖 (3)20厚1：3水泥砂浆,原浆抹光 (4)200厚C20砼垫层 (5)30~50厚细石砼找坡 | m | 200 | 394.1 |  | 78820
64 | 010401014003 | 砖地沟、明暗沟 | (1)C100纤维混凝土盖板 (2)400*500*45 | m | 100 | 399.95 |  | 39995
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)C100钢纤维砼（钢纤维含量50g/m2）
65 | 040504009001 | 雨水口 | (1)20厚1:3水泥砂浆 (2)240厚C20砼 (3)20厚防水砂浆 (4)500厚中砂回填 | 座 | 1 | 924.02 |  | 924.02
66 | 04BGQ0706001 | 雨水进水井井箅更换 | (1)雨水进水井井箅更换 | 座 | 1 | 427.1 |  | 427.1
67 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 |  | m2 | 136.75 | 59.26 |  | 8103.81
68 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)二道APP改性沥青防水卷材,6厚 | m2 | 136.75 | 88.75 |  | 12136.56
69 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)35厚酚醛防火保温板 | m2 | 136.75 | 39.79 |  | 5441.28
70 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚1：2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 136.75 | 30.66 |  | 4192.76
71 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚水泥砂浆找平层 (2)20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 136.75 | 49.38 |  | 6752.72
72 | 010501001001 | 垫层 | (1)最薄30mm LC7.5轻骨料混凝土找坡，找坡坡度2% | m3 | 4.103 | 558.2 |  | 2290.29
73 | 011506001001 | 雨篷吊挂饰面 | (1)8厚聚碳酸酯采光板（双层） (2)T型龙骨 (3)钢管 | m2 | 1.872 | 206.33 |  | 386.25
74 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有墙面涂料铲除 | m2 | 72.96 | 5.24 |  | 382.31
75 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面重新粉刷 (2)刷界面剂3道 (3)3道耐水腻子分遍刮平 (4)封闭底漆二道 (5)刷白色水泥漆涂料 | m2 | 72.96 | 53.21 |  | 3882.2
洛阳江 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
76 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有墙面涂料铲除 | m2 | 83.16 | 5.24 |  | 435.76
77 | 011608001005 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有天棚涂料铲除 | m2 | 58.08 | 11.68 |  | 678.37
78 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原有吊顶拆除 | m2 | 28.38 | 13.64 |  | 387.1
79 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)原有玻化砖拆除 | m2 | 28.38 | 11.22 |  | 318.42
80 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)7KM | m3 | 7.771 | 41.48 |  | 322.34
81 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙 (2)200厚 | m3 | 2.924 | 598.81 |  | 1750.92
82 | 010503005002 | 过梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 0.043 | 668.6 |  | 28.75
83 | 010503004002 | 圈梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 0.3 | 664.47 |  | 199.34
84 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HP | t | 0.002 | 5625.24 |  | 11.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
B300以内(直径≤10mm)
85 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (2)10厚建筑胶水泥砂浆结合层 (3)8-10厚600*600玻化砖,干水泥擦缝 | m2 | 28.38 | 236.74 |  | 6718.68
86 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | (1)20厚细石混凝土找平层 | m2 | 28.38 | 24.23 |  | 687.65
87 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)300*300陶瓷锦砖防水楼面、干水泥擦缝。 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 | m2 | 6.576 | 231.65 |  | 1523.33
88 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)1:3砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 (2)水泥浆一道。 | m2 | 6.576 | 33.8 |  | 222.27
89 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水层 (2)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 6.576 | 95.29 |  | 626.63
90 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | (1)300厚细石混凝土垫高 | m2 | 6.576 | 222.4 |  | 1462.5
91 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)600*600*1.5MM厚铝扣板吊顶 (2)轻钢龙骨 | m2 | 34.956 | 196.79 |  | 6878.99
92 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)定制12mm厚碳晶板护墙板 | m2 | 41.04 | 321.05 |  | 13175.89
93 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面重新粉刷 (2)刷界面剂3道 (3)3道耐水腻子分遍刮平 (4)封闭底漆二道 (5)刷白色水泥漆涂料 | m2 | 15.28 | 53.21 |  | 813.05
94 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛 (2)12厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 | m2 | 15.28 | 43.71 |  | 667.89
95 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)内墙砖墙面(600*600玻化砖) (2)专用勾缝剂勾缝; (3)5~7厚面砖(粘贴前先将面砖浸水2h以上); (4)4厚强力胶粉泥粘结,揉挤压实。 | m2 | 15.28 | 248.53 |  | 3797.54
96 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 15.28 | 47.68 |  | 728.55
97 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 | m2 | 0.99 | 291.85 |  | 288.93
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)8厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (3)5-10厚地砖踢脚,稀水泥擦缝;
98 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)黑钛不锈钢踢脚线厚1.4mm | m | 30.8 | 49.36 |  | 1520.29
99 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金推拉门 (2)6厘钢化玻璃 | m2 | 3.2 | 522.46 |  | 1671.87
100 | 010801001001 | 木质门 | (1)成品实木复合门 | m2 | 3.6 | 817.75 |  | 2943.9
101 | 011505001002 | 洗漱台 |  | m2 | 1.26 | 584.82 |  | 736.87
102 | 011505010002 | 镜面玻璃 | (1)镜子 | m2 | 1.6 | 291.75 |  | 466.8
103 | 011505002002 | 浴幕杆 | (1)浴幕杆 | 个 | 2 | 73.31 |  | 146.62
104 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)复合隔板防划、防画的材料，高1.9m，现状拆除 | m2 | 153.976 | 14.22 |  | 2189.54
105 | 011605001004 | 平面块料拆除 | (1)原有玻化砖拆除 | m2 | 50.01 | 11.22 |  | 561.11
106 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)7KM | m3 | 8.702 | 41.48 |  | 360.96
107 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)蜂窝铝板复合隔板 (2)卫生间 | m2 | 144.856 | 225.77 |  | 32704.14
108 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)蜂窝铝板复合隔板 (2)小便斗 | m2 | 6.3 | 192.68 |  | 1213.88
109 | 011502003001 | 石材装饰线 | (1)300*30厚大理石板，通长 | m | 9.46 | 186.24 |  | 1761.83
110 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)800*800*10厚防滑砖 (2)10厚1：6水泥焦渣垫层 | m2 | 50.01 | 236.74 |  | 11839.37
111 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1：3水泥砂浆找平层四周抹小八字 | m2 | 50.01 | 24.69 |  | 1234.75
112 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水层 (2)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 50.01 | 95.29 |  | 4765.45
113 | 010404001001 | 垫层 | (1)150厚C20混凝土垫层 | m3 | 7.502 | 558.2 |  | 4187.62
114 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 |  | m2 | 116.35 | 59.26 |  | 6894.9
115 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)二道APP改性沥青防水卷材,6厚 | m2 | 116.35 | 88.75 |  | 10326.06
116 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | (1)35厚酚醛防火保温板 | m2 | 116.35 | 39.79 |  | 4629.57
117 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚1：2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 116.35 | 30.66 |  | 3567.29
118 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚水泥砂浆找平层 (2)20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 116.35 | 49.38 |  | 5745.36
119 | 010501001002 | 垫层 | (1)最薄30mm LC7.5轻骨料混凝土找坡，找坡坡度2% | m3 | 3.491 | 558.2 |  | 1948.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
120 | 030404017002 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL3/4配电箱 (2) 挂墙明装 | 台 | 2 | 3312.51 |  | 6625.02
121 | 030404017003 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL1/2配电箱 (2) 挂墙明装 | 台 | 2 | 3312.51 |  | 6625.02
122 | 030411001003 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC32) | m | 200 | 23.64 |  | 4728
123 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X16 五芯电力电缆敷设 | m | 200 | 78.56 |  | 15712
124 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 12 | 108.83 |  | 1305.96
125 | 030411004002 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-3*4 | m | 477.6 | 5.25 |  | 2507.4
126 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:φ20 (3)名称:刚性阻燃管 (4)接地要求:无 (5)配置形式:明配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 159.2 | 13.07 |  | 2080.74
127 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)600*600mm平板灯(45W) | 套 | 6 | 161.23 |  | 967.38
128 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)吸顶灯(50W) | 套 | 4 | 116.87 |  | 467.48
129 | 030404036002 | 其他电器 | (1)600*600mm浴霸(1KW) | 个/套/台/ | 2 | 601.06 |  | 1202.12
130 | 030404034003 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 2 | 14.45 |  | 28.9
131 | 030404034004 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 6 | 16.43 |  | 98.58
132 | 030404035003 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 10A | 个 | 32 | 17.08 |  | 546.56
133 | 030404035004 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 16A | 个 | 6 | 18.93 |  | 113.58
134 | 030404033002 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 4 | 357.15 |  | 1428.6
135 | 030411006003 | 接线盒 | (1)钢制灯头盒 | 个 | 10 | 7.18 |  | 71.8
136 | 030411006004 | 接线盒 | (1)钢制开关插座盒 | 个 | 46 | 7.39 |  | 339.94
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
污废水
137 | 031001006008 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De50 | m | 8 | 37.8 |  | 302.4
138 | 031001006009 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De75 | m | 12 | 50.61 |  | 607.32
139 | 031001006010 | 塑料管 | (1)双壁中空内螺旋消音管De110 | m | 23 | 75.84 |  | 1744.32
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
140 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏DN50 | 个/组 | 4 | 91.43 |  | 365.72
141 | 031004006002 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 2 | 1599.37 |  | 3198.74
142 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(立柱式 冷热水) | 组 | 2 | 1041.41 |  | 2082.82
143 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)品牌花洒 (2)(做法详02J915-5/62) | 个 | 2 | 609.1 |  | 1218.2
144 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | (1)热水器 | 台 | 2 | 3392.18 |  | 6784.36
冷热水
145 | 031001006011 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 2.058 | 27.69 |  | 56.99
146 | 031001006012 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 4.116 | 30.65 |  | 126.16
147 | 031001006013 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 7.132 | 36.01 |  | 256.82
148 | 031001006014 | 塑料管 | (1)PPR给水管DN40 (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 23 | 51.09 |  | 1175.07
149 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN40 | 个 | 4 | 193.64 |  | 774.56
150 | 031001007005 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 23 | 73.73 |  | 1695.79
151 | 031001007006 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 2.968 | 61.88 |  | 183.66
152 | 031001007007 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 0.954 | 49.53 |  | 47.25
153 | 031001007008 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑(衬塑)复合给水管DN15 (5)压力试验及吹、洗 | m | 1.361 | 46.01 |  | 62.62
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:冲洗消毒
青口 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
154 | 010401014004 | 砖地沟、明暗沟 | (1)沟截面260*320mm (2)镀锌钢格板沟盖 (3)20厚1：2.5水泥砂浆,原浆抹光 (4)100厚C20砼垫层 (5)150厚级配碎石垫层 (6)素土夯实，夯实系数不小于0.93% | m | 50 | 747.21 |  | 37360.5
155 | 011607003003 | 屋面附着层拆除 |  | m2 | 335.206 | 59.26 |  | 19864.31
156 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | (1)二道APP改性沥青防水卷材,6厚 | m2 | 335.206 | 88.75 |  | 29749.53
157 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | (1)35厚酚醛防火保温板 | m2 | 335.206 | 39.79 |  | 13337.85
158 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚1：2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 335.206 | 30.66 |  | 10277.42
159 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚水泥砂浆找平层 (2)20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 335.206 | 49.38 |  | 16552.47
160 | 010501001003 | 垫层 | (1)最薄30mm LC7.5轻骨料混凝土找坡，找坡坡度2% | m3 | 10.056 | 558.2 |  | 5613.26
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
161 | 011608001006 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有墙面涂料铲除 | m2 | 232.848 | 5.24 |  | 1220.12
162 | 011608001007 | 铲除油漆涂料面 | (1)原有天棚涂料铲除 | m2 | 42.94 | 11.68 |  | 501.54
163 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原有吊顶拆除 | m2 | 42.94 | 13.64 |  | 585.7
164 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)原有木地板拆除 | m2 | 42.94 | 4.81 |  | 206.54
165 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)7KM | m3 | 14.042 | 41.48 |  | 582.46
166 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)800*800*10厚防滑砖 (2)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)10厚建筑胶水泥砂浆结合层 | m2 | 42.94 | 236.74 |  | 10165.62
167 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | (1)20厚细石混凝土找平层 | m2 | 42.94 | 24.23 |  | 1040.44
168 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)600*600*1.5MM厚铝扣板吊顶 (2)轻钢龙骨 | m2 | 42.94 | 196.79 |  | 8450.16
169 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面重新粉刷 (2)刷界面剂3道 (3)3道耐水腻子分遍刮平 (4)封闭底漆二道 | m2 | 232.848 | 53.21 |  | 12389.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)刷白色水泥漆涂料
170 | 011105003003 | 块料踢脚线 | (1)5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 (2)8厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (3)5-10厚地砖踢脚,稀水泥擦缝; | m2 | 7.056 | 291.85 |  | 2059.29
171 | 010801001002 | 木质门 | (1)成品实木复合门 | m2 | 3.6 | 817.75 |  | 2943.9
172 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 | m2 | 3.15 | 433.2 |  | 1364.58
173 | 011506001002 | 雨篷吊挂饰面 | (1)8厚聚碳酸酯采光板（双层） (2)T型龙骨 (3)钢管 | m2 | 95.04 | 206.33 |  | 19609.6
174 | 011605001005 | 平面块料拆除 | (1)透水砖面层拆除 | m2 | 30 | 11.22 |  | 336.6
175 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)150厚碎石灌砂垫层 (3)拆除 | m3 | 7.5 | 525.89 |  | 3944.18
176 | 040203008002 | 块料面层 | (1)透水砖面层详见铺装平面 (2)30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (3)100厚C20混凝土垫层 (4)150厚碎石灌砂垫层 (5)素土夯实（压实系数≥93%） | m2 | 30 | 226.5 |  | 6795
177 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)现状花池拆除 | m3 | 1.08 | 159.1 |  | 171.83
178 | 050307016001 | 花池 | (1)600*400*30芝麻白荔枝面、异型加工 (2)600*200*50芝麻白光面压顶、上阳角倒10*10 (3)M5浆砌标准砖130厚 (4)100厚C15混凝土垫层 (5)100厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实 | m | 0.6 | 764.75 |  | 458.85
179 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)150厚C20混凝土路面 (2)120厚级配碎石 (3)素土夯实（压实系数≥93%） (4)混凝土路面需做拉槽处理,拉槽 (5)深度2-4mm;槽宽3mm; (6)槽间距15-25mm。 | m2 | 2.16 | 108.34 |  | 234.01
180 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)7KM | m3 | 12.12 | 41.48 |  | 502.74
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
181 | 030404017004 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL5配电箱 (2) 挂墙明装 | 台 | 1 | 3312.51 |  | 3312.51
182 | 030411001005 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 SC32) | m | 100 | 23.64 |  | 2364
183 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5X16 五芯电力电缆敷设 | m | 100 | 78.56 |  | 7856
184 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 6 | 108.83 |  | 652.98
185 | 030411004003 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-3*4 | m | 238.8 | 5.25 |  | 1253.7
186 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:φ20 (3)名称:刚性阻燃管 (4)接地要求:无 (5)配置形式:明配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 79.6 | 13.07 |  | 1040.37
187 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)600*600mm平板灯(45W) | 套 | 5 | 161.23 |  | 806.15
188 | 030404034005 | 照明开关 | (1)双联单控开关 | 个 | 2 | 16.43 |  | 32.86
189 | 030404035005 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 10A | 个 | 12 | 17.08 |  | 204.96
190 | 030404035006 | 插座 | (1)安全型二,三极插座 16A | 个 | 1 | 18.93 |  | 18.93
191 | 030411006005 | 接线盒 | (1)钢制灯头盒 | 个 | 5 | 7.18 |  | 35.9
192 | 030411006006 | 接线盒 | (1)钢制开关插座盒 | 个 | 15 | 7.39 |  | 110.85
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 740487.35

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
大往接待室 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)2.75m | m2 | 20.3 | 4.11 |  | 83.43
2 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)2.4m | m2 | 0.752 | 113.65 |  | 85.46
3 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)0.2m | m2 | 3.39 | 70.49 |  | 238.96
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 86.63 |  | 86.63
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 151.32 |  | 151.32
东进服务区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
洛阳江 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)2.75m | m2 | 17.82 | 4.11 |  | 73.24
7 | 011702009002 | 过梁模板 | (1)2.4m | m2 | 0.752 | 113.65 |  | 85.46
8 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)0.2m | m2 | 3.39 | 70.49 |  | 238.96
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 168.85 |  | 168.85
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 151.32 |  | 151.32
青口 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | (1)2.75m | m2 | 20.3 | 4.11 |  | 83.43
12 | 011702009003 | 过梁模板 | (1)2.4m | m2 | 0.752 | 113.65 |  | 85.46
13 | 011702008003 | 圈梁模板 | (1)0.2m | m2 | 3.39 | 70.49 |  | 238.96
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 63.73 |  | 63.73
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福泉经服公司服务区修缮项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安全生产费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
安全生产费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 1835.21